海光大厦、海曙区残联服务中心厨房设备及用品采购项目

招标编号： 2017NBHSWT148（NBITC-20173459G）

招

标

文

件

招标人：宁波市海曙区机关事务管理局（盖章）

招标代理：宁波市国际招标有限公司（盖章）

编制日期：2017年10月

目录

第一部分   招标公告	3

第二部分  投标人须知	6

前附表	6

投标人须知	9

第三部分     合同条款及合同格式	20

第四部分     评标标准	25

第五部分   招标采购清单及需求	30

第六部分  投标文件有关格式	65

# 第一部分   招标公告

发布日期：2017年10月18日

公告期限：2017年10月18日至2017年10月25日

招标编号：2017NBHSWT148（NBITC-20173459G）

1.招标条件

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》，宁波市政府采购相关规定和宁波市海曙区采购办核准的采购计划，本招标项目海光大厦、海曙区残联服务中心厨房设备及用品采购项目，项目业主为宁波市海曙区机关事务管理局。项目已具备公开招标条件，现对该项目进行公开招标。

2.项目概况与招标采购清单

厨房设备及用品 1批

工期：40日历天。

本项目预算金额：人民币199万元

3.投标人资格要求

3.1、符合《中华人民共和国招标投标法》第二十六条规定；

3.2、投标人具有中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局颁发且在有效期内的燃气灶具“全国工业产品生产许可证”；

3.3、投标人具有省级质量技术监督局颁发的工业和电热食品加工设备“全国工业产品生产许可证”；

3.4、投标人具有市级（含）以上行政管理部门颁发且在有效期内的“燃气燃烧器具安装、维修企业资质”证书；

3.5、投标人具有ISO14001环境管理体系认证、职业管理体系认证、质量管理体系认证证书。

3.6、购买了招标文件且在法律上和财务上独立、合法运作并独立于招标人和招标机构。

3.7 本次招标不接受联合体投标。

3.8 提供注册所在地检察机关出具的投标人的《检察机关查询行贿犯罪档案结果告知函》（查询时间范围必须包括：本采购项目信息公告发布之日起（含公告发布当日）前三年，检察院所需查询资料详见附件）

3.9未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.10 本项目采用资格后审。

4.招标文件获取方式

4.1时间：2017年10月18日至2017年10月25日止；发售期限届满后，除获取招标文件的潜在投标人不足3家的情况外，不再发售招标文件。发售期限届满后，获取招标文件的潜在投标人不足3家的，招标人可以顺延提供期限并予公告，也可以重新招标。

4.2投标人注册：未在宁波政府采购网(www.nbzfcg.cn)注册的投标人应在本项目开标截止时间前先完成投标人注册工作，否则投标无效，注册咨询电话：0574-87185125；

4.3采购文件的获取：投标人完成注册后直接登陆宁波市海曙区公共资源交易中心网站（ggzy.haishu.gov.cn ）“政府采购招标业务”栏目按照相应要求进行投标报名，报名后自行下载招标文件。

4.4采购文件工本费：人民币400元，费用请于开标前支付于代理单位，否则招标人将拒绝其投标。

5. 投标保证金：本项目的投标保证金为人民币15000.00元整（不接受现金）。

投标人应将投标保证金在提交截止时间前通过基本账户直接缴入宁波市海曙区公共资源交易中心账户，投标人在交纳投标保证金时，请务必在摘要栏中注明本投标项目的投标编号:本项目投标编号后5位即“WT148”（请不要采用“宁波同城实时清算系统”转账方式交纳保证金，因该银行转帐方式无法在摘要栏内注明相关内容）。

投标保证金提交截止时间：2017年11月7日下午13:30时前，以到账时间为准。银行帐号：3114710037191882571，开户银行：中信银行中山路支行，开户名称：宁波市海曙区公共资源交易中心；投标保证金缴纳联系人：章燕   电话：0574-87262357    传真:0574-87258958。

6.投标截止时间和地点：投标人应于2017年11月8日下午13:30时（北京时间）前将投标文件密封送交到宁波市海曙区公共资源交易中心开标室（1） [宁波市中山西路298号海光大厦15楼（北门电梯上）]。逾期送达或未密封将予以拒收（或作无效投标文件处理）。

7.开标时间及地点：本次招标将于2017年11月8日下午13:30时时（北京时间）在宁波市海曙区公共资源交易中心开标室（1） [宁波市中山西路298号海光大厦15楼（北门电梯上）]，投标人可以派授权代表出席开标会议（授权代表应当是投标人的在职正式职工，并携带身份证等有效证明出席）。

8.其他事项：参加投标的投标人应于投标截止期前在“宁波政府采购网（www.nbzfcg.cn）”上成功注册,否则产生的后果将由投标人自己负责。

9.本公告发布媒体：宁波政府采购站点(www.nbzfcg.cn)、数字海曙（www.haishu.gov.cn）、宁波市海曙区公共资源交易中心（ggzy.haishu.gov.cn）、宁波市国际招标有限公司（www.nbbidding.com）。

招 标 人：宁波市海曙区机关事务管理局

联 系 人：胡晓宇

联系电话：0574-55889797

招标代理：宁波市国际招标有限公司

地    址：宁波市江北区正大巷32号

电    话：0574－87128864

传    真：0574－87388460

电子邮件：nbitc@126.com

联 系 人：招标三处  吕赟、陈若水

注：根据税总发【2016】75号文件第十八条之规定，需要开具增值税专用发票的，须提供开票资料，内容包括：

1、购买单位名称（不得为自然人）；

2、纳税人识别号；

3、地址电话；

4、开户银行及账号。

宁波市国际招标有限公司

2017年  月  日

# 第二部分  投标人须知

# 前附表

本前附表是本次招标项目的具体要求，如与“投标人须知”和“合同条款及合同格式”的相关条款有矛盾，应以此表为准。

| 条款号 | 内容及具体要求 |
| --- | --- |
| 说 明 |
| 1 | 项目名称：海光大厦、海曙区残联服务中心厨房设备及用品采购项目 招标范围：详见招标文件第一部分招标公告第2条“项目概况与招标范围” |
| 2 | 招标方式： 公开招标 |
| 3 | 招 标 人：宁波市海曙区机关事务管理局 联 系 人：胡晓宇 联系电话：0574-55889797 |
| 4 | 招标代理： 宁波市国际招标有限公司 联系人：吕赟、陈若水 电话：0574-87128864 传真：0574-87388460 电子信箱：nbitc@126.com |
| 投 标 人 |
| ★5 | 投标人资格要求 1、符合《中华人民共和国招标投标法》第二十六条规定； 2、投标人具有中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局颁发且在有效期内的燃气灶具“全国工业产品生产许可证”； 3、投标人具有省级质量技术监督局颁发的工业和电热食品加工设备“全国工业产品生产许可证”； 4、投标人具有市级（含）以上行政管理部门颁发且在有效期内的“燃气燃烧器具安装、维修企业资质”证书； 5、投标人具有ISO14001环境管理体系认证、职业管理体系认证、质量管理体系认证证书。 6、购买了招标文件且在法律上和财务上独立、合法运作并独立于招标人和招标机构。 7、本次招标不接受联合体投标。 8、提供注册所在地检察机关出具的投标人的《检察机关查询行贿犯罪档案结果告知函》（查询时间范围必须包括：本采购项目信息公告发布之日起（含公告发布当日）前三年，检察院所需查询资料详见附件） 9、未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 10、本项目采用资格后审。 |
| 投 标 报 价 和 货 币 |
| ★6 | 投标报价： 本项目为“交钥匙”工程，投标报价应包括经当地有关部门验收合格投入运行并交付业主使用前所发生的一切费用（如：材料、运输、施工、人工费、保险、税金、安装、调试、配套费、检测、验收等所有费用）。 本项目为固定总价合同，投标人对于因估算错误或漏项或市场价格波动等导致的不可归责于招标人的风险一律由投标人承担。如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均有投标人免费提供，招标人不再支付任何费用。 本项目最高限价（预算价）：人民币1990000.00元，超过最高限价的投标报价将被视为无效标。 |
| ★7 | 投标货币：人民币。 |
| 投 标 文 件 的 编 制 和 递 交 |
| 8 | 投标文件组成：符合招标文件第二部分“投标人须知”第7条规定的“投标文件的组成”。 |
| ★9 | 投标保证金 本项目的投标保证金为人民币15000.00元整（不接受现金）。 投标人应将投标保证金在提交截止时间前通过基本账户直接缴入宁波市海曙区公共资源交易中心账户，投标人在交纳投标保证金时，请务必在摘要栏中注明本投标项目的投标编号:本项目投标编号后5位即“WT148”（请不要采用“宁波同城实时清算系统”转账方式交纳保证金，因该银行转帐方式无法在摘要栏内注明相关内容）。 投标保证金提交截止时间：2017年 11月7日下午13:30时前，以到账时间为准。银行帐号：3114710037191882571 ，开户银行：中信银行中山路支行，开户名称：宁波市海曙区公共资源交易中心；投标保证金缴纳联系人：章燕 电话：0574-87262357 传真:0574-87258958。 |
| 10 | 投标有效期：90天 |
| 11 | 投标文件数量：正本 1 份、副本 4 份 |
| 12 | 对招标文件如有疑问，以书面形式向招标人提出。 疑问递交截止时间：2017年10月27日17：00 |
| 13 | 投标文件递交至：宁波市海曙区公共资源交易中心开标室（1） [宁波市中山西路298号海光大厦15楼（北门电梯上）]，具体地点详见当日会场安排告示牌。受标时间：2017年11月8日下午13:00时-13:30时。 |
| 14 | 投标截止时间：2017年11月8日下午13:30时 |
| 15 | 开标日期：2017年11月8日下午13:30时 开标地点：宁波市海曙区公共资源交易中心开标室（1） [宁波市中山西路298号海光大厦15楼（北门电梯上）]，具体地点详见当日会场安排告示牌。 |
| 商 务 要 求 条 款 |
| 16 | 合同签订时间：中标通知书发出20日内 工期：40日历天。 |
| 17 | 履约保证金：合同金额的10% 履约保证金缴纳时间：合同签订之前 履约保证金形式：银行保函 履约保证金退还时间：项目经当地有关部门验收合格投入运行并交付业主后的十个工作日无息退还，若在项目履行过程中，出现中标人不履行合同义务或项目施工材料检测不合格的，招标人有权扣除履约保证金。 |
| ★18 | 质量保证期（或保修期）：自验收合格之日起不得少于3年。 质量保证：质量达到验收一次性合格。 |
| 19 | 付款方法和条件： 1、合同签订后支付合同总价的30%； 2、货到安装完毕且验收合格后，支付至合同总价的80%； 3、审计结束后支付至审计金额的95%； 4、审计金额的5%作为项目质保金，在质保期满后无质量问题余款一次性无息付清（具体合同约定）。 |
| ★20 | 本项目不允许分包，若在项目实施过程中，经证实有分包行为，招标人有权扣除履约保证金。 |
| 招 标 服 务 费 |
| 本招标公司根据国家发改委发改办价格[2003]857号通知和国家计委计价格[2002]1980号文件规定的货物招标费率标准，按照中标通知书确定的中标金额，向中标人收取中标服务费。 中标人应在本公司发出中标通知书5个工作日内向本招标公司支付招标服务费。 招标服务费只收现金、银行票汇款、电汇款。 中标人如未按以上1条和2条规定办理，本招标公司有权从其投标保证金中收取，并对不足部分进行追索。 |

# 投标人须知

A 总则

1、本次海光大厦、海曙区残联服务中心厨房设备及用品采购项目的合格投标人：（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定应具备的条件；（2）投标人具有中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局颁发且在有效期内的燃气灶具“全国工业产品生产许可证”；（3）投标人具有省级质量技术监督局颁发的工业和电热食品加工设备“全国工业产品生产许可证”；（4）投标人具有市级（含）以上行政管理部门颁发且在有效期内的“燃气燃烧器具安装、维修企业资质”证书；（5）投标人具有ISO14001环境管理体系认证、职业管理体系认证、质量管理体系认证证书。（6）购买了招标文件且在法律上和财务上独立、合法运作并独立于招标人和招标机构。（7）本次招标不接受联合体投标。（8）提供注册所在地检察机关出具的投标人的《检察机关查询行贿犯罪档案结果告知函》（查询时间范围必须包括：本采购项目信息公告发布之日起（含公告发布当日）前三年，检察院所需查询资料详见附件）；（9）未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单；（10）本项目采用资格后审。

2、投标方应遵守有关的国家法律、法令和条例。

3、如投标方代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》。

4、无论投标结果如何，投标方自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

B   招标文件

5、招标文件

5.1招标文件组成。

第一部分     招标公告

第二部分     投标人须知

第三部分     合同条款及合同格式

第四部分     评标标准

第五部分     招标采购清单及需求

第六部分     投标文件格式及附件

5.2投标方应详细阅读招标文件的全部内容。按照招标文件要求提交投标文件，并保证所提交的全部资料的真实性。

5.3投标人如认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人提出书面质疑，该质疑文件应有法定代表人签字并加盖公章。如有必要，招标人可将答复内容包括原提出的问题（但不标明问题查询的来源），以更正公告的方式在发布过招标公告的网站上发布。

5.4在投标截止时间前，招标方有权对招标文件用补充公告的方式进行修改。修改的内容将当在招标公告规定的投标截止时间前十五日，在规定信息发布网站上以补充公告的形式告知。如因招标文件的修改而影响投标截止日期和开标日期的，应酌情推迟投标、开标日期，并将此变更在网上通知每一投标方。

C  投标文件

6、投标文件计量单位：

投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

7、投标文件的组成

（1）	投标函；

（2）	开标一览表；

（3）	投标分项报价表；

（4）	投标保证金汇款凭证及投标人基本户开户许可证；

（5）	法定代表人授权书；

（6）	★商务条款偏离表；

（7）	投标人基本情况表以及投标人简介（包括但不限于业务范围、注册资金、所有权状况、组织机构及职能、人员构成、公司的场地环境、生产设备等）；

（8）	供应商基本情况表；

（9）	★投标有效期内法人营业执照副本复印件（年检有效期内），加盖投标人公章；

（10）	投标人距开标日最近一次缴纳社会保障资金的有效票据凭证复印件，加盖投标人公章；

（11）	★投标人前三年（2014年1月1日至今）内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺书，加盖投标人公章；

（12）	开标日前六个月内投标人基本账户开具的银行资信证明原件或复印件(加盖投标人公章，银行存款证明无效)；

（13）	会计师事务所出具的近三年（2014年1月1日至今）最新的财务审计报告复印件(加盖投标人公章)；

(14)	中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局颁发且在有效期内的燃气灶具“全国工业产品生产许可证”证书（投标现场原件备查）；

（15）省级质量技术监督局颁发且在有效期内的工业和电热食品加工设备“全国工业产品生产许可证” 证书（投标现场原件备查）；

(16)	市级（含）以上行政管理部门颁发且在有效期内的“燃气燃烧器具安装、维修企业资质”证书（投标现场原件备查）；

（17）评标方法及标准中要求提供的各项证明文件；

(18)	投标人认为需要提供的其他资格资质文件。

（19）有效期内的环境管理体系、职业管理体系认证、质量管理体系认证证书（投标现场原件备查）；

（20）	投标人类似项目业绩证明材料（投标现场原件备查）；

（21）	★技术规格偏离表：须按照第四部分《技术要求》中的内容提供投标技术方案。无法满足招标要求的条款须在技术偏离表中明确。

（22）	供货范围、技术说明及生产工艺（投标人自行编写）

（23）	项目施工组织方案（投标人自行编写）

（24）深化设计图纸（投标人自行编写）

（25）	质量保证及售后服务承诺（投标人自行编写）

（26）	技术培训方案（投标人自行编写）

（27）	主要材料规格、品牌/生产厂说明表

（28）	随供的备品备件清单

（29）	设备安装、调试主要技术人员表

（30）	其他招标文件要求或投标人认为有必要提供的文件资料。

注：以上所需的各种合同、证书、证件、证明、执照若系复印件，须在复印件上加盖投标人有效的公章，并由投标人代表携带原件（身份证除外）在投标现场备查。
8、投标报价

8.1本工程为“交钥匙”工程，投标报价应包括经当地有关部门验收合格投入运行并交付业主使用前所发生的一切费用（如：材料、运输、施工、人工费、保险、税金、安装、调试、配套费、检测、验收等所有费用）。

8.2本项目为固定总价合同，投标人对于因估算错误或漏项或市场价格波动等导致的不可归责于招标人的风险一律由投标人承担。

8.3本项目最高限价（预算价）：人民币1990000.00元，超过最高限价的投标报价将被视为无效标。

8.4最低报价不能作为中标的保证。

9、投标保证金

9．1投标方应按第一部分招标公告规定提供投标保证金，如投标人的投标保证金未在提交截止时间前递交，招标方将拒绝接收其投标文件。

9．2投标保证金可采用下列形式：开标前以转账、电汇、网上银行等形式汇入招标人账户，提供银行回单到四楼财务室开具收据，以收据为准。

9．3中标方的投标保证金在与招标人签订了经济合同后，并把合同原件交于公共资源交易中心采购科、财政局采购办备案后才无息退还。

9．4落标方的投标保证金，在中标公告质疑期满无异议的，无息退还。

9．5投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- 投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

- 投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

- 中标人无正当理由不与招标人签订合同的；

- 将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购单位同意，将中标项目分包给他人的；

- 其他严重扰乱招投标程序的；

10、投标文件的有效期、签署及规定

10．1自开标日起90天内，投标书应保持有效，有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

10．2在特殊情况下，招标方可与投标方协商延长投标标书的有效期。这种要求和答复都应用书面、传真的形式进行。投标保证金的有效期也相应延长。投标方可以拒绝接受延期要求，而不会因此被没收保证金。同意延长有效期的投标方，不得因此而提出修改投标书的要求。

10．3投标文件中：正本1份，副本4份。如果投标文件正本与副本不符，以正本为准。

10．4投标文件的正本必须以不褪色的墨水填写或打印，注明“正本”字样，并在有实质性内容的地方逐页加盖公章。副本可用复印件。投标文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由同一签署人签字或盖章。因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标方负责。

D投标文件的递交

11、投标文件的包装、密封及标记

11．1投标文件应按以下方法分别装袋密封：

投标文件的包装封面上均应注明：

（1）招标项目名称 ：

（2）招标编号：

（3）投标人名称、投标人地址、投标文件名称

（4）包装封面应加盖投标人公章。

11．2如果投标方未按上述规定包装、密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

11．3投标文件必须在投标截止时间前送达到指定的投标地点，在投标截止时间以后送达的投标文件，招标方拒绝接收。

12．投标文件的修改和撤回

12．1在投标截止时间前，投标人可以书面形式补充、修改或撤回已递交的投标文件。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最终唯一报价”字样，否则将视投标无效处理。

12．2投标方修改投标文件的书面材料，须密封送达招标方,修改后重新递交的投标文件或补充文件应按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

12．3撤回投标应以书面、传真的形式通知招标方。如采取传真形式撤回投标的，随后必须补充有法人代表或授权代表签署的要求撤回投标的正式文件。撤回投标的时间以投标截止时间为准。

12．4开标后投标方不得撤回投标，否则投标保证金将不予退还。

E  开标及评标

13．开标

13．1招标方按招标文件规定的时间、地点主持公开开标。开标仪式由招标方主持，投标人的法定代表或其授权代表应参加开标会，如因故未能参加的视同放弃开标监督权利，认可开标结果。同时邀请有关工作人员参加。

13.2投标截止时间止，投标人不足三家的，不得开标，本次采购活动终止。

13.3开标时由投标人或其当场推荐的代表，或者招标采购单位委托的公证机构检查验投标文件密封及签署情况并签字确认，确认无误后拆封唱标。

13.4本次招标项目为一次性开启投标文件。招标代理公司在开标仪式上拆封投标文件，并公布投标人的名称、投标价格及其投标的修改、投标保证金是否提交等，招标代理公司将做唱标记录。唱标结束后，投标人代表如对唱标结果有异议，应当场提出，否则视为对开标过程无异议。开标结束后，投标文件资料送评标室由评标委员会评审。

14．评标委员会的组成：评标委员会由招标人代表和从专家库随机抽取的技术、经济、法律专家若干名组成。

15．对投标文件的符合性筛选

15．1符合性初筛选内容包括：

（1）投标人资格是否符合招标文件要求：

（2）投标人所投产品是否符合招标文件要求。

（3）投标文件内容是否齐全。

（4）投标文件签署情况。

15．2与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝。重大偏离的认定须经评标委员会2/3以上同意。

15．3评委会决定投标书的响应性只根据投标书本身的内容，而不寻求外部证据。

15．4发生下列情况之一，作无效采购响应文件的认定。

（1）投标报价超出最高限价的投标；

（2）投标报价出现有两个及以上的报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

（3）未缴纳投标保证金或金额不足的、未按招标文件规定的时间缴纳投标保证金或投标保证金形式；

（4）营业执照、法定代表人授权书、投标人资格声明未按照招标文件要求提供或不全或虽提供但格式、签署与盖章等不符合招标文件要求的；

（5）招标文件中投标人特定资格条件要求的资格证明文件未提供或不符合招标文件要求的；

（6）投标有效期不符合招标文件第二部分“前附表”的要求的；

（7）投标文件组成或投标文件数量不符合招标文件第二部分“前附表”的要求的；

（8）投标文件的签署与盖章等不符合招标文件要求；

（9）招标文件中标注有“★”号的条款为重要条款，投标文件对这些条款有负偏离的；上述偏离的认定由评标委员会进行评议；

（10）商务条款响应表或技术条款响应表有缺项、漏项且评标委员会认定该缺项、漏项使得投标文件没有对招标文件的要求作出实质性响应的；

（11）符合招标文件第四部分“评标标准”规定的无效投标条件的；

（12）投标文件有包含价格调整要求的或有招标人不能接受的其他条件的；

（13）评标委员会经过审查，认定投标文件有其它没有对招标文件的要求作出实质性响应的；

（14）评标委员会经过审查，认定投标文件虚假应标的；

（15）不符合国家法律、法规规定的。

16．评标

16.1   评标程序：遵循初步审查、澄清有关问题、比较与评价、推荐中标投标人的程序依次进行。

16.2   初步审查：包含资格性审查和符合性审查。初步审查不合格者不进入后续的评标程序。

(1) 资格性审查：依据法律法规和招标文件的规定，对其资信证明文件齐全性和有效性、投标保证金是否符合要求等方面进行审查。

对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，应当拒绝其参与政府采购活动。招标人、采购代理机构将于投标截止时间前三天内通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人失信被执行人、重大税收违法案件当事人信用记录，通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人政府采购严重违法失信行为信用记录。投标人如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，其资格审查为不合格，其投标将被认定为无效投标。

(2) 符合性检查：依据法律法规和招标文件的规定，审查投标文件的组成是否符合招标文件的要求，对投标文件的完整性和有效性、投标有效期的符合性，并对投标文件是否做出实质性响应进行审查等。

16.3   澄清有关问题：

（1）对投标文件审查中发现的投标文件表达含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可通过询标，要求投标人做出澄清。投标人必须按照招标代理公司通知的时间、地点派技术和商务人员进行答疑和澄清。

（2）投标人应对需要澄清的问题作书面回答，该书面回答应有投标人授权代表（或法定代表人）的签字（或盖章），书面澄清将作为投标内容的一部分。

（3）投标人对投标文件的澄清不得超出投标文件的范围或改变投标价格等投标文件的实质性内容。

（4）若投标人未响应澄清安排的通知到场进行答疑和澄清，将被视作自动放弃并承担后果。

16.4   比较与评价：

（1）技术评价：按照招标文件的要求和“评标标准”对照投标文件的响应进行技术评价，评定其偏差程度，并计算其相应的技术评分分值。

（2）商务评价：按照招标文件的要求和“评标标准”对照投标文件的响应进行商务评价，并对其偏差计算相应的评标调整价（或商务评分分值）。

（3）综合评价：对经过技术评价、商务评价的投标，按“评标标准”规定的评价办法进行综合评价并作出评标结果排序。

16.5  评估复核：在评标结果公示之前的任何时候，评标委员会若认为有必要，有权对已通过初步审查、比较评价、综合评价等程序的部分或全部投标进行复核，或通过复核对前述评价结论中存在的遗漏或偏差进行修正。完成评估复核后，重新确定评标结果排序。

16.6评委的综合打分，采用记名方式；各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。所有分值保留一位小数（采用四舍五入）。在评标过程中，如发现有异常情况的，由评标委员会集体讨论决定。

评委会在报价文件评审中，如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

16.7各投标人的最终得分按以下方法进行计算：

最终得分=价格分+技术商务分

（1）各投标人的最终得分若出现并列，则报价低的排列在前。

（2）如最终得分和报价都相同，则技术指标优的排列在前。

（3）评标小组在审标、询标的基础上根据事先制定的评标办法对各投标人的投标文件进行评定，评出符合招标文件要求、有履行合同能力且综合得分最高的投标人为预中标人，法律法规规定的除外。

16.8评标过程处理原则

（1）通过资格审查的投标人不足3家的，不得评标。

（2）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（4）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与招标人或者采购代理机构沟通并作书面记录。招标人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

（5）使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一子包项投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由招标人或者招标人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

（6）有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；不同投标人的投标文件相互混装；不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

（7）评标程序终止：当初步审查的结果出现影响采购公正的违法违规行为时，或投标人的报价均超过了采购预算时，或因重大变故采购任务取消时评标委员会将做出否决全部投标的决定依法终止评标程序的决定，此时招标程序也随之终止。

17．投标的澄清

17．1招标方及评标委员会有权就投标文件中含混之处向投标方提出询问或澄清要求。投标方必须按照招标方通知的时间、地点派技术和商务人员进行答疑和澄清。

17．2必要时招标方可要求投标方就澄清的问题作书面回答，该书面回答应有投标授权代表的签章，并将作为投标内容的一部分。

17．3投标方对投标文件的澄清不得改变投标价格及实质内容。

18．评标过程保密

18．1开标之后，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不得向投标方或其他无关的人员透露。

18．2 在评标期间，投标方企图影响招标方的任何活动，将导致投标被拒绝，并承担相应法律责任。

F 定标及授予合同

19、确定中标供应商、评标结果公示

19.1招标人根据评标报告中推荐的中标候选供应商顺序（或评标委员会受招标人事先授权，按照中标候选供应商顺序直接确定中标供应商）确定中标供应商。中标供应商确定后，本采购代理机构将在发布本次招标公告信息的媒体上发布中标公告。

19.2中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，招标人将重新招标。

19.3投标投标人对中标公告有异议的，请在中标公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式（加盖公章）向招标人或招标代理机构提出质疑，该书面质疑文件应有法定代表人签字并加盖公章。若质疑答复不满意的，再向海曙区财政局采购办投诉。

20、中标通知

20．1中标公告质疑期满后无异议的，招标人向中标人签发中标通知。

20．2中标通知书将是合同的一个组成部分。

21．签订合同

21．1中标方应按中标通知书中规定的时间、地点与招标人签订中标合同，否则投标保证金将不予退还，给招标人造成损失的，投标人还应承担赔偿责任。

21．2招标文件、中标方的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

21．3签订合同后，中标人不得将设备供应及相关服务进行转包，否则招标人有权终止合同。在这种情况下，招标人可另选中标人或另行招标。

22、特别说明

执行财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》。监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）参加投标视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业参加政府采购活动时，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。

执行财政部、国家环保总局《关于环境标志产品政府采购实施的意见》，政府采购优先采购环境标志产品，本项目将对环境标志产品给予一定幅度的价格扣除，具体见“评标标准”说明。

执行财政部、国家发展改革委员会《节能产品政府采购实施意见》，政府采购优先采购节能产品，本项目将对节能产品给予一定幅度的价格扣除，具体见“评标标准”说明。

# 第三部分     合同条款及合同格式

采购合同（供参考）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据                                   采购项目公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

1. 货物名称：

2. 型号规格：

3. 技术参数：

4. 数量（单位）：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：____________________________________元（￥_______________元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

七、质保期和质保金

1. 质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

2. 质保金            元。

八、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：

2. 交货方式：

3. 交货地点：

九、货款支付

1. 付款方式：

2.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在     小时内到达甲方

现场。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切

费用。

5.上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围

内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十二、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准

进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初

步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作

为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的

使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验

收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终

验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负

责。

十三、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需

通知甲方货物已送达。

十四、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

5. 乙方如提供售后服务和维修不到位的，甲方将视情节没收质量保修金，并将情况报告县采购办进行处罚。

十五、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行

期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合

同。

十六、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲

方所在地法院起诉。

十七、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4.本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；采购办、采购中心各执一份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签字日期：      年  月  日               签字日期：      年  月  日

第四部分     评标标准

评标委员会按照招标文件 “投标人须知”中关于评标委员会、评标办法、评标程序和原则、推荐中标投标人、定标等规定和本标准开展评标工作。

● 评标办法选用：综合评分法。本次采购为非专门面向中小企业，本次评审将对中小企业声明函满足招标文件要求的小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。价格扣除只用于评审过程，如成交，成交价格仍按照其最后报价进行公示。

1. 对初步审查、技术、商务评价合格者进行评分。

2. 本次招标设最高限价，超过最高限价的投标报价将视为无效标。

3. 投标文件有以下任何情况之一的，将认定为无效投标：

（1）投标报价超出最高限价的投标；

（2）投标报价出现有两个及以上的报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

（3）未缴纳投标保证金或金额不足的、未按招标文件规定的时间缴纳投标保证金或投标保证金形式；

（4）营业执照、法定代表人授权书、投标人资格声明未按照招标文件要求提供或不全或虽提供但格式、签署与盖章等不符合招标文件要求的；

（5）招标文件中投标人特定资格条件要求的资格证明文件未提供或不符合招标文件要求的；

（6）投标有效期不符合招标文件第二部分“前附表”的要求的；

（7）投标文件组成或投标文件数量不符合招标文件第二部分“前附表”的要求的；

（8）投标文件的签署与盖章等不符合招标文件要求；

（9）招标文件中标注有“★”号的条款为重要条款，投标文件对这些条款有负偏离的；上述偏离的认定由评标委员会进行评议；

（10）商务条款响应表或技术条款响应表有缺项、漏项且评标委员会认定该缺项、漏项使得投标文件没有对招标文件的要求作出实质性响应的；

（11）符合招标文件第四部分“评标标准”规定的无效投标条件的；

（12）投标文件有包含价格调整要求的或有招标人不能接受的其他条件的；

（13）评标委员会经过审查，认定投标文件有其它没有对招标文件的要求作出实质性响应的；

（14）评标委员会经过审查，认定投标文件虚假应标的；

（15）不符合国家法律、法规规定的。

4. 评委的综合打分，采用记名方式；各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。所有分值保留一位小数（采用四舍五入）。在评标过程中，如发现有异常情况的，由评标委员会集体讨论决定。

评委会在报价文件评审中，如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

- 开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

- 如果投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准进行修正；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

- 如果单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

- 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

- 投标方不同意以上调整或修正的，则其投标将作为无效投标处理。

5.各投标人的最终得分按以下方法进行计算：最终得分=价格分+技术商务分

（1）各投标人的最终得分若出现并列，则报价低的排列在前。

（2）如最终得分和报价都相同，则技术指标优的排列在前。

（3）评标小组在审标、询标的基础上根据事先制定的评标办法对各投标人的投标文件进行评定，评出符合招标文件要求、有履行合同能力且综合得分最高的投标人为预中标人，法律法规规定的除外。

6.推荐中标原则:推荐最终得分最高者或排序第一者为第一中标候选人。

| 序号 | 评分项目 | 评分内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标产品（厂制品）制造工艺及材料选用情况 | 根据投标产品的制造工艺及材质选用等情况进行评议，被评为优的得6-8分，被评为中的得3-5.9分，被评为一般的得1-2.9分； | 0-8分 |
| 2 | 投标产品（外购件）品牌及材料选用情况 | 根据投标产品的制造工艺及材质选用情况进行评议，被评为优的得3.5-5分，被评为中的得2-3.4分，被评为一般的得1-1.9分； | 0-5分 |
| 3 | 投标产品功能、性能 | 根据投标产品的功能、性能等情况进行评议，被评为优的得6-8分，被评为中的得3-5.9分，被评为一般的得1-2.9分； | 0-8分 |
| 4 | 施工组织方案 | 根据投标人施工组织方案的科学性、合理性、规范性，包括工期、质量的安排，安装、调试、验收的方案和措施等情况进行评议，被评为优的得3.5-5分，被评为中的得2-3.4分，被评为一般的得1-1.9分； | 0-5分 |
| 5 | 深化方案 | 根据投标人所提供的深化方案、布局设计图纸的合理性、全面性、先进性等进行评议，被评为优的得3-4分，被评为中的得2-2.9分，被评为一般的得1-1.9分； | 0-4分 |
| 6 | 节能环保产品 | 1、具有国家认可的第三方产品检验检测机构（具备CMA及CNAS资质）出具的能效节能产品检测报告：每提供一个I级能效节能产品检测报告得1分，每提供一个II级能效节能产品检测报告得0.5分，最多得2分。投标时提供原件，未提供者不得分。 2、投标人具有中国节能产品认证证书得1分；中国环保认证证书得1分。 注：投标文件中提供复印件并加盖公章，携带原件备查，未提供者不得分 | 0-4分 |
| 7 | 检测报告 | 1、自2016年1月1日起至今，由省级质量监督检测部门出具的所投产品的产品检测报告，每提供一份检测报告得0.5分，最高得3分； 2、自2016年1月1日起至今，由省级质量监督检测部门出具的304不锈钢板材的检测报告，每提供一份检测报告得0.5分，最高1分 注：投标文件中提供复印件并加盖公章，携带原件备查，未提供者不得分 | 0-4分 |
| 8 | 产品安全性 | 1、投标人具有有效的消毒产品生产企业卫生许可证的得2分。 2、投标人具有有效的食品接触产品安全认证证书的，每提供一个得1分，最多得2分 3、投标产品（特指炉具、灶具）具有保险单的，得2分。 注：投标文件中提供复印件并加盖公章，携带原件备查，未提供者不得分 | 0-6分 |
| 9 | 安装人员证书 | 投标人技术人员具备有效安装维修（检修）职业资格证书，技术人员必须为本企业在职人员，并出具所在地社会劳动保障部门出具的2017年7-9月的社保缴纳证明，每个得0.5分。 注：投标文件中提供复印件并加盖公章，携带原件备查，未提供者不得分 | 0-2分 |
| 10 | 实用新型专利证书 | 投标人具有实用新型专利证书的，每提供一个得0.5分，最高得2分。注：投标文件中提供复印件并加盖公章，携带原件备查，未提供者不得分 | 0-2分 |
| 11 | 售后服务承诺 | 根据投标人提供的售后服务方案、维护人员和机构等情况评分；售后服务方案可行、完整、运行维护人员安排合理的得0-2分； 根据投标人提供的质保时间进行评分，满足招标文件要求（3年）的不得分，每增加一年质保期得1分，最多得2分； 实现本地化服务机构（非宁波地区注册的单位则须提供该公司在宁波地区驻有分公司或办事处的营业执照，并提供所属员工在宁波地区近6个月缴纳的社保证明）得0-2分。 注：投标文件中提供复印件并加盖公章，携带原件备查，未提供者不得分 | 0-6分 |
| 12 | 业绩 | 2014年1月1日起至今（时间以合同签订日为准），单个合同金额在200万元（含）以上的类似厨房设备销售业绩，每个合同得1分，最高得3分。（证明材料为中标通知书、合同及中标公示网上截图，未提供或缺少一样均不得分） 注：投标文件中提供复印件并加盖公章，携带原件备查，未提供者不得分 | 0-3分 |
| 13 | 样品 | 样品：单星盆水池，尺寸：500*500*（800+150）mm。 根据样品的材质、板材厚度、规格、生产制造工艺等情况进行评议，被评为优的得9-13分，被评为中的得4-8.9分，被评为一般的得1-3.9分，未提供样品本项得0分。 | 0-13分 |
| 14 | 投标报价分 | 参与评审的价格=投标报价-小微企业价格扣除优惠值（6%）-节能、环保优惠（各1%） 评标基准价=满足招标文件要求且“参与评审的价格”中最低的价格 基准价得分为满分30分，其他投标报价得分计算公式如下： 投标报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×30 投标报价得分四舍五入保留小数点后一位 | 0-30分 |

注：本项目将对列入财政部、环境保护部公布的《第二十期环境标志产品政府采购清单》（以下简称环保清单）且在有效期内的投标产品给予1%的价格扣除，未列入该期环保清单的产品，不属于政府优先采购的环境标志产品范围，不得享受价格扣除；虽列入该期环保清单，但投标产品认证证书不在有效期内的，不得享受价格扣除；投标人须提供《第十九期环境标志产品政府采购清单》中投标产品所在清单页并加盖投标人公章，作为证明材料，未按要求提供证明材料或证明材料与中国政府采购网www.ccgp.gov.cn下载的环保清单不符合的评标委员会将不予认可。由多个产品集成的项目（子包），必须所有产品符合上述要求才能享受价格扣除。

本项目将对列入财政部、国家发展改革委公布的《第二十二期节能产品政府采购清单》（以下简称节能清单）且在有效期内的投标产品给予1%的价格扣除，未列入该期节能清单的产品，不属于政府优先采购的节能产品范围，不得享受价格扣除；虽列入该期节能清单，但投标产品认证证书不在有效期内的，不得享受价格扣除；投标人须提供《第二十一期节能产品政府采购清单》中投标产品所在清单页并加盖投标人公章，作为证明材料，未按要求提供证明材料或证明材料与中国政府采购网www.ccgp.gov.cn下载的节能清单不符合的评标委员会将不予认可。

由多个产品集成的项目（子包），必须所有产品符合上述要求才能享受价格扣除。

本项目的投标样品（单星盆水池）递交时间：投标截止时间前半小时，超过投标截止时间递交的投标样品不予接受。评议结束后，中标人的投标样品封存，不予退还，并作为履约验收的参考。未中标人的投标样品于当日领回、清理完毕，因逾期未领回而造成丢失或损坏，招标人、招标代理机构、公共资源交易中心概不负责。

第五部分   招标采购清单及需求

海光大厦厨房设备：

投标人除选用以下推荐品牌外，也可选用不低于推荐品牌档次的品牌，其品牌的档次、质量和性能须经评标委员会三分之二以上成员认可。

| 序号 | 产品名称 | 推荐品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 材质说明 | 图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 热厨区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A01 | 双门蒸柜 （电热双门蒸饭车) | 厂制品 | 100KG/次 | 台 | 3 |  |  | 说明：优质SUS304不锈钢制造，面板δ=1.0mm；内板δ1.0mm；围板、后板δ0.8mm；脚采用δ=1.5mm板材做三角形高180MM；自动进水、电热管、硅胶密封条。 电量：12KW×2/3PH/380V |  |
| A02 | 大单星盆水池 （大单星盆台连水龙头） | 厂制品 | 1000×700×800 | 台 | 2 |  |  | 说明：优质SUS304不锈钢制造，台面δ=1.2mm，星盆斗δ=1.0mm，带后档板垂直弯角为20MM半径折弯，配置38*38mm不锈钢可调节子弹脚，配优质不锈钢落水器、拦渣斗。 |  |
| A03 | 双层平板工作台（双层工作台） | 厂制品 | 1800*800*800 | 台 | 4 |  |  | 说明：优质SUS304不锈钢制造，台面δ=1.5mm (下衬18.0密度板减噪)；下层板0.8mm；脚50*50*1.0mm (配有可调子弹脚)；横通50*25*0.8mm。 |  |
| A04 | 单头单尾小炒灶 （燃气广式单头单尾炒灶) | 厂制品 | 1200*1200*(800+450) | 台 | 1 |  |  | 说明：优质SUS304不锈钢制造，台面δ=1.5mm；面板、侧板、后板δ1.0mm；台面保温层25mm～30mm厚高温隔热玻璃纤维板；炉内胆δ3mm A3铁板；炉架40*40镀锌角铁 (国标)；锅围、尾围δ0.8mm；配耐火砖及硅酸铝耐火材料；脚Φ48厚壁铁管外套Φ50不锈钢管，连不锈钢可调节脚；节能炉芯；配助燃风机、熄火保护装置、全铜摇摆龙头。可放Φ450mm炒锅。 电量：0.25KW/1PH/220V |  |
| A05 | 单头低背矮汤炉 (燃气单眼矮仔炉） | 厂制品 | 650*700*500 | 台 | 1 |  |  | 说明：优质SUS304不锈钢制造，δ=1.5mm,燃气旺火型，强力炉芯。带长明火装置,厚扁钢炉栅。 |  |
| A06 | 六门高身雪柜 | 凯普顿、 Panasonic、 KALO | 1800*835*2015 | 台 | 2 |  |  | 电源：220V/50HZ 冷冻能力：40kg/24h 重量：180kg 温度：-25℃～-15℃ -6~12℃ 有效容积：冷藏：470L 冷冻：1040L 制冷剂：R404a |  |
| A07 | 双通工作台 （双向移门调理台） | 厂制品 | 1800*800*800 | 台 | 5 |  |  | 说明：优质SUS304不锈钢制造，台面δ=1.5mm (下衬18.0密度板减噪)；侧板、底板δ0.8mm；门面、层板δ1.0mm；重力脚Φ51*150不锈钢重力脚。 |  |
| A08 | 调料台 | 厂制品 | 600*1200*800 | 台 | 1 |  |  | 说明：优质SUS304不锈钢制造，台面δ=1.2mm；脚38*38*0.8mm ；横通38*25*0.8mm。 |  |
| A09 | 调料台 | 厂制品 | 690*1200*800 | 台 | 1 |  |  | 说明：优质SUS304不锈钢制造，台面δ=1.2mm；脚38*38*0.8mm ；横通38*25*0.8mm。 |  |
| A10 | 双头大锅灶 （燃气广式双眼大锅灶） | 厂制品 | 2000*1200*（800+450） | 台 | 2 |  |  | 说明：优质SUS304不锈钢制造，台面δ=1.5mm；面板、侧板、后板δ1.0mm；台面保温层25mm～30mm厚高温隔热玻璃纤维板；炉内胆δ3mm A3铁板；炉架40*40镀锌角铁 (国标)；锅围、尾围δ0.8mm；配耐火砖及硅酸铝耐火材料；脚Φ48厚壁铁管外套Φ50不锈钢管，连不锈钢可调节脚；节能炉芯；配助燃风机、熄火保护装置、全铜摇摆龙头。可放Φ800mm大锅。 电量：0.55KW/1PH/220V |  |
| A11 | 调料台 | 厂制品 | 600*1200*800 | 台 | 1 |  |  | 说明：优质SUS304不锈钢制造，台面δ=1.2mm；脚38*38*0.8mm ；横通38*25*0.8mm。 |  |
| A12 | 四门高身雪柜 （四门直冷双温柜） | 凯普顿、Panasonic、KALO | 1220*750*1960 | 台 | 1 |  |  | 电源：220V/50HZ 功率：0.56KW 电流：4.2A 重量：140kg 温度：-6~12℃/-18~-10℃ 有效容积：900L 制冷剂：R134a |  |
| A13 | 开水器带底座 （电热开水器连座） | 腾飞、HECMAC、POWERKIT | 550*390*860 | 台 | 1 |  |  | 电压：380V 功率:9KW 容量：60L 供水量：90L/h 净重：19kg 毛重：22kg |  |
| A14 | 脱排油烟罩 | 厂制品 | 12200*1300*500 | m² | 15.86 |  |  | 说明：优质SUS304不锈钢制造，δ=1.0mm，配无毛刺隔油烟排，积油杯。(风机及排烟管另计)。 |  |
| 洗菜区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B01 | 电子落地称 （电子称) | 华德、耀华、香川 |  | 台 | 1 |  |  | 特点1.显示方式：红色数码管、液晶背光，双面显示 主要功能：置零、去皮、累计，零位自动跟踪； 按键数:16个,24个（4个单价存贮键） 电源: 交直流两用； 省电:空机2分钟后自动进入低功耗节能状态； 电压不足自动关机 |  |
| B02 | 双星盆水池-背靠式 （双星盆台连水龙头） | 厂制品 | 1500*700*800 | 台 | 1 |  |  | 说明：优质SUS304不锈钢制造，台面δ=1.2mm，星盆斗δ=1.0mm，带后档板垂直弯角为20MM半径折弯，配置38*38mm不锈钢可调节子弹脚，配优质不锈钢落水器、拦渣斗。 |  |
| B03 | 双星盆水池 （双星盆台连水龙头） | 厂制品 | 1200*700*800 | 台 | 3 |  |  | 说明：优质SUS304不锈钢制造，台面δ=1.2mm，星盆斗δ=1.0mm，带后档板垂直弯角为20MM半径折弯，配置38*38mm不锈钢可调节子弹脚，配优质不锈钢落水器、拦渣斗。 |  |
| B04 | 双层平板工作台 （双层工作台） | 厂制品 | 1200*700*800 | 台 | 3 |  |  | 说明：优质SUS304不锈钢制造，台面δ=1.5mm (下衬18.0密度板减噪)；下层板0.8mm；脚50*50*1.0mm；横通50*25*0.8mm。 |  |
| B05 | 四层平板层架 | 厂制品 | 1200*500*1800 | 台 | 1 |  |  | 说明：优质SUS304-2B不锈钢制造，骨架δ=1.0mm, Φ38mm圆管，平板δ=0.8mm；配置Φ38mm不锈钢可调子弹脚。 |  |
| B06 | 四层平板层架 | 厂制品 | 1200*500*1800 | 台 | 1 |  |  | 说明：优质SUS304-2B不锈钢制造，骨架δ=1.0mm, Φ38mm圆管，平板δ=0.8mm；配置Φ38mm不锈钢可调子弹脚。 |  |
| 售卖区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C01 | 高身储物柜 | 厂制品 | 1200*500*1800 | 台 | 2 |  |  | 说明：优质SUS304不锈钢制造，侧板、底板δ0.8mm；门面、层板δ1.0mm；重力脚Φ51*150不锈钢重力脚。 |  |
| C02 | 单通工作台 （单层工作台） | 厂制品 | 1500*700*800 | 台 | 1 |  |  | 说明：优质SUS304不锈钢制造，台面δ=1.5mm (下衬18.0密度板减噪)；脚50*50*1.0mm， (配有可调子弹脚)；横通50*25*0.8mm。 |  |
| C03 | 工作台 | 厂制品 | 930*700*800 | 台 | 1 |  |  | 说明：优质SUS304不锈钢制造，台面δ=1.5mm (下衬18.0密度板减噪)；脚50*50*1.0mm， (配有可调子弹脚)；横通50*25*0.8mm。 |  |
| C04 | 五格售饭工作台 （五格保温售菜台） | 厂制品 | 1800*700*800 | 台 | 2 |  |  | 说明：优质SUS304-2B不锈钢制造，台面δ1.0mm；脚50*50*1.0mm(配有可调子弹脚)；横通50*25*0.8mm；配3KW/220V电热管，配温控器；配5个GN1/1*4” 份数盆。 电量：3KW/1PH/220V |  |
| 洗消区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D01 | 双星工作台 (双星污碟台连水龙头） | 厂制品 | 1800*800*800 | 台 | 1 |  |  | 说明：选用SUS304优质不锈钢板制作，台面δ=1.5mm，水斗δ=1.2mm，脚架φ38*1.0mm（配有可调子弹脚），横通φ25*0.8mm，裙边δ=1.0mm，带后档板，配优质落水器及拦渣片，凹槽型，可制作成与洗碗机配套。 |  |
| D02 | 双门不锈钢门消毒柜 （双门热风消毒柜） | 厂制品 | 1310*650*1980 | 台 | 1 |  |  | 说明：优质SUS304不锈钢制造，面板δ=1.0mm；内板δ1.0mm；围板、后板δ0.8mm；脚采用δ=1.5mm板材做三角形高180MM；自动恒温。 电量：4KW/220V |  |
| D03 | 双层平板工作台 （洁碟台） | 厂制品 | 800*800*800 | 台 | 1 |  |  | 说明：选用SUS304优质不锈钢板制作，台面δ=1.5mm，加强筋采用δ=1.2mm, 脚φ38*1.0mm（配有可调子弹脚）横通φ25*0.8mm，裙边δ=1.0mm。 |  |
| D04 | 通道式洗碗机 | 迈科、爱丰、温特豪德 | 1147*705*1854 | 台 | 1 |  |  | 最大篮筐洗涤量 200 筐/小时 水泵马达 1.7 千瓦 循环泵 0.55 千瓦 水箱容量 90 升 最终漂洗耗水量 320-400 升/小时 水箱加热 12.0 千瓦 内置加热器 30 千瓦 总电量 44.43 千瓦 |  |
| D05 | 四层平板层架 | 厂制品 | 1200*500*1800 | 台 | 2 |  |  | 说明：优质SUS304-2B不锈钢制造，骨架δ=1.0mm, Φ38mm圆管，平板δ=0.8mm；配置Φ38mm不锈钢可调子弹脚。 |  |
| D06 | 单孔收餐工作台 | 厂制品 | 1500*700*800 | 台 | 1 |  |  | 说明：优质SUS304不锈钢制造，台面δ=1.5mm；带后档板垂直弯角为20MM半径折弯，脚50*50*1.0mm，横通50*25*0.8mm；可调子弹脚；台面开孔Φ380mm，配垃圾桶车两个带刹车掣) |  |
| 餐厅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E02 | 双层平板工作台（双层工作台） | 厂制品 | 700*600*800 | 台 | 1 |  |  | 说明：优质SUS304不锈钢制造，台面δ=1.5mm (下衬18.0密度板减噪)；下层板0.8mm；脚50*50*1.0mm；横通50*25*0.8mm。 |  |
| 仓库 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F01 | 大米架 | 厂制品 | 1200*500*150 | 台 | 3 |  |  | 说明：选用优质SUS304-2B不锈钢板制作，骨架δ1.0mm 50*50全不锈钢方管制作，栅板δ=0.8mm。 |  |
| F02 | 平板车 | 厂制品 | 950*450*900 | 台 | 1 |  |  | 说明：优质SUS304-2B不锈钢制造，δ=1.0mm。加重型；推手Φ38δ=1.0mm圆管，科顺脚轮。 |  |
| F03 | 四层平板架 | 厂制品 | 1200*500*1800 | 台 | 2 |  |  | 说明：优质SUS304-2B不锈钢制造，骨架δ=1.0mm, Φ38mm圆管，平板δ=0.8mm；配置Φ38mm不锈钢可调子弹脚。 |  |
| F04 | 四层货架 | 厂制品 | 1200*500*1800 | 台 | 2 |  |  | 说明：优质SUS304-2B不锈钢制造，骨架δ=1.0mm, Φ38mm圆管，栅板δ=0.8mm；配置不锈钢调子弹脚。 |  |
| 排烟系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢风管 | 厂制品 |  | ㎡ | 252 |  |  | 产地/品牌：厂制品 说明：优质SUS304不锈钢制造，δ=0.8mm。配40*40镀锌角铁法兰。 |  |
| 2 | 风柜 | 日进、上风、七星 | 1550*1350*1350 | 台 | 1 |  |  | 风量：42000～50000ｍ³/h； 电量：22KW/380V。 |  |
| 3 | 电子油烟净化箱（不锈钢油烟净化器） | 日进、兴达、紫光 |  | 台 | 1 |  |  | 处理风量：40000ｍ³/h 电量：1KW/1PH/220V。 |  |
| 4 | 防火阀 | 东海、金刚、东盛 | 根据烟管订制 | 台 | 1 |  |  | 说明：磷化在喷，熔点150℃ |  |
| 5 | 风柜支架 | 厂制品 |  | 台 | 1 |  |  | 说明：槽钢焊接先喷防锈漆在喷银粉漆与风柜规格配套. | / |
| 6 | 净化箱支架 | 厂制品 |  | 台 | 1 |  |  | 说明：槽钢焊接先喷防锈漆在喷银粉漆与油烟净化箱格配套 | / |
| 7 | 降压启动装置开关 | 厂制品 | 根据风柜电量标准 | 台 | 1 |  |  | 说明：星三角启动； |  |
| 8 | 减震器 | 厂制品 | 1T | 台 | 4 |  |  | 说明：机械式，加强型弹簧。 |  |
| 餐具厨杂家具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | （A8）5寸口汤碗5046u尼克 |  |  | 个 | 400 |  |  |  |  |
| 2 | A8汤勺c-09u尼克 |  |  | 个 | 400 |  |  |  |  |
| 3 | A8茶杯9006u尼克 |  |  | 个 | 400 |  |  |  |  |
| 4 | 筷子 |  |  | 双 | 300 |  |  |  |  |
| 5 | 托盘 |  |  | 个 | 400 |  |  |  |  |
| 6 | 菜盘 |  |  | 个 | 1200 |  |  |  |  |
| 7 | 鱼盘 |  |  | 个 | 300 |  |  |  |  |
| 8 | 汤碗 |  |  | 套 | 400 |  |  |  |  |
| 9 | 餐桌椅 |  |  | 个 | 50 |  |  |  |  |
| 10 | 不锈钢齿形刮板 |  |  | 个 | 10 |  |  |  |  |
| 11 | 擀面杖粗.细 |  |  | 根 | 4 |  |  |  |  |
| 12 | 小毛刷三能 |  |  | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 13 | 60复底汤桶东方1.2厚 |  |  | 个 | 5 |  |  |  |  |
| 14 | 大号调料缸东方20公分 |  |  | 个 | 30 |  |  |  |  |
| 15 | 大号电高压锅苏泊尔32公分 |  |  | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 16 | 50炒锅鹤立 |  |  | 个 | 10 |  |  |  |  |
| 17 | 砍刀十八子2号 |  |  | 把 | 10 |  |  |  |  |
| 18 | 油缸28公分 |  |  | 个 | 12 |  |  |  |  |
| 19 | 加长刀架东方 |  |  | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 20 | 毛巾（百业） |  |  | 块 | 100 |  |  |  |  |
| 21 | 斩切刀十八子223-2 |  |  | 个 | 15 |  |  |  |  |
| 22 | 磨刀石 |  |  | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 23 | 广式油渣沥34公分 |  |  | 个 | 6 |  |  |  |  |
| 24 | 细油隔32公分 |  |  | 个 | 6 |  |  |  |  |
| 25 | 大号保鲜盒惠尔信 |  |  | 个 | 30 |  |  |  |  |
| 26 | 不锈钢浅碗东方14公分 |  |  | 个 | 50 |  |  |  |  |
| 27 | 大号厨房垃圾桶 |  |  | 个 | 6 |  |  |  |  |
| 28 | 马勺12两 |  |  | 把 | 10 |  |  |  |  |
| 29 | 大号菜筐带孔和不带孔 |  |  | 个 | 20 |  |  |  |  |
| 30 | 加长水勺 |  |  | 把 | 8 |  |  |  |  |
| 31 | 推车东方 |  |  | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 32 | 加长锅铲 |  |  | 把 | 2 |  |  |  |  |
| 33 | 加厚炒锅鹤立 |  |  | 个 | 6 |  |  |  |  |
| 34 | 50加厚汤桶东方1.2厚 |  |  | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 35 | 40加厚汤桶东方1.2厚 |  |  | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 36 | 塑料便当盒惠尔信 |  |  | 个 | 30 |  |  |  |  |
| 37 | 锅刷 |  |  | 个 | 10 |  |  |  |  |
| 38 | 手刷 |  |  | 个 | 5 |  |  |  |  |
| 39 | 60*40不锈钢托盘振能 |  |  | 个 | 20 |  |  |  |  |
| 40 | 40*30不锈钢托盘振能 |  |  | 个 | 20 |  |  |  |  |
| 41 | 不锈钢水漂振能 |  |  | 个 | 10 |  |  |  |  |
| 42 | 大号竹编 |  |  | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 43 | 点火枪 |  |  | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 44 | 加厚大号保鲜盒惠尔信 |  |  | 个 | 20 |  |  |  |  |
| 45 | 24公分大号配菜盘振能 |  |  | 个 | 100 |  |  |  |  |
| 46 | 粗丁字钩 |  |  | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 47 | 垃圾袋 |  |  | 个 | 500 |  |  |  |  |
| 48 | 强力剪 |  |  | 个 | 10 |  |  |  |  |
| 49 | 大号高压锅苏泊尔 |  |  | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 50 | 大号不粘锅 |  |  | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 51 | 70公分大号不锈钢加厚圆盆蓝枫 |  |  | 个 | 20 |  |  |  |  |
| 52 | 60公分中号不锈钢加厚圆盆蓝枫 |  |  | 个 | 30 |  |  |  |  |
| 53 | 45公分小号不锈钢加厚圆盆蓝枫 |  |  | 个 | 20 |  |  |  |  |
| 54 | 杀鱼手套 |  |  | 套 | 4 |  |  |  |  |
| 55 | 克称 |  |  | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 56 | 磨刀棒 |  |  | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 57 | 锯齿刀 |  |  | 把 | 2 |  |  |  |  |
| 58 | 9分水果刀鹰达加长 |  |  | 把 | 2 |  |  |  |  |
| 59 | 7分水果刀鹰达 |  |  | 把 | 1 |  |  |  |  |
| 60 | 直面抹刀 |  |  | 把 | 2 |  |  |  |  |
| 61 | 蛋糕刀 |  |  | 把 | 2 |  |  |  |  |
| 62 | 弯面抹刀 |  |  | 把 | 2 |  |  |  |  |
| 63 | 滚刀 |  |  | 把 | 1 |  |  |  |  |
| 64 | 剪刀 |  |  | 把 | 1 |  |  |  |  |
| 65 | 不锈钢大长勺 |  |  | 把 | 2 |  |  |  |  |
| 66 | 20CM厚塑料菜板(40cm) |  |  | 个 | 3 |  |  |  |  |
| 67 | 20cm厚木头菜板（60cm） |  |  | 个 | 3 |  |  |  |  |
| 68 | 刨丝器 |  |  | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 69 | 加厚橡胶手套 |  |  | 个 | 30 |  |  |  |  |
| 70 | 加厚分羹 |  |  | 个 | 50 |  |  |  |  |
| 71 | 不锈钢汤勺 |  |  | 把 | 20 |  |  |  |  |
| 72 | 圆分羹 |  |  | 个 | 20 |  |  |  |  |
| 73 | 过虑网大小 |  |  | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 74 | 614保鲜膜盛和 |  |  | 个 | 10 |  |  |  |  |
| 75 | 隔热手套三能 |  |  | 个 | 5 |  |  |  |  |
| 76 | 配套剪刀钳 |  |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 77 | 不锈钢托盘振能 |  |  | 个 | 30 |  |  |  |  |
| 78 | 酱醋壶和牙签筒 |  |  | 个 | 50 |  |  |  |  |
| 79 | 底托 |  |  | 个 | 50 |  |  |  |  |
| 80 | 加厚保洁盒惠尔信 |  |  | 个 | 20 |  |  |  |  |
| 81 | 中号双层号垃圾桶 |  |  | 个 | 50 |  |  |  |  |
| 82 | 收餐车超宝 |  |  | 个 | 3 |  |  |  |  |
| 83 | 塑料刮刀 |  |  | 把 | 2 |  |  |  |  |
| 84 | 铲刀 |  |  | 把 | 3 |  |  |  |  |
| 85 | 铁刮板 |  |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 86 | 榨水车超宝 |  |  | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 87 | 加饭台 |  |  | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 88 | 大号蔬菜筐 |  |  | 个 | 50 |  |  |  |  |
| 89 | 2号蔬菜筐 |  |  | 个 | 50 |  |  |  |  |
| 90 | 3号蔬菜筐 |  |  | 个 | 30 |  |  |  |  |
| 91 | 锅架 |  |  | 个 | 10 |  |  |  |  |
| 92 | 打卡机 |  |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 93 | 收餐筐 |  |  | 个 | 20 |  |  |  |  |
| 94 | 勺筷架 |  |  | 个 | 10 |  |  |  |  |
| 95 | 味勺 |  |  | 个 | 20 |  |  |  |  |
| 96 | 菜板 |  |  | 个 | 6 |  |  |  |  |
| 97 | 加厚工作台塑胶板（6公分） |  |  | 个 | 6 |  |  |  |  |
| 98 | 定时器 |  |  | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 99 | 长筷子 |  |  | 个 | 10 |  |  |  |  |
| 100 | 挂钟 |  |  | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 101 | 大号不粘锅 |  |  | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 102 | 大号垃圾桶 |  |  | 个 | 6 |  |  |  |  |
| 103 | 60*40不锈钢浅托盘 |  |  | 个 | 40 |  |  |  |  |
| 104 | 50*35不锈钢浅托盘 |  |  | 个 | 50 |  |  |  |  |
| 105 | 35*20不锈钢浅托 |  |  | 个 | 30 |  |  |  |  |
| 106 | 洗洁精 |  |  | 个 | 10 |  |  |  |  |
| 107 | 洗碗机清洁剂 |  |  | 个 | 5 |  |  |  |  |
| 108 | 洗碗机药水 |  |  | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 109 | 消毒液 |  |  | 个 | 5 |  |  |  |  |
| 110 | 一次性口罩 |  |  | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 111 | 餐巾纸 |  |  | 个 | 10 |  |  |  |  |
| 112 | 医用酒精 |  |  | 个 | 15 |  |  |  |  |
| 113 | 厨师帽 |  |  | 个 | 100 |  |  |  |  |

灵桥路厨房设备：

投标人除选用以下推荐品牌外，也可选用不低于推荐品牌档次的品牌，其品牌的档次、质量和性能须经评标委员会三分之二以上成员认可。

| 序号 | 产品名称 | 推荐品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 材质说明 | 图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A-糕点 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A01 | 单门烤箱(电热) | 好麦、SINMAG、KOLB | 1000*780*300 | 台 | 1 |  |  | 电压：220V 功率：2.8KW 重量：80kg 容量：1deck 1tray |  |
| A02 | 压面机 | 恒联、SUN-MATE、SIRMAN | 720*830*1100 | 台 | 1 |  |  | 额定电压 : 380V 电机功率 : 1.5kW 生产能力 : 32-40kg/h |  |
| A03 | 和面机 | 好麦、KOLB、THUNDERBIRD | 550*860*1070 | 台 | 1 |  |  | 容量：面粉：15kg；面团：25kg 电压：380V 功率：2.2KW 搅拌转速：140转/分 重量：135kg |  |
| A04 | 双层平板工作台(工作台连下一层板) | 厂制品 | 1800*800*800 | 台 | 1 |  |  | 说明：优质SUS304不锈钢制造，台面δ=1.5mm (下衬18.0密度板减噪)；下层板0.8mm；脚50*50*1.0mm；横通50*25*0.8mm。 |  |
| A05 | 四层平板层架 | 厂制品 | 1200*500*1600 | 台 | 2 |  |  | 说明：选用优质不锈钢制作，台面δ=1.2mm，层板δ=1.0mm，加强筋采用δ=1.2mm, 脚架φ38*1.0mm（配有可调子弹脚），脚杯φ50*100*1.0mm。 |  |
| A06 | 六门高身雪柜 | 凯普顿、Panasonic、KALO | 1800*835*2015 | 台 | 1 |  |  | 电源：220V/50HZ 冷冻能力：40kg/24h 重量：180kg 温度：-25℃～-15℃ -6~12℃ 有效容积：冷藏：470L 冷冻：1040L 制冷剂：R404a |  |
| A07 | 台式搅拌机 | 好麦、KOLB、THUNDERBIRD | 250*400*450 | 台 | 1 |  |  | 容量：7L 电压：220V 功率：0.12kw 重量：18kg |  |
| B-厨房 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B01 | 单头单尾小炒灶(节能环保型燃气单头炒灶连单尾撑) | 厂制品 | 1100*1200*(800+450) | 台 | 1 |  |  | 说明：选用SUS304 优质不锈钢板制作，炉台面用δ=1.5mm不锈钢板液压拉伸成型，面板、侧板、背板δ=1.0mm，炉架用40*40角铁，A3炉架面板δ=1.5mm，配优质保温材料，重力脚φ50*1.2mm （配有可调子弹脚），铸铁炉芯，带长明火，配助燃风机、熄火保护装置、摇摆龙头、进口波掣。 |  |
| B02 | 双门蒸柜 (电热双门蒸柜) | 厂制品 | 1400*650*1700 | 台 | 3 |  |  | 说明：优质SUS304不锈钢制造，面板δ=1.0mm；内板δ1.0mm；围板、后板δ0.8mm；脚采用δ=1.5mm板材做三角形高180MM；自动进水、电热管、硅胶密封条。 电量：12KW×2/3PH/380V |  |
| B03 | 单头低背矮汤炉(燃气单头矮汤炉) | 厂制品 | 700*850*800 | 台 | 1 |  |  | 说明：选用SUS304优质不锈钢板制作，炉台面、后背δ=1.5mm，侧板，面板δ=1.0mm，集油盘δ=1.0mm，配11寸强力炉头及铸铁炉栅，配放汤龙头，带长明火装置。配不锈钢φ50*1.2mm可调脚。 |  |
| B04 | 六头煲仔炉 (燃气六头煲仔炉) | 厂制品 | 950*680*(800+150) | 台 | 1 |  |  | 说明：选用SUS304优质不锈钢板制作，炉台面、后背δ=1.5mm，侧板，面板δ=1.0mm，集油盘δ=1.0mm，配铸铁炉头及铸铁炉栅，带长明火装置。配不锈钢φ38*1.0mm可调脚。 |  |
| B05 | 调料台 | 厂制品 | 500*1200*（800+450） | 台 | 2 |  |  | 说明：优质SUS304不锈钢制造，台面δ=1.2mm；脚38*38*0.8mm ；横通38*25*0.8mm。 |  |
| B06 | 双头大锅灶 ( 燃气双头大锅灶) | 厂制品 | 2200*1200*（800+450） | 台 | 2 |  |  | 说明：选用SUS304 优质不锈钢板制作，炉台面用δ=1.5mm不锈钢板液压拉伸成型，面板、侧板、背板δ=1.0mm，炉内胆δ=2.0mm镀锌板，炉架用40*40角铁，A3炉架面板厚度δ=1.5mm，配优质保温材料，重力脚φ50*1.2mm （配有可调子弹脚），炉芯总成用香港裕富宝产品，电子点火，带长明火装置，配助燃风机、熄火保护装置、摇摆龙头、进口波掣。 |  |
| B07 | 大单星盆水池 (大单星盆台连水龙头) | 厂制品 | 1200*700*800+150 | 台 | 2 |  |  | 说明：选用SUS304优质不锈钢板制作，台面δ=1.5mm，水斗δ=1.2mm，脚架φ38*1.0mm（配有可调子弹脚），脚杯φ50*100*1.0mm，横通φ25*0.8mm，带后档板，配优质落水器及拦渣片。 |  |
| B08 | 六门高身雪柜 | 凯普顿、Panasonic、KALO | 1800*835*2015 | 台 | 2 |  |  | 电源：220V/50HZ 冷冻能力：40kg/24h 重量：180kg 温度：-25℃～-15℃ -6~12℃ 有效容积：冷藏：470L 冷冻：1040L 制冷剂：R404a |  |
| B09 | 双层平板工作台(工作台连下一层板) | 厂制品 | 1800*800*800 | 台 | 4 |  |  | 说明：优质SUS304不锈钢制造，台面δ=1.5mm (下衬18.0密度板减噪)；下层板0.8mm；脚50*50*1.0mm；横通50*25*0.8mm。 |  |
| B10 | 双眼煮粥炉 (可倾式汤锅) | 厨泰、SUPER-TECH、CROWN |  | 台 | 1 |  |  | 说明：全不锈钢制, 配手摇齿轮，可倾装置，电热型； 功率：18KW/380V 规格：200KG/次 |  |
| B11 | 双通打荷台 (双通工作台柜) | 厂制品 | 1800*800*800 | 台 | 3 |  |  | 说明：选用SUS304 优质不锈钢板制作，台面δ=1.5mm，侧板、门板、底板、层板δ=1.0mm，加强筋采用δ=1.2mm,重力脚φ50*150*1.0mm，吊装式移门。 |  |
| C-洗菜 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C01 | 双层平板工作台(工作台连下一层板) | 厂制品 | 1200*700*800 | 台 | 2 |  |  | 说明：优质SUS304不锈钢制造，台面δ=1.5mm (下衬18.0密度板减噪)；下层板0.8mm；脚50*50*1.0mm；横通50*25*0.8mm。 |  |
| C02 | 单星盆水池 (单星盆台连水龙头) | 厂制品 | 700*700*（800+150） | 台 | 1 |  |  | 说明：优质SUS304不锈钢制造，台面δ=1.2mm，星盆斗δ=1.0mm，带后档板垂直弯角为20MM半径折弯，配置38*38mm不锈钢可调节子弹脚，配优质不锈钢落水器、拦渣斗。 |  |
| C03 | 三星盆水池 (三星盆台连水龙头) | 厂制品 | 1800*700*（800+150） | 台 | 1 |  |  | 说明：优质SUS304不锈钢制造，台面δ=1.2mm，星盆斗δ=1.0mm，带后档板垂直弯角为20MM半径折弯，配置38*38mm不锈钢可调节子弹脚，配优质不锈钢落水器、拦渣斗。 |  |
| C04 | 双星盆水池 (双星盆台连水龙头) | 厂制品 | 1200*700*（800+150） | 台 | 1 |  |  | 说明：优质SUS304不锈钢制造，台面δ=1.2mm，星盆斗δ=1.0mm，带后档板垂直弯角为20MM半径折弯，配置38*38mm不锈钢可调节子弹脚，配优质不锈钢落水器、拦渣斗。 |  |
| D-回收 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D01 | 双门不锈钢门消毒柜(双门热风消毒柜) | 凯普顿、乐鹰、CANBO | 1310*635*1880 | 台 | 1 |  |  | 电压：220V/50Hz 电流：21.5A 加热方式：电加热管 功率：4.6KW 柜内温度：30℃～150℃ 有效容积：760L 净重：180kg |  |
| D02 | 五层平板层架 (五层平板货架) | 厂制品 | 2000*500*1600 | 台 | 2 |  |  | 说明：选用优质不锈钢制作，台面δ=1.2mm，层板δ=1.0mm，加强筋采用δ=1.2mm, 脚架φ38*1.0mm（配有可调子弹脚），脚杯φ50*100*1.0mm。 |  |
| D03 | 双层平板工作台(工作台连下一层板) | 厂制品 | 1000*900*800 | 台 | 2 |  |  | 说明：优质SUS304不锈钢制造，台面δ=1.5mm (下衬18.0密度板减噪)；下层板0.8mm；脚50*50*1.0mm；横通50*25*0.8mm。 |  |
| D04 | 通道式洗碗机 | 迈科、爱丰、温特豪德 | 1147*705*1854 | 台 | 1 |  |  | 最大篮筐洗涤量 200 筐/小时 水泵马达 1.7 千瓦 循环泵 0.55 千瓦 水箱容量 90 升 最终漂洗耗水量 320-400 升/小时 水箱加热 12.0 千瓦 内置加热器 30 千瓦 总电量 44.43 千瓦 |  |
| D05 | 三星盆水池 (三星盆台连水龙头) | 厂制品 | 2000*800*（800+150） | 台 | 1 |  |  | 说明：选用SUS304优质不锈钢板制作，台面δ=1.2mm，水斗δ=1.2mm，脚架φ38*1.0mm（配有可调子弹脚），横通φ25*0.8mm，裙边δ=1.0mm，带后档板，配优质落水器及拦渣片，凹槽型，可制作成与洗碗机配套。优质不锈钢落水器、拦渣斗。 |  |
| D06 | 单孔收餐工作台 | 厂制品 | 2000*800*800 | 台 | 1 |  |  | 说明：选用SUS304优质不锈钢板制作，台面δ=1.5mm，加强筋采用δ=1.2mm, 脚φ38*1.0mm（配有可调子弹脚），横通φ25*0.8mm，裙边δ=1.0mm。 |  |
| E-售卖 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E01 | 单星盆水池 (单星盆台连水龙头) 提供样品 | 厂制品 | 500*500*（800+150） | 台 | 1 |  |  | 说明：优质SUS304不锈钢制造，台面δ=1.2mm，星盆斗δ=1.0mm，带后档板垂直弯角为20MM半径折弯，配置38*38mm不锈钢可调节子弹脚，配优质不锈钢落水器、拦渣斗。 |  |
| E02 | 开水器连底座 | 腾飞、HECMAC、POWERKIT | 480*360*1360 | 台 | 1 |  |  | 电压：380V 功率：6KW 容量：36L 额定电流：9A 供水量：60L/h 净重：13kw 毛重：15kw |  |
| E03 | 单通工作台 (工作台柜) | 厂制品 | 1800*500*800 | 台 | 1 |  |  | 说明：优质SUS304不锈钢制造，台面δ=1.5mm (下衬18.0密度板减噪)；侧板、底板δ0.8mm；门面、层板δ1.0mm；重力脚Φ51*150不锈钢重力脚。 |  |
| E04 | 单通工作台 (工作台柜) | 厂制品 | 1800*800*800 | 台 | 1 |  |  | 说明：优质SUS304不锈钢制造，台面δ=1.5mm (下衬18.0密度板减噪)；侧板、底板δ0.8mm；门面、层板δ1.0mm；重力脚Φ51*150不锈钢重力脚。 |  |
| E05 | 四门碗柜 (高身储碟柜) | 厂制品 | 1200*500*1800 | 台 | 2 |  |  | 说明：优质SUS304不锈钢制造，侧板、底板δ0.8mm；门面、层板δ1.0mm；重力脚Φ51*150不锈钢重力脚。 |  |
| E06 | 五格售饭工作台 (五格保温售菜台) | 厂制品 | 1500*800*800 | 台 | 2 |  |  | 说明：优质SUS304-2B不锈钢制造，台面δ1.0mm；脚50*50*1.0mm(配有可调子弹脚)；横通50*25*0.8mm；配3KW/220V电热管，配温控器；配5个GN1/1*4” 份数盆。 电量：3KW/1PH/220V |  |
|  | 双通工作台 (双向移门工作台柜) | 厂制品 | 1800*800*800 | 台 | 3 |  |  | 说明：选用SUS304 优质不锈钢板制作，台面δ=1.5mm，侧板、门板、底板、层板δ=1.0mm，加强筋采用δ=1.2mm,重力脚φ50*150*1.0mm，吊装式移门。 |  |
| 排烟清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 脱排（油网烟罩） | 厂制品 |  | ㎡ | 19 |  |  | 说明：选用SUS304优质不锈钢制作，δ=1.0mm，配双层过滤排，进口防爆防雾灯，耐高温电线，积油杯。 |  |
| 2 | 管子（排烟风管） | 厂制品 |  | ㎡ | 110 |  |  | 采用SUS304不锈钢，1.0~1.2mm；含法兰、管件、支吊架制作安装及除锈刷漆；含穿各类墙、平台等风管得防火分隔体。 |  |
| 3 | 风柜（低噪音离心风机） | 日进、上风、七星 | 1550*1325*1350 | 台 | 1 |  |  | 电压：380V 功率：22KW 处理风量：42000m3/h 全压＞1050Pa 出风口：730*730 进风口：1435*1235 特点：中压双吸式低噪音离心通风机具有风压高，风量大、低噪音、结构稳固等特点；改系列主要针对现代大型商用厨房，或是管网较复杂 ，风阻较大的厨房送排风使用。 |  |
| 4 | 油烟净化器（不锈钢油烟净化器） | 日进、兴达、紫光 | 1580*1340*1080 | 台 | 1 |  |  | 处理风量：40000m³/h 功率：1.6KW/220V 进出口尺寸：1200*950 |  |
| 5 | 镀锌法兰 | 厂制品 |  | 付 | 20 |  |  |  | / |
| 6 | 保护器（风机控制箱） | 日进、上风、七星 |  | 台 | 1 |  |  | 额定工作电压：380V 额定工作线电流：42.9A 额定工作相电流：24.5A 额定功率:22KW 延时设定时间:15S |  |
| 7 | 150度防火阀 | 金刚、东海、东盛 |  | 个 | 1 |  |  | 主材：2.0厚碳钢，熔点：150℃，含支吊架制作安装及除锈刷漆。 |  |
| 8 | 风机减震器 | 厂制品 |  | 套 | 1 |  |  | 荷载：150kg-2000kg |  |
| 餐具厨杂家具 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | （A8）9寸自助餐盘1109 |  |  |  | 600 |  |  |  |  |
| 2 | （A8）5寸口汤碗5046u尼克 |  |  |  | 600 |  |  |  |  |
| 3 | A8汤勺c-09u尼克 |  |  |  | 600 |  |  |  |  |
| 4 | A8茶杯9006u尼克 |  |  |  | 600 |  |  |  |  |
| 5 | 筷子 |  |  |  | 600 |  |  |  |  |
| 6 | 托盘 |  |  |  | 600 |  |  |  |  |
| 7 | 菜盘 |  |  |  | 1200 |  |  |  |  |
| 8 | 鱼盘 |  |  |  | 600 |  |  |  |  |
| 9 | 汤碗 |  |  |  | 600 |  |  |  |  |
| 10 | 餐桌椅 |  |  | 套 | 50 |  |  |  |  |
| 11 | 不锈钢齿形刮板 |  |  | 个 | 10 |  |  |  |  |
| 12 | 擀面杖粗.细 |  |  | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 13 | 小毛刷三能 |  |  | 把 | 2 |  |  |  |  |
| 14 | 60复底汤桶东方1.2厚 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 15 | 大号调料缸东方20公分 |  |  | 个 | 20 |  |  |  |  |
| 16 | 大号电高压锅苏泊尔32公分 |  |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 17 | 50炒锅鹤立 |  |  | 个 | 15 |  |  |  |  |
| 18 | 砍刀十八子2号 |  |  | 把 | 20 |  |  |  |  |
| 19 | 油缸28公分 |  |  | 个 | 12 |  |  |  |  |
| 20 | 加长刀架东方 |  |  | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 21 | 毛巾（百业） |  |  | 条 | 100 |  |  |  |  |
| 22 | 斩切刀十八子223-2 |  |  | 把 | 15 |  |  |  |  |
| 23 | 磨刀石 |  |  | 块 | 4 |  |  |  |  |
| 24 | 广式油渣沥34公分 |  |  | 个 | 6 |  |  |  |  |
| 25 | 细油隔32公分 |  |  | 个 | 6 |  |  |  |  |
| 26 | 大号保鲜盒惠尔信 |  |  | 个 | 100 |  |  |  |  |
| 27 | 不锈钢浅碗东方14公分 |  |  | 个 | 200 |  |  |  |  |
| 28 | 大号厨房垃圾桶 |  |  | 个 | 15 |  |  |  |  |
| 29 | 马勺12两 |  |  | 把 | 10 |  |  |  |  |
| 30 | 大号菜筐带孔和不带孔 |  |  | 个 | 50 |  |  |  |  |
| 31 | 加长水勺 |  |  | 把 | 8 |  |  |  |  |
| 32 | 推车东方 |  |  | 辆 | 2 |  |  |  |  |
| 33 | 加长锅铲 |  |  | 把 | 6 |  |  |  |  |
| 34 | 加厚炒锅鹤立 |  |  | 个 | 6 |  |  |  |  |
| 35 | 50加厚汤桶东方1.2厚 |  |  | 个 | 10 |  |  |  |  |
| 36 | 40加厚汤桶东方1.2厚 |  |  | 个 | 10 |  |  |  |  |
| 37 | 塑料便当盒惠尔信 |  |  | 个 | 100 |  |  |  |  |
| 38 | 锅刷 |  |  | 把 | 10 |  |  |  |  |
| 39 | 手刷 |  |  | 把 | 5 |  |  |  |  |
| 40 | 60*40不锈钢托盘振能 |  |  | 个 | 50 |  |  |  |  |
| 41 | 40*30不锈钢托盘振能 |  |  | 个 | 50 |  |  |  |  |
| 42 | 不锈钢水漂振能 |  |  | 个 | 10 |  |  |  |  |
| 43 | 大号竹编 |  |  | 打 | 4 |  |  |  |  |
| 44 | 点火枪 |  |  | 把 | 4 |  |  |  |  |
| 45 | 加厚大号保鲜盒惠尔信 |  |  | 个 | 50 |  |  |  |  |
| 46 | 24公分大号配菜盘振能 |  |  | 个 | 200 |  |  |  |  |
| 47 | 粗丁字钩 |  |  | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 48 | 垃圾袋 |  |  | 个 | 500 |  |  |  |  |
| 49 | 强力剪 |  |  | 把 | 10 |  |  |  |  |
| 50 | 大号高压锅苏泊尔 |  |  | 个 | 5 |  |  |  |  |
| 51 | 大号不粘锅 |  |  | 个 | 5 |  |  |  |  |
| 52 | 70公分大号不锈钢加厚圆盆蓝枫 |  |  | 个 | 10 |  |  |  |  |
| 53 | 60公分中号不锈钢加厚圆盆蓝枫 |  |  | 个 | 10 |  |  |  |  |
| 54 | 45公分小号不锈钢加厚圆盆蓝枫 |  |  | 个 | 10 |  |  |  |  |
| 55 | 杀鱼手套 |  |  | 双 | 4 |  |  |  |  |
| 56 | 克称 |  |  | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 57 | 磨刀棒 |  |  | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 58 | 锯齿刀 |  |  | 把 | 2 |  |  |  |  |
| 59 | 9分水果刀鹰达加长 |  |  | 把 | 2 |  |  |  |  |
| 60 | 7分水果刀鹰达 |  |  | 把 | 1 |  |  |  |  |
| 61 | 直面抹刀 |  |  | 把 | 2 |  |  |  |  |
| 62 | 蛋糕刀 |  |  | 把 | 2 |  |  |  |  |
| 63 | 弯面抹刀 |  |  | 把 | 2 |  |  |  |  |
| 64 | 滚刀 |  |  | 把 | 1 |  |  |  |  |
| 65 | 剪刀 |  |  | 把 | 1 |  |  |  |  |
| 66 | 不锈钢大长勺 |  |  | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 67 | 20CM厚塑料菜板(40cm) |  |  | 个 | 5 |  |  |  |  |
| 68 | 20cm厚木头菜板（60cm） |  |  | 个 | 6 |  |  |  |  |
| 69 | 刨丝器 |  |  | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 70 | 加厚橡胶手套 |  |  | 双 | 30 |  |  |  |  |
| 71 | 加厚分羹 |  |  | 个 | 50 |  |  |  |  |
| 72 | 不锈钢汤勺 |  |  | 个 | 20 |  |  |  |  |
| 73 | 圆分羹 |  |  | 个 | 20 |  |  |  |  |
| 74 | 过虑网大小 |  |  | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 75 | 614保鲜膜盛和 |  |  | 卷 | 6 |  |  |  |  |
| 76 | 隔热手套三能 |  |  | 双 | 5 |  |  |  |  |
| 77 | 配套剪刀钳 |  |  | 把 | 1 |  |  |  |  |
| 78 | 不锈钢托盘振能 |  |  | 个 | 30 |  |  |  |  |
| 79 | 酱醋壶和牙签筒 |  |  | 套 | 80 |  |  |  |  |
| 80 | 底托 |  |  | 个 | 80 |  |  |  |  |
| 81 | 加厚保洁盒惠尔信 |  |  | 个 | 50 |  |  |  |  |
| 82 | 中号双层号垃圾桶 |  |  | 个 | 50 |  |  |  |  |
| 83 | 收餐车超宝 |  |  | 辆 | 6 |  |  |  |  |
| 84 | 塑料刮刀 |  |  | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 85 | 铲刀 |  |  | 把 | 3 |  |  |  |  |
| 86 | 铁刮板 |  |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 87 | 榨水车超宝 |  |  | 个 | 6 |  |  |  |  |
| 88 | 加饭台 |  |  | 个 | 3 |  |  |  |  |
| 89 | 不锈钢蒸笼60公分 |  |  | 个 | 20 |  |  |  |  |
| 90 | 不锈钢蒸笼盖60公分 |  |  | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 91 | 不锈钢四方桶25*25*1 |  |  | 个 | 8 |  |  |  |  |
| 92 | 不锈钢有孔煎铲 |  |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 93 | 可口留样盒 |  |  | 个 | 100 |  |  |  |  |
| 94 | 10寸主厨刀 |  |  | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 95 | 雕刻刀 |  |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 96 | 洗碟筐 |  |  | 个 | 20 |  |  |  |  |
| 97 | 自助餐夹 |  |  | 个 | 20 |  |  |  |  |
| 98 | 打菜勺 |  |  | 个 | 200 |  |  |  |  |
| 100 | 不锈钢调味勺 |  |  | 个 | 20 |  |  |  |  |
| 101 | 饭勺 |  |  | 个 | 10 |  |  |  |  |
| 102 | 留样冰箱 |  |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 103 | 消毒柜 |  |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 104 | 方形肉锤 |  |  | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 105 | 不锈钢煎蛋器 |  |  | 个 | 5 |  |  |  |  |
| 106 | 不锈钢洁亮剂 |  |  | 箱 | 1 |  |  |  |  |
| 107 | 615锡纸 |  |  | 条 | 2 |  |  |  |  |
| 108 | 洗地去污剂 |  |  | 箱 | 2 |  |  |  |  |
| 109 | 不锈钢抛光亮剂 |  |  | 箱 | 1 |  |  |  |  |
| 110 | 卤水袋 |  |  | 个 | 10 |  |  |  |  |
| 111 | 厨师工作帽 |  |  | 个 | 200 |  |  |  |  |
| 112 | 蒸笼纸 |  |  | 包 | 10 |  |  |  |  |
| 113 | 洗洁精 |  |  | 桶 | 10 |  |  |  |  |
| 114 | 洗碗机催干剂 |  |  | 瓶 | 10 |  |  |  |  |
| 115 | 洗碗机清洁剂 |  |  | 瓶 | 10 |  |  |  |  |
| 116 | 洗碗机药水 |  |  | 瓶 | 5 |  |  |  |  |
| 117 | 消毒液 |  |  | 箱 | 10 |  |  |  |  |
| 118 | 单层口罩 |  |  | 包 | 2 |  |  |  |  |
| 119 | 一次性口罩 |  |  | 盒 | 10 |  |  |  |  |
| 120 | 透气口罩 |  |  | 盒 | 30 |  |  |  |  |
| 121 | 餐巾纸 |  |  | 箱 | 20 |  |  |  |  |
| 122 | PV手套 |  |  | 双 | 10 |  |  |  |  |
| 123 | 纱手套 |  |  | 双 | 200 |  |  |  |  |
| 124 | 医用酒精95度，75度 |  |  | 瓶 | 30 |  |  |  |  |
| 125 | 油纸 |  |  | 张 | 100 |  |  |  |  |
| 126 | 17号耐热手套 |  |  | 双 | 10 |  |  |  |  |
| 127 | 不锈钢蒸笼盖60公分 |  |  | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 128 | 不锈钢蒸笼身 |  |  | 个 | 20 |  |  |  |  |
| 129 | 不锈钢锅盆莲架290*H40 |  |  | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 130 | 不锈钢粉筛390*H90 |  |  | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 131 | 不锈钢压面棒63*250 |  |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 132 | 港式不锈钢四方汤桶25*25*1.0 |  |  | 个 | 12 |  |  |  |  |
| 133 | 大锅木盖 |  |  | 个 | 6 |  |  |  |  |
| 134 | 厨房电子钟 |  |  | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 135 | 蛋糕模具 |  |  | 个 | 200 |  |  |  |  |
| 136 | 钢塑柄片刀 |  |  | 个 | 10 |  |  |  |  |
| 137 | 8线不锈钢打蛋器45cm |  |  | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 138 | 单层翅哩9寸 |  |  | 个 | 10 |  |  |  |  |
| 139 | 无磁钢特密包边炸哩8寸 |  |  | 个 | 10 |  |  |  |  |
| 140 | 910多用煎铲 |  |  | 个 | 6 |  |  |  |  |
| 141 | 两用塑料刮板126*97 |  |  | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 142 | 不锈钢拍皮刀 |  |  | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 143 | 面筷 |  |  | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 144 | 镀铝烤盘600*400*50 |  |  | 个 | 10 |  |  |  |  |
| 145 | 镀铝烤盘600*400*30 |  |  | 个 | 10 |  |  |  |  |
| 146 | 蓝色方筛680*500*370 |  |  | 个 | 15 |  |  |  |  |
| 147 | 绿色方筛 |  |  | 个 | 30 |  |  |  |  |
| 148 | 白色方筛 |  |  | 个 | 20 |  |  |  |  |
| 149 | 方筛绿色塑料 |  |  | 个 | 30 |  |  |  |  |
| 150 | 喷塑石田磅15/20 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 151 | 大米萝 |  |  | 个 | 10 |  |  |  |  |
| 152 | 小型花嘴12粒装 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 153 | 塑料刮板194*127 |  |  | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 154 | 亚克力杯172*242 |  |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 155 | 灭火毯 |  |  | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 156 | 温度计 |  |  | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 157 | 测温计 |  |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 158 | 901长叉 |  |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 159 | 粗齿面包刀12英寸 |  |  | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 160 | 特级2号直型羊毛刷 |  |  | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 161 | 竹达11眼 |  |  | 个 | 80 |  |  |  |  |
| 162 | 长杆圆径25长度300 |  |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 163 | 中杆圆径80长度560 |  |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 164 | 油鼓漏30 |  |  | 个 | 8 |  |  |  |  |
| 165 | 刨刀 |  |  | 个 | 20 |  |  |  |  |
| 166 | 萝卜刨刀 |  |  | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 167 | 1.8尺炒锅 |  |  | 个 | 6 |  |  |  |  |
| 168 | 蒸炉 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |  |

第六部分  投标文件有关格式

投 标 文 件

招标编号:

项目名称:________________________

投 标 人:________________________

年   月   日

附件一：

投标函

致宁波市国际招标有限公司：

（投标人全称）  授权（全权代表姓名、职务）   为本公司（单位）合法代理人，参加贵方组织的    （招标编号、招标项目名称）招标投标活动，代表本公司（单位）处理招标投标的一切事宜，进行投标。在此提供“投标须知”规定的全部投标文件：

1、完全满足招标文件中全部实质性要求。

2、投标文件正本1份，副本 4份；包装封面要求加盖投标人公章。

3、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

4、保证忠实地执行买卖双方所签署的经济合同，并承担合同规定的责任义务。

5、愿意向贵方提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

6、我们已详细审核全部招标文件、参考资料及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

7、我们完全理解贵方不一定接受最低报价或收到的任何报价。

8、如果在评定后规定的有效期内撤回报价或有其他违约行为，我们的投标保金可被贵方没收。

9、本投标自开标之日起 90  天内有效。

10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：                电话：           传真：

投标人单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日     期：

附件二:

法定代表人/组织授权书

致宁波市国际招标有限公司：

（投标人全称）法定代表人/负责人（姓名、职务）

授权             （被授权代表姓名、职务）为本公司/本单位合法代理人，参加贵单位组织的  （招标编号）（招标项目）              项目的招标投标活动，代表本公司/单位全权处理招标投标活动中的一切事宜。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此证明。

法定代表人/负责人（签字）：

投标人单位全称（公章）：

日   期：

附：

被授权代表人姓名：（印刷体）

职        务：

被授权代表签字：

详细通讯地址：

邮 政 编 码：

传       真：

电       话：

附件三:

开标一览表

招标项目名称：

招标编号：

| 序号 | 投标货物名称 | 投标报价 （单位：元） | 产地品牌 | 交货时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 小写：￥ |  |  |  |
| 投标报价（大写）：人民币 |
| 投标申明： |

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

年   月   日

附件四：

分项报价表

招标项目名称：

招标编号：

| 序号 | 产品名称 | 投标 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 材质说明 | 图片 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标报价（大写）：人民币 |
| 投标报价（小写）：人民币 |

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

年   月   日

附件五：

投标单位中小企业声明函

（参考样式）

根据财政部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）和宁波市财政局《关于政府采购促进中小企业发展若干问题的通知》（甬采购办[2012]1427号）的规定，本单位郑重声明：

1.依据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本单位为______（大型、中型、小型、微型、不划型）企业,上年资产总额____万元。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称（盖章）：

日  期：

填写说明：

1、根据工信部联企业[2011]300号文件，企业行业分为：农林牧渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。一般研发、生产、加工型企业填写工业，销售、贸易型企业填写批发业，具体行业划分依据国家统计局网站公布的《国民经济行业分类》标准规定。

2、第1条宁波政府采购网（www.nbzfcg.cn）注册的企业供应商须根据上年财务报表等，登录进入网上供应商平台中“供应商账户管理”-“单位信息”模块，对照前款说明，可选择“所属行业”，如实填写修改上年末从业人员____人、上年营业收入____万元、上年资产总额____万元等数据，新成立企业暂以当前实际数据填报，重新点击会自动显示修改后企业划型信息，事业社团其他类型供应商不划型。

3、第2条有多个标包的，须按每个标包分别填写，无此分类货物金额的应填“零”。

4、联合体投标的，由联合体主办方提供本表。

5、资格入围式项目（一个标包由多家中标入围）：招标人公布项目预算的，第2条有关金额按市场预估总价、投标预估总价除以入围数量填写；未公布预算的或入围数量的，供应商无需填写。

6、投标价格为费率的项目、中标价格按单价执行的项目：招标人公布项目预算的，第2条有关金额按市场预估总价、投标预估总价填写；未公布预算的，供应商无需填写。

7、列入国家节能产品清单、环保产品清单的产品以中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)上财政部发布的文件为准。

8、本《投标单位声明函》为政府采购信息统计使用，请供应商按照要求提供。

附件六

评标标准索引表

| 序号 | 打分内容 | 证明材料页码 |
| --- | --- | --- |

注：打分索引请按照第四部分评标标准的打分细项进行扩充与相关证明材料的页码索引。

附件七

申请函（投标人交检察院查询）

人民检察院：

我公司位于             ，公司名称：             ，公司法定代表人：         。因我公司参加               项目招标（要写清标段），根据相关规定，现申请贵院就我公司及法定代表人近     年有无行贿犯罪记录进行查询。

此致

公司

年     月    日（单位公章）

申请函后附

- 营业执照复印件和组织机构代码复印件（盖公章各一份）

- 项目招标公告复印件（一份）

- 经办人身份证复印件（一份）

- 如需查询法定代表人、项目负责人，需带其身份证复印件方可办理。

注：此函由谈判（投标）人交与企业注册所在地人民检察院进行查询，并将《检察机关查询行贿犯罪档案结果告知函》作为投标文件的资格证明材料组成部分。

附件八

商务条款响应表

招标项目名称：

招标编号：

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的应答与偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同签订时间：中标通知书发出20日内 工期：40日历天。 |  |  |
| 2 | 履约保证金：合同金额的10% 履约保证金缴纳时间：合同签订之前 履约保证金形式：银行保函 履约保证金退还时间：项目经当地有关部门验收合格投入运行并交付业主后的十个工作日无息退还，若在项目履行过程中，出现中标人不履行合同义务或项目施工材料检测不合格的，招标人有权扣除履约保证金。 |  |  |
| 3 | 质量保证期（或保修期）：自验收合格之日起不得少于3年。 质量保证：质量达到验收一次性合格。 |  |  |
| 4 | 付款方法和条件： 1、合同签订后支付合同总价的30%； 2、货到安装完毕且验收合格后，支付至合同总价的80%； 3、审计结束后支付至审计金额的95%； 4、审计金额的5%作为项目质保金，质保期满后无质量问题余款一次性无息付清（具体合同约定）。 |  |  |
| 5 | 本项目不允许分包，若在项目实施过程中，经证实有分包行为，招标人有权扣除履约保证金。 |  |  |

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

年   月   日

注：

1、如有商务偏离，在填写此表时，应做到投标商务应答与招标文件的商务条款一一对应。

2、如全部响应招标文件商务条款，则在本表中注明“商务无偏离”。

附件九

技术条款响应表

招标项目名称：

招标编号：

海光大厦厨房设备：

| 序号 | 产品名称 | 投标 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 招标文件 材质说明 | 投标产品介绍 | 偏离 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

灵桥路厨房设备：

| 序号 | 产品名称 | 投标 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 招标文件 材质说明 | 投标产品介绍 | 偏离 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

年   月   日

附件十

无重大违法记录的承诺书

致：宁波市国际招标有限公司：

我方_________（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址：

我_____（姓名）系_________（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的_________项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2. 本人、我方_________（投标人名称）及由本人担任法定代表人的其他机构在本次投标活动前三年（2014年1月1日至今）内，在经营活动中没有重大违法记录。

3.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签字或盖章：

投标人公章：

年   月  日