项目基本情况

一、项目概况

- 项目名称

承德露美达饮料有限公司燃煤锅炉改造项目

2、建设地点

平泉市平泉镇西环路（承德露美达饮料有限公司院内西北侧）

3、建设单位

承德露美达饮料有限公司

4、验收监测单位

承德卓远环境监测有限公司

5、项目概况

承德露美达饮料有限公司燃煤锅炉改造项目选址位于平泉市平泉镇西环路，本次技改项目位于承德露美达饮料有限公司院内，项目现有锅炉房位于厂区西南角，占地 200平方米，新增锅炉紧邻东侧布置，厂区内敷设天然气管道20米。将现有4t/h燃煤锅炉改造成燃烧生物质锅炉，同时新增一台4t/h燃烧天然气锅炉，天然气来源承德市建投天然气有限责任公司，通过天然气管道进入厂区内，厂区内无天然气储罐。项目总投资65万元，其中环保投资65万元，环保投资占总投资比例100%。

二、环保措施落实情况

1、噪声防治措施：噪声源主要来自引风机、送风机、水泵等设备运转产生的噪声，通过选用低噪声设备、合理布局、加强设备维护、封闭降噪、距离衰减等措施治理。

2、固废防治措施：固体废物主要为生物质锅炉产生的炉渣、除尘器产生的灰渣，属于一般固体废弃物，集中袋装收集外运作为农肥利用。