电加热片,加热带/发热带/硅胶加热带/硅橡胶电热带;天津洲宇机电设备科技有限公司.

电加热片DRT-X,加热带/发热带/硅胶加热带/硅橡胶电热带;天津洲宇机电设备科技有限公司. 该产品主要是由镍铬合金电热丝和硅橡胶高温绝缘布组成。它发热快、温度均匀、热效率高、强度高、使用方便、安全寿命长达四年，不易老化。 通常情况使用0.4~0.8W/cm2这个范围最佳。不过，因为根据发热片安装和温度调节情况的不同会有所变化，所以在选用时请和本公司联系。 技术参数 1、绝缘材料最高耐温： 250 ℃ 2、最高使用温度： 250 ℃ 3、绝缘电阻：≥5 MΩ 4、耐压强度： 1500v/5s 5、功率偏差：±8%。 电加热片DRT-X,加热带/发热带/硅胶加热带/硅橡胶电热带;电加热片,加热带/发热带/硅胶加热带/硅橡胶电热带;天津洲宇机电设备科技有限公司. 产品海关码2010131415。产品型号任意可定做。 生产地址深圳。 尺寸石化工业：气体输送管道、输油管道、阀门等设备电伴热或保持恒温 2、化工行业：传送管道、处理容器、反应堆、热熔胶设备电伴热或保持恒温 3、啤酒工业：动力车间锅炉设备重油输送管道保持恒温 4、食品行业：食品输送管道工艺要求保持恒温，机械设备等的冬天防冻保护。 产品批号201100106。 电加热片drt-x,加热带/发热带/硅胶加热带/硅橡胶电热带;电加热片,加热带/发热带/硅胶加热带/硅橡胶电热带;天津洲宇机电设备科技有限公司. 产品优势它发热快、温度均匀、热效率高、强度高、使用方便、安全寿命长达四年，不易老化。主要功能任意可定做。外观任意可定做。 品牌DRT-X。 我的产品的特点是该产品主要是由镍铬合金电热丝和硅橡胶高温绝缘布组成。 产品厂家天津洲宇。 产品价格50。 补充介绍绝缘材料最高耐温： 250 ℃ 2、最高使用温度： 250 ℃ 3. 最佳温度：150 ℃ 4、绝缘电阻：≥5 MΩ 5、耐压强度： 1500v/5s 6. 电压：220V/380V 7、功率偏差：±8% 8. 尺寸：1200mm×2500mm。 天津洲宇机电设备科技有限公司 Tian jin zhouyu Machine Electrical Equipment Co.,Ltd 地址:天津市河北区幸福道与江都路交口华驰大厦509室联系电话: 022-60501521/13752120137/15822017953/18920673541邮箱：tjzyuauto@163.com传真：022-58558340网址：www.tjzyu.com