【拟批准公示】海门依马制药科技有限公司年产1亿支口服液新建项目

项目名称：海门依马制药科技有限公司年产1亿支口服液新建项目

建设地点：海门经济技术开发区滨港大道2169号

建设单位：海门依马制药科技有限公司；

环评机构：江苏紫东环境技术股份有限公司

受理日期：2018-11-26；

项目概况：本项目位于海门经济技术开发区滨港大道2169号（租赁江苏永和制药机械有限公司厂房及硬化场地），占地面积9324m2，总投资额2000万元，其中环保投资85万元，建成后预计形成年产1亿支口服液的能力。

主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施1、本项目实行雨污分流、清污分流制。本项目废水经有效处理后均达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准和海门市东洲水处理有限公司接管要求后排入海门市东洲水处理有限公司处理。清下水执行标准为COD≤40mg/L，SS≤30mg/L，特征因子不得检出。

2、按《报告表》要求落实各项有组织废气控制措施，工程设计中，应进一步优化废气处理方案，确保各类工艺废气的处理效率及排气筒高度等达到规范的要求。同时加强无组织废气控制措施，严格按照操作规程，有效减少无组织废气的排放。废气执行标准见《报告表》表4-5。

3、锅炉使用轻质柴油，废气达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值的标准后排放。

4、本项目应通过采取消声减震、选用低噪音设备、利用建筑物隔声屏蔽、加强操作管理和维护、合理布局等噪声控制措施，降低主要噪声源对外环境的影响。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中2类标准。

5、按“减量化、资源化、无害化”的原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施。属于危险固体废弃物须委托有资质单位进行处理；其他固体废弃物妥善处理。各类固废的处置均须按相关固废管理要求办理相关转移和处置手续。

6、加强生产管理，实行清洁生产，确保各种污染物达标排放；同时加强对风险事故的防范，建立健全风险防范措施，设置相应应急事故池，杜绝因风险事故的发生而引起的环境污染。

7、本项目须分别以研磨车间为边界设置50m卫生防护距离，以前处理车间为边界设置50m卫生防护距离，以1号粉碎过筛间为边界设置50m卫生防护距离，以2号粉碎过筛间为边界设置50m卫生防护距离，以提取车间为边界设置100m卫生防护距离。卫生防护距离内无居民等敏感目标。今后也不得新建住宅、医院、学校等敏感目标，并在防护距离内加强绿化。

8、本项目锅炉为临时使用，待蒸汽管网铺设到位后本项目应无条件拆除锅炉改用蒸汽。

公示时间：2018年12月3日-2018年12月7日(5个工作日)

联系地址：海门市行政审批局项目一科

联系电话：82101961;

电子邮件：hmhbhpk@163.com;

听证告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公告起五日内申请人、利害关系人可对上述拟作出建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。