室外广播系统

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 节目源部分： |
| 1 | DVD | 步步高DV987K | 20台 |  |  |  |
| 2 | 鹅颈式话筒 | 湖山DS301 | 20支 |  |  |  |
| 3 | 手携话筒 | 湖山DS02 | 40支 |  |  |  |
| 4 | 无线话筒 | 湖山DSU5 | 20套 |  |  |  |
| 5 | 小计 |  |  |  |  |  |
| 输出设备： |
| 1 | 功放机 | 500w带收音、卡座 | 20台 |  |  |  |
| 2 | 室外防水音柱 | 45w | 120支 |  |  |  |
| 3 | 立杆 | 4寸镀锌管，壁厚不小于4mm，高3.5米含水泥底座 | 120支 |  |  |  |
| 4 | 调音台 | 湖山MS802 | 20台 |  |  |  |
| 5 | 机柜 | 1.6M标准机柜 | 20件 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 布线材料 |
| 1 | 楼内布线 | 含PVC线槽、室内广播线、施工费 | 2000米 |  |  |  |
| 2 | 室外布 广播线（地埋方式） | 含室外防水2*1.0MM广播线、直径25MM PPR管、挖沟、回填、墁砖 | 8000米 |  |  |  |
| 3 | 附件 |  |  |  |  |  |
| 5 | 小计 |  |  |  |  |  |
| 合计 ： |

因为每个学校操场和建筑物分布情况不一样，现在按每校在操场重新立杆挂装室外防水音柱，按每校6支音柱设计，在地面下方60厘米暗埋PPR管，管内布2×1.0平方防水广播线设计。

室内音响系统

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 节目源部分： |
| 1 | DVD | 步步高DV987K | 20台 |  |  |  |
| 2 | 鹅颈式话筒 | 湖山DS301 | 40支 |  |  |  |
| 3 | 手携话筒 | 湖山DS02 | 40支 |  |  |  |
| 4 | 无线话筒 | 湖山DSU5 | 20套 |  |  |  |
| 5 | 小计 |  |  |  |  |  |
| 输出设备： |
| 1 | 功放机 | 湖山100W×2 | 20台 |  |  |  |
| 2 | 音箱 | 100W×2 | 40支 |  |  |  |
| 3 | 调音台 | 湖山MS802 | 20台 |  |  |  |
| 4 | 均衡器 | 湖山 | 20台 |  |  |  |
| 5 | 移动机柜 | 1400*600*600 | 20件 |  |  |  |
|  | 附件 | 接头、连接线、接线板等 |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 设备费+设备调试费 |  |  |  |  |