云家吸顶可燃气泄漏探测器(南京物联产品)

云家吸顶可燃气泄露探测器，是基于ZigBee/SmartRoom标准设计的一款新型产品。该产品通常应用于高可靠性的无线控制报警设备系列，实时探测空气中的天然气浓度，还可以同步向控制中心无线传输数据，采用吸顶设计，不占空间，并可和装修完美融合。

（zibgee智能家居，南京物联，智能家居产品）

云家吸顶可燃气泄漏探测器还可方便地与无线警报设备绑定，自动发出无线触发信号，启动警报器。

云家吸顶可燃气泄漏探测器，除了广泛应用于智能家居之外，还可应用于智慧旅店、智能建筑、智能医院等系统中。

（智能家居体验中心交流QQ2650453020）

功能特点：

1、支持ZigBee/SmartRoom协议；

2、ZigBee/SmartRoom设备类型：中继器

3、外观小巧，时刻监控

4、运行可靠、性能稳定、数据精确；

5、抗干扰能力强。

| 定购信息 | 产品规格 |
| --- | --- |
| 品牌 | 云家 | 通信方式 | IEEE802.15.4(ZigBee/SmartRoom) |
| 产品名称 | 云家吸顶可燃气泄露探测器 | 通信距离 | 100m（可视条件下） |
| 说明书名称 | 吸顶可燃气泄露探测器 | 电源需求 | 110~220V |
| 内部名称 | 吸顶可燃气泄露探测器 | 工作温度 | -10℃～+55℃ |
| 型号 | YJ-GD-01 | 重量 |  |
| 货号 | YJPN1312201 | 净重量 |  |
| 条码 | 6954913730216 | 颜色 | 白色 |
| 包装尺寸 | 130×130×150 mm(有内盒) |  |  |

智能家居第一品牌，ZigBee联盟中国区总部，物联传感欢迎您的加盟！

详情请咨询：陈先生

咨询热线：137-6306-6122

智能家居体验中心 交流QQ：2650-453020

更多产品视频：i.youku.com/wlcgnfyxzx