建设项目安全设施竣工验收申请表

建设单位   XXXX公司

项目名称   XXXX项目

项目负责人    张XX

联系电话    13988888888

申请日期     2013年6月6日

成都市安全生产监督管理局制

2013年6月6日

填 表 说 明

1、本表为建设单位申请建设项目竣工安全设施验收的必备材料之一，需在正式申请验收之前按要求由建设单位填写。

2、表格中填写不下或仍需加说明的内容，可以另加附页补充说明。

3、封面页建设单位需加盖公章。

4、本申请表一式三份。

5、本表送负责建设项目竣工安全设施验收的安全生产监督管理部门，在正式审验备案后分送有关部门存档。

| 建 设 项 目 名 称 | XXXX项目 |
| --- | --- |
| 行业主管部门 | 邛崃市发展和改革局 | 行业类别 | 医药化工 |
| 建设项目性质（新建、改扩建、 技改、迁建、创新研制） | 新建 |
| 安全预评价报告书、安全专篇 备案部门及备案号 | 成安监备字[2012]0XX号 |
| 可行性研究报告、初步设计 审查机关及批准文号、时间 | XXXX |
| 投资总概算 | 16000万元 | 其中职业安全卫生设施 | 1100万元 |
| 实际总投资 | 16000万元 | 其中职业安全卫生设施 | 980万元 |
| 安全预评价报告书编制单位 | 四川九合安全科技有限责任公司 |
| 职业安全卫生设施设计单位 | 四川长征医药工程设计有限公司 |
| 职业安全卫生设施施工单位 | 四川省化工建设总公司 |
| 职业安全卫生设施监理单位 | 成都公信建设监理有限公司 |
| 建设项目开工日期 | 2012年12月12日 |
| 建设项目投入试运行日期 | 2013年6月1日 |
| 年工作小时 | 2008小时 |
| 安全设施简述（可另纸写明）： 1、原料药车间、仓库等使用危险化学品的场所应安装易燃气体浓度报警装置； 2、反应釜温度和压力的报警和联锁；反应物料的比例控制和联锁系统；紧急冷却系统；气相氧含量监控联锁系统；紧急送入惰性气体的系统；紧急停车系统；安全泄放系统；可燃和有毒气体检测报警装置等； 3、所有放空管均应有引至室外的导管，并高出厂房建筑物3.5米以上。设在露天设备区内的放空管，应高于附近有人操作的最高站位２米以上。可燃气体的放空管，应设置安全水封或阻火器。放空管应在避雷设施的保护范围内； 4、燃气锅炉应有防回火装置及熄火后的吹扫措施或置换措施； 5、生产车间、罐区及装卸台等易发生化学灼伤的地方，均应设置清水淋洗器和洗眼器，以便必要时及时冲洗； 6、在最高建筑设立风向标，以便有毒、有害气体大量泄漏时指示疏散方向； 7、严格控制储罐温度，设置遮阳棚或水喷淋装置，降低储存温度； 8、对全厂设置明显的防火标志和安全警示标志； 9、按规范要求配置消防器材； 10、设置各建筑物安装防雷、防静电设施； 11、设置减压装置； |
| 试运行中安全设施情况、存在问题及整改情况（可另纸写明）： 1、易燃气体浓度报警装置经检测投入运行； 2、采用DSC系统进行工艺控制； 3、采购合格的清水淋洗器和洗眼器，已投入使用； 4、已设置有风向标； 5、对全厂设置明显的防火标志和安全警示标志； 6、按规范要求配置消防器材，并当地公安消队进行验收； 7、对各建筑物安装防雷、防静电设施，并经检测合格； 8、以各压力容器、压力管道和泄压装置时行了检测。 |
| 专家组验收意见： 专家签名： 年 月 日 |

验收组成员名单

| 职 务 | 姓 名 | 单 位 | 职 务 | 签 名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 组 长 |  |  |  |  |
| 副组长 |  |  |  |  |
| 组 员 |  |  |  |  |
| 建设项目安全设施备案审查实施部门 | 承办备案审查的实施部门内设机构意见 | 经办人（签字）： 负责人（签字）： 年 月 日 |
|  | 安全设施备案实施部门意见 | 负责人（签字）： （实施部门盖章） 年 月 日 |
| 出具的建设项目安全设施备案意见书编号：成安监备字第〔 〕 号 |