招标货物需求一览表

第一包: 锅炉房10/0.4KV变电所电气设备

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压开关柜 | XGN2-12 | 台 | 2 | 配ND3000型综保、网络通信管理装置 |
| 2 | 低压开关柜 | GCS | 台 | 8 | 含PDM型智能型电力仪表、通信管理机 |
| 3 | 干式变压器 | SG(B)10-500/10，10/0.4kV 500kVA | 台 | 2 | 带外壳 |
| 4 | 密集型母线 | 380V 1000A | m | 6 |  |
| 5 | 在线式UPS | 在线式，1000VA | 套 | 1 |  |

第二包：锅炉电控系统设备

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DCS电控系统 |  | 套 | 1 | 满足规格书要求 |
| 1.1 | 控制器、I/O设备、电源模块、软件等 |  | 套 | 1 |  |
| 1.2 | 工控机 | DiggCom公司的DCS400F工控机 | 台 | 2 |  |
| 1.3 | 21寸液晶显示器 |  | 台 | 2 |  |
| 1.4 | 激光打印机 |  | 台 | 1 |  |
| 1.5 | 上位监控软件 |  | 套 | 1 |  |
| 1.6 | 操作控制台 |  | 台 | 3 |  |
| 2 | 低压配电柜 |  |  |  |  |
| 2.1 | 锅炉配电柜 |  | 台 | 3 |  |
| 2.2 | 公用配电柜 |  | 台 | 2 |  |
| 2.3 | 上煤系统配电柜 |  | 台 | 1 |  |
| 2.4 | 除渣间配电箱 |  | 台 | 1 |  |
| 3 | 变频柜 |  | 台 | 3 | 满足规格书要求 |
| 4 | 就地控制箱 |  |  |  | 满足规格书要求 |
| 5 | 超声波料位计（煤仓煤位） |  | 台 | 4 |  |
| 6 | 热工监测仪表 |  |  |  | 满足规格书要求 |
| 7 | 所需的各种控制信号电缆线 |  | 套 | 1 |  |

附件一

购买招标文件登记表

| 招标编号 | GXTC-0816056 |
| --- | --- |
| 项目名称 (包号) | 白羊岭煤矿改扩建工程锅炉房10/0.4kV变电所电气设备、锅炉电控系统设备采购 包号：第 包 |
| 投标人 | 投标单位名称 |  |
|  | 营业执照注册号 |  |
|  | 地址 |  |
|  | 邮编 |  |
|  | 联系人 |  |
|  | 电话 |  | 手机 |  |
|  | 传真 |  |
|  | E-MAIL |  |
|  | 主营业务 |  |
|  | 法定代表人 |  |
|  | 注册资本 |  |
|  | 资质等级 |  |
| 购买时间 | 年 月 日 时 分 |
| 文件价格 | 元人民币/套 |
| 实收款共计 | 年 月 日 |
| 发票号 |  |
| 购买人（签字） |  | 身份证号码 |  | 年 月 日 |
| 收款人（签字） | 年 月 日 |