政 府 采 购 竞 争 性

谈 判 文 件

项目名称：宣城职院门禁、考勤系统采购

项目编号：TPCG2011-23

宣城市招投标中心

总 目 录

第一部分  谈判公告

第二部分  谈判文件

一、竞争性谈判须知前附表

二、竞争性谈判须知

三、评审的程序和原则

四、采购需求

第三部分  谈判响应书

一、供应商谈判响应函格式

二、供货服务报价表

三、零件、配件清单

四、供应商服务本项目人员一览表

五、货物服务规格响应表

六、货物服务技术方案

七、资信证明文件

第一部分  谈判公告

宣城市招投标中心受采购人委托对宣城职院门禁、考勤系统采购项目组织竞争性谈判，欢迎具备条件的供应商参加投标。

一、项目名称：宣城职院门禁、考勤系统采购

二、项目编号：TPCG2011-23

三、采购方式：竞争性谈判

四、项目内容:

具体内容见谈判文件。

五、供应商资格要求：

1、投标人应遵守有关国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二规定的条件；

2、企业法人营业执照副本（复印件加盖单位公章）；

3、税务登记证副本（复印件加盖单位公章）；

4、法人代表授权书（原件）；

5、注册资金不低于50万元人民币；

6、厂家授权书（厂家投标无此要求）；

7、厂家质保证书；

8、国家相关质量检验证。

六、报名时间、地点及方式：

1、时间：2011年 7月 5日至2011年 7月 12日，上午8：00～11：30，下午3：00～5：30。（节假日除外）

2、方式：（1）网上报名，报名单位需登录宣城市招投标网（www.xcsztb.com）可点击公告下方“网上报名”按钮，根据系统提示完成报名流程；（2）现场报名：供应商可至宣城市招投标中心报名大厅现场报名；（3）传真报名：供应商可将单位名称、所投项目名称编号、项目负责人姓名、手机、固定电话及传真号码、电子信箱等信息传真至我中心。传真号码：0563-2139900。（以上三种方式均可报名）

3、报名所需资料：法人授权委托书及经办人身份证扫描件。

七、投标保证金：

投标保证金：叁仟元人民币，在投标截止时间前（到账时间）必须汇至宣城市招投标中心账户，投标保证金缴纳单位名称与投标单位名称必须一致。（电汇或转账，不接受现金及银行汇票）。（投标单位在汇款时必须注明项目编号TPCG2011-23）

账户名：宣城市招投标中心            账户名：宣城市招投标中心

账  号：34001755108053000531        账  号：2610101021000203588

开户行：建行宣城市开发区支行        开户行：徽商银行宣城支行

八、开标时间、地点：

2011年 7月21日 上午9：00  宣城市招投标中心

九、联系方式：

地    址：宣城市招投标中心 (宣城市梅溪路飞彩办公楼一楼)

联 系 人：吕卫萍

联系电话：0563-2139903

传    真：0563-2139900

宣城市招投标中心

2011年7月4日

### 第二部分  竞争性谈判文件

### 一、竞 争 性 谈 判 须 知 前 附 表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：宣城职院门禁、考勤系统采购 招标编号：TPCG2011-23 |
| 2 | 采购单位：宣城职业技术学院 集中采购机构：宣城市招投标中心 采购机构地址：宣城市梅溪路飞彩办公楼 |
| 3 | 采购方式：竞争性谈判 |
| 4 | 投标有效期：开标后30天 |
| 5 | 是否接受联合投标：不接受 |
| 6 | 投标人提交答疑的截止时间：同本项目报名截止时间一致 |
| 7 | 投标保证金：见谈判公告 |
| 8 | 投标书份数：正本壹份、副本贰份。 |
| 9 | 投标书递交至：宣城市招投标中心 投标截止及开标时间：2011年 7月21日 上午 9:00 联 系 电 话：0563-2139903 传 真：0563-2139900 |
| 10 | 资格后审： 谈判小组对投标文件中的相关资格证明进行审查，审查未通过的视为无效投标。 1、企业法人营业执照副本（复印件加盖单位公章） 2、税务登记证副本（复印件加盖单位公章） 3、法人代表授权书（原件） 4、法定代表人或被授权人身份证（原件） 5、注册资金不低于50万元人民币 6、厂家授权书（厂家投标无此要求） 7、厂家质保证书 |

### 二、竞 争 性 谈 判 须 知

（一）总则

1、适用范围

1.1本谈判文件仅适用于本次竞争性谈判采购所叙述的采购项目。

2、本次招标方式及投标人资质要求

2.1 本次招标采取竞争性谈判招标方式。

2.2供应商资格条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商的特定条件。

具体见本项目采购需求第四点所规定的资格条件，并提供相应证明文件。

3、投标费用

3.1 投标人必须自行承担所有与参加投标有关的费用。

4、报价

4.1投标人应以“包”为投标报价的基本单位。若整个需求分为若干包，则投标人可选择其中的部分或所有包投标。包内所有项目均应报价（免费赠送的除外），否则按照不完全响应处理。

4.2投标人的报价应含有所投设备的备品、备件和专用工具费用、税费（如关税、进口货物及其所用原材料、零部件的各种国内、外税费等）及包装，运至最终目的地的运输、保险、现场吊装、检测验收、安装调试、培训和交付使用，质保期维保等工作所发生的费用等。

4.3投标人应在报价表上标明拟提供货物的单价和总价，如单价和总价不符，以单价为准（单价金额小数点有明显错误的除外）；大写与小写不符的，以大写为准。报价中的单价和总价中的单价和总价全部采用人民币表示和结算。

4.4除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

5、 投标保证金

5.1投标人必须按招标文件《投标人须知前附表》中的规定缴纳投标保证金。

5.2 投标保证金只可采取下列任何一种形式：

银行电汇、银行转帐

5.3在开标时，对于保证金在投标截止时间前没有到账的供应商，视其为非响应性投标而予以拒绝。

5.4未中标人的投标保证金，将在中标通知书发放后五日内无息退还。

5.5下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标；

（2）中标人在规定期限内未能根据规定签订合同；

6、 投标有效期

6.1自开标日起30个日历天内，投标文件应保持有效。投标人承诺的投标有效期短于此规定时间的，将被视为非响应性投标而予以拒绝。

（二）谈判文件的澄清和修改

7、 投标人应认真阅读和充分理解谈判文件中所有的内容。如果投标没有满足本谈判文件的有关要求，其风险由投标人自行承担。

8、 谈判文件的答疑、解释

8.1 投标人有权要求市招投标中心对谈判文件中的有关问题进行答疑、解释。

8.2 投标人对招标书如有疑问，应在规定的提交答疑的截止时间前按招标公告或须知前附表中的联系方式，以书面形式（如传真、信件等）通知市招投标中心。市招投标中心对在此规定时间以前收到的、且需要做出澄清的问题，在“宣城市招投标网”上予以答复，但不说明问题的来源。

9、 谈判文件的修改

9.1 市招投标中心对谈判文件的修改，将以说明函的形式发布在“宣城市招投标网”上，并对这些投标人具有约束力。

9.2 为使投标人有充分时间对谈判文件的修改部分进行研究或由于其他原因，采购人在投标截止日3天前可以决定延长投标截止日期。

（三）投标书的编制

10、 投标的语言及度量衡单位

10.1 投标人的投标书以及投标人与市招投标中心就有关投标的所有来往函电均须使用中文。

10.2 除技术要求中另有规定外，投标书所使用的度量衡均须采用法定计量单位。

11、 谈判响应书构成

11.1 投标书应包括下列全部内容：

（1）目录

（2）供应商谈判响应函格式

（3）供货服务报价表

（4）货物服务规格响应表

（5）货物服务及项目技术方案

（6）资格证明文件

11.2投标书需按以上顺序打印装订成册。

11.3投标书的内容及格式详见本谈判文件第二部分。

11.4 投标人必须对其投标书的真实性与准确性负责。投标人一旦中标，其投标书将作为合同的重要组成部分。

11.5 投标人不得在未征得市招投标中心许可的情况下，擅自对招标书的格式、条款和技术要求进行修改。否则，其投标书在评标时有可能被认为是未对谈判文件做出实质性的响应而中止对其作进一步的评审。

12、 投标书份数和签署

12.1投标人应按照要求，准备一式 3 份投标书（ 1 份正本、  2 份副本），并在封面上注明“正本”和“副本”字样。投标文件的正本与副本如有不一致之处，以正本为准。

12.2 投标书需打印装订成册。投标书的装订顺序应按竞争性谈判须知第11.1条所叙顺序装订。

12.3 投标书的正本和所有的副本均需由投标人的法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章。

12.4 投标书的正本和所有的副本均需打印，并装订成册，市招投标中心不接受零散件投标，如投标书为零散件，评委员将拒绝对其进行详评。

12.5 投标书不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标人的法定代表人或其授权代表签字和盖章。

（四）投标书的递交

13、 投标书的密封和标记

13.1 投标人应将投标书的正本及所有副本放入标袋内密封包装。

13.2投标人须按“投标人须知前附表”注明的地址开标前送至市招投标中心；

13.3 投标人应在密封袋上写明自己名称和地址、项目名称、编号。

14、 投标书递交截止时间及地点

14.1所有投标文件都必须按招标文件《投标人须知前附表》规定中规定的投标截止时间之前送达指定的地点。

15、 迟交的投标书

15.1 市招投标中心将拒绝迟交的标书并原封退回。

16、 投标书的修改和撤回

16.1 投标人在递交投标书后，可以在规定的投标截止时间前修改或撤回其投标书。但这种修改和撤回，必须以书面形式通知市招投标中心。

16.2 投标人的修改书或撤回通知书，应由法定代表人或其授权代表签署，并按第13条的规定进行密封、标记和发送。

17、 投标书的澄清

17.1 为有助于对投标书的审查、评论和比较，评委会可分别要求投标人对投标书中含义不清的内容进行澄清。

（五）开标与评审谈判阶段

18、 开标

18.1 市招投标中心将在“投标人须知前附表”规定的时间和地点组织竞争性谈判，投标人应由法定代表人或委派其授权代表参加。

18.2投标人应携带身份证件并在开标现场签到，同时提交谈判响应文件及其他招标文件要求的材料。

19、 评审谈判

19.1 开标会结束后，谈判阶段随即开始。

19.2 竞争性谈判小组由采购人代表和有关专家共三人以上单数组成。谈判小组对谈判响应文件进行审查、质疑、评估和比较。谈判期间，谈判响应方法人代表或法人授权委托人必须在场，负责该投标人谈判事宜。

19.3 评委会按先初审、后谈判的程序对投标文件进行评审。评审的程序和方法见谈判文件第一部分第三大点“评审的程序和原则”。

19.4 谈判过程的保密性

1）开标后，直到授予中标人合同止，凡是于标书审查、评价、比较以及授标建议等方面情况，均不得向投标人或其他无关人员透露。

2）在谈判过程中，投标人如向评委会成员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。

20、 废标

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，用户单位不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（六）授予合同

21、 中标单位的确定

21.1竞争性谈判小组将遵循公开、公平、公正的原则，对竞争性谈判供应商提供货物的样品、技术性能、交货期限、状态、售后服务、资信情况、履约能力和报价（报价可以一次或多次进行，以最后一次报价为准）等进行综合分析评审。

谈判小组根据谈判结果，按照同等服务质量的前提下报价最低的原则确定成交供应商，即符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以提出最低报价的投标单位为中标单位。如投标人的报价相同时，以投标人同行业业绩及额外服务承诺为标准评判。

22、 中标通知书

22.1 在投标有效期满之前，市招投标中心将招标结果刊登在“宣城市招投标网”等指定媒体上公示三个工作日，公示期满无异议后中标人在两天内领取中标通知书。请各投标人自行查询。中标通知书是合同不可分割的组成部分。

23、中标服务费

23.1市招投标中心不收取任何费用，各供应商报价时不需考虑。

24、履约保证金及投标保证金

24.1 中标供应商的投标保证金在中标后自动转为履约保证金，中标供应商供货后，安装调试、验收完成后，将凭合同（原件）、验收报告退还履约保证金。（不计利息）

24.2未中标供应商的投标保证金在中标通知书发放后五个工作日内从原账户无息退回。

25、 签订合同

25.1中标供应商在中标公示期满后两日内领取中标通知书，五日内凭中标通知书与采购单位签订采购合同。其它未尽事宜，将在双方签订合同时议定。

25.2采购双方必须严格按照招标文件、投标文件及有关承诺签订采购合同，不得擅自变更。

三、评审的程序和原则

1、初审阶段

1.1对谈判文件的资格性审查和符合性审查

1.l.1投标文件的资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中资格证明、投标保证金等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。资格性、符合性未通过的按照无效投标处理：

资格性审查的内容包括：

（1）资格证明（采购需求中要求的资格证明文件及有关资料）

1.1.2 符合性审查的内容包括：

（1）投标文件的有效性(签署情况等)

（2）投标文件的完整性

（3）对采购文件的响应程度（是否存在重大负偏离等）

1.1.3所谓偏离是指供应商谈判文件的内容高于或低于采购文件的相关要求。

1.1.4判断谈判文件的响应与否只根据谈判文件本身，而不寻求外部证据。

1.2 评委会还需对投标人的投标报价和数量进行审核，看其是否有计算上的算术错误。修正错误的原则如下：

⑴如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，以文字表示的金额为准；

⑵如果单价与数量的乘积和总价不一致，以单价为准。当小数点有明显的错误时，评委会将以总价为准，并修正其单价。

2、谈判评审阶段

2.1谈判内容：

（1）、技术、质量等针对本次项目的综合评审，从原材料小样、技术性能、服务、质量等各个方面综合考评；

（2）、公司基本情况

公司的规模、设备、人员结构和经营状况及成功案例介绍等；

（3）、售后服务承诺、响应时间、排除故障的措施及保证措施（处罚承诺、违约承诺）；

（4）、供货时间；

（5）、最终报价；

（6）、付款方式；

（7）、有否特别承诺；

（8）、其他；

2.2定标原则

竞争性谈判小组将遵循公开、公平、公正的原则，对竞争性谈判供应商提供货物样品的技术性能、交货期限、状态、售后服务、资信情况、履约能力和报价（报价可以一次或多次进行，以最后一次报价为准）等进行综合分析评审。

谈判小组根据谈判结果，按照同等服务质量的前提下报价最低的原则确定成交供应商，即符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以提出最低报价的投标单位为中标单位。如投标人的报价相同时，以投标人在同行业业绩及额外服务承诺为标准评判。

四、 采购需求

一、项目介绍：

宣城职业技术学院拟在学院大门及学院后门安装人员及车辆进出管理系统。该系统基于现有的一卡通系统建设，与一卡通系统共享人员基础信息。

该系统的具体功能如下：

- 与一卡通系统连接实现对校内认证车辆的登记注册管理；

- 为校内车辆发放远距离RFID作为出入证；

- 持有校内电子出入证车辆通过大门时自动打开现有的电动伸缩门；

- 提供车辆进出情况统计数据供有关部门查询；

- 在大门的人行通道安装对开及单开摆闸各一套，分别供自行车辆及行人出入，自行车及行人采用校园卡认证合法后打开摆闸通过。

二、货物需求一览表及主要技术指标参数要求:

### 车辆出入证

采用第二代无源RFID标准（EPC G2）的电子标签作为车辆出入证。

型号：U-CODE EPC G2

容量： 512 bit

最大写次数：10万

数据保持：10年

内存结构：2字节/32块

依据标准：EPC Gen2、ISO 18000-6C

工作频率[Hz]：UHF(860-960)mhz

波特率[kb/s]：可达640

防冲突：槽位跟踪ALOHA

操作距离[m]：读10米，写6米

UID号[byte]：8

写保护： 块方式

访问密钥：32-bit

存取条件：无格式密钥

AFI：是

EPC：是

自毁命令： 自毁命令

### 出入门禁控制器

| CPU | 32位ARM处理器 |
| --- | --- |
| 存储器 | NANDFLASH32M、DRAM：8M、NORFLASH：2M |
| 日志存储 | 100，000 |
| 持卡人容量 | 100，000 |
| 数据保存 | 停电后5年 |
| 系统故障 | 如遇系统故障，可回复最近的10万条记录 |
| 通讯方式 | TCP/IP |
| 测试端口 | RS232 |
| 密码键盘位数 | 6位 |
| 类型 | Wiegand |
| 可扩充性 | 2个读卡器 |
| 通用读卡器 | 标准的Wiegand接口 |
| 使用环境 | 温度：-10—50℃，湿度：10—60RH |
| 体积（含控制箱） | 435mm×210mm×44mm |
| LED | 控制器状态显示、输出显示、通讯状态灯 |
| 提供电源 | 12V 100mA |
| 蜂鸣器 | 支持 |
| 门磁 | 2个 |
| 外部报警输入 | 2个 |
| 出门按钮 | 2个 |
| 防拆开关 | 2个 |
| 防死锁 | 具备看门狗功能，防死锁，异常自检，自动复位 |

### 大门车辆远距离读写器

能够读写符合ISO-18000-6B或ISO-18000-6C（EPC G2）标准的“电子标签”。

技术参数：

| 工作频率 | 902～928 MHz |
| --- | --- |
| RF峰值功率输出 | 27～32dBm（出厂设置值＋27dbm） |
| 天线口 | 四个，两个备用 |
| RF输出口 | 4个N型阴口 |
| 可读写标签 | UHF电子标签，符合ISO18000-6B、ISO18000-6C(EPC G2)、TK900 等协议 |
| 通信接口 | 串行接口RS232/RS485、wiegand26/34 |
| LED指示 |  |
| 蜂鸣器 | 读写器读到电子标签，鸣叫。 |
| 通信协议 | 采用防冲突通信协议，有效的二进制树形防冲突机制，多标签读写功能，一次成批可读30张 |
| 软件平台 | 符合“ANS NCITS 256－1999”的相关规定 |
| 读写功能 | 读/写双工 |
| 读卡方式 | 可定时自动读卡，也可由输入触发信号或命令方式读卡 |
| 工作距离 | 可调，可调范围1m～17m，读取距离大于15m，写操作距离大于10m |

### 大门远距离天线

电气技术指标

工作频率：902MHz~928MHz

操作距离：读10米，写6米

### 远距离电子标签发卡器

主机接口：USB

支持频率: 915MHz
支持标准: ISO18000-6C，EPC Gen2
感应距离: 10-100cm(具体看标签类型和尺寸)

### 通道摆闸

根据宣城职业技术学院的情况考虑在学校大门安装摆闸通道，其中自行车通道摆闸宽度可以达到1.2米，行人通道宽度在0.6米供行人通过。

技术参数

- 箱体材料：不锈钢

- 内部结构：钢材框架结构

- 臂翼材料： 不锈钢、亚克力等

- 控制信号：继电器信号输入

- 灯光提示：绿灯通行，红灯禁止通行

- 通行速度： 常开模式：50人次/分；常闭模式：30人次/分

- 读头安装位：2个，校园卡兼容读卡器

- 控制板安装位：2个，安装门禁控制板

- 闸门开、关时间：可设置

- 环境温度：相对湿度： 相对湿度≤90%，不凝露

功能要求

- 机芯设计合理可靠，噪声小，运行平稳，使用寿命长。

- 摆臂打开速度可进行设置，满足不同场合的要求。

- 断电后，摆臂打开，形成透明通道。

- 具有方向提示LED灯。

- 采用数对红外感应器，防止行人非法进入通道、保障行人安全顺利通过通道。

- 防反冲，行人从相反方向进入通道，立刻报警。

- 防尾随，防止一次过多人的非允许情况。

- 具有自动复位功能，即获得过闸权限后，在设定的时间内没有过闸，摆闸自动取消本次权限，恢复到初始状态。

- 防水、防晒、耐寒、耐高温。

- 具有个性化的安装界面，兼容IC、ID卡等各种智能卡。

- 具有统一、标准的对外电气接口，可与各种读写设备自由挂接、便于系统集成。

### 软件功能需求

人员及车辆管理系统是一卡通门禁系统的一个扩充子系统，该系统是在现有的一卡通平台体系结构下实现人员及车辆的统一身份识别及进出权限管理。该系统需与学校现有的一卡通系统对接实现人员身份信息实时共享。

软件基本功能：

一卡通数据交互

与一卡通数据中心平台实时同步现有一卡通系统中的人员及卡基本信息。提供全部数据更新和增量数据更新。

自动识别、智能控制

车辆进入识别范围后，读写器自动读取卡上信息，自动判定过门车辆是否有正常进出的权限和所持卡的有效性，并启动相应的开关门动作。

报警提示功能

根据需要可以选择警灯、语音方式来提示非法卡、未授权卡。

实现车辆不停车快速通过

运用微波射频识别（RFID）技术能在较远距离快速识别的优势，通过车辆信息自动识别、数据库资料对比、道闸栏杆和交通信号灯自动控制等步骤，实时控制车辆进出。

考勤管理：

利用大门车辆及人员的进出刷卡记录，实现教职工人员考勤管理，具有数据采集，考勤班次设置，排班管理，考勤日报，月报查询，人员进出记录查询等功能。

常来车辆档案管理

在外来车辆中有一部分常来的车辆系统提供一次信息录入、多次使用的管理功能，方便外来车辆的快速通过。

查询、统计功能

可实时进行车辆信息、车辆出入情况详细查询，并可按年、月、日统计进出车辆/次数，也可灵活创建并设置不同过滤条件来统计查询。

## 8．需求明细

| 人员及车辆管理系统需求明细 |
| --- |
| 1.办证中心设备配置 |
| 序号 | 品名 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 服务器 |  | 台 | 1 | 与一卡通共用 |
| 2 | 办证中心用电脑 | E5300/2G/320GB/16X DVD/17LCD | 台 | 1 |  |
| 3 | 车辆出入证 |  | 张 | 100 | 车辆通行证 |
| 4 | 远距离电子标签发卡器 |  | 台 | 1 | UHF标签读写发卡 |
| 2.门岗车辆管理设备配置 |
| 1 | 大门车辆远距离读写器 |  | 套 | 4 | 考虑现在的主大门（两侧两个电动伸缩门，单侧安装车辆管理系统），及一个后门（一个电动伸缩门同时进出）。 |
| 2 | 大门远距离天线 | 每读写器双天线 | 套 | 8 |  |
| 3 | 出入门禁控制器 |  | 套 | 2 |  |
| 4 | 继电器控制板 |  | 套 | 2 |  |
| 5 | 车辆检测器 |  | 台 | 4 |  |
| 6 | 地感线圈 |  | 套 | 4 |  |
| 7 | 门卫处管理PC | E5300/2G/320GB/16X DVD/17LCD | 台 | 2 |  |
| 3.门岗人员管理部分 |
| 1 | 通道摆闸 | 不锈钢：对开，1.2米宽，供自行车通行，进出双向校园卡读卡器 | 套 | 2 | 大门单侧安装一个，，后门一个 |
| 2 | 通道摆闸 | 不锈钢：0.6米宽，共行人通行，进出双向校园卡读卡器 | 套 | 1 | 大门一个，后门无 |
| 3 | 出入门禁控制器 |  | 套 | 3 |  |
| 5.软件 |
| 1 | 人员和车辆进出管理软件 |  | 套 | 1 |  |
| 2 | 一卡通数据集成接口 |  | 套 |  |  |
| 6.其他 |
| 安装调试费及材料费 | 批 | 1 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

说明：

主要参数必须等于或高于上述参数要求，人行车行通道均为双向通道。

我院已经建成全院一卡通系统（沈阳宝石产品），要求利用已有校园卡刷卡。

三、安装环境及要求

学院大门、后门已经完全建好，且已经安装电动伸缩门

四、样品或演示：（是否需要）

自带主要产品彩页图。

五、资格证明文件：（对投标单位的要求）

1、企业法人营业执照副本（复印件）

2、税务登记证（复印件）

3、法人代表授权书

4、注册资金不低于50万元人民币

…….

六、产品质量证明文件：（对产品的要求）

1、厂家授权书（厂家投标无此要求）

2、厂家质保证书

3、国家相关质量检验证书

…….

七、合同格式：

八、运输、安装、调试：由中标人负责承担，最终通过用户及有关部

门验收交付使用。

九、培训：

提供使用和简单维护培训

十、商检、计量费用：由中标人免费承担。

十一、付款方式：安装验收合格付款95℅，余款待质保期满一周内支付。

十二、交货地点：宣城职业技术学院

十三、交货及提供服务时间要求：

合同签订30天内完成项目工程。

十四、售后服务：

1、质保期：3年

2、维修响应时间：2小时；到位时间：4小时；提供7×24小时电话服务。一天解决不了故障，免费提供代用品。

谈判响应书

项目编号：

项目名称：                     ‘

供 应 商：

年   月   日

## 一、谈判响应函格式

致：宣城市招投标中心

1、根据贵方        号采购公告，我方决定参加贵方组织的          项目的采购活动。我方授权       (姓名和职务)代表我方            （供应商的名称）全权处理本项目采购的有关事宜。

2、我方愿意按照竞争性谈判文件规定的各项要求，向采购人提供所需的货物与服务，总报价为人民币（大写）              。

3、一旦我方成为成交供应商，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后     日内完成项目的施工、安装、调试，并交付采购人验收、使用。

4、我方同意按照竞争性谈判文件的要求，向贵方递交金额为人民币（大写）的谈判响应保证金。并且承诺，在采购有效期内如果我方撤回谈判响应书或成交后拒绝签订合同，我方将放弃要求贵方退还该谈判响应保证金的权力。

5、我方为本项目提交的谈判响应书一式叁份，其中正本一份、副本贰份。

6、我方愿意提供贵方可能另外要求的、与采购有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7、我方完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

供应商名称：

（公    章）

被授权代表姓名（签字）：

日   期：

通讯地址：

邮政编码：                    电   话：

传    真：

供应商开户行:

账    号:

## 二、货物、服务报价表

| 序号 | 产品名称 | 品牌、型号 | 单位 | 单价 （元） | 数量 | 金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （表格不够自行添加） |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 交货期 |  |

供应商签字：

（盖章）

## 三、零件、配件清单

（没有不需提供）

| 序 号 | 设备名称 | 功能 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | （表格不够自行添加） |  |  |
| 合计 |  |  |  |

供应商签字：

（盖章）

## 四、供应商服务本项目人员一览表

| 类别 | 姓名 | 职务 | 职称 | 手机号 | 证件信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 名称 | 号码 |
| 管理人员 |  |  |  |  |  |  |
| 技术人员 |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |

注：证件须提供复印件

五、规格响应表

| 序号 | 产品名称 | 采购人填写部分 | 供应商填写部分 | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 技术参数 | 指标 | 技术参数 | 指标 |  |

注意：

1、供货商必须将自己所投产品或服务真实、准确地填入“供应商填写部分”中。

2、根据自己所投产品与“采购人填写部分”的差异情况，实事求是地填写“响应情况”（优于、满足、不满足），并将这些差异内容用加粗的字体显示出来。

3、如果供应商没有按前述要求去做，在项目评审中有可能被认为未对谈判文件作出实质上的响应，或被视作不诚信供应商而拒绝对其做进一步的评审。

六、货物服务技术方案

（一）供应商简介

（不超过1000字）

（二）项目实施方案

（详细说明）

（三）售后服务

（详细说明）

## 七、资格证明文件

（一）、资格证明文件：

五、资格证明文件：（对投标单位的要求）

1、企业法人营业执照副本（复印件加盖单位公章）

2、税务登记证副本（复印件加盖单位公章）

3、法人代表授权书

4、注册资金不低于50万元人民币

（二）、产品质量证明文件：（对产品的要求）

1、厂家授权书（厂家投标无此要求）

2、厂家质保证书

3、国家相关质量检验证书

格式  法定代表人授权书

致：宣城市招投标中心

本授权书声明：           （供应商名称）的       （法人代表姓名、职务）授权     （被授权人的姓名、职务）为我方就      
号＂           ＂项目采购活动的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目采购、签订合同以及合同执行有关的一切事务。

特此声明。

法定代表人签字盖章：

职    务：

代理人（被授权人）签字盖章：

职    务：

供应商名称：

（公章）

日  期：

（提供供应商法定代表人、被授权代表人身份证

复印件及手机号码）