附件2：重点排污单位已公开环境信息

合肥东方热电有限公司 已公开环境信息

一、基础信息

| 工业企业基本信息 |
| --- |
| 1.单位名称 | 合肥东方热电有限公司 |
| 2.法定代表人 | 周文德 |
| 3.统一社会信用代码 或组织机构代码 | 统一社会信用代码：91340100573020340U（1-1） 组织机构代码： |
| 4.生产地址 | 合肥市新站区毕升路99号 |
| 5.联系方式 | 电话号码：13605691785 联系人：朱国安 |
| 6.生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 | 主营电力、蒸汽生产、销售；热力市场开发与维护；煤渣销售。公司目前现有一期A标段规模为2台75t/h次高温次高压循环流化床锅炉和1台6MW背压式汽轮发电机组。 |

二、排污信息

我单位共有废气排放口  100米高烟囱1 个，分别位于厂区   中心位置  ；废水排放口 1 个，分别位于厂区   东南位置   。

| 主要污染物或特征污染物名称 | 排放 方式 | 排放浓度 和总量 | 执行的排放标准（是否超标） | 核定的排放总量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 烟（粉）尘 | 有组织 | 2017年平均排放浓度＜30mg/m3；排放总量4.8吨/年 | 火电厂大气污染物排放标准GB13223-2011(30mg/m3),不超标 | 排污许可证28.8吨/年 |
| 二氧化硫 | 有组织 | 2017年平均排放浓度＜100mg/m3；排放总量9.8吨/年 | 火电厂大气污染物排放标准GB13223-2011(100mg/m3),不超标 | 排污许可证192.06吨/年 |
| 氮氧化物 | 有组织 | 2017年平均排放浓度＜100mg/m3；排放总量25.7吨/年 | 火电厂大气污染物排放标准GB13223-2011(100mg/m3),不超标 | 排污许可证192.06吨/年 |

（三）污染防治设施的建设和运行情况

| 废水治理设施 | 运行情况 |
| --- | --- |
| 化学中和池 | 正常 |
| 废气治理设施 | 运行情况 |
| 烟（粉）尘：布袋除尘器 | 正常 |
| 脱硝:低氮燃烧＋SNCR脱硝系统 | 正常 |
| 脱硫:石灰石炉内喷钙系统 | 正常 |

（四）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

1、2011年6月21日取得安徽省环保厅环评函[2011]595号关于合肥热电集团有限公司合肥市东方热电联产项目一期工程环境影响报告书的批复文件；

2、2015年1月26日取得合肥市环保局环建审[2015]42号关于合肥东方热电有限公司锅炉烟气脱硝节能环保改造项目环境影响报告表的批复文件；

3、2016年1月28日取得合肥市环保局合环验[2016]28号关于合肥东方热电有限公司锅炉烟气脱硝节能环保改造项目竣工环保验收意见的函文件；

4、2016年10月28日取得安徽省环保厅皖环函[2016]1134号关于合肥市东方热电联产项目一期A标段1号、2号锅炉竣工环境保护阶段性验收意见的函文件；

5、2018年9月7日取得合肥市环保局环建审[2018]84号关于合肥热电集团有限公司节能环保升级改造热电厂（东方热电）项目环境影响报告表的批复文件。

（五）突发环境事件应急预案

2015年11月委托安徽欣绿桥环保咨询服务有限公司组织编写合肥东方热电有限公司突发环境事件应急预案，2016年1月18日由公司总经理签署发布实施令，2016年1月20日完成在新站区环保局备案工作，备案编号: 340163-2016-001-L 。

- 其他应当公开的环境信息

无。