无 锡 市 政 府 采 购

公   开

招  标  文 件

采购项目编号： XCGZX2018-0318

采购项目名称： 智慧办案中心智能化设备

集中采购机构： 无锡市政府采购中心

二○一八年九月二十八日

目     录

一．投标邀请函------------------------------------------（2）

二．投标人须知------------------------------------------（4）

三．项目技术要求和有关说明------------------------------（11）

四. 合同书（格式文本）----------------------------------（35）

五．合同条款（格式）------------------------------------（36）

六. 附件------------------------------------------------（39）

一．投标邀请函

我中心受无锡市公安局梁溪分局的委托，对智慧办案中心智能化设备进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列相关事项：

（一）招标项目信息

1.项目名称：智慧办案中心智能化设备

2.项目编号：XCGZX2018-0318

3.项目预算：135万元

4.采购方式：公开招标

5.采购人：无锡市公安局梁溪分局

（二）投标人资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.具备采购人根据招标项目的特殊要求规定的以下特定资质：

（1）不接受联合体投标

（三）投标保证金及投标确认函

1.投标人投标前须交纳投标保证金壹万元人民币。投标保证金应当采用汇票、支票、网上银行支付等非现金方式从投标人基本账户转入（不接受以个人名义的交纳），转入时必须注明“项目编号”，且必须在投标截止时间前到达无锡市政府采购中心指定账户。未按招标文件规定提交投标保证金的投标文件，恕不接受，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。

收款单位：无锡市政府采购中心

开户银行：江苏银行无锡梁溪支行

账号：    887010198500011968

2.请有意参加本项目投标的供应商如实填写《供应商参加投标（报价）确认函》（见附件），投标前以邮件形式发送至wxzfcg@wuxi.gov.cn，如投标人未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。

（四）公开答疑时间、地点

采购人、无锡市政府采购中心将于以下时间、地点对投标人针对招标文件书面提出的要求澄清的问题进行公开答疑。投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面形式提出“XCGZX2018-0318项目需澄清问题”，并于答疑会前传真项目联系人（答疑会时递交盖章原件）。

公开答疑会时间：2018年10月11日14:00

公开答疑会地点：无锡市公共资源交易中心302室（观山路199号市民中心10号3楼）

（五）投标及开标、定标时间、地点

投标开始时间：2018年10月30日9：30

投标截止时间及开标时间：2018年10月30日10：00，投标截止时间后的投标文件恕不接受

投标及开标地点：无锡市公共资源交易中心开标三室（观山路199号市民中心12号2楼）

定标时间：评标结束

定标地点：无锡市公共资源交易中心

（六）投标文件份数：投标文件一式陆份，正本壹份、副本伍份

（七）投标有效期：开标之日起90天

（八）其它

集中采购机构：无锡市政府采购中心

地址: 无锡市滨湖区观山路199号10号3楼无锡市公共资源交易中心

项目联系人: 时缪悦、杨蕾；电话：0510-81827750；传真：0510-81827766

财务部：电话0510-81827715

二．投标人须知

（一） 遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

- 招标文件：

- 招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

- 招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照或相关部门的登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。

- 投标人应在无锡市公共资源交易中心（http://xzfw.wuxi.gov.cn/ztzl/wxsggzyjyzx/index.shtml，下同）政府采购专栏下载招标文件及有关资料，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

- 招标文件仅作为本次招投标使用。

（三） 招标文件的解释：

本文件的最终解释权归无锡市政府采购中心。

（四） 招标文件的补充或修正：

- 无锡市政府采购中心可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

- 如需对招标文件进行澄清或修正，无锡市政府采购中心将在无锡市公共资源交易中心政府采购专栏、无锡政府采购网、江苏政府采购网和中国政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标人应在投标截止时间前关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合无锡市政府采购中心要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

（五） 投标文件的组成：

- 投标函（格式见附件）

- 资格、资信证明文件：

  - 关于资格的声明函（格式见附件）

  - 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件复印件；

  - 投标人法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）；

  - 投标人法定代表人身份证复印件；

  - 投标人法定代表人授权代表身份证复印件（法定代表人亲自参加投标的除外）；

  - 投标人连续三个月(至少包含近三个月中任意一个月份(不含投标当月))为其法定代表人授权代表缴纳社保的证明复印件（法定代表人亲自参加投标的除外）；

  - 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告复印件；

  - 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

  - 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

  - 承诺书（格式见附件）；

  - 采购人要求的特定资质证明复印件（详见“投标邀请函”-“投标人资格要求”之3中要求）。

- 开标一览表（格式见附件）

- 明细报价表（格式见附件）

- 投标偏离表（格式见附件）

- 评分标准中对应的其它所需证明材料（如有自行添加）

- 要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

- 其它（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

上述1-5项投标人必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件。如上述资格证明文件第（6）（7）（8）（9）四项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

（六） 投标文件的制作：

- 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

- 投标文件由投标人按要求参考给定格式如实填写（编写），须有投标人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

- 如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币,结算单位为“元”。

- 投标文件应用不褪色的墨水书写或打印。

- 投标文件应按照“投标文件的组成”顺序制作，并编制目录、页码，装订成册。

- 投标文件一式陆份，正本壹份、副本伍份，并注明“正本”、“副本”字样，密封，同时注明投标人名称。

- 投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有投标人盖章、法定代表人或法定代表人授权代表的签字。

- 投标费用自理。

（七） 无效投标文件的确认：

投标人有下列情况之一者，投标文件无效：

- 未按规定交纳投标保证金的；

- 投标文件未按规定的期限、地点送达的；

- 投标文件未按要求密封、签署、盖章的；

- 投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

- 不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

- 被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

- 投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；

- 投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

- 投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

- 不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

- 不同投标人的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

- 不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

- 不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的投标保证金由同一企业或同一账户资金缴纳、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

- 项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；

- 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

- 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

- 投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其它实质性要求的；

- 法律法规和招标文件规定的其它无效情形。

# （八） 开标、评标：

  - 开标时由无锡市政府采购中心邀请公证机构或投标人代表查验投标文件的密封情况，经确认无误后，无锡市政府采购中心工作人员当众拆封，宣读、记录各投标人《开标一览表》。如有争议最终由评标委员会认定。

  - 开标时，投标文件中开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

  - 正本与副本不符，以正本为准。

  - 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

  - 评标程序

评标工作由无锡市政府采购中心负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

- 投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

- 资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

- 符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

- 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

  - 评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

本项目采用最低评标价法，即在满足招标文件全部实质性要求的前提下，以最低投标总报价（价格扣除后的评审价）的投标人作为中标供应商。投标报价（价格扣除后的评审价）相同的，由采购人确定其中一个投标人获得中标资格。提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价（价格扣除后的评审价）最低的参加评标，其他投标无效。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，同上处理。

价格扣除：

a．在符合采购需求、质量和服务相等的情况下，对于节能（政府强制采购节能产品除外）、环保产品分别给予当次一般产品最低报价5%、5%的扣除，（以提供标明所投产品位置的财政部、国家发展改革委公布的现行《节能产品政府采购清单》复印件和财政部、环境保护部公布的现行《环境标志产品政府采购清单》复印件为准）；

b.对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

# （九） 定标：

- 评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法确定中标供应商。无锡市政府采购中心将在无锡市公共资源交易中心政府采购专栏、无锡政府采购网、江苏政府采购网和中国政府采购网发布中标公告。无锡市政府采购中心和评标委员会对未中标原因不做解释。如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式送达无锡市政府采购中心。质疑函应当列明具体的质疑事项及事实根据，认为自己合法权益受到损害的相关证据材料以及质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话、日期，同时该质疑函应由投标人法定代表人签字并加盖单位公章（原件）。无锡市政府采购中心将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，无锡市政府采购中心对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标人捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入投标人在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

- 无锡市政府采购中心向中标供应商发中标通知书。

- 未中标供应商的投标文件正本、中标供应商的投标文件正本及副本（两份）留存，其余投标文件副本和原件退还各投标供应商。

# （十） 废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

- 符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为；

- 投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消。

# （十一）投标保证金：

1.  投标保证金应按照招标文件规定的数额和办法交纳。

- 如投标人在投标截止期后撤回投标，则投标保证金将作为违约金不予退还。

- 招标活动结束后，未中标供应商应自行与无锡市政府采购中心财务部联系办理投标保证金无息退还事宜，并按无锡市政府采购中心要求提供无锡市政府采购中心退还投标保证金的收款依据。

- 中标供应商的投标保证金将在采购合同签订时转为履约保证金（招标文件另有约定的从其约定）。履约保证金凭《无锡市政府采购项目履约保证金退还手续表》(该表在无锡市公共资源交易中心政府采购专栏“资料下载”内下载) 至无锡市政府采购中心财务部办理无息退还。

- 中标供应商有下列情形之一的，不予退还其交纳的投标保证金；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

      - 中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

      - 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；

      - 拒绝履行合同义务的。

# （十二）中标无效的确认：

- 提供虚假材料谋取中标的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

- 与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

    - 向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

    - 在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

    - 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

# （十三）签订、履行合同：

- 中标供应商应当在签订合同前，登录无锡市公共资源交易中心政府采购专栏“电子采购平台”完成注册登记。

- 采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经无锡市政府采购中心见证后生效。

- 中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，无锡市政府采购中心将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

# （十四）中标服务费：

本次招标，无锡市政府采购中心为中标供应商提供免费服务，不收取中标服务费。

三．项目技术要求和有关说明

投标人须提供满足以下要求的设备，不得有负偏离。

本项目中的24口网络交换机为核心产品。

- 项目技术要求：

1. 项目概述

1.1项目背景

近年来，全国公安机关强力推进执法规范化建设，以法治思维定制度，以规范制度约束民警，全面打造法治公安新形象。为切实规范公安机关执法办案场所办案区的使用管理，提升安全规范执法水平，公安部下发《公安机关规范使用办案区“四个一律”专项检查活动方案》，在全国公安机关部署开展了规范使用办案区“四个一律”，即违法犯罪嫌疑人被带至公安机关后，一律直接带入办案区，严禁违反规定带出办案区讯问询问；进入办案区后，一律先进行人身检查和信息采集；违法犯罪嫌疑人在办案区内，一律要有人负责看管；在办案区内开展执法活动，一律要有视频监控并记录。自公安部《公安机关规范使用办案区“四个一律”专项检查活动方案》下发后，全国各省、市都高度重视，积极响应，同时根据公安部《公安机关执法办案场所设置规范》、《关于进一步推进执法办案场所规范化改造加强使用管理的通知》、《江苏省县级公安机关案件管理中心（室）建设指导意见》、《江苏省公安机关案件管理中心（室）工作规范》等规范。

为贯彻落实“四个一律”办案区执法规范建设，本次结合实际情况和现实需求，提出建设全新的执法办案区智能管理系统，以规范公安机关执法办案，实现公安机关讯问、询问、侦查数字化和网络化，并实现公安机关的审讯联网调度指挥、远程提讯、数字文档、网络控制、实时查询、物证管理、生命体征监测、腕带定位等功能，从而达到联合办案，加快取证，向法庭提供第一手资料等目的。真正实现坚定不移的走科技强警之路，坚持科技引领、服务实战，不断提升公安工作科技化信息化水平，为打击犯罪、公正执法、服务群众提供有力支撑。

1.2 建设目标

在公安部“四个一律”的要求下，按照“执法规范化、职能前置化、效能最大化、服务人性化”的原则，建设一个集中、统一的办案中心，并形成较为规范、完备的管理模式。通过推进科技系统建设，实现“四个一站式”，即执法办案一站式、信息采集一站式、信息查询一站式、执法规范一站式，提升办案区的信息化、智能化、节约化水平。

实现公安机关讯问、侦查数字化和网络化，进一步促进公安信息化建设和应用的水平，实现远程指挥、远程监控、数字文档、网络控制、实时查询等功能，进一步提高公安机关信息收集利用能力、指挥协调能力、快速反应能力、联合作战能力、打击与预防犯罪能力，从而达到联合办案，加快取证，向法庭提供第一手资料的目的。信息时代公安机关全面全程规范化、网络化、智能化的工作和管理新模式初步形成；现代科技与公安工作融合程度全面深化升级，对司法办案、队伍管理等各项公安工作形成高质效，形成具有公安特色、适应发展的管理体系；信息采集更加规范、全面，数据采集质量得到大幅度提高，实现跨警种、跨地区信息共享，实现公检法司数据共享业务。

1.3 系统建设原则

根据市局党委“规范办案、方便基层、提高效率、保证安全”的要求，一体化智能化执法办案管理中心建设要遵循贴近实战、科学实用、规范安全、集约高效的原则，按照“严格规范、公正文明、融合共享、智能高效”的思路，建设“空间集中、功能齐全、衔接流畅、管理集约”的一体化智能化执法办案管理中心，实现案件集中办理、警种合成作战、同步审核监督、全要素、全流程管理的“一站式”执法办案和监督管理模式，不断提高执法办案和监督管理的规范化、集约化、智能化水平。

本次系统的建设应该充分考虑系统的先进性、可扩展性、兼容性、稳定性、安全性、实用性的原则。

- 先进性

采用先进成熟的技术和设备，确保整个系统在一段时期内保持技术上的先进性，既满足当前需求，也兼顾未来发展。

- 可扩展性

平台采用模块化结构，系统扩容或增加功能只需增配相应模块，无需对系统作额外改动。

- 兼容性

兼容国内主流视频设备以及前期建设标清设备，支持安防周边设备协议，解决不同品牌与新旧设备之间兼容对接问题。

- 稳定性

系统能够保持长时间稳定运行。系统平台具有完善的智能网管功能，如故障自动检测、系统自动恢复等功能，方便管理维护人员及时了解设备状况，及早发现、消除系统隐患。

- 安全性

对系统平台采取必要的安全保护措施，防止病毒感染、黑客攻击，具有高度的安全和保密性。

- 实用性

整个系统以实用、操作方便、简洁、高效为原则，既具备快速反应的特点，又能满足相关人员的功能业务需求。

1.4 设计依据

《中华人民共和国刑事诉讼法》

《公安机关办理刑事案件程序规定》

《公安机关办理行政案件程序规定》

《公安机关执法办案场所办案区使用管理规定》

《数字化审讯(讯问)记录系统技术要求》 GA/T882-2014

《中华人民共和国公共安全行业标准》GA38-92

《涉及国家机密计算机信息系统涉密信息网络分级保护技术要求》

《防盗报警控制台设计规范》 GB/T16572-1996

《入侵报警系统项目设计规范》 GB50394-2007

《计算机信息系统保密管理暂行规定》

《计算机软件开发规范》 GB8566-88

《安全防范工程系统通用图形符号》 GA/T74-1994

《工业电视系统设计规范》 GBJ115-87

《IEC914—会议系统———电子及音频设备标准》

《电子计算机机房设计规范》 GB50174-93

《电子计算机机房施工及验收规范》 ST/T30003

《以太网10Base-T标准》 IEEE802.3

《以太网100Base-T标准》 IEEE802.3u

《中国电气装置安装工程施工及验收规范》GBJ232-90.92

《计算机软件开发规范》 GB8566-88

《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GB50168-92

《安全防范工程程序与要求》 GA/T75-94

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 GB50343-2004

《信息技术设备（包括电气事务设备）的安全》 GB4943-95

《电气装置安装工程施工及验收规范》 GBJ232-92

1.5 建设内容

指挥办案中心智能化系统设备主要包括以下建设内容：图像显示系统、办案指挥系统、同步录音录像系统、安全监控系统、机房网络系统、物证室管理系统、手环定位系统、门禁系统等；每路图像存储连续保存时间≥90天，摄像头、硬盘录像机及磁盘阵列接入视频专网，无缝对接市局视频汇聚平台。从而有效实现监控系统的数字化、远程化，以及对警情案件、场所、财物、案卷的全方位监管。本项目系统基于现有视频专网平台建设，便于图像远程查看、回放和下载等。系统支持多级用户组（远程查看、下载和回放）管理。用户组包括管理员组、普通用户组，用户可以灵活定义各用户组权限。页面展现应根据用户的权限进行动态展示，自动屏蔽没有操作权限的功能。

- 主要设备清单

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、入区登记、人身安全检查、信息采集、物品柜子系统 |
| 1 | 环境全景摄像机（定焦） | 详见设备技术要求 | 5 | 台 |
| 2 | 高保真拾音器 | 详见设备技术要求 | 5 | 台 |
| 3 | 登记摄像机 | 详见设备技术要求 | 1 | 台 |
| 4 | 二代身份证阅读器 | 详见设备技术要求 | 1 | 台 |
| 5 | 手环读写卡器 | 详见设备技术要求 | 4 | 台 |
| 6 | 随身物品柜 | 详见设备技术要求 | 1 | 台 |
| 7 | 冷藏柜 | 详见设备技术要求 | 1 | 台 |
| 8 | 验钞机 | 详见设备技术要求 | 1 | 台 |
| 9 | 手动报警按钮 | 详见设备技术要求 | 4 | 个 |
| 10 | 声光报警器 | 详见设备技术要求 | 4 | 个 |
| 11 | 全自动光盘刻印机 | 详见设备技术要求 | 1 | 台 |
| 二、讯问室子系统 |
| 1 | 特写摄像机 | 详见设备技术要求 | 10 | 台 |
| 2 | 环境全景摄像机（定焦） | 详见设备技术要求 | 20 | 个 |
| 3 | 时间温湿度LED数码屏 | 详见设备技术要求 | 10 | 台 |
| 4 | 高保真拾音器 | 详见设备技术要求 | 10 | 台 |
| 5 | 审讯终端 | 详见设备技术要求 | 10 | 台 |
| 6 | 手动报警按钮 | 详见设备技术要求 | 10 | 个 |
| 7 | 声光报警器 | 详见设备技术要求 | 10 | 个 |
| 8 | LED电子门牌 | 详见设备技术要求 | 10 | 套 |
| 三、候问室子系统 |
| 1 | 环境全景摄像机（定焦） | 详见设备技术要求 | 6 | 台 |
| 2 | 高保真拾音器 | 详见设备技术要求 | 6 | 台 |
| 3 | 声光报警器 | 详见设备技术要求 | 4 | 个 |
| 4 | 手环读写卡器 | 详见设备技术要求 | 1 | 台 |
| 四、走廊、过道、楼梯子系统 |
| 1 | 环境全景摄像机（变焦） | 详见设备技术要求 | 12 | 台 |
| 2 | 高保真拾音器 | 详见设备技术要求 | 12 | 台 |
| 五、嫌疑人卫生间子系统 |
| 1 | 环境全景摄像机（定焦） | 详见设备技术要求 | 2 | 台 |
| 2 | 高保真拾音器 | 详见设备技术要求 | 2 | 台 |
| 3 | 手动报警按钮 | 详见设备技术要求 | 2 | 个 |
| 4 | 声光报警器 | 详见设备技术要求 | 2 | 个 |
| 六、机房、储藏室子系统 |
| 1 | 公安执法办案智能管理服务平台一体机 | 详见设备技术要求 | 1 | 台 |
| 2 | 24盘位网络存储主机 | 详见设备技术要求 | 1 | 台 |
| 3 | 4T企业级硬盘 | 详见设备技术要求 | 25 | 块 |
| 4 | 高清公安预审主机 | 详见设备技术要求 | 10 | 台 |
| 5 | 机柜 | 详见设备技术要求 | 2 | 套 |
| 6 | 环境全景摄像机（定焦） | 详见设备技术要求 | 2 | 台 |
| 7 | 高保真拾音器 | 详见设备技术要求 | 2 | 台 |
| 8 | 强电控制器 | 详见设备技术要求 | 1 | 台 |
| 9 | 24口网络交换机 | 详见设备技术要求 | 3 | 台 |
| 七、指挥中心子系统 |
| 1 | 指挥球机 | 详见设备技术要求 | 1 | 台 |
| 2 | 拼接屏 | 详见设备技术要求 | 6 | 块 |
| 3 | 支架 | 详见设备技术要求 | 6 | 套 |
| 4 | 高清线缆 | 详见设备技术要求 | 7 | 条 |
| 5 | 解码拼控一体云主机 | 详见设备技术要求 | 1 | 台 |
| 八、手环定位子系统 |  |  |  |
| 1 | 定位腕带 | 详见设备技术要求 | 30 | 个 |
| 2 | 定位卡片 | 详见设备技术要求 | 60 | 张 |
| 3 | 腕带充电器 | 详见设备技术要求 | 5 | 个 |
| 4 | 卡片充电器 | 详见设备技术要求 | 10 | 个 |
| 5 | 定位基站 | 详见设备技术要求 | 8 | 台 |
| 6 | 无线定位软件 | 详见设备技术要求 | 1 | 套 |
| 7 | 无线定位主机 | 详见设备技术要求 | 1 | 台 |
| 8 | 单天线地感定位标签（壁挂） | 详见设备技术要求 | 7 | 台 |
| 9 | 单天线地感定位标签 | 详见设备技术要求 | 16 | 台 |
| 10 | 双天线地感定位标签 | 详见设备技术要求 | 10 | 台 |
| 九、办案区门禁子系统 |
| 1 | 四门门禁控制器 | 详见设备技术要求 | 6 | 台 |
| 2 | IC读卡器 | 详见设备技术要求 | 38 | 个 |
| 3 | 电磁锁 | 详见设备技术要求 | 20 | 个 |
| 4 | 闭门器 | 详见设备技术要求 | 20 | 个 |
| 5 | 门禁电源 | 详见设备技术要求 | 12 | 套 |
| 6 | 门禁综合管理软件 | 详见设备技术要求 | 1 | 套 |

- 设备技术要求

①、入区登记、人身安全检查、信息采集、物品柜子系统

- 环境全景摄像机（定焦）

图像分辨率≥1920×1080，帧率在1~60fps可调。

可选2.8mm/4mm/6mm高清镜头。

最低照度：彩色≤0.001lx、黑白≤0.0001lx。

支持H.265、H.264、M-JPEG编码。

支持G.711a、G711u、AAC_LC或ADPCM_D音频编码标准。

★当环境照度低于一定值时，通过红外灯照射，可基本分辨距离不低于100米处所摄目标轮廓和状态。（投标时提供检测报告复印件，并加盖原厂商公章）

支持不少于1对音频输入/输出接口和1路报警输入接口。

信噪比≥60dB。

★具有视频分析功能，包括绊线/双绊线、周界入侵、物品滞留、物品移除、目标徘徊、人物奔跑、人脸检测、人数统计、人群聚集、值岗检测、场景变换等。（投标时提供检测报告复印件，并加盖原厂商公章）

具有视频质量诊断报警功能、声音异常检测告警。

支持场景模式，室内、室外、夜间、白天、走廊等场景模式选择。

支持DC12V和POE供电，DC12V供电时宽压范围≥±45%。

工作温度支持最低温度≤-40℃，最高温度≥70℃。

防护等级不低于IP66。

- 高保真拾音器

ANC环境噪声消除技术，自适应环境噪声消除技术；

采用高灵敏度全指向性电容咪头，全向拾音、声音清晰自然；内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护；专用电位器，可靠音量调节；灵敏度：-30dB。频率响应：20Hz～20kHz；监听面积：10-150平米（内置电位器可调）

- 登记摄像机

像素：200万，1.2倍数码变焦，自动对焦，最大帧数30帧，接口USB，麦克风内置，驱动免驱

- 二代身份证阅读器

保密模块 居民身份证验证安全控制模块

读卡距离 0～5cm

工作频率 符合ISO14443  Type B标准；13.56MHz

供电方式 USB接口供电，电压5V±5%，电流＜500mA

通讯接口 USB2.0，全速模式；同时满足U口和串口

- 手环读写卡器

温度适用范围 -20~+60ºC

卡触点可使用次数 10万次

支持卡尺寸 支持符合ISO14443TypeA的非接触卡

可给卡提供电流 0-130mA

与PC通讯类型 HID（USB无驱）

操作系统 Windows 98、Me、2K、XP、2003及Unix 和 Linux

通讯协议 支持ISO14443 Type A

- 随身物品柜

随身物品保管柜由柜体、电控锁和电气控制箱三大部分组合而成

柜体选用上海宝钢生产的δ=1.0mm冷轧板经冷加工成形后，用二氧化碳气体保护焊焊接装配而成，表面经除锈除油磷化处理后喷塑；箱门背面增加纵向加强筋，提高箱门的防撞击能力。

电控锁电磁式单舌机械锁，作热涂锌防锈处理

随身物品保管柜是由嵌入式计算机进行控制和管理

液晶屏显示中文信息：显示时钟、箱子状态、操作步骤提示等

管理员独立管理功能：各个管理员可以根据自己的工号及管理密码进行管理操作而互不影响

设置有三级管理密码，通过管理密码能对柜子进行开箱、消号、校时及查询

管理查询功能：可以实现记录查询、当前箱子使用时间查询、累计使用次数查询等

主柜包含24个箱门，每个箱门尺寸：宽*深*高=310*430*280mm；柜子整体尺寸：宽*深*高=1700*430*1900mm

支持多副机级联

支持通过软件远程控制开箱

- 冷藏柜

产品尺寸:1210*760*1950，制冷控制系统:电脑温控，制冷方式:直冷，开门方式:侧开式，最大容积:500L以上，额定功率:510W

- 验钞机

计数显示屏，点钞速度：≥900张/分钟

- 手动报警按钮

支持报警信号传至警务值班室提示

- 声光报警器

额定工作电压(V/DC) 12V

工作电压范围(V) 9-15V

工作电流范围(mA) ≤300

工作温度(℃) ﹣20~﹢60℃

声压(dB) ≥105dB/m

连续工作时间 ≥45min DC12V

闪灯次数(分钟) 200±30

- 全自动光盘刻印机

用于刻录印刷光盘的专业设备，满足各类光盘生产、复制、印刷等需求；支持DVD/CD的刻录与盘面印刷；六色分体墨水，满足高品质盘面印刷要求；可简捷更换光驱与维护盒；生产速度(刻录＋打印)：CD 30 张/小时、DVD 15 张/小时；支持2个刻录机，支持USB3.0；盘仓容量：盘仓 1, 2, 3可放50张、盘仓 4可放5张；光盘介质：CD-R, DVD-R, DVD+R, DVD-R DL, DVD+R DL

②、讯问室子系统

1）特写摄像机

1/2.8英寸200万像素CMOS

33倍光学变焦，16倍数字变倍

支持最低照度：彩色0.006lx，黑白0.001lx

支持RJ45、BNC输出接口

支持H.265、H.264（HP/MP/BP）、M-JPEG编码压缩算法

支持三码流同时输出,主码流1080p@30fps，副码流D1@30fps，三码流1080p@30fps

支持感兴趣区域增强编码功能

★支持智能分析，如绊线/双绊线、 周界入侵检测、物品滞留、物品丢失、目标徘徊、人物奔跑、人数统计、人群聚集、人脸检测、值岗检测等功能。（投标时提供检测报告复印件，并加盖原厂商公章）

支持数字降噪、声音异常检测功能

★水平360°连续旋转，垂直转动角度-30°～90°（投标时提供检测报告复印件，并加盖原厂商公章）

★手动水平控制速度不小于600°/s（投标时提供检测报告复印件，并加盖原厂商公章）

支持温度测量功能，能在IE界面实时显示设备温度

具备USB接口和Micro SD卡接口，当网络中断、设备故障、报警等状态下的视（音）频信息进行本地SD卡（最大支持64G）存储功能，同时录制文件可支持通用的播放软件直接播放

支持图像自动翻转

★支持内置MIC、硬件复位键（投标时提供检测报告复印件，并加盖原厂商公章）

支持1路JACK音频输入和1路音频输出，支持至少3路报警输入、2路报警输出

支持POE或12V两种供电方式

2）时间温湿度LED数码屏

温湿度时间显示参数：钟面采用金属外框材料，表面黑色喷涂，面板底色为黑色，面板玻璃保护；数字由红色高亮数码管组成并显示，汉字和符号为不发光白色字标。温度测量精度±0.5℃，湿度测量精度±3%。数显钟单面显示，温湿度探头可装在钟内也可在钟外，在钟外时与钟体连线长度不超过20cm。

3）审讯终端

主流四核心处理器/4G/1T存储空间/2G独立显卡/DVDRW/千兆网卡/19.5显示屏幕/鼠标/键盘

4）LED电子门牌

室内F3.75，显示办案状态

③、走廊、过道、楼梯子系统

- 环境全景摄像机（变焦）

图像分辨率≥1920×1080，帧率在1~60fps可调。

配备电动变焦镜头，镜头焦距范围不低于2.8～12mm。

最低照度：彩色≤0.001lx、黑白≤0.0001lx。

支持H.265、H.264、M-JPEG编码。

支持G.711a、G711u或PCM音频编码标准。

★当环境照度低于一定值时，通过红外灯照射，可基本分辨距离不低于100米处所摄目标轮廓和状态（投标时提供检测报告复印件，并加盖原厂商公章）。

支持不少于1对音频输入/输出接口、1个RS485接口、1个CVBS转接口、1个SD卡槽、内置MIC，支持不少于2路报警输入和1路报警输出接口。

信噪比≥61db。

★具有视频分析功能，包括绊线/双绊线、周界入侵、物品滞留、物品移除、目标徘徊、人物奔跑、人脸检测、人数统计、人群聚集、值岗检测、场景变换等（投标时提供检测报告复印件，并加盖原厂商公章）。

★具有视频质量诊断报警功能、声音异常检测告警（投标时提供检测报告复印件，并加盖原厂商公章）。

具有车牌分析功能和停车检测功能。

支持场景模式，室内、室外、夜间、白天、走廊等场景模式选择。

具备IP地址过滤功能，支持不少于16个IP地址过滤。

★支持DC12V、AC24V和POE供电，DC12V供电时宽压范围≥±45%，AC24V供电时宽压范围≥±45%（投标时提供检测报告复印件，并加盖原厂商公章）。

防暴等级不低于IK10。

工作温度支持最低温度≤-40℃，最高温度≥70℃。

防护等级不低于IP66。

④、机房储子藏室系统

1）公安执法办案智能管理服务平台一体机

| 序号 | 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硬件配置 | 企业级高性能平台服务器，1U4盘位标准机架式 标配全新一代架构的E3-1200 V3系列处理器，相比上一代处理器，可以带来超过15%~20%的性能提升以及超过16%的性能功耗比提升 标配8GB ECC DDR3内存，最大可以支持32GB内存，满足用户各种应用要求 标配4个千兆网卡，支持1个PCI-E2.0扩展槽，支持全高半长扩展卡 标配4*USB2.0（后置）、2*USB2.0（前置）接口 标配1*1000GB SATA，支持4个 3.5寸SAS/SATA硬盘，硬盘支持热插拔； |
| 2 | 平台管理 | 支持在同一个平台界面里实现服务器及桌面虚拟化的设置同管理，可以在一个地点完成所有虚拟机的日常管理工作，包括控制管理、CPU内存管理、用户管理、存储管理、网络管理、日志收集、性能分析、故障诊断、权限管理、在线维护等工作。提供完整界面的截图,并加盖原厂商公章 |
| 3 | 软件品牌 | 为保障私有云系统的稳定性和可靠性，虚拟化软件厂商应有制造相关自主调优硬件设备的能力，包括服务器及存储设备等，以便后期能方便的进行硬件资源池的扩充。提供相应的软硬件生产证明材料复印件,并加盖原厂商公章 |
| 4 | 厂家实力 | 为保障厂家产品的可用性及后期维护的持续服务性，提供原厂商《信息技术服务管理体系证书》、《信息安全管理体系证书》。提供证书证明复印件,并加盖原厂商公章 |
| 5 | 产品认证 | 为保障所购产品能够适合涉密环境场景，提供相关原厂商《涉密信息系统产品检测证书》和《军用信息安全产品认证证书》或其它同类型的军用产品认证，并拥有中央政府采购网及中国人民解放军武器装备网入围资格。提供证书证明复印件,并加盖原厂商公章 |
| 6 | 应用管理 | 管理平台支持桌面应用管理，创建类似应用商店的自助式应用管理模式, 打造企业级应用商店。在用户权限范围内用户可以按需使用服务端发布的应用程序，而无需安装。可为不同用户发布用户需要的应用及数据。提供完整界面的截图,并加盖原厂商公章 |
| 7 | 平台架构 | 允许管理员通过C\S或B\S模式进行系统管理。为满足保密要求相关产品应为国内厂商自主研发，拥有完全知识产权的非OEM产品。提供《软件产品登记证书》、《云测评证书》。证明复印件,并加盖原厂商公章 |
| 8 | 多权分立 | 管理软件具有强健的验证和分级权限管理功能，可为不同用户分配不同管理权限，支持角色自定义。提供完整界面的截图,并加盖原厂商公章 |
| 9 | 资源分配 | 具备资源分级配额功能，可为不同使用者分配计算、存储资源，实现用户按需访问资源及资源配额。提供完整界面的截图,并加盖原厂商公章 |
| 10 | 权限控制 | 支持权限可控的数据和应用发布，针对同一应用、数据，可为不同用户设置读取、写入、运行等权限，并为虚拟桌面中的应用提供访问控制策略、安全策略、时间策略、桌面配置策略、用户密码策略、日志审计、服务器报警策略、负载均衡策略，以方便对终端使用管理。提供完整界面的截图,并加盖原厂商公章 |
| 11 | 高可用 | 平台虚拟机支持高可用，虚拟机迁移可根据业务重要程度划分优先级，且优先级不低于3。提供完整界面的截图,并加盖原厂商公章 |
| 12 | 公有云对接 | 公有云资源兼容，可通过管理平台直接管理存储、网络等资源。 |
| 13 | 平台热备 | 云计算管理平台高可用，管理端所在物理服务器发生故障时，管理服务器会自动在集群其它服务器上启用，管理平台为去中心化部署模式，前端业务不受任何影响。 |
| 14 | 接入协议 | 管理员连接虚拟机，接入协议少于两种，同时为保证高度国产化，禁用RDP及RDP衍生协议。提供截图证明文件复印件,并加盖原厂商公章 |
| 15 | 功能特性 | 软件制造厂商应具备服务器虚拟化、桌面虚拟化、应用虚拟化、操作系统虚拟化、云平台等全面云计算虚拟化的研发及实施能力，以便后期平台功能的平滑拓展和对接。提供相关软件著作权及CMMI3级成熟度(含)以上证书证明复印件,并加盖原厂商公章 |
| 16 | 服务器兼容 | 兼容现有市场上主要服务器厂商的主流X86服务器，包括市场主流服务器等服务器品牌。提供服务器兼容性列表复印件,并加盖原厂商公章 |
| 17 | 存储兼容 | 兼容现有市场上主流的存储阵列产品，如 SAN、NAS和iSCSI，品牌包括市场主流品牌存储。提供存储设备兼容性列表复印件,并加盖原厂商公章 |
| 18 | 系统兼容 | 至少兼容下列操作系统和基础软件 Windows Server 2003各发行版本 Windows Server 2008各发行版本 RedHat Enterprise Linux 4/5 Suse Linux 10各发行版本 红旗Asianux 3 国产麒麟系统 Oracle Database 9i各发行版本 Oracle Database 10g各发行版本 Microsoft SQLServer 2000各发行版本 Microsoft SQLServer 2005各发行版本 Bea Weblogic 8各发行版本 Oracle Weblogic 11g各发行版本 IBM MQ各发行版本 |
| 19 | 网络隔离 | 支持虚拟机网络隔离，可为同一资源池中虚拟机分配不同网络（内网、外网、专网），虚拟机网络中断时不影响前端桌面用户连接。提供实际配置截图,并加盖原厂商公章 |
| 20 | 存储迁移 | 支持在线存储迁移功能，无需中断或停机即可将正在运行的虚拟机从一个存储位置实时迁移到另一个存储位置；并且可以根据存储卷性能及容量情况进行自动迁移，消除存储隐患。具有存储精简配置能力，减少存储容量的需求。支持SSD做缓存，提升虚拟机IO性能。提供实际配置截图,并加盖原厂商公章 |
| 21 | 批量克隆 | 虚拟化管理平台提供虚拟机的批量克隆功能，批量克隆的虚拟机应该预先设置其相关属性，虚拟机克隆方式支持完整克隆和链接克隆；提供完整界面的截图,并加盖原厂商公章 |
| 22 | 性能管控 | 支持Qos功能，可以动态对网络流量，磁盘io，cpu性能进行限制，完成用户需要的各种策略。提供完整界面的截图,并加盖原厂商公章 |
| 23 | 分布式存储 | 支持分布式存储，可以把多个用户的本地磁盘进行分布式计算，达到高可用性、高利用率、冗余性的共享存储才具备的功能，保证在没有共享存储的前提下实现虚拟机HA等功能，同时可设置虚拟机存储份数，确保在服务硬盘、raid损坏后数据完整性。提供完整界面的截图,并加盖原厂商公章 |
| 24 | 备份管理 | 支持虚拟机在线方式的快照备份功能，支持能够对VM无感知进行快速备份(全备份或增量备份)和恢复，提供非第三方备份工具，可实现为每个虚拟机制定独立的备份调度计划，可在统一界面实现备份和恢复管理。提供完整界面的截图,并加盖原厂商公章 |
| 25 | 备份计划 | 支持基于时间线为每个虚拟机保留多个全量备份和增量备份，可备份虚拟机数量不低于100台。提供完整界面的截图,并加盖原厂商公章 |

2）24盘位网络存储主机

★机箱高度不高于3U，支持不少于24盘位存储（投标时提供检测报告复印件，并加盖原厂商公章）。

支持SATA、SAS硬盘混插，最大容量支持≥6TB硬盘，支持硬盘在线插拔 。

能接入存储并转发不小于100路网络视频信号(分辨率为1920×1080、码率为8Mbps)，支持流媒体转发不小于100路网络视频信号(分辨率为1920×1080、码率为8Mbps)。

支持磁盘非工作状态时休眠，发生业务读写时能唤醒磁盘。

★支持在不增加外围服务器硬件的情况下仅由存储设备直接进行虚拟化云系统部署（投标时提供检测报告复印件，并加盖原厂商公章）。

支持双活功能，单机故障时不影响数据读写。

支持存储配置功能，支持空间管理功能，支持系统状态监视功能，支持用户权限功能，支持文件共享功能，支持在线扩容功能，支持数据快照管理功能，支持远程数据同步功能，支持时间同步功能，支持日志查询功能，支持SNMP/Email报警功能，具备防火墙设置功能。

★支持RAID功能，包括RAID0、RAID1、RAID3、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60（投标时提供检测报告复印件，并加盖原厂商公章）。

支持全局热备和专属热备，支持自动重构；支持RAID误操作恢复功能，当RAID组中某块工作正常的硬盘被误拔掉之后20s内重新插上，该硬盘能恢复到原RAID组中；支持VRAID功能，当RAID组内丢失2块或以上硬盘故障时，无需等待原盘恢复，剩余磁盘中的数据可正常读写，且新数据可正常写入。

支持ONVIF的视频流接入，支持iSCSI、CIFS、NFS等存储协议，支持RTSP等视频流传输协议。

具备集群管理功能，支持云调度，集群模式下多节点故障时，业务自动调度。

具备视频信号丢失报警功能，当视频信号丢失达10S时，可发出报警信号。

支持断网回传功能，支持断网情况下，前端编码设备存储视频，网络恢复后前端编码设备将存储视频支持回传至磁盘阵列，支持手动和自动回传。

支持抽帧存储，抽帧率可设置。

支持MPEG4、H.264、H.265编码格式的前端接入和视频存储。

支持视频录像检索功能，监控客户端的数据视频可基于关键字检索查询、可基于时间检索查询、可基于摄像机编号检索查询、可基于摄像机属性检索查询、可基于事件检索查询。

支持设备状态查询功能，可查看设备各通道状态、各通道码流大小、网络负载、系统时间、硬盘状态、CPU利用率、内存使用率、RAID组工作状态。

支持退播功能，支持退播、单帧退播，退播速度可调节。

3）4T企业级硬盘

4TB高清企业级硬盘

128MB缓存，7200RPM转

SATA 6Gb/秒接口支持最新、最快的硬盘控制器，同时支持传统的 SATA

1.5Gb/秒和 3Gb/秒控制器

4）高清公安预审主机

★主机必须采用一体化设计，自带7寸电容触摸屏，机箱尺寸≥3U，独立完成音视频采集、录像和画面

合成等所有功能，不允许拼凑型的分体设计（投标时提供检测报告复印件，并加盖原厂商公章）。

非X86架构的嵌入式主机，硬盘损坏后主机应能正常运行，后端仍可指挥存储

★支持1路HDMI输入、2路HDMI输出、1路VGA输入、1路VGA输出、2个RS232、4个RS485、

2个网口、5个USB接口、8路报警输入接口、4路报警输出接口（投标时提供检测报告复印件，并加盖原厂商公章）。

6个SATA接口，支持4块SATA硬盘

1个JACK对讲输入，1个JACK对讲输出

不少于8 路高清视频输入，八路任意组合

支持1080P、720P及以下分辨率，帧率不得低于25帧/S

视频编码标准应采用H.264、H.265

★音频数据编码标准应采用AAC，音频采样率可设置8 KHz /32 KHz /48KHz（投标时提供检测报告复印

件，并加盖原厂商公章）

合成画面分辨率最大可达1080P，小画面分辨率不得低于D1

★具备时钟校正功能（投标时提供检测报告复印件，并加盖原厂商公章）

★支持一张光盘能刻录4h的音视频数据（投标时提供检测报告复印件，并加盖原厂商公章）

★具有讯问声音、图像实时采集功能。能够实时、清晰采集讯问人员及被讯问人声音和现场背景声音，

实时、清晰采集被讯问人正面中景和场所全景图像，包括环境温度、湿度、时间。支11路视频通道实时录像，同一通道支持音视频码流输出（投标时提供检测报告复印件，并加盖原厂商公章）

★具备案件编号、名称、讯问人员姓名、被讯问人员姓名、讯问地点等片头内容设置功能。片头内容设

置完毕后，自动生成片头，叠加于视频画面（投标时提供检测报告复印件，并加盖原厂商公章）

★具备讯问音视频双光驱实时刻录，硬盘实时自动存储功能，形成的音视频文件能在通用播放器中播放

（投标时提供检测报告复印件，并加盖原厂商公章）

★光盘刻录、硬盘实时自动存储过程中，具有重点标记功能（投标时提供检测报告复印件，并加盖原厂

商公章）

★支持视频数据丢失、异常的报警功能。支持音频丢失报警（投标时提供检测报告复印件，并加盖原厂

商公章）

★具备光盘自动封盘功能（投标时提供检测报告复印件，并加盖原厂商公章）

支持讯问结束后5min内应完成光盘刻录。光盘更换后，能借助硬盘存储的音视频数据自动回补刻录。★支持光盘复制静音功能（投标时提供检测报告复印件，并加盖原厂商公章）

能清晰回放讯问音视频，音质不应失真，声音回放应与视频同步（投标时提供检测报告复印件，并加盖

原厂商公章）

刻录光盘自带光盘播放器，可实现在任意电脑上自动播放，无需安装软件

★支持光盘加密验证（投标时提供检测报告复印件，并加盖原厂商公章）

★支持BS或CS方式对主机访问（投标时提供检测报告复印件，并加盖原厂商公章）

★支持笔录录入，笔录信息可联动相关视频（投标时提供检测报告复印件，并加盖原厂商公章）

★可通过查询案件信息回放相关联的审讯录像并可进行光盘和硬盘备份，支持案件删除、案件加锁功能

（投标时提供检测报告复印件，并加盖原厂商公章）

★支持声音波形显示，主机具有音频混音功能，支持不少于4路音频混音（投标时提供检测报告复印件，

并加盖原厂商公章）

★支持单盘直刻、双盘直刻、循环直刻三种刻录模式，具有一键直刻功能，刻录通道用户可自定义（投

标时提供检测报告复印件，并加盖原厂商公章）

★支持审讯过程中放入光盘，且放入光盘刻录时长支持2-12小时可设（投标时提供检测报告复印件，并

加盖原厂商公章）

★支持GB/T28181、RTSP等接入协议，并具有H.323协议相关设置功能（投标时提供检测报告复印件，

并加盖原厂商公章）

★支持前端云台、快球控制功能（投标时提供检测报告复印件，并加盖原厂商公章）

★支持断电复刻功能，具备光盘自动封盘的功能（投标时提供检测报告复印件，并加盖原厂商公章）

★支持盘组/配额两种磁盘管理模式，支持单块最大8T硬盘（投标时提供检测报告复印件，并加盖原厂商公章）

★支持1/2/3/4/5/6/8画面合成，小画面大小可手动调节，合成画面支持H.265编码（投标时提供检测报

告复印件，并加盖原厂商公章）

★支持证据上传（投标时提供检测报告复印件，并加盖原厂商公章）

★支持1路本地示证、1路远程示证输入（投标时提供检测报告复印件，并加盖原厂商公章）

★支持生命体征监测输入，支持血压、血氧、心电等数据信息实时叠加到视频，可回放录像查看（投标

时提供检测报告复印件，并加盖原厂商公章）

主机标配1块4T硬盘，最多可安装4块

5）机柜

600*1000*2000，黑色，42U，配置8位10APDU

6）强电控制器

用于控制设备电源的开关（直流/交流均可）；内置10路继电器，每路开关动作提供状态指示灯；支持

手动和远程通讯命令控制，提供通讯状态指示灯。

7）24口网络交换机

1U机架式、24个10/100/1000电口，企业级

- 、指挥中心子系统

1）指挥球机

1/3英寸210万像素CMOS；33倍光学变焦，16倍数字变倍；支持网络视频、同步输出；支持H.265、H.264（HP/MP/BP）编码压缩算法；支持三码流同时输出,主码流1080p@30fps/60fps，副码流D1@30fps，三码流1080p@30fps；支持智能分析，包括绊线、周界、人脸检测、值岗检测和人数统计功能；支持音频降噪、声音异常检测功能；水平360°连续旋转，垂直转动角度0°～90°；手动水平控制速度：0.05～150°/s；具备USB接口或Micro SD卡接口，可扩展外置存储；支持镜像自动翻转；支持内置无源MIC；支持3路报警输入2路报警输出；支持支持1路音频输入和1路音频输出，支持AAC编码，48K采样率，高保真音频；支持POE+/12V两种供电方式

- 拼接屏

采用DID面板，满足7*24小时连续工作显示

LED背光、节能环保、色彩绚丽、使用寿命长

超窄边工艺，屏体间物理拼缝可达3.5mm

支持VGA/DVI/HDMI/CVBS输入接口

8ms极速响应时间，有效消除画面拖尾

高清晰度、高色域、超高亮度、超高对比度，画面细节出众

支持3D动态优化技术，有效消除噪波

支持色彩优化技术，画面更加逼真、自然

支持对比度增强技术，针对不同信号自动匹配

支持细节表现增强技术，有效消除锯齿边缘

超宽视角

支持背光灯实时监控、智能风扇温控、智能温度传感功能

内置画面拼接模块，快速便捷搭建屏幕墙

内置低功耗电源，超静音风扇设计

内置3D视频亮色分离电路

内置固件智能升级系统

金属外壳设计，防辐射、防磁场、防强电干扰

专业工程设计安装，支持多种安装方式

- 支架

前维护液压支架

- 高清线缆

DVI高清延长线，带有源放大处理，10米

- 解码拼控一体云主机

可根据需要配置不同数量的业务板卡（高清视频输入卡/解码卡）；单机最多可配置不少于12块业务卡  。

★支持设备级联，数量支持不少于8台（投标时提供检测报告复印件，并加盖原厂商公章）

★接口板卡具有不少于1对音频输入/输出接口、16个报警输入接口、8个报警输出接口、1个RS485接

口和1个复位按键 。（投标时提供检测报告复印件，并加盖原厂商公章）

整机支持不少于24路解码输出。

支持不少于16个系统预案及快速调取。

★管理板卡支持GB28181、ONVIF标准协议接入设备。（投标时提供检测报告复印件，并加盖原厂商公

章）

★视频接入分辨率支持不少于如下分辨率：3840×2160@30/25fps；2048×1536@30/25fps；1600×

1200@30/25fps；1920×1080@60/50/30/25fps；1280×720@60/50/30/25fps。（投标时提供检测报告复印件，并

加盖原厂商公章）

★单块解码卡支持不少于2个VGA接口、2个HDMI接口、2个音频输出接口和1个视频输出接口。（投标时提供检测报告复印件，并加盖原厂商公章）

支持H.264、H.265、MPEG4、MJPEG等视频编码格式。

音频解码支持G.711A、G.711U、AAC、ADPCM格式的解码。

单块解码卡解码能力不低于4路 分辨率3840×2160/10路 分辨率2048×1536/16路 分辨率1920×

1080/32路 分辨率1280×720/64路 分辨率704×576。

整机解码能力不低于48路 分辨率3840×2160/120路 分辨率2048×1536/192路 分辨率1920×1080/384

路分辨率1280×720。

★支持视频解码输出显示至下列分辨率的显示器上：3840×2160@60/30Hz；2560×1600@30Hz；1920

×1080@60/50Hz；1280×1024@60Hz；1280×720@60/50Hz；1280×800@60Hz；1440×900@60Hz；1366*768@60Hz；1024*768@60Hz；800*600@60Hz。（投标时提供检测报告复印件，并加盖原厂商公章）

★支持画面分割功能，可分割为1、2、4、6、8、9、10、13、16、20、25、36、40、64个分屏。（投标

时提供检测报告复印件，并加盖原厂商公章）

支持不少于96块屏的拼接、开窗、叠加、漫游、跨屏等功能。

支持单画面添加不少于64路通道轮巡解码。

★支持对视频流进行解码，实现分割、拼接、开窗、漫游、叠加等功能，支持单屏64个窗口分割。（投

标时提供检测报告复印件，并加盖原厂商公章）

支持1600万像素（分辨率4000×4000）底图显示。

支持视频接入屏幕窗口的缩放功能。

本次配置3块业务板卡。

H.264/265解码自适应

支持G.711A、G.711U、AAC、ADPCM音频格式的解码

预置16个系统预案及快速调取

2组HDMI+VGA，1路CVBS（与第一组同源），每组同源输出

单机支持24个HDMI+24个VGA+12个CVBS+24个音频输出

4路8MP/ 4路6MP/ 6路5MP/ 8路4MP/ 10路3MP/ 16路1080P/

32路720P/ 64路4CIF

整机支持24路高清视频解码输出+24路音频解码输出或2路高清视频解码输出+2路音频解码输出+11路高清视频输入+11路音频输入

整机解码通道路数384路

支持语音对讲

1/2/4/6/8/9/10/13/16/20A/20B/25/36/40/64

⑥、手环定位子系统

1）定位腕带

信息单向定时上传；异常信息主动报警；关键区域准确定位；腕带破坏报警提示；支持充电；两级定位识别，大范围模糊位置识别，小范围关键区域识别；防雷、防水、防霉、防冲击；符合国家电磁辐射防护规定；集成13.56M频段，可与现有的门禁、消费系统无缝结合；定位腕带与基站工作在433M频段，数据交换简单高效，腕带数据单向传输，基站负责接收。（★为保证系统平稳运行和统一运维管理，要求必须与高清公安预审主机为同一品牌产品）

2）定位卡片

信息单向定时上传；异常信息主动报警；关键区域准确定位；支持充电；防雷、防水、防霉、防冲击；符合国家电磁辐射防护规定；集成13.56M频段，可与现有的门禁、消费系统无缝结合；定位卡片与基站工作在433M频段，数据交换简单高效，卡片数据单向传输，基站负责接收。（★为保证系统平稳运行和统一运维管理，要求必须与高清公安预审主机为同一品牌产品）

3）腕带充电器

专用充电器。（★为保证系统平稳运行和统一运维管理，要求必须与高清公安预审主机为同一品牌产品）

4）卡片充电器

专用充电器。（★为保证系统平稳运行和统一运维管理，要求必须与高清公安预审主机为同一品牌产品）

5）定位基站

海量数据快速处理；高效标签数据接收；多种数据传输方式；高可靠性收发校验；供电传输有效结合；隔离防雷击电源模块，满足工业级应用要求；自适应以太网模块，可实现稳定有效的远程配置；先进防冲突算法，可同时识别多个卡片/腕带；加密计算与安全认证，防止链路侦测与数据破解。（★为保证系统平稳运行和统一运维管理，要求必须与高清公安预审主机为同一品牌产品）

6）无线定位软件

实时处理人员行动轨迹和位置/进入区域时间及停留时长；

对危险区域/禁入区域动态监控，有人禁入，联动管理平台报警；

嫌疑人人员数量/信息/位置实时同步管理平台；

人员位置发生变化实时更新人员位置信息，数据同步传输地图服务器显示人员位置和视频。

汇总各区域工作人员数量，对于越权的行为进行及时告警，联动摄像头，查看人员视频信息等。

支持人员的基本信息和详细信息的处理和数据关联。

监控记录查询对进出人员的区域记录，并提供关联查询到其进入区域的登记信息功能。监控记录信息包括记录时间、监控区域、监控对象。（★为保证系统平稳运行和统一运维管理，要求必须与高清公安预审主机为同一品牌产品）

7）无线定位主机

企业级高性能平台服务器，1U4盘位标准机架式；

标配全新一代架构的E3-1200 V3系列处理器，相比上一代处理器，可以带来超过15%~20%的

性能提升以及超过16%的性能功耗比提升；

标配8GB ECC DDR3内存，最大可以支持32GB内存，满足用户各种应用要求；

标配4个千兆网卡，支持1个PCI-E2.0扩展槽，支持全高半长扩展卡；

标配4*USB2.0（后置）、2*USB2.0（前置）接口；

标配1*1000GB SATA，支持4个 3.5寸SAS/SATA硬盘，硬盘支持热插拔；

支持RAID0、1、10数据安全保护级别，可选RAID5模式

标配L型高精度导轨套件。（★为保证系统平稳运行和统一运维管理，要求必须与高清公安预审主机为

同一品牌产品）

8）单天线地感定位标签（壁挂）

0-3.5m（半径）连续可调；

壁挂式；

具有极强的穿透性；

设备具有自检功能，可以实时掌握设备的工作状态；

无线调节定位距离；（★为保证系统平稳运行和统一运维管理，要求必须与高清公安预审主机为同一品

牌产品）

9）单天线地感定位标签

0-3.5m（半径）连续可调；

具有极强的穿透性；

设备具有自检功能，可以实时掌握设备的工作状态；

无线调节定位距离；

支持关键区域实时定位。（★为保证系统平稳运行和统一运维管理，要求必须与高清公安预审主机为同一品牌产品）

10）双天线地感定位标签

0-2.5m（半径）连续可调；

具有极强的穿透性；

设备具有自检功能，可以实时掌握设备的工作状态；

无线调节定位距离；

支持关键区域实时定位。（★为保证系统平稳运行和统一运维管理，要求必须与高清公安预审主机为同一品牌产品）

⑦、办案区门禁子系统

1）四门门禁控制器

支持脱机和联网两种应用模式；通信线路光电隔离技术，大容量输出继电器满足各种锁具；支持设置32个时间段/天（最小时间段5分钟）、32种时间段，满足各种特定时间下的权限要求；支持10万条脱机记录和10万张卡+姓名的存储，1024个权限组以及44种报警和事件的上传；支持卡、卡＋密码、密码（8位）、反胁迫报警密码、卡号输入、卡号+密码输入等多种开门方式，支持APB控制；开关门锁可按时间表，也可远程控制或保持常开/关；可联网设置门锁开时间、开门超时时间、倒计时开门时间、门磁报警、门开超时报警；支持一键锁死控制器的功能，锁死后任何动作不能打开门；支持报警输入输出功能；支持首卡开门、多卡开门、倒计时卡开门等多种特殊的开门方式。

2）IC读卡器

工作电流：小于等于100mA；

感应时间：小于等于0.2S；

工作温度：-10度+70度；

工作湿度：10%-90%；

防水等级：IP65。

3）电磁锁

280kg(600Lbs)静态直线拉力；

可自行设定12VDC或24VDC；

出厂时电压标准设置为12VDC；

内置反向电流防护装置(MOV)；

锁状态讯号输出(NO,NC,COM)；

适用于木门、玻璃门、金属门、防火门；

磁力锁无机械故障，完全采用电磁吸力工作。

4）闭门器

采用铝合金高压铸造成型；

具有优良的导电性、导热性和抗蚀性；

优质活塞结构设计，操作平稳、安静；

承重40-60KG。

5）门禁电源

钢制机箱，专为门禁工程设计；采用优质元件，更稳定；内置保险管过载及短路保护，更安全；多功能输出接点，适用不同要求。

6）门禁综合管理软件

支持纯密码开门、卡+密码开门、按照时间表进行门区的通行控制、自动开门、互锁功能、读取门禁状态、时间同步；支持多种门禁事件如“非法卡”、“反胁迫报警”、“一键锁死”、“消防报警”等端口输出；支持“合法卡刷卡消警”、“按键消警”、“延时消警”及“上层软件消警”等多种消警方式；支持门禁进出报表，记录门禁控制器不同事件，实现按照不同查询条件检索；支持对串口485门禁、网络门禁、网络门禁下挂接485串口门禁的管理；具备实时监控功能，图标状态实时显示、远程控制开关门、首卡开门、多卡开门、人员定位、门内人员查询、历史记录提取；支持考勤功能，正常班考勤、倒班考勤。节假日设置、请假出差设置、签到设置；考勤统计表功能，按照时间统计、按照人员统计一段时间内的考勤情况，进行导出、打印；支持电子地图分屏显示、门禁图标添加、状态显示、远程控制；人员巡检设置和权限设置；支持音视频预览、前端球控制、前端设备对讲、键盘控制。

注：以上设备技术指标中所有对相关产品要求的证明、证书材料汇总如下，所有的资料必须在投标时提交。

| 产品 | 资质证书 |
| --- | --- |
| 环境全景摄像机（定焦） | 提供相关检测报告复印件，并加盖原厂商公章 |
| 特写摄像机 | 提供相关检测报告复印件，并加盖原厂商公章 |
| 环境全景摄像机（变焦） | 提供相关检测报告复印件，并加盖原厂商公章 |
| 公安执法办案智能管理服务平台一体机 | 提供相关完整界面的截图，并加盖原厂商公章 提供相应的软硬件生产证明材料复印件,并加盖原厂商公章 提供原厂商《信息技术服务管理体系证书》、《信息安全管理体系证书》。提供证书证明复印件,并加盖原厂商公章 提供相关原厂商《涉密信息系统产品检测证书》和《军用信息安全产品认证证书》或其它同类型的军用产品认证，并拥有中央政府采购网及中国人民解放军武器装备网入围资格。提供证书证明复印件,并加盖原厂商公章 提供《软件产品登记证书》、《云测评证书》。证明复印件,并加盖原厂商公章 提供截图证明文件复印件,并加盖原厂商公章 提供相关软件著作权及CMMI3级成熟度(含)以上证书证明复印件,并加盖原厂商公章 提供服务器兼容性列表复印件,并加盖原厂商公章 提供存储设备兼容性列表复印件,并加盖原厂商公章 提供相关实际配置截图,并加盖原厂商公章 |
| 24盘位网络存储主机 | 提供相关检测报告复印件，并加盖原厂商公章 |
| 高清公安预审主机 | 提供相关检测报告复印件，并加盖原厂商公章 |
| 解码拼控一体云主机 | 提供相关检测报告复印件，并加盖原厂商公章 |

（二） 有关说明：

  - 投标总报价包括满足本项目要求的所有产品及其配件、包装、运杂、安装调试及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用。

  - 通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品不在本项目的报价范围。

  - 本项目中有信息安全产品的，必须选择经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心颁发的有效认证证书复印件。

  - 本项目中有政府强制采购节能产品的，只能选择财政部、国家发展改革委公布的现行《节能产品政府采购清单》中的产品进行报价。

  - 投标人必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，如有技术偏离请于投标偏离表中说明。

  - 完工期：合同签订生效后35个工作日内保证质量完成投标所提供设备的安装、调试及上线运行。

（1）合同签订生效后20个工作日内完成所有软硬件设备到指定地点。

（2）投标供应商所提供的所有设备需完全满足技术指标的要求。除特定外接设备外，所有需要的接口设备、缆线、软件、控制器、服务器I/O槽等需配齐，以构成实用系统。如果投标设备要求使用特别接头、插座等，由投标供应商提供；投标供应商应确保其技术建议以及所提供的软、硬件设备的完整性、实用性，保证全部系统及时投入正常运行。若出现因投标人提供的软、硬件设备不满足要求、不合理，或者其所提供的技术支持和服务不全面，而导致系统无法实现或不能完全实现的状况，投标供应商负全部责任。

  - 技术文档、培训服务：

（1）中标供应商必须在对其所提供的设备进行安装、测试、验收过程中提供相应技术文档。

（2）中标供应商必须为采购单位提供全面的技术培训，帮助采购单位及时解决系统运行中遇到的技术问题。

  - 项目整体质保期：所有软硬件设备自验收合格之日起两年免费质保，质保期内1小时响应，3小时上门维保。

  - 项目试运行：设备安装调试完毕后，经初验合格后开始试运行，试运行时间为一个月，试运行结束后进行项目验收，项目试运行、验收合格后，项目需审计。

  - 本项目合同履行地点为无锡市，具体地点以合同书约定为准。中标方必须按采购人要求将本项目中货物送到指定地点(包括可能的分布范围)，并分地实施安装调试。

  - 付款方式：合同签订生效以后预付合同金额的30%，设备安装调试完毕、试运行结束、验收合格后付至合同金额的75%，项目审计后付至审定金额的90%，余款待两年内付清。

  - 质量及验收：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。

  - 根据国家扶持中小企业的有关政策，在我中心组织的采购项目中标的供应商，如需要政府采购信用担保融资，请按锡财购【2013】5号文件执行。

四．合同书（格式文本）

需方（采购人）：

供方（中标方）：

- 采购项目编号：

- 采购内容：

- 中标总金额：（大写）                             ；（小写）

- 质量和包装要求及验收标准：

- 交货期或完工期：

- 交货地点和方式：

- 货款支付步骤和办法：

- 售后服务：

- 违约责任：

- 解决争议的方式：

- 其它事项：

- 合同不可分割部分：

招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，供方在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

- 合同备案：

合同一式四份，供需双方各执一份，市政府采购中心二份。

- 合同生效：

本合同由供需双方签字、盖章，并经市政府采购中心见证后生效。

需方（采购人）：                （盖章）   供方（中标方）：                （盖章）

法定（授权）代表人：                      法定（授权）代表人：

年      月       日                       年      月       日

见证方：无锡市政府采购中心（盖章）        供方户名：

见证人：                                  供方开户银行：

年      月       日   供方帐号：

★.备注：供需双方必须以本格式文本，按照合同条款拟订合同。

五．合同条款

根据无锡市政府采购中心编号XCGZX2018-0318招标文件和该文件的中标通知书及供方投标文件，供需双方就此次智慧办案中心智能化设备及相关问题，同意按下列条款规定执行。

（一） 合同内容： 需方向供方购买                       。

（二） 价格及支付：

1. 按此次中标价格执行，合同总标的额为             元。

  - 付款方式：按照招标文件的规定支付。

- 知识产权

供方应保证需方在使用其交付物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或软件著作权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，供方应承担可能发生的一切法律责任和费用。

- 质量要求与检验：

1．供方应严格按照招标文件的有关规定和供方投标文件提供合格的货物及服务。

2．如果任何被检验的货物或服务不符合质量要求，需方均可以拒绝接受，供方应及时更换被拒绝的货物或重新提供服务，且不得影响需方正常工作，费用由供方承担，如因更换或重作导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。本规定并不免除供方在本合同项下的货物质量保证义务或其他义务。

3．货物的到货验收包括：数量、外观、质量、性能、随机备件、装箱单、质量证书等随机资料及包装完整无破损。

4．货物和系统调试验收标准：按行业通行标准、厂方出厂标准、招标文件要求和供方投标文件的承诺，并不低于国家相关标准。

5．货物运到需方指定地点并经需方验证签收后，由于需方保管不善造成的质量问题，供方应负责修理，但有关费用由需方承担。

6. 经验收不合格的，供方应当按照需方要求在指定的合理期限内进行整改和完善，直至符合招标文件要求的相关标准。逾期不予整改或经整改仍不能符合相关要求，或者导致合同目的无法实现，需方有权依照法律程序解除合同，并追究供方的违约责任。

7. 需方不得擅自变更招投标文件约定的性能、指标等相关内容，如有变更应按《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的相关程序执行。

（五） 交货条件：

1．交货日期（或完工期）：

2．供方在验收时应先用信函、传真、电子邮件等书面方式通知需方。

3. 货物的外观、包装、运输应按国家有关规定或相关部颁标准执行。如因供方包装或运输不当等原因造成损坏或丢失，应由供方负责调换或补缺，如因此导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。

4. 货物交货时，所有货物必须带有货物质量检验合格证书、中文质保单、装箱单、中文货物安装使用说明书。其它附件所有部件必须原包装。

5. 运输及到货地点：由供方负责办理运输并承担所有费用，直接送到需方指定地点，即：以合同书上的地点为准。

（六） 安装调试及售后服务：

- 供方负责本项目的安装和调试，并保证其提供的货物符合国家、行业、地方、招投标文件及合同规定的质量、性能和标准，并正确且安全地安装。

- 供方提供的服务全部按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及按招标文件要求和供方投标文件中的承诺执行。

- 质保期后的货物维护由双方协商再定。

- 需方应向供方现场调试的技术人员及维修人员提供方便条件，有关费用由供方负责。

- 需方如要求供方提供招标文件及供方投标文件以外的其它服务，其费用另定。

（七） 违约责任：

- 在履行合同的过程中，如果供方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知需方。需方在收到供方通知后，应尽快对情况进行核实，并有权根据情况确定是否酌情延长交货时间以及是否收取逾期交货的违约金及损害赔偿金（如有），或依照法律程序解除部分或全部合同。延期应通过签订补充合同的方式由双方认可并履行。

- 如供方逾期交货且未经需方同意延长交货时间，除不可抗力外，每逾期一日，供方应按照逾期交货金额的万分之五的标准累计计算向需方支付违约金。逾期超过20个工作日的，需方有权依照法律程序解除合同，需方如已支付费用的，供方全部返还，且供方应按照合同总价的30%向需方支付违约金，如给需方造成损失的，还应赔偿损失。

- 需方无正当理由逾期付款时，每逾期一日，需方应按照逾期付款金额的万分之五的标准累计计算向供方支付违约金。

- 由于需方的原因要求延期交货，需方应按规定承付货款，并承担供方提供的代为保管费。（有关仓储规定另议）

- 供方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，由供方赔偿由此给需方造成的损失，并按照合同总价的30%向需方支付违约金，因招、投标产生的其他责任及后果按招标文件的相关要求及处理方式执行。

- 由于供方提供货物质量和安装存在问题和缺陷导致任何人身、财产损害的，供方应负责承担由此产生的责任，与需方无关。如不可避免地造成需方损失的，需方有权向供方追偿（该等损失包括但不限于损害赔偿金、需方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）。供方并应按照合同总价的20%向需方支付违约金，如给需方造成其他损失的，供方还应负责赔偿。

- 如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，供、需双方按照法律规定处理。

- 招标文件及合同中所述之“不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：战争、洪水、台风、地震及其他法律、法规规定的事件。

（八） 合同生效及其它：

- 合同经供需双方代表签字并盖章，且在无锡市政府采购中心见证后即生效。

- 合同签订后供需双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理。在合同履行过程中，双方如有争议，由供需双方协商处理，若协商不成，可选择以下   方式处理：

（1）向无锡仲裁委员会申请仲裁。

（2）向需方所在地法院提起诉讼。

- 合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。

- 合同中未有约定的按照有关的法律法规以及国家行业标准或技术文件规定予以解决。

- 供需双方确认：对本合同条款及后果均已知悉，一致确认不存在欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形。

六.附件

附件一： 投标文件格式

投

标

文

件

采购项目编号：XCGZX2018-0318

采购项目名称：智慧办案中心智能化设备

投标人：

二○  年  月  日

# （一）投标函（格式）：

投标函

致无锡市政府采购中心：

我方收到贵方编号XCGZX2018-0318招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 我方愿意提供无锡市政府采购中心在招标文件中要求的文件、资料。

- 我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

- 我方认为贵中心有权决定中标者。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国合同法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

- 我方愿意按招标文件的规定交纳投标保证金。如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则投标保证金将被贵中心没收。

- 如果我方被确定为中标供应商，我方愿意在见证合同时按招标文件的规定交纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购中心恶意串通、决不向采购人、采购中心工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

# （二）（投标人）关于资格的声明函（格式）：

# 关于资格的声明函

采购项目编号：

日期：

无锡市政府采购中心：

我公司（单位）参加本次项目（XCGZX2018-0318）政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，我公司（单位）愿针对本次项目（XCGZX2018-0318）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）               愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

# （三）（投标人）法定代表人授权委托书（格式）：

# 法定代表人授权委托书

采购项目编号：

日期：

无锡市政府采购中心：

系中华人民共和国合法公司（单位），特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目（XCGZX2018-0318）的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：         性别：       电话：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

# （四）（投标人）中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加__________________单位的________________________项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

# （五）承诺书（格式）：

承诺书

（投标人名称）在此承诺：

1．本公司（单位）对本项目（XCGZX2018-0318）所提供的货物均为原厂全新合格品；

2．本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3. 本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

# （六）开标一览表（格式）：

# 开标一览表

投标人名称（盖章）                                    采购项目编号：XCGZX2018-0318

| 项目名称 | 数量 | 投标总报价(小写) |
| --- | --- | --- |
| 智慧办案中心智能化设备 | 1批 |  |
| 投标总报价（大写）： |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

# （七）明细报价表（格式）：

# 明细报价表

投标人名称（盖章）                                  采购项目编号：XCGZX2018-0318

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 性能指标 | 数量 | 产地 | 是否属于 小、微型企业产品 | 质保期 | 单报价 | 分项 总报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 完工期 |  |
| 项目整体质保期 |  |
| 其中属于小、微型企业产品的价格合计（小写） |  |
| 服 务 承 诺 | 质量 2.安装 3."三包"(包修、包退、包换)4.其他承诺 （以上是主要承诺，供投标人参考，投标人应在满足招标文件要求的基础上，根据自己单位的情况作出具体承诺） |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

# 提醒：请各投标人尽可能携带明细报价表的电子文档。

# 注：（1）在“是否属于小、微型企业产品”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，必须在“产地“栏内加填小、微型企业的完整名称，以及提供小、微型企业所在地的县级以上中小企业主管部门对该企业为小、微型企业的认定（有效）证明复印件、投标人《中小企业声明函》和投标人所在地的县级以上中小企业主管部门对投标人为中型或小、微型企业的认定（有效）证明复印件；如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标人对所报相关数据的真实性负责，无锡市政府采购中心有权将相关内容进行公示；

# （2）投标人应当根据“项目技术要求和有关说明”的内容在上表中详细填写；

# （3）表格不够可自行延长。

# （八）投标偏离表（格式）：

# 投标偏离表

投标人名称（盖章）                                   采购项目编号：XCGZX2018-0318

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

# 注：（1）本表不得删除；

# （2）如无任何技术偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

# （3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

附件二：供应商参加投标（报价）确认函（格式）

供应商参加投标（报价）确认函

无锡市政府采购中心：

本单位将参加贵中心于＿＿月＿＿日开标（评审）的编号为XCGZX2018-0318项目的投标（报价）。本单位已在无锡市公共资源交易中心（http://xzfw.wuxi.gov.cn/ztzl/wxsggzyjyzx/index.shtml）政府采购专栏成功下载招标（采购）文件，特发函确认。

＿＿＿＿＿＿＿（单位公章）

年　　　月　　　日

附：

供应商联系表

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 单位地址 |  |
| 法定代表人 |  | 邮 编 |  |
| 单位电话 |  | 传真号码 |  |
| 项目联系人 |  |
| 联系人电话 |  | 联系人手机 |  |
| 所投报标段 |  |

备注：请拟参与本项目投标（报价）的供应商在投标（报价）前按招标（采购）文件规定交纳投标（报价）

保证金，并于投标（报价）前如实填写以上信息后以邮件形式提交至wxzfcg@wuxi.gov.cn邮箱。因投标（

报价）人不填写（提交）或填写有误的、以及交纳的投标（报价）保证金未在投标（报价）截止时间前到

达无锡市政府采购中心指定账户的，所引起的损失及风险由投标（报价）人自行承担。