用 户 需 求 书

一、项目名称：韶关学院化学与环境工程学院实验设备搬迁项目

二、供应商资格：

1、供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、具备化学化工设备拆卸、搬迁、安装业务的能力和经验（提供合同复印件（加盖公章））

三、采购项目技术规格、参数及要求：

| 序号 | 设备名称 | 现在地点 | 搬往地点 | 备注（搬迁过程中的特殊要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 数据采集除尘器 | 7栋101 | 理工楼709 | 需拆卸保护重新安装调试 |
|  | 数据采集打袋式除尘器 | 7栋101 | 理工楼709 | 需拆卸保护重新安装调试 |
|  | 数据采集多管除尘器 | 7栋101 | 理工楼709 | 需拆卸保护重新安装调试 |
|  | 数据采集碱液吸收法净化气体装置 | 7栋101 | 理工楼709 | 需拆卸保护重新安装调试 |
|  | 气浮设备 | 水处理室 | 理工楼711 | 需保护并安装调试 |
|  | 机械加速澄池 | 水处理室 | 理工楼711 | 需保护并安装调试 |
|  | 同向流斜板沉淀池 | 水处理室 | 理工楼711 | 需保护并安装调试 |
|  | 曝气沉砂池 | 水处理室 | 理工楼711 | 需保护并安装调试 |
|  | 幅流式初沉池 | 水处理室 | 理工楼711 | 需保护并安装调试 |
|  | 接触氧化池 | 水处理室 | 理工楼711 | 需保护并安装调试 |
|  | 宏吸式矩形生物滤池 | 水处理室 | 理工楼711 | 需保护并安装调试 |
|  | 电动生物转盘 | 水处理室 | 理工楼711 | 需保护并安装调试 |
|  | 生物塔式滤池 | 水处理室 | 理工楼711 | 需保护并安装调试 |
|  | 吸附设备 | 水处理室 | 理工楼116 | 需保护搬运 |
|  | 普通快滤池 | 水处理室 | 理工楼116 | 需保护搬运 |
|  | 虹吸滤池 | 水处理室 | 理工楼116 | 需保护搬运 |
|  | 流体阻力综合实验台 | 水处理室 | 理工楼116 | 需保护搬运 |
|  | 絮凝沉降设备 | 水处理室 | 理工楼116 | 需保护搬运 |
|  | 自由沉降设备 | 水处理室 | 理工楼116 | 需保护搬运 |
|  | 静置沉淀设备 | 水处理室 | 理工楼116 | 需保护搬运 |
|  | 生化培养箱 | 7栋106 | 理工楼116 | 需保护搬运 |
|  | 氧气瓶 | 7栋303 | 理工楼116 | 需保护搬运 |
|  | 参数稳压电源 | 7栋303 | 理工楼116 | 需保护搬运 |
|  | 压钢瓶 | 7栋303 | 理工楼116 | 需保护搬运 |
|  | 表面积测定仪 | 7栋303 | 理工楼116 | 需保护搬运 |
|  | 原子吸收分光光度计 | 7栋303 | 理工楼116 | 需保护搬运 |
|  | 生化培养箱 | 7栋105 | 理工楼116 | 需保护搬运 |
|  | 电热鼓风干燥箱 | 7栋105 | 理工楼116 | 需保护搬运 |
|  | 破碎机 | 7栋105 | 理工楼116 | 需保护搬运 |
|  | 差热分析仪(含真空、示教) | 7栋303 | 理工楼116 | 需保护搬运 |
|  | 电热鼓风干燥器 | 7栋105 | 理工楼116 | 需保护搬运 |
|  | 数显鼓风干燥箱 | 7栋105 | 理工楼116 | 需保护搬运 |
|  | BOD5测量仪 | 7栋105 | 理工楼116 | 需保护搬运 |
|  | 内循环厌氧反应器 | 水处理室 | 理工楼116 | 需保护搬运 |
|  | 冰箱 | 7栋102 | 理工楼116 | 需保护搬运 |
|  | 水浴恒温振荡器 | 7栋101 | 理工楼116 | 需保护搬运 |
|  | 水浴恒温振荡器 | 7栋101 | 理工楼116 | 需保护搬运 |
|  | 制样机 | 7栋101 | 理工楼116 | 需保护搬运 |
|  | 粉碎机 | 7栋101 | 理工楼116 | 需保护搬运 |
|  | 粉碎机 | 7栋水处理室旁平房奚教授科研室 | 理工楼116 |  |
|  | 办公桌一套 | 7-305 | 8-304 | 没有 |
|  | 挂式空调一台 | 7-305 | 8-404 | 没有 |
|  | 大量废弃仪器 主要有废弃冰箱、原子吸收仪、空调、恒温箱等大件和玻璃仪器、搅拌机等小型仪器（备注：烘箱4台，冰箱2台，天平40台，氮气瓶5个，电子交流稳压器4个，旧空调3台，真空泵1台，原子吸收1台，石墨炉1台，变压器1台，电炉40个，电热套35个，水浴锅9个，恒温水浴8个。）。 | 平房仓库 | 全部申请报废(固定资产搬到理工楼116，低值搬到就近平地) | 没有 |
|  | 恒温箱 | 7-306洪博士科研室 | 8-306 | 没有 |
|  | 钢瓶 | 7-306 | 8-306 | 没有 |
|  | 办公桌2套 | 7-306 | 理工楼116 | 暂不用 |
|  | 柜子1个 | 7-306 | 8-306 | 没有 |
|  | 冰箱1台 | 7-308 | 8-403 | 没有 |
|  | 组合式柜子 | 7-308 | 理工楼116 | 分析室账，暂不用 |
|  | 柜子 | 7-308 | 报废 |  |
|  | 挂式空调机1台 | 7-308 | 理工楼116 | 有机室账 |
|  | 可用试剂一批 (奚教授科研室) | 7-305 | 8-405 | 暂不用 |
|  | 恒电位仪 | 理307 | 待报废（理工楼116） |  |
|  | 电源UPS |  |  |  |
|  | 极谱仪 |  |  |  |
|  | 双联电解分析仪 |  |  |  |
|  | 液相色谱仪 |  |  |  |
|  | 紫外-可见分光光度计 |  |  |  |
|  | 可见分光光度计 | 理301 |  |  |
|  | 可见分光光度计 |  |  |  |
|  | 可见分光光度计 |  |  |  |
|  | 可见分光光度计 |  |  |  |
|  | 可见分光光度计 |  |  |  |
|  | 可见分光光度计 |  |  |  |
|  | 可见分光光度计 |  |  |  |
|  | 超声波清洗器 |  |  |  |
|  | 荧光分光光度计 |  |  |  |
|  | 红外压片机 | 理305 |  |  |
|  | 压片模具 |  |  |  |
|  | 微型电子计算机 | 理311 |  |  |
|  | 微型电子计算机 |  |  |  |
|  | 微型电子计算机 |  |  |  |
|  | 超级恒温水浴 | 理411 |  |  |
|  | 超级恒温水浴 | 理411 |  |  |
|  | 空调机 | 7-307 |  |  |
|  | 空调机 | 7-308 |  |  |
|  | 空调机 | 7-305 |  |  |
|  | 气罐 | 7-303 | 待报废（理工楼116） |  |
|  | 气罐 |  |  |  |
|  | 氮气罐 |  |  |  |
|  | 超级恒温水浴 | 仓库 | 待报废（理工楼116） |  |
|  | 原子吸收分光光度计 |  |  |  |
|  | 石墨炉 |  |  |  |
|  | 光谱投影仪 | 7-307 | 待报废（理工楼116） |  |
|  | 分光光度计 | 理301 |  |  |
|  | 振动器 | 理307 |  |  |
|  | 电热鼓风干燥箱 | 理301 |  |  |
|  | 电热恒温真空干燥箱 | 7-304 |  |  |
|  | 箱式电阻炉 | 7-301 |  |  |
|  | 管式电炉 | 7-309 |  |  |
|  | 管式电炉 | 7-309 |  |  |
|  | 真空泵 | 7-309 |  |  |
|  | 水质分析仪 | 理305 |  |  |
|  | 恒电流库仑仪 | 理305 |  |  |
|  | 空调机 | 7-304 |  |  |
|  | 空调机 |  |  |  |
|  | 办公桌 |  | 理工楼116房 |  |
|  | 氮气钢瓶 | 7栋201 | 理工楼116 |  |
|  | 鼓风干燥箱 | 7栋201 | 理工楼116 |  |
|  | 远红外恒温干燥箱 | 7栋201 | 理工楼116 |  |
|  | 1号 | 7栋201 | 理工楼116 |  |
|  | 2号 | 7栋201 | 理工楼116 |  |

四、采购项目商务要求：

1.供货要求：具备化学化工设备拆卸、搬迁、安装业务的能力和经验

3.项目预算： 60000元

4.报价要求：按清单中的序号进行报单价及总价。

5.完工期：合同签订后乙方在30天内搬迁及安装、调试完成。