京通州发改（核）〔2018〕182号

关于北京市燃气集团有限责任公司

2017年通州区农村煤改气潞城镇村内工程

项目重新核准的批复

北京市燃气集团有限责任公司：

你单位拟实施的2017年通州区农村煤改气潞城镇村内工程，已取得区发改委《关于2017年通州区农村煤改气潞城镇村内工程项目的批复》（京通州发改（核）〔2017〕79号），因项目实际工程量和投资发生重大变化，现依据《北京市发展和改革委员会关于2017年农村煤改气工程补助资金有关问题的复函》（京发改〔2018〕2288号）、北京市规划和国土资源管理委员会通州分局《关于北京市燃气集团有限责任公司2017年通州区农村煤改气潞城镇村内工程项目规划和国土征求意见的回函》、北京市通州区城市管理委员会《关于通州区潞城镇等6个乡镇2017年农村“煤改气”工程项目实施情况确认函》的文件要求，对该项目进行重新核准批复。现将有关核准事项批复如下：

一、项目建设内容和规模

通州区农村煤改气潞城镇村内工程项目建设地点位于通州区潞城镇12个村内，敷设燃气管线约92.067km，安装调压箱13座，具体以通州区城市管理委员会《关于通州区潞城镇等6个乡镇2017年农村“煤改气”工程项目实施情况确认函》为准，工程量清单见附件。

二、项目总投资及资金来源

项目总投资7409.57万元，全部由北京市燃气集团有限责任公司自筹解决。

三、各种税费的缴纳，按国家、市及区的有关规定执行。

四、原《关于2017年通州区农村煤改气潞城镇村内工程项目的批复》（京通州发改（核）〔2017〕79号）正文，自本批复生效之日起废止。由于本项目已按“一会三函”政策开工建设，招标方案仍按照《关于2017年通州区农村煤改气潞城镇村内工程项目的批复》（京通州发改（核）〔2017〕79号）附件《建设项目招标方案核准意见书》执行。确有特殊情况需要变更已核准的招标方案的，应当报我委重新核准。

五、本批复有效期为2年，在有效期内未办理年度投资计划，或未取得延期批复的，逾期自动失效。

请据此办理有关手续。

附件：2017年通州区农村煤改气潞城镇村内工程项目明细表

通州区发展和改革委员会

2018年12月20日

附件：

2017年通州区农村煤改气潞城镇村内工程项目明细表

| 工程编号 | 设计号 | 工程名称 | 分项名称 | 长度（公里） | 村内土地埋地部分管径 | 村内外爬架空部分管径 | 调压箱 | 户数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17JJ034 | 2016-1100JJ-1 | 潞城镇大东各庄、小东各庄、北肖庄村新农村煤改气主干线工程 | 大东各庄村 | 22.502 | DN315; DN200; DN110 | DN80； DN50; DN40; DN25；DN20 | 800NM³/h，1个 | 1117 |
|  | 2016-1100JJ-2 |  | 小东各庄村 |  | DN315; DN200; DN110 | DN80； DN50; DN40; DN25；DN20 | 800NM³/h，1个 |  |
|  | 2016-1100JJ-4 |  | 北肖庄村 |  | DN315; DN200; DN110 | DN80； DN50; DN40; DN25；DN20 | 200NM³/h，1个 |  |
|  | 2016-1100JJ-5 |  | 奚庄村 |  | DN315; DN200; DN110 | DN80； DN50; DN40; DN25；DN20 | 200NM³/h，1个 |  |
|  | 2016-1100JJ-7 |  | 曹砣村 |  | DN315; DN200; DN110 | DN80； DN50; DN40; DN25；DN20 | 400NM³/h，1个 |  |
| 17JJ035 | 2016-1101JJ-1 | 潞城镇大豆各庄、武窑新农村煤改气主干线工程 | 大豆各庄村 | 17.712 | DN315; DN200; DN110 | DN80； DN50; DN40; DN25；DN20 | 800NM³/h，1个 | 900 |
|  | 2016-1101JJ-2 |  | 武窑村 |  | DN315; DN200; DN110 | DN80； DN50; DN40; DN25；DN20 | 1200NM³/h，1个 |  |
| 17JJ037 | 2016-1103JJ-2 | 潞城镇南刘、前后榆林庄新农村煤改气主干线工程 | 前榆林村 | 12.568 | DN315; DN200; DN110 | DN80； DN50; DN40; DN25；DN20 | 2000NM³/h，1个 | 563 |
|  | 2016-1103JJ-3 |  | 后榆林村 | 7.407 | DN315; DN200; DN110 | DN80； DN50; DN40; DN25；DN20 | 1200NM³/h，1个 | 385 |
| 17JJ038 | 2016-1104JJ-1 | 潞城镇卜落垡村、侉子店村新农村煤改气主干线工程 | 卜落垡村 | 20.857 | DN315; DN200; DN110 | DN80； DN50; DN40; DN25；DN20 | 1200NM³/h，1个 | 1102 |
|  | 2016-1104JJ-2 |  | 侉子店村 |  | DN315; DN200; DN110 | DN80； DN50; DN40; DN25；DN20 | 1200NM³/h，1个；200NM³/h，1个 |  |
| 17JJ055 | 2017-0239-1 | 潞城镇大营村新农村煤改气工程 | 大营村 | 11.021 | DN315; DN200; DN110 | DN80； DN50; DN40; DN25；DN20 | 600NM³/h，1个 | 681 |

| 通州区发展和改革委员会办公室 | 2018年12月20日印发 |
| --- | --- |