开水器使用方法和原理介绍

开水器使用方法：

1、按照示意图，接好进气管、冷凝水管及进水管，启动电源就可以正常运转。

2、顶盖通气管严禁配用阀门或密封，要保持通气管畅通。

3、由于水靠蒸汽盘管加热，正常热量向上，温度表设置在开水炉筒体中部。所以当温度表显示100℃时，在开水炉底部的水温还没有达到一定的温度。所以开水炉第一次运行时要长一点，待在筒体内沸腾翻滚转换才能使底部达到一定温度。正常运转后就不存在底部水温不高的现象。

4、本产品不锈钢盘管最高工作压力为0.875MPa，盘管蒸汽压力控制在4.0-8.0kg/cm2，蒸汽压力较高时在蒸汽进气管前安装减压阀。冷凝水管应安装防空及疏水器。

5、冷水计算温度为常温，开水温度为100℃，正常45分钟左右水即沸腾，如特殊要求可增加换热面积使时间缩短。

开水器工作原理

水加热开水器工作原理：

1、 由底部进水电磁阀和步进水控制方式，实现逐层进水、逐层加热。

2、 高精度感温检测，确保加热至沸腾，且沸腾仅一次。

3、 全电脑智能控制，避免“千沸水”和“阴阳水”产生。

4、 逐层进水、逐层加热，实现快速出水，出水速度是传统开水器的3倍。

5、 高效加厚保温层，比传统开水器节能60%。

电磁开水器工作原理：

1、本产品采用先进的高频逆变感应加热技术，实现了水电的彻底分离;同时高频逆变感应加热技术热效率高，损耗低，热转换效率可达到98%，仅加热比传统开水器节能40%左右。

2、本产品设计了开水储水箱和开水产水箱两个隔离的箱体，产水箱内的水烧开后进入储水箱，保证随时产出的都是开水，用户从储水箱取用开水，避免了“千沸水”和“阴阳水”的产生，确保饮用水健康卫生。

3、加热保温一体化设计，及高效保温技术的应用，能持续提供95℃以上的开水。

4、智能控制技术的应用，实现设备的全自动运行，无需人员管理。

5、先进的加热方式，人性化的设计，高档大气的外观，造就了开水器行业的顶级产品。

通过以上的介绍，相信大家已经了解了开水器的使用方法和原理。购买开水器就找浙江合生，购买设备免费培训技术，欢迎来电咨询。