便携式燃气检漏仪BM816

BM816便携式燃气检漏仪是一款超高灵敏度的可燃气体检漏仪表。采用半导体的检测原理，更适合寻找，检测微漏可燃气体的位置。体积小巧，操作简便，携带方便，附带柔性探头，手感舒适，属于检测泄露定性产品。
    探测气体： 甲烷、天然气、氨气、氢气、煤气、丙烷、丙酮、汽油、冷却剂、乙醇、氧化物、硫化氢、漆、稀料、工业溶剂、酒精、气体燃料等其他有机液体蒸汽。

主要功能及特点： 
传感器免标定，原装进口传感器
快速检测可燃气体的泄漏点
加长柔性探头，灵敏度可调
低电压报警及自动关机
传感器故障检测报警
快速预热，响应时间迅速
频率随浓度变化的音频报警信号  
技术指标：
灵 敏 度： 优于10PPM
检测范围： 0-10000PPM
安全级别： Ex ia IIB T3 Gb
使用环境： 温度-20℃～60℃；湿度：≤95%RH(无结露)
贮存环境： 温度-40℃～70℃；湿度：≤95%RH(无结露)
预热时间： ＜30s 
响应时间： <10s
显示方式： 液晶指示
报 警 点： 蜂鸣器发音间隔时间越短表明浓度越高 （显示方式液晶浓度指示）
电    源： 3.7V-1700mAh 锂离子可充电池
待机时间： >8h
重    量： 380g
外形尺寸： 179mm×77mm×35mm