征求意见函

新疆生产建设兵团卫生局将对团场能力建设的一批医疗设备进行公开招标，现将所要招标的医疗设备的名称及技术参数进行公式7天时间，对此技术参数有疑异者请与兵团卫生局或兵团统一采购中心联系，联系电话：0991-2890320 或0991-2358081

团场医院能力建设主要设备需求及技术要求

项目一

项目名称：床边监护仪

数    量：

技术要求：

1.1显示器：≥10.4＂ TFT彩显，可在高亮度下观看。三道以上心电同屏显示；

1.2中英文菜单；交直流两用（内置电池为可插拔式）

监测参数包括：心电、心率、血氧饱和度、无创血压、呼吸、体温，可选配有创压，呼末CO2

3.1、安全性：符合国标ＧＢ９７０６要求；

3.2、心  电：

<3.2.1>、导联模式：标准3导联；

<3.2.2>、导联方式：I、II、III、avR、avL、avF、V1～V6全导联可调；

<3.2.3>、增益选择：×0.5、×1、×2或更多选择；

<3.2.4>、扫描速度：<25mm>/s，<50mm>/s；

<3.2.5>、心率测量范围20-240ＢＰＭ；

<3.2.6>、有基本心律失常分析；

<3.2.7>、电极脱落警示：声和光提示；

3.3、血氧饱和度；

<3.3.1>、显示方式：波形、数值显示；

<3.3.2>、性能特点：数字式血氧，抗低温、低灌注、抗肌电干扰；

<3.3.3>、血氧范围：70- 100%（±2%）；

<3.3.4>、分辨率：≤1%；

<3.3.5>、传感器：配成人软指套式探头（可配小儿软指套式探头）；

3.4、无创血压：

<3.4.1>、显示方式：数字显示血压值；

<3.4.2>、测量参数：收缩压/舒张压/平均压/脉率；

<3.4.3>、测量方式：手动、自动、连续快速；

<3.4.4>、自动测量间隔时间：可调；

<3.4.5>、测量范围：成 人：10～270mmHg，小 儿：10～200mmHg；

<3.4.6>、计量单位：mmHg/Kpa可选；

<3.4.7>、过压保护：具有双重安全防护;

3.5、脉  率：范围20～240bpm（精度：±2%）；测血压、血氧饱和度均有脉率显示；

3.6、体  温：0<-50°C>±<0.2°C>

3.7、呼吸率：成人：0-120rPM ,儿童：0-150rPM ；

3.8、报  警：具有心电、心率、血氧饱和度、无创血压、呼吸（含窒息）、体温报警设置，且上下限可调；

3.9、趋势数据存储功能：24小时以上

3.10、趋势图表：72小时趋势图表并可随时调出分析

3.11、有掉电存储和保护功能。

项目二

项目名称：电视监视系统

数    量：

技术要求：

1.      按床位分配，一床一摄像头，床位≤4组（4床位）

2.      主机AMD3000+，250G硬盘，1G内存，125M显卡

3.      4组视频输入端口，带软件切割及录像功能

4.      售后服务期3年。

项目三

项目名称：心电图机12道

数    量：

技术要求：

1导联：标准12导联

2输入方式：浮地及除颤防护

3输入阻抗：>50MΩ

4输出阻抗：<100Ω

5患者漏电流：<10цA

6输入回路电流：≤0.04цA

7定标电压： 1MV±2％

<<8 >A>/D转换：12BIT

9频率响应：0.05－150HZ

10时间常数：>3.2秒

11共模抑制比：>100DB

12交流滤波 ：50HZ或60HZ

13肌电干扰滤波器：25HZ/35HZ

14灵敏度选择：<5/10/20>mm/mv

15标准灵敏度：<10MM>/MV± <0.2MM> /MV

16耐极化电压：±40MV

17噪声电平：≤ 15 ц VP－P

18基线控制：自动调整

19电源 ：

19．1 交流：100－240V，50/60HZ，60VA

19．2电池：14.4V可充电锂电池

20安全类别：IECI类CF型

21操作方式：全自动或手动操作

22显示屏：320×240点,液晶显示

23显示内容：同屏同步显示12导联波形

24节律导联： 可通过菜单进行选择

25分析功能：心电参数自动测量，中文自动分析

26储存功能：能存储16份心电图数据和分析结果，

并能回放和复制

27记录方式：高分辨率热敏打印

28走纸速度：25、<50MM>/S ±5％

29纪录纸规格：高速热敏卷纸,叠纸

30 中文说明书壹套

31配原装12导导联线两付

32保修期两年

33当地有固定维修机构,维修人员及充足配件

34通过ISO9001、CMD、CE认证

项目四

项目名称：除颤器

数    量：

技术要求：

1低能量双相方波除颤

2 除颤模式:同步,非同步

3成人/儿童一体化除颤板

4  高直流两用无记忆充电电池

5便于工作携带,重量在<5Kg>左右,防震功能

6能对病人阻抗进行自动补偿

7能针对高阻抗病人的室颤和房颤的转换

8除颤能量：11级，2-360焦耳任选

项目五

项目名称：多功能床

数    量：

技术要求：

1床体骨架:采用国标厚1.5*0.6*<0.3cm>方管制成,床面骨架采用<0.8cm>厚,全焊方式,焊接缝光滑,饱满，美观.

2床面:采用ABS床板,拆卸容易,清洗方便并可蒸汽消毒

3床头、床尾：ABS射出型床头、床尾板,，可轻松拆卸并兼作CPR板急救用。

4 护栏:<1500mm>折叠式护栏,加硬处理铝合金配合尼龙基座,经久耐用,不夹手

5摇把:内藏式折叠摇手把,不占空间.

6背部升降范围:0-75度范围升降,承载力大于<45kg>

7膝部升降范围:0-45度范围升降,承载力大于<80kg>

8配四只万向脚轮,对角带双向刹车装置

9配置活动插入式点滴架,床间附8处点滴插座

10床架两侧各有2个引流袋挂钩

11配置ABS床上桌板,不用时可收藏于床底

12床四角均安装防护垫,以保护病床及医院设施

13床面可整体升降,升降高度为450<-700mm>,方便老年患者及术后患者.

14带脚架、支架、头架

项目六

项目名称：多功能麻醉机

数    量：

技术要求：

1电动电控或电动气控，工作气源

a）氧气供气压力：0.45MPa±0.05MPa

b）笑气供气压力：0.45MPa±0.05MPa

# 2流量控制，双管流量计，氧、笑气联动保证氧气浓度≥25%

a）氧气：<0.1L>/min～<10.0 L>/min

b）笑气：<0.1L>/min～<10.0 L>/min

3快速供氧

<35L>/min～<75L>/min。

4蒸发器浓度控制

双罐位配一个挥发罐，浓度0.1～5%可调。

5呼吸回路

a）APL阀调节范围：0.2～6KPa；

b）吸气阻抗≤0.6KPa；

c）呼气阻抗≤0.6KPa；

d）CO2吸收罐容量：可装约<1500g>散装吸收剂。

6麻醉呼吸机

6.1通气性能

a）通气方式：机控、手动；

b）呼吸频率：6～30次/min，误差±15%；

c）吸呼比1：1～1：3；

d）潮气量：50ml～1000ml；

# 6.2监测和报警性能

a）通气量监测：潮气量、分钟通气量；

b）压力监测：气道峰压；

c）氧浓度监测(选配)：测量范围21%～100%，误差不大于±15%，

d）气道压力上限报警：2～6KPa，误差±20%，各管道内压力超过设定值时，显示屏出现报警提示，并有声音报警；

# e）气道压力下限报警：0.2～2KPa，0.2～0.5KPa时，误差±0.1KPa，大于0.5 KPa时误差±20%，当管道内压力低于设定值时，且持续4～10S时，显示屏出现报警提示，并有声音报警；

# f）电源故障报警：断开交流电源，会有大于30S的声音报警；

# g）静音：不大于2分钟。

项目七

项目名称：简易麻醉机

数    量：

技术要求：

1、供气压力：额定工作压力0.4MPa，工作压力范围0.27MPa～0.55MPa，气瓶或中心管道供气。

2、流量计：O2：<0.1L>/min～<10 L>/min，N2O：<0.1L>/min～<10 L>/min。

3、流量控制阀：氧气和笑气联动机构确保氧浓度不低于25％，氧气流量控制阀未打开时笑气不能进入麻醉呼吸系统。

4、快速供氧流量：<35L>/min～<75L>/min。

5、呼吸回路：工作方式：全紧闭、半紧闭、半开放，可调限压阀：1KPa～4KPa，呼气、吸气阻抗：不大于0.6KPa。

6、蒸发器：浓度范围：0～5vol％，温度范围：<15℃>～<35℃>，流量范围：<0.25L>/min～<15 L>/min，具有流量、温度、压力自动补偿，可根据需要选配安氟醚或异氟醚。

项目八

项目名称：手动机械手术床

数    量：

技术要求：

1机械手术台是供医疗单位作胸腹外科、眼科、耳鼻喉科、妇产科、泌尿科等手术用。

2采用目前最新油泵完成液压升降，其余动作均为手摇操作。

3结构紧凑、合理、性能良好、质量可靠、操作方便。

4台柱防护罩全部用优质不锈钢制造。

5造型根据人体功能设计、美观、新颖、冲洗消毒便利。

6安装附件的夹头均为可卸式，使用方便。

7备有刹车结构，便于手术台运输、移位、清洁。

8采用最新手柄，脱卸式，各部分可共用。

9操纵采用左侧操纵方式便于手术顺利进行。

<10升>降平稳

11台面：全长<1950毫米>，面宽<480毫米>。

最低710毫米，最高/910毫米。

12头板：上折35度，下折40度，可脱卸。

13背板：上折75度。

14腿板：下折90度。

15台面前倾20度，后倾15度。

16台面左倾15度，右倾15度。

17附件：麻醉屏架1副，支肩架1副，托腿架1副，单层搁臂架	1副，缚身带1副，手柄1件，托腿架1副。

项目九

项目名称：九孔手术无影灯

数    量：

技术要求：

1照度：90000Lux

2色温：4000±500K

3光斑直径：100<-200mm>

4照明深度：<300mm>

5电源电压：220V/50Hz

6输入功率：225W

7灯泡额定功率:25W

8灯泡额定电压:24V

9受照面温升:≤<18℃>

10安全使用期:≥10年

项目十

项目名称：高频电刀

数    量：

技术要求：

1.300型电刀： 适用于外科单双极手术，显微外科手术，妇科手术，内窥镜全科手术；

2.各模式下的主要参数为：

内窥镜手术纯切：0-300W，最大开路电压：2500V

混切2：0-200W，最大开路电压：3500V

混切1：0-150W，最大开路电压：3000V

柔凝：0-50W，最大开路电压：4000V

强凝：0-100W，最大开路电压：7000V

喷凝：0-120W，最大开路电压：9000V

双极电凝：标准双极：0-50W，最大开路电压：400V，

最大开路电压：400V，工作频率：<1M>

内窥镜电切：0-150W，最大开路电压：3000V

内窥镜电凝：0-120W，最大开路电压：6000V，工作频率：475K

3. 输出功率可显示最大功率水平，以W为单位，精确到1W可调。

4. 有三种操作方式可供选择：双脚踏开关、手笔控制开关、单脚踏开关

5. 前面板控制调节按键防水设计，易于清洁消毒。

6. 接触按键或功率调节快捷精确

7. 声音大小可调节，人性化设计

8.各模式下最大输出功率：

纯切：0-300W，负载300Ω

混切2：0-250W，负载300Ω

混切1：0-100W，负载300Ω

内窥电切：0-200W， 负载300Ω

点凝：0-50W，负载500Ω

面凝：0-100W，负载500Ω

喷凝：0-120W，负载500Ω

妇科电灼：0-120W，负载500Ω

腔镜电凝：0-120W，负载500Ω

双极电凝：0-100W 负载100Ω

精细双极：0-25W，负载100Ω

标准双极：0-50W，负载100Ω

腔镜双极：0-100W，负载100Ω

项目十一

项目名称：手术监护仪

数    量：

技术要求：

1显示器：≥10.4＂ TFT彩显，可在高亮度下观看。三道以上心电同屏显示；

2中英文菜单；交直流两用（内置电池为可插拔式）

监测参数包括：心电、心率、血氧饱和度、无创血压、呼吸、体温，可选配有创压，呼末CO2

3.1、安全性：符合国标ＧＢ９７０６要求；

3.2、心  电：

<3.2.1>、导联模式：标准3导联；

<3.2.2>、导联方式：I、II、III、avR、avL、avF、V1～V6全导联可调；

<3.2.3>、增益选择：×0.5、×1、×2或更多选择；

<3.2.4>、扫描速度：<25mm>/s，<50mm>/s；

<3.2.5>、心率测量范围20-240ＢＰＭ；

<3.2.6>、有基本心律失常分析；

<3.2.7>、电极脱落警示：声和光提示；

3.3、血氧饱和度；

<3.3.1>、显示方式：波形、数值显示；

<3.3.2>、性能特点：数字式血氧，抗低温、低灌注、抗肌电干扰；

<3.3.3>、血氧范围：70- 100%（±2%）；

<3.3.4>、分辨率：≤1%；

<3.3.5>、传感器：配成人软指套式探头（可配小儿软指套式探头）；

3.4、无创血压：

<3.4.1>、显示方式：数字显示血压值；

<3.4.2>、测量参数：收缩压/舒张压/平均压/脉率；

<3.4.3>、测量方式：手动、自动、连续快速；

<3.4.4>、自动测量间隔时间：可调；

<3.4.5>、测量范围：成 人：10～270mmHg，小 儿：10～200mmHg；

<3.4.6>、计量单位：mmHg/Kpa可选；

<3.4.7>、过压保护：具有双重安全防护;

3.5、脉  率：范围20～240bpm（精度：±2%）；测血压、血氧饱和度均有脉率显示；

3.6、体  温：0<-50°C>±<0.2°C>

3.7、呼吸率：成人：0-120rPM ,儿童：0-150rPM ；

3.8、报  警：具有心电、心率、血氧饱和度、无创血压、呼吸（含窒息）、体温报警设置，且上下限可调；

3.9、趋势数据存储功能：24小时以上

3.10、趋势图表：72小时趋势图表并可随时调出分析

3.11、有掉电存储和保护功能。

项目十二

项目名称：消毒柜

数    量：

技术要求：

1.电器功率：50W；最大风量：<600 m3>/h；适用房间:80—150(M³)

2.1.1           属动态消毒，产品在运行过程中不允许对人体产生任何危害（如：衍生有害物质、产生有害的电磁（光）波辐射和噪音等）。产品在运行2小时后消杀率应大于90%。

2.2.1         净化消毒装置的卫生安全性要求必须满足如下要求：

臭氧                                ≤0.05PPM
紫外线                              ≤5 uw/cm2

（装置周边<30cm>处）

TVOC                                 ≤0.06 mg/m3

<2.2.2>净化消毒装置的卫生要求必须满足如下要求：

净化效果：必须满足《公共场所集中空调通风系统卫生规范》；

消毒效果：必须满足《公共场所集中空调通风系统卫生规范》；

注：必须提供省级以上（含省级）卫生行政主管部门出具的动态净化消毒效果检测报告（复印件）和中华人民共和国卫生部进口消毒器械卫生许可批件。

<2.3.1>  装置运行过程中不得产生火花（高压静电类产品不属于本次采购范围）；

<2.3.2>  电气性能：控制简单、灵活，工作电压≤220VAC，无需专门配线，能够进行个性化设置；

经济性：投标文件中必须提供2年运行、维修、维护总费用清单。

项目十三

项目名称：氧离子消毒机

数    量：

技术要求：

1.      输入电压：220V；额定功率：70W；处理空间：90-150m3；

2.      净化消毒装置的卫生安全性要求必须满足如下要求：

2.1杀灭菌率：99.99%以上；

2.2细菌总数：≤200cfu/ m3；

2.3标内臭氧：≤0.06 mg/ m3；

2.4负离子度：>8000000个/ cm2；

2.5遥控操作：红外线遥控；简单实用的时间控制系统和温控系统，可根据需求设定开关机时间。

2.6机器噪音：<21dB;

2.7适用范围：实验室、手术室、婴儿室、病房等GB15982-1995中规定的Ⅱ、Ⅲ类室内环境

3.净化消毒装置的卫生要求必须满足如下要求：

净化效果：必须满足《公共场所集中空调通风系统卫生规范》；

消毒效果：必须满足《公共场所集中空调通风系统卫生规范》；

注：必须提供省级以上（含省级）卫生行政主管部门出具的动态净化消毒效果检测报告（复印件）和中华人民共和国卫生部进口消毒器械卫生许可批件。

4.电气性能：控制简单、灵活，工作电压≤220VAC，无需专门配线，能够进行个性化设置；

经济性：投标文件中必须提供2年运行、维修、维护总费用清单。

项目十四

项目名称：手术显微镜

数    量：

技术要求：

| 手术显微镜 | 立式 |
| --- | --- |
| 总放大率 | 6X , 10X |
| 目镜的放大倍率 | 10X , 16X |
| 视场直径 | 25 , <16mm> |
| 工作距离 | <200mm> |
| 升降调节范围 | <600mm> |
| 横臂伸展长度 | <500mm> |
| 镜头转动角度 | 360o |
| 照明灯泡 | 8V , 50W |
| 电源 | ～220V , 50Hz |
| 观察系统 | 双人双目 |

项目十五

项目名称：呼吸机

数    量：

技术要求：

1通气呼吸机，成人、儿童两用

2呼吸模式:A/C, SIMV, SPONT

3呼吸频率：4-80次/分，可调

4呼吸比：2-4：1，可调

5操作界面具有安全自检功能,能直观监测数据,为中文版,反应灵敏,操作简便

6可自动吸气,触发灵敏度-20cmH2o---0,能保持机器与病人同步

7报警灵敏,有齐全报警功能.有声和光的提示

8供气稳定

9具有多功能的连接端口

10交直流两用电源,备用电池可连续工作3小时以上