自来水厂设备采购计划

一、配水井及管道混合器井

| 序号 | 材料名称 | 规格及型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可曲绕橡胶伸缩接头 | DN600－1.0MPa | 个 | 4 |  |  |
| 2 | 可曲绕橡胶伸缩接头 | DN150－1.0MPa | 个 | 1 |  |  |
| 3 | 手动对夹碟阀（球铸） | DN600－1.0MPa | 个 | 1 |  |  |
| 4 | 管道混合器 | DN600－1.0MPa | 个 | 1 |  |  |

二、网格絮凝气浮沉淀池

| 序号 | 材料名称 | 规格及型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 刮渣机（配控制装置，不锈钢控制箱） | LK＝13.6M，N＝0.75KW | 台 | 2 |  |  |
| 2 | 溶气释放装置 | GTV-3型，d＝1000mm | 个 | 20 |  |  |
| 3 | 网格絮凝装置 | L＝1075，B＝1150，网孔为35×35 | 套 | 80 |  |  |
| 4 | 气浮与沉淀填料装置（PP） | 斜板长3m，板间距40mm | M3 | 600 |  |  |
| 5 | 涡轮传动碟阀（球铸） | DN500－1.0MPa | 个 | 2 |  |  |
| 6 | 气动调节阀（球铸） | DN500－1.0MPa | 个 | 2 |  |  |
| 7 | 气动对夹式碟阀（球铸） | DN500－1.0MPa | 个 | 2 |  |  |
| 8 | 膜片式排泥阀 | DN300－1.0MPa | 个 | 30 |  |  |
| 9 | 软密封闸阀（球铸） | DN200－1.0MPa | 个 | 30 |  |  |
| 10 | 集水槽（不锈钢－5厚，L＝4米，4.6m2） |  | 条 | 16 |  |  |
| 11 | A型排渣槽（不锈钢－5厚，L＝13.30米，17.89m2） |  | 条 | 2 |  |  |
| 12 | A型排渣槽（不锈钢－5厚，L＝3.60米，5.28m2） |  | 条 | 2 |  |  |
| 14 | 软密封闸阀（球铸） | DN250－1.0MPa | 个 | 6 |  |  |
| 15 | 软密封闸阀（球铸） | DN150－1.0MPa | 个 | 1 |  |  |
| 16 | 球阀（PP-R） | De32 | 个 | 20 |  |  |

三、V型滤池

| 序号 | 材料名称 | 规格及型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气动闸板（不锈钢，含换向电磁阀，双作用钢，闸杆高度1.1m） | 400×400－1.0MPa | 座 | 4 |  |  |
| 2 | 气动调节碟阀（球铸，含换向电磁阀，软密封，双作用钢） | DN300－1.0MPa | 个 | 4 |  |  |
| 3 | 气动碟阀（球铸，含换向电磁阀，软密封，双作用钢） | DN600－1.0MPa | 个 | 4 |  |  |
| 4 | 气动碟阀（球铸，含换向电磁阀，软密封，双作用钢） | DN400－1.0MPa | 个 | 4 |  |  |
| 5 | 气动碟阀（球铸，含换向电磁阀，软密封，双作用钢） | DN300－1.0MPa | 个 | 4 |  |  |
| 6 | 软密封闸阀（球铸） | DN150－1.0MPa | 个 | 10 |  |  |
| 7 | 电磁阀 | DN40－1.0MPa | 个 | 4 |  |  |
| 8 | 球阀（PP-R） | DN25－1.6MPa | 个 | 3 |  |  |
| 9 | 球阀（PP-R） | DN20－1.6MPa | 个 | 12 |  |  |
| 10 | 球阀（PP-R） | DN15－1.6MPa | 个 | 12 |  |  |
| 11 | 气动阀门无油空压机 | Q=0.3m3/min，P=1.0MPa，N=3KW | 台 | 2 |  |  |
| 12 | 稳压罐（配套空压机，含干燥器及过滤器等保证气动阀门汽缸正常安全运行的配件） | φ＝1000，PN=1.6MPa | 套 | 1 |  |  |
| 13 | 可调式长柄滤头（液体过滤器） | φ22，L=290mm | 个 | 8232 |  |  |
| 14 | 滤板（配套滤头） | 980×980 | 块 | 168 |  |  |
| 15 | 滤料－石英砂 | D=0.9～1.2mm， K80≤1.3 | M3 | 220 |  |  |
| 16 | 滤料－砾石 | D＝2～4mm | M3 | 9.3 |  |  |

四、反冲洗、气浮设备

| 序号 | 材料名称 | 规格及型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 滤池反冲洗泵（单级离心泵） | Q=600m3/h，H=14m，N=37KW | 台 | 3 |  |  |
| 2 | 气浮回流泵（单级离心泵） | Q=100m3/h，H=50m，N=30KW | 台 | 2 |  |  |
| 3 | 滤池反冲鼓风机（离心鼓风机,含隔音罩，消声过滤器） | Q=45m3/min，P=49KPa，N=55KW | 台 | 2 |  |  |
| 4 | 溶气罐无油空压机 | Q=0.63m3/min，P=0.7MPa，N=5.5KW | 台 | 2 |  |  |
| 5 | 溶气罐（配套空压机，含填料、阀门、管道及压力表） | φ＝1500，PN=1.6MPa | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 轴流风机（含防虫钢丝网） | Q=6650m3/h， N=0.75KW | 台 | 4 |  |  |
| 7 | 电动单梁悬挂起重机 | T=2t，N=6.5KW＋2×0.8KW，L=6.5m | 套 | 1 |  |  |
| 8 | 电动碟阀（自带控制箱，带PLC1/0接口） | DN300－1.0MPa | 个 | 3 |  |  |
| 9 | 手动碟阀（球铸） | DN400－1.0MPa | 个 | 3 |  |  |
| 10 | 电动碟阀（自带控制箱，带PLC1/0接口） | DN150－1.0MPa | 个 | 2 |  |  |
| 11 | 手动碟阀（球铸） | DN200－1.0MPa | 个 | 3 |  |  |
| 12 | 止回阀 | DN300－1.0MPa | 个 | 5 |  |  |
| 13 | 止回阀 | DN150－1.0MPa | 个 | 2 |  |  |
| 14 | 球阀 | DN70－1.6MPa | 个 | 3 |  |  |
| 15 | 电磁阀 | DN70－1.0MPa | 个 | 2 |  |  |
| 16 | 手动碟阀（球铸） | DN300－1.0MPa | 个 | 2 |  |  |

五、清水池

| 序号 | 材料名称 | 规格及型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动对夹碟阀 | DN700－1.0MPa | 个 | 2 |  |  |
| 2 | 手动对夹碟阀 | DN500－1.0MPa | 个 | 2 |  |  |
| 3 | 手动闸阀 | DN300－1.0MPa | 个 | 2 |  |  |
| 4 | 可曲绕橡胶伸缩接头 | DN700－1.0MPa | 个 | 2 |  |  |
| 5 | 可曲绕橡胶伸缩接头 | DN500－1.0MPa | 个 | 2 |  |  |
| 6 | 可曲绕橡胶伸缩接头 | DN300－1.0MPa | 个 | 2 |  |  |
| 7 | 拍门（平底盖阀，不锈钢） | DN500－1.0MPa | 个 | 2 |  |  |
| 8 | 超声波液位计 | 0～10m，4－20mA，220VAC | 套 | 2 |  |  |

六、送水泵房

| 序号 | 材料名称 | 规格及型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单机离心泵（其中一台配变频） | Q=155m3/h，H=75m，N=55KW | 个 | 3 |  |  |
| 2 | 多功能水力控制阀 | DN200－1.6MPa | 套 | 3 |  |  |
| 3 | 手动碟阀 | DN250－1.0MPa | 个 | 3 |  |  |
| 4 | 手动碟阀 | DN200－1.6MPa | 个 | 3 |  |  |
| 5 | 电动葫芦（高度6米） | T＝2t，N=4.5KW＋0.4KW | 套 | 1 |  |  |
| 6 | 轴流风机 | Q=2500m3/h， H=15m，N=1.5KW | 台 | 4 |  |  |

七、加氯加药间

| 序号 | 材料名称 | 规格及型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全真空加氯机（复合环控制，配套供应相关阀门） | 4Kg/h，柜式 | 台 | 2 |  | 1至10项为加氯系统 |  |
| 2 | 数字式台秤 | 2000Kg，远传4～20mA，含显示屏等配件 | 台 | 2 |  |  |  |
| 3 | 氯气过滤器 | φ120 | 台 | 2 |  |  |  |
| 4 | 膜片压力表 | PN＝1.6 MPa | 台 | 2 |  |  |  |
| 5 | 压力自动切换系统（含压力开关、阀门、控制柜等） | 50－204 | 套 | 1 |  |  |  |
| 6 | 真空调节器 | 500PPO | 台 | 2 |  |  |  |
| 7 | 水射器 | DN25 | 个 | 4 |  |  |  |
| 8 | 液氯钢瓶（含氯瓶托辊，汇流排架及阀门） | YL－1000 | 个 | 4 |  |  |  |
| 9 | 防毒面具 | 带氧气呼吸器 | 套 | 2 |  |  |  |
| 10 | 漏氯报警仪 | 双探头 | 套 | 1 |  |  |  |
| 11 | 电动单梁悬挂起重机 | LX-2.0，跨度4.9米，高度6米，N=2×0.4KW | 套 | 1 | 19,000.00 | 成套供应 | 河南华东起重机械集团有限公司 |
| 12 | 电动葫芦 | 2T | 套 | 1 |  |  |  |
| 13 | 漏氯吸收塔 | 碱液吸收，1000Kg/h | 套 | 1 |  | 13至16为吸收装置 |  |
| 14 | 碱液箱 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 15 | 玻璃钢耐酸碱液泵 | Q=10m3/h，N＝3KW | 台 | 1 |  |  |  |
| 16 | 玻璃钢风机 | Q=4000～5000 m3/h，N＝3KW | 台 | 1 |  |  |  |
| 17 | 隔膜计量泵（变频控制） | Q=0.31 m3/h， P=3.5bar， N=1.5KW | 台 | 2 |  | 17至21为加药系统 |  |
| 18 | 搅拌器 | φ470，N=1.1KW | 套 | 2 |  |  |  |
| 19 | 手推车 | 50Kg | 台 | 1 |  |  |  |
| 20 | 磅秤 | 50Kg | 台 | 1 |  |  |  |
| 21 | 取样泵 | Q=1m3/h， H=10m，N=1KW | 台 | 1 |  |  |  |
| 22 | 轴流风机 | 3000 m3/h， 8mmH2O | 台 | 9 |  |  |  |
| 23 | 轴流风机 | 7000 m3/h， 8mmH2O | 台 | 2 |  |  |  |
| 24 | 手提式磷铵盐干粉灭火器 | 4Kg | 具 | 8 |  |  |  |
| 25 | 氯气捕捉器 | 推车式 | 台 | 2 |  |  |  |
| 26 | 余氯分析仪 | DEPOLOX3PLUS | 台 | 1 |  |  |  |

八、排水调节池

| 序号 | 材料名称 | 规格及型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 搅拌器 | d=0.37m,705rpm, N=3.42KW | 台 | 2 |  |  |
| 2 | 潜水泵 | Q=40m3/h， H=12m，N=5.5KW | 台 | 2 |  |  |
| 3 | 手动碟阀 | DN150－1.0MPa | 个 | 2 |  |  |
| 4 | 可曲绕橡胶接头 | DN150－1.0MPa | 个 | 2 |  |  |
| 5 | 双瓣止回阀 | DN150－1.0MPa | 个 | 2 |  |  |
| 6 | 液位计 | 0～5m | 套 | 1 |  |  |