霍州煤电集团鑫钜煤机装备制造有限责任公司

机电设备制造（一期）项目设备采购招标公告附表

一、招标编号：0632-1440HW1L0778

二、招标项目名称：霍州煤电集团鑫钜煤机装备制造有限责任公司机电设备制造（一期）项目设备采购

三、标段划分及主要技术参数表：

| 标段号 | 设备名称 | 型号及主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 起重设备 | QD型10/3.2t-24m吊钩桥式起重机4台、QD型16/3.2吨-24m吊钩桥式起重机3台、LD型5吨-24m单梁起重机1台 | 台 | 8 |
| 02 |  | QD型32/10吨-30m吊钩桥式起重机1台、LD型10吨-12m单梁起重机4台 | 台 | 5 |
| 03 | 变压器 | 2500kVA试验变压器 | 台 | 1 |
| 04 | 低压开关柜 | GGD | 台 | 20 |
| 05 | 高压开关柜 | KYN28A-12 10kV（3台） KYN28A-12 3300V（1台） KYN28A-12 1140V（1台） KYN28A-12 660V（1台） | 台 | 6 |
| 06 | 高大空间专用循环空气冷热机组 | 含89个供暖机组、285台风机盘管，无线控制器系统。 | 套 | 1 |
| 07 | 锅炉房、冷冻机房、热交换站配套水泵 | 锅炉房：供暖热水泵3台、系统补水泵1台、深井潜水泵1台、潜水泵1台。 冷冻机房：空调冷冻水循环泵3台、空调冷却水循环泵2台、消火栓泵2台、潜水泵2台。 热交换站：换热机组配套循环水泵6台。 | 台 | 21 |
| 08 | 锅炉房、冷冻机房、热交换站配套设备 | 锅炉房：全自动软水器1套、立式直通除污器3个、回水自动启闭阀1个、降压水箱、吊顶式排气扇5台、风机4台、多声路超声热量检测3台、电气设备1套。 冷冻机房：螺杆式冷水机组1台、直交流式超低噪音型冷却塔1套（带集水盘）、空调板式热交换器2台、闭式落地膨胀水箱、全自动软水器1台、杀菌灭藻除垢水处理器、软化水箱、管道式离心风机2台、电动阀门、电气控制设备一套。 热交换站：换热机组 3套、容积式换热机组1套（配套换热器2台；循环水泵2台；自动控制柜1台）、NZG(P)系列囊式自动补水稳压落地式膨胀水箱1台（两泵一罐）、全自动软水器1台、软化水箱1台、电动二通比例调节阀3台 DN200 | 套 | 锅炉房、冷冻机房、热交换站各1套 |
| 09 | 电动平板车 | KPX-30t | 台 | 6 |
| 10 | 扫地（洗地）机 | 驾驶式道路清扫车2辆、驾驶式环氧地坪洗地车1辆 | 辆 | 3 |
| 11 | 环保设备 | 抛丸除锈喷漆烘干设备 | 套 | 1 |

招标代理 ：山西省国际招标有限公司

通讯地址 ：山西省太原市长治路103号阳光国际商务中心A座12层

邮    编 ：030006

网    址 ：www.sxtender.com

联 系 人 ：申璋、崔斌

电    话 ：0351-7882991

移动电话 ：13835166845  13754869399

传    真 ：0351-7882965

开户银行 ：中国银行太原市鼓楼支行

帐    号 ：147951527391

2014年7月3日