SWP-PID自整定数字/光柱显示控制仪/昌辉无纸记录仪/昌辉自动化仪表/昌辉智能仪表/昌辉隔离器/昌辉电器有限公司/昌辉差压变送器/昌辉仪器/昌辉企业/昌辉信号隔离器/昌辉仪表官网/昌辉热工宝典/昌辉官网/昌辉数显仪/昌辉自动化系统/昌辉温度显示器	/昌辉数显表/昌辉巡检仪/昌辉汽车电器股份公司/昌辉变送器/昌辉仪表说明书/昌辉电气/昌辉 数显表

昌辉信号配电器/昌辉温度巡检仪/昌辉 无纸记录仪/昌辉闪光报警器/昌辉压力变送器/昌辉SWP-LED系列PID自整定数字/光柱显示控制仪适用于需要进行高精度测量控制的系统，可根据被控对象自动演算出最佳PID控制参数。该仪表集数字仪表与模拟仪表于一体，可对温度、压力、液位、速度等测量信号进行数字量显示控制(高亮度LED数码显示)及相对模拟量显示(光柱显示)，使测量值的显示更为清晰直观，并可选择双光柱显示。★SWP-LED系列PID参数自整定控制仪型谱表

| 型 号 | 代 码 | 说 明 |
| --- | --- | --- |
| SWP-N | □ | □ | □□ | -□ | □ | □ | -□□ | -□ | □ | -□ | -□ | 新一代PID自整定控制仪 |
| 外形特征 | D S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 横式显示 竖式显示 |
| 外形尺寸 | 1 4 7 8 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48×48mm 96×48mm（横式），48×96mm（竖式） 72×72mm 160×80mm（横式）,80×160mm（竖式） 96×96mm |
| 控制作用 | 05 |  |  |  |  |  |  |  |  | PID自整定控制 |
| 通讯方式 | 0 2 4 8 9 |  |  |  |  |  |  |  | 无通讯 通讯接口为RS-232C 通讯接口为RS-422 通讯接口为RS-485 通讯接口特殊规格 |
| 控制输出方式 | □ |  |  |  |  |  |  | 参见 “控制输出方式” |
| 变送输出方式 | □ |  |  |  |  |  | 参见 “变送输出方式 |
| 输入类型 | □□ |  |  |  |  | 参见 “输入类型” |
| 第一报警方式 | N H L |  |  |  | 无报警（可省略） 上限控制 下限控制 |
| 第二报警方式 | □ |  |  | 参加“报警方式” |
| 馈电输出 | P |  | DC24V馈电输出 |
| 供电方式 | W T | DC24V供电 AC85-260V供电(开关电源) AC220V供电(线性电源, 可省略) |

★SWP-LED系列PID光柱显示控制仪与型谱表

| 型 号 | 代 码 | 说 明 |
| --- | --- | --- |
| SWP-N | T□ | □□ | -□ | □ | □ | -□□ | -□ | □ | -□ | -□ | -□ | 新一代光柱PID显示控制仪 |
| 外形尺寸 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160×80mm（横式）,80×160mm（竖式） |
| 控制作用 | 05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PID自整定控制 |
| 通讯方式 | 0 2 4 8 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 无通讯 通讯接口为RS-232C 通讯接口为RS-422 通讯接口为RS-485 通讯接口特殊规格 |
| 控制输出方式 | □ |  |  |  |  |  |  |  | 参见 “控制输出方式” |
| 变送输出方式 | □ |  |  |  |  |  |  | 参见 “变送输出方式 |
| 输入类型 | □□ |  |  |  |  |  | 参见 “输入类型” |
| 第一报警方式 | N H L |  |  |  |  | 无报警（可省略） 上限控制 下限控制 |
| 第二报警方式 | □ |  |  |  | 参加“报警方式” |
| 馈电输出 | P |  |  | DC24V馈电输出 |
| 供电方式 | W T |  | DC24V供电 AC85-260V供电(开关电源) AC220V供电(线性电源, 可省略) |
| 外形特征 | X | 横式显示 竖式显示 |

★通讯方式：

| 代 码 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通讯方式 | 无通讯 | RS-232 | 打印口 | RS-422 | RS-485 | 特殊规格 |

★通讯协议：出厂时采用SWP通讯协议。

用户有订购特殊的通讯协议请在订货时注明。

选用打印口的仪表，有部分仪表无法满足打印功能，订货时选用功能上能够满足其要求的仪表代替。

★控制输出方式：

| 选型代码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输出方式 | 无输出 | 继电器 | 4~20mA | 0~10mA | 1~5V | 0~5V | SCR输出 | SSR输出 | 特殊规格 | SOT输出 |

SCR-可控硅过零触发脉冲输出 SSR-固态继电器控制输出 SOT-双向可控硅输出

★变送输出方式：

| 选型代码 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输出方式 | 无输出 | 4~20mA | 0~10mA | 1~5V | 0~5V | 特殊规格 |

★ 注：切换输入只需设定仪表二级参数，详细情况见“使用说明书”，可切换输入类型如下：

SWP-PID自整定数字/光柱显示控制仪选型 上传日期：2013-06-04 文件大小：2.24MB