项目基本情况

一、项目概况

- 项目名称

平泉丰盛化工有限公司新增锅炉脱硫除尘设施项目

2、建设地点

平泉市平泉镇红山嘴村

3、建设单位

平泉丰盛化工有限公司

4、验收监测单位

赤峰绿康环境检测有限公司

5、项目概况

平泉丰盛化工有限公司新增锅炉脱硫除尘设施项目选址位于平泉市平泉镇红山嘴村，属于技改项目。实际总投资395.6万元，实际环保投资395.6万元，全部为环保投资。

主要建设内容为：平泉丰盛化工有限公司现有1台18t/h的糠醛渣锅炉，采用“旋风除尘器+布袋除尘器+双碱法脱硫硫系统”，治理后经60m高排气筒排放。本次技改，将原有锅炉脱硫除尘设备进行改建，具体建设内容为：新建改进型石灰-石膏脱硫设施一套，将原有双碱法脱硫设施作为备用。新建脉冲式布袋除尘器，将原有旋风+布袋除尘维修后作为备用。厂内现有60m高烟囱一座，内径为2.0m，于2014年6月建成，结构为砖砌无防腐涂层，锅炉烟气偏酸性，对烟囱有腐蚀性，因此将新建40m高烟囱，材料为碳钢，环氧树脂防腐，对原有烟囱进行封堵，不再利用。原有备用脱硫设施排气孔接至新建烟囱。将原有锅炉房东南侧的灰渣棚移至锅炉房西北侧。将现有脱硫循环池当备用脱硫循环池或作为事故应急池使用。

2017年9月河北圣泓环保科技有限责任公司编制完成了该项目环境影响报告表，2017年11月取得承德市环境保护局平泉市分局对该项目的审批意见（平环审字[2017]050号）。

二、工程变更情况

根据验收监测报告，结合现场实际情况，本项目实际建设内容与环评及批复有一定的变化；未建设石灰石粉仓和单机布袋除尘器。

变化原因：暂时改为袋装库房贮存人力运输、投料。待运输问题解决后建设灰仓。

三、环保措施落实情况

1、噪声防治措施：噪声主要是循环泵、吸收塔及其它设备运行时产生的噪声，采用低噪声设备，设在封闭的房间内，基础减振等措施治理。

2、固废防治措施：固体废物主要是脱硫石膏，锅炉灰渣。脱硫石膏暂存于石膏暂存库，定期外售；锅炉灰渣暂存于渣棚，定期外售。