招标公告

项目名称：首都医科大学附属北京同仁医院临床教学-设备购置

招标编号：TC180V68P

采购人名称：首都医科大学附属北京同仁医院

采购人地址：北京市东城区东交民巷1号

采购人联系方式：010- 58265772杨老师

采购代理机构全称：中招国际招标有限公司

采购代理机构地址：北京市海淀区皂君庙14号院9号楼

采购代理机构联系方式：010-62108007

采购用途：自用

公告期限：自招标公告发布之日起5个工作日

资金来源：政府采购

项目预算金额：1251万元

项目基本概况、采购需求、数量、简要技术要求：详见附件

投标人的资格条件： 1.在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商，包括法人、非法人组织或者自然人。 2.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守国家有关法规和北京市政府采购的有关规定。 3.从中招国际招标有限公司正式获得了本项目的招标文件。 4.符合投标人须知资料表中规定的其他要求。 5.本项目不接受联合体投标。

需要落实的政府采购政策：《关于中国环境标志产品政府采购实施的意见》（财库【2006】90号）、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发【2007】51号）、《关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》（财库【2011】124号）、《关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知》（财库【2011】181号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）。

招标文件发售时间： 2018年8 月23日至2018年8月30日(节假日除外)，上午9:00至11:00；下午1:30至4:00（北京时间）

领取标书携带资料：凡满足上述条件的潜在投标人可持法人授权书（加盖单位公章及法人名章）、经办人身份证复印件加盖单位公章前来领取招标文件。（未按上述要求从其他途径获取招标文件的投标人招标代理机构将不予办理并登记备案且不能参与本次招标）

招标文件发售地点：中招国际招标有限公司（北京市海淀区皂君庙14号院9号楼）504室

招标文件售价：300元人民币/包

投标截止时间及开标时间：2018年9月13日9:30（北京时间）。

投标、开标地点：中招国际招标有限公司(地点：北京市海淀区皂君庙14号院9号楼)

评标方法和标准：综合评分法（商务部分：10分；技术部分：60分；价格部分：30分）

项目联系人：卢燕、曹武宁

联系方式：010-62108007

备注： 特别告知 本项目接受网上发售、下载电子版招标(采购)文件/资格审查文件（下简称“标书”），现将有关注意事项特别告知如下： 1.网上注册：凡有意在线获取电子版标书的潜在投标人，请务必在本项目电子版标书发售截止时间前，登录中招联合招标采购平台（http://www.365trade.com.cn；下简称“交易平台”）或在中招国际招标有限公司网站主页进行免费注册。潜在投标人只需注册一次，不同的经办人可建立多个账户。交易平台负责对投标人注册信息与其提供扫描件信息进行一致性检查。 2.标书下载：经办人凭获得的用户名、密码验证身份登录、上传《招标（采购）公告》要求的报名资料（如有）、购买并下载电子标书，逾期将无法下载获取。 潜在投标人可选择现场购买纸质标书，但仍需完成免费注册事宜。购买纸质标书后，仍可在交易平台缴费下载电子版标书。 3.电子版标书下载收费：如在线购买并下载电子版标书，除标书款外还需通过网银支付标书下载服务费，收费标准为每标包50元，由中招联合信息股份有限公司出具增值税电子普通发票，标书购买人可登录“中招联合招标采购平台”自行下载增值税电子普通发票。标书下载费一经收取不予退还。 4.潜在投标人成功下载电子版标书后，标书款发票、纸质标书可与中招国际招标有限公司本项目联系人确定领取方式。 5.其它事项 交易平台首页帮助中心提供操作手册，潜在投标人可以下载并根据操作手册提示进行注册、登录、网上购买下载电子版标书及下载费支付、发票开具领取等操作。 如遇平台操作问题，可拨打交易平台统一服务热线：400-092-8199，热线服务时间为工作日上午9点到12点，下午1点30分到5点。

中招国际招标有限公司

2018年8月23日

附件：

第一部分    货物需求一览表

招标编号：TC180V68P

项目名称：首都医科大学附属北京同仁医院临床教学-设备购置

| 包号 | 包名称 | 设备名称 | 数量 | 最高限价（万元） | 是否允许进口 | 是否核心产品 | 主要技术规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超级新生儿综合模拟系统等 | 超级新生儿综合模拟系统 | 1 | 211.32 | 是 | 是 | 详见第三部分 |
|  |  | 婴儿全身注射模型 | 1 |  | 是 | 是 |  |
|  |  | 儿童护理模型 | 1 |  | 是 | 是 |  |
|  |  | 婴儿护理模型 | 1 |  | 是 | 否 |  |
|  |  | 模拟呼吸机 | 1 |  | 是 | 否 |  |
|  |  | 模型支持配置 | 1 |  | 是 | 否 |  |
| 2 | 耳鼻喉综合诊疗台等 | 双关节卵圆钳 | 2 | 286.68 | 否 | 否 | 详见第三部分 |
|  |  | 双关节De Bakey游离钳 | 1 |  | 否 | 否 |  |
|  |  | 双关节De Bakey分离止血钳 | 1 |  | 否 | 否 |  |
|  |  | 双关节De Bakey分离止血钳 | 1 |  | 否 | 否 |  |
|  |  | 双关节De Bakey分离止血钳 | 1 |  | 否 | 否 |  |
|  |  | 双关节De Bakey分离止血钳 | 1 |  | 否 | 否 |  |
|  |  | 双关节淋巴结钳 | 1 |  | 否 | 否 |  |
|  |  | 镶钻笔式显微平台镊 | 1 |  | 是 | 是 |  |
|  |  | 笔式镶钻显微圈镊 | 1 |  | 是 | 是 |  |
|  |  | 无损伤DeBakey齿平柄血管组织镊 | 2 |  | 是 | 是 |  |
|  |  | 无损伤DeBakey齿平柄组织镊 | 2 |  | 是 | 是 |  |
|  |  | 镶片精细梅式剪刀 | 1 |  | 是 | 是 |  |
|  |  | Tc镶片精细梅式金柄剪刀 | 1 |  | 是 | 是 |  |
|  |  | 环柄血管剪刀 | 1 |  | 是 | 是 |  |
|  |  | 精细POTTS剪刀 | 1 |  | 是 | 是 |  |
|  |  | GEMINI超精细小直角分离钳 | 2 |  | 是 | 是 |  |
|  |  | GEMINI超精细小直角分离钳 | 2 |  | 是 | 是 |  |
|  |  | 肝静脉阻断钳 | 1 |  | 是 | 是 |  |
|  |  | 血管阻断钳 | 1 |  | 是 | 是 |  |
|  |  | 血管阻断钳 | 1 |  | 是 | 是 |  |
|  |  | 无损伤动脉夹 | 2 |  | 是 | 是 |  |
|  |  | 长哈巴狗夹 | 2 |  | 是 | 是 |  |
|  |  | 精细小弯分离钳 | 1 |  | 是 | 是 |  |
|  |  | 静脉拉钩 | 1 |  | 是 | 是 |  |
|  |  | TC镶片环柄针持 | 2 |  | 是 | 是 |  |
|  |  | 精细TC镶片环柄针持 | 2 |  | 是 | 是 |  |
|  |  | TC镶片笔式显微针持 | 1 |  | 是 | 是 |  |
|  |  | 小心耳侧壁阻断钳 | 1 |  | 是 | 是 |  |
|  |  | 无损伤ALL'S钳 | 4 |  | 是 | 是 |  |
|  |  | 裂隙灯显微镜 | 1 |  | 否 | 是 |  |
|  |  | 耳鼻喉综合诊疗台 | 3 |  | 否 | 是 |  |
|  |  | 检查床 | 5 |  | 否 | 否 |  |
|  |  | 音叉 | 5 |  | 否 | 否 |  |
|  |  | 仿头模 | 6 |  | 是 | 是 |  |
|  |  | 全可调式架 | 2 |  | 否 | 是 |  |
|  |  | 透明男性导尿仿真模型 | 10 |  | 否 | 否 |  |
|  |  | 透明女性导尿仿真模型 | 10 |  | 否 | 否 |  |
|  |  | 腰椎穿刺仿真标准化病人 | 6 |  | 否 | 否 |  |
|  |  | （背部）胸腔穿刺电子标准化病人 | 6 |  | 否 | 否 |  |
|  |  | 腹部移动性浊音叩诊与腹腔穿刺仿真标准化病人 | 10 |  | 否 | 否 |  |
|  |  | 骨髓穿刺仿真标准化病人 | 10 |  | 否 | 否 |  |
|  |  | 成人动脉穿刺操作模型 | 10 |  | 否 | 否 |  |
|  |  | 三腔两囊管操作模拟人 | 4 |  | 否 | 是 |  |
|  |  | 吸痰护理模拟人 | 2 |  | 否 | 是 |  |
|  |  | 打结训练模型 | 10 |  | 否 | 否 |  |
|  |  | 浅表打结训练模型 | 10 |  | 否 | 否 |  |
|  |  | 多功能电子打结训练器 | 10 |  | 否 | 否 |  |
|  |  | 普通皮肤切开缝合模块 | 200 |  | 否 | 否 |  |
|  |  | 高级皮肤切开缝合模块 | 200 |  | 否 | 否 |  |
|  |  | 高级外科缝合手臂模型 | 100 |  | 否 | 否 |  |
|  |  | 高级外科缝合下肢模型 | 100 |  | 否 | 否 |  |
|  |  | 无菌操作模拟人 | 2 |  | 否 | 否 |  |
|  |  | 高级电脑孕妇检查模型 | 8 |  | 否 | 否 |  |
|  |  | 孕妇腹部触诊及胎心监护模型 | 2 |  | 否 | 否 |  |
|  |  | 妇科训练仿真模型 | 4 |  | 否 | 否 |  |
|  |  | 婴儿生长发育指标测量仿生标准化病人 | 2 |  | 否 | 是 |  |
|  |  | 婴儿骨穿操作模型 | 10 |  | 否 | 否 |  |
|  |  | 心肺复苏按压板 | 2 |  | 否 | 否 |  |
|  |  | 颈托 | 10 |  | 否 | 否 |  |
|  |  | 头部固定器 | 2 |  | 否 | 否 |  |
|  |  | 卡扣式止血带 | 10 |  | 否 | 否 |  |
|  |  | 完整静脉穿刺手臂模型 | 5 |  | 否 | 否 |  |
|  |  | 高仿真静脉注射操作手臂模型 | 5 |  | 否 | 否 |  |
|  |  | 高级臀部肌内注射训练及对比模型（带检测警示系统） | 5 |  | 否 | 否 |  |
|  |  | 高级手臂皮内注射模型 | 5 |  | 否 | 否 |  |
| 1.采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求： 1.1.采购标的需实现的功能或者目标：详见第三部分 1.2 为落实政府采购政策需满足的要求： 1.2.1 执行《关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知》（财库【2011】181号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）的相关规定，对小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 1.2.2 执行《关于中国环境标志产品政府采购实施的意见》（财库【2006】90号）、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发【2007】51号）的相关规定，投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购。评审标准详见第九章。 1.2.3 执行《关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》（财库【2011】124号）的相关规定，接受投标人采用政府采购信用担保形式支付投标保证金及履约保证金。 2.采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：详见第二部分 3.采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：详见第二部分 4.采购标的交付或者实施的时间和地点：详见第二部分 5.采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：详见第三部分 6.采购标的的验收标准：详见合同条款 7.采购标的的其他技术、服务等要求：详见第三部分 |

第二部分   技术规格及要求

1.	投标人须仔细阅读招标文件的全部条款；投标人没有按照招标文件要求提交招标文件要求的文件是投标人自己的风险。

2.	投标人必须独立对一个完整包进行投标。

3.	投标人应点对点应答本招标文件第八章第三部分“技术规格及要求”，并提供技术建议书。对“技术规格”要求的实现，应给予明确的“满足”或“不满足”的应答，并作出具体、详细的说明和提供所要求的证明材料。对于一些系统背景介绍，可以用“明白”、“理解”等应答。投标人在响应技术规格时，必须按照在“技术响应”型号栏中列出所投产品的具体型号；在指标栏中列出所投产品的具体技术指标；如有偏离请列出，如果只注明“符合”、“满足”，将视为该投标没有实质性响应而导致其投标被拒绝。

4.	第八章第三部分“技术规格及要求”中的技术指标及条款为招标人的要求，如投标人所投产品的性能及参数高于招标文件的规定，投标人应详细叙述，性能及指标越优技术得分越高。

5.	投标人应按招标文件第一册要求，提供相应允许销售的合法证明文件（复印件），招标代理机构保留对原件审核的权力。

6.	投标人在响应技术规格，准备就有关产品进行投标时，应针对每个设备提供技术支持资料。技术支持资料形式：以制造商公开发布的印刷资料（彩页说明、或加盖制造商公章的技术白皮书（不能是复印件））或检测机构出具的检测报告为准。若制造商公开发布的印刷资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。如投标人未提供的所投设备的技术支持资料或提供的技术支持资料与所投设备不一致或不能体现招标文件的技术要求的，评标委员会均有权不予认可，并在评分中扣除相应的分值。

7.	除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切产品，含仪器、设备和系统，应符合下列要求：

7.1符合中国大陆所有地区医疗环境的室内温度和湿度要求

7.2电源线符合中国制式（且符合本次招标的最终使用单位使用），设备安全性符合中国国家安全标准，如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电 、气、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。

8.	投标人所提供的标准配置的部件之间及设备之间的连线或连接插件均视为设备内部部件，应包含在响应的配置中。

9.	所投设备制造商在中国大陆境内必须设有备件库，并能提供本地化服务。

10.	售后服务要求：投标人应针对每包的售后服务要求进行逐条响应出具对应的售后服务方案。

11.	投标人在投标文件中应详细描述培训方案，且为评标的一项因素。

12.	投标人需保证所投标货物应符合现行我国有关部门的质量控制标准，需注明该标准证明文件的编号，并提供相关投标产品的质量证明文件。

13.	投标人所投设备必须是国家批准正式生产和市场准入的成熟产品。应保证8年以上的备件供应需求。专用试剂，提供报价，报价有效期一年以上。使用未正式在中国大陆销售的产品，或者使用已经停产产品进行投标，将导致其投标被拒绝，此证明由原厂家承诺并提供。

14.	所有投标设备必须符合中国相关法律及规定，必须具有合法性，并提供相关的证明文件。

15.	第八章第三部分“技术规格及要求”中的配置要求为基本配置要求。投标人提供的设备如需另增加配置才能满足招标文件技术要求和使用要求的，则应自行增加配置，否则作为供货范围缺漏项进行评价。

★16.	交货：

交货期：自合同签订之日起90天之内。

交货地点：首都医科大学附属北京同仁医院指定地点。

17.	测试及验收

17.1 设备交付验收

厂家提供详细的验收标准和验收手册。经医院或第三方（计量、CDC及相关部门等）检测验收合格后开始计算保修期。因第三方检测不合格，不能签署合格证书，视为验收不合格，出现的一切后果由厂家负责。

17.2 设备运行测试和验收

17.2.1 需通过最终用户和相关检测部门检定合格。

17.2.2 买方依据合同对货物品质进行逐项验收，并进行加电测试。此期间，设备应正常运行。

17.2.3 不合格的产品需无条件更换。

18设备的维护及技术支持

18.1经有关部门验收或检测合格后开始计算保修期。

18.2保修期满后整机每年常规保修费用不超过购置费的5%。

18.3免费提供软件升级服务。

18.4 所有的替代零配件的提供需得到买方的认可。

18.5 在保修期内中标人必须为用户提供技术援助电话，用于用户报告故障。技术援助电话支持应是中文，如电话支持无法解决，投标人应在接到通知后两个工作日内做出响应，并采取行动修理故障。在保修期内除提供上述技术服务外，投标人有责任对其所提供的所有产品提供以下形式的技术服务。

18.5.1 电话咨询：免费提供咨询电话技术支持服务，解答用户的系统使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

18.5.2 现场响应。自收到用户的服务请求起24小时内。若以上服务形式不能解决问题，投标人应指派技术人员赶赴现场进行故障处理。遇到重大技术问题，投标人应及时组织有关技术人员进行故障排除，并采取相应措施以确保所提交的解决方案可行，同时提出确定的维修方案。

19.外贸代理机构由采购方指定。

★20. 如投标货物属于下列情况的，应提供相应证明文件：

20.1投标货物如为列入国家强制认证名录的产品，须提供3C认证证书复印件（须在有效期内）

20.2 投标货物如为医疗器械，须提供投标货物的《中华人民共和国医疗器械注册证》复印件（须在有效期内）

20.3 投标货物如为医疗器械，如投标人为国内代理商，须提供由国家（地方）食品药品监督管理局颁发的《医疗器械经营许可证》复印件（须在有效期内）

20.4 投标货物如为医疗器械，如投标人为国内生产商，须提供由国家（地方）食品药品监督管理局颁发的《医疗器械生产许可证》复印件（须在有效期内）

20.5 非医疗产品的投标也应提供相应允许销售的证明文件（工业产品生产许可证、特种设备生产许可证等）

20.6 投标人的投标货物必须具有合法销售或允许销售的证明文件，且符合《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规规定的证明文件。

第三部分、技术规格具体要求

## 第1包：儿科教学设备等

- 超级新生儿综合模拟系统  1套

（一）、一般特征：

1.整套系统应包括新生儿模拟人（足月产）、无线触屏模拟监护仪和操作平板电脑（搭载模拟人控制软件）。

2.模拟人全身（包括关节部位）需用接近真实新生儿皮肤触感的模拟皮肤包裹，模拟人头颈部位、肩部、肘部、腕关节、髋关节、膝关节活动灵活，可摆放多种体位。

*3.模拟人控制平板电脑、模拟人、模拟监护仪之间无线连接，无线连接方式至少包括无线射频和蓝牙两种方式。

4.模拟人控制平板电脑可在≥30米范围内无线控制模拟人。

5.模拟人内置电动力和空气发生装置，模拟人在充满电后可持续使用≥7个小时。

6.新生儿模拟人的体重接近正常足月产新生儿。

7.模拟人包含手动模式和自动模式两种控制方式。

8.自动模式下模拟人的各项生理参数相互关联，即在不运行病例时，某一参数发生自动或人为控制的变化，均能引起相关联参数发生相应的变化而无需人为控制;用户也可根据需要禁止某一种或多种参数发生相对应的变化。

9.至少包含急性呼吸窘迫综合症、反应性支气管肺发育不良，肺高血压、膈疝、早发性败血症、高胆红素血症、肺炎和气胸、肩难产和胎粪吸入病例场景，可自行编辑和添加病例场景。

（二）、气道：

1.可进行右侧单侧支气管插管。

2.可进行口、鼻部位插管。

*3.模拟人颈部具有内置传感器，系统可自动识别、提示和在系统日志中自动记录插管是否过深。（投标人需要提供投标产品针对该条款的技术响应应答演示视频，不提供视为应答不满足）

4.可进行鼻胃管和口腔胃管的放置。

5.可设定并可在新生儿身上听诊多种上呼吸道音，上呼吸道音与呼吸频率同步。

6.系统会自动识别和记录模拟人的颈部出现过度伸展和屈曲时造成新生儿模拟人气道阻塞的情况。

7.可练习仰额抬颌法和双手举颌法为模拟人开放气道。

（三）、呼吸系统：

1.可模拟自主呼吸，具有与呼吸频率一致的可见的胸廓起伏。

2.可使用复苏球等常规呼吸通气器械为模拟人进行辅助通气。

3.可设置模拟人的呼吸频率和吸气/呼气的比率。

4.可设置模拟人单侧胸部起伏和右主支气管插管。

*5. 可连接真实的呼吸机，模拟人肺部顺应性≥3挡可调。（投标人需要提供投标产品针对该条款的技术响应应答演示视频，不提供视为应答不满足）

6.可连接定容式和定压式呼吸机辅助模拟人呼吸，至少支持A/C（辅助/控制通气）、SIMV（同步间歇指令通气）、CPAP（持续气道内正压通气）、PCV（压力控制通气 ）、PSV（压力支持通气）、NIPPV（无创间隙正压通气）等多种模式；支持呼吸末正压≥20cmH2O。

7.模拟人的胸前区具有正常和多种异常呼吸音，且左、右肺音可单独调节并与呼吸同步。

8.可以模拟双侧气胸并可进行针刺气胸减压。

9.模拟人双侧腋下可进行胸腔闭式引流，可真实切开皮肤，并有模拟血液流出。

10.可手动调节模拟人的呼吸速率及吸气/呼气比率。

11.模拟人可真实呼出二氧化碳，导师可使用真实呼吸末二氧化碳分压设备监测新生儿二氧化碳呼出情况。

*12.模拟人可模拟跷跷板式呼吸，呼吸时，可观察到模拟人腹部鼓起和凹陷。（投标人需要提供投标产品针对该条款的技术响应应答演示视频，不提供视为应答不满足）

（四）、循环系统：

1.人工通气和胸外按压可被检测和记录，CPR各项标准可自行设置。

2.CPR可设定和检测数据：CPR持续时间，中断时间占比、C/V循环次数、除颤次数、平均按压频率、平均按压深度、完全回弹比率、中断时间、按压通气比率、平均通气频率、平均通气量、平均一次通气时间、有效按压率、有效通气率。CPR操作可以动态和文字的形式体现，操作数据可直接打印作为参考。

3.可以使用真实的心电监护仪监测模拟人的生命体征，心电图能精确的随生理变化而变化。

4.系统具有内置心电图数据库，导师可选择调节心电图类型和波形。

5.模拟人胸前区可听诊正常和多种异常心音。

6.模拟人有多处脉搏可触诊，至少包含囟门、脐动脉、双侧肱动脉、双侧股动脉，并与血压、心率同步。具有脉搏触诊传感器，触诊脉搏可被自动侦测和记录。

7.模拟人的双侧手臂都可以进行静脉穿刺。

8.模拟人的双侧腿部都可以进行骨髓穿刺。

9.模拟人头部可进行头皮穿刺注射。

10.模拟人的脐带部位可行脐静脉中心静脉置管（UVC）和脐动脉导管置管（UAC），可进行动静脉血液的抽取和灌注。

11.模拟人出现低血氧时，模拟人的面部、双侧手部、双侧脚部会表现出紫绀反应，紫绀程度≥10程度可选。（投标人需要提供投标产品针对该条款的技术响应应答演示视频，不提供视为应答不满足）

12.可使用真实的血压计为模拟人测量无创血压。

13.在收缩压和舒张压间可听到科罗特科夫音。

14.可使用真实的仪器设备为模拟人进行除颤、心脏复律和同步。

15.模拟人具有虚拟除颤和起搏功能，可设置除颤能量数值以及选择同步/非同步除颤；虚拟起搏可选择速率和电流量。使用虚拟除颤/起搏为模拟人进行除颤/起搏，能使模拟人产生与真实除颤/起搏一样的生理反应。

16.模拟人的囟门可通过控制端电脑设置表现为凹陷、凸出和正常的状况。（投标人需要提供投标产品针对该条款的技术响应应答演示视频，不提供视为应答不满足）

*17.模拟人面部皮肤可表现出紫绀、黄疸、苍白和发红的状态，每种皮肤状态从轻度到重度≥10挡可选置。（投标人需要提供投标产品针对该条款的技术响应应答演示视频，不提供视为应答不满足）

18.模拟人腹部可表现出新生儿膈疝。

*19.可使用真实的血氧饱和度监测仪连接到模拟人的手部和脚部测量导管前和导管后血氧饱和度。（投标人需要提供投标产品针对该条款的技术响应应答演示视频，不提供视为应答不满足）

20.通过对比模拟人手部和脚部的血氧饱和度差值，可判断模拟人的循环状态。

*21.模拟人脚部可进行毛细血管充盈试验，可通过模拟人控制端设置脚部毛细血管充盈时间。设置完成后，用力按压模拟人的脚面，即可观察和记录血管充盈时间。恢复时间≥10挡可选。（投标人需要提供投标产品针对该条款的技术响应应答演示视频，不提供视为应答不满足）

（五）、其他：

*1.模拟人的肌肉张力≥3挡可选，模拟人的四肢可根据设定的肌肉张力表现为四肢活动活跃、迟缓或没有活动。（投标人需要提供投标产品针对该条款的技术响应应答演示视频，不提供视为应答不满足）

2.模拟人需能够表现出全身抽搐。

3.模拟人眼睑可睁开、闭合和自主眨动。

*4.模拟人的嘴巴可自主张开和闭合，可表现出吸吮的动作。（投标人需要提供投标产品针对该条款的技术响应应答演示视频，不提供视为应答不满足）

5.模拟人能够发出哭声。

6.模拟人能发出呼噜音、吸气性喉鸣音等声音，声音大小可调节。

7.可更换男女生殖器练习导尿。

8.模拟人的腹部可表现胃胀气反应。

9.模拟人的腹部可听诊正常和多种异常肠鸣音。

（六）、控制端：

1. 触摸式微型控制设备≥12吋， Windows系统。

*2.控制端上安装的操控软件提供模拟人三维视图、生命体征参数界面和日志。三维视图可以旋转放大，表皮可移除。模拟人的三维视图可实时反映模拟人当前的一些生命体征，模拟人具有胸部起伏时，模拟人三维视图的肺部也会同时扩张和收缩。（投标人需要提供投标产品针对该条款的技术响应应答演示视频，不提供视为应答不满足）

3.系统日志可记录模拟人生命体征的变化和学员的操作。

4.控制软件自带实验室报告编辑平台，至少包含血气分析、血常规、格拉斯哥昏迷评分、血脂检测、血生化、隐血试验、部分凝血活酶时间、凝血酶原时间、肌钙蛋白I、尿液检验等实验室报告模板。

5.每种实验室报告模板可设定，提供每项数据的正常值参考范围。

（七）、模拟监护仪：

1. 模拟监护仪，触屏≥20吋。

2.系统设置或独立检测模拟人的HR、ABP、CVP、PAWP、NIBP、CCO、SPO2、RR、EtCO2、体温和时间等参数。

3.可选择多种动态的波形，至少包含ECG Lead I, II, III,aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4,V5,V6; AVP, CVP, PAWP, pulse, CCO,SvO2等。

4.可显示包括血糖值在内的多种自定义参数，并能根据设置的变化及时更新，监护仪版式可自行任意设定。

5.可更改显示监护仪上显示的参数。

6.监护仪可显示实时12导联动态和静态心电图。

7.可分享诊断的各项检验报告，包括：X线片、文字和多媒体文件等。

- 可自动进行报警，报警阈值可自定义，报警铃音可自行设定。

（八）主要配置

1、硬件：

- 模拟人；1个

- 模拟人充电器；1个

- 骨内注射用胫骨；2个

- 脐带；2个

- 真实婴儿用血压计：1个。

- 注射器；1个

- 射频发射器；1个

- 触屏模拟监护仪；1台

- 监护仪充电器:1个

2、软件：

- 模拟人控制软件；1套

- 模拟监护仪操作软件：1套

备注：投标厂家应和投标文件同时提供投标同型号产品样机，如没有提供样机视为投标参数条款偏离。

二、婴儿全身注射模型1套

1．100%不含乳胶，具备脐以及脐皮瓣。

2．解剖学准确的婴儿模型，可进行新生儿和婴儿的血管内置入操作。

3.在头部、左臂和右臂以及右腿上的可更换的半透明的皮肤之下，具有蓝色静脉。

4.模型静脉能够进行更多次扎针练习。

5.静脉包含颞下静脉、颈外静脉、枕后静脉、贵要静脉、头静脉、隐静脉和腘静脉。

6.当针头进入静脉的时候，有弹性，同时会出现逼真的回血。

7.静脉内径与小婴儿的静脉内径一致，可练习标准IV和PICC（经外周静脉置入中心静脉导管）的进管、固定、上药、位置护理和维护操作。

8.脐以及脐皮瓣能够使用5FR脐导管进行重复插管练习。

9.鼻腔和口腔开口能够放置鼻套管、鼻饲以及喂食管。

*10.采用环保PVC,无毒,无害,无污染的环保油漆，有国际专业认证机构出具的环保无毒检测报告（需提供资料复印件）。

*11.提供世界教具联合会(WQC)的认证证书（需提供资料复印件）。

三、儿童护理模型  1套

1.模型表现为一名5岁儿童，四肢可旋转（带肘和膝关节），头部可活动。

2.适用培训项目:

2.1 洗浴和绷带包扎

2.2 眼部卫生

2.3 口腔卫生和牙齿护理（活动下颌带齿和舌）

2.3 导管供养和胃内吸出

2.4 肌肉注射（大腿和三角肌）

2.5 气管切开术护理

2.6 尿管导尿（男、女）

2.7 灌肠

- 提供可更换男女生殖器各1套。

- 提供T恤衫、短裤、颈圈和提包。

*5.采用环保PVC,无毒、无害、无污染的环保油漆，有国际专业认证机构出具的环保无毒检测报告（需提供资料复印件）。

6.需提供世界教具联合会(WQC)的认证证书（需提供资料复印件）。

四、婴儿护理模型 1套

- 这款模型表现的是一个1岁的乳儿，四肢可旋转（肘和膝盖关节活动）。

- 适用培训项目:

2.1洗澡和绷带包扎

2.2眼部的处理

2.3口腔和牙齿的护理（活动的下颌，带齿和舌）

2.3导管输养和胃内吸出

2.4肌肉注射（大腿）

2.5气管切开护理

2.6尿管导尿（男性和女性）

2.7灌肠

- 提供可更换男女生殖器各1套。

- 提供T恤衫、短裤、柔软的颈圈和提包。

*5.采用环保PVC,无毒、无害、无污染的环保油漆，有国际专业认证机构出具的环保无毒检测报告（需提供资料复印件）。

6.提供世界教具联合会(WQC)的认证证书（需提供资料复印件）。

五、模拟呼吸机

- 可配合相关配套的新生儿模拟人进行呼吸机操作。

2、有内置空气/氧气电子混合器，输出氧浓度范围 21-100%，精度 ±3%。

*3、具有内置式氧浓度监测功能，氧浓度两点校正，氧浓度监测范围 21 %–100%，并具有氧浓度偏离报警。

*4、近端鼻腔处具备电子压力监测，监测范围 0–20 mbar, 精度±1 mbar，并具有管道阻塞、泄漏报警。

5、	流量设置：4–14升/分，流速监测：0-20升/分。

6、CPAP压力设置范围：2 -12mbar

7、窒息时间：5-90秒，可以关闭；支持后备通气+3mbar，频率由窒息时间决定。

8、压力触发灵敏度：≥6挡可选

9、彩色液晶显示屏，显示实际监测BPM，MAP，flow，O2的数值，显示动态压力柱状图。(此显示屏是用来显示数值的，不是类似电脑的显示屏。)

10、具备CPAP增强功能（手动通气）：在原设定CPAP基础上增加3mbar的压力，最长时间≥30秒。

11、具备后备电池，充满可使用≥4小时。

12、漏气补偿最大≥12升/分。

13、双模式通气：CPAP气道正压通气模式；流速模式。

14、主要配置：

14.1主机：1台，主机支架1个，

14.2湿化器：1个

14.3 管路及发生器1个

14.4头带：1个。

六、模型支持配置

1．具备生命体征参数触控调整功能，任务自动化，实时反馈和自动捕获数据。

2．微型触控式控制设备：系统：Windows 10；内存容量：8G；处理器：Intel i5；分辨率：全高清屏（1920×1080）。

3.触摸屏≥14吋。

4.患者的3D人体视图可根据老师的设置自动变化。

5.根据学生的操作、药理干预和心肺复苏可产生模拟人生命体征变化。

6.主要配置：

- 控制平板支持端:1套

- 控制软件：1套

## 第2包：耳鼻喉综合诊疗台等

| 序号 | 名称 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 外科手术教学用具 |  |
| 1 | 双关节卵圆钳 | 医用不锈钢材质340㎜/弯有槽/头宽8㎜ |
| 2 | 双关节De Bakey游离钳 | 医用不锈钢材质340㎜ |
| 3 | 双关节De Bakey分离止血钳 | 医用不锈钢材质340㎜/角弯高25㎜ |
| 4 | 双关节De Bakey分离止血钳 | 医用不锈钢材质340㎜/弧弯高15㎜ |
| 5 | 双关节De Bakey分离止血钳 | 医用不锈钢材质340㎜/弧弯高20㎜ |
| 6 | 双关节De Bakey分离止血钳 | 医用不锈钢材质340㎜/弧弯高25㎜ |
| 7 | 双关节淋巴结钳 | 医用不锈钢材质340㎜/弧弯高25㎜ |
| 8 | 镶钻笔式显微平台镊（圆柄平台镊） | 1.医用不锈钢材质 2.长度21cm，镊口直径0.5mm 3.镊口为钻石钳口涂层，直，圆柄，笔式设计 |
| 9 | 笔式镶钻显微圈镊（圆柄圈镊） | 1.医用不锈钢材质 2.长度21cm，圈头直径2mm 3.镊口为钻石钳口涂层，直，圆柄，笔式设计 |
| 10 | 无损伤DeBakey齿平柄血管组织镊（平柄血管组织镊） | 1.医用不锈钢材质 *2.长度19.5cm，镊扣直径1.5mm 3.DEBAKEY齿，直，平柄 |
| 11 | 无损伤DeBakey齿平柄组织镊 （平柄血管组织镊） | 1.医用不锈钢材质 2.长度24cm，镊扣直径2mm 3.DEBAKEY齿，直，平柄 |
| 12 | 镶片精细梅式剪刀（环柄梅式剪刀） | 1.医用不锈钢材质 2.长度23cm，锋利刃口 3.梅式，刃口微弯，环把手柄 |
| 13 | Tc镶片精细梅式金柄剪刀 （环柄梅式剪刀） | 1.医用不锈钢材质 2.长度20cm，锋利刃口 3.梅式，刃口微弯，环把手柄 |
| 14 | 环柄血管剪刀 （环柄梅式剪刀） | 1.医用不锈钢材质 2.长度20cm，锋利刃口 3.梅式，刃口微弯，环把手柄 |
| 15 | 精细POTTS剪刀） | 1.医用不锈钢材质 2.总长18cm，锋利刃口,刃口10mm，45°，环把手柄 |
| 16 | GEMINI超精细小直角分离钳 （肝胆外科专用成人直角分离钳） | 1.医用不锈钢材质 2.平纹钳口，总长20cm，环把手柄 |
| 17 | GEMINI超精细小直角分离钳 （肝胆外科专用成人直角分离钳） | 1.医用不锈钢材质 2.平纹钳口，总长23cm，环把手柄 |
| 18 | 肝静脉阻断钳 （成人肝静脉阻断钳） | 1.医用不锈钢材质 2.DEBAKEY无损伤齿，总长22.5cm 3.环把手柄 |
| 19 | 血管阻断钳 （成人门脉侧壁钳） | 1.医用不锈钢材质 2.DEBAKEY无损伤齿，总长18.5cm 3.环把手柄 |
| 20 | 血管阻断钳 （成人肝胆专用双弯钳） | 1.医用不锈钢材质 2.双弯阻断钳 3.环把手柄 |
| 21 | 无损伤动脉夹 （哈巴狗钳） | 1.医用不锈钢材质.DEBAKEY无损伤齿，总长48mm 3.哈巴狗钳型 |
| 22 | 长哈巴狗夹 （大哈巴狗钳） | 1.医用不锈钢材质 2.DEBAKEY无损伤齿，总长110mm 3.哈巴狗钳型 |
| 23 | 精细小弯分离钳 （平纹直角钳） | 1.医用不锈钢材质 2.平纹钳口，总长18cm，环把手柄 |
| 24 | 静脉拉钩 （神经拉钩） | 1.医用不锈钢材质 2.长度19cm，钝头，顶端直径2mm 3.圆柄，手柄为防滑设计 |
| 25 | TC镶片环柄针持 （环柄针持） | 1.医用不锈钢材质 2.长度23cm 可夹5-0缝线 3.镶片设计，环柄 |
| 26 | 精细TC镶片环柄针持 （环柄针持） | 1.医用不锈钢材质 *2.长度20cm 可夹5-0缝线 3.镶片设计，环柄 |
| 27 | TC镶片笔式显微针持 （笔式显微针持） | 1.医用不锈钢材质 2.长度21cm 可夹7-0缝线 3.镶片设计，笔式设计 |
| 28 | 小心耳侧壁阻断钳 （肝胆外科专用心耳侧壁阻断钳） | 1.医用不锈钢材质 2.DEBAKEY无损伤齿，心耳型，总长19cm 3.环把手柄 |
| 29 | 无损伤ALL'S钳 （ ALL'S钳） | 1.医用不锈钢材质 2.总长19cm 3.环把手柄 |
| 二 | 眼科教学设备 |  |
| 30 | 裂隙灯显微镜 | 1.类型：平行夹角式（伽利略型） 2.变倍形式：转鼓式五档变倍 3.目镜:≥12.5X 4.总倍率及视场:6 x (≥33mm) 10x(≥22mm) 16x (≥14mm) 25 x (≥8.5mm) 40 x (≥5.5mm) 5.瞳距调节范围:45 mm~75 mm 6.屈光度调节:+—8D 7.裂隙宽度:0mm～14mm连续可调 8.裂隙高度:1mm～14mm连续可调 9.光斑直径:φ14mm、φ10mm、φ5mm、φ2mm、φ1mm、φ0.2mm-φ14mm≥6档可选 10滤色片:隔热片、减光片、无赤片、钴兰片 11.照明灯泡:≥30w卤钨灯泡 12.最大照度≥28万Lx 13.补光方式:背景光照明 14.采集媒介: 单反相机或 数字3CCD 15.像素:≥1800万 或 动态图像：≥130万 *16.显示方式: 双屏幕实时动态显示 或单屏幕实时动态显示 17.升降台:具备 8.软件功能:病历储存，图像处理，测量，诊察辅助等 * 19.智能光学系统：调节光圈大小时，自动同步调节汇聚和视差，视野无观察暗区，适合于小瞳孔检查； *20. LED光源和卤素灯泡可相互替换，LED灯泡寿命≥10,000小时；*21.具备防划痕放大镜，可将图像额外放大≥1.6倍 21.具备锂电池，与LED光源合用可连续使用≥6小时； 22.光斑和滤镜调节杆可锁。; 23.具备无赤光滤镜、黄色滤镜、钴蓝光滤镜； 24.可安装原装示教镜，助手视野不遮挡； 25.具有光照强度无级控制器，亮度调节范围： 2%-100%； 26.瞳距调节范围：50-75mm； 27.光斑：具备小，中，大光斑和弥散光斑；30.光学系统位于金属支架上；金属支架采用高级纹理工程材料； |
| 三 | 耳鼻咽喉科教学设备 |  |
| 31 | 耳鼻喉综合诊疗台 | 1、电源：AC 220V±10%，50Hz±2%，功率≤1500VA 2、外形尺寸：（1750±50mm）*（800±30mm）*（750±30mm） 3、正负压系统功率≤315W 4、喷雾枪喷雾正压:0.1-0.2MPA 误差：±0.01MPA，可手动控制喷药量、枪管任意互换 5、吸引枪负压：0.02-0.07MPA±0.05MPA，压力可自调 6、吹枪正压≥0.1Mpa 7、聚光冷光照明灯可以在360°内旋转，垂直上下移动，亮度功率：≥50W，机械支架及立柱为不锈钢材料。 8、预热除雾装置可调整加热温度范围：33-43℃ 9、排污装置：手动排污，污物罐容量≥3000cc 10、药瓶：磨沙口玻璃药瓶（透明/棕色）≥30cc 11、正压≥0.4MPa、负压≤-0.1Mpa *12、工作台面：台面环保型钢化玻璃，带医生工作书写台 *13、机身≥1.5mm钢板烤漆制作 14、环境温度：5℃-40℃，相对湿度：≤80％，大气压力：86KPA-106KPA 15、通过13485和9001认证 |
| 32 | 检查床 | 1.床框采用≥38*38*1.3mm不锈钢方管焊接而成，床脚采用φ≥38mm圆管焊接而成。 2.床表面采用高密度海绵和人造皮革制作而成。 3.金属表面采用环氧树脂粉末静电喷涂 |
| 33 | 音叉 | 不锈钢材质，有套环 |
| 四 | 口腔科教学设备 |  |
| 34 | 仿头模 | *1.1各参照点严格按照解剖学要求设置，头颈部的调节点均模拟于真人。能再现眶耳平面，鼻翼耳平面，咬颌平面，能上面弓。头部前后移动幅度60°±1°，左右移动有0°、±12°、±45°自动固定位置。 2面膜1个：防水、有一定的厚度和弹性、耐用，接近于人的面部皮肤，采用可卸式、便于清洗。3舌体1个：可拆卸。 3颌架1个4颊粘膜1个：PVC材质，弹性好，不易撕裂、老化，耐用性强。5颌架1个 *3.1前伸髁道斜度：30±0.5°，侧方髁道斜度约15±0.5°°。 3.2两侧髁状突间距110mm±5mm，最大开口上下前牙切端距48mm±2mm。 3.3设置有最大开口和半开口位，能反映下颌运动的真实效果，能模拟完成全口义齿的制作。 3.4颌架采用磁性装卸牙模，并配有安装自制颌模型的器具。 4标准上下颌模型1付：配磁性基板单根牙模。 5仿真躯体模型1台7仿真躯体模型 1台： 5.1由高分子聚酯材料制成。 5.2带肩体能上升、下降、可调节水平位和对面位，即可手动也可脚控。 6移动器械架1个：能放置高速手机、低速手机、三用喷枪等各1支，能前后移动和转动，能在9-12点位置自由操作。9器械盘1个：放置器械、酒精灯等。能前后移动和转动，能在9-12 点位置自由操作。 7吸唾系统1支：吸引系统驱动，吸水量≥100NL/min，带负压系统。11三用喷枪1支：可喷水、喷气、喷雾12脚控制开关：1个 8手术灯：1台 8.1一体化设计冷光源手术灯，可自由控制，也可用脚踏开关控制。 8.2照度：25000±2000Lux，连续可调，灯泡寿命≥2000小时。 8.3手术灯把套方便拆卸，可高温高压消毒，正面灯罩可以脱卸。 9水及空气除菌过滤器 (各1个)：采用多孔中空丝网除菌过滤器 10铝合金底座，气压伸降，万向脚轮。 |
| 35 | 全可调式颌架 | 1.提供原厂颌架 2.髁型颌架，可用于有齿和无齿的病例 3.可侧移0－3毫米 4.髁道调整范围：－20度~70度 *5.髁突间轴上中心圆圈较高侧切可调整至10毫米，较低侧切导针可调整至5毫米 6.每个颌架由3D校准器校准 7.侧方移动角度：0－30度 |
| 五 | 教学模型 |  |
| 36 | 透明男性导尿仿真模型 | 1、PVC材质 2、透明的外壳、透明的膀胱，真实的骨盆解剖结构。 3、具有质感高度逼真的男性会阴，材质的拉伸率和抗撕裂强度高。 4、可提起阴茎与腹壁成60度角；导尿管可顺利置入，当置导尿管入约20厘米时能体会到尿道内口狭窄的阻力，同时有模拟尿液排出；可观察到导尿管的位置。 5、可进行导尿管留置术和旁观冲洗的操作，可观察到膨胀的导尿管气囊的位置。 |
| 37 | 透明女性导尿仿真模型 | 1、PVC材质 2、透明的外壳、透明的膀胱，真实的骨盆解剖结构。 3、具有质感高度逼真的女性会阴，材质的拉伸率和抗撕裂强度高。 4、小阴唇可分开显露尿道口，导尿管可顺利置入，当置导尿管入4～6厘米时能体会出尿道内口狭窄的阻力，同时有模拟尿液排出。 5、可进行导尿管留置术和旁观冲洗的操作，可观察到膨胀的导尿管气囊的位置。 |
| 38 | 腰椎穿刺仿真标准化病人 | 一、仿真标准化病人取侧卧位，背部与床面垂直，头向前胸弯曲，双膝向腹部屈曲，躯干呈弓状。 腰部可以活动，操作者可一手挽仿真病人头部，另一手挽双下肢腘窝处抱紧，使脊柱尽量后凸增宽椎间隙，完成穿刺。 二、腰部组织结构准确、体表标志明显： 1.有完整的1～5腰椎（椎体、椎弓板、棘突）、骶骨、骶裂孔、骶角、棘上韧带、棘间韧带、黄韧带、硬脊膜与珠网膜，以及由上述组织形成的珠网膜下腔、硬膜外腔、骶管； 2.髂后上棘、髂嵴、胸椎棘突、腰椎棘突可真实触知。 三、可行操作： 1.腰麻、腰椎穿刺、硬膜外阻滞、尾神经阻滞、骶神经阻滞、腰交感神经阻滞。 2.腰椎穿刺模拟真实：当穿刺针抵达模拟黄韧带，阻力增大有韧性感。 3.突破黄韧带有明显的落空感，即进入硬脊膜外腔，有负压呈现。 4.继续进针将刺破硬脊膜和珠网膜，出现第二次落空感，即进入珠网膜下腔，将有模拟脑脊液流出。 5.皮肤和模拟脊髓腔均可更换，可供应耗材。 |
| 39 | （背部）胸腔穿刺电子标准化病人 | 1、仿真标准化病人反向坐于靠背椅上，双臂平置，形象逼真，硅胶材质。 2、体表标志明显，解剖位置准确，肩胛骨、肋骨、肋间隙、脊柱棘突容易触摸。 叩诊双侧背部，可获实音处确定穿刺部位。 3、穿刺部位：[双侧]肩胛下角线、腋中线、腋后线，均可实施胸腔穿刺。 4、高弹性材质，具备回缩能力。 5、电子监测：穿刺错误有语言提示。 6、皮肤和各种穿刺囊腔均可更换，供应耗材。 |
| 40 | 腹部移动性浊音叩诊与腹腔穿刺仿真标准化病人 | 1、仿真标准化病人形象逼真，质地柔软，触感真实，硅胶材质。 2、体表标志：肋弓下缘、尖突、腹直肌、脐、腹股沟、髂前上棘、髂嵴均可明显感知。 3、功能实验台可操作仿真病人模拟左、右侧卧位，行腹部移动性浊音叩诊训练。 4、功能实验台可操作仿真病人取斜坡卧位或左侧卧位，行腹腔穿刺。 5、穿刺有明显落空感，可抽出模拟腹腔积水。 6、可进行髂骨骨髓穿刺术。 7、皮肤和各种穿刺囊腔均可更换，供应耗材。 |
| 41 | 骨髓穿刺仿真标准化病人 | 仿真标准化病人取平卧位，质地柔软，触感真实，外观形象逼真，硅胶材质。 2、解剖标志：胸骨上切迹、胸骨柄上缘、髂前上棘等可明显触知。 3、可行髂前上棘穿刺术训练、胸骨柄穿刺术训练， 4、刺透模拟骨髓腔有明显落空感，并可抽取骨髓。 5、皮肤和模拟骨髓腔可方便更换，供应耗材。 |
| 42 | 成人动脉穿刺操作模型 | 1.高分子材料制作皮肤，质地柔软，触感真实。 2.可触及挠动脉搏动。 3.有电动循环系统，模拟动静脉血液循环，可调整收缩压、舒张压及脉搏频率数值 4.设定动脉搏动的强度 5.可设定动脉搏动频率。 6.可设简、易、难来练习动脉穿刺操作 7.动脉穿刺：正确穿刺后有明显的落空感和喷射感，并有模拟血液喷出 8.可练习动脉血气分析 9.可反复进行练习 10.血管和皮肤均可更换，液体更换简便 |
| 43 | 三腔两囊管操作模拟人 | 1.成年男性整体人模型，解剖标志明显，采用高分子环保材料制成 2.具有真实的内脏器官 3.关节灵活，可实现多种体位，至少包括去枕平卧位，屈膝仰卧位、半坐卧位、端坐位、俯卧位、头低足高位、头高足低位、侧卧位、截石位、昏迷体位等。 *4.可模拟胃底静脉出血，可进行三腔两囊管压迫术操作，正确操作后，可有效止血，可准确测量出血量 *5可进行CPR操作，口对口人工呼吸，心脏按压。 6.可进行昏迷病人鼻饲及洗胃术。托起头部使下颌靠近胸骨柄，可抽出模拟胃液，胃容量≥200ml,可连接真实的洗胃机进行操作 7.可进行瞳孔示教，一侧瞳孔散大、一侧瞳孔正常 8.可根据模拟病情，进行颈动脉搏动示教 9.可进行导尿术并留置尿管：设有可互换的男女生殖器，正确操作可导出模拟尿液 10.可进行膀胱冲洗 11.可进行尿道冲洗 12.可进行静脉注射。可选择不同类型的穿刺针进行训练，操作穿刺时有落空感，穿刺正确后可有回血，并可进行输液等练习 13.可进行肌内注射。左右上臂、臀部、股外侧部有肌内注射，可注入真实药液，肌内注射块可取下清洗，可进行皮下注射。 14.静脉注射手臂及肌内、皮下注射模块可更换 15.可进行压疮护理，包括淤血红润期、溃疡期。 16.可进行口腔护理 17.可进行造瘘口护理 18.可进行吸氧、雾化吸入疗法 19.可进行外耳道冲洗 20.可进行擦浴、更衣、灌肠、翻身、冷、热疗法护理、外阴擦洗、外阴湿热敷等护理操作 |
| 44 | 吸痰护理模拟人 | 1.模型为成年整体人，高分子环保材料制成，体表标志明显，胸皮可打开，可观察真实大小的胸廓前壁以及内脏包括心、胃、肺、肝 2.关节灵活，可实现多种体位：去枕平卧位，屈膝仰卧位、半坐卧位、端坐位、俯卧位、头低足高位、头高足低位、侧卧位、截石位、昏迷体位等10余种 3.可行床上擦浴及更衣，扶助病人移向床头法、轮椅使用法、平车运送法、担架运送法等移动和搬运病人法，轴线翻身法，肢体约束法、肩部约束法、全身约束法 4.吸痰术：可用真实负压吸引器吸出模拟痰液，配有不同颜色的痰液 5.鼻饲：托起头部使下颌靠近胸骨柄，可抽出模拟胃液 6.洗胃术：可经口、鼻进行洗胃器洗胃、电动吸引器洗胃、胃管洗胃、洗胃机洗胃，胃容量为200ml 7.导尿：男女互换生殖器，男性抬起阴茎与腹壁成60°角，导尿管顺利插入；操作成功后可导出模拟尿液 8.灌肠： 可实现大量不保留灌肠、小量不保留灌肠、清洁灌肠和保留灌肠等多种灌肠方式，可注入灌肠液约200ml 9.造瘘口护理：可进行结肠、回肠的造瘘口清洗，冲洗液可储存 10.瞳孔示教，一侧瞳孔散大、一侧瞳孔正常 11.颈动脉搏动可根据模拟病情进行示教 12.注射给药 ﹡静脉注射：可用不同类型的穿刺针，穿刺成功后有回血，可进行静脉输液练习 ﹡肌肉注射：臀部、股外侧 ﹡皮下注射：上臂三角肌 13.可注射真实药液，注射部位皮肤、血管和注射模块均可更换 14.其他护理操作：吸氧、雾化吸入疗法、冷热疗法护理、外阴擦洗、外阴湿热敷、尿道冲洗等多项护理操作 15.可反复进行练习 |
| 45 | 打结训练模型 | 1、模拟不同粗细的动、静脉张力，有≥3种不同型号的透明孔柱，模拟各种手术的血管结扎与剪线。 2、可进行双手打结；单手打结；器械打结；外科打结；三叠打结；小空间打结；大垂直 空间 打结；大倾斜空间打结及剪线。 3、可练习假结和滑结的辨认；血管的钳夹、切断和结扎。 |
| 46 | 浅表打结训练模型 | 模型可以实施表浅打结训练与考核。 当操作者出现错误的表浅打结时，裁判员进行判断。 |
| 47 | 多功能电子打结训练器 | 1、模型有≥3种不同粗细的透明管柱，可实施深部无张力结训练与考核。 2、模拟血管挂在血管钩上，血管钩下有传感器，如在结扎血管时，操作者未按临床操作规程实施，出现过度牵拉血管，传感器及时报警。 3、该模型可进行双手打结、单手打结、器械打结、外科打结、三叠打结训练与考核。 |
| 48 | 普通皮肤切开缝合模块 | 采用乳胶发泡技术一次成型，可反复使用。 可进行消毒、切开、缝合、打结训练 |
| 49 | 高级皮肤切开缝合模块 | 1、皮肤模块具有清晰的三层结构，具有皮肤真实的组织张力 2、PVC材质，缝合时针眼不明显，可进行多次练习 3、可多部位练习皮肤切开、缝合、打结、拆线等外科操作技能 |
| 50 | 高级外科缝合手臂模型 | 1、用于手臂的皮肤消毒、铺巾训练；切开、缝合、剪线、拆线训练；也可进行切口换药、包扎的护理技能训练。 2、仿真手臂的任何部位均可进行切开缝合练习。 |
| 51 | 高级外科缝合下肢模型 | 1、用于下肢皮肤消毒、铺巾训练；切开、缝合、剪线、拆线训练；也可进行切口换药、包扎的护理技能训练。 2、仿真下肢的任何部位均可进行切开缝合练习。 |
| 52 | 无菌操作模拟人 | 1.可练习术前无菌操作技术 2.模型为整体成年人，关节灵活，解剖结构完整 3.可行手术区的准备练习：手术区域皮肤消毒、铺无菌布单 4.可练习全身各处手术切口的术前无菌操作，包括头、颈、胸、腹、背、肢体近端、远端、手（足）部等 5.可进行各部位包扎、伤口清洗、换药等练习 6.可练习眼部护理，如冲洗，滴药水等 7.可行肌肉注射练习 8.硅胶材质 |
| 53 | 高级电脑孕妇检查模型 | 1、模型可进行四步触诊、胎儿心音的听诊、骨盆外部测量、乳房护理的练习和指导。 2、通过外部皮球可给子宫内注入空气。 3、内部放置仿真的骨骼，可进行骨盆测量、腹部测量。 4、具备电脑控制的声音合成器可合成真实的胎儿心音。 5、胎儿心音的速度快慢及音量高低可随时调节。 6、可用木听筒和听诊器练习听取胎儿心音。 7、胎儿的心音也可从前板上的扬声器内听到。 8、可练习骨盆外部测量 9、可练习乳房护理 |
| 54 | 孕妇腹部触诊及胎心监护模型 | 1.模型为孕妇躯干，形态逼真，高分子环保材料制成，肤质仿真度高 2.模型可用于四步触诊，胎心监护，骨盆外测量和乳房护理等多种练习 3.通过充气气囊，可将适量的气体注入羊膜内，模拟不同的孕周 4.精确的骨架结构，骨盆测量如同真人, 可行骨盆外测量 5.模型内配有双胎，可通过四步触诊检查鉴别单胎双胎 6. 双胎中每个胎儿的胎心频率及音量大小可调节，胎心音可分别单独听诊。 7. 胎心频率范围为60—200次/分。 8. 胎心音可内放、外放示教。 9. 可练习双胎的右枕前（ROA） 左枕前（LOA）右枕后（ROP）左枕后（LOP）等各种胎位触诊 9. 电子盒内置 10. 外皮可更换 |
| 55 | 妇科训练仿真模型 | 1、正确的妇科检查体位，TPE材质，模型体表皮肤柔韧，手感逼真。 2、正常和异常的模拟子宫及附件：包括正常子宫(可以演示子宫后屈)、妊娠早期子宫、肌壁间子宫肌瘤、子宫粘膜下子宫肌瘤、乒乓球大小卵巢囊肿、网球大小卵巢囊肿、输卵管积水、通过注入空气量可以调节大小的肌瘤及囊肿，各种附件更换简易。 3、可双合诊检查；三合诊检查；直肠指诊；阴道镜检查；宫颈、阴道涂片；节育装置的置入及取出。 4、正常前倾位子宫，带半透明的顶部和子宫圆韧带，可练习节育装置的置入及取出。 |
| 56 | 婴儿生长发育指标测量仿生标准化病人 | 1、提供≥2种不同生长指标的新生儿仿真模型，供学生训练与考核用。 2、2种新生儿模型均为男孩儿，其身高分别为：46.5cm±0.5cm、50cm±0.5cm；头围分别为：31cm±0.5cm、34cm±0.5cm；体重≤2.3KG、≤3.3KG。 3、身长测量：新生儿仿真模型的膝关节及踝关节可自由活动，在自然状态下腿部呈M型，在测量新生儿身长时，操作者可拉直新生儿的膝关节，并且可推直新生儿的脚，使之与腿部呈90度角。 ﹡4、仿真模型的内部有电路，当操作者在测量新生儿过程中，如出现未及时托住颈部使新生儿头部明显后仰，提示灯亮。当操作者动作粗鲁，导致新生儿被摔，提示灯亮。 |
| 57 | 婴儿骨穿操作模型 | 1、模型为婴儿下半身（含下腹部与双下肢），采用高分子材料制成，环保无污染 2、胫骨穿刺术：双腿均可进行操作，进针落空感明显，可抽出模拟骨髓，穿刺后用密封泥填充可继续使用 3、可反复进行练习，模拟胫骨四面均可进行穿刺，穿刺部位的皮肤、模拟胫骨均可更换 |
| 58 | 心肺复苏按压板 | 由高密度聚乙烯塑料制成，一端压低成杯状，可保持病人的头部后仰 |
| 59 | 颈托 | 1.折叠式设计使颈托可以平放 2.前方开口设计便于脉搏检查，气道管理和进一步观察 3.后方的开孔设计便于触诊和透气 |
| 60 | 头部固定器 | 1.两侧固定海绵可进行多向调节 2.固定的头、颌部绑带使受损部位危险降至最低 3.两侧固定海绵柔软舒适 4.可以反复使用，也可以根据需要一次性使用 |
| 61 | 卡扣式止血带 | 1.由塑料卡扣及松紧织带组成，用于病号的静脉抽血、穿刺时止血扎结及事故现场救护四肢出血式的止血处理 2.不会挤压皮肤、抽紧力量大小可调节等特点。 3.可单人独立操作 |
| 62 | 完整静脉穿刺手臂模型 | 1、静脉通路：贵要静脉、头静脉、指静脉、贵要正中静脉、副头静脉、前臂正中静脉、头正中静脉，肘正中静脉、拇指静脉。 2、≥8路血管系统允许学生在所有的原发和继发位置练习静脉穿刺，包括开始静脉注射和引入静脉注射导管针。静脉系统只有一个血液袋，可以同时给所有的静脉提供模拟血液。 3、在上臂的三角肌和皮内注射位置可进行肌内注射。此区域内具有柔软逼真的皮肤和自然的骨性标志。使用蒸馏水进行皮内注射，在上臂的指定位置出现特有的皮肤块。 4、手腕可弯曲，可帮助学生练习推拿技能。 5、皮肤可更换，进行静脉穿刺时有明显的落空感。 6、可观察静脉瓣膜，且在皮肤表面可触摸到。 7、正常使用下，模拟血管和皮肤可进行几百次的注射操作。 8、模拟血管和皮肤可完全更换，提供完整的更换工具套装。 |
| 63 | 高仿真静脉注射操作手臂模型 | 1、完整的手臂静脉血管系统，皮肤和血管的材质柔韧、耐针刺。 2、可进行静脉输液、采血和注射给药。 3、配血液循环加压装置，可模拟静脉血管充盈，静脉穿刺有落空感并见明显回血。 4、静脉血循环流动，可逼真的完成静脉输液，输液滴数可控制。 5、可用于输液泵或注射泵的使用训练。 6、配有上臂肌肉注射模块，可进行上臂肌肉注射。 |
| 64 | 高级臀部肌内注射训练及对比模型 （带检测警示系统） | 1、模型为成人臀部，解剖结构精确 2、半边透明设计管 3、左侧臀部可行肌肉注射，进针过深或部位错误，右侧臀部将有灯光闪烁，指示错误原因。 4、肌内注射允许注入模拟药液，药液可方便的排出 |
| 65 | 高级手臂皮内注射模型 | 1、手臂共提供≥8个部位进行皮试练习， 2、有皮试阳性进行对比，其≥4个部位有不同等级红色皮丘。 3、如果液体注射正确，皮肤上就会出现一个皮丘，抽出液体后这个皮丘就会消失。 4、每个位置可以进行几百次注射练习。 |