竞 争 性 谈 判 文 件

项目编号：  JG2010-242

项目名称：  综合模拟人等

天津市教育委员会教学仪器设备供应中心

二零一零年十一月

第一部分   谈判邀请函

受天津医科大学的委托，天津市教育委员会教学仪器设备供应中心就综合模拟人等设备项目进行竞争性谈判采购,欢迎合格的供应商参加谈判。

1．项目编号：JG2010-242

2．项目名称：综合模拟人等设备项目

3．采购货物名称、数量： (见采购货物一览表)

4．交货期：以合同为准

5．交货地点：以合同为准

6．发售谈判文件时间：2010年11月29日至2010年12月9日12：00止，8：30至16：30（节假日除外），一经售出的文件恕不退还。

7．发售谈判文件地点：天津市教育委员会教学仪器设备供应中心财务科（购买谈判文件时须持有产品生产销售许可证，加盖公章的企业法人营业执照复印件及其他有效的资质证明文件）。

8.谈判开始时间：2010年12月10日9：30时， 各参与单位须于2010年12月10日9：30时前递交谈判文件。逾期收到或不符合规定的文件恕不接受。

9．谈判地点：天津市教育委员会教学仪器设备供应中心开标室

地址：天津市河东区万新村八区嵩山道

邮编：300162

电话：（022）24710333 24710300  24710335（购买谈判文件）          24717379（传真）   23543784（采购人）

联系人：  刘刈  邓国彬         张洪清

单位名称：天津市教育委员会教学仪器设备供应中心

开户银行：工行万新村支行

账户：0302011429300093709

天津市教育委员会教学仪器设备供应中心

2010年11月29日

第二部分   采购项目谈判要求

1、本次竞争性谈判为综合模拟人等设备项目。

2、参加竞争性谈判的供应商（以下简称供应商）须为信誉好、实力强，有采购项目要求相应资质的且符合《政府采购法》第二十二条规定的法人、其他组织。

3、供应商应提供报价、供货周期、交货地点、安装调试及验收方式、售后服务等内容。

4、供应商提供的设备必须是全新的，且符合国家质量检测标准（对于没有国家标准的，应符合行业标准或企业标准。其中国家有强制性技术标准要求的产品，还应符合国家强制性技术标准）。该设备能够满足采购人要求，产品质量稳定，售后服务方便、快捷。供应商对所供设备提供最低一年全质保和免费上门服务（特殊情况以采购货物一览表要求为准）及7*24小时技术响应服务。供应商所供产品若出现质量问题，现场无法修复的提供备机（性能不低于原设备）。保修期自货到验收合格之日开始计算。供应商应对所供产品负责终身维护，并保证有充足的部件或配件。超过保修期后，维修如需更换主要部件或配件时，经采购人同意，应给予价格优惠，折扣率不低于本次谈判优惠幅度。

5、未在谈判文件中明确规定允许采购进口设备的，视同为拒绝采购进口设备。在采购进口设备时，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口设备，但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购的，采购人及其委托的采购代理机构不得对其加以限制，应当按照公平竞争原则实施采购。

6、供应商提供的设备及系统经连续运行三个月内出现质量问题的，应给予无条件更换或退货。

7、供应商应在采购人规定的时间内将全部设备安装、调试完毕，提供给采购人正常使用，并免费提供中文使用说明书及有关设备使用和管理的培训。

8、供应商所报的价格为到达采购人指定地点的设备单价和总价，其中进口产品为最终优惠的到岸价格。

谈判文件中报价一览表内容与谈判文件中其它表格内容不一致的，以报价一览表为准。谈判文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

9、供应商所报价格应包括：设备主机及附件货款、运输费、保险费、装卸费、安装调试费、系统集成费、技术培训费、保修费以及其它应有的费用。

10、报价及结算币种：国产设备以人民币报价及结算；进口免税设备以美元或欧元报价及结算，请注明“免税价：XX美元（或欧元）”，如进口免税设备使用人民币填报的将按照当日外汇牌价折合为美元或欧元报价。

11、付款方式：

（1）国产设备和非免税进口设备结算：签订合同并送至天津市教委供应中心后15个工作日内，需方向供方支付货款的30%，货到需方指定地点安装、调试完毕并经验收合格后15个工作日内支付货款总额的70%。（特殊情况以合同为准）。

（2）进口免税设备结算：采购人自行付款时：需方在合同签订后15个工作日内将设备全款汇入外贸代理公司指定银行，由外贸代理公司对外开具100%不可撤销跟单信用证。外贸代理公司见供货商发货单即付90%的货款，余款10%于货到采购人指定地点后，安装、调试并验收合格后15个工作日内由外贸代理公司给付供货商（特殊情况以合同为准）。国库集中支付时：需方在合同签订后15个工作日内将设备款的40%汇入外贸代理公司指定银行，由外贸代理公司对外开具100%不可撤销跟单信用证，货到采购人指定地点、验收合格后15个工作日内需方将设备款的60%汇入外贸代理公司指定银行。外贸代理公司见供货商发货单即付90%的货款，余款10%于货到采购人指定地点后，安装、调试并验收合格后15个工作日内由外贸代理公司给付供货商（特殊情况以合同为准）。

实行国库集中支付，付款日期从合同送至天津市教委供应中心签收后第二日起开始计算。

12、供应商在政府采购活动中有下列情形之一的，作为不诚信行为予以记录：

（一）以虚假行为谋取中标、成交的：

1.以他人名义参加政府采购活动的；

2.伪造有关资质证明文件的；

3.提供虚假财务报告的；

4.隐瞒在经营活动中重大违法记录的；

5.虚报产品质量的；

6.提供货物、工程和服务与招标投标文件要求不符的。

（二）与采购人、其他供应商串通围标的；

（三）在采购活动开展前和进行中，采取不正当手段，散发信函等材料，诋毁、排斥其他供应商参与竞争的；

（四）不按照招标文件和投标文件确定的事项签订政府采购合同，或与采购人签订有悖于合同内容协议的；

（五）中标、成交后不与采购人签订政府采购合同的；

（六）在合同执行中，未按合同约定履行合同义务的；

（七）查无实据的质疑、投诉或者捏造事实和提供虚假质疑、投诉材料，以及不配合有关部门办理质疑、投诉的；

（八）向采购人、采购代理机构、采购管理部门、评审专家和监督员等工作人员行贿或提供不正当利益的；

（九）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

（十）政府采购监督管理部门认定的其他行为。

13、诚信等级管理制度

供应商诚信等级根据其不诚信记录情况划分为五级，存在上述其中一项或一次不诚信记录的，为一级不诚信供应商；存在两项或两次不诚信记录的，为二级不诚信供应商；存在三项或三次不诚信记录的，为三级不诚信供应商；存在四项或四次不诚信记录的，为四级不诚信供应商；存在五项或五次及以上不诚信记录的，为五级不诚信供应商。

14、验收：由采购人负责货物验收工作，必要时由天津市教育委员会教学仪器设备供应中心和采购人共同组织验收工作。

15、供应商须由法定代表人或其代理人（须提供法人代表签字并盖章的授权委托书）参加谈判，随时对评委的询问予以解答。法定代表人或其代理人参加谈判时，须携带身份证或其他有效证件，以备检查。

16、谈判资质文件实质性要求：

（1）供应商为经销代理商的须提供主要设备生产厂商的授权委托文件或正式有效的代理文件，医疗设备须提供生产及代理经销专用许可证。

（2）供应商须提供营业执照和税务登记证副本。

（3）五级不诚信供应商不准参加政府采购活动。

17、供应商需提供经会计师事务所审计的上年度财务报告或银行等有关部门出具的资信证明；供应商需提供依法缴纳税收的记录和依法缴纳社会保障资金的记录；供应商需提供与本项目最具相关性和代表性的成功案例，并附合同首页和验收报告复印件。

18、供应商须按采购文件提供的技术要求提供货物。属于《第一批实施强制性产品认证的产品目录》中的投标产品，需提供3C认证。属于“环保产品”、“节能产品”、《政府采购自主创新产品目录》（以下简称自主创新目录）中品目的，应提供相应的证明文件。

供应商提供的产品属于自主创新目录中品目的，对供应商规模、业绩、资格和资信等方面可适当降低要求。联合体参与谈判时，联合体中一方为提供自主创新产品的供应商的，联合体视同自主创新产品供应商。

19、谈判文件须用不褪色的墨水书写或打印，由正式授权的代表签字、盖章并加以密封。谈判文件要求一份正本、三份副本并注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本出现差异，以正本为准。

供应商还须提供电子版谈判文件，当电子版谈判文件与纸质谈判文件不一致时，以纸质谈判文件为准。

20、谈判文件应包含：谈判书、报价一览表、报价分项一览表、谈判应答表、偏离说明一览表、产品技术说明文件、售后服务承诺、营业执照副本复印件等实质性要求的资质文件（须加盖公章）。

21、采购代理机构将根据项目的特点组建谈判小组，其成员由有关技术、经济等方面的专家和采购人代表组成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。谈判小组负责审查谈判文件，当认为有必要时，可向供应商质疑。谈判小组负责全部谈判过程，并向采购人提出有签字的书面报告。

22、如果出现谈判截止时间后参加谈判的供应商不足三家或符合条件的供应商不足三家谈判小组有权宣布终止谈判。竞争性谈判采购项目开始后，符合条件的供应商不足３家的，在采购文件、公告时间和采购程序符合法律规定的前提下，经采购人申请，可以继续按照公平、公正和竞争原则，进行竞争性谈判采购；符合条件的供应商只有１家的，采购人既可以中止竞争性谈判，重新组织采购，也可以根据需求的紧急情况，提出申请并经采购代理机构依法报财政部门批准，采用单一来源采购或其他采购方式。

23、谈判原则执行“公开、公平、公正、择优”的原则。对所有供应商的谈判文件评估都采用相同的程序和标准。不以最低的报价作为获得谈判成功的唯一依据。对谈判截止时间后供应商提交、补交的资质性文件，评审时不予承认。

24、本次谈判分为两步进行：谈判文件要求按技术文件和价格文件分别单独进行封装。第一步进行技术符合性谈判，供应商需提供采购货物一览表所采购货物的货物简要说明一览表。谈判小组对供应商的技术方案、设备性能、服务承诺、实力、业绩等方面进行综合评议并排名。经过谈判小组审定符合技术要求的供应商方可进入价格谈判，在进入价格谈判前（特别是在技术谈判文件中），供应商不得提供价格或以其他方式暗示价格，否则以“废标”处理。第二步进入价格谈判的供应商方可按照谈判小组的要求报价，进行价格谈判。

25、本次谈判比照最低评标价法确定成交供应商，即在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以提出最低报价（即最低评标价）的供应商作为成交供应商。最低评标价计算方法为：评标价=[（排名-1）*10%+1]*最终报价

对自主创新目录中的投标产品，在满足采购需求、质量和服务相等的前提下，自主创新产品报价不高于一般产品当次最低报价的5%的，应当确定自主创新产品供应商为谈判成交供应商。

根据供应商的诚信等级状况扣减总分值分别为：一级不诚信扣减总分值5%、二级不诚信扣减总分值10%、三级不诚信扣减总分值20%、四级不诚信扣减总分值25%。

26、供应商应在谈判前交纳1%的谈判保证金，未递交保证金的谈判将被拒绝。发布谈判结果后谈判保证金随即退还。获得谈判成功的供应商将按照谈判成功货物总金额的10%交纳履约保证金（质量保证金）（不接受银行保函），设备验收合格正常使用并将验收报告送达天津市教育委员会教学仪器设备供应中心第二日起12个月后15个工作日内无息退还。

本次谈判收取谈判代理服务费，经协商由投标人缴纳，谈判代理服务费须在签订合同时缴纳。

谈判代理服务费收费标准：

| 中标金额（万元） | 招标代理服务费 |
| --- | --- |
| 100（含）以下 | 1% |
| 100-500（含） | 0.6% |
| 500-1000（含） | 0.4% |

招标代理服务费按差额定率累进法计算。例如某货物招标代理业务中标金额为600万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元*1%=10000元

（500-100）万元*0.6%=24000元

（600-500）万元*0.4%=4000元

合计收费=10000+24000+4000=38000元

27、本次谈判必须整包进行谈判。

28、合同签订方式：获得谈判成功的供应商应在收到成交通知书发出之日起三十日内到天津市教育委员会教学仪器设备供应中心签订书面合同。

29、未经采购人同意，成交供应商不得转让合同，转包或分包。

30、本项目谈判有效期为60天。

31、无论出于何种原因，采购人可主动或在解答投标人提出的问题时对采购文件进行修改。采购文件的修改将以书面（或网上公示）形式通知所有购买采购文件的投标人，并对他们具有约束力。投标人应立即以传真形势确认收到修改文件。 为使投标人在编写采购文件时，有充分时间为采购文件的修改部分进行研究，采购代理机构可以酌情延长采购日期，并以书面（或网上公示）形式通知已购买采购文件的每一投标人。

32、凡参加本次谈判的供应商均被视为接受上述采购项目的谈判要求。供应商如对本谈判文件或补充文件有疑义的，请在开标截止日3日前以书面形式送达本中心，逾期将视为认同本谈判文件和补充文件的公平、公正性。

33、本谈判文件未作明示的事项按《政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》中的规定执行。

附：1.采购货物一览表

2.竞争性谈判文件格式（参考）

3.采购货物合同样本

附件1

采购货物一览表

第一包：综合模拟人等

| 编号 | 设备名称 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合模拟人（进口） | 1 | 一、基本生理特征： 1 成年男性，具标准的解剖结构，如胸骨肋骨等；胸廓前后径、左右径比例合乎正常人体范围。 2 具有极其逼真的头部和气道。眼睛、耳道冲洗，口腔护理（附带有硬牙和软牙）。 3 模拟人有自主呼吸和不同的呼吸频率，可以看到明显的胸部起伏。 4 双侧眼睑可以打开和关闭，可行临床眼部瞳孔的检查和眼部护理。 5 瞳孔大小有放大、正常、缩小三种状态的变化。 6 上、下假牙可取出，用作口腔护理和口腔医学教学。清洗假牙，开展口腔医学的修复学等教学。 7 模拟人可以在各种场景中使用，ICU病房，手术室，急救现场和技能考核现场。 二、生命体征，循环系统。 1 双侧的颈动脉搏动、双侧的股动脉以及手臂肱动脉、桡动脉搏动、双侧的足背动脉 2 脉搏跳动强度取决于选择的心律、血压和位置 ，包括正常, 弱和无三种状态。3 模拟人带有血压测量手臂，模拟人自动产生血压，可以触摸到肱动脉搏动，进行触诊和听诊 4 带有科罗特科夫音，与脉搏、心律同步，实际测量的血压与监护仪显示的完全同步。 5 可单独改变血压，训练测量血压的技能和考核。舒展压和收缩压能独立设定和调整听诊音量。 6 患者的右边手臂可进行静脉注射。头静脉、正中静脉、贵要静脉和肘前部静脉的注射可真实回抽血液和注射药物，皮肤和血管可以更换。 7 配有血氧饱和度仪，可以在手指上测到血氧饱和度值。实测的血氧饱和度值与病人的生理体征相吻合，如呼吸停顿则导致血氧饱和度值下降。并在监护仪发出警报声。 8 提供多处皮下及肌肉注射部位，训练时可以真实注入药液，课后排出即可。 三、心脏功能 1 有超过2500种的心电图。美国心脏协会认可，心律和血压同步。 2 有肌电干扰，电磁干扰、电机械分离等心电模式，真实模仿各种临床诊疗环境下心律状态。 3 不同的QRS波、基础心律、期前收缩率可自行设置。可以配合不同的病例教学。 4 自动或手动除颤， 5-360J能量电击复律，除颤后心律的自动改变。 5 体外起搏，可以调整起搏的阀值。 6 3/4导联心电监护；可与任何型号、品牌的除颤监护仪相搭配使用， 7 心律和心外按压同步变化，在心电图上可以实时反映心外按压图形 四、声音： 1 模拟人头部内装有扬声器，可以根据病情自动发出声音，具有医患对话能力。 2 系统自带有逼真的呕吐、呻吟，咳嗽音，以及简单对话等，使用者可以自行录音并保存声音。 3 老师也可通过麦克风连接模拟人发声，与操作者对话，模拟现场问诊练习，并予以录音。 4 独立的左右肺呼吸音，听诊正常和异常音如干啰音、哮喘等。 5 多种心音听诊，与心电图同步。正常和异常心音，如房室传导阻滞、杂音等。 6 肠鸣音，蠕动加快和正常。 7 听诊音量大小可以调节。 五、气道特点： 1 精确复制了正常气道，能使用任何的气道管理工具。 2 解剖精确的甲状软骨、勺间切迹、声带、气管、支气管树、食管等结构。 3 可经口腔或鼻腔气管插管通气，牙齿可拆卸 4 双肺具有顺应性，具有自主呼吸和机械通气功能，如人工通气会导致肺容量变化等。 5 多种ALS气道管理技术：气管内插管、 纤维支气管镜插管 、外科环甲膜切开术、环甲膜穿刺通气、逆行插管、光导插管、经气管喷射通气、 LMA通气。 *6 模拟多种气道并发症：喉部痉挛、咽部梗阻、舌水肿、牙关紧闭、喉颈活动减弱、肺顺应性降低、胃胀气。 7 模拟气管插管错误造成的胃扩张、胃减压。可以听诊辨别插管是否成功。 8 模拟麻醉中“不能插管-能够通气”和“可以插管-不能通气”的生理特征， 9 通过对环甲状软骨施加压力，改变气管的位置，关闭食道，练习Sellick手法 *10 模拟人有逼真的肺部树状支气管，支气管的尺寸、颜色和纹理与解剖结构精确一致。适合用来进行光纤支气管镜的训练（可达到三级支气管树）。 11 颈部做环甲膜穿刺等，颈部皮肤可移动和反复使用，节约成本。 12 可以做气管切开的练习，以及开放性气管的护理，吸痰练习。 六、心肺复苏 1 ABC评估和体征检查，人工通气。 2 系统能自动感应到CPR操作并记录在评估报告中，如胸前区捶击、心脏按压，人工通气等。 3 心外按压能够在监护仪上显示按压心律。 4 CPR操作符合AHA2005最新标准，包括按压深度和通气量。 七、其他功能 1 胸部两侧第二肋间隙和腋中线，可进行独立的气胸穿刺的训练，穿刺正确后会有真实气体排出。 2 在第六至八肋间隙、腋中线处可进行闭式胸腔引流，胸腔引流管的插入。 3 模型配有男性和女性生殖器，可男女互换，用作男、女导尿训练。 4 尿管的专利连接技术使得操作极其逼真，导尿管进入尿道括约肌时可感觉到有生理阻力，进入后有逼真穿通感。 八、监护系统 *1 17’大屏幕的触摸式监护仪，显示模式、款式与临床真机完全一置。 2 监护仪显示的各种参数随着模拟人的实际生理体征变化，而作实时同步更新。 3 监护仪参数可以通过触摸屏幕来自行设定设置，包括改变颜色, 位置和警报音量以及显示模式等。 4 每个参数都可设定上限和下限的警报，如心律、血压等低于设定的数值时即可发出警报声，音量可调。 5 必须可以显示以下参数：心电图、脉博、血氧饱和度仪、动脉血压、肺动脉压、呼气末二氧化碳 CO2、吸入平均二氧化碳 CO2、中心静脉压、呼气末笑气 (N2O)、吸入笑气、血温、心输出量、呼吸率、呼气末氧气 O2、吸入氧气 O2、呼气末麻醉剂（etAGT） 、吸入麻醉剂（inAGT）、4个成串刺激（TOF）、第4和第1次反应强度的比例（TOF %）、无创血压、周围温度。 *6 具有X线片报告系统，学生通过触摸的监护仪屏幕，通知教师工作站以获取X线片，老师可随时在电脑资料库中根据病情的需要给予不同的X线片，显示在监护仪上供学生观察和诊断。所有X线片都可以用JPG的图片格式储存在电脑中，以不同病情分类，方便随时调阅。监护仪可显示12导联心电图，模拟人电脑中储存了12导联的资料库，教师可以通过在监护仪显示与病人相关的心电图，做心律识别和诊断。 7 模拟人具备生化检验报告系统，可监测和做病人的生化检查检验单、分泌物和排泄物的化验单。教师可以制作JPG图片格式的各种检验化验单，储存在电脑中，训练时根据病情的需要给予不同的检查单片供学生观察和诊断。 九、药物代谢动力学 1 提供功能强大的药物治疗编辑器，所有的药物反应、生理变化、预期效果可自行设定。 2 可方便的编辑各种药品的药物效应并使用在模拟人上。 3 可以编写增加无限多的药物品种，不受系统药物数量限制，将药物应用与模拟病人。 4 药物可以真实注入或老师遥控控制，操作灵活。 十、操作系统 1 模拟人操作软件中英文可选。 *2 软件适用于Windows系统，可广泛安装在普通电脑上独立使用，便于各科老师在各自的电脑上使用和编辑教学病例。 3 图形化界面，简洁易用，同一界面上即可对多种参数进行直接调节。 4 可以编写无限多的的病例和情景。根据教学需要随时编写病情演示。 十一、遥控控制 1 模拟人同时配备操作电脑主机和轻便可移动电脑各一台，两者可以相互无线联系，独立控制模型。 *2 可以使用轻便可移动电脑，利用蓝牙技术控制模拟人的操作。电脑显示的数据和操作与主机电脑、监护仪屏幕完全同步。 3 大部分的功能可通过轻便可移动电脑来控制，包括全部气道、心脏功能、心肺复苏、脉搏、血压和声音、使用病例和药物等。 4 轻便可移动电脑也可用于模拟人资料的储存和便携，在没电的情况下仍有持续的记忆存储。 十二、智能化的评估报告 1 模拟人能通过自身感应器自动生成日志记录，带有秒表功能 2 评估报告应包括模拟人的生命体征参数、学员操作记录、操作视频录像、监护仪界面回放，这些内容在时间上完全对应。 3 帮助导师完成整个模拟培训流程: 操作-录像-操作结束-播放影像-评估报告-讨论和总结. 4 评估报告系统可储存和打印，也可作为一个影像资料，用于动态教学和考核依据。 十三、壁挂式全科诊断系统（2个） （一）系统要求 1、壁挂式集成一体化。 2、系统组成：无液血压计，检眼镜，检耳镜，电子体温计，储物盒，壁挂式电源，壁挂板。 3、系统组成部分须为同一品牌产品。 （二）、技术规格： 1、无液血压计 1.1、环保无水银型。 1.2、测量方法：采用机械压力充气测量。 1.3、显示：15cm压力显示表盘，可180 度旋转，便于不同角度观测，血压单位：mmHg和Kpa。 1.4、测量袖带：无橡胶成分；具有防菌，消毒作用；袖带管可伸延至4米。 1.5、获得国际专业高血压协会认可。 2、检眼镜 2.1、眼底镜头：采用ABS耐磨材料，防尘。具有28组以上镜片，-25到+40屈光度：6种以上孔径（微光斑光阑、小光斑光阑、大光斑光阑、固视光阑、钴蓝滤片、裂隙）及3种滤波（十字线性偏振、无赤光、钴蓝） 2.2、手柄：可随意调节光的亮度；当手柄取下时电源将自动接通，当手柄归位时电源将自动切断。 2.3、光源：HPX光源 3、检耳镜 3.1、光纤360度环状光圈照明，均匀无阴影。 3.2、具有鼓气球囊插口。 3.3、矩形视窗放大透镜可放大1.5倍，并可左右移开，使器械可伸入耳道进行操作。 3.4、手柄可随意调节光的亮度，当手柄取下时电源将自动接通，当手柄归位时电源将自动切断。 3.5、镜头采用ABS耐磨材料，防尘。 4、电子体温计 4.1、环保无水银。 4.2、液晶显示窗显示，可读取数据。 4.3、测试速度：口温测试/4秒、腋温测试/15秒；可进行华氏摄氏的转换。 5、储物盒 5.1、可放置一次性耳套及其他消耗品。 （三）、质量保证：产品需通过CE或FDA认证。 |
| 2 | 全功能创伤模型（进口） | 1套 | 一、全身骨骼模型（1个） 1、全身人体骨骼系统示教 2、尺寸：高170cm,金属线串接，不锈钢支架，材质：进口PVC材料 二、腰椎模型（1个） 1、腰麻、腰交感阻滞麻醉； 2、全麻、硬膜外麻醉； 3、腰椎穿刺； 4、骶部神经阻滞麻醉； 5、尾神经阻滞麻醉； 进针时具有真实的阻滞感，一旦注入相关部位，会有落空感，同时有人造脑脊液流出； 精确的解剖体表标志，可以模拟坐位和侧卧位两种正常体位； 腰1腰2是裸露的，便于观察脊椎的形态结构 腰3腰5是功能位，有明显的体表标志，便于辨认 皮肤和黄韧带作为消耗品，可以更换； 可以满足国家对于外科学关于麻醉学章节的教务及考务大纲要求。 三、附有骨盆的直立位可活动脊柱（1个） 1、尺寸：自然大，金属线串接，不锈钢支架，高85cm 2、材质：进口PVC材料 四、腹腔镜模拟训练器（6个） 1.其微创手术操作技巧是通过彩色摄像机录像摄取的视频信号，传递给彩色液晶显视器显视成像，同时录像储存;医生面对着观测显视器屏幕放大的彩色图像，使用手术器械进行操作：切、缝、结扎等基本功练习，熟识掌握二维图像、位移、方向、比例大小的变化，提高手术动作的敏捷.并外设远控按钮直接操作缩放和对焦. ：2.带有录像储存和回放功能 3.图像清晰操作方便，外设控制按钮直接缩放和对焦. 4.特制冷阴极管灯，节能箱内温度低 5.摄像机可以调转90、180 五、腰椎穿刺仿真标准化病人（1个） 1.腰部可以活动，操作者需一手挽仿真病人头部，另一手挽双下肢腘窝处抱紧，使脊柱尽量后凸增宽椎间隙，才能完成穿刺。 2.腰部组织结构准确、体表标志明显：有完整的1～5腰椎 3.可行以下各种操作：腰麻、腰椎穿刺、硬膜外阻滞、尾神经阻滞、骶神经阻滞、腰交感神经阻滞。 4.腰椎穿刺模拟真实：当穿刺针抵达模拟黄韧带，阻力增大有韧性感；突破黄韧带有明显的落空感，即进入硬脊膜外腔，有负压呈现(这时推注麻醉药液即为硬脊膜外麻醉)；继续进针将刺破硬脊膜和珠网膜，出现第二次落空感，即进入珠网膜下腔，将有模拟脑脊液流出，全程模拟临床腰椎穿刺真实情节。 *5.带有电子监测功能。 六、（背部）胸腔穿刺电子标准化病人（2个） 1.叩诊双侧背部，可获实音处确定穿刺部位。 2.完全的穿刺部位：[双侧]肩胛下角线、腋中线、腋后线，均可实施胸腔穿刺，充分发挥仿真病人的使用价值。 *3.电子监测：穿刺针要求沿下位肋骨的上缘垂直刺入，穿刺错误有语言提示。 七、新生儿腰椎穿刺仿真模型（1个） 1.有完整脊椎，明显的棘突间隙及明显的髂后上棘，便于穿刺点定位。 2.腰椎穿刺进针时具有真实的阻滞感和落空感，并有模拟脑脊液流出。 八、全功能婴儿头皮静脉输液仿真模型（1个） 1.双侧头部共有8条血管构成头皮静脉系统，皮下血管隐约可见。 2.可进行静脉输液、采血和注射给药。 3.配血液循环加压装置，可模拟静脉血管充盈，静脉穿刺有落空感并见回血，静脉血循环流动，可逼真的完成静脉输液，输液滴数可控制。 4.可进行输液泵或注射泵的使用训练。 九、妇科检查仿真模型（1个） 1.带有8个子宫、8个宫颈，可任意组合。 2.可操作：双合诊检查；三合诊检查；直肠指诊；阴道镜检查；宫颈检查；阴道涂片。 十、分娩机制示教仿真模型（1个） 1.直观演示胎儿分娩的8个过程：衔接、下降、俯屈、内旋转、仰伸、复位、外旋转、胎儿娩出。 2.配有两具仿真胎儿，可演示双胎分娩和难产示教。 3.可进行处理脐带的演示和脐带脱垂示教。 十一、导尿仿真模型（电子监测）（男女各1个） 1.可进行导尿操作 2.可进行导尿管留置术和膀胱冲洗的操作。 3.当导尿管通过膜部狭窄和尿道内口狭窄时，有闪烁灯指示。 十二、会阴切开、缝合训练模型（1个） 1.材质柔韧耐用，富有弹性，可反复进行缝合训练。 2.三个带有不同切口的外阴：正中切口、左侧切口和右侧切口。 十三、组合式整体护理仿真标准化病人（1个） 1、可进行经口、经鼻气管插管的操作；鼻胃管插管/洗胃、鼻饲法的操作；经口、鼻、气管造口吸痰法的操作；吸氧法的操作；气管切开术后护理。 2、可进行脸部护理、头发护理、口腔护理、假牙清洁护理。 3、模拟颈动脉搏动和瞳孔一侧正常一侧散大的观察对比。 4、可进行胸、腹部的各种引流术后护理、穿刺术后护理；回肠造口术后护理、结肠造口术后护理；乳腺癌切除术后护理；乳房检查和乳房护理。 5、具有质感高度逼真的（男/女）会阴，材质的拉伸率和抗撕裂强度极高，可进行（男/女）导尿术的操作、留置导尿及护理、灌肠术的操作、妇科检查、阴道护理，可使用阴道窥器。 5、可进行臀部肌肉注射、臀部压疮护理，配全套四个阶段压疮护理模块。 6、完整上肢和下肢足部静脉血管系统，可进行静脉输液、采血和注射给药；可进行上臂肌肉注射。 十四、女性导尿仿真模型（1个） 1.小阴唇可分开显露尿道口，导尿管可顺利置入，能体会到尿道外口狭窄的阻力，当导尿管置入4～6厘米时能体会到尿道内口狭窄的阻力，同时有模拟尿液排出，再置入约1～2厘米，尿液顺畅排出。 2.可进行导尿管留置术和膀胱冲洗的操作。 十五、男性导尿仿真模型（1个） 1.可提起阴茎与腹壁成60度角；导尿管可顺利置入，能体会到尿道外口狭窄的阻力，导尿管置入15～16厘米能体会到膜部弯曲和膜部狭窄的阻力，当置入约20厘米时能体会到尿道内口狭窄的阻力，同时有模拟尿液排出，再置入约1～2厘米，尿液顺畅排出。 2.可进行导尿管留置术和膀胱冲洗的操作。 十六、高级分娩模型（1个） 该模型可进行产前检查，演示整个分娩过程（包括产前、产时和产后）以及母婴的护理和急救。 1、仿真人大小的、关节灵活的母亲，母亲腹壁可移动 2、可进行产科触诊检查 3、听诊多种胎心音 4、自动分娩系统，可完全模拟真实的分娩过程 5、可替换的、不同程度扩张的宫颈 6、可测量胎头的下降和宫口开大情况 7、可模拟多种胎盘位置 8、可练习产后会阴切开缝合 9、可对母亲进行气管插管，并可看到胸部起伏 10、母亲手臂可建立静脉通路，用以给药和营养 十七、乳腺癌视诊与触诊仿真模型（1个） 1.可触及质地坚硬、表面不光滑的结节恶性肿瘤。 2.可触及质地相对柔软、表面平滑的结节良性肿瘤。 3.可见乳头凹陷、乳头破溃及血性液体溢出。 4.可见乳房橘皮样改变、炎性乳癌的皮肤改变和皮肤凹陷。 5.可触及质地较硬的左锁骨上淋巴结和质地较硬的腋窝淋巴结。 十八、分娩机转训练仿真模型（1个） 1.机械分娩装置，手动控制模拟胎儿分娩的全过程，可演示分娩中衔接—下降—俯曲—内旋转—仰伸—复位及外旋转—肩娩出等正常机转动作。 2.胎儿关节灵活，可模拟多种不同的分娩体位及难产过程，可模拟脐带绕颈的处理。 十九、智能化心肺复苏训练教学系统（1个） 1. 心肺复苏电子标准化病人 （1）可进行经口、经鼻气管插管。 （2）满足各种方法开放气道的练习，气道开放有显示，且只有在气道开放状态下才能进行有效的人工呼吸。 （3）逼真的眼睛，抢救成功后，瞳孔由散大恢复至正常。 （4）颈动脉搏动：胸外心脏按压产生相应的颈动脉搏动，抢救成功出现正常的颈动脉搏动。 2、交互式计算机监控软件 （1）心肺复苏训练软件 *1）直观标示标准按压力度和标准吹气量区域。 *2）在整个操作过程中，语音及时提示按压位置的正确与错误，及时提示气道是否被开放，方便操作者及时调整、纠正错误。 3）计算机记录心肺复苏全过程的操作曲线，图形显示胸外按压部位的正确与错误及产生错误的原因，并报告正确和错误次数。 *4）软件有上次操作的记忆回放功能，通过记忆回放可查找操作错误的原因。评估报告可存档、打印。 5）操作时间可设定，操作时有倒计时提示。 （2）心肺复苏考核软件 1）专为心肺复苏考核 2）在考核时间内要求完成心肺复苏操作5个循环，在每个循环内，按压频率为100次/分，心脏按压与口对口呼吸之比为30：2。 3）操作考核时间有两种模式：①软件默认国际新标准，在120秒内要求完成心肺复苏操作5个循环；②自定标准，教师可根据学生水平，定出本次操作考核的及格时间。 在操作考核的过程中有倒计时提示。 *4）软件有操作考核回放功能，通过回放可查找错误原因。 *3、多媒体教学软件 4、静脉通道： 完整的上肢和下肢足部静脉血管系统，可进行静脉输液、采血和注射给药；模拟急救过程静脉通道的建立。 5、血压测量： 6、网络化教学主控制平台（网络版） 7.配有联想品牌计算机1台。 |
| 4 | 外科缝合包扎展示模型 | 2 | 一、外科缝合包扎展示模型（2个） 1.该仿真模型提供17处标准外科手术切口 2.可在伤口实施清洗、换药、包扎等基本护理技能训练。 二、开放式外科护理配套教学系统（1个） 包括有外科休克病人、电解质失衡病人等10余种外科常见病人的护理处置教学软件系统 |
| 5 | 全功能创伤仿真标准化病人 | 2套 | 1.可进行肠管的钳夹、切断和吻合训练。 2.可进行血管的钳夹、切断、结扎训练。 3.可进行狭小空间深部打结技术的训练。 4.可进行皮肤切开、缝合、打结、剪线、拆线等技术的训练。 5、一套10个，共20个 |
| 6 | 手术打结训练模型 | 8 | 1.可进行：双手打结；单手打结；器械打结；外科打结；三叠打结；小空间打结；大垂直 空间 打结；大倾斜空间打结及剪线。 2.可练习：假结和滑结的辨认；血管的钳夹、切断和结扎。 |
| 7 | 高级皮肤切开缝合模块 | 3套 | 一、术前无菌操作训练仿真标准模块（4个） 仿真人体外观真实，皮肤纹理清晰可见，腹部柔软，触感真实，人体骨性体表标志准确，可进行手术区域消毒，铺巾等训练。模拟碘酒为耗材供应。 二、高级皮肤切开缝合模块（10个） 可进行消毒、切开、缝合、打结训练，三层结构设计，便于练习者掌握分层缝合操作技巧。 三、伤口护理模块（1个） 综合模拟病人配套的应用软件模块，可模拟进行各类伤口的护理操作。 |
| 8 | 开腹关腹训练模型 | 10 | 1.可进行逐层切开腹壁、逐层缝合的操作练习。 2.可演示过度切开腹壁造成的肠管破损。 |
| 9 | 手臂切开缝合训练仿真模型 | 4 | 1、用于手臂皮肤消毒、铺巾训练；切开、缝合、剪线、拆线训练 2、进行伤口换药、包扎等 |

1、挂*号的为重点技术指标，不符合要求的厂家不能参加下一轮谈判。

2、整包中标。

3、投标文件要求附带产品印刷彩页。

4、中标后，一个月内签订合同，否则废标。

5、单台件超过10万人民币的设备，提供2套说明书。

6、付款方式：国库支付。

附件2

竞争性谈判文件格式（参考）

谈  判  书

致：天津市教育委员会教学仪器设备供应中心

根据贵方为                      竞争性谈判邀请（项目编号：       ），签字代表          （姓名、职务）经正式授权并代表供应商       （供应商名称、地址）提交下述文件正本  份和副本  份及电子版谈判文件一份。

- 报价一览表

- 报价分项一览表

- 谈判应答表

- 偏离说明一览表

- 货物简要说明一览表

- 资格证明文件

- 售后服务承诺及培训内容

……

按谈判须知要求提供的全部文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 供应商将按竞争性谈判文件的规定履行合同责任和义务。

- 供应商已详细审查全部竞争性谈判文件文件，包括修改文件以及全部参考资料和所有附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

- 本项目自谈判之日起有效期为60个工作日。

- 谈判开始后，供应商在谈判有效期内撤回谈判文件，其谈判保证金将被集中采购代理机构没收。

- 供应商同意提供按照机构可能要求的与其竞争性谈判有关的一切数据或资料，完全理解集中采购代理机构不一定要接受最低价的报价或收到的任何谈判文。

本谈判有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

供应商代表姓名、职务：

供应商名称：               （公章）

日期：    年    月    日

全权代表签字：

报价一览表（需单独封装）

项目编号：

供应商名称：

单位：元

| 包号 | 货物 名称 | 品牌 | 生产厂家 | 产地 | 数量 | 价格 | 价格折扣 | 折扣后价格 | 交货期 | 优惠条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商代表签字：

职务：

日期：

公章：

报价分项一览表（需单独封装）

项目编号：

供应商名称：

包号：

单位：元

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂商 | 产地 | 商品属性 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：商品属性应在“环保产品”、“节能产品”、“自主创新产品”、“无”四个选项中选择填写。

本包价格折扣：     %

本包最终投标价：

谈判优惠条件：

交货期：

交货地点：

供应商代表签字：

职务：

日期：

公章：

谈判价格表（需单独封装）

项目编号：

供应商名称：

包号：

单位：元

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 主要设备和标准附件单价 | 备品备件价 | 易损件价 | 专用工具价 | 技术服务费 | 拆除旧设备费 | 安装调试费 | 检验培训费 | 其他费用 | 投标总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商代表签字：

职务：

日期：

公章：

注：1、第一栏投标货物序号系指“招标货物一览表”中该货物的序号

2、所有价格应按投标人须知所规定的货币单位填写。

3、投标总价=（主要设备和标准附件单价+备品备件价+易损件价+专用工具价）*数量+技术服务费+拆除旧设备费+安装调试费+检验培训费+其他费用。

4、选购件价不包括在本报价表内，应另附支分项单报

货物简要说明一览表

项目编号：

供应商名称：

包号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 性能特点 | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商代表签字：

职务：

日期：

公章：

谈判应答表

项目编号：

供应商名称：

包号：

| 序号 | 名称 | 谈判技术要求 | 名称/型号 | 投标人应答 | 简要说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务部分（指资格要求等） |
| 技术部分 |
| 售后服务及其它 |

注：各项货物详细技术性能另附页描述，并附样本资料等

供应商代表签字：

职务：

日期：

公章：

偏离说明一览表

项目编号：

供应商名称：

包号：

| 序号 | 名称 | 谈判技术要求 | 投标应答 | 偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务部分 |
| 技术部分 |
| 售后服务及其它 |

供应商代表签字：

职务：

日期：

公章：

投标推荐的选择清单（需单独封装）

1、设备序号和名称

2、推荐的选件内容

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 生产厂商 | 产地 | 单价 | 数量 | 技术指标 | 性能特点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：

职务：

日期：

公章：

售 后 服 务 承 诺 及 培 训 内 容

供货方代表签字：                        公章：

职          务：                 日期：    年   月   日

授  权  书（格式）

兹授权    代表   进行天津市   项目的竞争性谈判（项目编号：    ），此授权至   年  月  日有效。

特此证明。

单     位：

（公章）

法定代表人（签字或盖章）：

年   月   日

附件3

教委供应中心合同书

编号：JG2010-

供方:

需方:

需方代理：

天津市教育委员会教学仪器设备供应中心于2010年 月 日以竞争性谈判方式，对      项目（编号：JG2010-  ）实施了政府采购，根据采购结果签定本合同：

- 设备名称（明细附后）：

设备产地：

生产厂家：

设备数量：

设备单价：

设备总价：

- 设备质量要求及供方对质量负责条件和期限：

- 供方提供的设备必须是全新（包括零部件）的设备，设备必须符合国家检测标准以及该产品的出厂标准。供方承诺所供设备与所列设备明细完全一致，不存在偏差，如出现不一致，供方将承担违约责任。

- 供方对所提供的设备提供    年的上门维修保质期，保质期内非因需方的人为因素而出现的质量问题，由供方负责。供方负责保修、包换或者包退，并承担修理、调换或退货以及由此给需方造成损失的实际费用。供方不能修理或不能调换的，按不能交货处理。

- 供方提供的设备必须具有合法手续及相关档。

- 交货时间、地点、方式：

合同签定后，于    年   月   日之前交货，于    年   月    日之前完成验货。供方将所供设备在需方或需方指定处交付并负责安装、调试，设备运送产生的费用由供方负责。

- 供方应随设备向需方交付设备的使用说明书及随设备相关的数据。如果所提供的文件是外文的，供方有义务为需方提供中文或译成中文的文件。

- 货款交付方式：

（1）国产设备和非免税进口设备结算：签订合同并送至天津市教委供应中心后15个工作日内，需方向供方支付货款的30%，货到需方指定地点安装、调试完毕并经验收合格后15个工作日内支付货款总额的70%。（特殊情况以合同为准）。

（2）进口免税设备结算：采购人自行付款时：需方在合同签订后15个工作日内将设备全款汇入外贸代理公司指定银行，由外贸代理公司对外开具100%不可撤销跟单信用证。外贸代理公司见供货商发货单即付90%的货款，余款10%于货到采购人指定地点后，安装、调试并验收合格后15个工作日内由外贸代理公司给付供货商（特殊情况以合同为准）。国库集中支付时：需方在合同签订后15个工作日内将设备款的40%汇入外贸代理公司指定银行，由外贸代理公司对外开具100%不可撤销跟单信用证，货到采购人指定地点、验收合格后15个工作日内需方将设备款的60%汇入外贸代理公司指定银行。外贸代理公司见供货商发货单即付90%的货款，余款10%于货到采购人指定地点后，安装、调试并验收合格后15个工作日内由外贸代理公司给付供货商（特殊情况以合同为准）。

- 合同签订时，供方应向教委供应中心交纳设备总值的10%作为履约保证金（质量保证金），设备验收合格正常使用并将验收报告送达天津市教育委员会教学仪器设备供应中心第二日起12个月后15个工作日内无息退还。

- 需方无正当理由拒收设备的，由需方向供方偿付设备款总值30%的违约金。

供方所交的设备品种、型号、规格、产地及制造厂家、质量不符合合同规定标准的，需方有权拒收设备，供方向需方偿付设备款总值30%的违约金。

供方不能交付设备的，供方向需方支付设备总值的30%的违约金。

供方逾期交付设备的，供方向需方每日偿付设备款总值的5‰的违约金。

- 出现其它未列事宜，由双方协商解决。

- 本合同未作明示约定的，而又有相关法律、法规的，从其规定。

- 本合同一式五份，供方、需方、需方代理、采购代理机构、国库支付中心各执一份，均具有法律效力，签字盖章后生效。

- 合同特殊条款。由供需双方根据设备项目的具体情况协商拟订（见附件）。合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改，如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。

供方（公章）：                           需方（公章）：

地址：                                  地址：

法定代表人：                            法定代表人：

委托代表人：                            委托代表人：

电话：                                  电话：

开户行：                                开户行：

账号：                                  账号：

需方代理：（公章）：

地址：

法定代表人：

委托代表人：

电话：

开户行：

账号：

签约地点：

签约时间：    年   月   日

附件---------设备清单