《燃气专业》考试大纲

一、燃气输配

1、燃气的分类及其性质

1）掌握燃气的分类及用途

2）掌握燃气的基本性质

3）掌握城市燃气的质量要求

2、2、城市燃气需用量及供需平衡

1）掌握城市燃气需用量

2）熟悉燃气需用工况

3）熟悉燃气输配系统的小时计算流量

4）了解燃气输配系统的供需平衡

3、城市燃气管网系统

1）掌握城市燃气管网的分类及其选择

2）熟悉城市燃气管道的布线

3）了解建筑燃气供应系统

4、气管道及其附属设备

1）熟悉管材及其连接方式

2）熟悉燃气管道的附属设备

3）熟悉钢制燃气管道的防腐

5、燃气管网的水力计算及水力工况

1）掌握管网计算压力降的确定

2）了解燃气管网的水力计算

6、燃气的压力调节及计量

1）掌握燃气调压器工作原理

2）熟悉燃气调压站

3）掌握燃气的计量

7、燃气的储存

1）熟悉燃气储配站

2）了解长输管线及高压管道储气能力的计算

3）了解液化石油气的降温储存

4）熟悉天然气的液化及液态储存

8、液化石油气储配站及管道供应

1）了解液化石油气的运输

2）掌握液化石油气的灌装

3）熟悉液化石油气的气化与管道供应

二、燃气应用

1、燃气的燃烧计算

1）掌握燃气的热值

2）掌握燃烧所需空气量

3）掌握完全燃烧产物的计算

4）掌握运行时烟气中的CO含量和过剩空气系数

2、燃气燃烧反应动力学

1）熟悉燃气的着火

2）熟悉燃气的点火

3、燃气燃烧的火焰传播

1）掌握火焰传播的理论基础

2）熟悉影响火焰传播速度的因素

3）掌握火焰传播浓度极限

4、燃气燃烧方法

1）熟悉扩散式燃烧

2）掌握部分预混式燃烧

3）熟悉完全预混式燃烧

4）了解燃烧过程的强化与完善

5、燃气互换性

1）掌握燃气互换性和燃具适应性；

2）掌握华白数

3）掌握火焰特性对燃气互换性的影响

4）熟悉燃气互换性的判定

6、用气设备

1）了解家用与工商用燃具

2）了解锅炉及燃气工业炉

3）了解燃气空调

三、燃气设计

1、用气量和燃气质量

掌握城镇燃气质量要求

2、燃气输配系统

熟悉压力不大于1.6Mpa的室外燃气管道

3、液化石油气供应

1）熟悉气化站和混气站

2）掌握用户

4、燃气的应用

1）掌握室内燃气管道

2）熟悉燃气的计量

3）掌握居民生活用气

四、施工与验收

1、掌握总则

2、了解土方工程

3、了解管道、设备的装卸、运输和存放

4、熟悉钢质管道及管件的防腐

5、掌握埋地钢管的敷设

6、掌握聚乙烯的敷设

7、熟悉管道附件与设备安装

8、熟悉燃气场站

9、室内燃气管道及附属设施的安装

1）掌握室内燃气管道安装

2）熟悉燃气计量表安装

3）了解用气设备安装

10、试验与验收

1）掌握一般规定

2）掌握强度与气密性试验

3）了解工程竣工验收

五、运行与维护

1、掌握总则及术语

2、熟悉运行与维护

3、掌握抢修

4、了解液化石油气运行