韩国LS（LG)低压电器代理----杭州安灵

LS(LG)低压电器

GM系列  电磁接触器

GTH系列  热继电器

GMP系列  热继电器

GMR系列  中间继电器

BK系列   微型断路器

BS系列   小型断路器

AB系列   塑壳断路器

EB系列   漏电断路器

附件

LS低压电器

一、交流接触器

规格型号

| 产品 | 型号 | 辅助 触点 | AC3(380~440V) | AC1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | KW | A | Ith |
| 交流线圈 | GMC-9 | 1a1b | 4 | 9 | 25 |
|  | GMC-12 | 1a1b | 5.5 | 12 | 25 |
|  | GMC-18 | 1a1b | 7.5 | 18 | 40 |
|  | GMC-22 | 1a1b | 11 | 22 | 40 |
|  | GMC-32 | 1a1b | 15 | 32 | 50 |
|  | GMC-40 | 1a1b | 18.5 | 40 | 60 |
|  | GMC-50 | 1a1b | 22 | 50 | 80 |
|  | GMC-65 | 1a1b | 30 | 65 | 100 |
|  | GMC-75 | 1a1b | 37 | 75 | 110 |
|  | GMC-85 | 1a1b | 45 | 85 | 135 |
| 交流/直流 | GMC-100 | 2a2b | 50 | 100 | 150 |
| 通用线圈 | GMC-125 | 2a2b | 60 | 120 | 150 |
|  | GMC-150 | 2a2b | 75 | 150 | 200 |
|  | GMC-180 | 2a2b | 90 | 180 | 230 |
|  | GMC-220 | 2a2b | 132 | 250 | 260 |
|  | GMC-300 | 2a2b | 150 | 300 | 350 |
|  | GMC-400 | 2a2b | 200 | 400 | 420 |
|  | GMC-600 | 2a2b | 300 | 630 | 660 |
|  | GMC-800 | 2a2b | 400 | 800 | 800 |

二、直流接触器

产品型号：  GMD系列

所属类型：  韩国LS(LG )低压电器

品    牌：  韩国LS

规格型号

| 产品 | 型号 | 辅助 触点 | AC3(380~440V) | AC1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | KW | A | Ith |
| 直流线圈 | GMD-9 | 1a1b | 4 | 9 | 25 |
|  | GMD-12 | 1a1b | 5.5 | 12 | 25 |
|  | GMD-18 | 1a1b | 7.5 | 18 | 40 |
|  | GMD-22 | 1a1b | 11 | 22 | 40 |
|  | GMD-32 | 1a1b | 15 | 32 | 50 |
|  | GMD-40 | 1a1b | 18.5 | 40 | 60 |
|  | GMD-50 | 1a1b | 22 | 50 | 80 |
|  | GMD-65 | 1a1b | 30 | 65 | 100 |
|  | GMD-75 | 1a1b | 37 | 75 | 110 |
|  | GMD-85 | 1a1b | 45 | 85 | 135 |

三、中间继电器

产品型号：  GMR系列

所属类型：  韩国LS(LG )低压电器

品    牌：  韩国LS

规格型号

四、过载继电器

产品型号：  GTH\GTK系列

所属类型：  韩国LS(LG )低压电器

品    牌：  韩国LS

规格型号

| 产品 | 型号 | 标称电流 | 适用接触器 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标准型 | GTH-22 | 0.14,0.21,0.33,0.52,0.82,1.3,2.1, 3.3,5,6.5,7.5,8.5,11,15,19 | GMC(D)-9~22 |
|  | GTH-40 | 5,6.5,7.5,8.5,11,15,19,22,30,34 | GMC(D)-32~40 |
|  | GTH-85 | 8.5,11,15,19,22,30,34,42,55,65,74 | GMC(D)-50~85 |
|  | GTH-100 | 41,48,56,67,80,107 | GMC-100~125 |
|  | GTH-150 | 41,48,56,67,80,107,130 | GMC-150 |
|  | GTH-220 | 80,107,130,150,200 | GMC-180~220 |
|  | GTH-400 | 107,130,150,200,250,350 | GMC-300~400 |
|  | GTH-600 | 250,350,500,660 | GMC-600~800 |
| 缺相保护型 | GTK-22 | 0.14,0.21,0.33,0.52,0.82,1.3,2.1, 3.3,5,6.5,7.5,8.5,11,15,19 | GMC(D)-9~22 |
|  | GTK-40 | 5,6.5,7.5,8.5,11,15,19,22,30,34 | GMC(D)-32~40 |
|  | GTK-85 | 8.5,11,15,19,22,30,34,42,55,65,74 | GMC(D)-50~85 |
|  | GTK-100 | 41,48,56,67,80,107 | GMC-100~125 |
|  | GTK-150 | 41,48,56,67,80,107,130 | GMC-150 |
|  | GTK-220 | 80,107,130,150,200 | GMC-180~220 |
|  | GTK-400 | 107,130,150,200,250,350 | GMC-300~400 |
|  | GTK-600 | 250,350,500,660 | GMC-600,800 |
| 延时断开型 | GTK-22L | 1.3,2.1,3.3,5,6.5,7.5,8.5,11,15,19 | GMC(D)-9~22 |
|  | GTK-40L | 5,6.5,7.5,8.5,11,15,19,22,30,34 | GMC(D)-32~40 |
|  | GTK-85L | 8.5,11,15,19,22,30,34,42,55,65,74 | GMC(D)-50~85 |
|  | GTK-100L | 41,48,56,67,80,107 | GMC-100~125 |
|  | GTK-150L | 41,48,56,67,80,107,130 | GMC-150 |
|  | GTK-220L | 80,107,130,150,200 | GMC-180~220 |
|  | GTK-400L | 107,130,150,200,250,350 | GMC-300~400 |
|  | GTK-600L | 250,350,500,660 | GMC-600~800 |

五、微型断路器

产品型号：  BKN\BK63N\BKP\RKP\RKN\BKD系列

所属类型：  韩国LS(LG )低压电器

品    牌：  韩国LS

规格型号

| 型号 | 极数 | 额定电流 | 分断能力 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | KA | VAC |
| BKN BKN BKN BKN BKN BKN BKN BKN BKN BKN BKN BKN BKN BKN BKN BKN BKN | 1P 1P 1P+N 1P+N 1P+N 2P 2P 2P 3P 3P 3P 3P+N 3P+N 3P+N 4P 4P 4P | 1,2,3,4,6,10,16,20,25,32A 40,50,63A 1,2,3,4,6,10,16,20,25,32A 40A 50,63A 1,2,3,4,6,10,16,20,25,32A 40A 50,63A 1,2,3,4,6,10,16,20,25,32A 40A 50,63A 1,2,3,4,6,10,16,20,25,32A 40A 50,63A 1,2,3,4,6,10,16,20,25,32A 40A 50,63A | 6 6 6 6 4.5 6 6 4.5 6 6 4.5 6 6 4.5 6 6 4.5 | 230 230 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 |
| AX | 用于BKN |
| BKH BKH BKH BKH BKH BKH | 1P | 63,80,100A | 10 | 230 |
|  | 1P+N 2P 3P 3P+N 4P | 63,80,100A | 10 | 230/400 |
| BKP | 1P+N | 2,4,6,10,16,20,32A | 4.5 | 230 |
| BS31a |  |  |  |  |
| BS32a | 2P | 6,10,15,20,30A |  |  |
| RKN RKN RKN RKN | 2P 2P 4P 4P | 25,32,40A 63A 25,32,40A 63A | - | - |
| RKP | 1P+N | 2,4,6,10,16,20,32A | 4.5 | 230 |
| 32KGRa | 2P | 15,20,30A | 1.5 | 220 |
| BKD BKD BKD BKD | 1P 2P 3P 4P | 63,80,100A |  |  |

六、经济型塑壳断路器

产品型号：  ABE系列

所属类型：  韩国LS(LG )低压电器

品    牌：  韩国LS

规格型号

| 产品 | 型号 | 极数 | 分断能力 （AC380V) | 额定电流 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济型 | ABE 52b | 2P | 7.5KA | 5,10,15,20,30,40,50A |
|  | ABE 53b | 3P |  |  |
|  | ABE 62b | 2P | 7.5KA | 60A |
|  | ABE 63b | 3P |  |  |
|  | ABE 102b | 2P | 14KA | 5,10,15,20,30, 40,50,60,75,100A |
|  | ABE 103b | 3P |  |  |
|  | ABE 104b | 4P |  |  |
|  | ABE 202b | 2P | 18KA | 100,125,150, 175,200,225A |
|  | ABE 203b | 3P |  |  |
|  | ABE 204b | 4P |  |  |
|  | ABE 402b | 2P | 30KA | 250,300,350,400A |
|  | ABE 403b | 3P |  |  |
|  | ABE 404b | 4P |  |  |
|  | ABE 602b | 2P | 42KA | 500,600A |
|  | ABE 603b | 3P |  |  |
|  | ABE 604b | 4P |  |  |
|  | ABE 802b | 2P | 42KA | 700,800A |
|  | ABE 803b | 3P |  |  |
|  | ABE 804b | 4P |  |  |

七、标准型塑壳断路器

产品型号：  ABS系列

所属类型：  韩国LS(LG )低压电器

品    牌：  韩国LS

韩国LS低压电器ABS系列价格查询

QQ1，QQ2

规格型号

| 产品 | 型号 | 极数 | 分断能力 （AC380V) | 额定电流 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准型 | ABS 32b | 2P | 7.5KA | 5,10,15,20,30A |
|  | ABS 33b | 3P |  |  |
|  | ABS 52b | 2P | 14KA | 5,10,15,20,30,40,50A |
|  | ABS 53b | 3P |  |  |
|  | ABS 54b | 4P |  |  |
|  | ABS 62b | 2P | 14KA | 60A |
|  | ABS 63b | 3P |  |  |
|  | ABS 64b | 4P |  |  |
|  | ABS 102b | 2P | 25KA | 15,20,30,40, 50,60,75,100A |
|  | ABS 103b | 3P |  |  |
|  | ABS 104b | 4P |  |  |
|  | ABS 202b | 2P | 25KA | 100,125,150, 175,200,225A |
|  | ABS 203b | 3P |  |  |
|  | ABS 204b | 4P |  |  |
|  | ABS 402b | 2P | 42KA | 250,300,350,400A |
|  | ABS 403b | 3P |  |  |
|  | ABS 404b | 4P |  |  |
|  | ABS 602b | 2P | 65KA | 500,600A |
|  | ABS 603b | 3P |  |  |
|  | ABS 604b | 4P |  |  |
|  | ABS 802b | 2P | 65KA | 700,800A |
|  | ABS 803b | 3P |  |  |
|  | ABS 804b | 4P |  |  |
|  | ABS 1003 | 3P | 65KA | 1000A |
|  | ABS 1203 | 3P | 65KA | 1200A |