凯泰克KAITEC高端 节能螺杆空压机

凯泰克，凯泰克节能机，凯泰克高端机，凯泰克高端节能机，节能空压机，节能螺杆空压机，凯泰克型号，凯泰克厂家，上海凯泰克，上海凯泰克厂家，凯泰克低压螺杆机，凯泰克配件，凯泰克保养耗材，空压机

排气压力：0.7 -1.3 Mpa

排气量：5.43-16.86M3/Min

电机功率范围：45-90 kW

凯泰克节能机采用直联驱动，没有齿轮噪声低转速离心风扇；变频油冷风扇壳体进气消声；压缩机进气消声，KAITEC系列的噪声之低达到国际一流水平。采用最新一代高效率SKY系列螺杆转子直联驱动大转子，低转速主机；凯泰克KAITEC高端螺杆机采用圆柱及滚锥轴承三联设计，轴承寿命大于100，000小时；高精度转子是性能和可靠性的保证。超低的噪声，功率为132kW的KAITEC螺杆空压机噪声值仅为73dB，噪声之低已达到国际一流水准。能效每一台都高于国家节能标准噪声之低国际一流螺杆空压机“心脏”SK主机五年保固可集中控制2~16台压缩机，降低系统压力，降低能耗。还能够减少压缩空气的泄漏，维持压力的稳定。

凯泰克节能空压机机器型号：KHE45

机头型号：SKY

排气量：67.87 m3/min

排气压力：7公斤

电机功率：45千瓦

重量: 980公斤

外形尺寸：2220×1410×1720

噪音：69 dB(A)

凯泰克节能空压机机器型号：KHE55

机头型号：SKY

排气量：10.15 m3/min

排气压力：7公斤

电机功率：55千瓦

重量: 1080公斤

外形尺寸：2220×1410×1720

噪音：69 dB(A)

凯泰克KAITEC高端螺杆机的产品参数列表：

|  | KHE45 | KHE55 | KHE75 | KHE90 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 排气量 / 排气压力 (M3/min /Mpa) | 7.87/0.7 | 10.15/0.7 | 14.39/0.7 | 16.86/0.7 |
|  | 7.75 /0.8 | 10.00/0.8 | 14.18/0.8 | 16.80/0.8 |
|  | 6.41/1.0 | 8.77/1.0 | 12.02/1.0 | 14.80/1.0 |
|  | 5.43/1.3 | 6.34/1.3 | 9.80/1.3 | 11.90/1.3 |
| 功率（KW） | 45 | 55 | 75 | 90 |
| 噪音（db） | 70 | 70 | 72 | 72 |
| 长（mm） | 2220 | 2560 |
| 宽（mm） | 1410 | 1520 |
| 高（mm） | 1720 | 1820 |