- 信艾德PPR聚氨脂保温热水管全国统一销售价格表 （张小姐18926585201）

| 信艾德复合热水管 | PPR内管 | PVC外管 | 发泡层厚度 | 全国市场价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 信艾德牌 PPR内管+PVC外管， |
| 型号 | 规格 | 管径mm | 厚度mm | 批发价（元/米） | 批发价（元/4米/ 条） |
| EDE(20+50) | Φ20 | Φ50 | 13.0 | 26.50 | 106.00 |
| EDE(25+50) | Φ25 | Φ50 | 10.50 | 29.00 | 116.00 |
| EDE(32+63) | Φ32 | Φ63 | 13.00 | 41.50 | 166.00 |
| EDE(32+75) | Φ32 | Φ75 | 19.20 | 45.00 | 180.00 |
| EDE(40+75) | Φ40 | Φ75 | 15.20 | 50.50 | 202.00 |
| EDE(50+75) | Φ50 | Φ75 | 10.20 | 65.25 | 261.00 |
| EDE(50+90) | Φ50 | Φ90 | 17.60 | 74.50 | 298.00 |
| EDE(63+90) | Φ63 | Φ90 | 11,10 | 91.25 | 365.00 |
| EDE(63+110) | Φ63 | Φ110 | 20.70 | 110.00 | 440.00 |
| EDE（75+110） | Φ75 | Φ110 | 14.70 | 124.00 | 496.00 |
| EDE（90+160） | Φ90 | Φ160 | 32.00 | 175.75 | 703.00 |
| EDE（110+160） | Φ110 | Φ160 | 22.00 | 225.00 | 900.00 |
| EDE（160+200） | Φ160 | Φ200 | 17.00 | 625.00 | 2500.00 |

- 信艾德PVC保温管外接连接片（全国市场价格）

| 规格 | 三通（元/对） | 弯头（元/对） | 直通（元/对） |
| --- | --- | --- | --- |
| Φ50 | 10.00 | 7.00 | 6.00 |
| Φ63 | 13.00 | 8.40 | 7.00 |
| Φ75 | 14.00 | 10.00 | 8.00 |
| Φ90 | 18.00 | 14.80 | 12.00 |
| Φ110 | 22.00 | 19.00 | 14.00 |
| Φ160 | 53.00 | 42.00 | 32.00 |

- 信艾德PVC保温管变径外接连接片（全国市场价格）

| 规格 | 批发价（元/对） | 规格 | 批发价（元/对） |
| --- | --- | --- | --- |
| 75*50 | 6.00 | 160*110 | 16.00 |
| 90*75 | 9.00 | 160*90 | 17.00 |
| 90*50 | 11.00 | 160*75 | 18.00 |
| 110*90 | 10.50 | 63*50 | 12.00 |
| 110*75 | 12.60 | 75*63 | 16.00 |
| 110*63 | 12.60 | 90*63 | 17.00 |
| 110*50 | 14.00 |  |  |
| 备注：（以上价格2014年06月26日开始执行，价格会根据市场调动而变动） 1、以上报价不含税，含运费，含税加8%的税金。 2、以上保温管长度为4米/条，2.0Mpa,内管为PPR热水管，外护管为硬PVC管。 3、根据原材料价格涨跌信德昌公司有权对产品价格作相应的调整，如有变动另行通知。 4、信艾德保温管聚胺酯密度为50-80KG/m3，保温效果好，施工方便，广泛应用于热水、冷水、暖通、空调、化工。 |