江苏省2017年度全国农作物病虫疫情监测分中心（省级）田间监测点建设项目

（招标编号：JITC-1905AV0184）

招标文件

招标人： 江苏省植物保护植物检疫站（盖单位章）

2019	年1月25日

目	录

第一卷	1

第一章招标公告（适用于公开招标）	2

第二章投标人须知	6

第三章评标办法（综合评估法）	27

第四章合同条款及格式	34

第二卷	70

第五章供货要求	71

第三卷	104

第六章投标文件格式	105

第一卷

第一章招标公告

江苏省国际招标公司受江苏省植物保护植物检疫站委托，就江苏省2017年度全国农作物病虫疫情监测分中心（省级）田间监测点建设项目进行公开招标采购，兹邀请合格投标人投标。

一、项目名称及编号

项目名称：江苏省2017年度全国农作物病虫疫情监测分中心（省级）田间监测点建设项目

招标编号：JITC-1905AV0184

- 采购概况

本招标项目 江苏省2017年度全国农作物病虫疫情监测分中心（省级）田间监测点建设项目招标人为 江苏省植物保护植物检疫站，招标项目资金来自中央2017年动植物保护能力提升工程专项资金与中央粮油生产补助资金（资金来源）。该项目已具备招标条件，现对 农作物病虫疫情监测点田间工程、自动虫情测报灯、害虫自动测报系统、害虫性诱自动诱捕器、重大害虫智能监测仪、农田生境远程实时监测设备、农作物病害实时监测预警仪、虫情信息自动采集传输设备、农作物病菌孢子自动捕捉培养系统、病菌孢子捕捉仪、田间小气候仪、田间病虫害发生信息移动采集设备、农作物病虫草害诊断系统、显微镜、农田害鼠监测设备、病虫害调查工具包、病虫害物联网数据分析系统（县级）、农作物病虫疫情预警及指挥平台（县级）、病虫害调查电动车等设备采购进行公开招标。

三、项目概况与招标范围

1)项目名称：江苏省2017年度全国农作物病虫疫情监测分中心（省级）田间监测点建设

2)项目地点：张家港、丹阳、仪征、姜堰、通州、大丰、洪泽、灌南等8个县（市、区）

3)招标内容： 本项目依据不同农业生态区分为苏南、苏中、苏北三个包件公开招标。

本项目在张家港、丹阳、仪征、姜堰、通州、大丰、洪泽、灌南等8个县（市、区）新建8个田间重点监测点及33个田间常规监测点。

主要建设内容包括：1）新建围栏3020m；2）新建场区道路3755m2；3）新建电力配套设施41套；4）购置仪器设备346台（套），包括田间工程、自动虫情测报灯、害虫自动测报系统、害虫性诱自动诱捕器、重大害虫智能监测仪、农田生境远程实时监测设备、农作物病害实时监测预警仪、虫情信息自动采集传输设备、农作物病菌孢子自动捕捉培养系统、病菌孢子捕捉仪、田间小气候仪、田间病虫害发生信息移动采集设备、农作物病虫草害诊断系统、显微镜、农田害鼠监测设备、病虫害调查工具包、病虫害物联网数据分析系统（县级）、农作物病虫疫情预警及指挥平台（县级）、病虫害调查电动车等设备，项目建设工期为6个月。

本项目根据不同农业生态区分为苏南、苏中、苏北三个包件公开招标。

第一包建设内容为在苏南的张家港、丹阳2个市新建2个田间重点监测点及8个田间常规监测点。主要建设内容包括：1）新建围栏740m；2）新建场区道路920m2；3）新建电力配套设施10套；4）购置自动虫情测报灯8台、害虫自动测报系统18台、重大害虫智能监测仪12台、农田生境远程实时监测设备2套、农作物病害实时监测预警仪2台、虫情信息自动采集传输设备2套、农作物病菌孢子自动捕捉培养系统1套、病菌孢子捕捉仪2台、田间小气候仪8台、田间病虫害发生信息移动采集设备6套、农作物病虫草害诊断系统2套、生物显微镜2台、体视显微镜2台、病虫害调查工具包4套、病虫害物联网数据分析系统（县级）2套、农作物病虫疫情预警及指挥平台（县级）2套、病虫害调查电动车10辆。

第二包建设内容为在苏中的仪征、姜堰、通州3个市（区）新建3个田间重点监测点及14个田间常规监测点。主要建设内容包括：1）新建围栏1170m；2）新建场区道路1455m2；3）新建电力配套设施16套；4）购置自动虫自动虫情测报灯12台、害虫性诱自动诱捕器23台、重大害虫智能监测仪22台、农田生境远程实时监测设备3套、农作物病害实时监测预警仪3台、虫情信息自动采集传输设备3套、农作物病菌孢子自动捕捉培养系统1套、病菌孢子捕捉仪3台、田间小气候仪13台、田间病虫害发生信息移动采集设备9套、农作物病虫草害诊断系统3套、生物显微镜3台、体视显微镜3台、农田害鼠监测设备1台、病虫害调查工具包6套、病虫害物联网数据分析系统（县级）3套、农作物病虫疫情预警及指挥平台（县级）3套、病虫害调查电动车15辆。

第三包建设内容为在苏北的大丰、洪泽、灌南3个县（区）新建3个田间重点监测点及13个田间常规监测点。主要建设内容包括：1）新建围栏1110m；2）新建场区道路1380m2；3）新建电力配套设施15套；4）购置自动虫情测报灯13台、害虫性诱自动诱捕器20台、重大害虫智能监测仪27台、农田生境远程实时监测设备3套、农作物病害实时监测预警仪3台、虫情信息自动采集传输设备3套、农作物病菌孢子自动捕捉培养系统1套、病菌孢子捕捉仪3台、田间小气候仪12台、田间病虫害发生信息移动采集设备9套、农作物病虫草害诊断系统3套、生物显微镜3台、体视显微镜3台、农田害鼠监测设备2台、病虫害调查工具包6套、病虫害物联网数据分析系统（县级）3套、农作物病虫疫情预警及指挥平台（县级）3套、病虫害调查电动车15辆。

4)工期：项目建设工期6个月。

5)采购预算：1472万元。

6)最高投标限价：第一包：365万元，第二包：552万元，第三包：555万元

四、合格的投标人必须符合下列条件

投标人参加本次政府采购活动除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条的规定外，还必须具备以下资质要求：

1)本次招标要求投标人具有独立法人资格，具备健全的财务会计制度，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，有良好的商业信誉。

2)投标人须自2016年1月1日以来具有省级物联网系统集成相关案例业绩。

3)投标人须具有与本招标项目相应的供货能力，具有完成软件和硬件供货、安装、调试、集成及维护其正常运行的能力。

4)本项目核心产品（核心产品指： 自动虫情测报灯），一个制造商对同一品牌同一型号，仅能委托一个代理商参加投标，如果有多家代理商参加同一品牌同一型号产品投标的，将作为一个供应商计算。

5)中标后田间工程部分允许分包，不允许转包。

6)投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法或不良记录承诺书（需提供承诺书）。

7)投标人未被“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重为违法失信行为记录名单内。

8)本次招标执行政府强制采购节能产品、鼓励环保产品、扶持福利企业、支持中小微企业、支持监狱和戒毒企业、支持残疾人福利性单位、扶持不发达地区和少数民族地区以及限制采购进口产品等相关政策。

9)本次招标 不接受 （接受或不接受）联合体投标。

10)投标人不得选用进口货物和服务参加投标（注：“进口货物和服务”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

五、招标文件获取的时间、地点、方式等

1.获取招标文件时间：2019年1月25日起至2019年 2月1日（节假日除外），上午8:30～11:30，下午14:00～17:00（北京时间）。

2.发售方式：招标文件发售在www.jitc.cn平台免费注册（平台技术支持电话：400-058-0203），并在支付本项目招标文件费用后，将支付费用的凭证上传至www.jitc.cn平台（上传的支付凭证上请注明本项目招标编号），上传费用凭证后在平台下载招标文件，招标文件售后不退。

3.招标文件售价：人民币500元，售后不退。

六、现场踏勘

投标人请在2019年2月2日上午9:00自行前往现场进行踏勘，逾期将不再进行踏勘。现场踏勘联系人：第一包联系人：张家港，陆彦，15862620018；丹阳，洪素娣，13852968597。第二包联系人：仪征，吴永芳，13905256201；姜堰，张银贵，13505267186；通州，张宏军，13962864368。第三包联系人：大丰，王风良，13962047530；洪泽，陈思宏，13805231135；灌南，惠康波，13815620962。

七、投标文件递交

1.投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2019年2月22日下午14:00，地点为南京市西康路7号4楼410会议室。

2.逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

八、开标有关信息

开标时间：2019年2月22日下午14:00 (北京时间)

开标地点：南京市西康路7号4楼410会议室

九、本次招标联系事项

招标人：江苏省植物保护植物检疫站

地址：南京市鼓楼区凤凰西街277号9楼

联系人：朱先敏

电话：025-86263340

十、招标代理机构信息

单位名称：江苏省国际招标公司

地址： 江苏省南京市西康路7号

联系人：叶逢春  杨磊

联系电话：025-83301084

传真：025-83240905

电子邮箱：yefc@jitc.cn

户名：江苏省国际招标公司

开户银行：中信银行南京江苏路支行

人民币账号：7321810182600023404

十一、公告发布媒体

江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn）。

第二章投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名 称：江苏省植物保护植物检疫站 地 址：南京市鼓楼区凤凰西街277号9楼 联系人：朱先敏 电话：025-86263340 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：江苏省国际招标公司 地址：南京市鼓楼区西康路7号6楼613室 联系人：叶逢春、杨磊 电话：025-83301084 |
| 1.1.4 | 招标项目名称 | 江苏省2017年度全国农作物病虫疫情监测分中心（省级）田间监测点建设项目 |
| 1.1.5 | 工程项目名称 | 第一包：农作物病虫疫情监测分中心（省级）田间监测点苏南片区 第二包：农作物病虫疫情监测分中心（省级）田间监测点苏中片区 第三包：农作物病虫疫情监测分中心（省级）田间监测点苏北片区 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 中央2017年动植物保护能力提升工程专项资金50%、中央财政2018年粮油生产和技术创新项目补助资金50% |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 详见第一章招标公告 |
| 1.3.2 | 项目实施期 | 项目实施期： 3 月至 9 月 计划开始实施日期： 2019年 3 月 1 日 |
| 1.3.3 | 项目实施地点 | 各个田间监测点建设地点 |
| 1.3.4 | 技术性能指标 | 详见第五章 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力、信誉 | （1）投标人2016年1月1日以来具有省级物联网系统集成相关案例业绩。 （2）财务要求：具备健全的财务会计制度，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 （3）信誉要求：有良好的商业信誉，近几年参加的招投标活动中，没有重大违法记录。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受联合体投标 |
| 1.9.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.10.1 | 分包 | 中标后田间工程部分允许分包、不允许转包 |
| 1.11.1 | 实质性要求和条件 | 1）投标人须满足招标文件对投标人的资质条件、能力、信誉要求； 2）投标人须按招标文件要求提供投标保证金； 3）投标人在投标文件中提供的服务关键条款须实质性满足招标文件要求，并且能提供实质性满足证明； 4）投标人须在投标文件中对于《合同格式》无任何负偏离； 5）投标人须按招标文件要求提供资格证明文件，且文件必须齐全、有效； 6）投标文件须有法定代表人签字或签章，投标文件中的签字人必须具有法定代表人有效授权； 7）投标文件份数和投标有效期须满足招标文件要求； 8）投标文件中不能提供虚假或失实资料； 9）投标人须按招标公告规定的方式领取招标文件并按要求递交投标文件。 |
| 1.11.4 | 偏差 | 带*号技术性能指标不允许有负偏差，其它性能指标负偏差项数不超过10%。 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | 无 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件 | 时间：2019年2月3日中午12：00前 |
|  |  | 形式：PDF加盖公章的扫描件及word可编辑版本发至yefc@jitc.cn。逾期将不接受任何澄清文件。 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式 | 在www,jitc.cn招标平台发布 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清 | 在www.jitc.cn平台进行招标文件澄清的下载。 |
| 2.3.1 | 招标文件修改发出的形式 | 在www,jitc.cn招标平台发布 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改 | 在www.jitc.cn平台进行招标文件澄清的下载。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他资料 | 投标文件电子版、投标保证金复印件。 |
| 3.2.4 | 最高投标限价 | 第一包：365万元，第二包：552万元，第三包：555万元 |
| 3.2.5 | 投标报价的其他要求 | 投标报价为含税后的价格，且不得高于项目的最高限价。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 投标保证金的形式：投标保证金应在投标截止时间前。以电汇（提供电汇底单）形式提交给招标代理公司。 投标保证金的金额：不低于投标报价的2% |
| 3.4.4 | 其他可以不予退还投标保证金的情形 | 投标人采用不正当的手段骗取中标。 |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | 2016年度、2017年度 |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目情况的时间要求 | 2016年1月1日至2018年12月31日 |
| 3.5.5 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的时间要求 | 2014年1月1日至 2018年12月31日 |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7.3A（2） | 投标文件副本份数及其他要求 | 投标文件副本份数：7份 是否要求提交电子版文件：是 其他要求：无 |
| 3.7.3A（3） | 投标文件是否需分册装订 | 不需要 |
| 3.7.3（B） | 投标文件签字或盖章要求 | 投标文件应按招标文件的要求，提供法定代表人或法定代表人授权代表的有效签字，盖章须提供公司公章，其他用途的印章视为无效。 |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 | 投标人名称： 投标人地址： （项目名称）设备采购招标项目投标文件 招标项目编号： 在 年 月 日 时前不得开启 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 详见招标公告 |
| 4.2.2（A） | 递交投标文件地点 | 详见招标公告 |
| 4.2.3 | 投标文件是否退还 | 否 |
| 5.1（A） | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：详见招标公告 |
| 5.2（4）（A） | 开标程序 | 开标顺序：1、介绍有关项目实施的简要情况；2、工作人员检验投标文件密封情况；3、工作人员当场拆封投标文件；4、宣读评标原则及注意事项；5、开始唱标；6、监督部门宣布监证词。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：7人 其中招标人代表 2人，专家 5人； 评标专家确定方式：随机抽取 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 评标委员会推荐每包件三名中标候选人，最终由招标人确定一名中标人。 |
| 7.1 | 中标候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：中国招投标网、中国采购与招标网、江苏招标投标公共服务平台、江苏省政府采购网 公示期限：1个工作日 |
| 7.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 是 |
| 7.6.1 | 履约保证金 | 履约保证金的形式：应在收到中标通知书后，以电汇（提供电汇底单）、现金、支票等形式提交给招标人。 履约保证金的金额：合同金额10% |
| 9 | 是否采用电子招标投标 | 否 |
| 10 | 招标代理费 | 中标人在接到成交通知后五日内，参照原国家计委1980号文《招标代理服务收费管理暂行办法》的收费标准向代理机构交纳代理服务费。 |

- 总则

  - 招标项目概况

    - 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对设备采购进行招标。

    - 招标人：见投标人须知前附表。

    - 招标代理机构：见投标人须知前附表。

    - 招标项目名称：见投标人须知前附表。

    - 工程项目名称：即招标项目所属的工程建设项目，见投标人须知前附表。

  - 招标项目的资金来源和落实情况

    - 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

    - 资金落实情况：见投标人须知前附表。

  - 招标范围、实施期、实施地点和技术性能指标

    - 招标范围：见投标人须知前附表。

    - 交货期：见投标人须知前附表。

    - 交货地点：见投标人须知前附表。

    - 技术性能指标：见投标人须知前附表。

  - 投标人资格要求

    - 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）其他要求：见投标人须知前附表。

投标人为代理经销商的，对投标人的资质要求包含对制造商的资质要求，对投标人的业绩要求包含对投标设备的业绩要求。

需要提交的相关证明材料见本章第 3.5 款的规定

    - 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

    - 投标人不得存在下列情形之一：

（1）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（2）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（3）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（4）为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

（5）为本招标项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

（6）为本招标项目的代建人；

（7）为本招标项目的招标代理机构；

（8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（9）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（10）被依法暂停或者取消投标资格；

（11）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（12）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（13）在最近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（14）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（15）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（16）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的（以检察机关职务犯罪预防部门出具的查询结果为准）；

（17）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

  - 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

  - 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

  - 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

  - 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 投标预备会

    - 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

    - 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

    - 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

  - 分包

    - 投标人拟在中标后将中标项目的非主体设备进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体设备外，其他工作不得分包。

    - 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

  - 响应和偏差

    - 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

    - 投标人应根据招标文件的要求提供投标设备技术性能指标的详细描述、技术支持资料及技术服务和质保期服务计划等内容以对招标文件作出响应。

    - 投标文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的检测报告或投标人须知前附表允许的其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料，其投标将被否决。

    - 投标人须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合投标人须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。

    - 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

- 招标文件

  - 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）供货要求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第 1.9 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

  - 招标文件的澄清

    - 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

    - 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清

问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

    - 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该澄清。

    - 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

  - 招标文件的修改

    - 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

    - 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。

  - 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10 日前以书面形式

提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

- 投标文件

  - 投标文件的组成

    - 投标文件应包括下列内容：

（1）投标函；

（2）法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书；

（3）联合体协议书；

（4）投标保证金；

（5）商务和技术偏差表；

（6）分项报价表；

（7）资格审查资料；

（8）投标设备技术性能指标的详细描述；

（9）技术支持资料；

（10）技术服务和质保期服务计划；

（11）投标人须知前附表规定的其他资料。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

    - 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第 3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

    - 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第 3.1.1（4）目所指的投标保证金。

  - 投标报价

    - 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写分项报价表。

    - 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

    - 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“分项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

    - 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

    - 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

  - 投标有效期

    - 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90 天。

    - 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

    - 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。

  - 投标保证金

    - 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户开户证明。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

    - 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

    - 招标人最迟将在与中标人签订合同后 5 日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。投标保证金以现金或者支票形式递交的，还应退还银行同期存款利息。

    - 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

  - 资格审查资料

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第 1.4 款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

    - “投标人基本情况表”应附投标人及其制造商（适用于代理经销商投标的情形）资格或者资质证书副本和投标材料检验或认证等材料的复印件以及：

（1）投标人为企业的，应提交营业执照和组织机构代码证的复印件（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照复印件）；

（2）投标人为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书和组织机构代码证的复印件。

    - “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

    - “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、设备进场验收证书等的复印件，具体时间要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

    - “正在供货和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

    - “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明投标人败诉的设备买卖合同的相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体时间要求见投标人须知前附表。

    - 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第 3.5.1 项至第 3.5.5 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

  - 备选投标方案

    - 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

    - 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

    - 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。

  - 投标文件的编制

    - 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

    - 投标文件应当对招标文件有关供货期、投标有效期、供货要求、招标范围等实质性内容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.3（1）投标文件应用不褪色的材料书写或打印，投标函及对投标文件的澄清、说明和补正应由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或盖单位章。由投标人的法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的要求。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或盖单位章。

（2）投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面右上角上应清楚地标记“正

本”或“副本”的字样。投标人应根据投标人须知前附表要求提供电子版文件。当副本和正本不一致或电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。

（3）投标文件的正本与副本应分别装订，并编制目录，投标文件需分册装订的，具体分册装订要求见投标人须知前附表规定。

- 投标

  - 投标文件的密封和标记

    - 投标文件应密封包装，并在封套的封口处加盖投标人单位章或由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字。

投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

    - 未按本章第 4.1.1 项要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

  - 投标文件的递交

    - 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

    - 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

    - 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

    - 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

    - 逾期送达的投标文件，招标人将予以拒收。

  - 投标文件的修改与撤回

    - 在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件， 但应以书面形式通知招标人。

    - 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第 3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

    - 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取的投标保证金。

    - 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

- 开标

  - 开标时间和地点

招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人准时参加。

  - 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）检查投标文件的密封情况，按照投标人须知前附表规定的开标顺序当众开标，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、交货期、交货地点及其他内容，并记录在案；

（5）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（6）开标结束。

  - 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

- 评标

  - 评标委员会

    - 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

    - 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

    - 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

  - 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

  - 评标

    - 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

    - 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

- 合同授予

  - 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起 3 日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示

中标候选人，公示期不得少于 3 天。

  - 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

  - 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

  - 定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

  - 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

  - 履约保证金

    - 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的 10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

    - 中标人不能按本章第 7.6.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

  - 签订合同

    - 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起 30 日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

    - 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

    - 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

8.纪律和监督

  - 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

  - 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

  - 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

  - 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

  - 投诉

    - 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

    - 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第 2.4 款、第 5.3 款和第 7.2 款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第 8.5.1 项规定的期限内。

- 是否采用电子招标投标

本招标项目是否采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。

- 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附件一：开标记录表

开标记录表

项目名称：    项目编号：     包号：                      开标时间：年  月  日  时  分

| 序号 | 投标人 | 密封情况 | 投标保证金 | 投标报价 （万元） | 交货期 | 质保期 | 备注 | 投标人代表 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最高投标限价： |  |

年 	月 	日

附件二：问题澄清通知

问题澄清通知

（编号： 	）

（投标人名称）：

评标委员会对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清、说明或补正：

1.

2.

......

请将上述问题的澄清、说明或补正于 	年 	月 	日 	时前递交至

（详细地址）或传真至 	（传真号码）或

通过下载招标文件的电子招标交易平台上传。采用传真方式的，应在 	年 	月

日 	时前将原件递交至 	（详细地址）。

评标委员会授权的招标人或招标代理机构： 	（签字或盖章）

年 	月 	日

附件三：问题的澄清

问题的澄清

（编号： 	）

评标委员会：

问题澄清通知（编号： 	）已收悉，现澄清、说明或补正如下：

1.

2.

.....

上述问题澄清、说明或补正，不改变我方投标文件的实质性内容，构成我方投标文件的组成部分。

投标人： 	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：	（签字）

年 	月 	日

附件四：中标通知书

中标通知书

（中标人名称）：

你方于 	（投标日期）所递交的 	（项目名称）设备采购

招标的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。中标价：	元。

请你方在接到本通知书后的	日内到 	（指定地点）与我方签订设备采购合同，并按招标文件第二章“投标人须知”第 7.6 款规定向我方提交履约保证金。

特此通知。

招标人： 	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人：） 	（签字）

年 	月 	日

附件五：中标结果通知书

中标结果通知书

（未中标人名称）：

我方已接受 	（中标人名称）于 	（投标日期）所递交的 	（项

目名称）设备采购招标的投标文件，确定 	（中标人名称）为中标人。

感谢你单位对招标项目的参与！

招标人： 	（盖单位章）

年 	月 	日

附件六：确认通知

确认通知

（招标人名称）：

你方于 	年 	月 	日发出的 		（项目名称）设备采购招标关于招标文件的澄清/修改的通知，我方已于 		年 	月 		日收到。

特此确认。

投标人： 	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或委托代理人： 	（签字）

年 	月 	日

第三章评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 评标方法 | 中标候选人排序方法 | 评标委员会将根据综合评估结果，对投标人按综合得分从高到低排序，并按综合得分排序顺序推荐中标候选人。 |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人） 签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的规定 |
|  |  | 备选投标方案 | 投标人不得提交备选投标方案 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照和组织机构代码证 | 符合第二章“投标人须知”第 3.5.1 项规定，具备有效的营业执照和组织机构代码证 |
|  |  | 资质要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 财务要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 业绩要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 信誉要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |

|  |  | 不存在禁止投标的情形 | 不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 投标设备制造商的资质要求（如有） | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 投标设备的业绩要求（如有） | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第 3.2 款规定 |
|  |  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定 |
|  |  | 交货期 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定 |
|  |  | 交货地点 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定 |
|  |  | 技术性能指标 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.4 项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定 |
|  |  | 权利义务 | 符合第二章“投标人须知”第 1.11.1 项规定和第四 章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件 |
|  |  | 投标设备及技术服务和质保期服务 | 符合第五章“供货要求”中的实质性要求和条件 |
|  |  | 技术支持资料 | 符合第二章“投标人须知”第 1.11.3 项规定 |
|  |  | …… | …… |
| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| 2.2.1 | 分值构成 (总分 100 分) | 商务部分： 30 分 技术部分： 38 分 投标报价： 30 分 其他评分因素： 2 分（如有） |
| 2.2.2 | 评标基准价计算方法 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价 |

| 2.2.3 | 投标报价的偏差率计算公式 | 偏差率=100%×（投标人报价-评标基准价）/评标基准价 |
| --- | --- | --- |
| 条款号 | 评分因素（偏差率） | 评分标准 |
| 2.2.4 （1） | 商务评分标准 | 信息系统集成服务资质 | 具备有效的信息系统集成服务资质，一级得4分，二级得2分，三级1分，无资质证书不得分。 |
|  |  | 农业项目建设经验 | 具备省级农业项目中标及建设合同的得3分，地市级农业项目中标及建设合同的得2分，皆不具备不得分。 |
|  |  | 电子与智能化工程专业承包企业资质 | 具备有效的电子与智能化工程专业承包资质，一级得3分，二级得1分，以下不得分。 |
|  |  | 信息安全管理资质 | 具备信息安全管理体系任证证书的得2分，不具备不得分。 |
|  |  | CMMI认证 | CMMI认证4级或以上得2分，3级得1分，3级以下不得分。 |
|  |  | 职业健康安全管理体系认证 | 具备有效的职业健康安全管理体系认证得2分，不具备不得分。 |
|  |  | 质量管理体系认证 | 具备有效的ISO9000系列认证证书得2分，不具备不得分。 |
|  |  | 环境管理体系认证 | 具备有效的环境管理体系认证证书得2分，不具备不得分。 |
|  |  | 高新技术企业 | 具备有效的国家级高新技术企业证书得3分，省级高新技术企业证书得2分，以下不得分。 |
|  |  | 建筑业企业资质 | 投标人或分包企业具备建筑业企业资质证书得3分，不具备不得分。 |
|  |  | 安全生产许可 | 投标人或分包企业具备安全生产许可证得2分，不具备不得分。 |
|  |  | 田间工程本地化服务 | 投标人或分包企业具备本地化服务证明的得2分，不具备不得分。 |
| 2.2.4 （2） | 技术评分标准 | 投标产品的技术参数 | 投标人的技术参数完全响应《供货要求》的，得30分，非带*号条目，每负偏离一个扣1分，扣完为止。（*号条目不满足或非*号条目负偏离超过10%的直接取消中标资格） |
|  |  | 技术方案 | 项目技术方案，从技术方案的整体性、先进性、科学性出发。方案科学合理的得5分，基本合理得3分，未提供不得分。 |
|  |  | 集成与管理方案 | 投标人为本项目设计的集成服务方案，从工期、人员组成、施工方法等方面考虑。科学合理的得3分，基本可行得2分，未提供不得分。 |
| 2.2.4 （3） | 投标报价评分标准 | 价格分的计算 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30，小数点后保留2位。 |
| 2.2.4 （4） | 其他因素 评分标准 | 售后服务体系 | 投标人的免费质保期限、售后服务承诺及其它服务承诺满足或优于招标文件的得1分，不满足不得分。 |
|  |  | 培训 | 投标人提交的培训方案合理得1分，未提供不得分。 |

说明：

1、对于小型、微型企业产品的具体评标价格扣除，均按财库[2011]181号文件中最低比例6%扣除，监狱企业及福利企业视同小、微企业。对于中型企业产品的价格不予扣除。投标人须提供政府部门出具的有效证明材料，否则不计。

2、根据财政部、国家环保总局《关于环境标志产品政府采购实施的意见》，投标产品属于《环境标志产品政府采购清单》（最新一期）内的产品（最小计算单位为品目），对相应产品的价格给予 1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3、根据财政部、国家发改委《节能产品政府采购实施意见》，投标产品属于《节能产品政府采购清单》（最新一期）内的政府采购的节能产品（最小计算单位为品目），对相应产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

4、投标人必须在投标文件中逐条响应上述评标办法细则并提供有效证明材料及列明索引，否则将可能导致不得分。

- 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先； 投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，按照评标办法前附表的规定确定中标候选人顺序。各包件中标优先顺序按照第三包、第二包、第一包的顺序，每个投标人最多只可中一个标的，例如参与并已中第三包的投标人，在第二包中排名最高，则由排名次高者中第二包，依此类推。

- 评审标准

  - 初步评审标准

    - 形式评审标准：见评标办法前附表。

    - 资格评审标准：见评标办法前附表。

    - 响应性评审标准：见评标办法前附表。

  - 分值构成与评分标准

    - 分值构成

（1）商务部分：见评标办法前附表；

（2）技术部分：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表；

（4）其他评分因素：见评标办法前附表。

    - 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

    - 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

    - 评分标准

（1）商务评分标准：见评标办法前附表；

（2）技术评分标准：见评标办法前附表；

（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（4）其他因素评分标准：见评标办法前附表。

- 评标程序

  - 初步评审

    - 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件， 以便核验。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

    - 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

    - 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；

（4）如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

  - 详细评审

    - 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第 2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分 A；

（2）按本章第 2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分 B；

（3）按本章第 2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分 C；

（4）按本章第 2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分 D。

    - 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

    - 投标人得分=A+B+C+D。

    - 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

  - 投标文件的澄清

    - 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

    - 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

    - 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

  - 评标结果

    - 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

    - 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

第四章合同条款及格式

第一节通用合同条款

- 一般约定

  - 词语定义

除专用合同条款另有约定外，合同中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

    - 合同

      - 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函、商务和技术偏差表、专用合同条款、通用合同条款、供货要求、分项报价表、中标设备技术性能指标的详细描述、技术服务和质保期服务计划，以及其他构成合同组成部分的文件。

      - 合同协议书：指买方和卖方共同签署的合同协议书。

      - 中标通知书：指买方通知卖方中标的函件。

      - 投标函：指由卖方填写并签署的，名为“投标函”的函件。

      - 商务和技术偏差表：指卖方投标文件中的商务和技术偏差表。

      - 供货要求：指合同文件中名为“供货要求”的文件。

      - 中标设备技术性能指标的详细描述：指卖方投标文件中的投标设备技术性能指标的详细描述。

      - 技术服务和质保期服务计划：指卖方投标文件中的技术服务和质保期服务计划。

      - 分项报价表：指卖方投标文件中的分项报价表。

      - 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

    - 合同当事人

      - 合同当事人：指买方和（或）卖方。

      - 买方：指与卖方签订合同协议书，购买合同设备和技术服务和质保期服务的当事人， 及其合法继承人。

      - 卖方：指与买方签订合同协议书，提供合同设备和技术服务和质保期服务的当事人， 及其合法继承人。

    - 合同价格

      - 签约合同价：是签订合同时合同协议书中写明的合同总金额。

      - 合同价格：指卖方按合同约定履行了全部合同义务后，买方应付给卖方的金额。

    - 合同设备：指卖方按合同约定应向买方提供的设备、装置、备品、备件、易损易耗件、

配套使用的软件或其他辅助电子应用程序及技术资料，或其中任何一部分。

    - 技术资料：指各种纸质及电子载体的与合同设备的设计、检验、安装、调试、考核、操作、维修以及保养等有关的技术指标、规格、图纸和说明文件。

    - 安装：指对合同设备进行的组装、连接以及根据需要将合同设备固定在施工场地内一定的位置上，使其就位并与相关设备、工程实现连接。

    - 调试：指在合同设备安装完成后，对合同设备所进行的调校和测试。

    - 考核：指在合同设备调试完成后，对合同设备进行的用于确定其是否达到合同约定的技术性能考核指标的考核。

    - 验收：指合同设备通过考核达到合同约定的技术性能考核指标后，买方作出接受合同设备的确认。

    - 技术服务：指卖方按合同约定，在合同设备验收前，向买方提供的安装、调试服务， 或者在由买方负责的安装、调试、考核中对买方进行的技术指导、协助、监督和培训等。

    - 质量保证期：指合同设备验收后，卖方按合同约定保证合同设备适当、稳定运行， 并负责消除合同设备故障的期限。

    - 质保期服务：指在质量保证期内，卖方向买方提供的合同设备维护服务、咨询服务、技术指导、协助以及对出现故障的合同设备进行修理或更换的服务。

    - 工程

      - 工程：指在专用合同条款中指明的，安装运行合同设备的工程。

      - 施工场地（或称工地、施工现场）：指专用合同条款中指明的工程所在场所。

    - 天（或称日）：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入， 从次日开始计算。合同约定的期间的最后一天是星期日或者其他法定休假日的，以休假日的次日为期间的最后一天。

    - 月：按照公历月计算。合同中按月计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。合同约定的期间的最后一天是星期日或者其他法定休假日的，以休假日的次日为期间的最后一天。

    - 书面形式：指合同文件、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

  - 语言文字

合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

  - 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函；

（4）商务和技术偏差表；

（5）专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）供货要求；

（8）分项报价表；

（9）中标设备技术性能指标的详细描述；

（10）技术服务和质保期服务计划；

（11）其他合同文件。

  - 合同的生效及变更

    - 除专用合同条款另有约定外，买方和卖方的法定代表人（单位负责人）或其授权代表在合同协议书上签字并加盖单位章后，合同生效。

    - 除专用合同条款另有约定外，在合同履行过程中，如需对合同进行变更，双方应签订书面协议，并经双方法定代表人（单位负责人）或其授权代表签字并加盖单位章后生效。

  - 联络

    - 买卖双方应就合同履行中有关的事项及时进行联络，重要事项应通过书面形式进行联络或确认。合同履行过程中的任何联络及相关文件的签署，均应通过专用合同条款指定的联系人和联系方式进行。合同履行过程中，双方可以书面形式增加或变更指定联系人。

    - 合同履行中或与合同有关的任何联络，送达到第 1.5.1 项指定的联系人即视为送达。

    - 买方可以安排监理等相关人员作为买方人员，与卖方进行联络或参加合同设备的监造

（如有）、交货前检验（如有）、开箱检验、安装、调试、考核、验收等，但应按照第 1.5.1 项的约定事先书面通知卖方。

  - 联合体

    - 卖方为联合体的，联合体各方应当共同与买方签订合同，并向买方为履行合同承担连带责任。

    - 在合同履行过程中，未经买方同意，不得修改联合体协议。联合体协议中关于联合体成员间权利义务的划分，并不影响或减损联合体各方应就履行合同向买方承担的连带责任。

    - 联合体牵头人代表联合体与买方联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。除非专用合同条款另有约定，牵头人在履行合同中的所有行为均视为已获得联合体各方的授权。买方可将合同价款全部支付给牵头人并视为其已适当履行了付款义务。如牵头人的行为将构成对合同内容的变更，则牵头人须事先获得联合体各方的特别授权。

  - 转让

未经对方当事人书面同意，合同任何一方均不得转让其在合同项下的权利和（或）义务。

- 合同范围

卖方应根据供货要求、中标设备技术性能指标的详细描述、技术服务和质保期服务计划等合同文件的约定向买方提供合同设备、技术服务和质保期服务。

- 合同价格与支付

  - 合同价格

    - 合同协议书中载明的签约合同价包括卖方为完成合同全部义务应承担的一切成本、费用和支出以及卖方的合理利润。

    - 除专用合同条款另有约定外，签约合同价为固定价格。

  - 合同价款的支付

除专用合同条款另有约定外，买方应通过以下方式和比例向卖方支付合同价款：

    - 预付款

合同生效后，买方在收到卖方开具的注明应付预付款金额的财务收据正本一份并经审核无误后 28 日内，向卖方支付签约合同价的 10%作为预付款。

买方支付预付款后，如卖方未履行合同义务，则买方有权收回预付款；如卖方依约履行了合同义务，则预付款抵作合同价款。

    - 交货款

卖方按合同约定交付全部合同设备后，买方在收到卖方提交的下列全部单据并经审核无误后 28 日内，向卖方支付合同价格的 60%：

（1）卖方出具的交货清单正本一份；

（2）买方签署的收货清单正本一份；

（3）制造商出具的出厂质量合格证正本一份；

（4）合同价格100%金额的增值税发票正本一份。

    - 验收款

买方在收到卖方提交的买卖双方签署的合同设备验收证书或已生效的验收款支付函正本一份并经审核无误后 28 日内，向卖方支付合同价格的 25%。

    - 结清款

买方在收到卖方提交的买方签署的质量保证期届满证书或已生效的结清款支付函正本一份并经审核无误后 28 日内，向卖方支付合同价格的 5%。

如果依照合同第 9.1 项，卖方应向买方支付费用的，买方有权从结清款中直接扣除该笔费用。

除专用合同条款另有约定外，在买方向卖方支付验收款的同时或其后的任何时间内，卖方可在向买方提交买方可接受的金额为合同价格 5%的合同结清款保函的前提下，要求买方支付合同结清款，买方不得拒绝。

  - 买方扣款的权利

当卖方应向买方支付合同项下的违约金或赔偿金时，买方有权从上述任何一笔应付款中予以直接扣除和（或）兑付履约保证金。

- 监造及交货前检验

  - 监造

专用合同条款约定买方对合同设备进行监造的，双方应按本款及专用合同条款约定履行。

    - 在合同设备的制造过程中，买方可派出监造人员，对合同设备的生产制造进行监造， 监督合同设备制造、检验等情况。监造的范围、方式等应符合专用合同条款和（或）供货要求

等合同文件的约定。

    - 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，买方监造人员可到合同设备及其关键部件的生产制造现场进行监造，卖方应予配合。卖方应免费为买方监造人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，买方监造人员的交通、食宿费用由买方承担。

    - 卖方制订生产制造合同设备的进度计划时，应将买方监造纳入计划安排，并提前通知买方；买方进行监造不应影响合同设备的正常生产。除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应提前 7 日将需要买方监造人员现场监造事项通知买方；如买方监造人员未按通知出席，不影响合同设备及其关键部件的制造或检验，但买方监造人员有权事后了解、查阅、复制相关制造或检验记录。

    - 买方监造人员在监造中如发现合同设备及其关键部件不符合合同约定的标准，则有权提出意见和建议。卖方应采取必要措施消除合同设备的不符，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

    - 买方监造人员对合同设备的监造，不视为对合同设备质量的确认，不影响卖方交货后买方依照合同约定对合同设备提出质量异议和（或）退货的权利，也不免除卖方依照合同约定对合同设备所应承担的任何义务或责任。

  - 交货前检验

专用合同条款约定买方参与交货前检验的，双方应按本款及专用合同条款约定履行。

    - 合同设备交货前，卖方应会同买方代表根据合同约定对合同设备进行交货前检验并出具交货前检验记录，有关费用由卖方承担。卖方应免费为买方代表提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入许可等。除专用合同条款另有约定外， 买方代表的交通、食宿费用由买方承担。

    - 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应提前 7 日将需要买方代表检验事项通知买方；如买方代表未按通知出席，不影响合同设备的检验。若卖方未依照合同约定提前通知买方而自行检验，则买方有权要求卖方暂停发货并重新进行检验，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

    - 买方代表在检验中如发现合同设备不符合合同约定的标准，则有权提出异议。卖方应采取必要措施消除合同设备的不符，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

    - 买方代表参与交货前检验及签署交货前检验记录的行为，不视为对合同设备质量的确认，不影响卖方交货后买方依照合同约定对合同设备提出质量异议和（或）退货的权利，也不

免除卖方依照合同约定对合同设备所应承担的任何义务或责任。

5.包装、标记、运输和交付

  - 包装

    - 卖方应对合同设备进行妥善包装，以满足合同设备运至施工场地及在施工场地保管的需要。包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护合同设备能够经受多次搬运、装卸、长途运输并适宜保管。

    - 每个独立包装箱内应附装箱清单、质量合格证、装配图、说明书、操作指南等资料。

    - 除专用合同条款另有约定外，买方无需将包装物退还给卖方。

  - 标记

    - 除专用合同条款另有约定外，卖方应在每一包装箱相邻的四个侧面以不可擦除的、明显的方式标记必要的装运信息和标记，以满足合同设备运输和保管的需要。

    - 根据合同设备的特点和运输、保管的不同要求，卖方应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“此端朝上，请勿倒置”、“保持干燥”等字样和其他适当标记。对于专用合同条款约定的超大超重件，卖方应在包装箱两侧标注“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运。如果发运合同设备中含有易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则应在包装箱上标明危险品标志。

  - 运输

    - 卖方应自行选择适宜的运输工具及线路安排合同设备运输。

    - 除专用合同条款另有约定外，每件能够独立运行的设备应整套装运。该设备安装、调试、考核和运行所使用的备品、备件、易损易耗件等应随相关的主机一齐装运。

    - 除专用合同条款另有约定外，卖方应在合同设备预计启运 7 日前，将合同设备名称、数量、箱数、总毛重、总体积（用 m3 表示）、每箱尺寸（长×宽×高）、装运合同设备总金额、运输方式、预计交付日期和合同设备在运输、装卸、保管中的注意事项等预通知买方，并在合同设备启运后 24 小时之内正式通知买方。

    - 卖方在根据第 5.3.3 项进行通知时，如果发运合同设备中包括专用合同条款约定的超大超重包装，则卖方应将超大和（或）超重的每个包装箱的重量和尺寸通知买方；如果发运合同设备中包括易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则危险品的品名、性质、在运输、装卸、保管方面的特殊要求、注意事项和处理意外情况的方法等，也应一并通知买方。

  - 交付

    - 除专用合同条款另有约定外，卖方应根据合同约定的交付时间和批次在施工场地车面上将合同设备交付给买方。买方对卖方交付的包装的合同设备的外观及件数进行清点核验后应签发收货清单，并自负风险和费用进行卸货。买方签发收货清单不代表对合同设备的接受，双方还应按合同约定进行后续的检验和验收。

    - 合同设备的所有权和风险自交付时起由卖方转移至买方，合同设备交付给买方之前包括运输在内的所有风险均由卖方承担。

    - 除专用合同条款另有约定外，买方如果发现技术资料存在短缺和（或）损坏，卖方应在收到买方的通知后 7 日内免费补齐短缺和（或）损坏的部分。如果买方发现卖方提供的技术资料有误，卖方应在收到买方通知后 7 日内免费替换。如由于买方原因导致技术资料丢失和（或） 损坏，卖方应在收到买方的通知后 7 日内补齐丢失和（或）损坏的部分，但买方应向卖方支付合理的复制、邮寄费用。

- 开箱检验、安装、调试、考核、验收

  - 开箱检验

    - 合同设备交付后应进行开箱检验，即合同设备数量及外观检验。开箱检验在专用合同条款约定的下列任一种时间进行：

（1）合同设备交付时；

（2）合同设备交付后的一定期限内。

如开箱检验不在合同设备交付时进行，买方应在开箱检验 3 日前将开箱检验的时间和地点通知卖方。

    - 除专用合同条款另有约定外，合同设备的开箱检验应在施工场地进行。

    - 开箱检验由买卖双方共同进行，卖方应自负费用派遣代表到场参加开箱检验。

    - 在开箱检验中，买方和卖方应共同签署数量、外观检验报告，报告应列明检验结果， 包括检验合格或发现的任何短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形。

    - 如果卖方代表未能依约或按买方通知到场参加开箱检验，买方有权在卖方代表未在场的情况下进行开箱检验，并签署数量、外观检验报告，对于该检验报告和检验结果，视为卖方已接受，但卖方确有合理理由且事先与买方协商推迟开箱检验时间的除外。

    - 如开箱检验不在合同设备交付时进行，则合同设备交付以后到开箱检验之前，应由买

方负责按交货时外包装原样对合同设备进行妥善保管。除专用合同条款另有约定外，在开箱检验时如果合同设备外包装与交货时一致，则开箱检验中发现的合同设备的短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形，由卖方负责，卖方应补齐、更换及采取其他补救措施。如果在开箱检验时合同设备外包装不是交货时的包装或虽是交货时的包装但与交货时不一致且出现很可能导致合同设备短缺或损坏的包装破损，则开箱检验中发现合同设备短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形的风险，由买方承担，但买方能够证明是由于卖方原因或合同设备交付前非买方原因导致的除外。

    - 如双方在专用合同条款和（或）供货要求等合同文件中约定由第三方检测机构对合同设备进行开箱检验或在开箱检验过程中另行约定由第三方检验的，则第三方检测机构的检验结果对双方均具有约束力。

    - 开箱检验的检验结果不能对抗在合同设备的安装、调试、考核、验收中及质量保证期内发现的合同设备质量问题，也不能免除或影响卖方依照合同约定对买方负有的包括合同设备质量在内的任何义务或责任。

  - 安装、调试

    - 开箱检验完成后，双方应对合同设备进行安装、调试，以使其具备考核的状态。安装、调试应按照专用合同条款约定的下列任一种方式进行：

（1）卖方按照合同约定完成合同设备的安装、调试工作；

（2）买方或买方安排第三方负责合同设备的安装、调试工作，卖方提供技术服务。

除专用合同条款另有约定外，在安装、调试过程中，如由于买方或买方安排的第三方未按照卖方现场服务人员的指导导致安装、调试不成功和（或）出现合同设备损坏，买方应自行承担责任。如在买方或买方安排的第三方按照卖方现场服务人员的指导进行安装、调试的情况下出现安装、调试不成功和（或）造成合同设备损坏的情况，卖方应承担责任。

    - 除专用合同条款另有约定外，安装、调试中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原材料（如需要）等均由买方承担。

    - 双方应对合同设备的安装、调试情况共同及时进行记录。

  - 考核

    - 安装、调试完成后，双方应对合同设备进行考核，以确定合同设备是否达到合同约定的技术性能考核指标。除专用合同条款另有约定外，考核中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原材料（如需要）等均由买方承担。

    - 如由于卖方原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则卖方应在双方同意的期限内采取措施消除合同设备中存在的缺陷，并在缺陷消除以后，尽快进行再次考核。

    - 由于卖方原因未能达到技术性能考核指标时，为卖方进行考核的机会不超过三次。如果由于卖方原因，三次考核均未能达到合同约定的技术性能考核指标，则买卖双方应就合同的后续履行进行协商，协商不成的，买方有权解除合同。但如合同中约定了或双方在考核中另行达成了合同设备的最低技术性能考核指标，且合同设备达到了最低技术性能考核指标的，视为合同设备已达到技术性能考核指标，买方无权解除合同，且应接受合同设备，但卖方应按专用合同条款的约定进行减价或向买方支付补偿金。

    - 如由于买方原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则卖方应协助买方安排再次考核。由于买方原因未能达到技术性能考核指标时，为买方进行考核的机会不超过三次。

    - 考核期间，双方应及时共同记录合同设备的用水、用电、其他动力和原材料（如有） 的使用及设备考核情况。对于未达到技术性能考核指标的，应如实记录设备表现、可能原因及处理情况等。

  - 验收

    - 如合同设备在考核中达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应在考核完成后

- 日内或专用合同条款另行约定的时间内签署合同设备验收证书一式二份，双方各持一份。验收日期应为合同设备达到或视为达到技术性能考核指标的日期。

    - 如由于买方原因合同设备在三次考核中均未能达到技术性能考核指标，买卖双方应在考核结束后 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收款支付函。

除专用合同条款另有约定外，卖方有义务在验收款支付函签署后 12 个月内应买方要求提供相关技术服务，协助买方采取一切必要措施使合同设备达到技术性能考核指标。买方应承担卖方因此产生的全部费用。

在上述 12 个月的期限内，如合同设备经过考核达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖

双方应按照第 6.4.1 项的约定签署合同设备验收证书。

    - 除专用合同条款另有约定外，如由于买方原因在最后一批合同设备交货后 6 个月内未能开始考核，则买卖双方应在上述期限届满后 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收款支付函。

除专用合同条款另有约定外，卖方有义务在验收款支付函签署后 6 个月内应买方要求提供

不超出合同范围的技术服务，协助买方采取一切必要措施使合同设备达到技术性能考核指标， 且买方无需因此向卖方支付费用。

在上述 6 个月的期限内，如合同设备经过考核达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖

双方应按照第 6.4.1 项的约定签署合同设备验收证书。

    - 在第 6.4.2 项和第 6.4.3 项情形下，卖方也可单方签署验收款支付函提交买方，如果买方在收到卖方签署的验收款支付函后 14 日内未向卖方提出书面异议，则验收款支付函自签署之日起生效。

    - 合同设备验收证书的签署不能免除卖方在质量保证期内对合同设备应承担的保证责任。

- 技术服务

  - 卖方应派遣技术熟练、称职的技术人员到施工场地为买方提供技术服务。卖方的技术服务应符合合同的约定。

  - 买方应免费为卖方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，卖方技术人员的交通、食宿费用由卖方承担。

  - 卖方技术人员应遵守买方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从买方的现场管理。

  - 如果任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由卖方承担。在不影响技术服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换其技术人员。

- 质量保证期

  - 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，合同设备整体质量保证期为验收之日起 12 个月。如对合同设备中关键部件的质量保证期有特殊要求的，买卖双方可在专用合同条款中约定。在合同第 6.4.2 项情形下，无论合同设备何时验收，其质量保证期最长为签署验收款支付函后 12 个月。在合同第 6.4.3 项情形下，无论合同设备何时验收，其质量保证期最长为签署验收款支付函后 6 个月。

  - 在质量保证期内如果合同设备出现故障，卖方应自负费用提供质保期服务，对相关合同设备进行修理或更换以消除故障。更换的合同设备和（或）关键部件的质量保证期应重新计算。但如果合同设备的故障是由于买方原因造成的，则对合同设备进行修理和更换的费用应由买方承担。

  - 质量保证期届满后，买方应在 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内向卖方出具合同设备的质量保证期届满证书。

  - 在合同第 6.4.2 项情形下，如在验收款支付函签署后 12 个月内由于买方原因合同设备仍未能达到技术性能考核指标，则买卖双方应在该 12 个月届满后 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内签署结清款支付函。

  - 在合同第 6.4.3 项情形下，如在验收款支付函签署后 6 个月内由于买方原因合同设备仍未进行考核或仍未达到技术性能考核指标，则买卖双方应在该 6 个月届满后 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内签署结清款支付函。

  - 在第 8.4 款和第 8.5 款情形下，卖方也可单方签署结清款支付函提交买方，如果买方在收到卖方签署的结清款支付函后 14 日内未向卖方提出书面异议，则结清款支付函自签署之日起生效。

- 质保期服务

  - 卖方应为质保期服务配备充足的技术人员、工具和备件并保证提供的联系方式畅通。除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应在收到买方通知后 24 小时内做出响应，如需卖方到合同设备现场，卖方应在收到买方通知后 48 小时内到达，并在到达后 7 日内解决合同设备的故障（重大故障除外）。如果卖方未在上述时间内作出响应，则买方有权自行或委托他人解决相关问题或查找和解决合同设备的故障，卖方应承担由此发生的全部费用。

  - 如卖方技术人员需到合同设备现场进行质保期服务，则买方应免费为卖方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，卖方技术人员的交通、食宿费用由卖方承担。卖方技术人员应遵守买方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从买方的现场管理。

  - 如果任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由卖方承担。在不影响质保期服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换其技术人员。

  - 除专用合同条款另有约定外，卖方应就在施工现场进行质保期服务的情况进行记录， 记载合同设备故障发生的时间、原因及解决情况等，由买方签字确认，并在质量保证期结束后提交给买方。

- 履约保证金

除专用合同条款另有约定外，履约保证金自合同生效之日起生效，在合同设备验收证书或

验收款支付函签署之日起 28 日后失效。如果卖方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，买方有权扣划相应金额的履约保证金。

- 保证

  - 卖方保证其具有完全的能力履行本合同项下的全部义务。

  - 卖方保证其所提供的合同设备及对合同的履行符合所有应适用的法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章及其他规范性文件的强制性规定。

  - 卖方保证其对合同设备的销售不损害任何第三方的合法权益和社会公众利益。任何第三方不会因卖方原因而基于所有权、抵押权、留置权或其他任何权利或事由对合同设备主张权利。

  - 卖方保证合同设备符合合同约定的规格、标准、技术性能考核指标等，能够安全和稳定地运行，且合同设备（包括全部部件）全新、完整、未使用过，除非专用合同条款和（或） 供货要求等合同文件另有约定。

  - 卖方保证，卖方所提供的技术资料完整、清晰、准确，符合合同约定并且能够满足合同设备的安装、调试、考核、操作以及维修和保养的需要。

  - 卖方保证合同范围内提供的备品备件能够满足合同设备在质量保证期结束前正常运行及维修的需要，如在质量保证期结束前因卖方原因出现备品备件短缺影响合同设备正常运行的，卖方应免费提供。

  - 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，如果在合同设备设计使用寿命期内发生合同项下备品备件停止生产的情况，卖方应事先将拟停止生产的计划通知买方， 使买方有足够的时间考虑备品备件的需求量。根据买方要求，卖方应：

（1）以不高于同期市场价格或其向任何第三方销售同类产品的价格提供合同设备正常运行所需的全部备品备件。或

（2）免费提供可供买方或第三方制造停产备品备件所需的全部技术资料，以便买方持续获得上述备品备件以满足合同设备在寿命期内正常运行的需要。卖方保证买方或买方委托的第三方制造及买方使用这些备品备件不侵犯任何人的知识产权。

  - 卖方保证，在合同设备设计使用寿命期内，如果卖方发现合同设备由于设计、制造、标识等原因存在足以危及人身、财产安全的缺陷，卖方将及时通知买方并及时采取修正或者补充标识、修理、更换等措施消除缺陷。

- 知识产权

  - 买方在履行合同过程中提供给卖方的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料， 其知识产权属于买方。

  - 除专用合同条款另有约定外，买方不因签署和履行合同而享有卖方在履行合同过程中提供给买方的图纸、文件、配套软件、电子辅助程序和其他含有数据和信息的资料的知识产权。

  - 如合同设备涉及知识产权，则卖方保证买方在使用合同设备过程中免于受到第三方提出的有关知识产权侵权的主张、索赔或诉讼的伤害。

  - 如果买方收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼，卖方在收到买方通知后， 应以买方名义并在买方的协助下，自负费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿买方因此发生的费用和遭受的损失。除专用合同条款另有约定外，如果卖方拒绝处理前述索赔或诉讼或在收到买方通知后 28 日内未作表示，买方可以自己的名义进行这些索赔或诉讼，因此发生的费用和遭受的损失均应由卖方承担。

- 保密

合同双方应对因履行合同而取得的另一方当事人的信息、资料等予以保密。未经另一方当事人书面同意，任何一方均不得为与履行合同无关的目的使用或向第三方披露另一方当事人提供的信息、资料。

合同当事人的保密义务不适用于下列信息：

（1）非因接受信息一方的过失现在或以后进入公共领域的信息；

（2）接受信息一方当事人合法地从第三方获得并且据其善意了解第三方也不对此承担保密义务的信息；

（3）法律或法律的执行要求披露的信息。

- 违约责任

  - 合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的， 应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等违约责任。

  - 卖方未能按时交付合同设备（包括仅迟延交付技术资料但足以导致合同设备安装、调试、考核、验收工作推迟的）的，应向买方支付迟延交付违约金。除专用合同条款另有约定外，迟延交付违约金的计算方法如下：

（1）从迟交的第一周到第四周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的 0.5%；

（2）从迟交的第五周到第八周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的 1%；

（3）从迟交第九周起，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的 1.5%。

在计算迟延交付违约金时，迟交不足一周的按一周计算。迟延交付违约金的总额不得超过合同价格的 10%。

迟延交付违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同设备的义务，但如迟延交付必然导致合同设备安装、调试、考核、验收工作推迟的，相关工作应相应顺延。

  - 买方未能按合同约定支付合同价款的，应向卖方支付延迟付款违约金。除专用合同条款另有约定外，迟延付款违约金的计算方法如下：

（1）从迟付的第一周到第四周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 0.5%；

（2）从迟付的第五周到第八周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 1%；

（3）从迟付第九周起，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 1.5%。

在计算迟延付款违约金时，迟付不足一周的按一周计算。迟延付款违约金的总额不得超过合同价格的 10%。

- 合同的解除

除专用合同条款另有约定外，有下述情形之一，当事人可发出书面通知全部或部分地解除合同，合同自通知到达对方时全部或部分地解除：

（1）卖方迟延交付合同设备超过 3 个月；

（2）合同设备由于卖方原因三次考核均未能达到技术性能考核指标或在合同约定了或双方在考核中另行达成了最低技术性能考核指标时均未能达到最低技术性能考核指标，且买卖双方未就合同的后续履行协商达成一致；

（3）买方迟延付款超过 3 个月；

（4）合同一方当事人未能履行合同项下任何其它义务（细微义务除外），或在未事先征得另一方当事人同意的情况下，从事任何可能在实质上不利影响其履行合同能力的活动，经另一方当事人书面通知后 14 日内或在专用合同条款约定的其他期限内未能对其行为作出补救；

（5）合同一方当事人出现破产、清算、资不抵债、成为失信被执行人等可能丧失履约能力的情形，且未能提供令对方满意的履约保证金。

- 不可抗力

  - 如果任何一方当事人受到不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响，例如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水和专用合同条款约定的其他情形，而无法履行合同项下的任何义务，则受影响的一方当事人应立即将此类事件的发生通知另一方当事人，并应在不可抗力事件发生后 28 日内将有关当局或机构出具的证明文件提交给另一方当事人。

  - 受不可抗力事件影响的一方当事人对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担违约责任。但该方当事人应尽快将不可抗力事件结束或消除的情况通知另一方当事人。

  - 双方当事人应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，合同期限也应相应顺延。除专用合同条款另有约定外，如果不可抗力事件的影响持续超过 140 日，则任何一方当事人均有权以书面通知解除合同。

- 争议的解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方可通过友好协商解决。友好协商解决不成的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第二节专用合同条款

项目名称： 江苏省2017年度全国农作物病虫疫情监测分中心（省级）田间监测点建设项目第一包：苏南片区

项目编号：JITC-1905AV0184

甲方：（买方）江苏省植物保护植物检疫站

乙方：（成交供应商）

见证方：

甲、乙双方根据江苏省国际招标公司全国农作物病虫疫情监测分中心苏南田间监测点建设项目公开招标的结果，签署本合同。

一、服务内容

在苏南的张家港、丹阳2个市新建2个田间重点监测点及8个田间常规监测点。主要建设内容包括：1）新建围栏740m；2）新建场区道路920m2；3）新建电力配套设施10套；4）购置自动虫情测报灯8台、害虫自动测报系统18台、重大害虫智能监测仪12台、农田生境远程实时监测设备2套、农作物病害实时监测预警仪2台、虫情信息自动采集传输设备2套、农作物病菌孢子自动捕捉培养系统1套、病菌孢子捕捉仪2台、田间小气候仪8台、田间病虫害发生信息移动采集设备6套、农作物病虫草害诊断系统2套、生物显微镜2台、体视显微镜2台、病虫害调查工具包4套、病虫害物联网数据分析系统（县级）2套、农作物病虫疫情预警及指挥平台（县级）2套、病虫害调查电动车10辆。并对设备、软件系统进行集成。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：   （   元）人民币，本合同金额固定价。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用的有关技术资料。

3.2 乙方按照甲方要求在现场勘察后为甲方提供田间工程施工方案及图纸，在经甲方书面同意后，按图纸施工。

3.3 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同设备、材料、服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的设备、材料、服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六.转包或分包

6.1本合同范围的设备、材料、服务，应由乙方负责供应，在征得甲方同意后可以将田间工程部分分包给他人，分包他人后，所有建设方所需承担事项仍由乙方负责。

6.2 乙方未经得甲方书面同意，不得将设备、材料、服务转包给他人。

6.3 如有转让和未经甲方书面同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

七、质保期

7.1 田间工程主体、设备质保期3年。（自验收合格之日起计）

八、工期及服务地点

8.1 工期：合同生效后6个月内完成所有建设内容。

8.2 服务地点：江苏省省内甲方指定地点

九、款项支付

9.1 	预付款

合同生效后，甲方在收到乙方开具的注明应付预付款金额的财务收据正本一份并经审核无误后 28 日内，向乙方支付本合同价款的 10%大写:  （￥*****元）作为预付款。

甲方支付预付款后，如乙方未履行合同义务，则甲方有权收回预付款；如乙方依约履行了合同义务，则预付款抵作合同价款。

9.2 	交货款

乙方按合同约定完成田间工程建设并交付全部合同设备后，甲方在收到乙方提交的下列全部单据并经审核无误后 28 日内，向乙方支付合同价格的 60%大写:  （￥*****元）：

（1）乙方出具的交货清单正本一份；

（2）甲方签署的收货清单正本一份；

（3）制造商出具的出厂质量合格证正本一份；

（4）合同价格100%金额的增值税发票正本一份。

9.3 验收款

甲方在收到乙方提交的买卖双方签署的合同项目验收证书或已生效的验收款支付函正本一份并经审核无误后 28 日内，向乙方支付合同价格的 25%大写:  （￥*****元），并同时退还乙方的履约保证金大写:  （￥*****元）。

9.4 结清款

甲方在收到乙方提交的甲方签署的质量保证期届满证书或已生效的结清款支付函正本一份并经审核无误后 28 日内，向乙方支付合同价格的 5%大写:  （￥*****元）。

十、税

10.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务

11.1 乙方应按招标文件规定的设备、材料、服务性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新设备、材料、服务。

11.2 乙方提供的设备、材料、服务在质保期内因设备、材料、服务本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退设备、材料、服务处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担退设备、材料、服务给甲方造成的相关损失。

11.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在24小时内到达甲方现场。

11.4 在质保期内，乙方应对设备、材料、服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

11.5上述的设备、材料、服务免费保修期为3年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十二、调试和验收

12.1 甲方对乙方提交的设备、材料、服务依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收。在确认工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，符合设计，设备外观、说明书符合招标文件技术要求，系统安装调试完毕、达到技术要求规定的指标并开通业务后，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

12.2 乙方交设备、材料、服务前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随设备、材料、服务交甲方。

12.3乙方负责田间工程、各类软硬件安装调试合格，并培训甲方的使用操作人员，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

12.4 乙方提供的设备、材料、服务须经国家认可的专业机构检测，质量合格，并提供检测报告。

12.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方承担。

十三、设备、材料包装、发运及运输

13.1 乙方应在设备、材料、服务发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证设备、材料、服务安全运达甲方指定地点。

13.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于设备、材料、服务内。

13.3 乙方在设备、材料、服务发运手续办理完毕后24小时内或设备、材料、服务到甲方48小时前通知甲方，以准备接收。

13.4 设备、材料、服务在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

13.5 设备、材料、服务在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方设备、材料、服务已送达。

十四、违约责任

14.1 甲方无正当理由拒收设备、材料、服务的，甲方向乙方偿付拒收款项总值的百分之五违约金。

14.2 甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

14.3 乙方逾期交付设备、材料、服务的，乙方应按逾期交设备、材料、服务总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交设备、材料、服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交设备、材料、服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.4 乙方所交的设备、材料、服务品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该设备、材料、服务，乙方愿意更换设备、材料、服务但逾期交设备、材料、服务的，按乙方逾期交设备、材料、服务处理。乙方拒绝更换设备、材料、服务的，甲方可单方面解除合同。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

15.4在合同有效期内，因重大变化导致不能开展建设的，由甲方与乙方协商解决相应站点的款项拨付等事宜。

十六、诉讼

16.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为南京市。

十七、合同生效及其它

17.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章，并经采购中心见证盖章后生效。

17.2本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

17.3 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方、乙方、见证方及财政监管部门各执一份。

（本页无正文）

甲方：江苏省植物保护植物检疫站          乙方：

地址：南京市鼓楼区凤凰西街277号9楼    地址：

法定代表人或授权代表：                  法定代表人或授权代表：

联系电话：025-86263340                  联系电话：

见证方：                                签订日期：      年  月  日

项目名称：江苏省2017年度全国农作物病虫疫情监测分中心（省级）田间监测点建设项目第二包：苏中片区

项目编号：JITC-1905AV0184

甲方：（买方）江苏省植物保护植物检疫站

乙方：（成交供应商）

见证方：

甲、乙双方根据江苏省国际招标公司全国农作物病虫疫情监测分中心苏中田间监测点建设项目公开招标的结果，签署本合同。

一、服务内容

在苏中的仪征、姜堰、通州3个市（区）新建3个田间重点监测点及13个田间常规监测点。主要建设内容包括：1）新建围栏1170m；2）新建场区道路1455m2；3）新建电力配套设施16套；4）购置自动虫自动虫情测报灯12台、害虫性诱自动诱捕器23台、重大害虫智能监测仪22台、农田生境远程实时监测设备3套、农作物病害实时监测预警仪3台、虫情信息自动采集传输设备3套、农作物病菌孢子自动捕捉培养系统1套、病菌孢子捕捉仪3台、田间小气候仪13台、田间病虫害发生信息移动采集设备9套、农作物病虫草害诊断系统3套、生物显微镜3台、体视显微镜3台、农田害鼠监测设备1台、病虫害调查工具包6套、病虫害物联网数据分析系统（县级）3套、农作物病虫疫情预警及指挥平台（县级）3套、病虫害调查电动车15辆，并对设备、软件系统进行集成。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：   （   元）人民币，本合同金额固定价。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用的有关技术资料。

3.2 乙方按照甲方要求在现场勘察后为甲方提供田间工程施工方案及图纸，在经甲方书面同意后，按图纸施工。

3.3 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同设备、材料、服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的设备、材料、服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六.转包或分包

6.1本合同范围的设备、材料、服务，应由乙方负责供应，在征得甲方同意后可以将田间工程部分分包给他人，分包他人后，所有建设方所需承担事项仍由乙方负责。

6.2 乙方未经得甲方书面同意，不得将设备、材料、服务转包给他人。

6.3 如有转让和未经甲方书面同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

七、质保期

7.1 田间工程主体、设备质保期3年。（自验收合格之日起计）

八、工期及服务地点

8.1 工期：合同生效后6个月内完成所有建设内容。

8.2 服务地点：江苏省省内甲方指定地点

九、款项支付

9.1 	预付款

合同生效后，甲方在收到乙方开具的注明应付预付款金额的财务收据正本一份并经审核无误后 28 日内，向乙方支付本合同价款的 10%大写:  （￥*****元）作为预付款。

甲方支付预付款后，如乙方未履行合同义务，则甲方有权收回预付款；如乙方依约履行了合同义务，则预付款抵作合同价款。

9.2 	交货款

乙方按合同约定完成田间工程建设并交付全部合同设备后，甲方在收到乙方提交的下列全部单据并经审核无误后 28 日内，向乙方支付合同价格的 60%大写:  （￥*****元）：

（1）乙方出具的交货清单正本一份；

（2）甲方签署的收货清单正本一份；

（3）制造商出具的出厂质量合格证正本一份；

（4）合同价格100%金额的增值税发票正本一份。

9.3 验收款

甲方在收到乙方提交的买卖双方签署的合同项目验收证书或已生效的验收款支付函正本一份并经审核无误后 28 日内，向乙方支付合同价格的 25%大写:  （￥*****元），并同时退还乙方的履约保证金大写:  （￥*****元）。

9.4 结清款

甲方在收到乙方提交的甲方签署的质量保证期届满证书或已生效的结清款支付函正本一份并经审核无误后 28 日内，向乙方支付合同价格的 5%大写:  （￥*****元）。

十、税

10.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务

11.1 乙方应按招标文件规定的设备、材料、服务性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新设备、材料、服务。

11.2 乙方提供的设备、材料、服务在质保期内因设备、材料、服务本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退设备、材料、服务处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担退设备、材料、服务给甲方造成的相关损失。

11.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在24小时内到达甲方现场。

11.4 在质保期内，乙方应对设备、材料、服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

11.5上述的设备、材料、服务免费保修期为3年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十二、调试和验收

12.1 甲方对乙方提交的设备、材料、服务依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收。在确认工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，符合设计，设备外观、说明书符合招标文件技术要求，系统安装调试完毕、达到技术要求规定的指标并开通业务后，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

12.2 乙方交设备、材料、服务前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随设备、材料、服务交甲方。

12.3乙方负责田间工程、各类软硬件安装调试合格，并培训甲方的使用操作人员，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

12.4 乙方提供的设备、材料、服务须经国家认可的专业机构检测，质量合格，并提供检测报告。

12.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方承担。

十三、设备、材料包装、发运及运输

13.1 乙方应在设备、材料、服务发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证设备、材料、服务安全运达甲方指定地点。

13.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于设备、材料、服务内。

13.3 乙方在设备、材料、服务发运手续办理完毕后24小时内或设备、材料、服务到甲方48小时前通知甲方，以准备接收。

13.4 设备、材料、服务在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

13.5 设备、材料、服务在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方设备、材料、服务已送达。

十四、违约责任

14.1 甲方无正当理由拒收设备、材料、服务的，甲方向乙方偿付拒收款项总值的百分之五违约金。

14.2 甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

14.3 乙方逾期交付设备、材料、服务的，乙方应按逾期交设备、材料、服务总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交设备、材料、服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交设备、材料、服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.4 乙方所交的设备、材料、服务品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该设备、材料、服务，乙方愿意更换设备、材料、服务但逾期交设备、材料、服务的，按乙方逾期交设备、材料、服务处理。乙方拒绝更换设备、材料、服务的，甲方可单方面解除合同。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

15.4在合同有效期内，因重大变化导致不能开展建设的，由甲方与乙方协商解决相应站点的款项拨付等事宜。

十六、诉讼

16.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为南京市。

十七、合同生效及其它

17.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章，并经采购中心见证盖章后生效。

17.2本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

17.3 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方、乙方、见证方及财政监管部门各执一份。

（本页无正文）

甲方：江苏省植物保护植物检疫站          乙方：

地址：南京市鼓楼区凤凰西街277号9楼    地址：

法定代表人或授权代表：                  法定代表人或授权代表：

联系电话：025-86263340                  联系电话：

见证方：                                签订日期：      年  月  日

项目名称： 江苏省2017年度全国农作物病虫疫情监测分中心（省级）田间监测点建设项目第三包：苏北片区

项目编号：JITC-1905AV0184

甲方：（买方）江苏省植物保护植物检疫站

乙方：（成交供应商）

见证方：

甲、乙双方根据江苏省国际招标公司全国农作物病虫疫情监测分中心苏北田间监测点建设项目公开招标的结果，签署本合同。

一、服务内容

在苏北的大丰、洪泽、灌南3个县（区）新建3个田间重点监测点及12个田间常规监测点。主要建设内容包括：1）新建围栏1110m；2）新建场区道路1380m2；3）新建电力配套设施15套；4）购置自动虫情测报灯13台、害虫性诱自动诱捕器20台、重大害虫智能监测仪27台、农田生境远程实时监测设备3套、农作物病害实时监测预警仪3台、虫情信息自动采集传输设备3套、农作物病菌孢子自动捕捉培养系统1套、病菌孢子捕捉仪3台、田间小气候仪12台、田间病虫害发生信息移动采集设备9套、农作物病虫草害诊断系统3套、生物显微镜3台、体视显微镜3台、农田害鼠监测设备2台、病虫害调查工具包6套、病虫害物联网数据分析系统（县级）3套、农作物病虫疫情预警及指挥平台（县级）3套、病虫害调查电动车15辆，并对设备、软件系统进行集成。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：   （   元）人民币，本合同金额固定价。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用的有关技术资料。

3.2 乙方按照甲方要求在现场勘察后为甲方提供田间工程施工方案及图纸，在经甲方书面同意后，按图纸施工。

3.3 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同设备、材料、服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的设备、材料、服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六.转包或分包

6.1本合同范围的设备、材料、服务，应由乙方负责供应，在征得甲方同意后可以将田间工程部分分包给他人，分包他人后，所有建设方所需承担事项仍由乙方负责。

6.2 乙方未经得甲方书面同意，不得将设备、材料、服务转包给他人。

6.3 如有转让和未经甲方书面同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

七、质保期

7.1 田间工程主体、设备质保期3年。（自验收合格之日起计）

八、工期及服务地点

8.1 工期：合同生效后6个月内完成所有建设内容。

8.2 服务地点：江苏省省内甲方指定地点

九、款项支付

9.1 	预付款

合同生效后，甲方在收到乙方开具的注明应付预付款金额的财务收据正本一份并经审核无误后 28 日内，向乙方支付本合同价款的 10%大写:  （￥*****元）作为预付款。

甲方支付预付款后，如乙方未履行合同义务，则甲方有权收回预付款；如乙方依约履行了合同义务，则预付款抵作合同价款。

9.2 	交货款

乙方按合同约定完成田间工程建设并交付全部合同设备后，甲方在收到乙方提交的下列全部单据并经审核无误后 28 日内，向乙方支付合同价格的 60%大写:  （￥*****元）：

（1）乙方出具的交货清单正本一份；

（2）甲方签署的收货清单正本一份；

（3）制造商出具的出厂质量合格证正本一份；

（4）合同价格100%金额的增值税发票正本一份。

9.3 验收款

甲方在收到乙方提交的买卖双方签署的合同项目验收证书或已生效的验收款支付函正本一份并经审核无误后 28 日内，向乙方支付合同价格的 25%大写:  （￥*****元），并同时退还乙方的履约保证金大写:  （￥*****元）。

9.4 结清款

甲方在收到乙方提交的甲方签署的质量保证期届满证书或已生效的结清款支付函正本一份并经审核无误后 28 日内，向乙方支付合同价格的 5%大写:  （￥*****元）。

十、税

10.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务

11.1 乙方应按招标文件规定的设备、材料、服务性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新设备、材料、服务。

11.2 乙方提供的设备、材料、服务在质保期内因设备、材料、服务本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退设备、材料、服务处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担退设备、材料、服务给甲方造成的相关损失。

11.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在24小时内到达甲方现场。

11.4 在质保期内，乙方应对设备、材料、服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

11.5上述的设备、材料、服务免费保修期为3年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十二、调试和验收

12.1 甲方对乙方提交的设备、材料、服务依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收。在确认工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，符合设计，设备外观、说明书符合招标文件技术要求，系统安装调试完毕、达到技术要求规定的指标并开通业务后，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

12.2 乙方交设备、材料、服务前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随设备、材料、服务交甲方。

12.3乙方负责田间工程、各类软硬件安装调试合格，并培训甲方的使用操作人员，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

12.4 乙方提供的设备、材料、服务须经国家认可的专业机构检测，质量合格，并提供检测报告。

12.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方承担。

十三、设备、材料包装、发运及运输

13.1 乙方应在设备、材料、服务发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证设备、材料、服务安全运达甲方指定地点。

13.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于设备、材料、服务内。

13.3 乙方在设备、材料、服务发运手续办理完毕后24小时内或设备、材料、服务到甲方48小时前通知甲方，以准备接收。

13.4 设备、材料、服务在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

13.5 设备、材料、服务在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方设备、材料、服务已送达。

十四、违约责任

14.1 甲方无正当理由拒收设备、材料、服务的，甲方向乙方偿付拒收款项总值的百分之五违约金。

14.2 甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

14.3 乙方逾期交付设备、材料、服务的，乙方应按逾期交设备、材料、服务总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交设备、材料、服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交设备、材料、服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.4 乙方所交的设备、材料、服务品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该设备、材料、服务，乙方愿意更换设备、材料、服务但逾期交设备、材料、服务的，按乙方逾期交设备、材料、服务处理。乙方拒绝更换设备、材料、服务的，甲方可单方面解除合同。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

15.4在合同有效期内，因重大变化导致不能开展建设的，由甲方与乙方协商解决相应站点的款项拨付等事宜。

十六、诉讼

16.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为南京市。

十七、合同生效及其它

17.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章，并经采购中心见证盖章后生效。

17.2本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

17.3 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方、乙方、见证方及财政监管部门各执一份。

（本页无正文）

甲方：江苏省植物保护植物检疫站          乙方：

地址：南京市鼓楼区凤凰西街277号9楼    地址：

法定代表人或授权代表：                  法定代表人或授权代表：

联系电话：025-86263340                  联系电话：

见证方：                                签订日期：      年  月  日

第三节合同附件格式

附件一：合同协议书

合同协议书

（买方名称，以下简称“买方”）为获得 		（项目名称） 合同设备和技术服务和质保期服务，已接受 	（卖方名称，以下简称“卖方”）

为提供上述合同设备和技术服务和质保期服务所作的投标，买方和卖方共同达成如下协议：

- 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函；

（3）商务和技术偏差表；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）供货要求；

（7）分项报价表；

（8）中标设备技术性能指标的详细描述；

（9）技术服务和质保期服务计划；

（10）其他合同文件。

- 上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

- 签约合同价：人民币（大写） 	（¥ 	）3.33.33卖方承诺保证完全按照合同约定提供合同设备和技术服务和质保期服务并修补缺陷。

- 买方承诺保证按照合同约定的条件、时间和方式向卖方支付合同价款。

- 本合同协议书一式 	份，合同双方各执 	份。

- 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

买方： 	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人： 	（签字）

年 	月 	日

卖方： 	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人： 	（签字）

年 	月 	日

附件二：履约保证金格式

如采用银行保函，格式如下。

履约保证金

（买方名称）：

鉴于（买方名称，以下简称“买方”）接受（卖方名称，以下称“卖方”）于 	年 	月

日参加 	（项目名称）设备采购招标项目的投标。我方愿意无条

件地、不可撤销地就卖方履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

- 担保金额人民币（大写） 	（¥） 	。

- 担保有效期自买方与卖方签订的合同生效之日起至合同设备验收证书或验收款支付函签署之日起 28 日后失效。

- 在本担保有效期内，如果卖方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在 7 日内无条件支付。

- 买方和卖方变更合同时，无论我方是否收到该变更，我方承担本担保规定的义务不变。

担保人名称 ：	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：	（签字）

地	址：

邮政编码：

电	话：

年 	月 	日

第二卷

第五章供货要求

供货要求

一、项目概况及总体要求

本项目在张家港、丹阳、仪征、姜堰、通州、大丰、洪泽、灌南等8个县（市、区）新建8个田间重点监测点及33个田间常规监测点。

主要建设内容包括：1）新建围栏3020m；2）新建场区道路3755m2；3）新建电力配套设施41套；4）购置仪器设备346台（套），包括农作物病虫疫情监测点田间工程、自动虫情测报灯、害虫自动测报系统、害虫性诱自动诱捕器、重大害虫智能监测仪、农田生境远程实时监测设备、农作物病害实时监测预警仪、虫情信息自动采集传输设备、农作物病菌孢子自动捕捉培养系统、病菌孢子捕捉仪、田间小气候仪、田间病虫害发生信息移动采集设备、农作物病虫草害诊断系统、显微镜、农田害鼠监测设备、病虫害调查工具包、病虫害物联网数据分析系统（县级）、农作物病虫疫情预警及指挥平台（县级）、病虫害调查电动车等设备，项目建设工期为6个月。

本项目根据不同农业生态区分为苏南、苏中、苏北三个包件公开招标。

第一包建设内容为在苏南的张家港、丹阳2个市新建2个田间重点监测点及8个田间常规监测点。主要建设内容包括：1）新建围栏740m；2）新建场区道路920m2；3）新建电力配套设施10套；4）购置自动虫情测报灯8台、害虫自动测报系统18台、重大害虫智能监测仪12台、农田生境远程实时监测设备2套、农作物病害实时监测预警仪2台、虫情信息自动采集传输设备2套、农作物病菌孢子自动捕捉培养系统1套、病菌孢子捕捉仪2台、田间小气候仪8台、田间病虫害发生信息移动采集设备6套、农作物病虫草害诊断系统2套、生物显微镜2台、体视显微镜2台、病虫害调查工具包4套、病虫害物联网数据分析系统（县级）2套、农作物病虫疫情预警及指挥平台（县级）2套、病虫害调查电动车10辆。

第二包建设内容为在苏中的仪征、姜堰、通州3个市（区）新建3个田间重点监测点及13个田间常规监测点。主要建设内容包括：1）新建围栏1170m；2）新建场区道路1455m2；3）新建电力配套设施16套；4）购置自动虫自动虫情测报灯12台、害虫性诱自动诱捕器23台、重大害虫智能监测仪22台、农田生境远程实时监测设备3套、农作物病害实时监测预警仪3台、虫情信息自动采集传输设备3套、农作物病菌孢子自动捕捉培养系统1套、病菌孢子捕捉仪3台、田间小气候仪13台、田间病虫害发生信息移动采集设备9套、农作物病虫草害诊断系统3套、生物显微镜3台、体视显微镜3台、农田害鼠监测设备1台、病虫害调查工具包6套、病虫害物联网数据分析系统（县级）3套、农作物病虫疫情预警及指挥平台（县级）3套、病虫害调查电动车15辆。

第三包建设内容为在苏北的大丰、洪泽、灌南3个县（区）新建3个田间重点监测点及12个田间常规监测点。主要建设内容包括：1）新建围栏1110m；2）新建场区道路1380m2；3）新建电力配套设施15套；4）购置自动虫情测报灯13台、害虫性诱自动诱捕器20台、重大害虫智能监测仪27台、农田生境远程实时监测设备3套、农作物病害实时监测预警仪3台、虫情信息自动采集传输设备3套、农作物病菌孢子自动捕捉培养系统1套、病菌孢子捕捉仪3台、田间小气候仪12台、田间病虫害发生信息移动采集设备9套、农作物病虫草害诊断系统3套、生物显微镜3台、体视显微镜3台、农田害鼠监测设备2台、病虫害调查工具包6套、病虫害物联网数据分析系统（县级）3套、农作物病虫疫情预警及指挥平台（县级）3套、病虫害调查电动车15辆。

二、设备需求一览表

第一包、全国农作物病虫疫情监测分中心苏南田间监测点

| 序号 | 建设内容 | 规格 | 数量及单位 | 交货期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、田间工程（质保三年） |
| 1 | 围栏 | PVC塑钢立柱，围栏高1.2m。 | 740m |  |  |
| 2 | 塑钢门 | 塑钢门 | 10套 |  |  |
| 3 | 场区道路 | 项目场区道路宽1.0m，立柱为防腐木柱，立柱尺寸为100mm*100mm*1000mm，埋深700mm，立柱间隔1m；路面为防腐木板搭建而成，断面尺寸为50*20mm；路两侧支撑为防腐木条，断面尺寸为90*40mm。 | 920米2 |  |  |
| 4 | 电力配套设施 | 每个监测点各建设电力配套实施1套，包括配电箱、电缆交换箱等，满足田间各监测仪器的用电及网络需求。 | 10套 |  |  |
| 二、仪器设备 |
| 1 | 自动虫情测报灯 | 1、工作电压AC220V，功率≤450W，待机≤5W，绝缘电阻≥2.5MΩ(有漏电保护装置)；灯管启动时间≤5s，撞击屏厚不低于5mm；防雨罩直径不小于1150mm。 2、整体结构采用不锈钢，晚上自动开灯，白天自动关灯； 3、红外加热处理虫体，虫体处理温度工作15分钟后达到85±5℃，远红外虫体处理致死率不小于98%，虫体完整率不小于95%； 4、集虫器可分天存放，能有效控制雨、虫分离。 5、质保3年。 | 8台 |  |  |
| 2 | 害虫自动测报系统 | 1、 测报系统由数据采集系统和无线发射系统组成； 2、 数据采集层有自动计数功能，包括诱捕器、感应器、记录存储器，太阳能供电，工作温度-10℃-85℃； 3、含支架及供电系统，支架防水，诱测装置高度可调节，太阳能供电系统，蓄电池可满足2周以上无日照天气工作。 4、具有数据远程实时自动上报功能，支持无线传输，数据记录周期不少于12个月，支持手机、电脑中浏览、查阅、设置相关监测数据。 5、具有对害虫监测数据统计功能。 6、质保3年。 | 18台 |  |  |
| 3 | 重大害虫智能监测仪 | 1、支架及供电系统 （1）不锈钢支架，防水防锈，高3-4.5米，可调节。 （2）太阳能电池板功率≥50W；锂电池容量≥60Ah。 2．害虫自动诱捕感应计数系统 （1）靶标害虫通过性诱剂诱集，害虫种类可控。 （2）诱捕及计数装置位置可调节。 （3）害虫自动感应检测系统有自动错误排除，信号识别，数据统计，人体安全限流等功能。 （4）电机驱动运行装置由电机和扫除装置组成。 （5）自动计数诱捕器下方有害虫诱捕盒，具备虫体定时清扫功能，加装专用摄像头可采集图片并根据用户需求按规定时间上传。 3．主机能在恶劣气候长期下正常工作，具备设备故障远程诊断和维护功能，及性诱芯到期更换时间提醒功能。数据通过4G远程自动报传至客户指定地址，4G采用全网通模块。 4、质保3年 | 12台 |  |  |
| 4 | 农田生境远程实时监测设备 | 1、含8M或以上专线带宽铺装至田间地头监测现场； 2、高清网络高速智能球机200w像素以上、20倍以上数字变焦，采用高效红外阵列，低功耗，照射距离达150m，视频直接上传到视频监测平台及APP软件中； 3、杆件高度6米左右、管壁厚4mm以上，挑出3-5米（根据实际环境确定）； 4、录像存储1个月，具备图像播放、控制、用户管理、设备维护等功能； 5、质保3年。 | 2套 |  |  |
| 5 | 农作物病害实时监测预警仪 | 1、数据采集：基于物联网的数据采集、数据存储、数据上报的传感器网络，实时全天候地监控自然环境因子，并将数据上传到服务器端。数据采集能力主要涵盖了降雨量、相对湿度、温度、露点温度、日照时数、叶片表面湿润时间、土壤含水量等。 设备要求太阳能自动供电，并可在阴雨天环境中持续工作30天以上。 2、预测模型：依据当地不同作物的生长特点和病原菌数据建立对应的预测模型，对本地农作物重大病害发生趋势监测预警。 3、病害数据：可提供历史数据持续备份与导出功能，并根据用户的登录权限开放对应的历史数据在线查看，并以趋势图、柱状图等多元化的方法进行展示。 4、质保3年 | 2台 |  |  |
| 6 | 虫情信息自动采集传输设备 | 1、诱捕与识别技术集成于一体的虫情测报系统，测报灯内设有图像采集设备，可通过自动成像部件实时采集诱集害虫图片，通过网络传输图片，并在云端进行识别计数。 2、对江苏水稻上的主要害虫有自动识别计数功能，包括但不限于褐飞虱、白背飞虱、稻纵卷叶螟、二化螟和大螟等。须现场演示自动识别功能。 3、可通过手机APP或PC端远程进行拍照和工作模式更改等设置，包括但不限于指令发布执行、拍照时段调节、系统参数设置和采集信息的查询分析等。需现场演示该功能模块。 4、设备有不低于7寸电容屏显示与操作，安卓系统智能控制。 5、图片最高像素不低于1200W。可实现对拍摄画面的图像处理，包括但不限于画面分割、切换处理及保存等功能。图片保存质量应满足虫体人工校验的识别需求。 6、内置GPS定位功能，可在地图中查看设备站点等数据。在PC云端地图中查看设备站点等数据，设备被盗可追踪。需现场演示该功能模块。 7、具备虫体分散平铺功能，使虫体均匀洒落平铺不堆叠，确保每一个害虫体态特征可以拍清。 8、具备传统测报灯的光控、时控、虫体加热、避雷、排水、雨虫分离等功能。 9、具备大小虫体过滤功能，防止非目标体大虫体进入机器内部。 10、质保3年 | 2套 |  |  |
| 7 | 农作物病菌孢子自动捕捉培养系统 | 1.24小时无间断自动捕捉病菌孢子，对所捕获的病菌孢子自动拍摄。 2.照片自动选取并上传：系统具备最优图片选取功能，自动选取最清晰的照片通过wifi上传至客户网关。 3.自动统计分析：采用云服务器技术，实现对病菌孢子图片的智能化统计与分析。 4.能实行远程控制，与短信控制相结合，双系统，无需人员去现场，控制内容：1）开关机，自动聚焦模式即时开机；远程控制聚焦模式即时开机；查询每日自动聚焦模式开机时间；设置每日自动聚焦模式开机时间； 5. 查询设备实时时钟；设置设备实时时钟；查询自动聚焦模式拍摄图片数量；设置自动聚焦模式拍摄图片数量；查询空气采样时间；设置空气采样时间。 6.气体采样：采集流量120L/分钟，采集时间1~160分钟（设置范围） 7.成像系统：物镜光学放大倍数20X（物镜参数 Plan 20/0.25/∞/0），可根据需要扩展为4X、40X等；电子放大倍数65X（参考屏幕尺寸21英寸）；300万像素CMOS图像传感器。 8、质保3年。 | 1套 |  |  |
| 8 | 病菌孢子捕捉仪 | 1、符合GB/T 24689.3-2009植物保护机械孢子捕捉仪（器）标准。 2、兼容ATCSP病虫测防系统。 3、功率：≤180W（出具检验报告）。 4、工作电压：AC220±20V。 5、集气口风速：0.3m/s～5m/s可调。 6、工作方式：连续、断续、定时可调整。 7、绝缘电阻：≥2.5MΩ。 8、主体结构采用不锈钢材料。 9、质保3年。 | 2台 |  |  |
| 9 | 田间小气候仪 | 1、可监测田间大气压力、温度、相对湿度、降雨量、风速、风向、太阳辐射， 2、内置GPS全球定位； 3、自动找北、自动归零、自动水平校正； 4、GPRS无线通讯与监测数据传输； 5、供电方式为可充电电池内部供电，太阳能供电； 6、防雷电干扰：具有防雷电和抗干扰措施；可在恶劣气候环境下稳定工作。 7、平均无故障时间：不小于25000h； 8、数据支持手机微信、Web网页客户端实时访问； 9、数据采集间隔期可调整，PC端支持历史数据查询，数据可导出。 10、质保3年。 | 8台 |  |  |
| 10 | 田间病虫害发生信息移动采集设备 | 为县域各级用户提供田间病虫害人工调查移动端APP，满足江苏省主要作物的病虫害田间调查需求，相关表格符合江苏省的业务需求，具体需求包括： 1、 田间调查表可自动匹配站点、经纬度、位置信息，节省填报人员工作量； 2、 支持各类病虫的逐项调查，也可根据需要随时新增采样点，追加新的业务表； 3、 每次采集可上传多张田间照片，在一次填报中的多个采样点追加不同的照片； 4、 设备支持Android 5.0以上操作系统，2GB及以上内存，16GB及以上存储，后置2000万以上摄像头，5、质保期3年。 | 6套 |  |  |
| 11 | 农作物病虫草害诊断系统 | 1、支持GPS+BD+GLONASS卫星定位，支持SBAS（WASS/EGNOS/MSAS），全向高灵敏抗干扰天线，单点定位2-5m，SBAS 1-3m。 2、使用Android操作系统，处理器不低于1.5GHz8核，内存不低于2G RAM+16G ROM，存储支持32G，显示屏不小于5.5寸，防眩光显示，分辨率不低于1920×1080像素。 3、防水防尘IP65，抗1.2m自然跌落，可续航不低于12小时。 4、软件有灵活方便的查询模式，详尽充实、可供鉴别诊断所用的知识库，有在线专家会诊功能，数据的上报及下发功能。 5、可在线、离线使用。 6、质保3年 | 2套 |  |  |
| 12 | 生物显微镜 | 1、数字铰链双目，配一体化500万像素专业显微镜摄像机，数码成像保证>75%的视野，瞳间距可调范围48-75mm，无需分光推拉杆，确保在肉眼观察和数字成像时各倍率照明充足并均匀。光学放大倍数：40X-1600X。 2、具备一体化数码摄像系统，1/2英寸逐行扫描传感器，进口高清晰彩色芯片，动态500万像素以上，触控液晶屏，内置安卓操作系统，带内存卡,USB,HDMI输出，支持蓝牙，WIFI。 3、目镜大视野、无畸变、高眼点，当视野>95%时，也可保证平场效果，WF10X/18mm ，4个DIN超级消色差物镜（4个物镜）4X/0.10、10X/0.25、40X/0.65（弹）、100X/1.25（弹油）生物标本物镜。 4、载物台双层机械移动平台，双切片夹，大小120×115mm，移动范围76×54mm。粗微动同轴调焦。 5、聚光镜为阿贝聚光镜，N.A.=1.25，可变光阑，集光镜为临界照明。透射光源为LED高亮度光源，亮度可调。 6、质保3年 | 2台 |  |  |
| 13 | 体视显微镜 | 1、光学系统为无限远光学系统，10X/20目镜，视度可调，观察镜30°铰链双目头，瞳间距48-75mm，物镜4孔固定式，平场消色差4-100X。 2、载物台230mm*150mm，移动范围78mm*54mm，游标刻度0.1mm，可夹持双切片。 3、粗微动调焦：粗调范围22mm，微调0.002mm。 4、聚光镜：阿贝聚光镜NA1.25，带可变光栏。照明系统：12V，20W卤素灯，底座7w荧光灯。 5、质保3年 | 2台 |  |  |
| 14 | 病虫害调查工具包 | 1、侧开双肩背包。 2、侧面带有折叠雨伞和水杯兜，可以侧面插收缩杆，下面带有防水雨靴仓，带撑板，不贴身。 3、包含但不限于防晒帽、防晒袖、手套（纱）、马扎、查虫盘、查草框、雨披（带雨裤）、水田靴（带密封袋）、捕虫网（有伸缩或折叠功能）、赶蛾杆、电动吸虫器、防闷集虫瓶、标签贴、放大镜（带光源）、弯镊子、直镊子、昆虫针、记录本（硬壳合页）、签字笔、手电筒、医用剪刀、军用小铲、手动计数器等工具，适合田间调查使用。质保3年。 | 4套 |  |  |
| 15 | 农作物病虫疫情预警及指挥平台（县级） | 1、在大屏幕展示设备上展现全县内所有物联网检测设备的监测分析数据，数据实时更新。 2、可以通过网关或县级系统进行更新，展现采用数据驾驶舱的效果，直观精美，支持数据驾驶舱的配置和自定义，可按需调整每个单元的数据源和数据内容，支持大屏幕显示或投影设备的全画幅展示。 3、 后台可支持对前台数据驾驶舱配置和自定义，可按需调整每个单元的数据源和数据内容 4、 触摸操作反应灵敏，无操作时可设置设备进入休眠或自动关机； 5、 设备分辨率1920*1080，运行Windows操作系统，一体机箱和电源，质保期3年。 | 2套 |  |  |
| 16 | 病虫害调查电动车 | 1、两轮电动车，续航能力不低于80km。 2、智能控制，质保3年。 | 10辆 |  |  |
| 三、软件系统 |
| 1 | 病虫害物联网数据分析系统（县级） | 将田间智能型测报物联网设备产出的数据通过网络传输到系统内，并进行数据标准化验证和统一管理，提高调查资料的准确性和可比性，减少人为和其它因素造成的数据误差，提高测报准确率。建立田间智能物联网设备管理库，管理设备的运行状态。此外还有病虫害田间调查数据上报、监测点（户）管理、数据统计及图形分析、地区病虫害档案和病虫图谱、预报情报报送、工作管理考核等功能。质保3年。 | 2套 |  |  |

第二包、全国农作物病虫疫情监测分中心苏中田间监测点

| 序号 | 建设内容 | 规格 | 数量及单位 | 交货期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、田间工程（质保三年） |
| 1 | 围栏 | PVC塑钢立柱，围栏高1.2m。 | 1170m |  |  |
| 2 | 塑钢门 | 塑钢门 | 16套 |  |  |
| 3 | 场区道路 | 项目场区道路宽1.0m，立柱为防腐木柱，立柱尺寸为100mm*100mm*1000mm，埋深700mm，立柱间隔1m；路面为防腐木板搭建而成，断面尺寸为50*20mm；路两侧支撑为防腐木条，断面尺寸为90*40mm。 | 920米2 |  |  |
| 4 | 电力配套设施 | 每个监测点各建设电力配套实施1套，包括配电箱、电缆交换箱等，满足田间各监测仪器的用电及网络需求。 | 16套 |  |  |
| 二、仪器设备 |
| 1 | 自动虫情测报灯 | 1、工作电压AC220V，功率≤450W，待机≤5W，绝缘电阻≥2.5MΩ(有漏电保护装置)；灯管启动时间≤5s，撞击屏厚不低于5mm；防雨罩直径不小于1150mm。 2、整体结构采用不锈钢，晚上自动开灯，白天自动关灯； 3、红外加热处理虫体，虫体处理温度工作15分钟后达到85±5℃，远红外虫体处理致死率不小于98%，虫体完整率不小于95%； 4、集虫器可分天存放，能有效控制雨、虫分离。 5、质保3年。 | 12台 |  |  |
| 2 | 害虫性诱自动诱捕器 | 1、 诱测系统由数据采集系统和无线发射系统组成； 2、 数据采集层包括诱捕器、感应器、记录存储器，太阳能供电，工作温度-10℃-85℃； 3、数据传输层采用网关局域网互连技术，定时接收自动采集系统记录存储器中的监测数据，一个网关至少连接3个或以上数据自动采集设备，网关局域网作用距离在无障碍物情况下不小于1 公里。网关通过4G网络将数据报送至客户指定地址，4G采用全网通模块，数据记录周期不少于12个月，支持手机、电脑中浏览、查阅、设置相关监测数据。 4、质保3年。 | 23台 |  |  |
| 3 | 重大害虫智能监测仪 | 1、支架及供电系统 （1）不锈钢支架，防水防锈，高3-4.5米，可调节。 （2）太阳能电池板功率≥50W；锂电池容量≥60Ah。 2．害虫自动诱捕感应计数系统 （1）靶标害虫通过性诱剂诱集，害虫种类可控。 （2）诱捕及计数装置位置可调节。 （3）害虫自动感应检测系统有自动错误排除，信号识别，数据统计，人体安全限流等功能。 （4）电机驱动运行装置由电机和扫除装置组成。 （5）自动计数诱捕器下方有害虫诱捕盒，具备虫体定时清扫功能，加装专用摄像头可采集图片并根据用户需求按规定时间上传。 3．主机能在恶劣气候长期下正常工作，具备设备故障远程诊断和维护功能，及性诱芯到期更换时间提醒功能。数据通过4G远程自动报传至客户指定地址，4G采用全网通模块。 4、质保3年 | 22台 |  |  |
| 4 | 农田生境远程实时监测设备 | 1、含8M或以上专线带宽铺装至田间地头监测现场； 2、高清网络高速智能球机200w像素以上、20倍以上数字变焦，采用高效红外阵列，低功耗，照射距离达150m，视频直接上传到视频监测平台及APP软件中； 3、杆件高度6米左右、管壁厚4mm以上，挑出3-5米（根据实际环境确定）； 4、录像存储1个月，具备图像播放、控制、用户管理、设备维护等功能； 5、质保3年。 | 3套 |  |  |
| 5 | 农作物病害实时监测预警仪 | 1、数据采集：基于物联网的数据采集、数据存储、数据上报的传感器网络，实时全天候地监控自然环境因子，并将数据上传到服务器端。数据采集能力主要涵盖了降雨量、相对湿度、温度、露点温度、日照时数、叶片表面湿润时间、土壤含水量等。 设备要求太阳能自动供电，并可在阴雨天环境中持续工作30天以上。 2、预测模型：依据当地不同作物的生长特点和病原菌数据建立对应的预测模型，对本地农作物重大病害发生趋势监测预警。 3、病害数据：可提供历史数据持续备份与导出功能，并根据用户的登录权限开放对应的历史数据在线查看，并以趋势图、柱状图等多元化的方法进行展示。 4、质保3年 | 3台 |  |  |
| 6 | 虫情信息自动采集传输设备 | 1、诱捕与识别技术集成于一体的虫情测报系统，测报灯内设有图像采集设备，可通过自动成像部件实时采集诱集害虫图片，通过网络传输图片，并在云端进行识别计数。 2、对江苏水稻上的主要害虫有自动识别计数功能，包括但不限于褐飞虱、白背飞虱、稻纵卷叶螟、二化螟和大螟等。须现场演示自动识别功能。 3、可通过手机APP或PC端远程进行拍照和工作模式更改等设置，包括但不限于指令发布执行、拍照时段调节、系统参数设置和采集信息的查询分析等。需现场演示该功能模块。 4、设备有不低于7寸电容屏显示与操作，安卓系统智能控制。 5、图片最高像素不低于1200W。可实现对拍摄画面的图像处理，包括但不限于画面分割、切换处理及保存等功能。图片保存质量应满足虫体人工校验的识别需求。 6、内置GPS定位功能，可在地图中查看设备站点等数据。在PC云端地图中查看设备站点等数据，设备被盗可追踪。需现场演示该功能模块。 7、具备虫体分散平铺功能，使虫体均匀洒落平铺不堆叠，确保每一个害虫体态特征可以拍清。 8、具备传统测报灯的光控、时控、虫体加热、避雷、排水、雨虫分离等功能。 9、具备大小虫体过滤功能，防止非目标体大虫体进入机器内部。 10、质保3年 | 3套 |  |  |
| 7 | 农作物病菌孢子自动捕捉培养系统 | 1.24小时无间断自动捕捉病菌孢子，对所捕获的病菌孢子自动拍摄。 2.照片自动选取并上传：系统具备最优图片选取功能，自动选取最清晰的照片通过wifi上传至客户网关。 3.自动统计分析：采用云服务器技术，实现对病菌孢子图片的智能化统计与分析。 4.能实行远程控制，与短信控制相结合，双系统，无需人员去现场，控制内容：1）开关机，自动聚焦模式即时开机；远程控制聚焦模式即时开机；查询每日自动聚焦模式开机时间；设置每日自动聚焦模式开机时间； 5. 查询设备实时时钟；设置设备实时时钟；查询自动聚焦模式拍摄图片数量；设置自动聚焦模式拍摄图片数量；查询空气采样时间；设置空气采样时间。 6.气体采样：采集流量120L/分钟，采集时间1~160分钟（设置范围） 7.成像系统：物镜光学放大倍数20X（物镜参数 Plan 20/0.25/∞/0），可根据需要扩展为4X、40X等；电子放大倍数65X（参考屏幕尺寸21英寸）；300万像素CMOS图像传感器。 8、质保3年。 | 1套 |  |  |
| 8 | 病菌孢子捕捉仪 | 1、符合GB/T 24689.3-2009植物保护机械孢子捕捉仪（器）标准。 2、兼容ATCSP病虫测防系统。 3、功率：≤180W（出具检验报告）。 4、工作电压：AC220±20V。 5、集气口风速：0.3m/s～5m/s可调。 6、工作方式：连续、断续、定时可调整。 7、绝缘电阻：≥2.5MΩ。 8、主体结构采用不锈钢材料。 9、质保3年。 | 3台 |  |  |
| 9 | 田间小气候仪 | 1、可监测田间大气压力、温度、相对湿度、降雨量、风速、风向、太阳辐射， 2、内置GPS全球定位； 3、自动找北、自动归零、自动水平校正； 4、GPRS无线通讯与监测数据传输； 5、供电方式为可充电电池内部供电，太阳能供电； 6、防雷电干扰：具有防雷电和抗干扰措施；可在恶劣气候环境下稳定工作。 7、平均无故障时间：不小于25000h； 8、数据支持手机微信、Web网页客户端实时访问； 9、数据采集间隔期可调整，PC端支持历史数据查询，数据可导出。 10、质保3年。 | 13台 |  |  |
| 10 | 田间病虫害发生信息移动采集设备 | 为县域各级用户提供田间病虫害人工调查移动端APP，满足江苏省主要作物的病虫害田间调查需求，相关表格符合江苏省的业务需求，具体需求包括： 1、 田间调查表可自动匹配站点、经纬度、位置信息，节省填报人员工作量； 2、 支持各类病虫的逐项调查，也可根据需要随时新增采样点，追加新的业务表； 3、 每次采集可上传多张田间照片，在一次填报中的多个采样点追加不同的照片； 4、 设备支持Android 5.0以上操作系统，2GB及以上内存，16GB及以上存储，后置2000万以上摄像头，5、质保期3年。 | 9套 |  |  |
| 11 | 农作物病虫草害诊断系统 | 1、支持GPS+BD+GLONASS卫星定位，支持SBAS（WASS/EGNOS/MSAS），全向高灵敏抗干扰天线，单点定位2-5m，SBAS 1-3m。 2、使用Android操作系统，处理器不低于1.5GHz8核，内存不低于2G RAM+16G ROM，存储支持32G，显示屏不小于5.5寸，防眩光显示，分辨率不低于1920×1080像素。 3、防水防尘IP65，抗1.2m自然跌落，可续航不低于12小时。 4、软件有灵活方便的查询模式，详尽充实、可供鉴别诊断所用的知识库，有在线专家会诊功能，数据的上报及下发功能。 5、可在线、离线使用。 6、质保3年 | 3套 |  |  |
| 12 | 生物显微镜 | 1、数字铰链双目，配一体化500万像素专业显微镜摄像机，数码成像保证>75%的视野，瞳间距可调范围48-75mm，无需分光推拉杆，确保在肉眼观察和数字成像时各倍率照明充足并均匀。光学放大倍数：40X-1600X。 2、具备一体化数码摄像系统，1/2英寸逐行扫描传感器，进口高清晰彩色芯片，动态500万像素以上，触控液晶屏，内置安卓操作系统，带内存卡,USB,HDMI输出，支持蓝牙，WIFI。 3、目镜大视野、无畸变、高眼点，当视野>95%时，也可保证平场效果，WF10X/18mm ，4个DIN超级消色差物镜（4个物镜）4X/0.10、10X/0.25、40X/0.65（弹）、100X/1.25（弹油）生物标本物镜。 4、载物台双层机械移动平台，双切片夹，大小120×115mm，移动范围76×54mm。粗微动同轴调焦。 5、聚光镜为阿贝聚光镜，N.A.=1.25，可变光阑，集光镜为临界照明。透射光源为LED高亮度光源，亮度可调。 6、质保3年 | 3台 |  |  |
| 13 | 体视显微镜 | 1、光学系统为无限远光学系统，10X/20目镜，视度可调，观察镜30°铰链双目头，瞳间距48-75mm，物镜4孔固定式，平场消色差4-100X。 2、载物台230mm*150mm，移动范围78mm*54mm，游标刻度0.1mm，可夹持双切片。 3、粗微动调焦：粗调范围22mm，微调0.002mm。 4、聚光镜：阿贝聚光镜NA1.25，带可变光栏。照明系统：12V，20W卤素灯，底座7w荧光灯。 5、质保3年 | 3台 |  |  |
| 14 | 农田害鼠监测设备 | 1、24小时数据实时接入，可视化展示，一次充电可持续工作30天； 2、具备智能采集数据分析、人工采集数据分析、鼠种分布主题分析、鼠类群落结构整体分析、害鼠种群数量动态分析、密度趋势分析、年龄结构分析、身体指标分析、繁殖特征分析、数据对比关联分析、年报数据分析、异常设备实时预警等功能； 3、支持历史数据导入系统分析、可视化展示； 4、质保3年 | 1台 |  |  |
| 15 | 病虫害调查工具包 | 1、侧开双肩背包。 2、侧面带有折叠雨伞和水杯兜，可以侧面插收缩杆，下面带有防水雨靴仓，带撑板，不贴身。 3、包含但不限于防晒帽、防晒袖、手套（纱）、马扎、查虫盘、查草框、雨披（带雨裤）、水田靴（带密封袋）、捕虫网（有伸缩或折叠功能）、赶蛾杆、电动吸虫器、防闷集虫瓶、标签贴、放大镜（带光源）、弯镊子、直镊子、昆虫针、记录本（硬壳合页）、签字笔、手电筒、医用剪刀、军用小铲、手动计数器等工具，适合田间调查使用。质保3年。 | 6套 |  |  |
| 16 | 农作物病虫疫情预警及指挥平台（县级） | 1、在大屏幕展示设备上展现全县内所有物联网检测设备的监测分析数据，数据实时更新。 2、可以通过网关或县级系统进行更新，展现采用数据驾驶舱的效果，直观精美，支持数据驾驶舱的配置和自定义，可按需调整每个单元的数据源和数据内容，支持大屏幕显示或投影设备的全画幅展示。 3、 后台可支持对前台数据驾驶舱配置和自定义，可按需调整每个单元的数据源和数据内容。 4、 触摸操作反应灵敏，无操作时可设置设备进入休眠或自动关机。 5、 设备分辨率1920*1080，运行Windows操作系统，一体机箱和电源，质保期3年。 | 3套 |  |  |
| 17 | 病虫害调查电动车 | 1、两轮电动车，续航能力不低于80km。 2、智能控制，质保3年。 | 15辆 |  |  |
| 三、软件系统 |
| 1 | 病虫害物联网数据分析系统 | 将田间智能型测报物联网设备产出的数据通过网络传输到系统内，并进行数据标准化验证和统一管理，提高调查资料的准确性和可比性，减少人为和其它因素造成的数据误差，提高测报准确率。建立田间智能物联网设备管理库，管理设备的运行状态。此外还有病虫害田间调查数据上报、监测点（户）管理、数据统计及图形分析、地区病虫害档案和病虫图谱、预报情报报送、工作管理考核等功能。质保3年。 | 3套 |  |  |

第三包、全国农作物病虫疫情监测分中心苏北田间监测点

| 序号 | 建设内容 | 规格 | 数量及单位 | 交货期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、田间工程（质保三年） |
| 1 | 围栏 | PVC塑钢立柱，围栏高1.2m。 | 1110m |  |  |
| 2 | 塑钢门 | 塑钢门 | 15套 |  |  |
| 3 | 场区道路 | 项目场区道路宽1.0m，立柱为防腐木柱，立柱尺寸为100mm*100mm*1000mm，埋深700mm，立柱间隔1m；路面为防腐木板搭建而成，断面尺寸为50*20mm；路两侧支撑为防腐木条，断面尺寸为90*40mm。 | 1380米2 |  |  |
| 4 | 电力配套设施 | 每个监测点各建设电力配套实施1套，包括配电箱、电缆交换箱等，满足田间各监测仪器的用电及网络需求。 | 15套 |  |  |
| 二、仪器设备 |
| 1 | 自动虫情测报灯 | 1、工作电压AC220V，功率≤450W，待机≤5W，绝缘电阻≥2.5MΩ(有漏电保护装置)；灯管启动时间≤5s，撞击屏厚不低于5mm；防雨罩直径不小于1150mm。 2、整体结构采用不锈钢，晚上自动开灯，白天自动关灯； 3、红外加热处理虫体，虫体处理温度工作15分钟后达到85±5℃，远红外虫体处理致死率不小于98%，虫体完整率不小于95%； 4、集虫器可分天存放，能有效控制雨、虫分离。 5、质保3年。 | 13台 |  |  |
| 2 | 害虫性诱自动诱捕器 | 1、 诱测系统由数据采集系统和无线发射系统组成； 2、 数据采集层包括诱捕器、感应器、记录存储器，太阳能供电，工作温度-10℃-85℃； 3、数据传输层采用网关局域网互连技术，定时接收自动采集系统记录存储器中的监测数据，一个网关至少连接3个或以上数据自动采集设备，网关局域网作用距离在无障碍物情况下不小于1 公里。网关通过4G网络将数据报送至客户指定地址，4G采用全网通模块，数据记录周期不少于12个月，支持手机、电脑中浏览、查阅、设置相关监测数据。 4、质保3年。 | 20台 |  |  |
| 3 | 重大害虫智能监测仪 | 1、支架及供电系统 （1）不锈钢支架，防水防锈，高3-4.5米，可调节。 （2）太阳能电池板功率≥50W；锂电池容量≥60Ah。 2．害虫自动诱捕感应计数系统 （1）靶标害虫通过性诱剂诱集，害虫种类可控。 （2）诱捕及计数装置位置可调节。 （3）害虫自动感应检测系统有自动错误排除，信号识别，数据统计，人体安全限流等功能。 （4）电机驱动运行装置由电机和扫除装置组成。 （5）自动计数诱捕器下方有害虫诱捕盒，具备虫体定时清扫功能，加装专用摄像头可采集图片并根据用户需求按规定时间上传。 3．主机能在恶劣气候长期下正常工作，具备设备故障远程诊断和维护功能，及性诱芯到期更换时间提醒功能。数据通过4G远程自动报传至客户指定地址，4G采用全网通模块。 4、质保3年 | 27台 |  |  |
| 4 | 农田生境远程实时监测设备 | 1、含8M或以上专线带宽铺装至田间地头监测现场； 2、高清网络高速智能球机200w像素以上、20倍以上数字变焦，采用高效红外阵列，低功耗，照射距离达150m，视频直接上传到视频监测平台及APP软件中； 3、杆件高度6米左右、管壁厚4mm以上，挑出3-5米（根据实际环境确定）； 4、录像存储1个月，具备图像播放、控制、用户管理、设备维护等功能； 5、质保3年。 | 3套 |  |  |
| 5 | 农作物病害实时监测预警仪 | 1、数据采集：基于物联网的数据采集、数据存储、数据上报的传感器网络，实时全天候地监控自然环境因子，并将数据上传到服务器端。数据采集能力主要涵盖了降雨量、相对湿度、温度、露点温度、日照时数、叶片表面湿润时间、土壤含水量等。 设备要求太阳能自动供电，并可在阴雨天环境中持续工作30天以上。 2、预测模型：依据当地不同作物的生长特点和病原菌数据建立对应的预测模型，对本地农作物重大病害发生趋势监测预警。 3、病害数据：可提供历史数据持续备份与导出功能，并根据用户的登录权限开放对应的历史数据在线查看，并以趋势图、柱状图等多元化的方法进行展示。 4、质保3年 | 3台 |  |  |
| 6 | 虫情信息自动采集传输设备 | 1、诱捕与识别技术集成于一体的虫情测报系统，测报灯内设有图像采集设备，可通过自动成像部件实时采集诱集害虫图片，通过网络传输图片，并在云端进行识别计数。 2、对江苏水稻上的主要害虫有自动识别计数功能，包括但不限于褐飞虱、白背飞虱、稻纵卷叶螟、二化螟和大螟等。须现场演示自动识别功能。 3、可通过手机APP或PC端远程进行拍照和工作模式更改等设置，包括但不限于指令发布执行、拍照时段调节、系统参数设置和采集信息的查询分析等。需现场演示该功能模块。 4、设备有不低于7寸电容屏显示与操作，安卓系统智能控制。 5、图片最高像素不低于1200W。可实现对拍摄画面的图像处理，包括但不限于画面分割、切换处理及保存等功能。图片保存质量应满足虫体人工校验的识别需求。 6、内置GPS定位功能，可在地图中查看设备站点等数据。在PC云端地图中查看设备站点等数据，设备被盗可追踪。需现场演示该功能模块。 7、具备虫体分散平铺功能，使虫体均匀洒落平铺不堆叠，确保每一个害虫体态特征可以拍清。 8、具备传统测报灯的光控、时控、虫体加热、避雷、排水、雨虫分离等功能。 9、具备大小虫体过滤功能，防止非目标体大虫体进入机器内部。 10、质保3年 | 3套 |  |  |
| 7 | 农作物病菌孢子自动捕捉培养系统 | 1.24小时无间断自动捕捉病菌孢子，对所捕获的病菌孢子自动拍摄。 2.照片自动选取并上传：系统具备最优图片选取功能，自动选取最清晰的照片通过wifi上传至客户网关。 3.自动统计分析：采用云服务器技术，实现对病菌孢子图片的智能化统计与分析。 4.能实行远程控制，与短信控制相结合，双系统，无需人员去现场，控制内容：1）开关机，自动聚焦模式即时开机；远程控制聚焦模式即时开机；查询每日自动聚焦模式开机时间；设置每日自动聚焦模式开机时间； 5. 查询设备实时时钟；设置设备实时时钟；查询自动聚焦模式拍摄图片数量；设置自动聚焦模式拍摄图片数量；查询空气采样时间；设置空气采样时间。 6.气体采样：采集流量120L/分钟，采集时间1~160分钟（设置范围） 7.成像系统：物镜光学放大倍数20X（物镜参数 Plan 20/0.25/∞/0），可根据需要扩展为4X、40X等；电子放大倍数65X（参考屏幕尺寸21英寸）；300万像素CMOS图像传感器。 8、质保3年。 | 1套 |  |  |
| 8 | 病菌孢子捕捉仪 | 1、符合GB/T 24689.3-2009植物保护机械孢子捕捉仪（器）标准。 2、兼容ATCSP病虫测防系统。 3、功率：≤180W（出具检验报告）。 4、工作电压：AC220±20V。 5、集气口风速：0.3m/s～5m/s可调。 6、工作方式：连续、断续、定时可调整。 7、绝缘电阻：≥2.5MΩ。 8、主体结构采用不锈钢材料。 9、质保3年。 | 3台 |  |  |
| 9 | 田间小气候仪 | 1、可监测田间大气压力、温度、相对湿度、降雨量、风速、风向、太阳辐射， 2、内置GPS全球定位； 3、自动找北、自动归零、自动水平校正； 4、GPRS无线通讯与监测数据传输； 5、供电方式为可充电电池内部供电，太阳能供电； 6、防雷电干扰：具有防雷电和抗干扰措施；可在恶劣气候环境下稳定工作。 7、平均无故障时间：不小于25000h； 8、数据支持手机微信、Web网页客户端实时访问； 9、数据采集间隔期可调整，PC端支持历史数据查询，数据可导出。 10、质保3年。 | 12台 |  |  |
| 10 | 田间病虫害发生信息移动采集设备 | 为县域各级用户提供田间病虫害人工调查移动端APP，满足江苏省主要作物的病虫害田间调查需求，相关表格符合江苏省的业务需求，具体需求包括： 1、 田间调查表可自动匹配站点、经纬度、位置信息，节省填报人员工作量； 2、 支持各类病虫的逐项调查，也可根据需要随时新增采样点，追加新的业务表； 3、 每次采集可上传多张田间照片，在一次填报中的多个采样点追加不同的照片； 4、 设备支持Android 5.0以上操作系统，2GB及以上内存，16GB及以上存储，后置2000万以上摄像头，5、质保期3年。 | 9套 |  |  |
| 11 | 农作物病虫草害诊断系统 | 1、支持GPS+BD+GLONASS卫星定位，支持SBAS（WASS/EGNOS/MSAS），全向高灵敏抗干扰天线，单点定位2-5m，SBAS 1-3m。 2、使用Android操作系统，处理器不低于1.5GHz8核，内存不低于2G RAM+16G ROM，存储支持32G，显示屏不小于5.5寸，防眩光显示，分辨率不低于1920×1080像素。 3、防水防尘IP65，抗1.2m自然跌落，可续航不低于12小时。 4、软件有灵活方便的查询模式，详尽充实、可供鉴别诊断所用的知识库，有在线专家会诊功能，数据的上报及下发功能。 5、可在线、离线使用。 6、质保3年 | 3套 |  |  |
| 12 | 生物显微镜 | 1、数字铰链双目，配一体化500万像素专业显微镜摄像机，数码成像保证>75%的视野，瞳间距可调范围48-75mm，无需分光推拉杆，确保在肉眼观察和数字成像时各倍率照明充足并均匀。光学放大倍数：40X-1600X。 2、具备一体化数码摄像系统，1/2英寸逐行扫描传感器，进口高清晰彩色芯片，动态500万像素以上，触控液晶屏，内置安卓操作系统，带内存卡,USB,HDMI输出，支持蓝牙，WIFI。 3、目镜大视野、无畸变、高眼点，当视野>95%时，也可保证平场效果，WF10X/18mm ，4个DIN超级消色差物镜（4个物镜）4X/0.10、10X/0.25、40X/0.65（弹）、100X/1.25（弹油）生物标本物镜。 4、载物台双层机械移动平台，双切片夹，大小120×115mm，移动范围76×54mm。粗微动同轴调焦。 5、聚光镜为阿贝聚光镜，N.A.=1.25，可变光阑，集光镜为临界照明。透射光源为LED高亮度光源，亮度可调。 6、质保3年 | 3台 |  |  |
| 13 | 体视显微镜 | 1、光学系统为无限远光学系统，10X/20目镜，视度可调，观察镜30°铰链双目头，瞳间距48-75mm，物镜4孔固定式，平场消色差4-100X。 2、载物台230mm*150mm，移动范围78mm*54mm，游标刻度0.1mm，可夹持双切片。 3、粗微动调焦：粗调范围22mm，微调0.002mm。 4、聚光镜：阿贝聚光镜NA1.25，带可变光栏。照明系统：12V，20W卤素灯，底座7w荧光灯。 5、质保3年 | 3台 |  |  |
| 14 | 农田害鼠监测设备 | 1、24小时数据实时接入，可视化展示，一次充电可持续工作30天； 2、具备智能采集数据分析、人工采集数据分析、鼠种分布主题分析、鼠类群落结构整体分析、害鼠种群数量动态分析、密度趋势分析、年龄结构分析、身体指标分析、繁殖特征分析、数据对比关联分析、年报数据分析、异常设备实时预警等功能； 3、支持历史数据导入系统分析、可视化展示； 4、质保3年 | 2台 |  |  |
| 15 | 病虫害调查工具包 | 1、侧开双肩背包。 2、侧面带有折叠雨伞和水杯兜，可以侧面插收缩杆，下面带有防水雨靴仓，带撑板，不贴身。 3、包含但不限于防晒帽、防晒袖、手套（纱）、马扎、查虫盘、查草框、雨披（带雨裤）、水田靴（带密封袋）、捕虫网（有伸缩或折叠功能）、赶蛾杆、电动吸虫器、防闷集虫瓶、标签贴、放大镜（带光源）、弯镊子、直镊子、昆虫针、记录本（硬壳合页）、签字笔、手电筒、医用剪刀、军用小铲、手动计数器等工具，适合田间调查使用。 | 6套 |  |  |
| 16 | 农作物病虫疫情预警及指挥平台（县级） | 1、在大屏幕展示设备上展现全县内所有物联网检测设备的监测分析数据，数据实时更新。 2、可以通过网关或县级系统进行更新，展现采用数据驾驶舱的效果，直观精美，支持数据驾驶舱的配置和自定义，可按需调整每个单元的数据源和数据内容，支持大屏幕显示或投影设备的全画幅展示。 3、 后台可支持对前台数据驾驶舱配置和自定义，可按需调整每个单元的数据源和数据内容 4、 触摸操作反应灵敏，无操作时可设置设备进入休眠或自动关机； 5、 设备分辨率1920*1080，运行Windows操作系统，一体机箱和电源，质保期3年。 | 3套 |  |  |
| 17 | 病虫害调查电动车 | 1、两轮电动车，续航能力不低于80km。 2、智能控制，质保3年。 | 15辆 |  |  |
| 三、软件系统 |
| 1 | 病虫害物联网数据分析系统（县级） | 将田间智能型测报物联网设备产出的数据通过网络传输到系统内，并进行数据标准化验证和统一管理，提高调查资料的准确性和可比性，减少人为和其它因素造成的数据误差，提高测报准确率。建立田间智能物联网设备管理库，管理设备的运行状态。此外还有病虫害田间调查数据上报、监测点（户）管理、数据统计及图形分析、地区病虫害档案和病虫图谱、预报情报报送、工作管理考核等功能。质保3年。 | 3台 |  |  |

三、技术性能指标

| 序号 | 建设内容 | 技术性能 |
| --- | --- | --- |
| 一、田间工程（所有设施质保三年，参考单体设计图，经得甲方许可后，可根据现场情况调整） |
| 1 | 围栏 | 采用PVC塑钢立柱，PVC塑钢结构的通透型栅栏，围栏高1.2m。具体做法详见单体设计图。 |
| 2 | 塑钢门 | 围栏的配套内容，每个点围栏含塑钢门一套。 |
| 3 | 场区道路 | 项目场区道路宽1.0m，立柱为防腐木柱，立柱尺寸为100mm*100mm*1000mm，埋深700mm，立柱间隔1m；路面为防腐木板搭建而成，断面尺寸为50*20mm；路两侧支撑为防腐木条，断面尺寸为90*40mm。 |
| 4 | 电力配套设施 | 每个监测点各建设电力配套实施1套，包括配电箱、电缆交换箱等，满足田间各监测仪器的用电及网络需求。 |
| 二、仪器设备（所有仪器设备均质保3年） |
| 1 | 自动虫情测报灯 | 1、诱集光源主波长365nm，工作电压AC220V，功率≤450W，待机≤5W，绝缘电阻≥2.5MΩ(有漏电保护装置)；灯管启动时间≤5s，撞击屏厚不低于5mm； 2、整体结构采用不锈钢，晚上自动开灯，白天自动关灯； 3、红外加热处理虫体，虫体处理温度工作15分钟后达到85±5℃，远红外虫体处理致死率不小于98%，虫体完整率不小于95%； 4、集虫器可分天存放，能有效控制雨、虫分离。 |
| 2 | 害虫自动测报系统 | 1、诱捕器根据害虫飞行行为特异性设计。 *2、投标产品有自己的注册商标。 3、具有质量监督检验中心出具的检验报告。 4、具有植保部门应用证明材料。 5、投标产品具有自主知识产权（须提供专利证书及原件）。 6、投标产品有经质量技术监督部门备案登记的企业标准。 7、相关计算机软件著作权登记证书。 8、有全国农业技术推广服务中心或2个以上省份出具的试验示范报告。 9、有科学技术成果评价报告。 10、生产制造商被评为国家级高新技术企业。 |
| 3 | 害虫性诱自动诱捕器 | *1、诱捕器根据害虫飞行行为特异性设计。 *2、投标产品有自己的注册商标。 3、具有质量监督检验中心出具的检验报告。 4、具有植保部门应用证明材料。 5、投标产品具有自主知识产权（须提供专利证书及原件）。 6、投标产品有经质量技术监督部门备案登记的企业标准。 7、相关计算机软件著作权登记证书。 8、有全国农业技术推广服务中心出具的性诱测报技术试验示范报告。 9、有科学技术成果评价报告。 10、生产制造商获得省级以上（含省级）科学奖励或荣誉证书。 11、生产制造商被评为国家级高新技术企业。 |
| 4 | 重大害虫智能监测仪 | 1、支架及供电系统。不锈钢支架，防水防锈，高3-4.5米，可调节；太阳能电池板功率≥50W；锂电池容量≥60Ah。 *2、害虫自动诱捕感应计数系统。检测系统包括电流感应装置，电机驱动运行装置，电路调节装置，循环清洁装置，错误排除装置，信号识别装置，数据统计装置，人体安全限流装置。其中电流感应装置由环形金属电极和电流感应盘组成；电机驱动运行装置由电机和扫除装置组成。害虫扫除装置材料固定在电阻感应盘上，并可沿固定轴转动，转速可调。 3、具备图片自动采集功能，图片自动采集系统的图片可定时采集，定时上传，摄像头像素200万。 4、一套主机可支持选配多个无线害虫自动诱捕感应计数系统终端，无线传输距离为无障碍物条件下不小于1km。 5、主机。主机箱材质为304不锈钢，防水防锈。工作温度：-20℃-70℃；工作湿度：0-95%。具备数据远程自动报传功能，数据应涵盖：害虫数量、诱捕时间、GPS信息、温湿度等内容。数据报传方式支持短信和无线数据网络两种，数据上传端口不低于5个，并可根据上传数据包大小在两种方式之间任意切换。 6、系统服务平台软件。系统服务软件具有害虫远程监控数据分析管理系统软件著作权。可通过软件远程设置以下报传方式：①根据害虫阈值自动上传 ②固定时间自动上传 ③在任意时间点，远程发送命令自动上传。系统服务平台软件具备数据查看，地图查看，图表自动生成功能，包括设备维护及安装，诱芯更换提醒等。系统服务平台软件可分级管理，根据不同的权限管理不同的设备。数据列表查看功能支持不同设备之间、不同区域之间的监测数据一键对比分析。 7、生产制造企业具备中国农业部颁发的害虫监测与防控技术研发与推广丰收奖证书，与国家级农业技术推广部门的出具的试验示范证明报告。 8、生产制造企业具有省级植保部门出具产品试验示范报告与省级及以上级别科委（科技厅）出具的产品认定或评价证书。 9、生产制造企业为高新技术企业。 10、生产制造企业为国家级自主创新示范区试点企业 |
| 5 | 农田生境远程实时监测设备 | *1、含8M或以上专线带宽铺装至田间地头监测现场； 2、高清网络高速智能球机200w像素以上、20倍以上数字变焦，采用高效红外阵列，低功耗，照射距离达150m，视频直接上传到视频监测平台及APP软件中； 3、杆件高度6米左右、管壁厚4mm以上，挑出3-5米（根据实际环境确定），表面处理采用热镀锌的方式，立杆的外型设计应和周界环境相协调，应设计多种式样供业主选择； 4、录像存储1个月，具备图像播放、控制、用户管理、设备维护等功能； *5、可以与业主原有监控平台对接。 |
| 6 | 农作物病害实时监测预警仪 | 1、数据采集：传感器自动完成数据采集、数据存储、数据上报，可实时全天候地监控自然环境因子，并将数据上传到服务器端。采集数据包括且不限于温度、湿度、降雨量、露点温度、叶片表面湿润时间、日照时数、至少两个深度的土壤含水量、土壤温度。 2、太阳能自动供电，可在阴雨天环境中持续工作30天以上。 *3、含农作物病害预测模型，可依据当地不同作物的生长特点和病原菌基数等数据建立对应的预测模型，对本地农作物重大病害发生趋势监测预警。 4、可提供历史数据持续备份与导出功能，并根据用户的登录权限开放对应的历史数据在线查看，并以趋势图、柱状图等多元化的方法进行展示 |
| 7 | 虫情信息自动采集传输设备 | *1、诱捕与识别技术集成于一体的虫情测报系统，测报灯内设有图像采集设备，可通过自动成像部件实时采集诱集害虫图片，通过网络传输图片，并在云端进行识别计数。 *2、对江苏水稻上的主要害虫有自动识别计数功能，包括但不限于褐飞虱、白背飞虱、稻纵卷叶螟、二化螟和大螟等。须现场演示自动识别功能。 3、可通过手机APP或PC端远程进行拍照和工作模式更改等设置，包括但不限于指令发布执行、拍照时段调节、系统参数设置和采集信息的查询分析等。需现场演示该功能模块。 4、设备有不低于7寸电容屏显示与操作，安卓系统智能控制。 5、图片最高像素不低于1200W。可实现对拍摄画面的图像处理，包括但不限于画面分割、切换处理及保存等功能。图片保存质量应满足虫体人工校验的识别需求。 6、内置GPS定位功能，可在地图中查看设备站点等数据。在PC云端地图中查看设备站点等数据，设备被盗可追踪。需现场演示该功能模块。 7、具备虫体分散平铺功能，使虫体均匀洒落平铺不堆叠，确保每一个害虫体态特征可以拍清。 8、具备传统测报灯的光控、时控、虫体加热、避雷、排水、雨虫分离等功能。 9、具备大小虫体过滤功能，防止非目标体大虫体进入机器内部。 10、设备所采集数据需无缝对接到江苏省农业有害生物监测害预警平台。 11、需提供产品检测报告 |
| 8 | 农作物病菌孢子自动捕捉培养系统 | *1、自动捕捉自动拍照可以全天自动捕捉病菌孢子，对所捕获的病菌孢子自动拍摄，并将照片通过网络上传至云服务器，可通过PC端或移动端查看照片。 2、具备最优图片融合功能，自动融合成最清晰的照片，可以清晰拍摄显示5~100um目标体。 3、可以远程控制开关机，设置工作时段，拍照张数，拍照采集时间，查询设备工作状态，腔体温度，空气采样时间等。 4、内置GPS定位功能，可在网页地图中查看设备站点等数据，具有自动故障告警功能。 5、具备防雷电、断电保护、气体采样、定时启动关闭等传统孢子捕捉仪的功能。 6、支持交流电或太阳能两种供电方式。 |
| 9 | 病菌孢子捕捉仪 | 1、符合GB/T 24689.3-2009植物保护机械孢子捕捉仪（器）标准。 2、功率：≤180W（出具检验报告）。 3、工作电压：AC220±20V。 4、集气口风速：0.3m/s～5m/s可调。 5、工作方式：连续、断续、定时可调整。 6、绝缘电阻：≥2.5MΩ。 7、设计寿命：5年 8、主体结构采用不锈钢材料。 |
| 10 | 田间小气候仪 | *1、测量要素包括但不限于大气温度、大气湿度、风速、风向、气压、雨量六种主要气象要素。 2、数据支持手机微信、Web网页客户端实时访问数据；平台显示预测未来5天降雨量数据。 3、内置GPS全球定位，气象站自动找北、自动归零、自动水平校正。 4、设备免维护，便于安装，系统通讯协议公开，标准RS485输出(RS232可选)，拥有大容量内存及丰富系统指令，光学雨量桶设计，平均无故障时间不小于25000h。 5、提供与农业部管理部门合作开发植保病虫测报信息系统专利著作权登记证书复印件加盖公章(原件备查)。提供与农业部管理部门合作开发神经网络系统专利著作权登记证书复印件加盖公章(原件备查)。 6、产品授权企业具备双软认证。 |
| 11 | 田间病虫害发生信息移动采集设备 | 1、田间调查表可自动匹配站点、经纬度、位置信息； 具体单元格填报时支持数据的加减计算填写和手工填写； 支持各类病虫的逐项调查，也可根据需要随时新增采样点，追加新的业务表； 每次采集可上传多张田间照片，在一次填报中的多个采样点追加不同的照片； 所有数据和表格都遵循统一编码，并具备与省级相关平台对接的能力； *6、管理后台可根据需要配置不同的调查任务，可自动分配给不同的人员也可指定特定人员； 7、设备支持Android 5.0以上操作系统，2GB及以上内存，16GB及以上存储，后置2000万以上摄像头。 |
| 12 | 农作物病虫草害诊断系统 | 1、支持GPS+BD+GLONASS卫星定位，支持SBAS（WASS/EGNOS/MSAS），全向高灵敏抗干扰天线，单点定位2-5m，SBAS 1-3m。 2、使用Android操作系统，处理器不低于1.5GHz8核，内存不低于2G RAM+16G ROM，存储支持32G，显示屏不小于5.5寸，防眩光显示，分辨率不低于1920×1080像素。 3、防水防尘IP65，抗1.2m自然跌落，可续航不低于12小时。 4、软件有灵活方便的查询模式，详尽充实、可供鉴别诊断所用的知识库，有在线专家会诊功能，数据的上报及下发功能。 5、可在线、离线使用。 |
| 13 | 生物显微镜 | 1、数字铰链双目，配一体化500万像素专业显微镜摄像机，数码成像保证>75%的视野，瞳间距可调范围48-75mm，无需分光推拉杆，确保在肉眼观察和数字成像时各倍率照明充足并均匀。光学放大倍数：40X-1600X。 2、具备一体化数码摄像系统，1/2英寸逐行扫描传感器，进口高清晰彩色芯片，动态500万像素以上，触控液晶屏，内置安卓操作系统，带内存卡,USB,HDMI输出，支持蓝牙，WIFI。 3、目镜大视野、无畸变、高眼点，当视野>95%时，也可保证平场效果，WF10X/18mm ，4个DIN超级消色差物镜（4个物镜）4X/0.10、10X/0.25、40X/0.65（弹）、100X/1.25（弹油）生物标本物镜。 4、载物台双层机械移动平台，双切片夹，大小120×115mm，移动范围76×54mm。粗微动同轴调焦。 5、聚光镜为阿贝聚光镜，N.A.=1.25，可变光阑，集光镜为临界照明。透射光源为LED高亮度光源，亮度可调。 |
| 14 | 体视显微镜 | 1、光学系统为无限远光学系统，10X/20目镜，视度可调，观察镜30°铰链双目头，瞳间距48-75mm，物镜4孔固定式，平场消色差4-100X。 2、载物台230mm*150mm，移动范围78mm*54mm，游标刻度0.1mm，可夹持双切片。 3、粗微动调焦：粗调范围22mm，微调0.002mm。 4、聚光镜：阿贝聚光镜NA1.25，带可变光栏。照明系统：12V，20W卤素灯，底座7w荧光灯。 |
| 15 | 农田害鼠监测设备 | *1、符合害鼠活动特性，自动捕捉害鼠活动影像，通过无线网络上传至云服务器，应用机器视觉、深度学习技术对害鼠体态、体长、尾长、体重等指标进行智能计算，自动实时识别鼠种并进行记数，智能识别分类准确率≥97.0%。 2、大容量锂电池供电，可在野外环境下续航30*24 小时，设备防护等级不低于IP66。 3、可定时唤醒或组合（红外+电流+传感）唤醒；支持自动对焦或定焦拍摄；有红外侦测功能，能通过算法侦测移动物体；支持数据断点续传。 4、设备通过精准感知定位技术，确定产品位置，确保安全，产品数据安全通过Kerberos 认证。 5、支持远程、密码保护、远程故障诊断，可自动监测设备及运行环境、电量、位置等，可远程升级固件程序。 6、软件兼容Win7、Win8、WinXPSP2、Vista、LINUX、Android等操作系统，软件系统提供智能采集数据分析、鼠种分布主题分析、鼠类群落结构整体分析、害鼠种群数量动态分析、密度趋势分析、年龄结构分析、身体指标分析、繁殖特征分析、数据对比关联分析、年报数据分析等分析结果。 |
| 16 | 病虫害调查工具包 | 1、侧开双肩背包。 2、侧面带有折叠雨伞和水杯兜，可以侧面插收缩杆，下面带有防水雨靴仓，带撑板，不贴身。 3、包含但不限于防晒帽、防晒袖、手套（纱）、马扎、查虫盘、查草框、雨披（带雨裤）、水田靴（带密封袋）、捕虫网（有伸缩或折叠功能）、赶蛾杆、电动吸虫器、防闷集虫瓶、标签贴、放大镜（带光源）、弯镊子、直镊子、昆虫针、记录本（硬壳合页）、签字笔、手电筒、医用剪刀、军用小铲、手动计数器等工具，适合田间调查使用。 |
| 17 | 病虫害调查电动车 | 1、两轮电动车，续航能力不低于80km。 2、智能控制。 |
| 18 | 农作物病虫疫情预警及指挥平台（县级） | 1、展现全县内所有物联网检测设备的监测分析数据，数据实时更新，可以通过网关或县级系统进行更新； 2、展现采用数据驾驶舱的效果，直观精美，支持数据驾驶舱的配置和自定义，可按需调整每个单元的数据源和数据内容，支持大屏幕显示或投影设备的全画幅展示； 支持江苏省采购的所有病虫害物联网监测设备厂家的数据对接和展现； 数据对接可支持网关对接，也可支持县级或省级平台对接； 后台可支持对前台数据驾驶舱配置和自定义，可按需调整每个单元的数据源和数据内容 6、触摸操作反应灵敏，无操作时可设置设备进入休眠或自动关机；设备分辨率1920*1080，运行Windows操作系统，一体机箱和电源。 |
| 三、软件系统 |
| 1 | 病虫害物联网数据分析系统 | 一、业务需求 1、物联网GIS模块。通过GIS的方式展示设备的基本信息、分布情况和运行状态；支持已接入物联网设备采集基础数据的图形化展示；支持已接入物联网设备实时采集数据的查看，历史数据检索；支持数据按照月份、年分分别进行统计，图表化展现；支持图表的导出功能。 2、数据分析模块。分别支持物联网设备单点、县域的数据分析功能；支持图形和报表分析结果展示形式；支持监测点、时间、病虫害类型等不同分析因子的自定义筛选；报表展现支持行列拖拽、固定表头、伸缩显示、页面自适应等多种操作；支持数据的导出功能。 3、植保行业知识模块。包含500种以上病虫害的知识内容，包括病虫害简介、图片及防治方法；支持植保知识的视频播放功能；支持保留知识内容发布人的信息；支持按作物、病虫种类检索；支持热门搜索词，一键快速搜索；支持发表评论互动。 4、工作平台。支持设备信息添加、维护，设备状态查看、设置等设备管理；支持物联网设备采集图像的筛选、查看；支持设备异常报警信息的查看；支持对县域接入的监测点信息进行管理；支持对测报人员进行管理，对账号进行分配，账号权限进行管理；支持对病虫害、视频资料等植保知识数据进行发布。 5、数据展示屏模块。支持综合性展示页面，展示物联网设备状态、基础数据及数据分析图表；支持展示设备内容的栅格化设置；支持监视关注设备的实时数据采集情况、设备状态；界面美观，适用于大屏展示。 *6、数据接入。支持从虫情测报灯、性诱设备、小气象仪等各类物联网设备接入数据；支持与各个植保物联网设备品牌、供应商进行对接；支持硬件网关协议匹配，接入硬件网关设备的数据。 7、数据输出。具备标准化数据输出接口，系统提供的所有接口包括服务和消息，均提供安全控制机制和签名机制，保证接口调用的合法性和不可抵赖性； 8、开发企业为高新技术企业。 9、开发企业通过ISO9001-2008质量管理体系认证。 二、平台性能要求 1、提供数据安全控制手段，保障数据安全可靠； 2、提供用户、权限、用户凭据认证外部接口，可以与统一用户管理和单点登录集成； 3、系统对用户操作能够在 2 秒以内得到响应; 4、提供独立的运行框架，不依赖特定的数据库产品和操作系统以及第三方商业软件； 5、技术标书需对各项技术和性能要求进行详细响应。 |

四、检验考核要求

甲方在收到乙方提交的竣工报告，要求乙方具备以下条件后，可组织检验考核：

1、完成了工程设计和合同约定的各项内容，且正常运行3个月后。

2、乙方对竣工工程质量进行了检查，确认工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，符合设计文件及合同要求，并提出工程竣工报告。该报告应经总监理工程师(针对委托监理的项目)、项目经理和施工单位有关负责人审核签字。

3、有完整的技术档案和施工管理资料。

4、建设行政主管部门及委托的工程质量监督机构等有关部门责令整改的问题全部整改完毕。

5、对于委托监理的工程项目，具有完整的监理资料，监理单位提出工程质量评估报告，该报告应经总监理工程师和监理单位有关负责人审核签字。未委托监理的工程项目，工程质量评估报告由建设单位完成。

6、勘察、设计单位对勘察、设计文件及施工过程中由设计单位签署的设计变更通知书进行检查，并提出质量检查报告。该报告应经该项目勘察、设计负责人和各自单位有关负责人审核签字。

7、有甲乙双方签署的工程质量保修书。

五、技术服务和质保期服务要求

投标人具备健全的服务体系，可提供48小时内报障、维修服务，并做出售后服务承诺，负责对使用单位管理员和操作人员进行培训，并提供培训方案，确保管理员、操作人员安全熟练使用系统。以上工程及设备质保期为3年，在质保期内投标人对质量问题、非人为故障及时免费维修，确保用户正常使用，数据不中断。

第三卷

第六章投标文件格式

（项目名称）招标项目

投 标 文 件

投标人： 	（盖单位章） 法定代表人（单位负责人）或其委托代理人： 		（签字）

年 	月 	日

目录

一、投标函

二、法定代表人（单位负责人）身份证明（适用于无委托代理人的情况）

二、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）

三、联合体协议书四、投标保证金

五、商务和技术偏差表六、分项报价表

七、资格审查资料

八、投标设备技术性能指标的详细描述九、技术支持资料

十、政策文件

十一、技术服务和质保期服务计划

十二、其他资料

一、投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了 	（项目名称）招标项目招标文件第___包的全部内容，愿意以人民币（大写） 	（¥ 		）的投标总报价（其中，增值税税率为 	）提供 		（设备名称及技术服务和质保期服务），并按合同约定履行义务。

2. 我们郑重承诺：我们是符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商，并严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的规定。

3. 我方的投标文件包括下列内容：

（1）投标函；

（2）法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书；

（3）联合体协议书（如有）

（4）投标保证金

（5）商务和技术偏差表；

（6）分项报价表；

（7）资格审查资料；

（8）投标设备技术性能指标的详细描述；

（9）技术支持资料；

（10）政策文件

（11）技术服务和质保期服务计划；

（12）其他资料

投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

4．我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。

5．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

6．如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

7．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章

“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

8． 	（其他补充说明）。

投 标 人： 	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人： 	（签字）

地	址：

网	址：

电	话：

传	真：

邮政编码：

年 	月 	日

二、法定代表人（单位负责人）身份证明

投标人名称：

姓名： 	性别： 	年龄： 	职务：

系 	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

投标人： 	（单位公章）

年 	月 	日

二、授权委托书

本人 	（姓名）系 	（投标人名称）的法定代表人（单

位负责人），现委托 	（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、

澄清确认、递交、撤回、修改设备采购招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 	。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）和委托代理人签字。

投	标	人： 	（单位公章）

法定代表人（单位负责人）： 	（签字）

身份证号码：

委托代理人： 	（签字）

身份证号码：

年 	月 	日

三、联合体协议书（本项目不适用）

（所有成员单位名称）自愿组成 	（联合体名称）联合体，共同

参加 	（项目名称）设备采购招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

- （某成员单位名称）为 	（联合体名称）牵头人。

- 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

- 联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

- 联合体各成员单位内部的职责分工如下： 	。

- 本协议书自所有成员单位法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

- 本协议书一式 	份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称： 	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人： 	（签字）

联合体成员名称： 	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人： 	（签字）

联合体成员名称： 	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人： 	（签字）

……

年 	月 	日

四、投标保证金（本项目采用电汇形式缴纳）

若采用现金或支票，投标人应在此提供汇款凭证的复印件。如采用银行保函，格式如下。

（招标人名称）：

鉴于 		（投标人名称）（以下称“投标人”）于 	年 	月 	 日参加 	（项目名称）设备采购招标的投标， 		（担保人名称，以下简称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：若投标人在投标有效期内撤销投标文件，中标后无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，不按照招标文件要求提交履约保证金，或者发生招标文件明确规定可以不予退还投标保证金的其他情形，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，我方在 7 日内向你方无条件支付人民币（大写） 		。本保函在投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在投标有效期内送达我

方。

担保人名称：	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或委托代理人：	（签字）

地	址：

邮政编码：

电	话：

年 	月 	日

五、商务和技术偏差表

| 序号 | 招标文件章节及条款号 | 投标文件章节及条款号 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务和技术偏差表列出的偏差外，投标人响应招标文件的全部要求。

六、分项报价表

- 分项报价表说明

- 分项报价表

单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 合计报价 |  |  |

七、资格审查资料

（一）基本情况表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册资金 |  | 成立时间 |  |
| 注册地址 |  |
| 邮政编码 |  | 员工总数 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 网址 |  | 传真 |  |
| 法定代表人 （单位负责人） | 姓名 |  | 电话 |  |
| 投标人须知要求投标 人需具有的各类资质证书 | 类型： | 等级： | 证书号： |
| 基本账户开户银行 |  |
| 基本账户银行账号 |  |
| 近三年营业额 |  |
| 投标人关联企业情况 （包括但不限于与投标人法定代表人（单位负责人）为同一人或者存在控股、管理 关系的不同单位） |  |
| 投标设备制造商名称 |  |
| 投标人须知要求 投标设备制造商需具 有的资质证书 |  |
| 备注 |  |

注：1. 投标人应根据投标人须知第 3.5.1 项的要求在本表后附相关证明材料。境内投标人以现金或者支票形式提交投标保证金的，还应附基本账户开户许可证复印件。

2. 如果投标人须知第 1.4.1 项对投标设备制造商的资质提出了要求，投标人应根据投标人须知第 3.5.1 项的要求在本表后附相关资质证书复印件。

（二）近年财务状况表

- 投标人应根据投标人须知第 3.5.2 项的要求在本表后附相关证明材料。

- 对于可以现货供应的标准设备（非定制设备），投标人的财务状况一般不宜作为审查投标人履约能力的因素。

（三）近年完成的类似项目情况表

| 设备名称 |  |
| --- | --- |
| 规格和型号 |  |
| 项目名称 |  |
| 买方名称 |  |
| 买方联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 项目概况及投标人履约情况 |  |
| 备注 |  |

注：1. 投标人应根据投标人须知第 3.5.3 项的要求在本表后附相关证明材料。

2. 投标人为代理经销商的，投标人须知第 1.4.1 项要求投标人提供投标设备的业绩的，投标人应按照上表的格式提供投标设备的业绩情况并根据投标人须知第 3.5.3 项的要求在本表后附相关证明材料。

（四）正在供货和新承接的项目情况表

| 设备名称 |  |
| --- | --- |
| 规格和型号 |  |
| 项目名称 |  |
| 买方名称 |  |
| 买方联系人及电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 项目概况及投标人履约情况 |  |
| 备注 |  |

注：投标人应根据投标人须知第 3.5.4 项的要求在本表后附相关证明材料。

（五）近年发生的诉讼及仲裁情况

注：投标人应根据投标人须知第 3.5.5 项的要求附相关证明材料。

八、投标设备技术性能指标的详细描述

九、技术支持资料

十、政策文件

### （一）政府采购促进中小企业发展政策

1、企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181 号)的规定，本公司为  ______ (请填写：大型、中型、小型、微型)企业。

一、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300 号)规定的划分标准，本公司为______ (请填写：大型、中型、小型、微型)企业。

二、本公司参加采购编号为 ______的______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______  (请填写：小型、微型)企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：

注：（1）投标供应商为小微型企业或大中型企业使用小微型企业制造的货物（最小计算单位为品目）参加本次政府采购项目需提供此声明函。 其它情况无需提供此声明函。

（2）投标供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2、小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181 号)的规定，本公司为______ (请填写：小型、微型)企业。

一、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)规定的划分标准，本公司为______ (请填写：小型、微型)企业。

二、______（投标供应商名称）参加采购编号为______ 的______单位的______项目采购活动提供的______（投标货物名称、型号）为本企业制造的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

货物制造企业名称(盖章)：

日  期：

注：

（1）投标供应商使用其他小微型企业制造的货物（最小计算单位为品目）参加本次政府采购项目，需由货物制造企业提供此声明函。

（2）货物制造企业如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3、小微企业产品报价表

供应商名称（盖单位章）：                   采购编号：

| 品目序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | 制造商企业类型 （小型、微型） | 单价 （元人民币） | 总价 （元人民币） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其中，小微企业产品总计： |  |

法定代表人或其委托代理人（签字）：

注：

- 投标供应商使用小、微型企业产品参加投标的（最小计算单位为品目），必须填写此表。

- 投标供应商必须保证承诺使用小、微型企业产品参加投标的真实性，如出现虚假响应，一经查实，将按照采购文件具体规定进行处理。

- 评审委员会将就此表对照供应商提供的《企业申明函》、《小微企业申明函》进行审核，如产品未提供相应的《企业申明函》、《小微企业申明函》，将不做价格扣除。

### （二）政府采购节能产品政策

1、根据财政部、国家发改委《节能产品政府采购实施意见》，投标产品属于《节能产品政府采购清单》（最新一期）内的政府采购的节能产品（最小计算单位为品目），对相应产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2、评标委员会根据供应商填制的《节能产品报价表》，计算其所投节能产品（最小计算单位为品目）享受价格折扣部分的多少。

3、投标产品（最小计算单位为品目）如为节能产品的，供应商需提供产品及型号所在清单页的复印件并用标识标明，如未提供，将不做价格扣除。

4、投标供应商必须保证使用节能产品参加投标的真实性，如出现虚假响应，一经查实，将按照采购文件具体规定进行处理。

5、节能产品报价表

供应商名称（盖单位章）：                   采购编号：

| 品目序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | 节字标志认证证书号 | 单价 （元人民币） | 总价 （元人民币） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其中，节能产品总计： |  |

法定代表人或其委托代理人（签字）：

（三）政府采购环境标志产品政策

1、根据财政部、国家环保总局《关于环境标志产品政府采购实施的意见》，投标产品属于《环境标志产品政府采购清单》（最新一期）内的产品（最小计算单位为品目），对相应产品的价格给予 1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2、评标委员会根据供应商填制的《环境标志产品报价表》，计算其所投环境标志产品（最小计算单位为品目）享受价格折扣部分的多少。

3、投标产品（最小计算单位为品目）如为环境标志产品的，供应商需提供产品及型号所在清单页的复印件并用标识标明，如未提供，将不做价格扣除。

4、投标供应商必须保证使用环境标志产品参加投标的真实性，如出现虚假响应，一经查实，将按照采购文件具体规定进行处理。

5、环境标志产品报价表

供应商名称（盖单位章）：                   采购编号：

| 品目序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | 中国环境标志认证证书编号 | 单价 （元人民币） | 总价 （元人民币） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其中，环境标志产品总计： |  |

法定代表人或其委托代理人（签字）：

十一、技术服务和质保期服务计划

十二、其他资料