北京友谊世纪进出口贸易有限公司是一家致立于UPS电源、不间断电源，EPS应急电源.蓄电池.批发、代理、经销及维修、维护的公司。位于北京中关村。代理品牌有: APC UPS电源中小型功率机代理商.山特UPS电源特约代理分销商.梅兰日兰UPS电源经销商.爱克赛UPS分销商.爱默生UPS分销商.山顿UPS分销商. BINL(滨力)UPS.蓄电池总代分销商.是专门为银行，保险，邮电,石油，电力，航空，铁路，国税等系统用户提供电源产品和服务

| 型号 | 防火等级 | 电压 V | C10 1.8 VpC 20 ℃ Ah | 长 mm | 宽 mm | 高 mm | 约重 kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| . A412/5.5 SR | UL94 HB | 12 | 5.5 | 152 | 66 | 98 | 2.5 |
| . A412/8.5 SR | UL94 HB | 12 | 8.5 | 152 | 98 | 98 | 3.6 |
| . A412/12 SR | UL94 HB | 12 | 12 | 181 | 76 | 156 | 5.6 |
| . A412/20 G5 | UL94 HB | 12 | 20 | 167 | 176 | 126 | 8.5 |
| . A412/32 G6 | UL94 HB | 12 | 32 | 210 | 175 | 175 | 13.6 |
| . A412/32 F10 | UL94 HB | 12 | 32 | 210 | 175 | 181 | 14.1 |
| . A412/50G6 | UL94 HB | 12 | 50 | 278 | 175 | 190 | 19.5 |
| . A412/50 A | UL94 HB | 12 | 50 | 278 | 175 | 190 | 19.5 |
| . A412/50 F10 | UL94 HB | 12 | 50 | 278 | 175 | 196 | 20.0 |
| . A412/65 G6 | UL94 HB | 12 | 65 | 353 | 175 | 190 | 24.6 |
| . A412/65 F10 | UL94 HB | 12 | 65 | 353 | 175 | 220 | 25.1 |
| . A412/85 F10 | UL94 HB | 12 | 85 | 204 | 244 | 276 | 32.0 |
| . A412/90 A | UL94 HB | 12 | 90 | 284 | 267 | 230 | 34.5 |
| . A412/90 F10 | UL94 HB | 12 | 90 | 284 | 267 | 237 | 35.0 |
| . A412/100 A | UL94 HB | 12 | 100 | 513 | 189 | 223 | 39.5 |
| . A412/100 F10 | UL94 HB | 12 | 100 | 513 | 189 | 223 | 40.0 |
| . A412/120 A | UL94 HB | 12 | 120 | 513 | 223 | 223 | 48.5 |
| . A412/120 F10 | UL94 HB | 12 | 120 | 513 | 223 | 223 | 49.0 |
| . A406/165 A | UL94 HB | 6 | 165 | 244 | 190 | 275 | 31.0 |
| . A406/165 F10 | UL94 HB | 6 | 165 | 244 | 190 | 282 | 31.5 |
| . A412/180 F10 | UL94 HB | 12 | 180 | 518 | 274 | 244 | 70.0 |
| . A412/180 A | UL94 HB | 12 | 180 | 518 | 274 | 238 | 69.5 |

北京友谊世纪进出口贸易有限公司

欢迎广大客户来电咨询!电话：010-56263914任先生UPS电源产品3年免费维修,全国联保!具体供货价格请来电咨询13041144988全国免费发货。

我公司将不断更新松下蓄电池汤浅蓄电池冠军蓄电池-德国阳光蓄电池-山特电池-大力神蓄电池机-房精密空调艾默生UPS电源 APCUPS电源 山特ups电源   山顿ups电源 梅兰日兰ups电源等,只做为市场参考价格。、

德国阳光电池是目前世界上最好的工业阳光电池之一。阳光电池,冠军蓄电池北京友谊世纪进出口有限公司提供:深圳山特UPS,apc-ups,松下电池,松下蓄电池,汤浅电池,汤浅蓄电池,阳光电池,阳光蓄电池,阳光ups电池等电池产品.。北京友谊世纪进出口有限公司是致力于德国阳光电池等国际知名品牌不间断电源（UPS）产品市场推广与技术服务的专业化公司。公司集德国阳光蓄电池代理销售，技术开发，工程服务为一体，专门为军队、航空航天、电力、铁路、金融、证券、油田、邮政、电信、广播电视、安防、税务等系统提供电力保护。凭借专业的蓄电池产品推广经验，完善的电源解决方案，超值的产品服务保障，赢得了各行业广大用户的最终信赖。

德国阳光电池胶体电池是目前世界上各项性能最优越的阀控式铅一酸免维护蓄电池，也是目前中国市场上惟一纯进口的蓄电池．它在使用时性能稳定，可靠性高，使用寿命长，具有以下的技术特点：

1、德国阳光蓄电池采用固体凝胶电解质。在同等体积下，电解质容量大，热容量大，热消散能力强，能避免一般蓄电池易产生的热失控现象。对环境温度的适应能力（高、低温）强。

2、内部无游离的液体存在，无内部短路的可能。

3、电解质浓度低，对极板腐蚀弱；浓度均匀，不存在酸分层的现象。

4、采用无锑合金电池极板，电池自放电率极低，在20摄氏度下电池存放两

年不需补充电。

5、采用滑动密闭技术（德国阳光蓄电池）

6、长时间放电能力及循环放电能力强．

7、采用高灵敏度低压伞式气阀（德国阳光公司专利），无渗液＼鼓胀现象。

8、超强的承受深放电及大电流放电能力，有过充电及过放电自我保护，电池在100％后仍可继续接在负载上，在四周内充　　　电可恢复至原容量．司专利），即允许由电化学反应必然产生的电池使用后期的的极柱生长，又能保证其极高　　　的密封性能。

9、大容量德国阳光蓄电池（A600系列）采用正极管式极板，电池单体最大可做到 2V 3000AH；浮充使用寿命最长可达20年

供应阳光蓄电池 德国阳光蓄电池 阳光铅酸蓄电池 德国阳光电池销售中心直销 欢迎来电洽谈

QQ876757316 电话：010 56263914  13041144988

我公司一直致力于将最优质的德国阳光蓄电池产品和最完美的服务提供给用户。德国阳光蓄电池制定了相应的渠道建设策略和服务支持体系。可向客户提供技术咨询，技术讲座及维修，场地设计，现场安装等全方位的服务。公司自成立开始，就以“诚实经营，高质服务”作为立足之本。一方面积极开拓市场，紧跟信息产业的发展潮流，不断增强公司的技术实力。同时大力加强公司内部管理，提高员工的整体素质，树立公司的良好形象。

dryfit A400系列电池不仅具有极高的经济价值，而且易于转运，同时，他析气量低，经久耐用，寿命长达10年。阳光蓄电池多年的实际运行经验确保了他的高度可靠性。由于自放电率低，即使存储两年也可不需充电便立即投入运行。

在国际上，胶体电池被认为是一种环保型电池系统。在电池的开发阶段就充分考虑了环境因素，选用环保型原料。埃克塞德公司的环保管理人员用比法律更严格的规范来监控阳光蓄电池的生产场所。另外，埃克塞德公司保证可以在电池寿命终止时回收电池并作适当处理，铅、塑料和酸可完全循环使用。

德国阳光胶体dry fit A400系列电池是免维护整体式电池系统，质量可靠、用途广泛。它可在各种领域满足用户的需求，不论是用于电信、工业用途还是安全系统。

在电信领域，胶体dry fit A400系列电池是保证通讯不中断的必不可少的部件。电池确保了在供电中断时区域网仍能正确迪地与最终用户相连接，确保高速移动通信网的信号传输及正常接收。供应阳光蓄电池 德国阳光蓄电池 阳光铅酸蓄电池 艾默生ups电源北京友谊世纪阳光蓄电池销售中心直销

在工业领域，电池能确保供电中断时电网的某些功能正常工作。通常，中心控制系统也用电池来起动预设的阀门、滑道及调节器等。

另外，电池在人员集中的建筑物和公共场所中也不可缺少，诸如机场、地铁、地下停车场、电影院、政府办公大楼、医院及运动场等。当这些场所的供电突然中断时，安全指示灯便是靠电池来提供电力的。

在以上领域及其他领域，任何需要可靠电源保障的系统都靠电池来维持，胶体dry fit A400系列电池能为您提供这种保护，该电池运行可靠，并已在日常成千上万种用途中得以证实。请与埃克塞德公司的电池专家探讨您的需求，他们会非常乐意给您建议。

阳光顶级技术----日常用途无限

供应阳光蓄电池 德国阳光蓄电池 阳光铅酸蓄电池 德国阳光电池销售中心直销 欢迎来电洽谈  QQ876757316 电话：010 56263914  13041144988

德国阳光蓄电池是目前世界上最好的工业蓄电池之一。在中国，德国阳光蓄电池近几年来一直都占据国内同类产品的市场销量第一的位置，这归因于德国阳光蓄电池的卓越品质。先进的技术，使用寿命长，性能稳定。

如果你想采购德国阳光电池，北京友谊世纪将是你最好的选择，因为我公司和美国EXIDE集团贸易合作已达10多年，专业进口德国阳光蓄电池、美国GNB蓄电池，是中国的总经销商，在上海建立了大型的的蓄电池仓库，质优价廉，品种齐全，欢迎来电咨询。

现代优良的胶体蓄电池是伴随着密封免维护蓄电池几乎同时问世的。德国阳光电池公司（Sonnenschein）开发的Dryfit胶体蓄电池就是这项技术的杰出代表。该公司于1957年开始研制胶体蓄电池。由于已经出现的密封电池和新型凝胶剂为阳光公司研制胶体密封蓄电池提供了有利条件。

40多年来，他们对胶体电解质的配方和各种专门的添加剂在研制、制造和应用工艺等领域不断地进行了研究改进。在深入研究中发现，胶体蓄电池具有自放电小、耐深放电性能优良、循环使用寿命长、浮充电压低、浮充电流小、少维护、易维护、无腐蚀、无污染、无气体外逸，无液体溢出，利于环保等特点。该公司多年来研制成12V，1Ah直到3000Ah的各种胶体蓄电池，其中有固定型、牵引型、起动型等，有涂膏式极板也有管式极板。产品广泛用于工业，军事和家用电器中。例如，坦克电池主要因搁置期间电池深放电使极板硫酸盐化而损坏，由于胶体蓄电池耐深放电性能十分优良，德国陆军坦克全部装备了德国阳光公司的12V100Ah Dryfit胶体蓄电池。该公司在"City Stromer"电动汽车上装备了6V 160A Dryfit牵引型胶体蓄电池组，运行4年后仍保持有90%的容量。

目前，除德国外，日本、美国等国家在胶体蓄电池的研制和生产销售方面也居世界领先地位，应用十分广泛。

供应阳光蓄电池 德国阳光蓄电池 阳光铅酸蓄电池 德国阳光电池销售中心直销 欢迎来电洽谈  QQ876757316 电话：010 56263914  13041144988

早在1957年，阳光公司就发明了胶状电解质的全密封阀控式铅酸蓄电池，并获得全球性技术专利，专利号为：1194015。目前阳光公司在世界胶体电池行业仍处于领先地位。胶体电池是目前世界上各项性能最优越的阀控式铅酸蓄电池，这种电池除具备一般铅酸蓄电池的优点外，还具备以下其它电池无法比拟的优点：

1、电池抗深放电能力强，100％放电后仍可继续接在负载上，在四星期内充电可恢复原容量。

2、由于电池为胶状固体，所以电解质浓度均匀，不存在酸分层现象。

3、酸浓度低，对极板腐蚀弱，并采用独特的管式极板，因此电池寿命长。

4、电池极板采用无锑合金，电池自放电极低。20°C下存放两年后，还有50％以上的容量，即两年内不需补充电。

5、超强的承受深放电及大电流放电能力，具有过充及过放电自我保护性能。

6、凝胶电解质，无内部短路。热容量大，热消散能力强，能避 免一般蓄电池易产生的热失控现象，因而在高温操作时极为可靠，电池不会产生“干化”现象，工作温度范围宽。

7、采用高灵敏低压伞型气阀（德国阳光公司专利），使蓄电池使用更加安全可靠。

8、采用多层耐酸橡胶圈滑动式密封（德国阳光公司专利），保证了使用寿命后期极柱生长时的密封性能

*应用范围：电力供应、发电厂、电信、信号控制及远程控制、应急能源供应、数据系统、UPS、报警及保密系统、应急照明及循环场合（如：电轮椅、高尔夫球、电动棒箱）等。

供应阳光蓄电池 德国阳光蓄电池 阳光铅酸蓄电池 德国阳光电池销售中心直销 欢迎来电洽谈  QQ876757316 电话：010 56263914   13041144988

欢迎广大客户来电咨询!电话：010-56263914任先生UPS电源产品3年免费维修,全国联保!具体供货价格请来电咨询13041144988全国免费发货。

我公司将不断更新松下蓄电池汤浅蓄电池冠军蓄电池-德国阳光蓄电池-山特电池-大力神蓄电池机-房精密空调艾默生UPS电源 APCUPS电源 山特ups电源   山顿ups电源 梅兰日兰ups电源等,只做为市场参考价格。

德国阳光（Sonnenschein）Dryfit A400系列蓄电池,新的最佳电池规格A400系列电池有八种不同规格，其容量从20AH到180AH。Dryfit A400系列蓄电池结构独特，工作寿命长，适合于浮充应用；对于所有这些电池，德国阳光公司将提供适当的充电技术，Dryfit A400符合DIN，BS和IEC规范，具有其他品牌电池不可比拟的特点：

改善功率容量：Dryfit A400充分使用了电池内部容积，在电池体积不变的情况下，增加了电池的容量； 
长寿命：A400采用了独特的极板结构和电解质，使用寿命可达10年以上，并保持其容量≥80%；
低自放电速率：A400采用特殊的电池单元结构及电解质； 全密封、免维护：A400蓄电池可以安全地使用多年而不用维护，并且能随时备用；
使用简便：Dryfit蓄电池在出厂时已充满电解质并带电，为用户节省了初装费用并便于运输和存贮;
应用范围：A400蓄电池可广泛应用于电信、UPS系统、应急动力系统，应急照明系统和其它保安方面。
    另外，还有A500/600系列蓄电池。

A412/5.5 SR 胶体(dryfit)A400系列电池是把电解液固定于胶体中的密闭阀控式铅酸可充电电池。胶体技术德国阳光公司发明并发展。实现了电池免维护。它析气量低，经久耐用，长达12年的设计寿命，以及实际的运行经验证明了它的高度可靠性。  胶体(dryfit)A400系列电池可用于多种用途，诸如：通讯、发电、配电、遥控及交通工程、保安电力供应、数据工程系统、报警讯号及安全照明等。    A412/8.5 SR 胶体(dryfit)A400系列电池是把电解液固定于胶体中的密闭阀控式铅酸可充电电池。胶体技术由德国阳光公司发明并发展。实现了电池免维护。它析气量低，经久耐用，长达12年的设计寿命，以及实际的运行经验证明了它的高度可靠性。  胶体(dryfit)A400系列电池可用于多种用途，诸如：通讯、发电、配电、遥控及交通工程、保安电力供应、数据工程系统、报警讯号及安全照明等。    A412/12 SR 胶体(dryfit)A400系列电池是把电解液固定于胶体中的密闭阀控式铅酸可充电电池。胶体技术由德国阳光公司发明并发展。实现了电池免维护。它析气量低，经久耐用，长达12年的设计寿命，以及实际的运行经验证明了它的高度可靠性。  胶体(dryfit)A400系列电池可用于多种用途，诸如：通讯、发电、配电、遥控及交通工程、保安电力供应、数据工程系统、报警讯号及安全照明等。    A512/6.5 S 产品其它特性：

*卓越的德国阳光A500蓄电池采用国际领先的胶体技术

*EUROBAT等级：普通电池

*自放电率极低，适合长时间独立存放达两年以上（20℃）

北京友谊世纪有限公司提供阳光蓄电池，松下电池，冠军电池，OTP电池，大力神电池，汤浅电池，阳光ups电池，阳光ups蓄电池，阳光铅酸蓄电池，出售：松下电池，冠军电池，OTP电池，大力神电池，汤浅电池，阳光阳光ups电池，阳光ups蓄电池，铅酸蓄电池，出售：松下电池，冠军电池，OTP电池，大力神电池，汤浅电池，阳光ups电池，阳光ups蓄电池，阳光铅酸蓄电池

德国阳光电池产品介绍

德国阳光蓄电池是目前世界上最好的工业蓄电池之一。在中国，德国阳光蓄电池近几年来一直都占据国内同类产品的市场销量第一的位置，这归因于德国阳光蓄电池的卓越品质。先进的技术，使用寿命长，性能稳定。简单介绍新的最佳电池规格系列：A400系列电池有八种不同规格，其容量从20AH到180AH。 Dryfit A400系列蓄电池结构独特，工作寿命长，适合于浮充应用，Dryfit A400符合DIN，BS和IEC规范。胶体Dryfit A400系列电池是把普通电解液固定于胶体中的密闭式铅酸可充电电池，胶体技术由德国阳光公司发明并发展。实现了电池免维护。它析气量极低，经久耐用，寿命长达10年，12年以上的实际运行经验确保了它的高度可靠性。应用：可在各种领域满足用户的需求，不论是用于电信、工业用途还是安全系统。诸如：通讯、发电、配电、遥控及交通工程、保安电力供应、数据工程系统、报警讯号及安全照明等。l    在整个使用寿命期间免维护。l  温度20℃时，寿命长达10年，12年以上的实际运行经验确保了它的高度可靠性。l   dryfit 技术：电解液固定在胶质中，不会发生泄漏。l  因气体重组低，所损失气体很少。l  组合体使用板状极板。l 依据IATA条款，对航空、铁路和公路运输场合不作限制。l  非常低的自放电率：20℃最长可存放2年。由于自放电率低，即使储存两年也可不需充电便立即投入运行。l 再充电时间短。l  优良的大电流放电功能。l  符合DIN43539第5部分：深度放电仍很安全。l  容量从5.5安时到180安时。

经济：杰出的性能/价格比，以及极低的服务成本。

德国阳光电池胶体电池是目前世界上各项性能最优越的阀控式铅一酸免维护蓄电池，也是目前中国市场上惟一纯进口的蓄电池．它在使用时性能稳定，可靠性高，使用寿命长，具有以下的技术特点：

产品说明： 请按电池型号从北美洲订货，产品编号不适用。（符合UL94 HB防火等级） 型号 编号 电压 C10 1.80 VpC 20℃ Ah 短路电流 （IEC896/2） 长 mm 宽 mm 高 mm 高 （含顶盖） mm 高 （含端子） mm 重量 Kg. 内阻 （IEC896/2） mOhm 最大负载 A 最大短路电流 （5秒） A 端子 A412/50 A NGA4120050HS0CA 12 50 1220 278 175 190 190 190 19.5 10 440 1500 A-Terminal 恒电流放电参数表（20℃ 安培） 编号 型号 电压 5min 10min 15min 20min 30min 45min 1h 2h 3h 4h 5h 8h 10h NGA4120050HS0CA A412/50A 1.85 81.0 68.0 57.0 51.0 42.0 34.0 28.0 18.0 12.8 10.2 8.5 5.7 4.8 NGA4120050HS0CA A412/50A 1.80 98.0 81.0 66.0 57.0 46.0 37.0 29.0 19.0 13.3 10.5 8.8 5.9 5.0 NGA4120050HS0CA A412/50A 1.75 109.0 90.0 73.0 61.0 48.0 38.0 30.0 19.0 13.5 10.7 8.9 6.0 5.0 NGA4120050HS0CA A412/50A 1.70 122.0 94.0 77.0 64.0 49.0 39.0 31.0 19.0 13.6 10.7 8.9 6.0 5.0 NGA4120050HS0CA A412/50A 1.65 133.0 98.0 79.0 66.0 50.0 39.0 31.0 19.0 13.6 10.7 8.9 6.0 5.0 NGA4120050HS0CA A412/50A 1.60 144.0 101.0 81.0 67.0 51.0 40.0 31.0 19.0 13.6 10.7 8.9 6.0 5.0 恒功率放电参数表（20℃ 瓦/单体） 编号 型号 电压 2min 3min 5min 7min 10min 15min 20min 30min 45min 1h 2h 3h NGA4120050HS0CA A412/50A 1.85 1,149.0 1,075.0 1,002.0 949.0 876.0 785.0 699.0 590.0 458.0 376.0 193.0 139.0 NGA4120050HS0CA A412/50A 1.80 1,385.0 1,269.0 1,135.0 1,041.0 969.0 862.0 770.0 626.0 493.0 400.0 210.0 151.0 NGA4120050HS0CA A412/50A 1.75 1,591.0 1,480.0 1,293.0 1,148.0 1,032.0 923.0 819.0 653.0 511.0 413.0 215.0 152.0 NGA4120050HS0CA A412/50A 1.70 1,734.0 1,584.0 1,406.0 1,234.0 1,079.0 956.0 849.0 669.0 520.0 419.0 216.0 153.0 NGA4120050HS0CA A412/50A 1.65 1,931.0 1,747.0 1,480.0 1,309.0 1,120.0 991.0 866.0 677.0 524.0 422.0 217.0 153.0 NGA4120050HS0CA A412/50A 1.60 2,216.0 1,989.0 1,583.0 1,363.0 1,151.0 1,001.0 875.0 682.0 526.0 423.0 218.0 154

北京友谊世纪进出口贸易有限公司