无为县中医院

消防设施维保项目询标公告

根据《无为县县级2018-2019年政府集中采购目录及限额标准》政办秘〔2018〕22号和《无为县中医医院招标采购管理实施办法》等有关规定规定，规范我院服务类采购行为，经医院研究决定采用“询价”方式组织招标采购。现根据医院相关规定制定本公告。

一、采购编号

wwzyy-2019-018号

二、项目内容：

1．项目名称：消防设施维保项目

2．项目地点：安徽省芜湖市无为县中医医院

3、项目预算：3万元

三、投标人资格要求：

| 投标人的资格条 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件。 具有独立法人资格：■是 □否 。 |
| 投标人资质要求： (1)经营范围具有消防维修资质， （2）独立法人资质 |
| 4、投标人信用等级：无 |
| 5、其他资格条件：无 6、联合体投标：本项目不接受联合体投标 |

四、施工清单（见附件）

六、投标文件的编制与送达

凡参与投标的的公司，应当按照本公告要求准备纸质材料一份，所有纸质材料要加盖单位公章，材料放文件袋里密封加盖单位公章，于2019年7月2日下午5点送或邮寄至无为县中医医院高沟分院，未按要求不予受理。

联系人：季银生 联系电话：15955651399

投标资料包含如下：

- 单位营业执照、资质资料、产品材料

- 投标报价

- 法人委托授权

- 被委托人身份证复印件

- 服务承诺书，等

七、 开标与评标

1、评标：本次询价无为县中医医院成立3-5人询价小组负责评标事宜。首先进行资格审查，符合要求再进行价格对比，本次中标人的确定，以服务承诺一致，最低价为中标候选人。

2、开标时间及地点：2019年7月3日下午3时，无为县中医医院

八、注意事项：

本次消防维保项目是交钥匙工程，招标方不在支付任何费用，请投标方自行考虑。

九、合同及付款方式

公告结束后签订合同，维保要求必须和投标的承诺一致，本公告同时在无为县中医医院网站公告。

无为县中医医院

2019/6/25

附件：消防设施维保项目要求

第一部分 维护保养工作方案

一、定期巡检制度：

严格依据相关规范要求月、季、年巡检内容规定

每月巡检参加人数：2人

每季巡检参加人数：2人

每年巡检参加人数：3人

二、 应急服务

（一）、与用户保持密切联系，经常了解系统的运行情况；

（二）、接到用户报修1小时内到现场；

1、一般故障12小时内排除；

2、除特殊情况，疑难故障6小时内排除；

（三）、每次接到报修通知到场后及维修完毕后填写《维修记录单》

（四）、维修时发现设备损坏需更换的，报请甲方书面同意后先行垫付更换，以免隐患积累

三、系统状况检测报表

1、建立完整的消防系统部位状态清单及准确的地址对照表，并在每年度校准一次；

2、每季度上报整个系统工作状况及全部维修维护记录，供甲方监督、存档备案。

四、每年协助医院完善消防应急预案及演练

1、结合甲方实际情况完善应急预案及演练计划，并协助甲方精心准备、组织实施年度消防演练；

2、形成预案演练记录供甲方存档。

五、为甲方提供消防相关的技术咨询等服务

1、每年对甲方相关部门人员进行一次消防系统知识培训，并形成培训记录供甲方存档；

2、协助甲方完善各项消防相关的规章制度及消防部门要求的其他相关工作。

六、服务公约：

强化服务人员社会公德和职业道德教育，不放过任何隐患，不存侥幸心理。

加强对服务人员行为管理和约束。服务人员工作时，服装统一、整洁、佩证上岗、标志明显，遵守甲方的各项规章制度。

除紧急情况外，检测维修前填写检修计划（一式二份），包含涉及区域、可能造成的影响、所需甲方的配合等细节，让医院有充分准备。

检测维修后填写检修总结或检测报告（一式二份）。

每年度上报年度汇总报告（一式三份）。

第二部分  维护保养工作质量要求

1、严格按照国家及安徽省现行消防规范、规程做好消防系统的维修保养工作。

2、派驻专业维修班组2人，进行值勤，进行巡检工作，并定期维护保养、测试，故障时随叫随到，全天候服务。

3、当维护保养、检查和测试工作超出现场值勤工作范围时，由本公司总部根据现场班长的要求，加派专业工程技术人员和技术工人进驻现场，保证按时、保质完成工作目标。

4、故障维修响应时间：误报立即解决（2小时内）；一般故障12小时内解决；较大故障24小时内解决；重大故障48小时内解决，确实无法在规定时间内完成的，我司将出专门报告，说明原因和方法，并妥善做足善后措施，确保贵单位的防火安全。

5、有偿更换自然老化、损坏的设备、配件、材料。

6、维修保养过程中，更换的设备配件必须是合格产品。

7、我方维保人员在实施维保工作中，因操作不当导致事故，我方应承担全部责任。

8、每次保养后，我方向甲方管理部门提供一份实事求是的且由我方技术人员签名认可的保养记录，并由甲方的监管人员签字认可。

9、我方维保工作人员将遵守贵单位的管理制度，听从甲方有关人员的正确指挥，严格按照操作规程作业，确保施工安全。

10、当我方检测、调试或维修保养消防系统将可能影响到贵单位人员的正常办公时，将提前报请甲方批准后方可进行。

11、我方协助甲方做好公安消防的检查工作（重点消防单位消防年度检查）。

12、协助甲方组织和完成定期消防演习。

13、我方将无条件向甲方提供我方力所能及的消防技术支持服务。

第三部分  维护保养工作报价

- 报价范围：

1、维保报价范围包括火灾自动报警系统、消防电话系统、消防广播系统、消火栓系统、水喷淋系统；

2、本报价范围内的具体工作参见各项工作细则；

3、本报价不包括消防系统的第三方检测费用；

4、本报价不包括根据现场实际要进行的消防改造费用；

5、本报价不包括探测器清洗费用；

6、本报价不包括备品备件费用和设备损坏后的更换费用；

7、本报价不包括设备操作流程图、安全管理制度标牌、操作规程标牌、设备标牌的制作费；

8、本报价不包括更换备件所造成的土建、装修及所关联的系统设备及附件的拆改及恢复的费用；

9、报价服务期限为一年。

二、消防系统维护费用