宣 城 市 政 府 采 购

招 标 文 件

项目名称: 宣城市医疗废物集中处置中心设备采购及安装

项目编号：XCCG2010-126

2011年1月25日

总  目  录

第一部分  招标公告

第二部分  招标书

一、投标人须知前附表………………………………………………………………………

二、投标人须知………………………………………………………………………………

（一）总    则………………………………………………………………………………

（二）招标文件………………………………………………………………………………

（三）投标文件的编制………………………………………………………………………

（四）投标文件的递交………………………………………………………………………

（五）开标与评标……………………………………………………………………………

（六）授予合同………………………………………………………………………………

三、项目需求一览表…………………………………………………………………………

第三部分  投标书格式

（一）投标函格式……………………………………………………………………………

（二）开标一览表……………………………………………………………………………

（三）供货及投标报价表……………………………………………………………………

（四）规格响应表……………………………………………………………………………

（五）部件保修承诺…………………………………………………………………………

（六）技术方案………………………………………………………………………………

（七）资格证明文件…………………………………………………………………………

第四部分  附件

附件一：货物验收单格式……………………………………………………………………

附件一：评标办法……………………………………………………………………………

宣城市医疗废物集中处置中心设备采购及安装二次招标公告

宣城市招投标中心受采购人委托对宣城市医疗废物集中处置中心设备采购及安装项目组织公开招标，欢迎具备条件的供应商参加投标。

一、项目名称：宣城市医疗废物集中处置中心设备采购及安装

二、项目编号：XCCG2010-126

三、采购方式：公开招标

四、项目内容:

采购清单见下方附件，具体要求招标文件

五、供应商资格要求:

1、符合相关法律法规规定，投标企业为生产厂家；

2、投标企业具有压力容器生产许可证；

3、近三年内相同业绩证明材料（2007～2010年），以销售合同和设备验收报为准（原件）。

六、报名及招标文件获取时间、方式

1、时间：2011年 1 月26日至2011年  2 月16日，上午8：00～11：30，

下午：14：30～17：00。（节假日除外）（报名同时发售招标文件）

2、方式：宣城市内供应商必须至宣城市招投标中心报名大厅现场报名；宣城市以外供应商须将单位名称、所投项目名称编号、项目负责人姓名、手机、固定电话及传真号码、电子信箱传真至我中心，进行远程报名。

以上报名资料复印件使用A4纸，报名资料不退还，未报名登记的供应商我中心将拒绝其投标。

七、投标保证金

1、投标保证金人民币：壹万元整，在2011年 2月 21日17时前（到账时间）必须汇至宣城市招投标中心账户，投标保证金缴纳单位名称与投标单位名称必须一致。（不接受现金）。（请投标单位在汇款时注明项目编号XCCG2010-126）

账 户 名：宣城市招投标中心        账 户 名：宣城市招投标中心

账    号：34001755108053000531    账    号： 2610101021000203588

开 户 行：建行宣城市开发区支行    开 户 行：徽商银行宣城支行

八、开标时间地点：

2011年2月 23日 上午9时 宣城市招投标中心

九、联系方法：

报名地址：宣城市招投标中心 (宣城市梅溪路飞彩办公楼一楼)

联 系 人：吕卫萍

联系电话：0563-2139903  05632139902

传    真：0563-2139900

宣城市招投标中心

2011年1月25日

第二部分  招标书

## 投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 宣城市医疗废物集中处置中心设备采购及安装 编号：XCCG2010-126 |
| 2 | 集中采购机构 | 名 称: 宣城市招投标中心 地 址: 宣城市梅溪路飞彩办公楼 |
| 3 | 项目地点 | 安徽省宣城市宣州区古泉镇木马村西冲 |
| 4 | 招标范围 | 合格投标人须按本招标文件要求，产品的供货、包装、运输（包括设备卸车、就位到安装地点）、安装、调试、技术服务等。 |
| 5 | 采购单位 | 宣城市九鼎医疗废物处置有限公司 |
| 6 | 投标人要求澄清的截止时间 | 投标截止期五（5）日前 |
| 7 | 投标保证金 | 壹万元整，具体要求见招标公告及招标文件。 |
| 8 | 投标有效期 | 开标后30天 |
| 9 | 投标文件份数 | 正本 壹 份,副本 肆 份 |
| 10 | 递交投标文件地点 | 宣城市招投标中心二楼开标厅 |
| 11 | 投标截止时间 | 2011年 2 月23日上午9时 |
| 12 | 开标时间和地点 | 开标时间: 2011年 2月23日上午9时 开标地点: 宣城市招投标中心二楼开标厅 |
| 13 | 履约保证金 | 见招标文件规定 |
| 14 | 资质审查方式 | 资质审查：资格后审， 投标人在开标现场必须提交以下材料进行资格审查： 1）有效的法人授权委托书（原件）； 2）法定代表人或授权委托人有效身份证件（原件）； 3）企业营业执照副本（原件）； 4）税务登记证（原件）； 5）压力容器生产许可证（原件）； 6）近三年内相同业绩证明材料（2007～2010年）（原件）； |

## 二、投标人须知

### （一）总    则

1、招标方式

1.1根据《中华人民共和国政府采购法》及国家现行的有关法律、法规、规定本招项目已具备招标条件。本次招标采取公开招标方式。

2.定义

2.1“招标人”系指提出招标项目、进行招标的法人或者其他组织,为便于招标文件及附件直接转化为合同。本招标项目招标人名称、地址见《投标人须知前附表》。

2.2“投标人”系指提交投标文件的制造商。

2.3“中标人”也称“卖方”系指最终被授予合同的投标人。

2.4“货物”系指卖方按招标文件规定，须向买方提供的设备、备品备件、工具、材料、手册及其它有关技术资料。

2.5“服务”系指招标文件规定卖方须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似的义务。

2.6“项目地点”系指本招标合同项下货物安装和运行的地点。

2.7“招标范围” 本招标项目招标范围包括：产品的制造、包装、运输（包括设备卸车、就位到安装地点）、安装、调试、技术服务等

3.合格的投标人

3.1投标人是响应招标、参加投标竞争、中国境内注册的法人或其他组织。凡具有法人资格，有能力提供招标货物及服务的国内制造商（包括在中国境内注册的外国独资或中外合资、合作企业。）均可投标。

3.2投标人应遵守有关的法律和规章条例。

3.3凡未报名登记的企业均无资格参加此次投标。

3.4必须符合采购需求第三点所规定的资格条件。

3.5本次招标采用本须知前附表第14项所述的资格审查方式确定合格的投标人。

4.投标费用

4.1投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，不论投标的结果如何。招标公司和买方在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

### （二）招标文件

5、招标文件构成

5.1 招标文件用以阐明所需货物及服务、招标投标程序和合同条款。招标文件包括以下四部分：

第一部分  招标公告

第二部分  招标书

第三部分 投标文件格式

第四部分 附件

5.2 投标人应按照招标文件的要求，规范、明确、准时的提交投标文件。如果没有按照招标文件的要求提交全部资料并保证所提供全部资料的真实性，或没有对招标文件做出实质性响应，其风险应由投标人自行承担。根据有关条款规定，其投标有可能被拒绝。

5.3招标文件如不单独提供招标货物使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标方被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

6.招标文件的澄清

6.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期前7日以书面形式或传真通知宣城市招投标中心。

6.2宣城市招投标中心对在投标截止期前七（7）日收到的，对招标文件的澄清要求予以澄清。

6.3 澄清的答复，将在宣城市招投标中心网站公布，同时我中心将通知所有投标人上网查看。投标人收到通知后，应立即上网查看澄清答复，否则后果自负。

7.招标文件的修改

7.1在投标截止期前5日，无论出于何种原因，市招投标中心可主动地或在解答投标人提出的问题时对招标文件进行修改。

7.2 招标文件的修改将在宣城市招投标中心网站公布，并对其具有约束力。投标人应在投标截止期前5日内上网查看修改内容，投标人按规定参与投标就视为已同意修改后招标文件。

7.3 为使投标人编写投标文件时，有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，采购单位可以决定是否推迟投标截止期。

### （三）投标文件的编制

8、提示

8.1投标人应仔细阅读招标文件所有内容（包括澄清文件、修改文件、及其他相关文件），按招标文件要求编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性的响应，否则，其投标可能被拒绝。

9、投标文件构成

9.1投标技术响应文件应包括：

- 证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

  - 货物主要技术指标和性能的详细说明

  - 规格响应表--对照招标文件要求，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的要求作出了实质性的响应，或申明与要求的偏差。

  - 提供与投标货物相一致的产品说明书以及投标人认为需要加以说明的其他内容。如涉及产品许可证、相关标准认证等应提供加盖公章的复印件。

- 项目实施计划、方案（到货、安装、调试、试运转、验收、培训、售后服务等）

- 所供货物可提供组部件、备品、备件清单

- 投标人的技术支持和服务体系说明

- 投标人应提供详细的售后服务方案、技术支持方案并作出相应的承诺

- 培训方案和培训内容

- 技术需求中要求的其他内容

- 投标人认为其他需提供的文件或证书

9.2投标文件须使用招标文件提供的格式，并可按同样格式扩展。

9.3投标文件及往来函件均须用中文书写。

10、报价

10.1所有分项均应报价（免费赠送的除外），否则按照不完全响应处理。

10.2投标人的报价应包括设备运转所涉及的有关项目费用进行报价，包括：系统开发建设、安装、运输、首次调试、技术培训、售后服务等，以及所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税金和其它应缴的费用，以及可合理推断的责任和义务。投标报价为最终报价。

10.3投标人应在投标报价表上标明拟提供货物的单价和总价，如单价和总价不符，以单价为准（单价金额小数点有明显错误的除外）；大写与小写不符的，以大写为准。只允许有一个最终报价，除招标文件《投标人须知前附表》有规定，允许采用备选方案外，招投标中心不接受任何有选择的报价。投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示和结算。

10.4除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

11、证明投标人合格和资格的文件

11.1投标人的资格将提交评标委员会进行审查。为此投标人应在开标现场提供

材料。（具体见前附表）

12、证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

12.1 按照规定，投标人应提交根据合同要求提供的所有货物及其辅助服务的合格性以及符合招标文件规定的证明文件（可以是手册、图纸和资料）等，并作为其投标书的一部分。具体见采购需求第四点。

13、投标保证金

13.1投标人必须按招标文件中的规定缴纳投标保证金。

13.2 在开标时，对于未按要求提交投标保证金的投标，招投标中心将视其为非响应性投标而予以拒绝。

13.3下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：

(1)法律、法规规定的情况，提供虚假材料的；

(2)中标人在规定期限内未能：

根据规定签订合同或根据规定时间领取中标通知书。

14、投标有效期

14.1 投标有效期为开标之日后30天。

14.2在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，招投标中心可以书面形式提出延长投标有效期的要求。投标人以书面形式予以答复，投标人可以拒绝这种要求而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人不允许修改其投标文件的实质性内容，且需要相应地延长投标保证金的有效期。

15、投标书份数和签署

15.1 投标人应按照要求，准备一式5份投标书（1份正本、4份副本），并在封面上注明“正本”和“副本”字样。投标文件的正本与副本如有不一致之处，以正本为准。

15.2 投标书的正本和所有的副本均需打印（热敏纸无效），要求全部加盖投标单位公章。

15.3 除投标人对错处做必要修改外，投标书不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，必须由投标单位法人代表签字和盖投标单位公章。

15.4 电报、电话、传真形式的投标概不接受。

### （四）投标文件的递交

16、投标文件的密封和标记：

16.1 投标人可将投标书正本和所有副本用信封密封在一起。

16.2 内外层信封均应：写明项目名称、投标人名称并于袋口密封处加盖骑缝章。

16.3如果内、外层包封没有按上述规定密封或加写标记，招投标中心将不承担投标文件错放或提前开封的责任。

17、投标截止期

17.1招投标中心可酌情延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，招投标中心和投标人在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

17.2招投标中心将拒绝并原封退回在其规定的截止时间后收到的任何投标书。

18、投标文件的递交

18.1所有投标文件都必须按招标文件《投标人须知前附表》规定中规定的投标截止时间之前送达指定的地点。

18.2 出现因招标文件的修改推迟投标截止日期时，则按修改通知规定的时间递交。

18.3投标人所递交的投标文件不予退还。

19、投标文件的修改和撤回

19.1 投标人在递交投标书后，不可以修改或撤回其投标。

19.2在投标截止日期与招标文件规定的有效期终止日之间的这段时间内，投标人不能撤回投标文件。

### （五）开标与评标

20、开标

20.1 招投标中心将在《投标人须知前附表》规定的时间和地点组织公开开标。投标人应委派代表参加，参加开标的代表应签名报到以证明其出席。

20.2开标前，招投标中心将会同监督人员检查投标文件密封情况。

20.3评委会将按《投标人须知前附表》规定对投标单位的投标资格及投标文件的法律文本将在评标前进行审查，资格不符合招标文件要求和相关法律规定的投标人将不再提交评审委员会复审。

20.4开标时，招投标中心将当众宣读投标人名称、投标价格以及招投标中心认为合适的其它详细内容。

20.5 招投标中心将做开标记录，记录的内容应包括按规定在开标时宣读的全部内容。

21、投标文件的评审及澄清

21.1在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招投标中心、采购人和评委会或评委会成员施加影响的任何行为，一经发现都将导致取消其投标资格。

21.2为有助于投标的审查、评价和比较，投标人授权代表可应评委会的邀请对其提供货物的生产制造情况、产品技术性能、配置、特殊优点和售后服务等进行简要说明和澄清。有关澄清的要求和答复原则上应采用书面形式或现场问答形式，但投标价格和其它实质性的内容不得更改。

22、对投标书的初审

22.1 开标后，评委会将首先审查投标书是否完整，有无计算上的错误，是否足额提交投标保证金，文件签署是否合格，投标书是否编排有序且符合招标文件要求等。投标文件有下列情况之一者将被视为废标：

（1）未经法定代表人或其授权代表签署或未加盖投标人公章；

（2）未按规定的格式填写，编排混乱、无序，内容不全或字迹模糊，辨认不清；

（3）没有必需的证明文件；

（4）存在欺诈行为；

（5）其他被评委会认定废标的情况；

（6）投标书实质上没有响应招标文件的要求；

（7）不满足设备参数中加“★”号的参数。

22.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标书是否实质响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的供货范围、质量和性能等；或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会决定投标书的响应性只根据投标书本身的内容，而不寻求外部的证据。

22.3评委会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则地方。

22.4招标文件提供的工艺、材料、设备、参考的商标或样本目录号码等仅作为说明并没有限制性，投标人在投标中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于技术规格中要求的标准，以满足采购人的需要。

22.5 评委会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

23、投标的评价和比较

23.1 评委会将按照规定,仅对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评价和比较;

23.2评标办法：

本项目评委会评标时将采用综合评分法。

### （六）授予合同

24、合同授予标准

24.1复审后，评委会将对投标人按其评标得分的高低，由高到低排出名次。

24.2评标委员根据名次确定前两名的投标人为中标候选人。

24.3采购单位对两名中标候选人进行考查后确定中标单位。

24.4 最低报价并不是被授予合同的保证。

24.5中标候选人确定后，我们将在宣城市招投标中心网站上进行中标结果公告。

24.6我中心一律不予退还投标人的投标文件。

25、招投标中心宣布废标的权利

25.1在招标采购中，出现下列情形之一的，招投标中心有权宣布废标：

（一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，招投标中心会把废标理由通知所有投标人。

26、中标通知书

26.1在中标结果公告公示期满后，招投标中心将通知中标供应商，并向其发中标通知书。

26.2招投标中心将不对中标和未中标的原因作任何解释。

26.3未中标供应商的投标保证金将在中标通知书发出后5日内退还（不计利息）。

26.4《中标通知书》将作为签订合同的依据。

27、履约保证金

27.1 合同签订前需向招标单位缴纳履约保证金10万元。中标供应商供货后，安装调试、验收完成后，将凭合同（原件）、验收报告退还履约保证金。（不计利息）

27.2中标供应商与采购人签订合同后5个工作日内，中标单位将合同原件提交给招投标中心后其投标保证金将从原账户退回。

28、签订合同：

28.1中标人应在中标通知书发出之日起三十日内（具体时间、地点见中标通知书）与采购人签订合同。招标文件、中标人的投标书及澄清文件等，均作为合同的附件。

28.2 采购双方必须严格按照招标文件、投标文件及有关承诺签订采购合同，不得擅自变更。对任何因双方擅自变更合同引起的问题市招投标中心概不负责，合同风险由双方自行承担。

28.3采购人保留以书面形式要求合同的卖方对其所投设备的装运方式、交货地点及服务等作适当调整的权利。卖方必须在接到买方的变更要求后及时根据本条款提出的调整内容做出同意与否的答复。

29．质疑

29.1供应商认为采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在中标结果公示期内，以书面形式向采购分中心提出质疑。

## 三、项目需求一览表

一、项目介绍：

宣城市医疗废物集中处置项目工程是省“861”项目，列入《全国危险废物和医疗废物处置设施建设规划》中，是针对全市医疗废物堆环境和人体可能造成的危害而建设的城市基础设施。项目地处宣州区古泉镇睦马村西冲。采用高温蒸汽灭菌处理工艺，日处理量3吨。

二、货物需求一览表及主要技术指标参数要求:

1、货物名称：医疗废物高温蒸汽灭菌处理系统

2、数量：一套

3、用途的简要说明：

①、本医疗废物高温蒸汽灭菌处理系统包括下列子设备项目：进料单元、高温蒸汽处理单元、破碎单元、传送单元、废液、废气处理单元、自动化控制单元、其它辅助单元等构成。

②、本处理系统工艺路线为先高温蒸汽灭菌后破碎处理。

4、交货期：在合同签定后两个内交付使用。

5、交货及安装地点：宣城市宣州区古泉镇睦马村西冲

6、货物技术规格、参数与要求：

| 品目号 | 货物名称 | 主要技术参数 与规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、医疗废物高温蒸汽灭菌处理系统 |
| 1 | 进料单元 | 与高温蒸汽处理单元配套 | 1套 |  |
|  |  | 采取机械化和自动化作业 |  |  |
| 2 | 高温蒸汽 处理单元 | 处理量3000kg/d | 1套 |  |
|  |  | 预真空形式抽真空：杀菌室内抽真空度≥0.09 MPa；脉动真空形式抽真空：杀菌室内抽真空度≥0.08 MPa；抽真空与充蒸汽的循环过程次数≥3次；脉动真空结束后杀菌室内空气排出率≥98% |  |  |
|  |  | ★微生物灭活率≥99.99% |  |  |
|  |  | 自动上料与卸料 |  |  |
|  |  | 全自动控制 |  |  |
|  |  | 卧式设备，方形灭菌室。★设备进料口和出料口必须分开设置；进料口和出料口的门应能够满足设备工作压力对密封性能的要求；★应设置联锁装置，在门未锁紧时，高温蒸汽处理设备不能升温、升压，在蒸汽处理周期结束前，门不能被打开，在设备进料、出料和维护/应能正常处于开启状态。 |  |  |
|  |  | ★灭菌温度≥134℃（可调），★工作压力≥220kPa，★处理时间≥45min（可调） |  |  |
|  |  | 设备材质：设备内腔及门必须使用耐腐蚀、同水和水蒸汽接触能保证连续使用的不銹钢材料。 |  |  |
|  |  | 设备设计、制造、监督检验、检测和使用必须符合有关压力容器的安全标准要求和国家有关规定 |  |  |
|  |  | 处理设备外表面不锈钢材料，并采取隔热措施，其表面温度不超过40℃ |  |  |
| 3 | 输送单元 | 与高温蒸汽处理单元配套 | 1套 |  |
| 4 | 破碎单元 | 破碎设备必须具备同时破碎硬质物料和软质物料的性能 | 1套 |  |
|  |  | 破碎粒径≤5cm |  |  |
|  |  | 刀具使用使命≥2年 |  |  |
|  |  | ★刀具为进口材质，提供相关证明材料 |  |  |
| 5 | 自动控制 单元 | 对真空预热、升温加压、自启停、蒸汽处理、干燥、废液和废气处理、破碎等进行自动控制。 | 1套 |  |
|  |  | 系统控制硬件必须由控制面板、传感器件和控制调节阀等部件。 |  |  |
|  |  | 自控系统除能实现蒸汽处理各阶段的自动操作外，还应具有人工操作模式实现蒸汽处理各个阶段的手动操作。在人工操作模式下，不得简化或回避任何处理环节。自控系统应具有故障自我检测功能，能够实现超温、超压、断电、断水、断汽以及误操作等异常情况下报警和紧急停车，并且能够实现操作未完成时高温蒸汽处理设备进料（出料门）联锁功能。 |  |  |
| 6 | 废气处理 单元 | 采用高效过滤、生物除臭、活性炭吸附等工艺。能够有效去除微生物、挥发性有机物（VOC）、重金属等污染物，并能够消除处理过程中产生的异味。微生物、挥发性有机物（VOC）等污染物的去除率≥99.999%。脱臭率不小于80％ | 1套 |  |
|  |  | 尾气高效过滤装置必须使用疏水性介孔材料，满足耐温要求，过滤孔≤0.2μm；过滤装置设置的进出气阀、压力仪表和排水阀，过滤效率≥99.999％。 |  |  |
| 7 | 废液处理单元 | 废液采用加热处理方式消毒，消毒温度≥125℃，相应消毒时间≥30min。。 |  |  |

处理设备清单附表

| 序 号 | 名 称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、高温蒸汽灭菌系统 |
| (一) | 进料系统 |  |  |  |  |
| 1 | 上料机 | 最大起重量1T，0.25kw | 套 | 1 |  |
| 2 | 消毒内车导轨 | 设备配套 | 套 | 1 |  |
| (二) | 灭菌系统 |  |  |  |  |
| 1 | 灭菌器 | 3T/d，不锈钢材质 | 台 | 1 |  |
| 2 | 高效过滤器 | 孔隙0.2μm, | 套 | 3 |  |
| 3 | 塔式生物脱臭塔 | 脱臭率不小于80％ | 套 | 1 |  |
| 4 | 活性炭吸附器 |  | 套 | 2 |  |
| 5 | 消毒罐 | 0.5m3，不锈钢材质 | 套 | 1 |  |
| 6 | 冷却水循环系统 | 包括凉水塔、水泵、水箱、软水机等 | 套 | 1 |  |
| 7 | 空气压缩机 | 0.9m3/min | 台 | 2 |  |
| 8 | 灭菌器内车 |  | 个 | 6 |  |
| (三) | 破碎系统 |  |  |  |  |
| 1 | 提升机 | 最大起重量1T | 套 | 1 |  |
| 2 | 破碎机 | 处理能力1000kg/h | 套 | 1 |  |
| 3 | 输送机 | 处理量1000kg/h | 套 | 1 |  |
| （四） | 自动控制系统 | 与灭菌系统配套 |  |  |  |
| 1 | PLC控制面板 |  | 套 | 1 |  |
| 2 | 传感元件 |  | 套 | 1 |  |
| 3 | 控制调节阀 |  | 套 | 1 |  |
| 注：1、投标单位必须对全部设备进行投标，不允许拆包投标。主要附属配套设备不限于招标货物一览表中以上内容，投标人在投标中可以根据自己的实际情况替代，但这些替代要实质上相当于或高于技术规格要求，并满足使用功能的需要。 2、一览表中指出的工艺、材料和设备的标准、技术参数以及附属配套设备分类，带★为设备必须要求。投标人在投标中可以根据自己的实际情况替代，但这些替代要实质上相当于或高于技术 规格的要求，并满足使用功能要求，并必须符合《医疗废物高温蒸汽集中处理工程技术规范》（试行）（HJ/T276-2006)各项要求，其余不明事项以该规范为准。 3、投标货物必须 满足使用医疗废物处置的工艺要求。投标单位在投标过程中必须考虑到设备表中未列入但满足使用所必须设备 ，且在投标书中详细列出。不允许在安装、调试或使用时发生二次采购或二次招标的情况。若投标单位在中标后发现缺漏项设备等情况，一律视为投标单位默认包含在投标项目中。 |

注：带★为设备必须要求，无响应或不符合的做废标处理。

1、本处理系统严格执行《医疗废物高温蒸汽集中处理工程技术规范（试行行）》的标准。医疗废物日处理量3吨。

2、医疗废物装载、卸载操作过程中，应确保操作人员不与医疗废物接触。

3、该处理系统进出料口应分开；所有的承载器皿均不得有任何粘连

4、本系统处理过程中，不得有任何废物散漏。

5、本高温蒸汽单元须与国产蒸汽供应设备相匹配、有吻合的接口，不存在技术上的问题并提供与设备相匹配的蒸汽供应设备的技术指标。

6、中标人在合同签订后应提供足够的技术文件和图纸等资料，以保证项目设计单位和施工单位的设计与现场施工需要。

7、设备寿命≥8年。

8、废气处理单元的要求：

（1）废气处理单元必须能够有效去除微生物、挥发性有机物（VOC）、并能够消除处理过程中产生的异味。

（2）废气处理单元应能保证微生物、挥发性有机物（VOC）等污染物的去除率在99.999％以上。

（3）应保证废气处理单元管道及管道之间连接的气密性。

9、废液处理单元的要求：

（1）高温蒸汽处理过程中处理设备内腔中产生的冷凝液，医疗废物的渗滤液及废气处理过程中产生的冷凝液，应首先收集进入废液处理单元作消毒处理，然后才能排入厂区污水处理设施进一步处理。

（2）废液处理单元采用切实可行的消毒处理方式以满足《医疗废物高温蒸汽集中处理工程技术规范》中的要求。

10、投标人应提供：

易损件及备品、备件表，提供备品备件的类别、数量，技术参数。

三、样品或演示：（是否需要）

不需要样品。

四、资格证明文件：（对投标单位的要求）

1、营业执照、税务登记证、企业组织机构代码证书；

2、法人代表授权书及投标代表人身份证

3、压力容器生产许可证；

4、安徽省售后服务网络设置情况；

5、近三年内类似业绩证明材料（2007～2010年）。

五、产品质量证明文件：

1、系统严格执行《医疗废物高温蒸汽集中处理工程技术规范（试行行）》的标准

第三部分  投标书格式

xxxxxxxxxxxxx项目

投

标

文

件

投标人：

200 年 月 日

一、投标函格式

致：宣城市招投标中心

1、根据贵中心XCCG2010-126号招标文件规定，我们决定参加贵中心组织的“宣城市医疗废物集中处置中心设备采购及安装项目”的采购。我方授权        (姓名和职务)代表我方           （投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

2、我方愿意按照招标文件规定的各项要求，向买方提供所需的货物与服务，总投标价为人民币（大写）            。

3、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后     日内完成项目的施工、安装、调试，并交付买方验收、使用。

4、我方同意按照招标文件的要求，向贵中心递交金额为人民币（大写）             的投标保证金。并且承诺，在招标有效期内如果我方撤回投标书或中标后拒绝签订合同，我方将放弃要求贵中心退还该投标保证金的权力。

5、我方为本项目提交的投标书一式五份，其中正本一份、副本份。

6、我方愿意提供贵中心可能另外要求的、与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7、我方完全理解贵中心不一定将合同授予最低报价的投标人。

投标单位名称：

（公    章）

投标单位授权代表姓名（签字）：

日    期：

通讯地址：

邮政编码：                电   话：

传    真：

二、开 标 一 览 表

投标人名称:

| 项目名称 | 宣城市医疗废物集中处置中心设备采购及安装项目 |
| --- | --- |
| 所投项目名称 |  | 品 牌 |  |
| 投标保证金 数额 | 人民币小写(元): 人民币大写(元): |
| 投标保证金 形式 |  |
| 投标报价 | 人民币小写(元): 人民币大写(元): |
| 项目完工 时间 | 合同签字日后 完工(或交货) |

注：1、 本表不要与投标文件一起装订，请将此表一式两份放入投标文件正本包装袋中。

(投标人签章)

年     月     日

三、供货及投标报价表

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 原产地及生产厂名 | 单位 | 单价 （元） | 数量 | 金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人签字：

四、规格响应表

| 按招标文件规定填写 | 按投标人所投内容填写 |
| --- | --- |
| 序号 | 品名 | 技术规格及配置 | 技术规格及配置 | 偏离说明 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |

投标人签字：

注：1、投标人必须如实详细填写技术参数

2、上表中的产品技术规格及配置描述必须以中文的形式来表现；

3、投标人所投产品如与招标文件要求的规格及配置不一致，则需在上表偏离说明中注明。

服务类项目的规格响应表格式由投标人自行定义。

五、部件保修承诺

| 部件名称 | 服务类型及服务时限 |
| --- | --- |

注：1、投标人必须填写本表；

2、服务类型是指：包修、有限包修等；

3、服务时限是指：某一部件服务时间的长短等；

4、本表装订在投标文件“投标人报价表”后。

六、技术方案

1．产品效果彩图及技术参数

2．安装、调试工艺流程及人员安排

3．质量控制

4．售后服务

5．交货与验收

6．相关承诺

七、资格证明文件

格式一  营业执照正本和副本（复印件）

格式二  法定代表人授权书

致：宣城市招投标中心

本授权书声明：           （投标人名称）的       （法人代表姓名、职务）授权        （被授权人的姓名、职务）为我方就XCCG2010-126号“宣城市医疗废物集中处置中心设备采购及安装项目”投标活动的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目投标、签订合同以及合同执行有关的一切事务。

特此声明。

法定代表人签字盖章：

职    务：

单位名称：

代理人（被授权人）签字盖章：

职    务：

单位名称：

投标人名称：

（公章）

日      期：

格式三进口产品中国区总代理的授权及产品进口报关单

格式四、  生产厂家情况

- 名称及其它情况

- 制造商名称：

- 地 址：

成立和/或注册日期：          (3)职工总数:

2、生产厂家不生产，而须从其它生产厂家购买的主要零部件：

生产厂家名称        主要部件名称

3、生产厂家生产此投标货物的历史（年数）：

4、近二年的年营业额：

年份       国内     国外       总额

5、易损件供应商的名称和地址：

部件名称      供应商

我们保证上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，如贵中心需要我们愿意出示进一步的证明文件。

电         话：           传        真:

公章：

日期：

格式五、质量等认证证书（复印件）

格式六、产品检测报告（复印件）

格式七、产品类似业绩合同及验收报告（复印件）

格式八、其他需提供的资料（复印件）

第四部分 附 件

一、政府采购货物验收单（格式）

宣城市政府集中采购验收单

宣城市财政局：

我单位政府采购审批单           号采购项目已完成采购。供应商已将下列采购货物调试完毕，现经我单位验收合格，同意支付货款，特此回复。 （产品项目较多，下表填列不完，可附加表格）

| 序号 | 产品名称 | 品牌型号 | 配置简述 | 数量 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 合计 | 大写: 小写: |

验收人签名：

联系电话：

采购单位：（公章）

验收日期：   年   月  日

注：本单一式四份，一份交宣城市财政局政府采购科，一份交供应商作结算凭证，一份由验收单位留存，一份交宣城市招投标中心招投标中心备案。

附件二：评标办法

综合评分法

第一条 评委会将按照规定，仅对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评价和比较；

第二条 评委会评标时将采用  综合评分 法；

综合评分法：在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的报价人作为中标候选供应商。综合评分法的主要因素是：价格、技术、商务以及相应的比重。

1、报价（经济）占60%，具体打分步骤和要求如下：

各有效投标报价中的最低报价为基准值，价格分为满分；其他投标人的经济分（即投标报价得分）按照以下方式计算：

# 投标报价得分 ＝（投标基准价/投标报价）×60。（四舍五入保留小数点后一位）

2、技术部分占40分，包括产品选型及配置、方案、同类产品业绩、质量承诺、交货期、售后服务及维保体系（体系完备，制度健全，用户积极负责）、保修期、保修内容及优惠条件等。具体评分细则见下表。

3、统分原则：投标人最终得分=投标人报价得分+投标人技术得分，投标人技术得分：先由评委对每个投标人独立打分，然后取所有评委打分的平均值。

技术评分细则

技术上的评审40分：

| 类 别 | 指 标 | 最高分 | 最低分 | 指 标 描 述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业业绩 （3分） | 同类产品业绩 | 3 | 0 | 投标人在中国境内应具有2007年以来与本次招标项目相同的销售合同原件及验收报告原件，每份计1分，最高3分，没有不得分。 |
| 设备选型与配置（25分） | 设备的技术参数 | 18 | 10 | 根据投标单位的投标文件中《投标报价明细表》和《技术要求响应表》等有关资料情况打分。投标人所投产品具体配置、产品功能及有关技术参数等满足采购文件基本要求的得基本分10分，在此基础上根据产品的主要技术参数优于招标文件要求的每个参数得1分，最多得18分 |
|  | 质量 | 5 | 1 | 由评委针对各投标人投标文件所投产品的与质量及性能综合比较优4分；良2-3分；一般2分以下。 |
|  | 品牌档次 | 2 | 0.5 | 评委根据设备原产地、系统内采购人名单、市场占有率、信用度，以及对该产品品牌质量和服务的了解，对投标产品的评价进行降序排列，相邻产品综合评价得分差距不得大于1.5分。 |
| 企业规模（4分） | 综合实力 | 4 | 0 | 生产企业的注册资金大于1000万的 （得分1分） 生产企业的生产能力（得分1分） 主要测试设备状况（得分0.5-1分） 技术力量现状（得分0.5-1分） |
| 售后方案及工期（8分） | 总体评价 | 4 | 0 | 根据完整的方案及配套的人员，备件库、厂家维修站、售后服务体系及管理制度、售后服务人员的技术水平及现场服务措施（如响应时间、服务范围、应急处理方案等）等，好：得3-4分，满足招标文件要求：得1-2分，不满足不得分。 |
|  | 工期 | 4 | 0 | 以有效投标文件所报最低完工工期为基数（4分），每拖延1天扣0.1分，扣完4分为止。 |