石河子大学教学实验平台后续建设项目

招 标 文 件

采   购   人：石河子大学

项  目 编 号：JWZB（2015）Z -284

采  购 内 容：教学实验平台后续建设项目仪器设备采购

代  理 机 构：新疆经纬招标有限责任公司

目录

第一章  招标公告	3

第二章  投标须知	6

投标须知正文	6

一、说明	6

二、招标文件	6

三、投标文件	6

四、投标文件的递交	6

五、投标文件的评审	6

六、中标结果信息公布与授予合同	6

七、其他规定	6

第三章  政府采购合同格式	6

一、政府采购合同协议书	6

二、政府采购合同通用条款	6

三、政府采购合同专用条款	6

第四章  采购需求	6

第五章  投标文件组成	6

一、投标函	6

二、开标一览表及报价文件	6

三、投标保证金	6

四、供应商的资格、能力证明文件	6

五、货物说明	6

六、技术/商务响应与偏离表	6

七、项目方案及售后服务附表	6

八、提供政府采购政策产品等证明材料	6

九、节能、环境标志产品明细表	6

十、中小企业生产或销售的产品或服务优惠明细表	6

十一、供应商认为需要提供的其它资料	6

第一章  招标公告

新疆经纬招标有限责任公司受石河子大学的委托，对石河子大学教学实验平台后续建设项目进行公开招标采购，欢迎符合资格条件并对此有兴趣的投标人前往新疆经纬招标有限责任公司购买招标文件。

一、项目名称：石河子大学教学实验平台后续建设项目

二、招标文件编号：JWZB（2015）Z-284

三、采购人：石河子大学

四、采购代理机构：新疆经纬招标有限责任公司

五、采购内容：教学实验平台后续建设项目仪器设备采购（具体内容及要求详见招标文件）

| 包号 | 采购内容 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学化工教学科研设备 | 1 | 电化学工作站 | 套 | 2 | 国产 |
|  |  | 2 | 低温磁力搅拌 | 台 | 1 | 国产 |
|  |  | 3 | 高压蒸汽灭菌器 | 台 | 1 | 国产 |
|  |  | 4 | 旋转蒸发仪 | 台 | 1 | 进口 |
|  |  | 5 | 控温磁力搅拌 | 台 | 4 | 国产 |
|  |  | 6 | 紫外可见分光光度计 | 个 | 2 | 进口 |
|  |  | 7 | 1200度纤维开启式真空气氛管式电炉 | 台 | 2 | 国产 |
|  |  | 8 | 砂浆渗透仪/砂浆抗渗仪 | 台 | 1 | 国产 |
|  |  | 9 | 电子天平 | 台 | 2 | 进口 |
|  |  | 10 | 电子分析天平 | 台 | 4 | 进口 |
|  |  | 11 | 真空干燥箱（油泵） | 台 | 1 | 国产 |
|  |  | 12 | 保水率测定仪 | 台 | 2 | 国产 |
|  |  | 13 | 行星式水泥胶砂搅拌机及搅拌锅 | 台 | 1 | 国产 |
|  |  | 14 | 标准COD消解器 | 台 | 1 | 国产 |
|  |  | 15 | 卧式恒温振荡器 | 台 | 1 | 国产 |
|  |  | 16 | 高精度手持GPS | 台 | 2 | 国产 |
|  |  | 17 | 空气质量检测系统 | 套 | 1 | 进口 |
|  |  | 18 | 流线演示仪 | 台 | 1 | 国产 |
|  |  | 19 | 悬臂式数显搅拌机 | 台 | 8 | 国产 |
|  |  | 20 | 制备型高效液相色谱仪 | 台 | 1 | 进口 |
|  |  | 21 | 十万分之一天平 | 台 | 1 | 进口 |
|  |  | 22 | 纯水-超纯水一体机 | 套 | 2 | 进口 |
|  |  | 23 | 加热型磁力搅拌器 | 台 | 87 | 进口 |
|  |  | 24 | 赶酸电热板 | 台 | 1 | 国产 |
| 2 | 实时3D解剖重建影像及手术教学训练系统 | 1 | 实时3D解剖重建影像及手术教学训练系统 | 套 | 1 | 进口 |
| 3 | 临床技能训练系统及模型 | 1 | 眼底镜虚拟训练系统 | 套 | 1 | 进口 |
|  |  | 2 | 耳道镜虚拟训练系统 | 套 | 1 | 进口 |
|  |  | 3 | 裂隙灯 | 个 | 1 | 国产 |
|  |  | 4 | 眼视网膜病变检查训练模型 | 套 | 2 | 国产 |
|  |  | 5 | 鼻泪管通液训练模型 | 套 | 2 | 国产 |
|  |  | 6 | 眼压计 | 个 | 2 | 国产 |
|  |  | 7 | 检眼镜 | 个 | 2 | 国产 |
|  |  | 8 | 鼻腔出血模型 | 套 | 1 | 国产 |
|  |  | 9 | 脊髓损伤搬运模型人 | 个 | 2 | 国产 |
|  |  | 10 | 闭合式四肢骨折固定训练模型 | 套 | 2 | 国产 |
|  |  | 11 | 小儿透明多功能鼻饲及洗胃模型 | 套 | 2 | 国产 |
|  |  | 12 | 骨内灌注及股静脉穿刺腿部模型 | 套 | 4 | 国产 |
|  |  | 13 | 多功能透明洗胃训练模型 | 套 | 2 | 国产 |
|  |  | 14 | 残肢包扎模型 | 套 | 2 | 国产 |
|  |  | 15 | 自动洗胃机 | 台 | 1 | 国产 |
|  |  | 16 | 灌肠训练模型 | 套 | 2 | 国产 |
|  |  | 17 | 环状软骨气管切开术训练模型 | 套 | 2 | 国产 |
|  |  | 18 | 外科多技能训练模型 | 套 | 2 | 国产 |
|  |  | 19 | 牵引器 | 台 | 5 | 国产 |
|  |  | 20 | 吸痰器 | 台 | 1 | 国产 |
|  |  | 21 | 三腔两囊管 | 套 | 6 | 国产 |
|  |  | 22 | 简易呼吸机 | 台 | 6 | 国产 |
|  |  | 23 | 头颈及四肢固定支具 | 套 | 5 | 国产 |
| 4 | 农业水利工程教学科研设备 | 1 | 电化学工作站 | 套 | 2 | 国产 |
|  |  | 2 | 可调式直流电源 | 个 | 4 | 国产 |
|  |  | 3 | 便携式水质检测仪 | 个 | 2 | 进口 |
|  |  | 4 | ADV声学流速仪 | 个 | 1 | 进口 |
|  |  | 5 | 超净工作台 | 套 | 2 | 国产 |
|  |  | 6 | 自动灭菌锅 | 台 | 3 | 国产 |
| 5 | 建筑材料教学科研设备 | 1 | 扭转实验机 | 套 | 1 | 国产 |
|  |  | 2 | 混凝土强制式单卧轴搅拌机 | 台 | 1 | 国产 |
| 6 | 电化教学设备 | 1 | 电脑 | 台 | 100 | 国产 |
|  |  | 2 | 笔记本电脑 | 台 | 10 | 国产 |
|  |  | 3 | 投影仪 | 台 | 20 | 国产 |
|  |  | 4 | 触摸显示屏控制器 | 台 | 1 | 国产 |
|  |  | 5 | 网站服务器 | 套 | 1 | 国产 |
|  |  | 6 | 投影仪（幕布式） | 台 | 10 | 国产 |
| 7 | 超高效液相色谱仪 | 1 | 超高效液相色谱仪 | 套 | 1 | 进口 |
| 8 | 语言教学训练设备 | 1 | 数字语言综合教学实验室系统 | 套 | 1 | 国产 |
|  |  | 2 | 数字情景模拟实训系统 | 套 | 1 | 国产 |
|  |  | 3 | 资源管理系统平台 | 套 | 1 | 国产 |
|  |  | 4 | 机房管理维护系统 | 套 | 1 | 国产 |
|  |  | 5 | 摄像头 | 个 | 122 | 国产 |
|  |  | 6 | 高清摄像机 | 台 | 16 | 国产 |
|  |  | 7 | 专业声卡 | 个 | 8 | 国产 |
| 9 | 分子生物学教学设备 | 1 | 梯度PCR仪 | 台 | 1 | 进口 |
|  |  | 2 | 多头PCR仪 | 台 | 1 | 进口 |
|  |  | 3 | 电转化仪 | 台 | 1 | 进口 |
|  |  | 4 | 微型离心机 | 台 | 2 | 进口 |
|  |  | 5 | 移液器（单道） | 台 | 5 | 进口 |
|  |  | 6 | 移液器（8道） | 台 | 1 | 进口 |
|  |  | 7 | 电泳仪电源 | 个 | 2 | 国产 |
|  |  | 8 | 琼脂糖水平电泳仪 | 台 | 4 | 国产 |
|  |  | 9 | 涡旋振荡器 | 台 | 4 | 进口 |
|  |  | 10 | 恒温磁力搅拌器 | 台 | 2 | 国产 |
|  |  | 11 | 真空泵 | 台 | 1 | 国产 |
|  |  | 12 | 恒流泵 | 台 | 1 | 国产 |
| 10 | 测量教学设备 | 1 | 光学水准仪 | 套 | 10 | 国产 |
|  |  | 2 | 光学经纬仪 | 套 | 10 | 国产 |
|  |  | 3 | 自动安平水准仪 | 套 | 10 | 国产 |
|  |  | 4 | 全站仪 | 套 | 1 | 进口 |
|  |  | 5 | 手持式GPS | 台 | 2 | 国产 |

注：本项目电脑、笔记本电脑、打印机、空调及部分配套设备为政府强制采购节能产品。

六、（1）资金来源：财政资金；预算金额：合计（人民币）910万元。

（2）符合政府采购政策的，依据规定给予评审优惠，详见招标文件。

七、合格的供应商

（1）具有独立承担民事责任的能力，有效的营业执照；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内（注册时间不足三年的按实际经营时间计算），在经营活动中没有重大违法记录；

（6）代理商应提供制造商的授权书（除第2、7包，投标授权书或经销权证明或制造商售后服务承诺函）；

(7)第2、7包代理商应提供制造商授权委托书（进口货物可提供总代理授权，同一品牌同一型号只认可一家供应商投标）。

（8）法律、行政法规规定的其他条件。

八、购买招标文件时间和地点：

（1）购买招标文件时须提供：法定代表人授权委托书及被授权人身份证、营业执照副本（以上证件均需提供加盖单位公章复印件一套,原件备查）。

（2）出售时间：2015年11月16日至2015年12月7日(节假日除外)，上午10:30至13:30；下午15:30至19:30（北京时间）。

（3）出售地点：新疆经纬招标有限责任公司（新疆乌鲁木齐市光明路276号E阳臻品15层1503室）。

九、招标文件售价：人民币200元/本，招标文件售后不退。

十、投标截止时间：2015年12月9日11:00（北京时间），逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。

十一、开标时间：2015年12月9日11:00（北京时间）。

十二、开标地点（投标文件递交地点）：兵团公共资源交易中心(乌鲁木齐市新民路200号创天大厦负一楼)。

十三、联系方式

招标人：石河子大学

联系人：蔡永斌

地址：新疆石河子市北四路221号

联系方式：0993-2058967

招标代理机构：新疆经纬招标有限责任公司

地　　址：新疆乌鲁木齐市光明路276号E阳臻品15层1503室

联系人：王文生   白杉

联系电话：0991-2670314

开户名称：新疆经纬招标有限责任公司

开户行：中国工商银行乌鲁木齐市新民路支行营业处

账  号：3002 0151 0902 4942 731

# 第二章 投标须知

投标须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 一、说明 |
| 第二章第1.1款 | 采购项目 | 石河子大学教学实验平台后续建设项目 |
| 第二章第2.1款 | 招标人 | 名称：石河子大学 电话：0993-2058967 联系人：蔡永斌 |
| 第二章第2.2款 | 招标代理机构 | 名称：新疆经纬招标有限责任公司 地址：新疆乌鲁木齐市光明路276号E阳臻品15层1503室 电话：0991-2670314 联系人：王文生 白杉 |
| 第二章第3.1款 | 供应商资格条件 | (1)基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商条件。 (2)特定资格条件：代理商应提供制造商的授权书（除第2、7包，投标授权书或经销权证明或制造商售后服务承诺函）；第2、7包代理商应提供制造商授权委托书（进口货物可提供总代理授权，同一品牌同一型号只认可一家供应商投标）。 说明：资格证明文件复印件须加盖投标人公章。 |
| 第二章第6.1款 | 联合体形式 | 不接受 |
| 第二章第7.1款 | 现场勘察 | 自行踏勘 |
| 第二章第8.1款 | 采购进口产品 | 本采购项目已经财政部门审核同意购买进口产品 |
| 二、招标文件 |
| 第二章第11.1款 | 提交投标文件的截止时间 | 2015年12月9日11:00（北京时间） |
| 三、投标文件的编写 |
| 第二章第15.4款 | 预算资金 | 总预算金额（人民币）910万元 |
| 第二章第17.1款 | 投标保证金 | 1、投标保证金数额：各包投标报价的2.0% 2、形式：支票、汇票、本票或金融机构转账等非现金形式； 3、递交时间：在投标截止时间前递交（以到账时间为准）； 4、供应商递交保证金后，需至招标代理机构处领取投标保证金收据，此收据为本次采购项目保证金交纳唯一凭证，其他凭证均不予认可； 5、账户信息： 单位名称：新疆经纬招标有限责任公司 开户行：中国工商银行乌鲁木齐市新民路支行营业处 行号：102881001511 账号：3002015109024942731 |
| 第二章第18.1款 | 投标文件有效期 | 45日（日历日） |
| 第二章第19.1款 | 投标文件份数 | 正本一份，副本四份； 电子版文件：一份（以U盘形式递交）； 投标文件电子版与纸质版不一致时以纸质文件为准。 1、投标文件按包分别编制、装订、密封递交，不允许将两个或两个以上包的投标文件编制、装订、密封在一起。 |
| 四、投标文件的递交 |
| 第二章第20.2款 | 封套上应载明的信息 | 收件人名称：新疆经纬招标有限责任公司 招标编号： 包号： 项目名称： 包装内容：投标文件正本/副本/电子版 投标人名称： 投标人地址： 联 系 人： 联系电话： 传 真： 在规定的开标时间 年 月 日 ： 前不得启封 投标文件按每包分别编制、装订及封装。 |
| 第二章第22.1款 | 投标文件的递交地点 | 兵团公共资源交易中心(乌鲁木齐市新民路200号创天大厦负一楼) |
| 五、投标文件的评审 |
| 第二章第29.1款 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 第二章第30.1款 | 推荐的中标候选人 数量 | 3 |
| 六、中标结果信息公布与供应商质疑 |
| 第二章第35.1款 | 财政部门指定的媒体 | 兵团政府采购网（xjbt.ccgp.gov.cn）、兵团公共资源交易信息网(www.ggzy.xjbt.gov.cn) |
| 第二章第37.3款 | 履约担保 | 履约保证金金额：中标价的5% 履约保证金递交：中标供应商收到中标通知书后（签订合同前）向招标人缴纳； 履约保证金形式：支票、汇票、本票等非现金形式； 中标供应商未按招标文件规定缴纳履约保证金的，其投标保证金将不予退还。 |
| 七、其他规定 |
|  | 备选方案 | 不接受 |
|  | 样品提供的规定 | 不要求提供 |
|  | 招标代理服务费 | 中标人在收到中标通知书后，须向新疆经纬招标有限责任公司支付招标代理服务费。 参考国家发展计划委员会“计价格（2002）1980号”文件、“发改办价格[2003]857号”文及发改办价格〔2011〕534号文收取。 |
|  | 审查方式 | 资格后审 |
|  | 交货期 | 合同签订后国产设备30日历天内，进口设备90日历天 |
|  | 招标时供应商需提供下列证件原件备查 | 1、法定代表人参加时提供：身份证、法定代表人身份证明，或委托代理人参加时提供：身份证、授权委托书（附法定代表人身份证明） 2、营业执照副本 3、代理商应提供制造商的授权书（除第2、7包，投标授权书或经销权证明或制造商售后服务承诺函） 4、第2、7包代理商应提供制造商授权委托书（进口货物可提供总代理授权，同一品牌同一型号只认可一家供应商投标） 5、保证金收据 |

## 投标须知正文

### 一、说明

1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于投标须知前附表(以下简称投标须知前附表)中所叙述的采购项目。

2.定义

2.1 “招标人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的招标人名称、地址、电话、联系人见投标须知前附表。

2.2 “招标代理机构”是指接受招标人委托，代理采购项目的集中采购机构和其他招标代理机构。本次政府采购的招标代理机构名称、地址、电话、联系人见投标须知前附表。

2.3 “供应商”是指响应招标文件要求、参加招标采购的法人、其他组织或者自然人。2.4 “评标委员会”是指依据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关规定组建，依法依规履行其职责和义务的机构。

2.5 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。

2.6 “节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》的产品。

2.7 “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)。

2.8偏离

2.8.1本条所称偏离为投标文件对招标文件的偏离，即不满足、或不响应招标文件的要求。偏离分为对招标文件的实质性要求条款偏离和对招标文件的一般商务和技术条款（参数）偏离。

2.8.2除法律、法规和规章规定外，招标文件中用“拒绝”、“不接受”、“无效”、“不得”等文字规定或标注“*”、“★”、“(”符号的条款为实质性要求条款（即重要条款），对其中任何一条的偏离，在评标时将其视为无效投标。未用上述文字规定或符号标注的条款为非实质性要求条款(即一般条款)。

2.9.特别说明

★2.9.1投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为投标单位法人所拥有。

★2.9.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2.9.3投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》“第七十四” 条款报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿招标人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

3.供应商的资格要求

3.1 供应商应当符合投标须知前附表中规定的下列资格条件要求；

（l）《政府采购法》第二十二条第一款规定的供应商基本资格条件；

（2） 招标文件规定的供应商特定资格条件。

3.2 供应商不得存在下列情形之一：

（l）与招标人、招标代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。

（2）与其他供应商的法定代表人（或者负责人）为同一人，或者与其他供应商存在控股、关联关系。

（3）受到刑事处罚，或者受到三万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照等情形之一的行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录。

3.3 供应商具备良好的商业信誉和健全的财务会计制度，有依法纳税的良好记录，在近三年经营活动中没有重大违法记录；在投标之前三年内有无受各级管理部门的处分或处罚（含其授权服务的子公司、分公司等）；

3.4 供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，在人员、设备、资金等方面具有相应能力；投标人提供的的产品必须是成熟产品；在项目地具有技术支持和后续服务等能力。

4.投标费用

4.1 无论招标的结果如何，供应商应自行承担所有与招标采购活动有关的全部费用。

5．授权委托

5.1供应商代表为供应商法定代表人的，应持有法定代表人身份证明。供应商代表不是供应商法定代表人的，应持有法定代表人授权书，并附法定代表人身份证明。

6．联合体形式（本项目不适用）

6.1除投标须知前附表中另有规定，本次招标采购不接受为联合体形式的供应商。

6.2供应商为联合体形式的，除应符合本章第3条规定外，还应遵守以下规定：

（l）联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的义务、工作、合同工作量比例；

（2）联合体各方均应当符合本章第3.1款规定的供应商基本资格条件；

（3）除投标须知前附表中另有规定，联合体各方中至少有一方应当符合本章第3.1款规定的供应商特定资格条件；

（4）联合体各方不得再单独或与其他供应商组成新的联合体参加同一项目的采购活动。

7.现场勘察

7.1供应商应按投标须知前附表中规定对招标采购项目现场和周围环境的现场考察。

7.2勘察现场的费用由供应商自己承担，勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。

7.3招标人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦中标，供应商不得以任何借口，而提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

8.采购进口产品

8.1本项目接受进口产品参加招标采购活动。

8.2本章第8.1款规定同意购买进口产品的，本项目采购活动不限制满足招标文件要求的国内产品参与招标。

9. 政府采购政策支持

9.1产品符合政府采购强制采购政策的，实行强制采购；符合政府采购优先采购政策的，产品享受节能产品、环境标志产品产品优惠；供应商享受支持中小企业发展政策优惠的，可以与同时享受节能产品、环境标志产品产品优惠累加。财政部门关于政府采购强制采购、优先采购的政策规定可在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询。

9.2同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格优惠。

9.3为推进政府采购诚信体系建设，供应商在签署相关承诺，提供相关信息前，应认真阅读财政部门相关政策规定。符合本章第9.1款、第9.2款规定的，应提供相关证明材料。

### 二、招标文件

10．招标文件的组成

10.1 招标文件由下列文件组成：

第一章 招标公告

第二章 投标须知

第三章 政府采购合同格式条款

第四章 采购需求

第五章 投标文件组成

10.2本章第11.1款规定的提交投标文件截止时间前对招标文件澄清或者修改内容，为招标文件的组成部分。

10.3供应商应仔细阅读招标文件的全部内容，按照招标文件要求编制投标文件。任何对招标文件的忽略或误解不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。

11.提交投标文件的截止时间

11.1提交投标文件的截止时间见招标文件前附表。

11.2投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，除采购任务取消情形外，招标采购单位应当报告设区的市、自治州以上人民政府财政部门，由财政部门按照以下原则处理：

（一）招标文件没有不合理条款、招标公告时间及程序符合规定的，同意采取竞争性谈判、询价或者单一来源方式采购；

（二）招标文件存在不合理条款的，招标公告时间及程序不符合规定的，应予废标，并责成招标采购单位依法重新招标。

12.招标文件的澄清或者修改

12.1采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在招标文件前附表规定的提交投标文件截止时间十五日前，以书面形式通知所有招标文件收受人，并在须知前附表指定的媒体上发布更正公告。

12.2 如果澄清或者修改发出的时间距规定的投标截止时间不足十五日，将相应顺延投标截止时间。

12.3采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但应当在规定的提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在指定的媒体上发布更正公告。

12.4供应商认为招标文件存在歧视性条款的，应在收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式向本代理机构提出。

### 三、投标文件

13.一般要求

13.1 供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件做出实质性的投标。

13.2 供应商提交的投标文件及供应商与招标人或招标代理机构就有关招标的所有来往函电均使用中文。供应商可以提交其它语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准。

13.3 计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。

13.4 投标文件应采用书面形式，传真、电子邮件形式的投标文件概不接受。

13.5 供应商应按招标文件中提供的投标文件格式填写。

14.投标文件的组成

# 14.1 投标文件包括下列内容：

（1）投标函、投标声明

（2）开标一览表及报价文件

（3）投标保证金

（4）供应商的资格、能力证明文件

（5）货物说明

（6）技术/商务响应与偏离表

（7）项目方案及售后服务附表

（8）提供政府采购政策产品等证明材料

（9）节能、环境标志产品明细表

（10）中小企业生产或销售的产品或服务优惠明细表

（11）供应商认为需要提供的其它资料

14.2根据《政府采购法》第四十二条的规定，供应商无论中标与否，其投标文件正本留存。

15.报价

15.1 供应商应按招标文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件，以人民币进行报价。

15.2 供应商应按开标一览表和分项价格表的内容和格式要求填写各项货物及服务的分项价格和总价。投标报价是履行合同的最终价格，应包括为完成本项目招标范围内所有供货、运输、安装调试、培训、保险、税金及其它附带服务的全部费用。投标人漏报的单价或每项单价报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在其他报价中，中标后不予调整。

15.3除招标文件前附表允许提交备选方案外，投标人对每种货物及服务只允许有一个报价，不接受选择性报价，否则，在评标时将其视为无效投标。

15.4供应商的投标报价不得超过采购项目预算。采购项目预算见招标文件前附表。

15.5 投标文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求和条件的投标，在评标时将其视为无效投标。

15.6供应商的价格折扣（价格变更声明）应当直接在开标一览表的投标报价中给出。

15.7招标人不保证将合同授予最低投标报价的投标人。

16.供应商符合招标文件规定的证明文件

16.1供应商应提供资格证明材料，以证实其各项条件能满足本章第3.1款规定的供应商资格条件要求。

16.2供应商为联合体形式的，则应提交联合体各方资格文件、联合体协议，否则将视为非实质投标而被拒绝。

17.投标保证金

17.1投标须知前附表规定交纳投标保证金的，应按投标须知前附表规定的投标保证金形式交纳，不得以现金方式交纳，在本章第11.1款规定的提交投标文件截止时间前，向招标代理机构交纳投标须知前附表规定金额的保证金。保证金有效期应当与本章第18.1款规定的投标文件有效期一致。

17.2供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者共同交纳投标保证金，其交纳的投标保证金，对联合体各方均具有约束力。

17.3招标代理机构在中标通知书发出后5个工作日内退还未中标供应商的保证金；在采购合同签定后5个工作日内退还中标供应商的保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

17.4 有下列情形之一的，保证金不予退还，并上缴本级财政国库：

（1）中标后无正当理由不与招标人签订合同的；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

18. 投标文件有效期

18.1投标文件有效期见投标须知前附表，在此期间投标文件对供应商具有法律约束力，从本章第11.1款规定的提交投标文件截止时间之日起计算。投标文件有效期不足的将被视为无效投标。

19.投标文件的签署及规定

19.1投标文件的正本和副本应装订成册，正本一份，副本份数见投标须知前附表。正本和副本的封面上应标记“正本”或“副本”的字样，当正本和副本有差异时，以正本为准。封面标明所采购的招标编号、招标内容、项目名称、招标人名称、供应商名称、联系人及联系电话等内容。

19.2 投标文件正本和副本应按招标文件要求签章处盖单位章和由法定代表人或其委托代理人签字；任何加行、涂改、增删，应有法定代表人或其委托代理人在旁边签字。否则，将导致投标文件无效。

### 四、投标文件的递交

20.投标文件的密封和标记

20.1投标文件应密封包装，加贴封条，并在封套的封口处（封套两端折叠封口处）盖供应商单位章或者由法定代表人或其委托代理人签字。

20.2投标文件封套上应写明的内容见投标须知前附表。

20.3投标文件如果未按上述规定密封和加写标记，招标人或招标代理机构将拒绝接收。

21.投标文件的补充、修改或者撤回

21.1供应商在本章第11.1款规定的提交投标文件截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标人、招标代理机构。该通知应有供应商法定代表人或其委托代理人签字。

21.2补充、修改的内容与投标文件不一致时，以补充、修改的内容为准。

22.投标文件的递交与接收

22.1 供应商应在本章第11.1款规定的提交投标文件截止时间前，将投标文件送达投标须知前附表中指定的地点。在截止时间后送达的投标文件，招标人、招标代理机构应当拒收。

22.2在本章第11.1款规定的提交投标文件截止时间后，由供应商代表当场查验投标文件的密封状况，招标人或招标代理机构当场拆封投标文件。

### 五、投标文件的评审

23.供应商资格审查

23.1评标委员会将根据本章第3.1款规定的供应商资格条件要求，对供应商提供的资格证明材料进行审查。不满足资格条件的，视为无效投标。

23.2供应商为联合体的，评标委员会将根据本章第6.2款的规定对联合体各方资格文件、联合体协议进行审查，不满足资格条件的，视为无效投标。

24.招标程序

24.1招标程序：初步审查、符合性审查、澄清、详细评审、提出中标候选供应商。

25.初步审查

25.1评标委员会应当对供应商提交的投标文件进行初步审查。

25.2资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供：

1）营业执照副本复印件；

2）税务登记证复印件或依法缴纳税收证明材料的复印件；

3）社保登记证复印件或由社保机构出具的近半年社保缴纳证明原件；

4）法人授权委托书原件、法定代表人和委托代理人身份证复印件；

5）提供上年度财务会计报表。

（2）未超出经营范围投标；

（3）代理商应提供制造商的授权书（除第2、7包，投标授权书或经销权证明或制造商售后服务承诺函）；

（4）第2、7包代理商应提供制造商授权委托书（进口货物可提供总代理授权，同一品牌同一型号只认可一家供应商投标）；

（5）未提供虚假证明材料。

26. 符合性审查

26.1投标文件是否实质性响应招标文件要求由评标委员会依据招标文件规定认定。评标委员会决定投标文件的实质性只根据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。

26.2符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

（1）未按规定交纳投标保证金的；

（2）投标文件未提供授权委托书或未能出具法定代表人身份证明的；

（3）投标文件未在招标文件规定处法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章的；

（4）投标文件付款方式不能满足招标文件要求的；

（5）投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的,或者投标文件中经修正的内容字迹模糊难以辩认或者修改处未按规定签名盖章的；

（6）投标有效期、交货期、供货范围、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（7）投标报价具有选择性，报价不唯一的；

（8）未实质性响应或者擅自改变招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的。

27.澄清

27.1 评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的投标程度进行审查时，可以要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。该要求应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，由其法定代表人或其委托代理人签字，供应商的澄清、说明或者更正不得超出招标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

27.2报价计算错误修正的原则：报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

28.废标条件

28.1在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

28.2废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；需要采取其他方式采购的，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准。

29.详细评审（比较与评价）

29.1按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价，本项目采用综合评分法。

29.2评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

29.3第2、7包同一品牌同一型号产品只能有一家供应商参加；如果有多家代理商参加同一品牌同一型号产品投标的，作为一个供应商计算。以报价最低代理商进行投标。

29.4涉及政府采购政策优惠的，将按招标文件规定对投标人的技术、价格得分或总得分进行调整。

本项目评标办法：综合评分法

投标人得分=投标价格评分+技术部分评分+商务部分评分+节能、环境标志产品加分项+中小企业加分项。

| 综合评分法详细 |
| --- |
| 评审因素 | 分值 | 评分标准 |
| 价格（30分） | 30 | 投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30%×100 备注：采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分（保留小数点后两位）。 |
| 技术 （52分） | 产品配置及技术参数 | 25 | 所投产品配置符合招标文件要求的，计25分。配置不详，技术参数不清，缺漏项的，每处扣1分，扣完为止。有偏离的，每项扣1分，扣完为止。 |
|  |  | 12 | 配置先进合理，具有开放性和可扩充性；技术成熟，安全可靠计12分。产品选型及配置欠佳的，每处扣0.5分，扣完为止。 |
|  | 供货方案 | 10 | 方案设计合理；人员配备及安排合理；进度计划及保证措施合理；安装调试程序合理、措施得当；质量保证措施合理，安全文明施工措施合理，培训方案到位的计10分。有缺漏项，欠合理的，每处扣0.5分，扣完为止。 |
|  | 产品信誉 | 5 | 所投产品通过的认证、获得的奖项、荣誉等，每有一项计1分。（提供相应的证明材料，否则不计分） |
| 商务 （18分） | 财务状况 | 3 | 根据投标人上年度财务会计报表，由评委会对投标人的财务能力综合评审。（提供上年度（2014年）财务会计报表复印件，否则不计分） |
|  | 信誉 | 2 | 投标人获得省部级及以上颁发的荣誉证书的计2分；获得省部级以下颁发的荣誉证书的计1分；没有不得分。（提供相应证书影印件，否则不计分） |
|  | 经营业绩 | 3 | 投标人在近三年有与所投同类型的经营业绩，具有1个类似项目合同，计1分。每多1个，加1 分，加满为止。（要求提供相应的合同影印件，否则不计分） |
|  | 售后及偏离 | 5 | 投标人在采购人当地设有分支机构或售后服务机构，人员设备配合售后计划合理齐全的计5分；欠合理的，每处扣0.5分，扣完为止。（提供相关证明文件，否则不计分） |
|  |  | 5 | 投标文件没有商务条款响应/偏离表的不计分。商务条款满足招标文件要求的计5分。缺项或偏离每处扣1分，扣完为止。 |

| 节能、环境标志产品评审优惠内容及加分幅度： |
| --- |
| 根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）和财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）以及《财政部、发展改革委关于调整节能产品政府采购清单的通知》最新的规定，本次采购货物中属政府强制采购节能产品的，投标人所投产品必须是《节能产品政府采购清单》内产品，并提供清单内证明材料，否则投标无效。其他产品若属于“节能产品政府采购清单”内产品，在同等条件下，优先采购清单中的产品。 “节能产品”系指列入财政部、国家发改委最新公布《节能产品政府采购清单》的产品；“环境标志产品”系指列入财政部、环保部最新公布的《环境标志政府采购清单》的产品。同一合同包内的节能、环境标志、政府采购产品部分加分只对属于清单内的非强制类产品进行加分，强制类产品已作为投标时强制性要求不再给予加分。若节能、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不予加分。 |
| 加分 |
| 价格项 | 技术项 |
| 1、（节能清单部分产品的价格/投标报价）×3%×价格项满分值 | 1、（节能清单部分产品的价格/投标报价）×3%×技术项满分值 |
| 2、（环境清单部分产品的价格/投标报价）×3%×价格项满分值 | 2、（环境清单部分产品的价格/投标报价）×3%×技术项满分值 |
| 注：1、提供 18 期《节能产品政府采购清单》关于投标产品当前页的打印件； 2、提供 16 期《环境标志产品政府采购清单》关于投标产品当前页的打印件； |
| 属于中小企业评审优惠内容及价格扣除幅度 |
| 根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）文件的规定，属于中小企业评审优惠内容及幅度如下： （一）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当同时符合以下条件： ①符合中小企业划分标准（按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工 信部联企业〔2011〕300号）执行）； ②提供本企业制造的货物、承担的项目或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物； ③小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。 （二）价格扣除办法： ①对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业（或联合体各方均为小型、微型企业的）产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与价格分的评审。 （三）小型和微型企业适用价格扣除办法时应提供的相关资料： ①、《中小企业声明函》。 ②、投标人应提供所投标产品生产厂家的属地主管部门出具的证明函； ③、2015年1月后的任一月份的缴纳社保证明资料（社保部门出具，如为通过税务部门直接征缴的应出具打印的缴纳明细表及银行回单复印件）。 ④、投标人应同时提供以上三个材料，否则将不给予价格扣除。 ⑤、投标人需在投标文件报价部分中“投标分项报价表”中逐项注明所投产品的生产厂家具体名称并备注是否属于小型、微型企业。 若所投标产品为进口产品的，不适用《政府采购促进中小企业发展暂行办法》。 |

30.提出中标候选单位

30.1评标委员会应当从质量和服务最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，提出3名中标候选人，并编写评标报告。供应商符合本章第9.1款、第9.2款关于政府采购政策规定的，报价按本章第9.1款、第9.2款规定进行价格优惠，并按价格优惠后的报价排序。

30.2按本章第29.1条按价格优惠后的报价排序相同的，由招标人确定中标供应商。

31.确定中标供应商

31.1招标代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评标报告送招标人确认。

31.2招标人应当在收到评标报告后5个工作日内，从评标报告提出的中标候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性要求，评标总得分最高的原则确定中标供应商，也可以书面授权评标委员会直接确定中标供应商。

32.招标终止

32.1出现下列情形之一的，招标人或者招标代理机构应当终止招标采购活动，在财政部门指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的招标采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）已确定中标供应商但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的

（4）政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标人中另行确定中标供应商；没有合格的中标人的；

（5）因重大变故，采购任务取消的。

33．重新评审

33.1除资格性审查认定错误和价格计算错误外，招标人或者招标代理机构不以任何理由组织重新评审。招标人、招标代理机构发现评标委员会未按照招标文件规定的评标标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

34.保密及串通行为

34.1评标委员会成员以及与评标工作有关的人员不得泄露评审情况以及评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

34.2供应商不得与招标人、招标代理机构、其他供应商恶意串通；不得向招标人、招标代理机构或者评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假材料谋取中标；不得以任何方式干扰、影响采购工作。

34.3有下列情形之一的，属于恶意串通，中标无效，并依照《政府采购法》第七十七条的规定追究法律责任：

（1）供应商直接或者间接从招标人、招标代理机构获得其他供应商的投标情况，并修改其投标文件的；

（2）招标人、招标代理机构授意供应商撤换、修改投标文件的；

（3）供应商之间协商技术方案、合同条款以及报价等投标文件实质性内容的；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动的；

（5）供应商之间事先约定由某一特定供应商中标的；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃提交投标文件或者退出招标或者放弃中标的；

（7）供应商与招标人、招标代理机构以及评标委员会成员之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为的。

（8）法律、行政法规或规章规定的其他串通行为。

### 六、中标结果信息公布与授予合同

35.中标信息的公布

35.1中标供应商确定后2个工作日内，招标人或者招标代理机构应将中标结果信息在投标须知前附表指定的媒体上公布。

36.询问及质疑

36.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向招标人或招标代理机构提出询问。

36.2供应商若认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害，可以按法律、规章及财政部门规范性文件规定向招标人或招标代理机构提出质疑。

37.中标通知

37.1中标供应商确定后，招标人或招标代理机构将以书面形式向中标供应商发出中标通知书。中标通知书对招标人和中标供应商具有同等法律效力。

37.2 中标通知书是合同文件的组成部分。

37.3 中标供应商在收到招标代理机构的中标通知书后10日内，应按照投标须知前附表的规定，向招标人提交履约担保。联合体中标的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

37.4 中标供应商没有按照本章第37.3款规定提交履约担保的，视为放弃中标资格，其保证金不予退还。

38.签订合同

38.1 招标文件、中标供应商的投标文件及其补充的投标文件等均为签订政府采购合同的依据。

38.2 中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内与招标人签订政府采购合同。

38.3 中标供应商应当按照合同约定履行义务。中标供应商不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目分包后分别向他人转让。

38.4 中标供应商有下列情形之一的，责令限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（一）中标后无正当理由不与招标人签订合同的；

（二）未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，或者与招标人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（三）拒绝履行合同义务的；

（四）违反法律、规章、规范性文件规定的。

39.招标人提出货物增减的权利

货物增减按政府采购法第四十九条规定执行。

### 七、其他规定

40.招标代理服务费

40.1招标代理机构应按投标须知前附表规定收取采购代理服务费。

41. 其他规定

41.1招标文件的其他规定见投标须知前附表。

# 第三章  政府采购合同格式

## 一、政府采购合同协议书

政府采购合同协议书

采购合同编号：

招标人（全称）：                             （甲方）

供应商（全称）：                             （乙方）

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。

1.项目信息

（1）采购项目名称：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

2.合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

（2）具体标的见附件。

（3）合同价格形式： 固定总价合同      。

3.履行合同的时间、地点及方式

起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。总日历天数：     天。

地点：

方式：

4.付款：

进口设备：合同签订后预付30%的设备款；完成供货并验收合格后中标的投标人须向招标人提供设备款5%的质保金，招标人收到质保金后付全部设备款；质保期结束无任何质量问题后20日无息返还质保金。

国产设备：完成供货并验收合格后中标的投标人须向招标人提供设备款5%的质保金，招标人收到质保金后付全部设备款；质保期结束无任何质量问题后20日无息返还质保金。5.解决合同纠纷方式

首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：

□ 提请仲裁       □ 向人民法院提起诉讼

6.组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议

（2）中标通知书

（3）投标文件

（4）政府采购合同格式条款及其附件

（5）专用合同条款

（6）通用合同条款（如果有）

（7）标准、规范及有关技术文件，图纸。

（8）其他合同文件。

7.合同生效

本合同自                               生效。

8.合同份数

本合同一式    份，招标人执   份，供应商执   份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

甲      方：（公章）                     乙      方：（公章）

法定代表人：                            法定代表人：

委托代理人：                            委托代理人：

电      话：                            电      话：

传      真：                            传      真：

开 户 银 行：

帐       号：

## 二、政府采购合同通用条款

政府采购合同通用条款

1.定义

1.1合同当事人

（1）招标人(以下称甲方)是指使用财政性资金，通过政府采购程序向供应商购买货物、服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商(以下称乙方)是指参加政府采购活动而取得中标资格，并向招标人提供货物、服务的法人、其他组织或者自然人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指甲乙双方签署的、政府采购合同协议书中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据本合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品(包括软件)及相关的其备品备件、工具、手册及其它技术资料和材料。

（4）“伴随服务”系指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，例如安装、调试、提供技术协助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

（5）“合同条款”系指本合同条款。

（6）“项目现场”系指本合同项下货物安装、运行的现场，其名称在政府采购合同专用条款指明。

2.合同的适用范围

2.1 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。

2.2 合同内容根据谈判文件、投标文件而确定。

3.合同标的及金额

3.1 合同标的及金额应与中标结果一致，具体的货物名称、规格、型号、数量和价格见政府采购合同专用条款。

4.合同价款

4.1具体合同价款见本合同第3.1项。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其它任何费用。

5.履行合同的时间、地点和方式

5.1 乙方应当在甲方确定的时间、指定的地点履行合同，具体的交货时间、地点和方式见政府采购合同专用条款。

5.2 乙方提供服务的应当在甲方指定的地点完成服务项目。

6.货物的验收

6.1 甲方在收到乙方交付的货物后应当及时组织验收。

6.2 货物的表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后十个工作日内提出。

6.3 在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

6.4 甲方在乙方按合同规定交货或安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担因此给乙方造成的直接损失。

6.5 甲方对货物进行检查验收合格后，应当收取发票并在《交货验收单》上签署验收意见及加盖单位印章。

6.6 大型或者复杂的货物采购项目，甲方可以邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，并由其出具验收报告单。

6.7 乙方提供的进口产品，乙方应出示中华人民共和国进出口商品检验部门出具的检验证书（采购文件另有约定的除外）。

7.货物包装要求

7.1 乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。由于包装防护措施不妥而引起的损坏、丢失由乙方负责。

7.2 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

### 8.运输和保险

8.1乙方负责办理将货物运抵本合同第五条规定的交货地点的一切运输事项，相关费用应包括在合同总价中。

8.2乙方应向保险公司投保以甲方为受益人的发运合同货物发票金额的110％运输一切险。

9.质量标准和保证

9.1 质量标准

（1）本合同下交付的货物应符合第七章采购需求所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所出售的货物还应符合国家有关安全、环保、卫生之规定。

9.2 保证

（1）乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能，或者没有因乙方的行为或疏忽而产生的缺陷。在货物最终交付验收后不少于政府采购合同专用条款规定或乙方承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后应在政府采购合同专用条款规定的投标承诺售后服务时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1项规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

10.权利瑕疵担保

10.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

10.2 乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

10.3 如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

11.知识产权保护

11.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

11.2 甲方使用乙方提供的货物对第三人构成侵权的，应当由乙方承担全部法律责任，给甲方造成损害的，乙方应当承担赔偿责任。

11.3 甲方委托乙方开发的产品，甲方享有知识产权，未经甲方许可不得转让任何第三人。

12.保密义务

12.1 甲、乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容，甲乙双方均有保密义务。

13.合同价款支付

13.1验收合格后，乙方出具正规发票给甲方，凭甲方开具的《政府采购合同验收报告单》办理合同价款结算手续。

13.2 合同价款构成中应当由财政支付的部分，甲方应当在货物验收合格后的十五个工作日内向国库管理部门申请支付，经国库管理部门审核后直接支付给乙方。

13.3 合同价款构成中应当由甲方自行支付的部分，甲方应当在货物验收合格后十五个工作内支付。

13.4支付合同价款时，一律不向乙方以外的任何第三方办理付款手续。开户行和帐号以签订的政府采购合同为准，如果乙方要求变更，则乙方必须提供加盖财务专用章、法人代表签字的证明文件，报经甲方审查核准，并报财政部门备案。

13.5 合同价款支付方式和条件在政府采购合同专用条款中另有规定。

14.伴随服务

14.1 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

14.2 乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商或项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对甲方操作人员进行培训。

（5）政府采购合同专用条款与第四章采购需求规定的其他伴随服务

14.3 乙方提供的伴随服务的费用应包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15.违约责任

15.1质量瑕疵的补救措施和索赔

（1）如果乙方提供的产品不符合质量标准或存在产品质量缺陷，而甲方在合同条款第9条或合同的其他条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内，根据法定质量检测部门出具的检验证书向乙方提出了索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

①乙方同意退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

②根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

③乙方应在接到甲方通知后七日内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和更换件的质量保证期。

（2）如果在甲方发出索赔通知后十日内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十日内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额或者没收质量保证金，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意迟延交货时间或延期提供服务。

（2）除本合同第19条规定情况外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周（一周按七日计算，不足七日按一周计算）赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可以终止合同。

（3）如果乙方迟延交货，甲方有权终止全部或部分合同，并依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

16.合同的变更

16.1 在合同履行过程中，甲、乙双方可就合同履行的时间、地点和方式等协商进行变更。协商一致后，双方应签订书面的补充协议。

16.2 在不改变合同其他条款的前提下，甲方有权在合同价款百分之十的范围内追加与合同标的相同的货物或服务，并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。

16.3 除双方签署书面协议，并成为合同不可分割的一部分外，本合同条件不得有任何变更。

17.合同中止与终止

17.1合同的中止

（1）合同在履行过程中，因采购计划调整，甲方可以要求中止履行，待计划确定后继续履行；

（2）合同履行过程中因供应商就采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要或财政部门责令中止的，应当中止合同的履行。

17.2合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未能依照本合同约定条件履行合同，已构成根本性违约的，甲方有权终止本合同，并追究乙方的违约责任。

（3）如果乙方丧失履约能力或被宣告破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。

（4）如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》规定由有关部门追究其法律责任。

（5）如果合同的履行将损害国家利益或社会公共利益，甲方有权终止合同的履行，给乙方造成损失的予以相应补偿。

18.合同转让和分包

18.1 乙方不得以任何形式将合同转包。

18.2 乙方未在投标文件中说明，且未经甲方书面同意，乙方不得将合同的主体、关键性工作分包给他人。

18.3 根据政府采购支持中小企业发展政策规定，经甲方同意，获得政府采购合同的大型企业可依法向中小企业分包。

19.不可抗力

19.1 不可抗力是指合同双方不可预见、不可避免、不可克服的自然灾害和社会事件。

19.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

19.3 遇有不可抗力的一方，应在三日内将事件的情况以书面形式通知另一方，并在事件发生后十日内，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的报告。

20.解决争议的方法

20.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行合同过程中所发生的或与合同有关的一切争端。如从协商开始后十日内仍不能解决，可以向财政部门提请调解。

20.2 调解不成可以按政府采购合同专用条款中规定下列方式之一提起仲裁或诉讼：

（1）向甲方所在地仲裁机构提起仲裁；

（2）向甲方所在地人民法院提起诉讼。

20.3 如仲裁或诉讼事项不影响合同其它部分的履行，则在仲裁或诉讼期间，除正在进行仲裁或诉讼的部分外，合同的其它部分应继续执行。

21.法律适用

21.1 本合同适用中华人民共和国现行法律、行政法规和规章，如合同条款与法律、行政法规和规章不一致的，按照法律、行政法规和规章修改本合同。

22.通知

22.1本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续，

22.2通知以送到之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23.合同生效

23.1 本合同在合同各方签字盖章后生效

24.附则

24.1本合同未尽事宜，见政府采购合同专用条款。

## 三、政府采购合同专用条款

政府采购合同专用条款（货物类）

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 第1.2（6）款 | 项目现场 | 石河子大学（石河子市北四路221号） |
| 第5.1条 | 履行合同的时间、地点及方式 | 交货时间：合同签订后国产设备30日历天内，进口设备90日历天 交货地点：石河子大学（石河子市北四路221号） 交货方式：运至项目现场招标人指定地点并安装调试 |
| 第9.2(1) 款 | 质量保证期 | 一年 |
| 第9.2(3) 款 | 响应时间 | 24小时内响应 |
| 第13.5条 | 合同价款支付方式和条件 | 进口设备：合同签订后预付30%的设备款；完成供货并验收合格后中标的投标人须向招标人提供设备款5%的质保金，招标人收到质保金后付全部设备款；质保期结束无任何质量问题后20日无息返还质保金。 国产设备：完成供货并验收合格后中标的投标人须向招标人提供设备款5%的质保金，招标人收到质保金后付全部设备款；质保期结束无任何质量问题后20日无息返还质保金。 |
| 第14.2(6) 款 | 伴随服务 | 满足招标文件要求 其他按通用条款执行； |
| 第20.2条 | 解决争议的方式 | 向甲方所在地人民法院提起诉讼 |
| 第24.1条 | 合同未尽事项 | 双方协商确定 |

# 第四章 采购需求

（一）采购项目名称

石河子大学教学实验平台后续建设项目（教学实验平台后续建设项目仪器设备采购）

（二）供货清单

| 包号 | 采购内容 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学化工教学科研设备 | 1 | 电化学工作站 | 套 | 2 | 国产 |
|  |  | 2 | 低温磁力搅拌 | 台 | 1 | 国产 |
|  |  | 3 | 高压蒸汽灭菌器 | 台 | 1 | 国产 |
|  |  | 4 | 旋转蒸发仪 | 台 | 1 | 进口 |
|  |  | 5 | 控温磁力搅拌 | 台 | 4 | 国产 |
|  |  | 6 | 紫外可见分光光度计 | 个 | 2 | 进口 |
|  |  | 7 | 1200度纤维开启式真空气氛管式电炉 | 台 | 2 | 国产 |
|  |  | 8 | 砂浆渗透仪/砂浆抗渗仪 | 台 | 1 | 国产 |
|  |  | 9 | 电子天平 | 台 | 2 | 进口 |
|  |  | 10 | 电子分析天平 | 台 | 4 | 进口 |
|  |  | 11 | 真空干燥箱（油泵） | 台 | 1 | 国产 |
|  |  | 12 | 保水率测定仪 | 台 | 2 | 国产 |
|  |  | 13 | 行星式水泥胶砂搅拌机及搅拌锅 | 台 | 1 | 国产 |
|  |  | 14 | 标准COD消解器 | 台 | 1 | 国产 |
|  |  | 15 | 卧式恒温振荡器 | 台 | 1 | 国产 |
|  |  | 16 | 高精度手持GPS | 台 | 2 | 国产 |
|  |  | 17 | 空气质量检测系统 | 套 | 1 | 进口 |
|  |  | 18 | 流线演示仪 | 台 | 1 | 国产 |
|  |  | 19 | 悬臂式数显搅拌机 | 台 | 8 | 国产 |
|  |  | 20 | 制备型高效液相色谱仪 | 台 | 1 | 进口 |
|  |  | 21 | 十万分之一天平 | 台 | 1 | 进口 |
|  |  | 22 | 纯水-超纯水一体机 | 套 | 2 | 进口 |
|  |  | 23 | 加热型磁力搅拌器 | 台 | 87 | 进口 |
|  |  | 24 | 赶酸电热板 | 台 | 1 | 国产 |
| 2 | 实时3D解剖重建影像及手术教学训练系统 | 1 | 实时3D解剖重建影像及手术教学训练系统 | 套 | 1 | 进口 |
| 3 | 临床技能训练系统及模型 | 1 | 眼底镜虚拟训练系统 | 套 | 1 | 进口 |
|  |  | 2 | 耳道镜虚拟训练系统 | 套 | 1 | 进口 |
|  |  | 3 | 裂隙灯 | 个 | 1 | 国产 |
|  |  | 4 | 眼视网膜病变检查训练模型 | 套 | 2 | 国产 |
|  |  | 5 | 鼻泪管通液训练模型 | 套 | 2 | 国产 |
|  |  | 6 | 眼压计 | 个 | 2 | 国产 |
|  |  | 7 | 检眼镜 | 个 | 2 | 国产 |
|  |  | 8 | 鼻腔出血模型 | 套 | 1 | 国产 |
|  |  | 9 | 脊髓损伤搬运模型人 | 个 | 2 | 国产 |
|  |  | 10 | 闭合式四肢骨折固定训练模型 | 套 | 2 | 国产 |
|  |  | 11 | 小儿透明多功能鼻饲及洗胃模型 | 套 | 2 | 国产 |
|  |  | 12 | 骨内灌注及股静脉穿刺腿部模型 | 套 | 4 | 国产 |
|  |  | 13 | 多功能透明洗胃训练模型 | 套 | 2 | 国产 |
|  |  | 14 | 残肢包扎模型 | 套 | 2 | 国产 |
|  |  | 15 | 自动洗胃机 | 台 | 1 | 国产 |
|  |  | 16 | 灌肠训练模型 | 套 | 2 | 国产 |
|  |  | 17 | 环状软骨气管切开术训练模型 | 套 | 2 | 国产 |
|  |  | 18 | 外科多技能训练模型 | 套 | 2 | 国产 |
|  |  | 19 | 牵引器 | 台 | 5 | 国产 |
|  |  | 20 | 吸痰器 | 台 | 1 | 国产 |
|  |  | 21 | 三腔两囊管 | 套 | 6 | 国产 |
|  |  | 22 | 简易呼吸机 | 台 | 6 | 国产 |
|  |  | 23 | 头颈及四肢固定支具 | 套 | 5 | 国产 |
| 4 | 农业水利工程教学科研设备 | 1 | 电化学工作站 | 套 | 2 | 国产 |
|  |  | 2 | 可调式直流电源 | 个 | 4 | 国产 |
|  |  | 3 | 便携式水质检测仪 | 个 | 2 | 进口 |
|  |  | 4 | ADV声学流速仪 | 个 | 1 | 进口 |
|  |  | 5 | 超净工作台 | 套 | 2 | 国产 |
|  |  | 6 | 自动灭菌锅 | 台 | 3 | 国产 |
| 5 | 建筑材料教学科研设备 | 1 | 扭转实验机 | 套 | 1 | 国产 |
|  |  | 2 | 混凝土强制式单卧轴搅拌机 | 台 | 1 | 国产 |
| 6 | 电化教学设备 | 1 | 电脑 | 台 | 100 | 国产 |
|  |  | 2 | 笔记本电脑 | 台 | 10 | 国产 |
|  |  | 3 | 投影仪 | 台 | 20 | 国产 |
|  |  | 4 | 触摸显示屏控制器 | 台 | 1 | 国产 |
|  |  | 5 | 网站服务器 | 套 | 1 | 国产 |
|  |  | 6 | 投影仪（幕布式） | 台 | 10 | 国产 |
| 7 | 超高效液相色谱仪 | 1 | 超高效液相色谱仪 | 套 | 1 | 进口 |
| 8 | 语言教学训练设备 | 1 | 数字语言综合教学实验室系统 | 套 | 1 | 国产 |
|  |  | 2 | 数字情景模拟实训系统 | 套 | 1 | 国产 |
|  |  | 3 | 资源管理系统平台 | 套 | 1 | 国产 |
|  |  | 4 | 机房管理维护系统 | 套 | 1 | 国产 |
|  |  | 5 | 摄像头 | 个 | 122 | 国产 |
|  |  | 6 | 高清摄像机 | 台 | 16 | 国产 |
|  |  | 7 | 专业声卡 | 个 | 8 | 国产 |
| 9 | 分子生物学教学设备 | 1 | 梯度PCR仪 | 台 | 1 | 进口 |
|  |  | 2 | 多头PCR仪 | 台 | 1 | 进口 |
|  |  | 3 | 电转化仪 | 台 | 1 | 进口 |
|  |  | 4 | 微型离心机 | 台 | 2 | 进口 |
|  |  | 5 | 移液器（单道） | 台 | 5 | 进口 |
|  |  | 6 | 移液器（8道） | 台 | 1 | 进口 |
|  |  | 7 | 电泳仪电源 | 个 | 2 | 国产 |
|  |  | 8 | 琼脂糖水平电泳仪 | 台 | 4 | 国产 |
|  |  | 9 | 涡旋振荡器 | 台 | 4 | 进口 |
|  |  | 10 | 恒温磁力搅拌器 | 台 | 2 | 国产 |
|  |  | 11 | 真空泵 | 台 | 1 | 国产 |
|  |  | 12 | 恒流泵 | 台 | 1 | 国产 |
| 10 | 测量教学设备 | 1 | 光学水准仪 | 套 | 10 | 国产 |
|  |  | 2 | 光学经纬仪 | 套 | 10 | 国产 |
|  |  | 3 | 自动安平水准仪 | 套 | 10 | 国产 |
|  |  | 4 | 全站仪 | 套 | 1 | 进口 |
|  |  | 5 | 手持式GPS | 台 | 2 | 国产 |

注：本项目电脑、笔记本电脑、打印机、空调及部分配套设备为政府强制采购节能产品。

（三）货物的质量标准

1、中标方保证合同货物其质量、规格及技术特征符合合同及相关规范规定的要求；

2、中标方保证合同项下提供的货物不侵犯任何第三方的专利或商标或版权。否则，中标人须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

3、中标方提供的设备材料必须满足国家、地方有关质量技术标准、规范、规程要求，其品牌、规格、型号须经招标人最终书面确认，并附有设备材料出厂合格证、法定技术质量检测部门出具的检测报告等质量证明。

（四）验收标准和方法

投标人应在技术标中列出执行相应的标准以及标准的文本和验收方法

1、由招标人认可的其他国家的其他权威标准。这些标准应为最新标准，投标人应及时提供给招标人（国外标准应翻译成中文）

2、投标人遵守不仅限于此规格书中的标准时，要求及时解释清楚，获得招标人认可后，投标人推荐的标准和制造规范才能等效或适用于此技术规格书。

（五）安装调试及技术服务要求

1、中标方负责合同项下货物的设计、制造、运输、安装、调试及试运行、培训及售后服务等工作内容，一切费用由中标方负责。安装时须对各安装场地内的其它设备、设施有良好保护措施。如有损坏，须赔偿。

2、培训

1）免费为用户培训操作人员2人或以上。

3、费用

1）在保修期内，免费提供一切服务。

2）保修期满后，仅收取需更换的元器件、零配件的材料费。

（六）售后服务的要求

1、合同货物的质保期：一年。

2、质保期内非招标人的人为原因而出现产品质量及安装问题，由中标方负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。中标方应在收到招标人通知后24小时内派员到现场维修。

（七）合同签订后须提交下列文件：

1、中标方须在合同签订后，制订出提交资料的进度表，此进度表应为招标人所认可，并应符合设计、制造、安装、调试等工程建设进度的需要。

2、招标人与中标方签订合同后，中标方须提供下列资料：

（1）产品样品说明书；

（2）各种产品的装配部件图及组装图应详细标明具体标示、编号、数量、材料等；

（3）中标方认为有必要提供的其他文件和技术资料。

（八）设备明细及技术参数中标注“*”、“★”、“(”符号的条款为实质性要求条款（即重要条款），对其中任何一条的偏离，在评标时将其视为无效投标。

# 设备明细及技术参数

第一包 化学化工教学科研设备

| 序号 | 仪器设备名称 | 技术参数 | 数量 | 进口/国产 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电化学工作站 | 零阻电流计 2，3，4电极结构 浮动地线或实地 两个通道最大电位范围： ±10 V 最大电流：±250 mA 连续（两个通道电流之和）, ±350mA 峰值 槽压：±13 V 恒电位仪上升时间： 小于 1 ms, 通常 0.8 ms 恒电位仪带宽（-3分贝）：1 MHz 所加电位范围：±10 mV,±50mV,±100mV,±650mV,±3.276V,±6.553V,±10V 所加电位分辨：电位范围的0.0015% 所加电位准确度： ±1 mV,±满量程的0.01% 所加电位噪声：< 10 mV 均方根植 测量电流范围：±10 pA 至 ±0.25 A， 12量程 测量电流分辨：电流量程的0.0015%，最低 0.3 fA 电流测量准确度：电流灵敏度大于等于1e-6 A/V时为0.2%，其他量程1% 输入偏置电流：< 50 pA 恒电流仪 恒电流范围： 3 nA – 250 mA 所加电流准确度：如果电流大于 3e-7A时为0.2%，其他范围为1%，±20 pA 所加电流分辨率：电流范围的0.03% 测量电流范围： ±0.025 V, ±0.1 V, ±0.25 V, ±1 V, ±2.5 V, ±10 V 测量电位分辨率：测量范围的0.0015% Electrometer: 电位计,参比电极输入阻抗：1e12欧姆,参比电极输入带宽：10MHz,参比电极输入偏置电流：<= 10 pA @ 25°C 波形发生和数据获得系统 快速信号发生更新速率：10 MHz， 16位分辨 快速数据采集系统：16位分辨，双通道同步采样，采样速率每秒1,000,000 点 外部信号记录通道最高采样速率1M Hz 附件:电极线,USB通讯线,电源线 实验参数 : CV和LSV扫描速度： 0.000001V/s 至 10,000 V/s，双通道同步扫描及采样至10,000 V/s 扫描时的电位增量：0.1 mV （当扫速为 1,000 V/s时） CA和CC的脉冲宽度： 0.0001 至 1000 sec CA的最小采样间隔： 1 ms， 双通道同步 CC的最小采样间隔： 1 ms CC模拟积分器 DPV和NPV的脉冲宽度：0.001 至 10 sec SWV频率： 1 至 100 kHz i-t 的最小采样间隔： 1 ms， 双通道同步 ACV频率范围：0.1 至 10 kHz SHACV频率范围：0.1 至 5 kHz FTACV频率范围：0.1 至 50Hz，可同时获取基波，二次谐波，三次谐波，四次谐波，五次谐波，六次谐波的ACV数据 交流阻抗： 0.00001 至 1 MHz 交流阻抗波形幅度： 0.00001 V 至 0.7 V 均方根值 其他特点 自动或手动iR降补偿 电流测量偏置：满量程，16位分辨，0.003% 准确度 电位测量偏置：±10V，16位分辨，0.003% 准确度 外部电位输入 电位和电流的模拟输出 可控电位滤波器的截止频率：1.5MHz,150KHz,15KHz,1.5KHz,150Hz,15Hz,1.5Hz,0.15Hz 可控信号滤波器的截止频率：1.5MHz,150KHz,15KHz,1.5KHz,150Hz,15Hz,1.5Hz,0.15Hz 旋转电极控制电压输出：0-10V 对用于 0-10000 rpm的转速，16位分辨，0.003% 准确度，需要某些旋转电极装置才能工作 通过宏命令可以控制数字输入输出线 内闪存储器可迅速更新程序 串行口或USB口数据通讯 电解池控制：通氮，搅拌，敲击（需要特殊电解池系统） CV数字模拟器和拟合器。用户定义反应机理（CHI730E以上）或预定义反应机理（其他型号） 交流阻抗模拟器和拟合器（具有交流阻抗测量功能的型号） 最大数据长度：256,000-16,384,000 点可选择 能拓展“扫描电化学显微镜”功能 两台电化学工作站外，另单配空调5P一台 | 2 | 国产 |
| 2 | 低温磁力搅拌 | *温度设定范围：﹣80℃~0℃ *温度调节精度：±1℃以内（水槽中央） 回转速度范围：100~800rpm 温度控制：P.I.D控制 *冷冻机：可在﹣78℃连续运转7天 温度传感器：铂Pt100Ω 温度设定·显示：薄膜式按键输入设置、最小设定值1℃·数字显示 *安全功能：漏电·电流过载保护器、独立过升防止器、冷冻机高压压力开关、浮动开关、、防止继电器过载、自我诊断功能（加热器断电、传感器故障、上下限温度报警、SSR异常、马达异常、记忆异常、停电报警、水位低下）、压缩机延时保护 附属功能：自动开·关机 加热器：450W 搅拌电动机：速度控制电动机 输出功率25W 冷冻机·冷媒：空冷式输出功率450W x2·R507A·R23 槽内尺寸(mm)(容量、材料)：Φ180 x 深140（3.5L、SUS 304） 使用容器最大容量·最大直径（mm）：300mL·Φ95 使用周围环境温度：5~35℃ | 1 | 国产 |
| 3 | 高压蒸汽灭菌器 | 内型尺寸：（W*H*Dmm）370*415（有效腔室高度688mm）； 容积：50L； *内部材质：不锈钢SUS304； *最大压力：0.235Mpa； *灭菌温度：115~135℃； *灭菌时间：1-300分； *排气控制：排气阀开放温度设定； *安全装置：压力安全阀，过温限制器，抗干烧限制器，内门锁，过压限制器，保险丝；带安全自锁功能（安全阀，防超压，防干烧，防超热，防漏电，防超电流，关盖确认等）。； 压力容器类型：：小容积压力容器； 电源条件：220V，30A或以上； 附件：2个不锈钢丝篮（1大1小），1个加热器盖，滑轮制动器1套，1个排水管，废水桶1个，水桶安装蓝1个，防倾倒金属垫2个，保修卡、说明书各1套。 | 1 | 国产 |
| 4 | 旋转蒸发仪 | 1．转速：20－280rpm（无级调速） 2．蒸发瓶：50－5000ml，各种不同规格旋蒸瓶可选； *3．加热锅：数字显示设定温度和实际温度；水/油浴一体；温度范围20－180℃； 独特的温度设定安全保护功能和解除功能；独特的油浴水浴两种模式安全切换功能；加热温度红外无线传输给真空控制器；独特分体式水浴锅设计。移动清洗方便；加热功率1300w； 4．数字显示蒸汽温度和转速； *5．7种不同功能的冷凝器可选（A,V,C,S,CR,E,BY），适合各种不同的特殊应用；有效冷凝面积高达1700 cm2，极大提高蒸馏效率； *6．电动垂直快速升降；断电时自动提升蒸发瓶，保护样品，确保安全； 7．密封圈采用PTFE材料，寿命长，密封好 8．专利技术Combi-clip连接，轻松拆卸旋蒸瓶； 9．所有冷凝器/收集瓶都可以增配提供独有的P+G薄膜涂层技术； *10．可以实现用旋转蒸发仪做索氏提取功能（S型冷凝器）；萃取体积200ml和500ml可选； *11．Analytic蒸汽导管设计（无回流至蒸发瓶），适合残留分析； 12．特殊的PTFE考克可选，适合于不能有真空密封油脂存在的应用； 13．蒸馏记录软件（可选），记录整个过程的参数变化及曲线； 14．真空控制器内含43种溶剂数据库，内置放气阀和气囊，断电时可以自动放气；可实现全自动蒸馏、真空梯度控制、定时等各种自动控制功能。 | 1 | 进口 |
| 5 | 控温磁力搅拌 | 搅拌容量： 20L 搅拌转速： 50-1200rpm 加热功率： 600W 温度控制： 温度范围：室温-320℃ 温度精度：±1K 外型尺寸： 160mm×280mm×90mm 重量： 2.5KG 备注： 加热盘 材质：高硅铝合金 尺寸：Φ135mm PT 100传感器控制样品温度，数字显示，具RS 232接口 保护级别（DIN EN 60529）：IP21 包括固定支杆、夹头、磁力搅拌子等 | 4 | 国产 |
| 6 | 紫外可见分光光度计 | 功能：测定吸光度、透光率、快速扫描功能、多种附件自由组合匹配； 1.1 工作电源：220V，50~60 Hz 1.2 环境温度：15-35℃ 1.3 相对湿度：45~85% （一）技术参数 1硬件 1.1光学系统： 1.1.1测光方式：单光束测光方式 1.1.2*单色器：使用高性能闪耀全息光栅，象差校正型切尼尔一特纳装置，增大光通量。 1.1.3*测试波长范围：190~1100nm 1.1.4光源： *20W卤素灯（2000小时寿命）和氘灯（插座型）内置光源位置自动调整机构， 1.1.5检测器：硅光电二极管 1.2性能 1.2.1 波长准确性：±1.0nm 1.2.2*波长重复精度：±0.3nm，全波长范围 1.2.3波长扫描*波长移动速度：约3000nm/min ,*波长扫描速度：约 24～1400nm/min 1.2.4波长设定：扫描开始波长和扫描结束能够以1nm单位设置；扫描间隔最小为0.1nm单位。 1.2.5*光源切换波长：和波长同步自动切换，295.0 nm~364.0nm区间自由设置 1.2.6*谱带宽度：5nm 1.2.7杂散光：0.05% 以下(220nm,Nal 10g/L 溶液)； 0.05% 以下 (340nm, UV-39 滤光片) 1.2.8测光范围：吸光度：-0.3~3.0Abs; 透射率0.0 ~200% 1.2.9记录范围：吸光度-3.99~3.99 Abs ;透射率-399~399% 1.2.10测光准确度：±0.002Abs(0～0.5Abs)；±0.004Abs(0.5～1.0Abs)。 以上由NIST930D标准滤光镜测试 1.2.11重复测光精度：±0.001Abs.(0～0.5Abs);±0.002Abs(0.5～1.0Abs) 1.2.12基线平滑度：±0.010 Abs以内 1.2.13基线校正： 计算机自动校正 1.2.14漂移：小于0.001Abs/h (电源启动2小时后) 2 软件 2.1测光类型： 吸光度（Abs），透射率（％），能量（E） 2.2 测试模式：单波长测试、光谱模式（扫描速度5档可选）、定量模式（可选一、二、三个波长测试） 2.3可选购软件包，适应DNA/蛋白质、水质等测试 2.4 可接打印机打印数据 2.5 带液晶屏，实现单机操作 2.6 可通过串口连接电脑储存数据 附件:比色皿2只（国产品优先）;钨灯、氘灯各1只（维修用）;保险丝2个;打印机1台 | 2 | 进口 |
| 7 | 1200度纤维开启式真空气氛管式电炉 | 1、设备参数 额定功率：2.5KW 额定电压：220V 腔体内径：Φ42 连接方式：真空标准KF快速连接 三段漏电保护 最高温度：1200度 *炉管最高工作温度：<1200度 *加热区长度：420mm 恒温区长度：200mm *加热元件：高电阻电热合金丝OCr27A17Mo2 *炉温稳定度：±1度 *温度控制：程序温控仪50段程序控温 空炉升温时间：<15min 2、配件 单级4L真空泵1个 真空橡胶管1根 石英管1个 四通盲板1个 包括气炉总成和真空压力表 提供视频安装光盘 | 2 | 国产 |
| 8 | 砂浆渗透仪/砂浆抗渗仪 | 最大许用压力：1.47Mpa； 水泵参数：柱塞直径10mm；柱塞行程10mm；柱塞往复频率：154次/分；流量0.11升/分； 试模几何尺寸：上口直径70mm；下口直径80mm；高30mm；一次试验件数：6个。 工作方式：自动恒压和手动恒压； 电动机功率：90W；转速1390转/分。 | 1 | 国产 |
| 9 | 电子天平 | 功能：去皮、校准、计件数、百分比、单位转换、自动故障检测。 最大称量：2200g； 实际分度值：0.01g； 检定分度值：0.1g； 线性误差：±0.01g； 重复性误差：0.01g； 秤盘尺寸：Φ160mm； 仪器盖罩：1个。 | 2 | 进口 |
| 10 | 电子分析天平 | 最大称量：220g； 可读性：0.1mg； 秤盘尺寸：90mm； 重复性：0.1mg； 线性：0.2mg； 校准方式：外校。 | 4 | 进口 |
| 11 | 真空干燥箱（油泵） | 电源电压：220V±10%/50Hz；输入功率：1400W； 温度分辨率/波动度：0.1℃/±0.5℃； 真空度：133Pa； 工作环境温度：5-40℃； 内胆尺寸：415*370*345；搁板：2块；工作室材料：冷轧板； 控温范围：室温+10—200℃； 配套真空管：5m。 | 1 | 国产 |
| 12 | 保水率测定仪 | 刚性试模：圆形，内径100 mm±1 mm，内部有效深度25 mm±1 mm； 刚性底板：圆形，无孔，直径100 mm±5 mm，厚度5 mm±1 mm； 干燥滤纸，慢速定量滤纸，直径110 mm±1 mm； 金属滤网：网格尺寸45 μm； 金属刮刀；铁砣，质量为2 kg。 | 2 | 国产 |
| 13 | 行星式水泥胶砂搅拌机及搅拌锅 | 功能：国家标准“水泥、胶砂强度检验方法（ISO法）GB/T 17671-1999”规定的统一设备，适用于水泥胶砂试件制备时的搅拌，并可用于美国ASTM标准、日本标准进行水泥试验和净浆、胶砂的搅拌。 搅拌叶宽度：135mm ；搅拌锅容量：5L；壁厚1.5mm； 电源：380V 50Hz；功率：550W； 搅拌叶速度档：自转：140±5（低），285±10(高)，公转62±5（低），125±10(高)； 搅拌叶与搅拌叶轴联接螺纹 M18×1.5； 搅拌叶与搅拌锅之间的工作间隙：3±1mm； 立式分马力双速电动机。 | 1 | 国产 |
| 15 | 标准COD消解器 | 功能：应用样品的检测（加热消解、煮沸等处理）； 温度范围：32℃-399℃；恒温精度：±2℃ ； 升温时间： (180℃)<30min ； 同时加热样品数：12个(可制作非标) 。 | 1 | 国产 |
| 16 | 卧式恒温振荡器 | 功能：广泛应用于温度和振荡频率有较高要求的细胞培养、发酵、杂交、生物化学及酶和细胞组织的研究等。 控温范围 ：4~60℃；控温精度 ：±0.1℃； 摆振幅度 ：φ26mm；旋转频率 ：30-300rpm； 托盘尺寸:920*500mm。 | 1 | 国产 |
| 17 | 高精准手持GPS | 技术参数： 显示屏尺寸：3英寸 屏幕分辨率：240×400 ★内存：4G ★支持存储卡：microSD™卡 重量（含电池）：192.7克 ★电池使用时间：16小时 ★防水指标：IPX7 ★高灵敏接收器：是 ★接口：USB（支持NMEA0183） ★保存航迹（条）：200×10000 ★无线数据传输：有 特点 1．触摸屏操作，可手写输入使得操作更便捷 2．独有320万像素，4倍变焦摄像头功能 3．独有的三轴电子罗盘，方位数据更精确 4．支持数字高程模型图和等高线图 5．预装最新城市详图，实现导航与路径规划功能 6．6.5万色TFT彩屏触摸操作，超强防眩屏显 | 2 | 国产 |
| 18 | 空气质量检测系统 | ★多功能便携式主机 包括： 彩色触摸屏； 4GB非易失性存储器，另外2GB用于程序和视频帮助文件； 内置麦克风和喇叭； 两个8针探头连接插槽（用于GrayWolf探头）； 1个7针母插槽（用于颗粒物检测仪）； 两个K型热电偶温度插槽； 1个7针公插槽用于连接可选的数码相机、下载数据到外设或连接到可选的仪器。 包括标准USB下载线以及AC/充电电源线。 WolfSense AS应用软件； WolfSense PC 数据下载、分析和图表生成软件； PCC-10A 硬质安全箱(带锁)； ★TVOC及有毒气体探头 包括： 相对湿度和温度传感器(可测露点、湿球温度、特殊湿度、绝对湿度和比湿度等参数)； 1个空的非发散红外二氧化碳传感器插槽； 2个空的电化学气体传感器插槽可用； ★NO2传感器1个 （量程：0.00～30.00ppm；仪器分辨率:1ppb) EC二氧化氮传感器 ★VOC传感器1个 中低量程PID传感器(量程：0-50,000 ppb；仪器分辨率:1ppb)，用于VOCs ★CO2传感器1个 非发散红外（NDIR） CO2 传感器，用于DirectSense探头 ★CO传感器1个 （量程：0.0～750ppm；仪器分辨率:1ppb） ★甲醛检测仪1台 （量程<0.01ppm—1.0ppm；< 12.5μg /m3— 1230μg/m3） 包括： 1.FM-801主机 2.传感器盒（标配为5个，使用次数根据甲醛暴露浓度不同而不同） 3.USB连接线 4.WolfSense PC数据下载软件 5.AC电源适配器 6.2×AA电池 7.硬质运输箱 | 1 | 进口 |
| 19 | 流线演示仪 | 装置功能： 1．可显示逐渐扩散、逐渐收缩、突然扩大、突然收缩、壁面冲击、直角弯道等纵剖面上的流动现象。通过旋涡的强弱，可比较不同边界下局部损失的大小。 2．可显示以文丘里流量计、孔板流量计、喷嘴流量计及转子流量计的壁面冲击现象。 3．可显示30°弯头、直角圆弧弯头、直角弯头，45°弯头以及非自由射流等流段纵剖面上的流动图象。 4．可显示闸阀、截止阀等流段纵剖面上的流动现象。 5．可显示单圆柱绕流、多圆柱绕流及多圆柱不同排列的流动状态。能清晰显示边界层分离，分离点位置及卡门涡街的产生与发展过程。 设计参数： 常温常压操作。 公用设施： 水：装置自带不锈钢水箱，连接自来水。实验时经离心泵进入测试管路，循环使用。 电：电压AC220V，功率1.0KW，标准两相三线制。每个实验室需配置1~2个接地点（安全地及信号地）。 实验物料：清洁自来水，外配设备：无。 主要设备： 有机玻璃观测装置：6个 不锈钢水箱 不锈钢仪表柜：测控、电器设备在实验架上 不锈钢材质框架0.28×0.15×1.50米每个（挂壁）。 请附装置图 | 1 | 国产 |
| 20 | 悬臂式数显搅拌机 | 搅拌量：20L；最大粘度：10000mPas； 马达输入/输出功率：70/35W；搅拌转轴输出功率：26W； 转速显示：数字显示； 转速范围：50-2000rpm； 转速范围I档：（50Hz）60-500rpm； 转速范围II档：（50Hz）240-2000rpm； 搅拌杆（聚四氟乙烯材质）：4根；（250mL和500mL各2根）； 聚四氟乙烯塞：4个；（19#，24#各两个）； 允许环境温度：5-40℃；允许相对湿度：80%； 保护等级：IP20。 | 8 | 国产 |
| 21 | 制备型高效液相色谱仪 | 1 全自动四元低压梯度泵溶剂输送系统 1.1 流速范围：0.50-50.00ml/min 1.2 流速准确度：±1.0% 1.3 延迟体积：小刻度时<6mL，大刻度时<13mL 1.4 流速增量：0.01ml/min 1.5流速精度：±3.0%绝对值（满刻度），5 至95%，600 psi 下1.0 至50.0 mL/分钟（甲醇或水密度梯度） 1.6梯度混合重现性：保留时间变化<0.15 分钟SD（尿嘧啶/咖啡因；1, 5, 20, 50 mL/分钟，70:30 水/甲醇刻度混合） 1.7操作压力：6000psi 1.8梯度曲线：11条包括1条线性，2条阶梯，4条凹线，4条凸线 1.9泵密封冲洗：完整的，自动的，可编程控制的 1.10流动相种类：4种 2双波长紫外检测器 2.1光源：氘灯 2.2波长范围：190～700nm， 2.3专利的梯形狭缝池设计，可消除示差遮光效应 2.3检测范围：±2Au 2.4支持高达80Hz的采样速率 2.5基线噪音低：单波长: <5 x 10-6 AU；双波长: <12 x 10-6 2.6基线漂移低：1 x 10-4 AU/hour 3质谱检测器 3.1离子源 3.1.1 需配电喷雾源(ESI)。ESI源流速1µl～2ml/min，100%H2O 无需分流. 3.1.2大气压离子源是双正交设计，有效防止大量脏样品对仪器的污染。 3.1.3*离子源传输部分采用锥孔设计，不得使用毛细管接口，防止热裂解、冷凝而导致的样品分解和堵塞，维护简单，无需卸真空，使用成本低。 3.2 真空系统 *特殊设计的抽溶剂大抽速机械泵和长寿命涡轮分子泵组合差分抽气高真空系统, 无需额外水冷却系统，自动断电保护功能。且真空系统可以即时开关而不影响真空系统寿命。 3.3 检测器 *光电倍增器密封在真空玻璃内，满足长期大量脏样品定量分析的数据可靠性和重复性。10年使用寿命，不会因使用造成的灵敏度下降而导致2－3年失效更换。 3.4 四极杆质谱检测器性能指标 3.4.1 质量范围: 30－1250amu; 3.4.2 分辨率： (2.5M (半峰宽≤0.4Da); 3.4.3质量数稳定性： 平均标准偏差≤0.1Da /24Hr，全质量范围偏差≤0.01%; 3.4.4 ESI正离子灵敏度：ESI+ 100pg 磺胺二甲基哒嗪 2000：1; ESI正离子灵敏度：ESI- 50pg 氯霉素 300:1; 3.4.5 扫描速率 ≥10000 amu/s ，步进0.1 amu ; 3.4.8 *正负切换25ms； 3.4.9双重扫描SIM模式：在一针进样的同时完成SIR定量通道和全扫描的样品信息扫描模式--一种富含信息的扫描模式，可以在高选择性准确定量目标物的同时提供有价值的其它组分的信息。 3.4.10*仪器开机到完成抽真空过程小于10分钟，6.5分钟可以开始定性工作，22分钟可以开始定量工作. 3.4.11*质谱内置质量轴校正液，质量轴校正过程自动完成,无需任何人工. 4自动化馏分收集器 4.1收集架：标配试管（13-18mm x120位）架，eppendorf试管架，微提取板收集架（4 x96/384），以及制备漏斗架（4 x32位）等多种收集架 5手动进样器 5.1手动进样器 5.2方式：六通阀 5.3注射器：25µL 5.4 定量环5µL、20µL、50µL、200µL 6数据管理系统 6.1具备完全独立的纯化软件系统，能自动对色谱峰形进行切割、区分，同时可采用分子量及紫外光谱强度，保留时间，峰谷或模拟信号等设定多种收集触发模式进行收集设置，能完全自动化的实现分析-制备-馏分再分析过程Autopurify。 6.2具备Open Access 功能，可以支持多用户入口系统及远程监测功能。 6.3支持多种检测器并联（UV，PDA，ELSD, 单极质谱，串联质谱） 6.4具备溶剂及总流速监测功能。 6.5具备自动延迟时间测定。 6.6具备系统自动保护及运行终止功能。 6.7具备馏分混合功能。 6.8具备相同馏分自动收集在同一收集管功能。 6.9具备紧急收集功能。 6.10具备收集模拟功能（无需浪费时间及样品进行制备方法开发） 6.11Mixed Triggers(多种信号及布尔逻辑搜索,最大程度的避免收集杂峰 7.氮气发生器 7.1. *采用变压吸附技术（PSA）产生高纯氮气，专利的Snowstorm碳分子筛填充技术，碳分子筛自动再生，无须二次净化，氮气纯度和流量稳定，使用寿命长； 7.2. 输出压力≥100psi/6.89bar，能够完全满足多级质谱气源要求； 7.3. 氮气流量：30L/min； 7.4..流量为30L/min时氮气纯度≥99%； 7.5. *内置两台原装进口无油空气压缩机，隔音压缩机箱和消音器，无需另外购买空压机； 7.6.采用微电脑自动控制，LCD显示，操作简单，具有自动故障诊断功能； 7.7. *操作界面具有3个压力表（空压机压缩空气出口压力、氮气缓冲罐压力、氮气出口压力）实时监测压力，便于操作人员实时监测氮气发生器运行状态； 7.8. 在线显示氮气发生器运行时间，自动进行维护需求提示和报警，便于维护保养； 7.9. 无悬浮液体，无邻苯二甲酸酯； 7.10. 集成式、一体化设计，无需外接外部空气气源，接通电源即可使用； 7.11. 内置三个氮气缓冲储罐，确保氮气出口压力稳定； 7.12.底部具有承重轮，移动式设计，方便移动； 7.13. 机身采用经防腐处理和静电涂层处理的高强度铝合金，外型美观； 7.14.完全满足24小时/天,365天连续运行要求设计； 7.15通过CE、UL认证； 7.16氮气出口连接：1/4”Swagelok； 8配置要求 8.1四元梯度泵 - 流速范围 0.5-50mL/min 8.2手动进样器 8.3紫外检测器 8.4质谱检测器 8.5半制备检测池 (18.3µl, 3.0mm光程) 8.6制备液相脱气机(适用流速范围0-45ml/min) 8.7馏分收集器主机 8.8单系统色谱软件 8.9色谱柱, C18, 5µm 4.6x150mm 8.10制备柱，C18，5µm 19x100mm 8.11 30cm柱温箱 8.12．30L氮气发生器一台 8.13 电脑及打印机 8.14 空调（5P） 计算机配置： 配制 主板芯片组 Intel Q87 CPU Intel 酷睿i7 4770 频率 3.4GHz 最高睿频39000MHz 总线DMI 5 GT/S 三级缓存8MB 核心代号Haswell 四核心/八线程 内存 4GB DDR3 1600MHz 硬盘 1TB DVD刻录机 支持DVD SuperMulti 双层刻录 独立显卡 显卡芯片NVIDIA GeForce GT630 显存2GB DirectX DirectX11 音频系统 集成 显示器尺寸20英寸 显示器描述LED宽屏 1000Mbps以太网卡 100V-240V 280W自适应交电源 前面板I/O接口 2×USB3.0 1×读卡器 1×耳机输出接口 1×麦克风输入接 背板I/O 接口2×USB2.0+2×USB2.0；2×PS/2; 1×HDMI; 1×VGA 1×RJ45(网络接口)，1×S/PDIF输出，3×8声道音频接口；1×电源接口 抗菌防水键盘 光电鼠标;打印机：激光打印 A4幅面 配5P空调一台 | 1 | 进口 |
| 22 | 十万分之一天平 | 主要技术参数 ( 量 程：120g/220g ( 可读性：0.01mg/0.1mg ( 重复性：≤±0.02mg（0-60g）; ≤±0.04mg（60-120g）; ≤±0.07mg（120-220g） ( 线 性：≤±0.1mg（0-120g）; ≤±0.2mg（120-220g） ( 全自动的温度和时间触发的内部校准和调整功能（（isoCAL），保证称量结果的可靠性； (智能彩色触摸屏； ( 直观的自解释图标及纯文本的中文用户界面； ( 全新的滑屏操作界面，操作更方便、快捷； ( MiniUSB接口可直接将数据传输到Microsoft Windows程序中，无需任何软件，并可设置数据输出间隔，可选择SBI、XBPI、表格格式和文本格式数据传输协议； ( 具有数据中断功能，当检测到以下不确定称重结果时，暂时中断至打印机、计算机的数据传输：( 称重结果低于USP最小称量量限制；( 天平不水平；( 天平未校准时； ( 具有水平报警功能的智能电子水平气泡，图形提示水平调整； ( SQmin功能，按照USP最小样品量要求监控天平的合规性； ( 具有存储校准过程的所有数据功能（CAL Audit Trail），数据可溯源； ( 机壳采用防化学品表面处理，可耐受丙酮，易于清洁； ( 完全可拆卸的防风罩设计，使得清洁更方便、更彻底（适用于带防风罩的天平）； ( 可进行单次和批次ID的设置，方便执行可追溯样品识别操作； ( 密码保护功能，防止数据被篡改； ( 更多的应用程序：混合、组分、统计、转换、密度、百分比、检重、峰值保持、计数、不稳定状态测量等；可自动识别连接的打印机型号，GLP/GMP打印格式； | 1 | 进口 |
| 23 | 纯水-超纯水一体机 | 工作条件 1.1 环境温度 ： 5-35℃ 1.2 相对湿度 ： 20%-80% 1.3 电源 ： AC220V ± 10%, 50HZ 主要用途： 玻璃器皿的最终冲洗，化学/生化试剂配制 微生物培养基配制，水栽法用水 毒理学研究，环保实验分析，细胞培养 为各种仪器供水和其他各种实验用水 技术规格 该系统以城市自来水为进水，连续生产III级（纯）水和I级（超）纯水 纯水产水水质 离子截留率 97-98% 有机物截流率(MW > 200 Dalton) > 99% 细菌和颗粒 > 99% 系统可监测和显示反渗透膜的截留率 流速：8 L/h 超纯水产水水质： 电阻率：18.2MΩ.cm ＠25℃ （具有温度补偿和非温度补偿两种模式） * 总有机碳含量(TOC)：≤ 5ppb（μg/L） ,可在线监测并显示 内毒素＜0.001EU／ml RNA酶＜0.01ng/ml DNA酶＜4pg/ml *Bisphenol A (双酚A) <0.005ppb *Diethyl phthalate(DEP-邻苯二甲酸二乙酯) <0.2ppb *Di-n-butyl Phtalate(DNBP) <0.2ppb *Nonylphenol(NP) <0.1ppb 细菌＜0.1cfu／ml 颗粒（＞0.22μm）＜1个／ml * 超纯水电阻池常数：0.01cm－1 流速：50ml - 2000ml /min 可调 *：需链接相应的终端过滤器。 系统可对水质进行全程监控，分别检测和显示进水、纯水、超纯水电导率及RO膜截留率。 * 系统内置TOC显示仪，在线实时显示超纯水中的TOC水平 超纯水部分具有185nm紫外灯，用于降低产水TOC水平；纯水部分可选配254nm紫外灯，用于杀灭细菌，以保证进入水箱的纯水水质； 取水装置高度能够调节，在取水过程中无需用手固定容器，具有定量（0.1L~60L）自动取水功能。可选配具有彩色监控显示装置并能实时显示出水水质指标（温度，电阻率）的远程取水器 系统配备PE型材吹塑制备的锥形底部避光60Ｌ水箱，水箱具有液位显示控制模块，空气进出口有除菌、CO2及挥发性有机物之过滤器； 系统配备漏水检测器，确保实验室用水安全。 *取水终端有多种纯化单元可供选择，如去除内毒素、内分泌干扰素EDS、挥发性有机物VOC等，以满足不同的实验需求 * 带中文等多国语言操作面板，具有更换预滤芯、滤膜、纯化柱和系统自动清洗等维护信息提示功能。 全系统符合UL标准，CE指令，GLP设计，USP要求，ISO9001和ISO14001标准。 自动记录水质参数，可存储系统一年的历史数据，并通过RS232打印水质参数。 配5P空调二台 | 2 | 进口 |
| 24 | 加热型磁力搅拌器 | 800W 加热功率 加热盘：陶瓷涂层的硅铝合金，优秀的热传导效率和分配性能，优秀的防刮和抗化学腐蚀性能，加热盘温度20-300℃，数字显示设定温度和实际温度，介质温度范围：最高达到250℃，速度范围100-1400rpm，速度控制精度：±2%，加热盘直径：145mm,通过两个独立的温度探头，提供额外的安全控制线路和加热盘切断功能，当温度偏离控制温度达25℃时，独立线路开关，自动停止加热，独立的加热开关，电子转速限制，加强型大功率搅拌磁力发动机，搅拌处量最大达20L. | 87 | 进口 |
| 25 | 赶酸电热板 | 1) 加热材质：铝合金表面喷有特氟龙防腐涂层 2) 控温方式：PID控制LCD数显 3) 控温精度：±1℃ 4) 孔间温差：≦±1.5℃ 5) 样品孔数：24 6) 样品孔规格：R×D：30.5×110mm 7) 整机通过防腐处理，操作台面喷涂特氟龙防腐涂层 8) 具有过热保护功能,具有超温蜂鸣报警功能 配3P空调一台 | 1 | 国产 |

第二包 实时3D解剖重建影像及手术教学训练系统

| 序号 | 仪器设备名称 | 技术参数 | 数量 | 进口/国产 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实时3D解剖重建影像及手术教学训练系统 | 系统概述与功能详解： 本教学训练系统基于先进的电子计算机技术和长期积累的医学资源，利用重建于真实病例中的CT 或核磁影像，使用者通过简单而直观的互动方式留下触感记忆，借助虚拟的切割、分解和剥离等操作，逐层逐步地观察骨骼系统、肌肉系统、各个器官、软组织和其他解剖结构。可以帮助学生更深入地了解身体内部的解剖结构、功能和生理过程，有效地辅助解剖教学、提高教育质量。并可有效提高手术前计划的有效性，并节约手术室里的宝贵时间。该展示台还可作为临床会诊平台和虚拟尸检平台使用。 一、采用IDS7 Touch系统进行操作，拥有130种典型病例资源，便于教学分析，可实现交互式解剖演示台、演示屏、三维影像工作站三大功能。 二、基于医学影像数据，三维重建解剖结构，便于实现虚拟解剖及术前计划。 三、全触控操作，无需专业医学影像知识，也可轻松使用。 四、在触摸屏上单指操作既可实现逐层逐步地显示器官、骨骼、肌肉、软组织和其他结构缩放、旋转、平移图像；调节窗宽窗位、灰度等显示参数，设置三维图像显示内容和颜色 五、可使用虚拟手术刀进行切割(平行切割、球型切割）分解和剥离操作，以实现查看目标身体结构（如内脏器官，器官内部结构等）通过各种分割工具（包括智能分割、手动分割、自动分割）可以实现单独显示要保留的结构，被隐藏的组织可以通过调节透明度，配合单独显示的部分，进行参照学习。如：系统可根据用户需要剥离特定的骨骼影像。 六、可以直接和医院PACS系统连接浏览导入新的临床病例。也可通过移动设备(U盘或DVD)直接导入病例。并拥有CT、核磁影像工作站的常规影像分析功能，用实例向学生介绍放射影像科专业使用的医疗影像信息管理系统，为其进入临床实践做准备。基于PACS工作站的人性化与友好的界面设计，方便医师分析病人病情，有效的缩短医师的诊断时间。也适用于创伤急救病例。七、基于PACS系统之上图像后处理的三维重建，能够进行2D和3D图像重建与互动，并以图片或动画形式保存，任意截取图片信息保存便于待察。支持3D图像的分解与剥离。 八、大量的CT、MR数据库储存功能。可通过网络，以教学积分的形式下载最新的高清影像病例资料用于培训。 九、巨大的平板智能触摸屏，可以多个用户同时选择不同角度使用，在垂直位置互动可以增加转换，符合人体工程学的高度。屏幕上有足够的空间放置一个PC塔，提供网络和电源插座。将屏幕调节到水平位置时，如同一个巨大的讨论平台，便于小组讨论，小组成员在任何位置都可以方便地进行操作；将屏幕调节到垂直位置时，如同一个巨大黑板，可以直接展示给面向的受众。也可直接连接到投影装置，供大型讲座时使用。 十、使用者通过简单地触摸操作可以和三维影像进行互动，只需轻轻划动手指，便可轻松进行平移、缩放、旋转、调窗位、切割、分解和剥离等。 1单触点及双触点功能:自由滑动一根手指，可设置窗位。从任意方向用一根手指可以自由旋转翻转图像。平行移动两根手指以平移并向任意方向拖动图像。拉开功能，即反向移动两个手指可以放大图像。夹捏功能，即相向移动两根手指可以缩小图像。向几个方向同时移动双手可以同时平移和缩放。 2多触点功能：上下移动三根手指每次可以浏览库里的一个图像上下移动四个手指可以加快浏览速度。上下移动五个手指可以快速浏览库。3独特的球面切割功能：可使用剪裁球面进行切割。剪裁球面可以移除图像的一些部分，并以球体的形式查看图像，球体可以向任意方向进行翻转。用一根手指按住带有剪裁图标的可移动交互对象。在希望保留的图像部分的周围画一个圈。圈外的任何东西都将被移除，圈内的图像以球体的形式展现。用一根手指按住剪裁图标，用两根手指按住球体图像上来增加或缩小球体半径。拉开以增加半径和夹捏以缩小半径，确定后松开手指，球形切割即可操作完毕。 4独特的双剪裁平面切割：一根手指按住可移动交互对象上，用另一根手指移动对象周围的圆圈。移动第一个剪裁平面远处的双剪裁平面，向外移动圆圈。移动双剪裁平面至第一个剪裁平面附近，向内移动圆圈。双击圆圈，可隐藏双剪裁平面。双击或移动圆圈可再次显示双剪裁切面。松开时可移动交互对象。 5独特的矩形标记：同时使用每只手的两根手指画出一个矩形以标记出图像中感兴趣的部分。屏幕上出现一个矩形即确认笔势已识别。 十一、红外触摸技术融合。采用红外触摸感应，在屏幕上可以享受惊人的准确性和快速的响应时间，可以带手套操作。 十二、LED背光技术消耗低散热少。120赫兹的面板给人以更清晰的视频图像。即使是快速移动的动作也可以看得很清楚。给人以更清晰的视觉效果。 十三、具有多平面重建功能，可以同时展示2D和3D图像，同时可以实现2D和3D之间的相互定位（如：双击三维图像中的某个点可直接显示改点定位到二维的冠状面、矢状面和横截面）可显示自然大小（即真人大小）的三维图像 十四、可随意导入和导出DICOM数据，便于数据传输和储存 十五、可对DICOM数据进行匿名化处理 十六、可编辑并展示教学文档，并提供关键字搜索功能。此功能也可用于标记特定病例。 十七、拥有云服务平台，提供云平台使用权限，可登陆到云端门户网站，使用云平台中的大量教学资料(包括来自世界各地的数百个教学病例及教案)。可以根据教学需要，编辑云平台上的病例。也可上传病例共享教学资料，与世界其他地区教学培训机构进行资源共享。 十八、可通过笔记本电脑、平板电脑、手机等便携设备登录云端平台，使用云端教学病例和资料。 十九、提供教案准备平台，也可远程进行教案准备。 二十、具有标注功能，提供多种可选颜色，便于根据教学需求有针对性地创建教学或培训资料。 二十一、可隐藏标注文字，可用于考核或自我测试。 二十二、提供快照功能，可保存和导出图片 二十三、提供书签功能，可随时回到当前处理位置，以便在教学和培训中直接调出需要讲解的内容。 二十四、后台操作系统IDS7,实现以下功能：*批量用户管理，设置用户信息、用户权限；* 支持目前所有品牌的PACS系统连接，可直接读取PACS系统中的病例资料。或下载病例资料；*可测量三维影像，如长度、深度、直径等等.支持二维影像资料查看、测量、分析。并增加标注等，支持三维影像重建后模型的影像后处理技术，与目前主流医学影像工作站功能一致；*可根据需要设置三维影像（可调整影像的窗宽、窗位、反黑 等等），存为“预存”，直接调用。“预存”存储个人不受限制. 可预设窗宽、窗位；* 影像局部放大，自由缩放功能；影像对比显示；可测量影像中任意区域的长度、面积、角度等；影像中可显示病人相关基本资料；图像旋转、水平、垂直翻转等功能；图像平滑、锐化、边缘增强处理；可实现彩色和灰度图像之间的转换；支持多种排列显示方式；支持多种分割打印排列组合方式及横向、纵向打印； *图像转换功能，可将DICOM影像转换为JPEG、BMP等常用格式；光盘刻录功能，可读取DICOM光盘；图文并茂的报告系统及诊断报告摸板； *提供可靠的DICOM服务功能，包括：提交、接收、存档、查询、显示、移动、删除、打印、发送、工作清单，疾病分类统计、调阅功能； *图像查询调阅功能：图文整体调阅储存功能。凡是网络上符合DICOM标准数据库中的影像信息，都可通过工作站软件分类查询调阅；* 支持网络功能，多台工作站联网即可组成PACS系统。支持WorkList、预约登记、权限管理等功能；功能按键位置可移动，将操作权移交给其他人，方便团队学习、案例分析使用. 通过选择预设的参数“标记书签”，突出显示不同的组织或器官。用户也可以根据需要自定义参数（比如注解、旋转角度、大小等）存入“标记书签”，或者对现有参数进行微调，以便对不同的器官和功能进行深入细致的研究。“标记书签”可以缩略图的形式浏览，“标记书签”的存储个数不受限制. 二十六、前台触屏触控演示模块 *教学影像资料来源于真实案例，如年轻的或年老的、男性的或女性的、生理结构的或病理结构的，便于比较各种不同的解剖结构，提高医疗教学的质量，让学生深入了解普通人群的生理结构差异以及多种病理改变；* B. 预设的影像资料清晰，完整。如可观看到血管斑块、动脉瘤等等；C. 支持2D影像资料查看、测量、分析，可实现影像资料三维重建；D. *在触摸屏上轻轻划动手指可实现对重建后的三维影像资料逐层逐步地显示器官、骨骼、肌肉、软组织和其他结构缩放、旋转、平移图像；调节窗宽窗位、灰度等显示参数；E. *能够使用虚拟手术刀进行切割，按切面虚拟分割目标结构，切面可微调。可自动创建平行切面，显示间隔区域三维影像。可球型切割；F. *分解和剥离操作，被分离的组织可根据需求调整透明度。如：系统可根据用户需要剥离特定的骨骼、血管影像；G. *能够“预设”功能，“预设”突出显示不同的组织或器官图像。系统根据不同病例提供不同的“预设”，如骨骼、软组织、牙齿、气体、肌肉等，预设个数不受限制； H. 据有“书签”功能，“书签”突出不同切割、分割、剥离分解后的三维重建影像，对不同的器官和功能进行深入细致的研究，书签个数不受限制；I. * 能够量三维影像，如长度、深度、直径等等；J. 能够病例影像原始大小显示；K.功能按钮的位置可以拖拽，方便团队分析、案例讨论；L. *可调节三维影像与二维影像数据同屏实现，允许同步观看并分别调整矢状面、冠状面、横截面与三维重建影像，帮助教学及临床手术策略的制定；M. 可进行屏幕截图保存；N. *能够高安全数据保障，用户根据不同权限查看不同的病例库，显示不同的病例内容；0．通过CE、FDA认证。 二十七、系统演示操作触控台触屏模块： A由46寸可翻转1920x1080P高清多点专用触控屏、全金属架构机架专用台车、高性能影像工作站组成。支持高分辨率的全身等比例扫描图片的显示。B功率：840W ~960W.C专用显示器： LCD (PVA TFT)、使用500流明高亮度环境光传感器、4.0mm抗反射过滤夹层安全玻璃，功率 200~320W 支持长时间工作使用.D触摸屏技术： 光学触摸屏技术，反应灵敏、对碰触压力无要求 最小感应面积为7平方毫米.E操作温度：0~40摄氏度， 并拥有多步骤的过热保护，及两个温控风扇。F专用触摸屏同时可支持28点触控操作，借助四个滑轮和自动升降装置，可以方便移动、屏幕升降与翻转，翻转角度为70度。可连接投影仪或外接屏幕。 二十八、辅助功能 1提供虚拟数字人临床教学系统，利用基于真人的三维图像展示人体各个部位，可逐层剥离，可显示各个系统，可进行各个面的切割 等等。提供全套在线课程，课程涉及从基础医学到临床医学所涉及的很多学科的教学课程。提供人体解剖图谱，可显示各个系统的解剖结构，可发声显示某一解剖结构的名称，提供肌肉运动相关的视频，提供测验题目。2有一键去除CT床功能.可将3D图像以动画形式保存并导出视频文件。具有多平面重建功能，可同时展示2D和3D图像，同时实现2D和3D之间的相互定位（如：双击三维图像中的某个点可直接显示改点定位到二维的冠状面、矢状面和横截面）可显示自然大小（即真人大小）的三维图像。可编辑并展示教学文档，并提供关键字搜索功能。此功能也可用于标记特定病例。 二十九、对产品使用环境除防尘、防潮、防静电外，无特殊环境要求。 三十、为保证产品教学顺利使用，除需满足使用方在购买产品后技术培训师上门进行标准培训外也需满足使用方一至两名学员到供货单位进行进一步高端培训。另需满足每年对此产品至少两次常规回访培训，并根据用户需要负责后期免费中英文转换。 | 1 | 进口 |

第三包 临床技能训练系统及模型

| 序号 | 仪器设备名称 | 技术参数 | 数量 （台/套） | 进口/国产 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 眼底镜虚拟训练系统 | 一、带有可调式眼球模拟器，可模拟瞳孔直径范围,晶状体放大率和虹膜的伸缩所致的瞳孔大小调节，操作的难度可控。 二、系统内置7大模块，含有200余种高分辨率左、右眼底病例图像，具有详细的病例理论知识教学内容，可用于学员自学和辅助教师指导。 三、教师可实时监控学生的观察视野、诊断顺序、观察时长，方便指导教师即时检测学员的操作行为。 四、教师可使用标记功能突出学员应重点查看区域的病变特征，示教内容可同时显示在学生观察的小黑盒上，实现师生互动。 五、训练模块可练习和评价眼底镜检查技术。 六、测试模块可评价诊断的准确性和效率。 七、一套系统即可实现眼球模拟器底座同步观察、训练及考核；系统预留六个联机端口，可实现六套设备联机同步训练考核使用， 八、2.0版系统包含模块: 1. 眼底镜理论知识 1.1眼底镜的历史 1.2眼底正常解剖 1.3检查原则与技巧 2. 视觉测验 3. 眼底镜仪器使用技能训练:A. 技能训练，可分三个技能等级进行仪器使用的训练。B. 可进行技能考核 4. 视网膜特征识别： A. 正常特征识别：可分为五种正常标志识别。 B. 六种病理视网膜特征识别：动静脉压迹、棉绒斑、硬性渗出、黄斑部星芒状皱褶、 视网膜出血、 视网膜新生血管。 5.病理认征 5.1正常 5.2可进行以下视网膜血管病变的认征：A糖尿病性视网膜病变:a非增生性糖尿病视网膜病变b增生性糖尿病视网膜病变。B高血压性视网膜病变。C视网膜静脉阻塞a 静脉分支阻塞b中央静脉阻塞c 半侧视网膜静脉阻塞。D视网膜动脉阻塞a 动脉分支阻塞b中央动脉阻塞。E 视网膜大动脉瘤。F视网膜脱离。G 老年黄斑变性a 萎缩干枯型b 湿性视网膜血管增生c老年黄斑变性晚期。H肿瘤a 原发性肿瘤:脉络膜痣\脉络膜黑色素瘤\脉络膜骨瘤\脉络膜血管瘤b继发性肿瘤: 脉络膜转移。I 青光眼。J视神经疾病a视乳头水肿b 前部缺血性视神经病c浸润性视神经病变。K创伤a脉络膜破裂。L 混合型aValsalva 视网膜病变b缺血性眼病。 6.自我检查:可进行六种不同方式的自我检测 7.考核检查:可进行三种不同方式的考核 九、眼底镜系统包括：模拟器底座、软件、传感器继电器盒、眼底镜、保护套、预先安装和配置的笔记本电脑。 十、为保证产品质量，现场需携带样品，供专家评委现场比对。为保证产品教学顺利使用，除需满足使用方在购买产品后技术培训师上门进行标准培训外也需满足使用方一至两名学员到供货单位进行进一步高端培训。另需满足每年对此产品至少两次常规回访培训，并根据用户需要负责后期免费中英文转换。 | 1 | 进口 |
| 2 | 耳道镜虚拟训练系统 | 一、系统内置六大模块，超过200种高分辨率耳部病例影像，几乎涵盖了可通过耳镜诊断和鉴别诊断的所有耳部疾病，具有详细的病例理论知识教学内容，可辅助教师指导及学员自学。 二、配套的耳部模型具有真实的触感及形状，完整还原复杂的内耳道结构。 三、系统运用独特的光学设计，真实还原一个1cm范围的鼓膜成像。教师通过在软件上选择病例，该病例图像会同步显示在鼓膜成像的模拟器底座上； 四、教师可使用标记功能突出学员应重点查看区域的病变特征，示教内容可同时显示在学生观察的小黑盒上，实现师生互动。 五、训练模块可练习和评价耳道检查技术。 六、测试模块可考察学生的疾病掌握程度。 七、一套系统即可实现鼓膜成像模拟器底座同步观察、训练及考核；另系统预留六个联机端口，可实现六套设备联机同步训练考核使用， 八、2.0版系统包含模块: 1. 系统简介模块（ 包括耳道镜发展史、 病例影像与教程描述）包括 ： 耳道镜发展史 、OTOSIM 耳道镜虚拟训练系统介绍、 耳道镜基本技能测试： 2. 外耳道检查模块（ 20例不同病例120幅影像展示外耳道病例教程） 3. 中耳检查模块（ 21例不同病例130幅影像展示中耳道病例教程：） 4 OtoSim图像库为孤立的图像从外耳、中耳病例库中选取 5 耳科专家级病例教程 鼓膜内陷检查模块病例为主（ 34幅影像展示鼓膜内陷病例教程） 6 自测诊断病例库模块28题，2组各14题图像诊断病例，正确答案可根据需要开启或隐藏 九、耳部模拟器官参数： 1.耳部模型：真实触感、形状、具有复杂的内耳道结构； 2.*鼓膜：独特的光学设计使耳科检查训练系统模拟一个1厘米范围的耳鼓成像---一个真实的临床情景。 3.结合耳镜，通过窥镜检查耳道内部结构创建逼真的模拟效果。 系统设置参数: 1.*内容：超过200的高分辨率图像的各种耳病症的专有数据库，详细的教学描述。 2.*软件：学生通过耳镜能重点提亮特定的功能，师生之间的互动。直观、易于使用的图形界面。 十、耳科检查训练系统包括：OtoSim模拟器、OtoSim软件、USB、耳膜、保护套、预先安装和配置的笔记本电脑、额外的耳膜：成人、婴儿、充气耳镜配件。 装在耳镜上的包括：带压力胶管的充气耳膜、OtoSim充气耳镜软件、带USB线的传感器。 十一、为保证产品质量，现场需携带样品，供专家评委现场比对。为保证产品教学顺利使用，除需满足使用方在购买产品后技术培训师上门进行标准培训外也需满足使用方一至两名学员到供货单位进行进一步高端培训。另需满足每年对此产品至少两次常规回访培训，并根据用户需要负责后期免费中英文转换。 | 1 | 进口 |
| 3 | 裂隙灯 | 1. 显微镜系统性能参数： （1）类型：伽俐略平行夹角式 （2）倍率改变方式：非连续５级转鼓变倍式； （3）目镜倍率：12.5倍 （4）目镜间交角：13度 （5）总倍率：S360型：40×、10×、16×、25×、6× ★ （6）瞳距调节范围：52mm～78mm ★ （7）屈光度调节：+6D～-6D 2．照明系统性能参数： （1）裂隙宽度：0～14mm连续可调（在14mm时，裂隙呈圆形） （2）裂隙长度：1～14mm连续可调 （3）光阑直径：14、10、5、3、2、1、0.2 （4）裂隙角度：0～180度由垂直到水平方向连续可调 （5）滤色片：隔热片 减光片 无赤片 钴蓝片 ★（6）照明灯泡：3V/3W LED 灯源 （7）照度：≥60klx 3. 运动底座 （1）前后移动：90mm （2）左右移动：100mm （3）上下移动：30mm （4）水平微动：15mm 4．颚托支架 （1）上下移动：80mm （2）固视灯：LED | 1 | 国产 |
| 4 | 眼视网膜病变检查训练模型 | 模拟成人头颈部，具有精致的五官和眼底检查标准的体位； 可进行视网膜和各种常见眼底病变检查，通过更换不同的眼底病变幻灯片模拟临床上常见的眼底病变；包括：正常视网膜、老年性视网膜黄斑变性/玻璃疣、视网膜中心静脉闭塞、高血压性视网膜病变、视乳头水肿、视神经盘凹陷、视神经萎缩、轻度背景型糖尿病视网膜病变、背景型（单纯型）糖尿病视网膜病变、增殖前期糖尿病视网膜病变、增殖前期糖尿病视网膜病变、增生性糖尿病视网膜病变、糖尿病视网膜病变； 优质轻便耐磨材料制成； 眼底片可置于幻灯机上进行教学演示； | 2 | 国产 |
| 5 | 鼻泪管通液训练模型 | 该模型仿真男性上半身，模拟正常的泪道冲洗操作； 该模型皮肤柔软，组织张力和弹性真实； 具有正确的坐位操作体位； 该模型具有正常泪道解剖解构，包括左右侧上下两根泪小管及左右侧鼻泪管； 冲洗操作正确，液体从鼻腔或从口腔流出； 该模型可自行设计上下泪小管或鼻泪管阻塞，训练学生判断泪道病变。 | 2 | 国产 |
| 6 | 眼压计 | 测量范围：0mmHg—80mmHg（0kPa—10.64kPa） 2．光环位移：1.53*2=3.06mm 3．压平棱镜头直径：7mm 4．压平棱镜活动范围：±1.5mm | 2 | 国产 |
| 7 | 检眼镜 | 1．照明形式：大光斑，小光斑，裂隙，网格片，无赤片 2．屈光度补偿：-35D～+20D共24种屈光度 3．照明光源：3.5V/2.8W卤钨灯泡 4．电源：AC220V/50Hz | 2 | 国产 |
| 8 | 鼻腔出血模型 | 1. 模拟成人头部； 2. 解剖结构精确，具有鼻腔、鼻中隔结构； 3. 可以模拟临床上多种鼻出血包括严重的鼻出血症状，训练学生临床应变能力； 4. 可以控制出血速度； 5. 可演示5个部位的出血情况，并进行止血练习； 6. 一旦止血成功，会有相应提示灯亮起。 | 1 | 国产 |
| 9 | 脊髓损伤搬运模型人 | 模型人为高端整体仿真护理人； 模型颈部的高级电子感应装置，能够感应颈部抬高的角度，一旦搬运过程中颈部抬高的角度大于30度，即有感应器报警； 模型腰部的高级电子感应装置，能够感应颈部抬高的角度，一旦搬运过程中颈部抬高的角度大于30度，即有感应器报警； 模型人可以配套使用所有的骨折支具； 操作时一定要根据急救时各种操作所有的注意事项要求进行训练； 此模型可以广泛用于各种急救教学及实践实际操作时使用。 | 2 | 国产 |
| 10 | 闭合式四肢骨折固定训练模型 | 本模型是一款高端整体仿真护理人，可以根据需要摆放成多种操作体位； 模型的上肢前臂有一处肱骨上段闭合性骨折，可触及骨折断端，成角畸形，骨摩擦感； 模型的下肢小腿有一处胫腓骨下段闭合性骨折，可触及骨折断端，成角畸形，骨摩擦感； 模型人可以配套使用所有的骨折支具； 此模型可以广泛用于各种急救教学及实践实际操作时使用。 | 2 | 国产 |
| 11 | 小儿透明多功能鼻饲及洗胃模型 | 本模型模拟小儿上半身尺寸制作。 可进行小儿鼻饲的训练。 可进行洗胃操作的训练。 可透過模擬胃造痿口，進行腸內營養操作。 透明盖，可见操作过程。模型设计为透明上盖，可见直观的观察操作过程。 透明鼻腔和咽喉部，可见胃管插入过程。 特殊拉柄设计，可模拟会厌吞厌动作。 可进行示教、培训演示模型。 为保证产品质量，请携带样品供专家评委现场评分。 | 2 | 国产 |
| 12 | 骨内灌注及股静脉穿刺腿部模型 | 模拟一幼儿左腿，膝关节可活动； 解剖结构包括：髌骨、胫骨、股动脉、股静脉、足等； 可进行胫骨穿刺及骨内灌注练习：体表标志明显便于定位；进针后会有落空感，并有人造骨髓流出，可通过外接输液袋向骨髓内快速输入药液； 可进行股静脉穿刺练习：可触及动脉搏动帮助定位；有明显落空感及静脉血回流确定静脉穿刺插入的正确位置；关节灵活，可摆合理姿势； 皮肤、胫骨棒、股静脉均可更换；且每只骨穿棒四面均可使用； 可根据需要制作不同浓度的模拟血液和模拟骨髓液； 配有优质材料的底托使模型稳固便于操作； | 4 | 国产 |
| 13 | 多功能透明洗胃训练模型 | 模拟一标准成人上半身，模型中切牙距贲门距离在45～55cm范围内，可实现仰卧位（头部可向一侧旋转45°）、左侧卧位、端坐位； 外形用高强度透明材料制成，口腔内有牙、舌、悬雍垂、呼吸道内部的声门、会厌、喉等解剖结构，具有气管、支气管、左右肺脏、心脏、食管、胃、膈、肝脏、胆囊、胰腺以及小肠、结肠结构；胃采用高强度透明材料制成，可全程观察胃管进出胃腔的过程，胃管头端的位置，灌洗液在胃腔内的冲洗情况； 可进行洗胃练习：经口鼻洗胃器洗胃法、电动吸引洗胃法、胃管洗胃法、洗胃机洗胃法； 可训练胃肠减压术；胃液采取术；十二指肠引流术；双气囊三腔管压迫术；鼻饲；氧气吸入；口腔护理；经口经鼻吸痰术；经口气管插管； 双侧瞳孔缩小演示有机磷中毒；颈动脉搏动模拟中毒生命体征； 模型使用完毕，消化道内残存液体可方便从专门管道排出； | 2 | 国产 |
| 14 | 残肢包扎模型 | 一、上半身包扎模型 模拟一成年女性上半身结构，从头至腰； 皮肤光滑平整、五官精致，有明确的体表结构； 右臂为全肢，肩、肘关节可活动，当上肢骨折固定时，可摆成上肢的功能位置。练习右手食指截指的包扎；左臂为肘上截肢，可进行残肢的包扎练习。 可进行锁骨、前臂、肱骨骨折的固定操作。 在此模型的各个部位上可完成各种绷带包扎：环形、斜形 、螺旋形包扎、螺旋形反折、8字、回返包扎；可完成头、颈、眼、耳、下颌、乳房等部位的三角巾包扎；可进行胸部多头带包扎； 二、下半身包扎模型： 1、模拟一男性下半身结构，从剑突下至双下肢，皮肤光滑平整；仰卧位，有明确的体表结构：脐、髂前上棘、外生殖器、臀裂； 2、右肢为从膝以下截断的截肢；左肢为大腿中部截断的截肢，可进行残肢的包扎； 3、在此模型的各个部位上可完成环形、斜形、螺旋形包扎、螺旋形反折、8字、回返包扎；可进行腹部多头带包扎。 | 2 | 国产 |
| 15 | 自动洗胃机 | 特点： 1、动态数字压力显示 2、进出胃液量平衡功能 3、自动压力反馈控制系统 4、强力换向防堵结构，机器无堵塞、卡死现象 5、压力、液量双重安全保护，确保安全 6、进出胃液路分离控制结构 技术参数： 绝对压力值：47~67KPa 自动洗胃压力：47~55KPa 自动洗胃进液量：≤350ml/次 自动洗胃吸液量：≤450ml/次 自动洗胃周期：<40s 工作噪音：≤65dB(A) 环境温度：+5℃~+40℃ 相对湿度：≤80% | 1 | 国产 |
| 16 | 灌肠训练模型 | 模拟一成年人下半身，具有标准的灌肠体位：左侧卧位，左腿自然伸直，右腿屈曲； 解剖结构准确：具有肛门、直肠结构，有模拟肛柱，在灌肠插管过程中有真实的阻滞感； 可行各种灌肠操作包括大量、小量、保留、不保留灌肠；可反复操作并真实的灌入液体；灌入的液体不会逆向流出； 模型内的液体可方便引出； | 2 | 国产 |
| 17 | 环状软骨气管切开术训练模型 | 1. 模拟一成人头颈部，标准的气管切开术体位； 2. 真实而准确的模拟人体组织，可以进行有效的触诊和切开训练：颈前皮肤、肌肉、甲状软骨、环状软骨； 3. 可进行气管切开术、环甲膜切开术、环甲膜穿刺术训练； 4. 基座带有吸盘，结实而稳固，训练时可以保护训练者； 5. 皮肤垫可更换，配有各类备用件（每类不少于5个）； | 2 | 国产 |
| 18 | 外科多技能训练模型 | 1. 本品包括四个模块： 1) 皮肤模块：练习外科皮肤切开、缝合、打结、剪线、拆线的基本操作 2) 肠管模块：练习肠管的钳夹、切开和吻合操作 3) 血管模块：练习粗血管的钳夹、切断和结扎 4) 深部打结模块：练习狭小空间的深部打结技术 2. 模型体积较小，便于携带； 3. 模型上的所有练习模块均可以更换，拆卸方便，易于清洁； | 2 | 国产 |
| 19 | 牵引器 | 由上肢牵引、下肢牵引器各1个组成，可进行上肢牵引、下肢牵引，牵引力可操纵调整，测力计能指示牵引力大小。 | 5 | 国产 |
| 20 | 吸痰器 | 极限负压：-0.08MPa/600mmHg 瞬时抽气速率：20L/min 输入功率：≤120VA 工作电源：AC220V±10%、50Hz±2% 噪声：≤55db(A) 储液瓶：1L | 1 | 国产 |
| 21 | 三腔两囊管 | 硅胶材质 | 6 | 国产 |
| 22 | 简易呼吸机 | 由硅胶呼吸气球及呼吸气囊组成 | 6 | 国产 |
| 23 | 头颈及四肢固定支具 | 由颈托、肱骨、胫腓骨夹板各1副组成，夹板为软木材料，包布为棉布材质。 | 5 | 国产 |

第四包 农业水利工程教学科研设备

| 序号 | 仪器设备名称 | 技术参数 | 数量 | 进口/国产 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电化学工作站 | 恒电位仪:零阻电流计， 2，3，4电极结构，( 浮动地线或实地，( 最大电位范围：±10V，( 最大电流：±250mA连续，±350mA峰值，( 槽压：±13V，( 恒电位仪上升时间：小于1(s，通常0.8(s，( 恒电位仪带宽（-3分贝）：1MHz，( 所加电位范围：±10mV， ±50mV， ±100mV， ±650mV， ±3.276V， ±6.553V， ±10V，所加电位分辨：电位范围的0.0015%，( 所加电位准确度：±1mV，±满量程的0.01%，( 所加电位噪声：<10(V均方根植，( 测量电流范围：±10pA至±0.25A，12量程，( 测量电流分辨：电流量程的0.0015%，最低0.3fA，( 电流测量准确度：电流灵敏度大于等于1e-6A/V时为0.2%，其他量程1%，( 输入偏置电流：<20pA， 恒电流仪(CHI660E)，( 恒电流范围：3nA–250mA，( 所加电流准确度：如果电流大于3e-7A时为0.2%，其他范围为1%，±20pA，所加电流分辨率：电流范围的0.03%，( 测量电流范围：±0.025V，±0.1V，±0.25V，±1V，±2.5V，±10V，( 测量电位分辨率：测量范围的0.0015%， 电位计，(参比电极输入阻抗：1e12欧姆，(参比电极输入带宽：10MHz，(参比电极输入偏置电流：<=10pA @ 25°C， 波形发生和数据获得系统，( 快速信号发生更新速率：10MHz，16位分辨，( 快速数据采集系统：16位分辨，双通道同步采样，采样速率每秒1，000，000点，( 外部信号记录通道最高采样速率：1MHz， 附件，( 电极线，( USB通讯线，( 电源线， 实验参数，( CV和LSV扫描速度：0.000001V/s至10，000V/s，( 扫描时的电位增量：0.1mV（当扫速为1，000V/s时），( CA和CC的脉冲宽度：0.0001至1000sec，( CA和CC的最小采样间隔：1(s，( CC模拟积分器，( DPV和NPV的脉冲宽度：0.001至10sec，( SWV频率：1至100kHz，( i-t的最小采样间隔：1(s，( ACV频率范围：0.1至10kHz，( SHACV频率范围：0.1至5kHz，( FTACV频率范围：0.1至50Hz，可同时获取基波，二次谐波，三次谐波，四次谐波，五次谐波，六次谐波的ACV数据，( 交流阻抗：0.00001至1MHz，( 交流阻抗波形幅度：0.00001V至0.7V均方根值， 其他特点，( 自动或手动iR降补偿，( 电流测量偏置：满量程，16位分辨，0.003%准确度，( 电位测量偏置：±10V，16位分辨，0.003%准确度，( 外部电位输入，( 电位和电流的模拟输出，控电位滤波器的截止频率：1.5MHz，150KHz，15KHz，1.5KHz，150Hz，15Hz，1.5Hz， 0.15Hz，( 可控信号滤波器的截止频率：1.5MHz，150KHz，15KHz，1.5KHz，150Hz，15Hz，1.5Hz， 0.15Hz，( 旋转电极控制电压输出（CHI630E以上型号）：，0-10V对用于0-10000rpm的转速，16位分辨，0.003%准确度，需要某些旋转电极装置才能工作，( 通过宏命令可以控制数字输入输出线，( 内闪存储器可迅速更新程序，( 串行口或USB口数据通讯，( 电解池控制：通氮，搅拌，敲击（需要特殊电解池系统），( CV数字模拟器和拟合器。用户定义反应机理（CHI630E以上）或预定义反应机理（其他型号），( 交流阻抗模拟器和拟合器（具有交流阻抗测量功能的型号），( 最大数据长度：256K-16384K可选。 | 2 | 国产 |
| 2 | 可调式直流电源 | 交流输入 单相220V±10% 直流输出电压 0-100V(连续可调) 直流输出电流 0-10A（连续可调） 稳压精度：源效应：≤0.3%有效值（输入电源电压变化±10%时引起的输出电压的变化率）；时漂：≤0.5%有效值（电源连续工作时间大于8个小时引起的输出电压的变化率）；温漂：≤0.1%有效值/℃（环境温度范围内由环境温度变化引起的输出电压的变化率）；负载效应：≤0.5%有效值（电源输出电流从零至额定值变化时引起的输出电压变化率）。 稳流精度 源效应：≤0.3%有效值（输入电源电压变化±10%时引起的输出电压的变化率）；时漂：≤1%有效值（电源连续工作时间大于8个小时引起的输出电压的变化率）；温漂：≤0.3%有效值/℃（环境温度范围内由环境温度变化引起的输出电压的变化率） 负载效应：≤0.5%有效值（电源输出电流从零至额定值变化时引起的输出电压变化率） 输出纹波 稳压状态：≤0.3%+10mV（rms）（有效值） 稳流状态：≤0.5%+10mA（rms）（有效值） 输出显示 LED显示：精度 ：±1% +1个字；显示格式 00.00V-19.99V；000.0V-199.9V；0000V-1999V； 电压电流设定 电位器（十圈） 过压保护 内置O.V.P保护，保护值为额定值+5%，保护后关闭输出，重新开机解锁 过流保护 过载、短路、定电流输出 温度保护 内置O.T.P保护，保护值为85℃±5%（散热器温度），保护后关闭输出 输出极性 输出正(＋)、负(－)可以任意接地 散热方式 强制风冷 操作环境 室内使用设计，温度： 0℃～40℃；湿度：10％～85％ RH | 4 | 国产 |
| 3 | 便携式水质检测仪 | 用途：多参数水质监测，设计用于现场流通式的监测。有7个可配置的终端，可以连接达10个如下传感器：环境光线、氨、氯离子、叶绿素a、若丹明 WT、电导、深度、溶解氧、硝酸根、ORP、pH、温度、总溶解性气体、浊度和蓝绿藻。技术参数：*（1）DS5X主机：1)外径：8.9厘米，2)长度：58.4厘米，3)重量（典型配置）：3.35公斤，4)最大深度：225米；，5)操作温度：-5到50°C；，6)电池供给（任选）：8节干电池，7)计算机接口：RS232、SDI-12、RS485；，8)内存：120，000条测量值。，（2）温度传感器，1)范围：-5到50 °C；，2)精度：± 0.10 °C；3)分辨率：0.01 °C；4)方法：热敏电阻法；（3）电导率传感器1)范围：0到100 mS/cm；2)方法：四石墨电极法；3)重复性：±1%；4)准确度：读数的±0.01%；5)零点漂移：±1%；6)量程漂移：±1%；7)分辨率：≤0.1µS/ cm；8)自动温度补偿：-20~200℃；9)响应时间：＜60秒（90%的测量结果）；10)MTBF（平均无故障连续运行时间）：≥720h/次；（4）盐度1)范围：0到70 ppt；2)精度：± 0.2 ppt；3)分辨率：1 mV；4)方法：电导率换算；（5）pH传感器1)pH测试原理：玻璃电极；2)测量范围：0~14pH；3)重现性及准确度：±0.2pH以内；4)显示分辨率：±0.01pH；5)温度补偿精度：±0.1pH以内；6)自动温度补偿范围：0~105℃；7)响应时间：<60秒（90%的测量结果）；8)防护：IP68；9)校准方式：手动校准；10)传感器、分析仪等具有自检、自诊断功能。（6）荧光法溶解氧传感器(1)*形式：无膜、无阴阳电极、无电极液，抗H2S、金属离子、油污染；(2)*工作原理：化学荧光法；(3)*维护简单，两年更换一次荧光帽；无需更换膜片，无需补充电解液溶液，无需对电极打磨清洁；(4)溶氧测量范围：0.00～20.00 mg/L(ppm)或0-200%饱和度；(5)温度测量范围：0~50℃，带温度自动补偿；(6)*温度电极外置；(7)*精度：＜5ppm时，±0.1ppm；＞5ppm时±0.2ppm；温度：±0.2℃；(8)*重现性：±0.1ppm（mg/L）；(9)*响应时间：20℃，60秒以内达到95%；40秒以内达到90%；(10)防护等级：IP68；(11)流速：无要求；(12)*标配电缆：10米，可延长，带快速接头（M12，5针）；(13)传感器浸入深度：最大压力限值：34米，345KPa；(14)最大传输距离：1000米（使用接线盒）；(15)接液材质：荧光帽：丙烯酸树脂。探头本体：CPVC，聚氨酯，viton，Noryl，316不锈钢。（7）深度1)范围：0到10（透气水深）、25、100、200米；2)精度：± 0.003米（10米透气水深）、± 0.05米（25、100米探头）、±0.1米（200米探头）；3)分辨率：0.001米（10米透气水深）、0.01米（25、100米探头）、0.1米（200米探头）；4)方法：压敏电阻法；（8）自清洗浊度(1)*测量原理：双光束近红外光/散射光；(2)*测量范围：浊度：0.001~3000NTU；(3)*精度：测量浊度时：小于读数的1%； *重现性：测量浊度时：小于读数的1%； 响应时间：1秒；(4)*形式：316不锈钢或PVC材质，具有自诊断功能和机械式刮片自清洗功能；（9）铵/氨离子1)范围：0到100 mg/L-N；2)精度：大于读数的±5%或±2mg/L-N（常规）分辨率：400NTU以内为0.1，400到3000NTU为1.0；3)分辨率：0.01mg/L-N；4)方法：电极法；（10）硝酸根离子1)范围：0到100mg/L-N；2)精度：大于读数的±5%或±2mg/L-N（常规）分辨率：0.01mg/L-N；3)分辨率：0.01mg/L-N；4)方法：电极法；（11）氯离子1)范围：0.5到18000mg/L；2)精度：大于读数的±5%或±2mg/L（常规）；3)分辨率：4位数字；4)方法：电极法；（12）叶绿素a1)范围：低灵敏度：0.03到500μg/L；中灵敏度：0.03到50μg/L；高灵敏度：0.03到5μg/L；2)精度：±3%；3)分辨率：0.01μg/L；4)方法：体内荧光法；（13）蓝绿藻1）范围：低灵敏度：100-2，000，000cells/mL；中灵敏度：100-200，000cells/ mL；高灵敏度：100-20，000cells/ mL；2）精度：±3%；3）分辨率：0.01cells/mL；4）方法：荧光法；（14）若丹明1)范围：低灵敏度：0.04~1000ppb；中灵敏度：0.04~100ppb；高灵敏度：0.04~10ppb；2)精度：±3%；3)分辨率：0.01ppb；4)方法：体内荧光法。（15）环境光PAR1)范围：0~10，000μmol s-1m-2；2)精度：读数的±5%或±1μmol s-1m-2；3)分辨率：1μmol s-1m-2；4)方法：光电法。 配置清单：主机1套；叶绿素探头1支；内置电池仓1套；自清洗浊度探头1支；电导探头 1支；LDO荧光法溶解氧探头1支；pH配标准参比电极1支；手持终端1套；375K 内存1套；电源适配器90-260V 1套；外电源转接线1套；5米水下电缆1套。 | 2 | 进口 |
| 4 | ADV声学流速仪 | 可以测量的剖面是一个3cm范围的水柱，它能够提供三维流速观测，分辨率为1mm，最高采样频率为100Hz。能够以10Hz的频率测量探头距离底部的距离。能够在数据采集开始的时候进行一次自适应检测，或者以从1秒到1小时范围内的时间间隔进行检测。当底边界是动态的时候，比如在数据采集的时候边界受到侵蚀或者产生淤积，或者经过一段河床时，这是一个非常有价值的功能，能够提高数据质量，降低干扰。 最高采样输出频率是200Hz，有测深的功能；中央发射点垂直向下发射，要求水深大于5公分。1、声学频率10MHz，采样率200Hz；2、4接收探头＋36cm连接杆；3、10米电缆；4、可拔插仪器与电缆接头（水密型）；5、通讯方式RS232；6、Windows平台操做软件 ； 性能指标；（1）流速测量；范 围： ±0-3m/s；自适应脉冲间隔：一次，或者1秒到1小时的间隔；精 度：测量值的±0.5%±1mm/s；采样输出频率：100 Hz；（2）距离测量；最小范围：20mm；；最大范围：最远可到2m（由信号强度决定）；；精 度：层厚为1mm时精度为0.5mm；采样频率：1-10 Hz；（3）测量区域；最大剖面范围：3 cm；位 置：距离探头4.5到7.5cm；直 径：6 mm；最小分层厚度：1-4mm；（4）回声强度；声学频率：10 MHz；分辨率：线性刻度；强度范围：60 dB；（5）温度传感器；热敏电阻（探头内置）；范围：–4°C to 40°C；精度/分辨率：1°C/0.1°C；响应时间：5分钟；（6）数据通讯；I/O: RS-485. 同时提供高速USB-RS485转换器；通讯波特率：可达1.25Mbps；用户控制：通过Vectrino II配置和采集软件；模拟输出：无；同步：内部同步或外部同步都支持；（7）软件：；操作系统：Windows XP， Vista and 7 (32 and 64 bit)；功能：系统设置、数据采集、数据存储、探头测试，数据输出到Matlab格式；多设备操作：软件可以支持多台同时采集；（8）电源；直流输入：12–48 VDC最大功耗：100Hz采样率时4瓦；（9）连接头；机体上：防水或水密MCBH-12-FS(铜制)；电缆上：防水或水密PMCIL-12-MP；（10）材料；标准样式：机壳为工程塑料。探头为不锈钢（316）；（11）使用环境；操作温度：-4℃～40℃；存放温度：-15℃～60℃；振 颤：IEC 721-3-2。 | 1 | 进口 |
| 5 | 超净工作台 | 双人单面 洁净等级 100级@≥0.5μm(美联邦209E) 菌落数 ≤0.5个/皿•时(φ90mm培养平皿) 平均风速 0.3～0.6m/s（可调） 噪 音 ≤58dB 电 源 AC，单项220V/50Hz 光照度 ≥300LX 振动半峰值 ≤ 3μm（X.Y.Z方向） 最大功耗 800W 工作区尺寸W*D*H 1400×650×520mm 高效过滤器规格及数量 1300×550×50×① 荧光灯/紫外灯规格及数量 30w×①/ 30w×① | 2 | 国产 |
| 6 | 自动灭菌锅 | 容积：60L自控型 功率：3.1KW 电源：220V±10% 50Hz±2% 最高工作/设计温度：135℃/138℃ 最高工作/设计压力：0.22MPa/0.25MPa 定时范围（分钟）：0-120 内腔尺寸(mm)：Φ400×520 提篮尺寸(mm)：Ф360×240×2个 手轮式快开门安全连锁装置结构 外壳、筒体、网篮均采用SUS304材料制成，耐酸，耐碱，耐腐蚀 微电脑智能化控制 压力安全联锁装置，超温保护装置 自涨式密封圈，自动排放冷空气 低水位报警，断水自控 超压自泄 灭菌终了蜂鸣器提醒 | 3 | 国产 |

第五包 建筑材料教学科研设备

| 序号 | 仪器设备名称 | 技术参数 | 数量 | 进口/国产 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 扭转实验机 | 产品特点介绍：伺服电机驱动，保证了扭转速度的恒定性；具备完善的超载保护、急停等安全保护功能。全中文的Windows平台下的试验软件，具有很强的数据和图形处理功能， 可即时打印出完整的试验报告和试验曲线。具有扭转力值和扭转角自动跟踪测量和加荷速率指示及峰值保持等功能；试验数据自动处理和显示，并打印出试验日期、编号、材质、最大断裂扭矩和断裂扭转角等符合国家标准的试验报告。 产品技术参数： 最大扭矩2000 N·m 扭矩测量范围 1～100% 试验机级别 0.5级 扭矩示值相对误差 ±0.5％ 扭矩分辨力 最大扭矩的1/500000 扭转角测量范围 0°～10000° 扭转角示值相对误差 ±1.0％ 扭转速度 6°-500°/min 夹头间最大距离 650mm 功率 2kW 电源 380V±10% 产品配置： （一）主机框架及传动部分一套；（二）日本进口伺服电机及伺服器一套；（三）摆线针轮减速机一台；（四）2000Nm扭矩传感器一只；（五）标距内扭转角测量系统一套；（六）SUNS测量控制系统一套；（七）电脑一台（C560 I5-4460, 屏幕尺寸: 23英寸；Intel/英特尔处理器； CPU型号: 四核 Intel Core i5； 内存容量: 8GB； 内存类型: DDR3； 硬盘容量: 1000GB； 显卡类型: 独立显卡； 显存容量: 2GB； 显示器类型: LED； 光驱类型: DVD-RW。）；（八）激光打印机一台；（九）SUNS中文版扭转试验试验软件一套；（十）扭转夹头二套；（十一）锲型垫铁 1套；（十二）随机工具 1套；（十三）随机资料若干：1、装箱清单；2、保修证书；3、出厂检定合格证书；4、试验机使用说明书；5、软件使用说明书；6、计算机及打印机原配的随机资料。 八、安装、调试及培训: 公司应使用方时间安排要求迅速安排技术人员到达现场进行设备的安装指导、调试；设备正常运行后，终身提供广泛优惠的技术支持及设备备件供应。 设备在到达买方现场后三个工作日内安装、调试完毕，直至通电正常运行；试验机安装调试正常投入运行后，厂方每年定期进行一次巡访，检查内部器件、工作状况及协助维护保养； 软件终身维护、免费升级，每年巡检至少一次； | 1 | 国产 |
| 2 | 混凝土强制式单卧轴搅拌机 | 适用于建筑科研、建筑公司及混凝土构件单位试验室，可搅拌普通混凝土和轻质混凝土，也可用到其它行业试验室对不同物料进行搅拌 主要技术参数： 1、出料容量：60升。 2、搅拌均匀时间：≤45秒 3、搅拌轴转速：48转／分 4、电动机功率：1.5 -- 4千瓦 5、电源电压：380 V | 1 | 国产 |

第六包 电化教学设备

| 序号 | 仪器设备名称 | 技术参数 | 数量 | 进口/国产 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电脑 | 一体机；操作系统 Windows 8，独立显卡，集成声卡，酷睿四代i3处理器，型号 i3-4160，双核，三级缓存 3MB，显存容量 独立2GB，内存8GB，速度 DDR3，插槽数量 2个，最大支持容量 16GB，硬盘，容量 1TB，类型 DVD刻录，显示器尺寸 24英寸，宽屏，分辨率 1920×1080 ，集成2.0音箱 | 100 | 国产 |
| 2 | 笔记本电脑 | 第五代智能英特尔酷睿i7处理器，CPU型号：i7-7500U，2.4GHz，系统总线，1600MHz，三级缓存，4M双核，内存容量，4GB，最大支持容量8GB，硬盘容量 1T，接口类型，SATA 串行，英特尔核芯显卡，显示芯片Intel HD 5500，屏幕尺寸，12英寸，宽屏16：9，物理分辨率，1366 x 768，LED背光。 | 10 | 国产 |
| 3 | 投影仪 | 发光原理，3LCD，标称亮度(ISO流明)，3500，标准分辨率，WXGA(1280*800)，对比度10000：1， F 值：1.58-1.72，焦距：16.9 mm-20.28 mm，变焦比：1-1.2，投影距离， 0.9-10.8 米，屏幕宽高比例，，16：10全彩 10.7 亿色，电源220V， 50/60 Hz，标准亮度：270 W，标准亮度模式：37dB。 | 20 | 国产 |
| 4 | 触摸显示屏控制器 | 面板尺寸 65寸背光, LED显示面积, 1428.48 (H) x 803.52 (V)mm 画面比例, 16﹕9最大分辨率, 1920×1080 显示色彩, 8Bit,16.7M点距, 0.63(H)×0.63(V)亮度, 500cd/㎡ 可视角度, 880/880/880/880相应时间, 8MS场频, 50Hz、60Hz、70Hz 红外触摸屏系统 1.触摸分辨率, 4096×4096接口方式, SB/RS232触摸识别, 手势识别 , 多点触摸 ，真多点，两点书写手指轻轻触摸，代替鼠标和键盘的功能，直接输入终端，人机互动，易于交流 2.玻璃特性, 钢化、透光率＞92%工作温度, 00 C -~600 C 3.使用寿命, ＞50000小时响应时间, ＜8ms 4.屏体特性, 无漂移、不随环境产生变化、全角度抗强光照射 5.适用系统, WIN2000/XP/2003/Vista/CE,LinuxMac OS 三、输入和输出 1． 复合视频输入, 2(2×BNC)复合视频输出, 1(1×BNC) 2． VGA输入, 1 3． HDMI输入, 1 4． Y,Pb,Pr/Y,Cb,Cr输入, 3(3×BNC) 5． RS232串口输入, 支持 WIFI\红外\蓝牙 6 音频输入, 1音频输出, 1视频制式, PAL/NTSC/SECAM 四、OSD显示（屏幕菜单显示） 1． 菜单语言, 中文/英文/法文/德文/意大利文/西班牙文/葡萄牙语/荷兰语/波兰语 2． 按键及遥控器功能, 标准7键 / 红外遥控 五、电源及功率 1． 使用电源标准, AC100V～240V，50/60Hz 2． 最大功率, 300W 3． 待机功率, 5W 六 配置 CPU：I5（Intel 酷睿i5） 1． 内存：4G DDR3 2． 硬盘：120G SSD固态硬盘 3． 网卡：Realtek 8111C 自适应千兆 4． 声卡：Realtek ALC883 HD 5． I/O：1×VGA/4×USB/1×LPT/1×LAN/4× COM/1×音频输入/1×音频输出/1×MINI PCIE 6． 电源架构：ATX | 1 | 国产 |
| 5 | 网站服务器 | 一、产品类别 机架式 产品结构 2U 二、处理器 1． CPU类型 Intel 至强E7-2800 纠错 CPU型号 Xeon E7-2803，CPU频率 1.73GHz 2．标配CPU数量 1颗 最大CPU数量 2颗 ，制程工艺 32nm 3． 三级缓存 18MB 三、 总线规格 QPI 4.8GT/s 1.CPU核心 六核 2.CPU线程数 12线程 3. 内存类型 DDR3 4.内存容量 8GB 内存描述 2×4GB 1066MHz DDR3内存 最大内存容量 512GB 四、存储 硬盘接口类型 SAS 标配硬盘容量 2TB 内部硬盘架数 最大支持8块热插拔硬盘,热插拔盘位 支持热插拔 五、 电源和网络 1． 网络控制器 双千兆网卡 2．电源性能电源数量 1个 3． 电源功率 675W | 1 | 国产 |
| 6 | 投影仪（幕布式） | 一 产品类型 教育投影机 1.投影机特性 互动 2.投影技术 3LCD 3.显示芯片 0.63英寸芯片 4.亮度 4000流明 5.对比度 2000:1 6.标准分辨率 XGA（1024*768） 7.扫描频率 水平：15-92KHz 垂直：50-85Hz 二 灯泡参数 1.光源类型 超高压汞灯 2.灯泡功率 275W 3.灯泡寿命 3000小时 4.投影参数 5.变焦方式 手动变焦 6.聚焦方式 手动聚焦 7.变焦比 1.6倍光学变焦 8.光圈范围 F=1.51-1.99 9.实际焦距 f=18.2-29.2mm 10.投影距离 0.82-13.85m 11.投影尺寸 30-300英寸，屏幕比例 4:3 ，色彩数目 1677万色 12.投影方式 正投，背投，桌上，吊顶 13．视频兼容性 480i，576i，480p，576p，720p，1080i，1080p 三、接口参数 1．输入接口 1×复合视频：RCA（黄） 2. 1×S-Video：迷你DIN， 2×分量视频：D-sub 15pin， 1×RCA（白，红）2×分量视频：D-sub 15pin 2×RGB: D-sub 15pin， 1×RCA（白，红） 3.输出接口 1×HDMI，控制接口 1×RJ45 四、电气规格 1．产品噪音 33dB 2．电源功率 正常模式：380W，待机功率：0.38W 3．电源性能 AC110-240V，50/60Hz 五、其它参数 1.扬声器 5W 2．产品尺寸 450×274×114mm 3．产品重量 4.4kg 4．其它性能 用户标识更改功能 5．A/V滑盖功能 6．画面冻结功能， 信号源自动搜索， 偏移量：8.6:1 7.直接开机，关机 启动时间：大约6秒，预热时间：30秒 冷却时间：0秒（关机后风扇立即停转） 8.其它特点 RGB光阀式液晶投影系统 六、环境参数 1.工作温度 0-40℃ 2.工作湿度 20%-80%（无凝结） 3.随机附件 4.包装清单 爱普生 C1040XN x1 5.电源线3.0米 x1 6.计算机电缆线1.8米 x1 7.摇控器：AA型碱性电池 x1 8.密码保护标签 x1 9.投影软件 x1 10.线缆固定夹 x1 11.后线缆盖 x1 12.ELPAP07：无线网卡 13、微玻珠幕布：120寸,电动式，需要安装。 | 10 | 国产 |

第七包 超高效液相色谱仪

| 序号 | 仪器设备名称 | 技术参数 | 数量 | 进口/国产 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超高效液相色谱仪 | 仪器设备使用目的、用途方向。 天然产物中有机化合物分析研究（例如：有机成分、成分复杂样品等方面）食品中有机化合物分析研究（例如：脂类化合物、添加剂等方面）化工产品中有机化合物的研究分析（例如：有机成分、表面活性物质、聚合物添加剂等方面） 仪器设备技术参数（带星号指标不能超过3个）。 1四元溶剂管理系统 1.1 *色谱泵：数控直线驱动色谱泵，相互独立、电子控制的双马达直线驱动装置，双压力传感器反馈回路 （需在投标文件中提供泵结构示意图予以证明，并标明双压力传感器示意图位置和真实位置） 1.2溶剂梯度数量：≥四元梯度，可扩充至九种溶剂 1.3 *真空脱气:六通道在线真空脱气机 1.4 *流量：最小流量范围≥0.0100，最大流量范围≤2.000mL/min，以 0.001mL/min 为增量 1.5 最大操作压力：15,000psi 1.6梯度模式：线性、步进、凹线、凸线四种类型 1.7 柱塞清洗：自动，可编程 1.8 流量精度：＜0.075%RSD ，（全流速范围内），不随反压变化 1.9 流速准确度：±1.0% 1.10 梯度准确度：± 0.5%，不随反压变化 1.11 梯度精度：±0.15%RSD，不随反压变化 2 自动进样器系统 2.1 样品瓶数：≥90 位 2.2 进样精度：<0.3%RSD 2.3 样品交叉污染度：<0.001% 2.4 进样体积：0.1-50μL，以 0.1μL 为增量 2.5 进样线性度：>0.999 2.6 自动进样循环时间：<30 秒 2.7 样品室温度范围：4℃-40℃，可编程，增量：1℃ 2.8 进样模式：保证精度下任意体积进样 3 柱温箱 3.1 温度范围：室温以上 5℃-90℃，增量：0.1℃ 3.2 预热方式：主动式溶剂预热方式 3.3 *色谱柱与柱温箱上带有使用信息记录装置，能够在线记录最近50次色谱柱使用信息。 4二极管阵列检测器 4.1波长范围：190-800nm 4.2波长准确度：±1nm 4.3光学分辨率：1.2nm 4.4二极管数：512 4.5数字分辨率：1.2nm 4.6采样频率：80Hz 4.7基线噪音：±3×10-6 AU, 4.8基线漂移: ≤1.0×10-3AU/hr/℃ 4.9线性范围：2.0AU 4.10吸收范围：0.0001 to 4.0000 AUFS 4.11光源：氘灯 4.12*流通池：光导全反射流动池, 池长：10mm, 池体积：500nL (分析池) 4.13流通池耐压：1000psi 5数据管理系统 5.1原厂源代码级全中文版，其中包括在线帮助采用简体中文。 5.2*内置ORACLE®10g版图文数据库。 5.3登录时输入用户名和密码，每个使用者可以使用各自的用户名，密码和权限，相互之间的数据互相独立，互不干扰 5.4操作向导模式和在线帮助功能：只需按照指南要求进行操作即可执行相应的功能。 5.5具有数据安全性：符合cGMP/GLP和21 CFR Part 11法规的要求，具有电子记录，电子签名之功能。具有分配用户使用权限之功能。 5.6支持多种定量曲线方式。 5.7报告格式的编辑和排版：结果可以有单个报告和综合报告。 5.8原始数据和结果可通过多种方式输出到其它软件中（如Excel）。 5.9用户可自定义样品信息和编辑计算公式实现特殊的计算 5.10积分模式：传统积分和ApexTrack峰尖寻迹拟和积分，可提供更准确的肩峰、负峰和拖尾峰的积分 5.11可以做窄分布校正、宽分布校正、普适校正以及各种曲线拟合（GPC选项） 5.12带有系统适用性软件，可计算美国药典（USP）、欧洲药典（EP）、日本药典（JP）和中国药典的柱效、拖尾因子、分离度等色谱适用性参数。 6正压固相萃取装置 6.1*采用96孔正压提取方式，96个孔每个孔都受到限制以保持压力恒定。 6.2*须带无边沿小柱提取支架，µElution96孔板提取用衬架。可使用96孔提取板和无边沿小柱。 6.3*96孔样品收集板可直接用于超高效液相色谱仪的自动进样器进样板。 7基本配置： 7.1超高效液相色谱四元泵 7.2在线脱气机 7.3自动进样器 7.4柱温箱 7.5二极管阵列检测器 7.6正压固相萃取装置 8配套附件、配件及消耗品： 96孔板和自动进样器中用作样品板以及样品制备提取中用作收集板的附件；μElution提取板、96孔提取板、1 cc、3 cc和6 cc的无法兰边注射针筒式小柱、5 cc（200 mg）带有Teflon®滤头的超洁净玻璃注射器各1套、同品牌超高效液相色谱柱4支、超高效液相在线预柱4根。 9数据处理系统： 9.1 配套硬件要求：台式电脑1套（4核i5或以上CPU；3.2GHz或以上主频；内存 4GB；硬盘500GB； 22英寸显示器；正版win7 以上系统）。激光快速打印机。 9.2中英文软件：包括仪器控制、数据处理等软件；定量分析软件；整体控制液相色谱及检测器的软件和相应接口 10技术资料： 免费提供全套、完整的技术资料，包括详细的仪器中英文说明书、操作手册和仪器维护等有关资料及质量认证书，以及提供相关应用技术资料。 11技术服务和培训 卖方须到买方提供的现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常并验收，为2名以上仪器操作人员提供免费的上机操作及日常维护培训。 仪器故障响应时间不超过2个工作日，维修日程不超过7个工作日。 及时免费提供技术咨询和软件升级服务。 提供不定期的仪器应用技术培训服务。 提供一次免费移机服务。 定期现场回访：2年以上每年2次的免费现场回访。 仪器设备配置清单（配件、附件指标、数量明确）。 超高效色谱泵、在线脱气机、自动进样器、柱温箱、二极管阵列检测器、正压固相萃取装置、软件及相关耗材。 | 1 | 进口 |

第八包 语言教学训练设备

| 序号 | 仪器设备名称 | 技术参数 | 数量 | 进口/国产 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字语言综合教学实验室系统 | 1、语言教学系统：支持媒体广播、屏幕广播、磁带广播、影碟广播、展台广播、学生发言、分组讨论、监视学生和辅导学生等功能。在任何教学状态下，都能进行正常的语音教学（可同时播放多路声音），教师可以和单个或多个学生进行语音对话，也可以单独和某个学生进行辅导（其他学生听不到）；教师可以按行、按列或随机分组语进行音教学。支持任意的课堂讨论分组，百兆网络下能够支持≧60位学生的全班授课、双向同组讨论。Matrix实时语音处理架构，语音延时小于30ms，采用48kHz超高语音采样率，音质更逼真。支持听力课的复听训练、听写训练、听力选择和评估。支持口语课的领读、朗读和小组讨论。支持阅读课的单词讲解、课文讲解和写作训练。支持高级口译的交替传译和同声传译训练，具备影子训练、短期记忆等专业化教学系统，同时配套与专业外语院校合作开发的翻译资源库，满足口译教学的专业化教学要求。1、屏幕广播教学实现同步和异步广播教学；②媒体广播教学支持WMV、RMVB、MPEG1、MPEG2、MPEG4、AVI等所有主流视频媒体格式；分辨率支持全高清1920*1080。媒体播放清晰流畅达到30帧。 2、多媒体控制系统：支持媒体设备接入，MPEG4实时压缩，纯软件实现数字网络广播。可连接录音机、DVD、实物展台、摄像机、录像机、投影机等各种设备。支持16路数字频道教学，包括2路模拟设备频道，如磁带机、影碟机、实物展台等媒体设备，支持14路媒体节目频道，如WAV、MP3、MPEG1、MPEG2、MPEG4、RA、RM、RMVB、WMA、WMV、DIVX、XVID、AVI等音视频媒体，学生可自行选择频道，教师可根据讲解需要任意调整各频道的播放进度，教师可以将频道播放给指定的学生进行分组教学。 3、即时反馈课堂训练系统：教师在进行语音广播、屏幕广播、媒体广播和外接媒体设备广播时，可随时以当前教学场景为题目，叠加进行训练，实现外语教学中的听力训练、口语训练、笔译训练。训练不影响原本的广播教学状态；支持抢答、选择、判断、写作和口头回答等方式，在回答结束后，教师能立即看到或听到全班学生答题结果，并可进行即时讲评，讲评结束后，系统实时、自动生成统计报告。 4、自学系统：1. 学生能够自行打开资源服务器中的节目，内容包括文本、Office文件、PDF、Flash，以及音视频媒体，如WAV、MP3、MPEG1、MPEG2、MPEG4、RA、RM、RMVB、WMA、WMV、DIVX、XVID、AVI等媒体格式；2. Visor影音服务器内置多网卡负载平衡技术，无需独立服务器，百兆网络即可实现高达120路MPEG1或240路MPEG4节目并发点播；3. 学生在播放音视频媒体的同时，支持添加汉语、维语、哈萨克语等语系的字幕，也可同时显示双字幕，方便学生学习。 5、考试系统：1. 标准考试：支持内含WORD、图片、音频和视频的标准化试卷，支持ABCD卷、自动评分，并支持考试分析和统计功能；2. 口语考试系统支持朗读（复读式）、问答式和多人讨论式，考试过程人工控制，考试结束后录音文件保存在相应的目录中。 同声传译会议实训系统：教师设定最多16路同声翻译的频道，为每一频道设定一个译员翻译原声的内容，原声的内容可以包括磁带、服务器或者本地的媒体文件，也可以是教师本人的语音。作为译员的学生只能够收听原声，并且实时翻译为教师指定的语种；其他学生可以自由选择频道收听，能够同时听到原声和译员翻译的内容。 6、影音复读机：影音复读机提供学生针对音视频的录音、播放、复听、跟读功能。首创影音跟读技术，跟着电影学口语，打破磁带、MP2局限。支持精确定位、变速不变调、波形对比、滚动字幕、书签。 7、课堂智能导播录播跟踪系统：①软件录制模式：电影模式和画中画模式，可实现4种画中画模式的录制功能；②跟踪控制功能：无需安装感应装置的情况下，可实现教师特写的跟踪定位控制功能；③导播模式：可实现教师特写、教师全景、学生全景和VGA信号的自动导播切换功能；通过录播导播一体机的“自动”控制按钮，实现与软件的联动控制；④转场特效：视频通道之间切换自动加载各种视频切换特效功能；动态片头片尾：在录制过程中，可以实时插入视音频或图片素材片头片尾文件；文字插入：支持画面中文字的叠加，并且可以任意调节叠加位置和字体；台标LOGO：支持视频画面台标的叠加，可以任意选择台标和设置叠加位置；⑤控制功能：系统支持WEB的方式来远程导播和管理；能够实时通过网络控制5路通道的特技切换，可以网络控制开始录制/停止录制/录制设置；必须可以通过网络同时控制开始直播/停止直播/直播设置等功能；课件信息网络监控功能，能够显示课件模式信息、录制时间、录制分辨率、录制码流、录制帧率等信息；网络添加字幕功能，能够通过网络远程对视频添加字幕；远程管控云台的预置位设定，同时具备9个预置位设定按钮；特技选择，能够选择视频切换的特技切换效果。 8、APP客户端（智能手机）系统：①移动终端点播功能：必须结合原有系统，包括云录播系统、自动录播系统等，实现所有管控功能的统一。实现移动客户端在线点播，提供用户登录界面，登录的用户名及密码与原有系统登录统一；②移动终端直播功能：平台上的直播与手机端同步，可以实时通过手机端观看直播；③微课手机端录制功能：通过手机进行视频录制，录制完成以后可以向平台上传录制完成的视频，并且查看上传进度；④手机二维码评课功能：可通过扫描手机二维码，直接进入手机评课模块，实现直播过程中的评课及交互；⑤直播权限管理功能：可设置各种角色的直播观看功能；⑥视频搜索功能：通过标题、文字等实现对视频的搜索；⑦视频分类功能：对相关的视频进行分类管理。 9、微课录制系统：1、录制功能：①纯视频、纯桌面、普通合成、裁边合成、智能裁边等5种录制模式；②视频：录制摄像头视频和声音；③纯桌面：录制屏幕桌面和声音；④普通合成：录制没有裁边的摄像头、桌面和声音；⑤裁边合成：录制裁边后的摄像头、桌面和声音；⑥智能裁边：录制跟踪状态下的摄像头、桌面和声音；2、跟踪功能：可实现笔记本自带摄像头的跟踪录制功能；3、上传功能：可将录制好的视频自动上传到资源平台；4、导播功能：可实现视频、屏幕等信息的自动切换；5、直播功能：可实现至少30个点的单机直播功能；6、操作功能：必须具有快捷键操作功能：开始录制：ALT+S 停止录制：ALT+P 电子白板：ALT+Z；7、背景设置：能够对录制背景图案进行设置。 10、系统配置：70座数字语言综合教学实验室共5个，每个实验室各配置一套。 11、配套耳麦：305套；耳麦参数：头戴式；驱动单元：麦克风输入自动增益，40毫米钕铁棚磁/喇叭直径：40mm /频率响应：20HZ-20KHZ/麦克风：方向性：单向性；工作方式：动圈式；灵敏度：-42dB±3dB；尺寸：97X50mm，频率范围：30-15,000HZ，阻抗：<10k ohm，电压：4.5 伏，入力插头：3.5mm/插头：Φ 3.5mm×2/电缆：≥2.2米。 12、开标时供应商必须提供：1、制造商针对本项目出具的授权书原件及针对本项目出具的售后服务承诺书原件和与投标产品相对应的著作权登记证书、省级及以上的质量检测报告（提供加盖公章的复印件，原件备查）；2、需提供生产企业产品彩页并加盖企业公章（拒绝接受影印、复印件）。 | 1 | 国产 |
| 2 | 数字情景模拟实训系统 | 1、情景教学系统：①支持≧60位学生的广播教学，支持电子屏幕笔，教师能在广播教学内容上进行标注；②★支持交互式课堂即时反馈训练。教师可随时以当前教学场景为题目，叠加进行训练，支持口头回答、选择题、写作题等，答题结束后，教师能立即看到或听到全班学生答题结果，并可进行即时讲评，讲评结束后，系统实时、自动生成统计报告；③支持影子训练、干扰训练、倒数训练、同声传译训练、交替传译训练和视译训练；④★支持同传“一心多用”训练和交传“速记“训练影像同步跟踪；⑤★支持训练录音、录像。所有学生各自独立录制训练语音和摄像头画面，并实时保存到服务器。真实再现训练全过程的面部表情、口型和语音，供教师课堂讲评和学生课后复习；⑥★支持训练讲评。训练结束，教师可统一播放训练录音录像进行全班讲评，或让学生自主播放。支持原声、译声双轨声道选择和音量调节；支持声音波形显示使教师能跳过空白，直接定位到学生实际录音位置，有效节约课程时间。 2、自学系统：①支持自主训练。学生自主选择服务器的多媒体文件和文档，进行影子训练、干扰训练、倒数训练、同声传译训练、交替传译训练和视译训练。学生训练完毕，可自主回放训练录音录像，也可以保存到U盘课后复习；②★支持学生训练管理。教师通过自己的屏幕查看所有正在自学训练的学生摄像头画面总览，支持翻页显示，每页可显示16个摄像头，画面清晰流畅。可点击任意学生画面放大显示其表情和口型；③★支持100人以上并发视频点播，保持画面清晰流畅。 3、口语考试系统：①★支持国家级口语考试，无需试卷编辑即可开始考试。包括大学英语专业四、八级考试，全国英语等级考试（PETS），中国汉语水平考试（HSK），全国翻译专业资格考试（CATTI），全国俄、德、法、日、韩语等级考试和英语自学考试等国家级口语考试；②支持学校自主命题，题目可组合文字、图形、音频和视频，支持朗读、复述、演讲、问答和讨论等题型；③★考试全过程自动完成，杜绝教师误操作；④★支持多人协同阅卷，支持分差校正。 课堂智能导播录播跟踪系统：①软件录制模式：电影模式和画中画模式，可实现4种画中画模式的录制功能；②跟踪控制功能：无需安装感应装置的情况下，可实现教师特写的跟踪定位控制功能；③导播模式：可实现教师特写、教师全景、学生全景和VGA信号的自动导播切换功能；通过录播导播一体机的“自动”控制按钮，实现与软件的联动控制；④转场特效：视频通道之间切换自动加载各种视频切换特效功能；动态片头片尾：在录制过程中，可以实时插入视音频或图片素材片头片尾文件；文字插入：支持画面中文字的叠加，并且可以任意调节叠加位置和字体；台标LOGO：支持视频画面台标的叠加，可以任意选择台标和设置叠加位置；⑤控制功能：系统支持WEB的方式来远程导播和管理；能够实时通过网络控制5路通道的特技切换，可以网络控制开始录制/停止录制/录制设置；必须可以通过网络同时控制开始直播/停止直播/直播设置等功能；课件信息网络监控功能，能够显示课件模式信息、录制时间、录制分辨率、录制码流、录制帧率等信息；网络添加字幕功能，能够通过网络远程对视频添加字幕；远程管控云台的预置位设定，同时具备9个预置位设定按钮；特技选择，能够选择视频切换的特技切换效果。 4、APP客户端（智能手机）系统：①移动终端点播功能：必须结合原有系统，包括云录播系统、自动录播系统等，实现所有管控功能的统一。实现移动客户端在线点播，提供用户登录界面，登录的用户名及密码与原有系统登录统一；②移动终端直播功能：平台上的直播与手机端同步，可以实时通过手机端观看直播；③微课手机端录制功能：通过手机进行视频录制，录制完成以后可以向平台上传录制完成的视频，并且查看上传进度；④手机二维码评课功能：可通过扫描手机二维码，直接进入手机评课模块，实现直播过程中的评课及交互；⑤直播权限管理功能：可设置各种角色的直播观看功能；⑥视频搜索功能：通过标题、文字等实现对视频的搜索；⑦视频分类功能：对相关的视频进行分类管理。 5、微课录制系统：1、录制功能：①纯视频、纯桌面、普通合成、裁边合成、智能裁边等5种录制模式；②视频：录制摄像头视频和声音；③纯桌面：录制屏幕桌面和声音；④普通合成：录制没有裁边的摄像头、桌面和声音；⑤裁边合成：录制裁边后的摄像头、桌面和声音；⑥智能裁边：录制跟踪状态下的摄像头、桌面和声音；2、跟踪功能：可实现笔记本自带摄像头的跟踪录制功能；3、上传功能：可将录制好的视频自动上传到资源平台；4、导播功能：可实现视频、屏幕等信息的自动切换；5、直播功能：可实现≧30个点的单机直播功能；6、操作功能：必须具有快捷键操作功能：开始录制：ALT+S 停止录制：ALT+P 电子白板：ALT+Z；7、背景设置：能够对录制背景图案进行设置。 6、配套耳麦：122套；耳麦参数：头戴式；驱动单元：麦克风输入自动增益，40毫米钕铁棚磁/喇叭直径：40mm /频率响应：20HZ-20KHZ/麦克风：方向性：单向性；工作方式：动圈式；灵敏度：-42dB±3dB；尺寸：97X50mm，频率范围：30-15,000HZ，阻抗：<10k ohm，电压：4.5 伏，入力插头：3.5mm/插头：Φ 3.5mm×2/电缆：≥2.2米。 7、系统配置：60座数字语言综合教学实验室共2个，每个实验室各配置一套。 8、开标时提供：1、制造商针对本项目出具的授权书原件及针对本项目出具的售后服务承诺书原件和与投标产品相对应的著作权登记证书、省级及以上的质量检测报告（可提供加盖公章的复印件，原件备查）；2、需提供生产企业产品彩页并加盖企业公章（拒绝接受影印、复印件）。 | 1 | 国产 |
| 3 | 资源管理系统平台 | 1、系统平台整体功能要求：1.系统平台为视频资源管理服务平台，保证学院资源管理进行有效地统一整合管理，要求能够与学院其他管理服务平台无缝对接；实现统一身份认证系统；★2.系统平台要求基于JAVA（Struts、Spring和Hibernate）、J2EE应用框架开发，所有功能模块具有整体结构，谢绝厂商多品牌，多产品拼凑实现；系统平台应同时具备录制、直播、在线点播、网络教研、在线学习、微课、教学反思、视频编辑转码等功能模块；2.要求厂商具备二次开发能力，能够根据学校用户的实际需求对功能模块进行修改完善。3.需提供详细的访问日志，包括在线访问人数、学习时长、统计分析功能。 2、录播管理功能：1.能够对多个录播教室进行在线巡查管理；在同一页面下，能够实现至少对10个教室的巡查管理功能；★2.单个教室管理，能够点击某个教室画面，能够将教室录播画面呈现出来，实现远程对教室的导播、录制、直播、特技切换、预置位设置、添加片头片尾等功能；2.实时显示视频课件信息，包括课程名称、主讲教师、录制模式等；同时可显示教室录制状态，包括：实时录制时间、视频分辨率、码流、帧率等信息；3.课程表功能，能够批量导入课程表，实时按照课程表进行录制，也可对教室节次进行修改；直播频道管理，能够以列表形式显示当前直播教室信息，包括：教室名称、频道URL、时间、状态等信息。 3、直播点播功能：1.能够通过PC终端、Andriod移动设备、iOS（ipad、iphone）移动设备收看直播点播；支持多种浏览器；2.能够迅速查看今日直播、直播预告和直播历史等信息并且以列表形式呈现，直播内容可以看到直播课程、直播时间和上课老师等信息；3.课堂直播延时小于1秒，直播码流可以任意设置，直播课堂可以支持按课程表直播、周期性直播多种方式，课程表可以后台批量导入；4.能够将计算机屏幕，包括讲稿、ppt、Flash动画、鼠标运动轨迹、电子白板等内容流畅的直播到客户端；5.能够根据用户需求，可以对任意一路视频信息进行直播，在高清录制时，直播视频自动降为低码流直播；6.在直播过程中，提供有直播交流互动界面，用户能够通过网络对直播课堂进行在线点评、互动交流等；7.无论是局域网还是广域网，都可以实现高清直播，不需要映射网络端口或者是VPN；进行直播时，如果网络发生网络故障，故障排除后会自动重连；8.Flash视频点播方式，无需安装其它播件，即可点播课件，支持微格点评方式，可实时点评，互评，文字交流、实时打分；9.具备在线点播功能，会有准确的在线点播学习时长记录，并具有某个课程的点播次数记录；10.支持整个视频分类转移、调整功能，支持某个视频分类定时删除视频功能；11.具备索引切片功能，即视频播放的进度条中，每个大纲点都能够显示到播放进度条上，鼠标放到大纲点位置，能够以缩略图的方式显示该段视频图片；12.切片分割管理，能够将一个视频按照知识点等信息进行切片分割，并对视频分割信息进行管理，实现对重要知识点的掌控；★13.具备添加字幕功能，能够导入中文字幕和英文字幕；同时具备手动添加字幕功能，即根据知识点，并得到当前时间点，手动添加字幕。 4、录播直播模式：多种模式的课件支持教学现场直播，支持动态域名、局域网、广域网直播，支持双码流同时直播，根据客户端带宽自适应播放，任何客户端（PC、Apad、安卓手机）输入直播地址即可收看。每路接入的视频信号可独立进行直播或导播后进行直播； 5、码率格式：支持1080P、720P、SVGA、XGA格式, 视频码1Mbps~10Mbps连续可调；录制格式：MP4或WMV,并支持FLV封装，可兼容各种浏览器（如：FlireFox，IE，谷歌等）进行观看； 网络教研功能：1.要求在平台首页位置专门有用于显示正要进行的教研活动，并可通过管理员授权，有权限的人员可进行在线的网络教研活动；2.可以对某个课程进行评课，经过上课老师设置环节和问题时间点后，评课老师能够完成相应环节的点评；3.能够对教研活动、评课结果进行分析和排名，可以单独对专家、普通评论进行查看与管理；4.具有最新教研活动和最热教研互动窗口，方便后期点评人员的在线学习指导；5.能够进行公开课、评论课的筛选，具有网络教学课程列表、专家点评列表、播放次数、点评次数显示等信息；6.同时显示专家人员、视频数、评论数、单位、课程、班级、截止点评时间、课程简介等信息；7.支持视频标签管理，视频资源管理可以按视频分类、审核状态、视频来源、播放状态、访问条件等进行筛选管理，同时可以按照各种访问进行管理；具有微信在线教研功能，即通过移动终端微信账号，即可实现移动终端的在线教研评价，包括打分和文字等评价。 6、在线编辑功能：1.能够对视频进行在线编辑处理，包括掐头、去尾、剪切、合并，还能编辑课件信息，如主讲人、主题、时间、地点等；2.具有自动转码功能，支持各种输入设备：包括硬盘、CD(DTS)、VCD、DVD：支持各种主流的视音频格式，包括mpeg1/2/4，rm/rmvb、wmv、mov、mts等；3.支持视频格式大小的自定义转换；包括多种格式的分片、转码与合并，添加文本、图片水印；4.支持多进程转码，根据策略可以启动多个转码进程；★5.具有网络在线课件编辑系统平台软件软件著作权证书。 7、微课功能：具有微课分类管理功能，管理人员可以根据响应微课讲解内容，进行分类管理；具有微课程视频索引自动切片功能，可以根据视频录制的索引大纲进行自动切片，分类管理；可以根据类型、范围、排序对微课进行在线检索； 8、信号源备份：系统同时支持至少3路输入视频信号源进行独立备份功能，操作方式：支持手动切换和自动切换视频； 9、控制方式：系统支持WEB的方式来远程导播和管理，同时可通过手机终端进行控制； 10、教学资源：500G。包括：大学英语视频材料；高级口译；商务英语；听力材料；外语题库；英文杂志等。 11、开标时供应商必须提供：1、制造商针对本项目出具的授权书原件及针对本项目出具的售后服务承诺书原件和与投标产品相对应的著作权登记证书、省级及以上的质量检测报告（提供加盖公章的复印件，原件备查）；2、需提供生产企业产品彩页并加盖企业公章（拒绝接受影印、复印件）。 | 1 | 国产 |
| 4 | 机房管理维护系统 | 1、机房环境部署系统：①学生在校园网内只要能够登陆网络都可以方便的查询自己账号的充值、消费和违纪记；②支持机房差异化部署，可根据课表自动进入不同的系统环境；③每天机房关闭的时候可以对在线学生自动结帐下机；④系统具备处理因网络故障和意外断电等原因造成未正常结帐下机的功能，避免扣费与实际情况不符而产生矛盾。 2、运维支持系统：①学生卡上的余额不足，可进行报警提醒，以防止因透支上机出现的卡上余额负值，对帐务统计造成不便；②支持局域网ARP主动防御功能，有效防止网络内ARP攻击的发生。 终端服务系统：①可以对学生卡的充值机时进行有效期限设定，过期作废，也可以固定每个月自动为学生分配相应计时，方便学校计时管理(此模块提供功能截图界面加原厂公章)；②系统可以为没有帐号的用户提供临时上机服务，支持临时帐号和密码，预交一定金额即可上机；③如因网络故障原因造成无法结帐下机，管理员可以设置脱机自动关机的时间。 3、资产管理模块：①可结合同品牌硬件客户端进行纯硬件底层登陆(此模块提供功能截图界面加原厂公章)；② 可以对电脑中的软件进行监管，软件的安装和卸载会有报警提示；③当硬件设备发生变更时会自动提示变更的是哪个设备(此模块提供功能截图界面加原厂公章) 可以统计每台电脑装了哪些软件。④管理机可以将机器的软件信息、硬件信息以及它们的变更信息可以Excle表格的形式导入出来。 4、系统配置：系统节点1000个。 5、开标时供应商必须提供：1、制造商针对本项目出具的授权书原件及针对本项目出具的售后服务承诺书原件和与投标产品相对应的著作权登记证书、省级及以上的质量检测报告（提供加盖公章的复印件）；2、需提供生产企业产品彩页并加盖企业公章（拒绝接受影印、复印件）；3、中标公司在中标公示期限内将中标产品提供给校方对所有功能模块进行验证性测试，不符合招标文件要求的，按虚假应标处理。 | 1 | 国产 |
| 5 | 摄像头 | 传感器：CMOS；像素：800万；捕获幅面：1280*720；视像解像度：1280*720；帧数：30帧/秒接口：USB2.0；特性：方便折叠携带设计，可360度旋转。 | 122 | 国产 |
| 6 | 高清摄像机 | 1080P高清：采用1/2.7英寸、207万有效像素的高品质HD CMOS传感器，可实现最大1920x1080高分辨率的优质图像，输出帧频最高30fps。低照度超高性噪比的全新CMOS图像传感器可有效降低在低照度情况下的图像噪声，同时应用2D和3D降噪算法，大幅降低了图像噪声，即便是超低照度情况下，依然保持画面干净清晰，图像信噪比高达55dB以上。丰富完善的接口支持HDMI高清输出，另配备HD-SDI接口，有效传输距离最高长达100米。同时支持CVBS标清输出。20x光学变焦+16x数字变焦采用日本腾龙高品质超长焦镜头，光学变焦达到20倍，并支持16倍数字变焦。远程控制使用RS232/485串口，可对摄像机进行控制。网口控制支持网口输出带，H.264编码；★必须提供广电清晰度测试报告。达到广电900TVL标准。 | 16 | 国产 |
| 7 | 专业声卡 | 192KHz/24bit 数字模拟转换器；192KHz/24bit 模拟数字转换器；输出信噪比（A-Weighted）： 105 dB ；输入信噪比（A-Weighted）： 103 dB ；输出总谐波失真+1kHz噪音： 0.0025% （-92dB） ；输入总谐波失真+1kHz噪音： 0.0022% （-93dB）；频率响应（-3dB,24-bit/96kHz输入）：<10Hz–48kHz ；高保真耳机放大器。 | 8 | 国产 |

第九包 分子生物学教学设备

| 序号 | 仪器设备名称 | 技术参数 | 数量 | 进口/国产 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 梯度PCR仪 | 设备技术参数： 1、 加热制冷系统：Petiter热泵。 2、样品槽材质：纯银镀金模块。 3、梯度样品模块：48*0.5ml模块,96*.2ml模块,384孔反应板模块,三槽可互换。 4、 温控范围：-5℃至99℃。 5、最大升温速率:5℃/秒，最大降温速率:5℃/秒 6、最小升降温速率：0.001℃ 7、控温精度：±0.01℃ 8、 温度均一性: ±0.25℃（55℃时）。 9、温度梯度设置范围:可在-5℃至99℃温控范围内任意设置。 10、 温度梯度差：左右两侧温度梯度最大可达40℃。 11、梯度通道列数： 12列。 12、热盖：智能压力热盖。 13、显示屏：5.7寸TFT彩色触摸屏，图表式编程或曲线图模式可以相互转换，可呈现温度梯度曲线图，自动模块识别。 14、断电自动启动功能：有。 15、程序储存：可储存600个以上程序。64个文件夹管理。 16程序管理：每个文件夹可单独密码保护，每个编程文件可以单独密码保护，确保自己的编程文件不被意外删除，支持管理员最高权限处置无人认领文件夹及丢失密码文件夹等。 17、可做touchdown PCR。 18、带打印机接口及RS232接口。 19、功率：350W。 20、选配384模块,可升级. 21、安装培训：国内总代理在当地设有维修站，当地有专职的售后服务工程师非销售工程师，现场免费安装并对仪器操作人员提供免费的操作及维护培训。 *22、质量保修：自安装验收之日起，设备免费保修3年；由制造商或国内总代理出具并盖章的三年免费承诺。 22、维修响应：接报修2小时响应，24 小时内用电话，电子邮件或传真答复指导。如果电话，电子邮件或传真指导不能解决问题，服务工程师将在48小时内到达甲方实验室解决问题。 三、仪器配置清单： 1个梯度基座，1个96孔模块，1个384孔模块。 | 1 | 进口 |
| 2 | 多头PCR仪 | 一、使用目的、用途： 可同时进行多个不同反应条件的PCR 二、设备技术参数： 1. 三个独立热槽、三个独立热盖、可运行完全独立的PCR程序。 2. 容量：3x21x0.2ml 3. 平均升降温速率2.5℃/秒 4、温控范围：-5℃至99.9℃ 5、温度均一性：±0.25℃ 6、温控精度：0.01℃ 7、最小升降温速率：0.001℃/秒 8、热盖温度范围：100℃，智能压力热盖。 9、热盖：双层可伸缩，开启程序自动下降。 10、运行时热槽温度实时监控并图表反应。 11、显示屏：5.寸TFT彩色触摸屏 12、编程模式：图表式或曲线图 13、贮存程序数：680个常规程序/64个文件夹 14、程序快速启动功能 15、噪音低 16、48*0.5ml模块,96*.2ml模块,384孔反应板模块可快速更换 17、质量保修：自安装验收之日起，设备免费保修3年；由制造商或国内总代理出具并盖章的三年免费承诺。 三、仪器配置清单： 1个梯度基座，1个三槽模块。 | 1 | 进口 |
| 3 | 电转化仪 | 一、使用目的、用途： 专为细菌、酵母和其他微生物快速可控的电穿孔，适合进行细菌、酵母或者微生物的转化。 二、设备技术参数： 接口：USB 2.0 电源：220V, 50 – 60 Hz 尺寸（长×宽×高）：19 × 27.5 × 12.5 cm 净重（不含配件）：3.2 kg 电容：10 Microfarad 脉冲波型：指数衰减波 脉冲电压：200 – 2500 V 电阻：600O hm 特性：安全电路防止电弧产生 时间：标定 5 ms 三、仪器配置清单： 电转化仪主机1台，电源线1根，电击杯座1个，操作手册1本。 附件及指标：电击杯1包，容积40-400 ul,包装50个/包，电极间隙尺寸：2 mm, 场强可高至25千伏/厘米。圆底盖子可防泄漏，可以快速一指移除。盖子上面具备竖直拉柄，更便于移除。该电击杯用于对细菌、真菌及各种细胞等电穿孔用，为无菌包装。 | 1 | 进口 |
| 4 | 微型离心机 | 一、使用目的、用途：适用于各种样品提取上清液，样品快速沉降，微量血细胞分离，微生物样品处理。 二、设备技术参数： 最大相对离心力（rcf）：12,100×g 转速（rpm）：800-13,400（100 rpm 递增） 最大容量12×1.5 / 2.0 mL 从零加速至最高转速的时间13 秒 从最高转速减速至零的时12 秒 离心计时15 秒至30 分钟 尺寸（长×宽×高） 22.6×23.9×13 cm 重量（包括转子） 4.3 kg 功率70W 三、仪器配置清单： 离心机主机1台，铝制转子及不锈钢转子盖1套 | 2 | 进口 |
| 5 | 移液器（单道） | 1.连续可调单道移液器的量程涵盖：0.1 – 2.5 µL，0.5 – 10 µL， 2.0－20ul，20 – 200 µL，；每套4支 3.符合人体工程学设计，活塞极轻，弯钩状指靠使移液器在不握移液器的情况下也能钩在手上。移液时甚至不用握住移液器 4.不同色彩标记不同的量程，易于辨识，可配合同样颜色标记的吸头配合使用； 5.使用标准配备工具，可在实验室方便快捷地进行校准和维修； 6. 液量调节装置：所显示的数字后带微量刻度尺，设定移液量有指针指示。调节时步进为一个刻度且指针只会停止于刻度线上。 7.双控按钮设计，顶部旋转式按钮帽确保流畅稳定的移液，底部液量调节按钮用于精细的移液操作，有效预防移液中间的误操作。 8.低于50µl量程的移液器双活塞设计，确保移液器具有强吹出能力 9.白色背景，黑色超大数字显示，带微量刻度尺； 10.采用极佳的耐热材质，可整支高温高压灭菌，无需拆卸。并且可整支紫外消毒； 11.具有ISO9001:2000 和ISO 13485:2003证书，具有CE认证 12.方便在实验室校准，提供网上在线校准软件； 13.配有ID标签，包括3枚预置标签和空白标签，方便区分； 14. 每套移液器配置：可同时放置四支移液器的金属底座支架1个，4个带防滑垫的枪头盒，移液槽1盒，枪头样品1盒 | 5 | 进口 |
| 6 | 移液器（8道） | 1 工作条件 1.1常规实验室，室温条件 2 主要技术指标 2.1 坚固耐用，重量轻。 2.2 符合人体工程学设计：精细的优化工艺进一步减少了操作用力，使用更加轻松； 2.3 不同量程范围移液器，操作按钮颜色不同，易于辨认； 2.4 特殊设计的弹簧、密封圈以及陶瓷活塞，使得移液器的化学感受性（抗腐蚀）更好； 2.5 耐高压灭菌的吸头连件可轻松手动拆卸，便于清洗； 2.6 移液器的量程设定单手可调，快速简单，在操作过程中随时可观察到量程的数值； 2.7 量程刻度由四位数字表示，并通过放大玻璃更加清晰可见； 2.8 在可调模式下单手操作设定量程，可避免由于意外设定所造成的错误调节； 2.9 高质量部件,可直接紫外灭菌. 高质量密封圈免维护,减少日常维护费用. 配置清单：8道移液器量程10 – 100 µL 1支，量程0.5–10 μl 1支。 | 1 | 进口 |
| 7 | 电泳仪电源 | 一、使用目的、用途： 适用于普通蛋白，核酸电泳，并适宜一机多槽 二、设备技术参数： 微电脑智能控制，操作界面更加方便，快捷 工作状态中，可以实时微调 大屏幕LCD，同时显示电压，电流，功率和定时时间 ＊具有存储记忆功能（10 组3 步程序） 参数可以连续设定 可单步或分步工作 具有来电恢复功能 精致轻巧的外观和造型 具有安全保护及报警功能 具有小电流维持功能 三、仪器配置清单： 电泳仪电源主机1台 | 2 | 国产 |
| 8 | 琼脂糖水平电泳仪 | 一、使用目的、用途： 适用于鉴定、分离、制备 DNA，以及测定其分子量 二、设备技术参数： 制胶器模具成型，可以制作四种尺寸不同的胶 透明上盖开孔式设计，便于散热，方便观察 凝胶托盘带有荧光标尺，便于观察 高柔韧性导线，开盖断电，确保安全 聚碳酸酯注塑成型，无渗漏 桥式设计，节省缓冲液 耐高温，不变形 限位功能，操作准确 可拆卸电极架及电极头，方便彻底清洗和维修 外型尺寸：（L × W × H）：310 × 150 × 90mm 凝胶板规格：（L×W）：大胶 120×120mm；宽胶60 × 120mm ； 长胶：120×60mm；小胶 60 × 60mm 试样格：2+3 齿（ 2.0mm 厚），6+13 齿，8+18 齿（1.5mm 厚）， 11+25 齿（1.0mm 厚）可用排枪加样 重量1kg 缓冲液总容量650ml 三、仪器配置清单： 名称/ 标配数量 电泳仪（主体）/1 个 电泳仪（上盖）/1 个 1.0mm25 齿/11 齿试样格/4 把 1.5mm13 齿/6 齿试样格/1 把 1.5mm18 齿/8 齿试样格/1 把 2.0mm 3 齿/2 齿试样格/1 把 制胶器/1 个 60mm*60mm 凝胶托盘/2 个 60mm*120mm 凝胶托盘/1 个 120mm*60mm 凝胶托盘/1 个 120mm*120mm 凝胶托盘/1个 电泳导线/1 付 | 4 | 国产 |
| 9 | 涡旋振荡器 | 一、使用目的、用途： 用于不同的试管、烧杯、酶标板等容器的混均。适合不同实验要求，可根据不同的混合物体的性质，调整不同速度。 二、设备技术参数： 电压[VAC] 220 频率[Hz] 50 功率[W] 60 振荡方式 圆周 周转直径[mm] 4 电机输入功率[W] 58 电机输出功率[W] 10 允许连续运转时间 100% 速度范围[rpm] 0-2500 运行方式 连续运转/点动 允许环境温度[℃] 5-40 允许环境湿度 80% DIN EN60529保护方式 IP21 VT1.1 三、仪器配置清单： MX-S可调式混匀仪主机，含VT1.1标准头1个 | 4 | 进口 |
| 10 | 恒温磁力搅拌器 | 一、使用目的、用途： 溶液混匀搅拌 二、设备技术参数： （1）调速范围：起动（0r/min）-1500r/min （2）控温范围：室温（25℃）-160℃ （3）控温精度：±1℃ （4）工作面直径：140mm （5）加热功率：360w （6）电源：交流220v 50Hz （7）外形尺寸：230 X 160 X 100 | 2 | 国产 |
| 11 | 真空泵 | 一、使用目的、用途： 样品抽滤 二、设备技术参数： （1）最高真空度：0.098MPa （2）抽速（升/分钟）：单头10L/min*2 （3）功率：180w （4）材质：不锈钢泵体，双头双表 | 1 | 国产 |
| 12 | 恒流泵 | 一、使用目的、用途： 给液流提供恒速推力 二、设备技术参数： （1）转速范围：0.1-300rpm （2）流量范围：0.001-1.17L/min （3）外形尺寸，整机重量：L275*W160*H150,3.2-4.2Kg （4）工作环境：-20-60℃，相对湿度≤85% （5）适用电源：Ac 220v 50/60Hz （6）最大压力：≤0.2Mpa（软管出口背压） | 1 | 国产 |

第十包 测量教学设备

| 序号 | 仪器设备名称 | 技术参数 | 数量 | 进口/国产 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光学水准仪 | 一、目的：用于土地测量学实验； 二、性能参数： 1.望远镜放大倍率30x 2.物镜有效孔径φ42mm，成像正； 3.水准仪每公里往返测量标准偏差正负小于3mm。 4. 说明书，合格证齐全。 三、配置 1.塔尺或双面尺10套； 2. 主机一台； 3. 原装三角架一个； 4. 便携箱一个； | 10 | 国产 |
| 2 | 光学经纬仪 | 一、目的：土地测量学实验 二、性能参数 1.望远镜放大倍率25.9x； 2.物镜有效孔径36mm， 度盘最小分划值1°分划尺最小分划1’， 光学对中器视距0.8-1.5M； 3.望远镜为内调焦式，成像清晰。 4.带尺读数方便，估读精度高。 5.竖轴系为半运动式，转动灵活，方向精度高。 6.仪器一测回水平方向标准偏差不大于±6"，一测回垂直角标准偏差不大于±10"。 7.仪器可用于低等控制测量、地形测量、矿山测量、工程测量、施工过程中的导线测量和建筑施工测量等。 8.说明书、合格证齐全。 三、配置 1. 3m长活结花杆20个； 2.主机一台； 3. 原装三角架一个； 4.便携箱一个。 | 10 | 国产 |
| 3 | 自动安平水准仪 | 一、目的：用于土地测量学实验； 二、性能参数： 1. 32倍高清晰望远镜头，特殊铝合金丝补偿器； 2.在恶劣环境下，也可获得精确观测数据； 3. JIS6级防水，适应各种气候条件； 4. 无限水平微动螺旋，操作更快速倍率32X ； 5. 有效孔径30mm；分辨率3”； 6. 视场有效1°20’最短视距0.4m，乘常数100，加常数0，每公里往返误差1.5MM，补偿方式 磁力，补偿范围±15’； 7. 灵敏度10’/2mm； 8. 说明书、合格证齐全。 三、配置 1. 主机一台； 2. 原装三角架一个； 3. 便携箱一个。 | 10 | 国产 |
| 4 | 全站仪 | 一、目的：用于土地测量学实验； 二、性能参数： 1. 测距精度：2mm+2ppm； 2.免棱镜测量精度：3mm+2ppm； 3.测角精度：2秒； 4.测程：3000m； 5.内存：10000点，提供更多作业管理的记录空间，可同时存储32个文件； 6.1.6秒快速精确测距 ；免棱镜，可见激光束方便施工测量； 7.摩擦制动，绝对编码度盘； 8.双电池交换供电（带热交换技术），锂电池5200毫安；可以经受各种气候条件，IPX6级防水； 9.电池使用时间：连续侧角测距19小时，可用四天 (电池为原装，带充电器) ；10.中文显示，操作有图形、文字提示； 11.用户可自行用机载软件校正2C、补偿器、指标差； 12.数据采集和要素编码、放样程序、COGO计算程序和测量功能测绘软件机载软件可计算面积周长、公/铁路中边桩坐标、导线测算等； 三、配置： 1.原装全站仪脚架1付， 2.单棱镜2个， 3.基座对点器一个， 4.2m单对中杆1根； 4.主机一台； 5.主机便携箱一个。 | 1 | 进口 |
| 5 | 手持式GPS | 一、目的：土测量学实验； 二、性能参数 1.卫星接收：GPS，支持SBAS，北斗，GLONASS L1； 2.通道数：72； 3.定位类型：GPS/北斗/GPS+GLONASS/GPS+北斗； 4.定位精度：单点：2-5m； SBAS：1-3m；更新频率：1Hz； 4.电源；供电类型：AA电池/锂电池/USB；续航时间：AA电池：15小时；锂电池：20小时； 5.存储；内存：4G；扩展存储：支持MircoSD卡扩展，最大支持32G； 6.数据通讯；数据通讯：MiniUSB数据通讯；数据接口：支持NMEA串口数据输出； 7.屏幕；屏幕尺寸：2.4英寸； 8.分辨率及类型：240×320，TFT强光下清晰可见； 9.防护及环境特性；防水防尘：IP67；抗跌落：抵抗1.5米跌落至硬质地面； 10.工作温度：-20℃-60℃；存储温度：-30℃-70℃； 11.数据采集；航点存储：3000；航线存储：60；航迹存储：条数不限（取决于存储容量），每条最多10000点，10000个临时航迹点；面积测量：航线+航迹+专业工具；导航：直线导航+沿路导航；地图：全国导航电子地图，支持等高线地图加载； 12.传 感 器支持电子罗盘、支持气压计； 13.尺寸：112mm × 68mm × 37mm；按键：电源键、翻页键、地图缩放、摇杆方向键. 三、配置 1.主机一台； 2.数据线一根； 3.说明书一本； 4.合格证一本。 | 2 | 国产 |

# 第五章 投标文件组成

供应商的投标文件应包含以下十一个部分：

一、投标函、投标声明

附件1：法定代表人身份证明(法定代表人参加招标)

附件2：法定代表人授权书(委托代理人参加招标)

二、开标一览表及投标报价文件

附件3：投标报价文件

三、投标保证金

附件4：投标保证金收据复印件

四、供应商的资格、能力证明材料

附件5：供应商基本情况表

附件6：资格、能力证明材料

附件7：联合体协议(格式)

五、货物说明

附件8：技术指标说明

六、技术/商务响应与偏离表

七、项目方案及售后服务附表

八、提供政府采购政策产品等证明材料

附件9：中小企业声明函

“节能产品”、“环境标志产品”等证明材料

九、节能、环境标志产品明细表

十、中小企业生产或销售的产品或服务明细表

十一、供应商认为需提供的其它资料

说明：投标文件按包分别编制、装订、密封递交，不允许将两个或两个以上包的投标文件编制、装订、密封在一起。

## 一、投标函

致             (招标人或招标代理机构)：

我方己仔细研究了                 (项目名称)的招标文件（招标编号：           ）的全部内容，知悉参加投标的风险，我方承诺接受招标文件的全部条款且无任何异议。

一、我方同意在招标文件中规定的提交投标文件截止时间起    日内(投标文件有效期)遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。

二、我方提交投标文件正本一份和副本一式     份，电子版一份，并保证投标文件提供的数据和材料是真实、准确的。否则，愿承担《政府采购法》第七十七条规定的法律责任。

三、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

四、我方承诺遵守《政府采购法》的有关规定，保证在获得中标资格后，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

附件1：法定代表人身份证明(法定代表人参加招标)

附件2：法定代表人授权书(委托代理人参加招标)

供应商名称(盖单位章)：

法定代表人或其委托代理人 (签字)：

日期：            年            月            日

## 投标声明

我们，                 （供应商名称）已认真阅读《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及招标文件[（项目名称），招标编号：]相关内容，知悉供应商参加政府采购活动应当具备的条件。此次按招标文件要求提交的供应商资格证明材料，已经认真核对和检查，全部内容真实、合法、准确和完整，我们对此负责，并愿承担由此引起的法律责任。

一、我方在此声明：

（一）我方与招标人或招标代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系。

（二）我方与参加本项目的其他供应商不存在控股、关联关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人。

（三）我方未为本项目前期准备提供设计或咨询服务。

二、我方承诺（承诺期：成立三年以上的，为提交首次投标文件截止时间前三年内；成立不足三年的，为实际时间）：

（一）我方依法缴纳了各项税费及各项社会保障资金，没有偷税、漏税及欠缴行为。

（二）我方在经营活动中没有存在下列重大违法记录：

1、受到刑事处罚；

2、受到三万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的行政处罚。

供应商名称（盖单位章）：

法定代表人（签名）：

日    期：              年   月   日

附件1

法定代表人身份证明(法定代表人参加招标)

供应商名称：

注册号：

注册地址：

成立时间：        年      月     日

经营期限：

经营范围：主营：               ；兼营：

姓名：          性别：       年龄：          系      （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

供应商名称（盖单位章）：

日期：        年        月        日

附件2

法定代表人授权书(委托代理人参加招标)

本人          （姓名、职务）系                           （供应商名称）的法定代表人，现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交                     （项目名称、招标编号）投标文件及报价； (2)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                      。

代理人无转委托权。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

附：委托代理人身份证复印件及法定代表人身份证明(附件1，原件)

供应商名称（盖单位章）：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

日期：         年      月       日

## 二、开标一览表及报价文件

附件3

开标一览表

| 项目 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 投标总报价 | 大写： 元 小写： 元 |  |
| 交货期 |  |  |

注:

1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、上述全部报价均应包括项目实施所需的设备费、人工费、服务费、包装运输费、安装调试费、税费及其他一切费用。

供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：         年    月     日

分项价格表

项目名称：

招标编号：                                                    金额单位：元

| 品目号 | 货物名称 | 规格型号 | 原产地 | 制造商名称 | 单位 | 数量 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价 | 合计 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安装调试费 |  |  |
|  | 备品备件费 |  |  |
|  | 运输和保险费 |  |  |
|  | 技术服务费 |  |  |
|  | 税金 |  |  |
|  | 其他 |  |  |
| 投标总价（小写）： |
| 投标总价（大写）： |

供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：         年    月

## 三、投标保证金

附件4：

投标保证金收据复印件

## 四、供应商的资格证明材料

附件5

供应商基本情况表

盖供应商单位章

| 供应商名称 |  | 法定代表人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组织机构代码 |  | 邮政编码 |  |
| 委托代理人 |  | 电子邮箱 |  |
| 上年营业收入 |  | 员工总人数 |  |
| 营业执照 | 注册号码 |  | 注册地址 |  |
|  | 发证机关 |  | 发证日期 |  |
|  | 营业范围（主营） |  |
|  | 营业范围（兼营） |  |
| 基本账户开户行及帐号 |  |
| 税务登记机关 |  |
| 资质名称 | 等级 | 发证机关 | 有效期 |
| 备注 |  |

投标人近三年（2012年11月-2015年10月）主要业绩

- 已完成类似项目一览表

投标人名称：

| 项目名称 | 招标人 | 招标人联系人及联系电话 | 交货期限 | 项目地点 | 规模 | 签约合同金额 | 合同供货内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明：后附证明材料。如中标通知书、合同等复印件 |

- 目前正在提供的服务项目一览表

投标人名称：

| 项目名称 | 招标人 | 招标人联系人及联系电话 | 交货期限 | 项目地点 | 规模 | 签约合同金额 | 合同供货内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明：后附证明材料。如中标通知书、合同等复印件 |

供应商名称：

法定代表人或其委托代理人(签字)：

日          期：       年      月     日

投标人2014年财务状况

一、开户情况

| 开户银行 | 银行名称： |
| --- | --- |
|  | 银行地址： |
|  | 电话： | 联系人及职务： |
|  | 传真： | 电传： |

二、2014年的资产负债情况

| 财务状况 单位：元 | 2014 |
| --- | --- |
| 1.总资产 |  |
| 2.流动资产 |  |
| 3.总负债 |  |
| 4.流动负债 |  |
| 5.税前利润 |  |
| 6.税后利润 |  |

说明：后附2014年度的财务报告，包括资产负债表、现金流量表和损益表（全本）。

供应商名称：

法定代表人或其委托代理人(签字)：

日          期：       年      月     日

附件6

# 资格、能力证明文件

一、资格性证明材料

（1）营业执照副本复印件

（2）税务登记证、社会保险登记证复印件或者近三个月依法缴纳税收和社会保险费的证明（纳税及缴费凭证复印件）

（3）组织机构代码证复印件

（4）代理商应提供制造商的授权书（除第2、7包，投标授权书或经销权证明或制造商售后服务承诺函）；

（5）第2、7包代理商应提供制造商授权委托书（进口货物可提供总代理授权，同一品牌同一型号只认可一家供应商投标）；

二、能力证明材料

（1）产品合格证、检验报告、认证证书复印件

（2）所投产品通过的认证、获得的奖项、荣誉等证明材料等复印件

（3）供应商获得的荣誉证书等复印件

（4）根据招标文件规定的评标办法补充的其他能力资料

（5）招标文件要求或供应商认为有必要提供的其他能力证明材料

注：

1、本项目进口产品原厂指：产品生产制造商或中国区域总代理（经销）商。

2、以上复印件均需要加盖投标人行政原章。

附件7

# 联合体协议(如有)

致                 (招标人或招标代理机构)：

经研究，我们决定自愿组成联合体共同申请参加        （项目名称）项目        （政府采购编号、采购代理编号）的招标。现就联合体事宜订立如下协议：

一、联合体基本信息：                                  （各方公司名称、地址、营业执照、法定代表人姓名）。

二、         （某成员单位名称）为         （联合体名称）牵头人。

三、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与招标和中标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

四．联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，参加招标，履行中标义务和中标后的合同，并向招标人承担连带责任。

五、联合体各成员单位内部的职责分工如下：               。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：               。

六、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

七、本协议书一式       份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

成员二名称（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

# 年     月   日

说明：1、本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

2、联合体符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）和《财政部 工业和信息化部关于印发＜政府采购促进中小企业发展暂行办法＞的通知》(财库[2011]181号)相关规定的，提交《附件8：中小企业声明函》。

## 五、货物说明

附件8

技术指标说明

包号

| 序号 | 货物名称 | 制造商名称 | 型号规格 | 主要技术参数和技术指标 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：

法定代表人或其委托代理人(签字)：              _

日期：       年      月     日

说明：货物的主要技术参数和技术指标可另页描述。含：

(1) 供货范围清单

本清单应列明组成货物的主要件和关键件的名称、数量、原产地；

本清单应列明专用工具的名称、数量、原产地及单价（如果有的话）；

本清单应列明备品备件的名称、数量、原产地及单价（如果有的话）；

（2）主要生产设备一览表；

（3）产品生产工艺、流程说明；

（4）投标货物原材料及配件的进货渠道一览表；

（5）产品及配件图纸等；

（6）实施本项目的详细技术文档及其内容说明；

（7）生产、经销投标货物或服务的资格必须得到有关行政主管部门许可的有关证件。

## 六、技术/商务响应与偏离表

| 序号 | 文件条目号 | 采购规格/商务条款 | 投标文件的规格/商务条款 | 响应与偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1、“响应与偏离”应注明“响应”或“偏离”。

2、商务偏离包括：付款方式、投标有效期、交货期、供货范围、质保期等。

供应商名称：

法定代表人或其委托代理人(签字)：

日          期：       年      月     日

## 七、项目方案及售后服务附表

①供货组织实施方案，进度计划及保证措施，安装调试方案程序

②人员（含实施人员及售后人员）、机械设备投入

③质量保证措施合理，安全文明施工措施培训方案

④售后服务体系及服务情况，培训计划，售后服务优惠承诺

⑤质保期承诺及保证措施承诺

售后服务附表

| 服务网点名称 |  | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  | 提供相关证明材料（如：营业执照或租房合同等） |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |
| 经营期限 |  |  |
| 售后服务协议 |  | 提供相关证明材料 |
| 售后服务内容 |  | 此部分内容做附件进行详细说明 |
| 服务承诺 |  |  |
| 工作业绩 |  | 提供相关证明材料 |
| 业务咨询电话 |  | 传 真 |  | 附人员身份证等相关证件 |
| 负责人 |  | 联系电话 |  |  |
| 售后服务计划 |  |
| 备品备件、耗材工具库存储备 |  |

说明：此表要求提供项目实施地点的售后服务网点说明，如供应商目前在此地点未有此类售后服务网点时，须根据此表要求作出中标后承诺。

供应商名称：

法定代表人或其委托代理人(签字)：

日          期：       年      月     日

## 八、提供政府采购政策产品等证明材料

附件9

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为    （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为     （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加            单位的             项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他     （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖单位章）：

日期：        年    月   日

供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

日期：      年      月      日

说明：1、填写前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）和《财政部 工业和信息化部关于印发＜政府采购促进中小企业发展暂行办法＞的通知》(财库[2011]181号)相关规定。

2、中小企业部分提供其他中小企业制造货物的应另附说明，并与后面的报价一栏表保持一致。

3、未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

“节能产品”、“环境标志产品”证明材料

1、提供18 期《节能产品政府采购清单》关于投标产品当前页的打印件；

2、提供 16 期《环境标志产品政府采购清单》关于投标产品当前页的打印件；

说明：1、供应商提供的产品属于下列情形，应按第二章招标须知第2.6款、第9.2款规定提供相关证明材料(清单或目录所在页复印件)。

(1)符合政府采购强制采购政策的(《节能产品政府采购清单》中标记★符号节能产品及其他强制采购产品)；

(2)符合政府采购优先采购政策的(《节能产品政府采购清单》中非标记★符号节能产品，《环境标志产品政府采购清单》中环境标志产品)。

2、未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

九、节能、环境标志产品明细表

| 标段（包） | 行次 | 清单产品名称 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  |
|  | 2 |  |  |
|  | 3 |  |  |
|  | 4 |  |  |
|  | 5 |  |  |
|  | 6 | 合计 |  |
|  | 7 | 本标段（包）报价 |  |
|  | 8 | 占本标段（包）比率（%） |  |

注：

1、以上属节能、环境标志产品须提供清单内产品的证明材料。

2、计算分值保留两位小数。

3、此表的行次可根据实际情况变动或顺延。

4、若无货物属于节能、环境标志产品的，则不填写此表。

供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：         年    月   日

## 十、中小企业生产或销售的产品或服务明细表

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段（包） | 品目号 | 小型和微型企业产品名称 | 品牌型号规格 | 数量 | 制造商 全称 | 投标报价（元） | 价格评标扣除金额（元） | 价格扣除后金额（元） |
|  | 本标段（包）小计 |  |  |  |
|  | 本标段（包）小计 |  |  |  |

注：

1、当一个标段（包）内有多个属于小型和微型企业的产品时， 投标人应按品目号详细填写。

2、栏目8=栏目7×招标文件规定的价格扣除比率的优惠幅度。

3、栏目9=栏目7-栏目8

4、计算分数时四舍五入取小数点后两位。

5、以上属于小型和微型企业的产品须按招标文件提供相关证明材料并加盖投标人公章，原件备查，否则将不予评审优惠。

6、若所投的产品不具备此类评审优惠条件，本“中小价格扣除明细表” 不必填写。

供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：         年    月   日

## 十一、供应商认为需要提供的其它资料