主要技术参数：

1、外径尺寸（长×宽×高）mm：7000×5200×3200
2、内径尺寸（长×宽×高）mm: 6900×3900×2600
3、大门规格（宽高）mm: 2500×3000
4、进风风机风量m3/h：24000，出风风机风量12000
5、喷漆时平均风速m/s：0.35（有载）
6、光照度Lux：800
7、空气过滤效率：﹥98%
8、噪音：≦75dB
9、最高工作温度：60℃
10、升温速度（20～60℃）min：3--5
11、最大耗电量kw/h：24
12、总功率34.5kw,（其中风机10kw，电加热24kw，照明1.5kw）