目    录

第一章  招标公告…………………………………………………   3

第二章  供应商须知………………………………………………… 4

供应商须知前附表 ……………………………………………… 4

供应商须知正文部分 …………………………………………… 6

第三章  货物需求一览表及技术规格要求………………………… 29

第四章  合同条款…………………………………………………… 43

附件  主要投标文件格式及其内容：

附件1:投标函

附件2:法定代表人授权委托书

附件3:小微企业声明函

附件4:投标一览表

附件5:分项报价明细表

附件6:到货计划表

附件7:商务条款偏离表

附件8:技术规格偏离表

附件9:项目业绩表

附件10:售后服务承诺书

特 别 提 示

各供应商：

在参与本次招标项目投标时，请按招标文件中规定的可能导致无效投标、废标、黑体字要求的内容逐条响应，若不响应将导致投标失败。

第一章 招  标  公 告

一、采购人：石河子大学       联系人：蔡永斌        电话：0993-2058967

地  址: 新疆石河子市北四路

二、项目名称: 石河子大学教学实验平台建设三次采购项目

项目编号：BZHW-[2015]213

采购方式：公开招标

招标货物(服务)标包、名称、规格型号、数量：

BZHW-[2015]213/01   高精度拟静力伺服控制系统等设备

BZHW-[2015]213/02   建筑软件

采购总预算： 1354.5万元

三、供应商资格要求：满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格要求。供应商若为代理商应提供制造商的授权委托书。

四、招标文件出售时间：2015年7月31日起上午10:00至13:30时和下午15:30时至18:30时 (北京时间 节假日除外)。

招标文件出售地点：新疆乌鲁木齐市新民路200号创天大厦6楼。未领取招标文件的供应商不得参与投标。

五、投标文件递交时间：2015年8月25日10时30分（北京时间）

六、投标截止时间、开标时间：2015年8月25日10时30分（北京时间）

开标地点：新疆生产建设兵团公共资源交易中心开标厅	,地址: 新疆乌鲁木齐市新民路200号创天大厦负一楼

七、招标文件售价：500元/包

八、采购代理机构名称：新疆生产建设兵团招标有限公司

详细地址：新疆乌鲁木齐市新民路200号创天大厦6楼

邮    编：830002                 电  话：0991-8852441

电子信箱：yw1@ xjbtzb.com      联系人：樊龙、李金璋

传    真：0991-8865994

开户银行：中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行营业部

户    名：新疆生产建设兵团招标有限公司

银行账号：108200001077

银行行号：104881003013

新疆生产建设兵团招标有限公司

2015年7月30日

第二章  供应商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：石河子大学教学实验平台建设二次采购项目 项目编号：BZHW-[2015]213 采购内容：BZHW-[2015]213/01 高精度拟静力伺服控制系统等设备 BZHW-[2015]213/02 建筑软件 采购预算：1354.5万元（总） |
| 2 | 采购代理机构：新疆生产建设兵团招标有限公司 |
| 3 | 投标保证金金额：投标保证金按投标总报价的1.5%-2%自行取整缴纳，投标保证金应当由供应商的基本账户以非现金形式提交（包括支票、汇票、本票等）。投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，投标无效。 各供应商必须在投标截止时间前交到新疆生产建设兵团招标有限公司指定账户。 |
| 4 | 投标有效期：90天 |
| 5 | 投标文件的数量：正本1份、副本4份，（U盘或光盘的电子版一份,且其内容必须与纸质投标文件内容一致，如不一致以纸质投标文件为准）,凡进入开标、唱标程序的投标文件概不退还。 投标文件必须使用胶粘装订，如果出现拉杆或活页装订将导致投标无效。 |
| 6 | 投标截止时间：2015年8月25日10时30分（北京时间） 投标文件递交地点：新疆生产建设兵团公共资源交易中心开标厅 (地址: 新疆乌鲁木齐市新民路200号创天大厦负一楼) |
| 7 | 开标时间：2015年8月25日10时30分（北京时间） 开标地点：新疆生产建设兵团公共资源交易中心开标厅 (地址: 新疆乌鲁木齐市新民路200号创天大厦负一楼) |
| 8 | 采购代理机构服务费：中标金额的1.5% |
| 9 | 采购代理机构账户信息： 单位名称：新疆生产建设兵团招标有限公司 开 户 行：中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行营业部 账 号：108200001077 行 号：104881003013 |
| 10 | 本文中所称“甲方”“乙方”、“买方”“卖方”，在招投标阶段为“采购人”“供应商”。 |
| 11 | 注意事项： 本项目开标时须查验资质原件，包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明、税务登记证及组织机构代码证原件、授权书原件及被授权人身份证原件、供应商若为代理商，代理商应提供制造商授权委托书原件。如不携带将可能导致投标被否决。 |
| 12 | 联系方式： 联系人：樊龙、李金璋 电 话：0991-8852441 传 真：0991-8865994 E-mail: yw1@ xjbtzb.com |
| 13 | 备注：1、招标文件中所有偏离表，如无偏离应在相应表格中填写“无”，如未填写视为不响应招标文件； 2、本次招标各供应商投标时以人民币报价; 3、招标文件中所涉及的日期均为日历日。 |

供应商须知正文部分

一、总  则

1 合格的供应商：

1.1 参加投标的法人、其他组织或者自然人，应当具备下列条件：（一）具有独立承担民事责任的能力；（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（六）法律、行政法规规定的其他条件。

1.2 凡参加投标的供应商必须具有履行本招标文件规定的有关要求的能力，信誉良好，

1.3 若采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

1.3.1参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

1.3.2参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

1.3.3参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

1.3.4与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

1.3.5与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

1.3.6供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

1.4 采购人或者采购代理机构有下列情形之一的，属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：

1.4.1就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息；

1.4.2设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；

1.4.3采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；

1.4.4以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件；

1.4.5对供应商采取不同的资格审查或者评审标准；

1.4.6限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商；

1.4.7非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地；

1.4.8以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

1.5 供应商在本次采购活动中，必须遵循《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关法令、法规的规定。

2  定义。

2.1 “采购代理机构”系指新疆生产建设兵团招标有限公司。

2.2 “供应商”系指向采购代理机构提交投标文件的法人、其他组织或者自然人。

2.3 “货物”系指供应商按合同要求，向采购人提供的货物、设备手册及其他技术资料。

2.4 “服务”系指按合同规定卖方须承担的运输、装卸、技术协助和交付使用后保修期内应履行的义务及售后服务等其他类似的义务。

2.5 “卖方”系指提供合同货物和服务的经济实体，在招投标阶段即为供应商 。

2.6 “买方”系指购买货物和服务的单位，在招投标阶段即为采购人。

3   投标费用

3.1 招标文件价格：招标文件售价500元/包，(邮购须另加50元人民币)。采购代理机构不负责招标文件在邮寄过程中丢失造成的损失。不论供应商出于何种原因不参与投标，或投标后未中标，招标文件及其费用概不退还。

3.2 供应商在投标时应自行承担所有与编写和提交投标文件有关的费用。

4   采购内容：

4.1 采购内容为 石河子大学所需的石河子大学教学实验平台建设二次采购项目及其相关服务。各供应商应提供项目的供应清单。招标项目名称、数量、技术规格要求详见第三章；投标报价见供应商须知第13条款。

4.2采购人采购进口产品的，必须在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意后，才能开展采购活动。在采购活动开始前没有获得财政部门同意而开展采购活动的，应当进行国内公开招标,并拒绝进口产品参加投标。

4.3在采购活动中的标准按国家现行规定（国际标准、国家标准、部标或行业标准）执行。

5   有关说明

5.1 投标报价包括招标采购范围内所有项目的货物供应，安装调试、检测、配合验收和后续服务、货物应提供品牌名称、生产厂家、规格、型号、性能参数、单价、数量、金额等内容。

5.2 供应商的报价应包含税金及本次招标内容所必须的全部费用，且其投标总报价不得超过采购预算金额，否则将按无效投标处理。

5.3 规范要求和实际需要的内容，在招标文件中有漏项，务请在投标文件中指出，并提供解决方案作实质性响应。

5.4 供应商应按本招标文件附件中所示的格式填写投标报价单。

5.5 本次招标采用一次性报价包干的方式，供应商的报价在中标后的合同实施期间应保持不变，即不因市场价格或政策性价格的调整而增减。

5.6 供应商根据招标文件载明的货物(或服务)采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

5.7 联合体投标：不允许联合体

5.7.1 两个以上的法人、其他组织或者自然人可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动。

5.7.2 以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合体协议，载明联合体各方承担的工作和义务。

5.7.3 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

5.7.4大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体联合体协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%-3%的价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受扶持政策。

组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系，并附协议书。

以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

5.8对小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例由采购人确定。

5.9 供应商应提供该项目保证质量和服务的承诺。

5.10 项目地点：采购人指定地点。

5.11交货期：国产设备合同签订生效后 30天，

进口设备合同签订生效后90天。

# 二、招 标 文 件

6   招标文件

6.1 招标文件用以阐明所需货物和服务、招标投标程序和商务合同主要条款，包括：

6.1.1 第一章 招标公告

6.1.2 第二章 供应商须知

6.1.3 第三章 货物需求一览表及技术规格要求

6.1.4 第四章 合同条款

附件：主要投标文件格式及其内容：

附件1:投标函

附件2:法定代表人授权委托书

附件3:小微企业声明函

附件4:投标一览表

附件5:分项报价明细表

附件6:到货计划表

附件7:商务条款偏离表

附件8:技术规格偏离表

附件9:项目业绩表

附件10:售后服务承诺书

6.2 供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其投标文件可能被拒绝。

7   招标文件的澄清

7.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构可顺延提交投标文件的截止时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

8.  招标文件的修改

8.1 招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间3日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

8.2 招标文件的修改将以书面形式通知所有购买招标文件的供应商，并对供应商具有约束力。

# 三、 投标文件的编制

9   投标文件的编写

9.1 供应商应仔细阅读招标文件,了解招标文件的要求。在充分理解招标文件中货物规格型号、技术性能、技术参数、服务和商务条件后，制作投标文件。

10  投标的语言及计量单位

10.1 供应商的投标文件以及供应商与采购代理机构就有关招标活动的所有来往函电均应使用中文。如果投标文件或与投标有关的其它文件、信件及来往函电以其它语言书写，供应商应将其译成中文。

10.2 投标文件中所使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

11  投标文件构成

11.1 供应商编写的投标文件应按下列顺序及内容提供:

11.1.1 资格证明文件(以下文件必须在有效期内)

(1) 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明,复印件装入投标文件中,原件或经公证机构公证后的复印件开标时随身携带备查；

(2) 税务登记证及组织机构代码证复印件装入投标文件中,原件或公证机构公证后的复印件开标时随身携带备查；

(3) 授权书原件(随身携带一份)及被授权人身份证复印件附入投标文件内, 授权书原件及身份证原件随身携带开标时查验；

(4) 小微企业声明函（原件）,复印件附入投标文件内；

(5) 投标保证金缴纳凭证；

（6）若供应商为经销商的须提供货物制造厂家针对本项目的授权书（原件）,复印件附入投标文件内；

(7) 供应商认为有必要提供的声明及文件资料。

# 11.1.2 商务投标文件

(1) 投标函

(2) 投标一览表

(3) 分项报价明细表

(4) 售后服务承诺书

(5) 备品备件和专用工具清单

(6) 商务条款偏离表

(7) 供应商认为有必要提供的声明及文件资料

# 11.1.3 技术投标文件

（1）供应商对本项目的理解；

（2）技术方案（含实施方案）；

（3）技术规格偏离表；

（4）供应商认为应提交的其他材料。

11.2 第11.1.1条中第(1)(3)(4)(6)项、第11.1.2条中第(1)(2)(3)(4)项、第11.1.3条中第(1)(2)为必备项，供应商必须提供。

12  投标文件的格式

12.1 招标文件附件及招标文件各章节提供了一部分用于编制投标文件时必要的格式，供应商应按此格式编制投标文件。

12.2 招标文件中未提供格式的部分由供应商自行编制。

13  投标报价

13.1 除本招标文件另有规定外，供应商应按招标文件所附相应的投标一览表格式标明拟提供货物的单价和总价等内容。报价以人民币报价。

13.2 任何有选择性的报价将不予接受，每种货物只允许有一个报价。

13.3 供应商须充分注意并重视第三章“货物需求一览表及技术规格要求”的内容，并严格按该章的有关内容做出实质性响应。

13.4 供应商可按招标文件第三章“货物需求一览表及技术规格要求”的内容全部报价，投标报价应包括：

13.4.1 运费、保险费、货物费、安装调试费、检测费、配合验收和后续服务费等。

13.4.2 技术规格中特别要求的零、备件费用。

14  证明供应商合格和资格的文件

14.1 按照第11条规定，供应商应提交证明其有资格参加投标和有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

14.2 供应商应填写并提交招标文件所要求的资格证明类文件。

15.  证明货物合格和符合招标文件规定的文件

15.1  供应商应逐条对招标文件要求的技术规格进行评审，指出自己提供的货物和服务是否对招标文件做出实质性的响应，并认真填写招标文件所附的“商务条款偏离表”、“技术规格偏离表”。如有偏离应在相应表格内填写“无”。如不填写将视为不响应招标文件要求。

15.2  证明货物合格和符合招标文件规定的文件应包括下列内容：

15.2.1  投标货物的试验报告、鉴定证书（复印件）；

15.2.2  执行的制造、验收标准；

15.2.3  荣获国优、部优、省优荣誉证书（复印件）；

15.2.4  有关产品样本、手册、图纸等资料；

15.2.5  供应商认为有必要提供的其它证明文件。

16  投标文件的有效期：

16.1  投标文件从投标截止时间起90天内有效。

16.2  在特殊情况下, 在原投标有效期届满之前，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，并经供应商确认。

17  投标文件的书写要求、签署及数量。

17.1  投标文件正本须用不褪色的墨水笔书写或打印。

17.2  投标文件的书写应清楚工整，修改处应由供应商授权代表签字或盖章。

17.3  未实质性响应招标文件、字迹潦草、表达不清、未按要求填写或可能导致非唯一理解的投标文件将按无效投标处理。

17.4  投标文件应由供应商法人或法人授权代表在规定签章处逐一签署及加盖供应商的公章或合同专用章。

17.5  投标文件的数量：一式5份。正本１份, 副本4份、电子版1份，电子版投标文件与纸质版投标文件内容保持一致，如电子版投标文件与纸质版投标文件内容不一致，以纸质投标文件为准。并在投标文件封面注明“正本”、“副本”字样，一旦正本和副本不符，以正本为准。参考资料不限量。

17.6  供应商可根据投标文件要求，自行编制其它文件一式5份纳入投标文件中。

18  投标保证金

18.1  投标保证金金额：投标保证金按投标总报价的1.5%-2%自行取整缴纳，投标保证金应当由供应商的基本账户以非现金形式提交（包括支票、汇票、本票等）。投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，投标无效。

各供应商必须在投标截止时间前交到新疆生产建设兵团招标有限公司指定账户。

18.2  投标保证金用于保护本次招标免受供应商的违规、违约行为而引起的风险。

18.3  投标保证金用人民币，由供应商按供应商须知前附表中明确的银行账号，按18.1条要求的数额递交采购代理机构。对未按要求提交投标保证金的投标文件，评标委员会将视为不响应按照无效投标处理。

18.4  投标保证金以银行汇票、转账支票或银行本票提交,本次招标不接受现金、银行保函形式和其它形式的投标保证金。

18.5  本项目不允许联合体投标。

18.6  中标供应商的投标保证金，将在合同签订后的5个工作日内予以退还；未中标供应商的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内予以退还。

18.7  发生以下情况投标保证金不予退还；

18.7.1 如果供应商在投标有效期内撤回投标；

18.7.2中标供应商有下列情形之一的，投标保证金不予退还；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（一）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；
    （二）未经采购人同意将中标项目转让给他人，或者将中标项目分包给他人的；
    （三）拒绝履行合同义务的。

18.7.3  如果中标供应商放弃中标项目的，无正当理由不与采购人签订合同的，在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或者拒不提交所要求的履约保证金的。

# 四、 投标文件的递交

19  投标文件的密封与标记

19.1  供应商应将投标文件正本和副本分别装入信封内加以密封，分别在信封上标“正本”或“副本”字样，并在密封处压口加盖公章（或合同专用章）。

19.2  供应商还应将填好的投标一览表、投标保证金（加盖公章缴付凭证复印件）分别装入一单独的信封内加以密封，在密封处压口加盖公章（或合同专用章），并在信封上注明“开标”字样，作为投标文件的一部分。

19.3 所有投标文件信封上均应贴上封条,封条上应写明：

⑴ 采购人：

⑵ 项目名称：

⑶ 项目编号：

⑷ 供应商名称和地址。

⑸ 注明“开标前不准启封”，“正本”，“副本”字样。

19.4 未按本须知要求密封、标记和投递的投标文件，采购代理机构不对其后果负责。

20  投标文件递交的截止时间

20.1 供应商必须在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。

20.2 在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，为无效投标文件，采购人将不予接收。

21  投标文件的修改和撤销

21.1 供应商在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

供应商对其投标文件进行的修改或撤销应以书面形式并在招标文件规定的投标截止时间前送达。

21.2 供应商根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

21.3 供应商对投标文件的修改或撤销应按第18和19条规定进行准备、密封、标注和递交。

21.4 投标截止时间后不得修改投标文件。

21.5 供应商不得在投标截止时间起至投标文件有效期满前撤销投标文件，否则采购人将不予退还其投标保证金。

五、开   标

22. 开标

22.1 开标为招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点为招标文件中预先确定的地点。

22.2 采购代理机构主持，采购人、供应商和有关方面代表参加。

22.3 开标时，由供应商或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由采购人委托的公证机构检查并公证；经确认无误后，由招标工作人员当众拆封，宣读供应商名称、投标价格、价格折扣、招标文件允许提供的备选投标方案和投标文件的其他主要内容。

未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。

22.4 开标时，投标文件中投标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以投标一览表(报价表)为准。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

22.5  对未按照本招标文件要求进行投标及资格审查不合格的供应商，其投标文件将按无效投标处理。

22.6 供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。

22.7 供应商不得向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

# 六、 评标、定标

23.  评标

23.1  评标委员会

23.1.1 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为5人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。采购数额在300万元以上、技术复杂的项目，评标委员会中技术、经济方面的专家人数应当为五人以上单数。

采购人应当从同级或上一级财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评标专家。
    采购人对技术复杂、专业性极强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评标专家的，经设区的市、自治州以上人民政府财政部门同意，可以采取选择性方式确定评标专家。
    23.1.2 采购人就招标文件征询过意见的专家，不得再作为评标专家参加评标。采购人不得以专家身份参与本部门或者本单位采购项目的评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

23.1.3  采购人委托代表参加评标委员会，向采购代理机构出具授权函，采购人代表不得担任评标委员会主任委员。

23.1.4  评标委员会成员应认真执行《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及相关法规规定，同时维护采购人与供应商的合法权益。

23.1.5  评标的依据为招标文件和投标文件

23.1.6  评标中评标委员会成员若发生意见分歧，通过书面表决形式，以少数服从多数为原则决定。

23.2 评标纪律

（一）不徇私情，不得明招暗定，杜绝不正之风。

（二）评标委员会成员不得私自泄露评标内容。

（三）评标过程应严格遵守保密制度。开标后,直到授予供应商合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建议等均不得向供应商或其他无关的人员透露。

23.3 评标委员会成员应当履行的义务

（一）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（二）按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

（三）对评标过程和结果，以及供应商的商业秘密保密；

（四）参与评标报告的起草；

（五）配合财政部门的投诉处理工作；

（六）配合招标采购单位答复投标供应商提出的质疑。

23.4 采购人委派的纪检监察人员进入评标现场不得超过2人，其他无关人员不得进入评标现场。

24.  评标原则

# 24.1 评标委员会成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。招标文件内容违反国家有关强制性规定的，评标委员会应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

# 24.2 评标委员会成员应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。

25. 评标程序

25.1 投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

25.1.1 资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

25..1.2 符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.2 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

25.3 比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

25.4 推荐中标候选人名单。中标候选人数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选人。

26.  评标方法:本项目将采用综合评分法进行评标。

26.1  开标后评标委员会将审查投标文件是否完整、要求的保证金是否已提供、文件是否恰当签署、是否有计算错误,若供应商拒绝接受修正，其投标将可能被拒绝。

26.2  在对投标文件进行详细评审之前，评标委员会将审查每一份投标文件是否对招标文件的要求做出了实质性的响应。实质性响应的投标应该是与招标文件的全部条款、条件和规格相符，而没有重大偏离。重大偏离系指影响到合同所有条款的供货范围、质量、性能和规格或在实质上与招标文件不一致，而且限制了采购人的权力和供应商的义务。而纠正或承认这些偏离将会对该供应商和其它供应商合理的竞争地位产生不公正的影响。

26.3  评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不寻求外部证据。

26.4  对已被评标委员会确定为非响应性的投标，供应商不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为响应性投标。

26.5  评标委员会允许投标中有微小的不正规、不一致或不规则，而该微小之处不构成重大偏离。

初步审查表

| 序号 | 评审内容 | 供应商 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 供应商1 | 供应商2 | 供应商3 | 合格 | 不 合格 |
| 1 | 供应商是否交纳投标保证金； |  |  |  |  |  |
| 2 | 供应商资格证明文件是否满足招标文件要求； |  |  |  |  |  |
| 3 | 投标文件是否按照招标文件规定要求密封、签署、盖章； |  |  |  |  |  |
| 4 | 供应商的报价未超过采购预算； |  |  |  |  |  |
| 5 | 供应商是否符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求； |  |  |  |  |  |
| 6 | 投标文件的有效性、完整性是否响应招标文件要求，是否对招标文件的实质性要求作出响应。 |  |  |  |  |  |

备注：1.如果投标文件中有一项未通过上述审查标准，评标委员会将认定整个投标文件未响应招标文件而予以废标处理。2.表中所述分项评审结果分两种：（1）合格用“√”表示；（2）不合格用“×”表示。

26.6投标文件属下列情况之一的，应当在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：

（一）应交未交投标保证金的；

（二）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

（三）不具备招标文件中规定资格要求的；

（四）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

26.7 在招标采购中，出现下列规定情形之一的，招标采购单位应当予以废标，并将废标理由通知所有投标供应商。

（一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

26.8 废标后，除采购任务取消情形外，招标采购单位应当重新组织招标。需要采取其他采购方式的，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府财政部门的批准。

26.8 评标在严格保密的情况下进行。任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

27 详细评审

27.1 评标委员会将采用综合评分法对投标文件所载明的供应商的投标报价、技术、节能产品、环境标志产品、财务状况、信誉、业绩、交货期、服务、投标文件的编制质量等内容进行打分，依据得分从高到低的顺序最终确定中标候选人，最低报价不作为中标的唯一依据。采用百分制原则：满分为100分、报价得分占30%、其他评审因素占70%。最终得分=报价得分+其他得分，具体评分标准如下：

详细评审标准

| 项目 | 分值 | 评审内容 |
| --- | --- | --- |
| 报价 | 报价 | 0～30 | 评标基准价=有效投标报价的最低值，有效投标报价等于基准值的得满分30分，投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。有效投标报价为通过初步审查的供应商报价，报价得分最低为15分。 |
| 其他评审因素 | 货物技术性能及质量保证体系 | 0～25 | 依据技术性能优劣性、国家政策技术规范符合度（需提供相关证明）酌情给分 |
|  | 节能产品、环境标志产品 | 0～10 | 如为节能产品、环境标志产品依据相关证明文件酌情给分，未提供相关证明文件不得分 |
|  | 财务状况 | 0～5 | 依据相关证明文件及综合实力情况酌情给分 |
|  | 信誉 | 0～5 | 依据供应商信用、履约能力及提供的相关售后服务酌情给分 |
|  | 业绩 | 0～5 | 依据供应商的近三年内类似业绩证明文件酌情给分 |
|  | 交货期 及付款方式 | 0～10 | 满足招标文件要求，是否符合、优于或低于招标文件要求。 |
|  | 服务 | 0～5 | 满足招标文件要求，并有优质的售后服务措施及可靠的供货方案酌情给分 |
|  | 投标文件的 编制质量 | 0～5 | 投标文件制作是否完整、合理，出错率是否高，酌情给分 |
| 合计 | 100分 |
| 注: 1、每项内容扣分比例如超过20%，请评委依据投标文件在评委评审意见栏中 写明原因,或另外附纸说明原因; 2、分项得分汇总后,取所有评标委员会成员打分之和的平均值为技术标得分。 |

报价评分标准：

评标基准价=有效投标报价的最低值，有效投标报价等于基准值的得满分30分，投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。报价得分最低为15分。

如供应商为小微企业，需提供《小微企业声明函》，并在计算价格得分时对小微企业给予6%--10%的价格扣除。

大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体联合体协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%-3%的价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受扶持政策。

27.2 供应商在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不符合招标规则的活动，可能导致其被取消中标资格。

27.3 与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝。

28 定标

28.1 按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

29   中标供应商的确认

29.1 评标委员会以书面形式推荐三名(含三名)以上中标候选人。采购人应当接受评标委员会推荐的中标候选人，不得在评标委员会推荐的中标候选人之外确定中标人。评标委员会无义务向供应商进行任何有关评标的解释工作。

29.2采购人应当确定排名第一的中标候选人为中标供应商。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标供应商。

29.3  采购代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

29.4 在确定中标供应商前，招标采购单位不得与投标供应商就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。

30 中标通知

30.1 采购人或者采购代理机构应当自中标供应商确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件随中标结果同时公告。公示期不得少于7个工作日。

# 30.2 中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

31.  拒绝投标的权力

31.1 采购人有权在定标之前拒绝任何有不正当行为或扰乱正常招标工作的供应商，由此对供应商造成的损失不负任何责任，同时对此也不做任何解释。

七、 授 予 合 同

# 32  签订商务合同

# 32.1 采购人与中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。

# 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

32.2 中标合同不得转让。合同分包需在投标文件中予以说明，并需经采购人同意。否则，采购人有权取消中标供应商的中标资格。

32.3 招标文件要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

32.4 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

32.5 政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

33.  商务合同的组成

33.1  下列文件均为商务合同不可分割的组成部分：

# 33.1.1  中标通知书；

33.1.2  中标供应商的投标文件；

33.1.3  供应商澄清、说明或补正文件；

33.1.4  招标文件。

# 八、采购人更改采购货物数量的权利

34. 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

# 九、其他事项

35.  采购代理服务费

35.1 中标通知书核发的同时，中标供应商应当向采购代理机构按照中标金额的1.5%一次性付清采购代理服务费。

35.2 采购代理服务费的计算基数是中标通知书中载明的中标总金额。

36  本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定编制，解释权属新疆生产建设兵团招标有限公司。

37  参与本次招标的供应商应当有商务、技术人员对评标委员会提出的

商务、技术问题进行答疑。

第三章  货物需求一览表及技术规格要求

一、货物需求一览表

| 项目编号 | 货物名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| BZHW-[2015]213/01 | 高精度拟静力伺服控制系统等设备 | 详见技术规格要求 |  |
| BZHW-[2015]213/02 | 建筑软件 |  |  |

二、技术规格要求

BZHW-[2015]213/01 高精度拟静力伺服控制系统等设备

| 序号 | 仪器设备名称 | 技术参数要求 | 数量（台/套） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高精度拟静力伺服控制系统 | 高精度拟静力伺服控制系统由：液压控制系统和计算机控制系统构成；液压控制系统由：液源和液压控制台构成；油源由：油箱、电机、高压油泵及强电控制系统构成；液压控制台由：控制台台体、单向阀、安全阀、滤油器、蓄能器、电液控制阀、锁闭阀、压力变送器及液压管路系统构成；计算机控制系统由：上位机（嵌入式工控机）、下位机（PLC）、控制器及控制软件构成；具有以下功能；传感器联机标定及校正；用户可根据不同的实验模型设置控制系统参数；系统安全保护设置（可设定某一试验参数或时间长短作为当前步骤的结束条件）；可以控制试验进程，任选加载级数，加载步长，加载幅度，加载速率（一定范围内）；上位机实时显示试验数据，动态显示试验过程的相关压力，以及实验进程状态的显示及保存；控制性能指标；压力控制精度：动态：±2%F.S，静态：±0.5%F.S；控制压力稳定时间：≥72小时；单缸，四通道，50T作动器一个，50T千斤顶4个。 | 1 |
| 2 | 电液伺服万能材料试验机 | 1.试验机的准确度： 优于1级；2.最大试验力：2000kN；3.试验力测量范围：20～2000kN；4.试验力分辨力：满量程的1/300000（全量程只有一个分辨力，不分档，没有量程切换冲突）；5.试验力示值相对误差：±1%以内；6.位移测量示值相对误差：±1%以内；7.位移测量范围：1%～100%；8.位移分辨率：0.010mm；9.变形测量范围：1%～100%；10.变形测量的分辨率：1/300000FS；11.变形测量示值相对误差：±1%以内；12.应变速率范围： 0.00025/s～0.0025/s；13.应力速率范围：1N/ mm2S~1-60 N/ mm2S~1；14.加荷速率范围0.02%-0.2%FS；15.活塞速度：50 mm/min； 主机参数；1. 最大拉伸空间：700mm。2.最大压缩空间：700mm；3.圆试样直径：Φ20～70mm；4.扁试样夹持厚度：0～50mm；5.压盘尺寸：205×205mm；6.弯曲支点最大间距：600mm；7.两侧之间间距：580mm；8.工作活塞行程：250mm；9.横梁升降速度：250mm/min；10.立柱数：6柱；11.重量：约5500kg；试验机配置； 8．1 双空间油缸下置主机一台；8．1．1 夹具；8. 1.1.1拉伸夹具：圆试样直径：Φ20～60mm，扁试样夹持厚度：0～50mm；8. 1.1.2压缩夹具： 压盘尺寸：205×205mm；8. 1.1.2 弯曲夹具： 弯曲支点最大间距：600mm，；8．2 液压系统一套； 油箱 60升一个； 阀组一组；伺服控制阀一个；液压泵一台；高压油管六根；力和变形测量；轮辐式力传器一台；位移传感器 （EPC） 一台； 电子式引伸计一只；测控系统RDSC-6000控制器含无线遥控器一个；微机系统，内存容量: 4GB；内存类型: DDR3；硬盘容量: 1TB；独立显卡；屏幕尺寸: 21.5英寸；宽屏LED。及激光打印机1套作为主控机。含机器安装调试。 | 1 |
| 3 | 电子式扭转试验机 | 试验机主机参数；1.1 最大试验扭矩：500 N.m；1.2 试验方向：正、反向试验（精度相同）；1.4 夹持试样尺寸：ф6～ф32；1.5 两夹头间距：0—550mm连续可调；1.6 显示方式：扭矩、扭转角均为数字显示；1.7 控制模式：可实现扭矩、扭转角闭环控制，两种可自由切换；1.9 电机功率：0.75 KW； 2．试验机精度测量参数；2.1整机精度等级：0.5级；2.2 扭距有效测量范围：1%～100%；2.3 扭矩测量示值相对误差：±0.5％；2.4 扭矩分辩力：1/350000（全量程分辩率不变）；2.5 扭转角测量范围：0～±100000°；2.6 扭转角测量相对误差：示值的±0.5％；2.7 扭角显示最小分辨率：0.001°；2.8 扭转速度调节范围：0.01～1000°/min（无级调速）；2.9 扭转速度相对误差：示值的±0.5％；基本配置：1．试验机主机；1.1500 N.m主机一台；1.2 扭矩传感器一只；1.3 高精度行星减速机 一台；1.4 交流伺服电机及伺服系统一套（国际一线品牌）；2．RDSC-6000全数字化闭环测量控制系统 一套含无线遥控器一个；2.1 可实现扭矩、扭角闭环控制，且相互间平滑转换无冲击，确保试验机运行的准确性；2.2 控制系统采用内置式不分档设计，A/D转换器采用国际一线品牌的24位高精度转换器，最高可实现±350000码的分辨力；3．试验机夹具系列；3.1标准试样扭转夹具 一套；4． WindowsXP平台下RG-test专业试验软件一套（内存容量: 4GB；内存类型: DDR3；硬盘容量: 1TB；独立显卡；屏幕尺寸: 21.5英寸；宽屏LED及激光打印机1套）。 | 1 |
| 4 | 冲击试验机 | 1、最大冲击能量：300J；2、摇摆与扬角：150；3、摆锤中心至打击中心的距离：750mm、；4、冲击速度：5.2m/s；5、试样支座跨距：40mm；6、试样支座端圆弧半径：R1-1.5mm；7、冲击刀圆弧半径：R2-2.5mm；8、冲击刀两斜面夹角：30°±1°；9、冲击刀厚度：16mm ；10、角度分辨率：优于0.03° ；11、砧座斜度：11°±1°；12、试样支座支承面倾角：0°；13、A/D转换：24位；14、采样速度：≤20ms ；15．试样规格：10×10（7.5、5、2.5）×55mm； | 1 |
| 5 | 数显压力机 | 量程0-600KN；精度：±1%；压缩空间：280mm；立柱间距：250mm；活塞行程：150mm；压盘尺寸：Φ230mm；电机功率：1.5KW。 | 1 |
| 6 | 数显压力机 | 量程：0-1000KN；精度：±1%；压缩空间：280mm；立柱间距：250mm；活塞行程：150mm；压盘尺寸：Φ230mm；电机功率：1.5KW。 | 1 |
| 7 | 数显压力机 | 量程：0-2000KN；精度：±1%；压缩空间：180mm；立柱间距：270mm；活塞行程：150mm；压盘尺寸：250×250mm；电机功率：1.5KW。 | 1 |
|  | 合计 |  |  |

BZHW-[2015]213/02  建筑软件

| 序号 | 仪器设备名称 | 技术参数要求 | 数量（台/套） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑设计软件 | 网络版40个节点 自定义对象构造专业构件；开发了一系列自定义对象表示建筑专业构件，具有使用方便、通用性强的特点。例如各种墙体构件具有完整的几何和材质特征。可以像AutoCAD的普通图形对象一样进行操作，可以用夹点随意拉伸改变几何形状，与门窗按相互关系智能联动（如下图），显著提高编辑效率；具有旧图转换的文件接口，可将TArch 3以下版本天正软件绘制的图形文件转换为新的对象格式，方便原有用户的快速升级。同时提供了图形导出命令的文件接口，可将TArch新版本绘制的图形导出，作为下行专业条件图使用；可执行命令帮助、目录跳转、启动命令、自定义等操作；在绘图过程中，右键快捷菜单能感知选择对象类型，弹出相关编辑菜单，可以随意定制个性化菜单适应用户习惯，汉语拼音快捷命令使绘图更快捷；（2）支持多平台的对象动态输入；AutoCAD从2006版本开始引入了对象动态输入编辑的交互方式，天正将其全面应用到天正对象，适用于从2004起的多个AutoCAD平台，这种在图形上直接输入对象尺寸的编辑方式，有利于提高绘图效率。图为动态修改门窗垛尺寸。轴号、尺寸标注、符号标注、文字都使用对建筑绘图最方便的自定义对象进行操作，取代了传统的尺寸、文字对象。按照建筑制图规范的标注要求，对自定义尺寸标注对象提供了前所未有的灵活修改手段。由于专门为建筑行业设计，在使用方便的同时简化了标注对象的结构，节省了内存，减少了命令的数目；同时按照规范中制图图例所需要的符号创建了自定义的专业符号标注对象，各自带有符合出图要求的专业夹点与比例信息，编辑时夹点拖动的行为符合设计规范。符号对象的引入妥善地解决了 CAD符号标注规范化的问题。全方位支持AutoCAD各种工具。3年免费升级。 | 1 |
| 2 | 建筑能耗、环境模拟软件（进口） | ECOTECT网络版2012 、PHOENICS四核网络版5节点；designbuilderV4单机版，最新版。 性能指标；PHOENICS是世界上第一款计算流体动力学（简称：CFD）软件，是一款非常成熟稳定而且在各行业成功应用的软件，此软件已开发出建筑暖通专用模块FLAIR，可以直接得到国家绿色建筑评价标识要求提供的风速、风压、温度场、空气龄、热舒适性PMV、风速放大系数、不满意度百分比PPD、湿度、太阳吸收系数、日照阴影等指标；技术特点与要点；1. PHOENICS软件提供建筑暖通专用模块FLAIR，专为建筑师、暖通工程师量身打造的；2. 与Autocad、SketchUp、3Dmax、Rhinoceros等软件有接口，可以直接读入.dat、.geo、.stl、.3ds、.ac、.dxf、.dae、.dw、.wrl、.dwg；5. 提供气象数据接口，可以直接导入.epw格式气象数据；6. 提供自然通风Wind模块，可以直接设置风速、风压、风温、风向、风梯度、风速放大系数参考高度；7. 提供热岛sun模块，可以直接设置纬度、太阳直射强度、太阳散射强度、计算日期和时间；8. 提供Immersol辐射模型，可以设置物体的表面发射率和太阳辐射吸收系数；9. 提供建筑暖通设备模型：散流器Diffuser、射流风机Jetfan、风机、进出风口、喷淋器Spray-Head、不规则进出风口angle-in/angle-out；10. 提供LAMINAR、LVEL、KEMODL、KOMODL、KECHEN、SGSMOD、MIXLEN、2FLUID、MFLUID等19种湍流模型；11. Phoenics网络5节点，可以支持同一局域网内最多5台电脑同时使用Phoenics软件；DesignbuilderV4技术参数；名称：Designbuilder 版本：Designbuilder V4；DesignBuilder软件结构模块构成；动态能耗模拟核心：energyplus；模型渲染：Visualisation；HVAC系统建模：HVAC模块；采光分析模块：Daylighting；主要技术；Designbuilder是一款针对建筑能耗动态模拟程序（Energyplus）开发的综合用户图形界面模拟软件，可对建筑采暖、制冷、照明、通风、采光以及其他能流进行全能耗模拟分析和经济分析； 技术特点与要点；1、 界面友好，简单易用，自带openGL固体建模器，可以导入CAD模型；2、 BIM软件交互：支持Revit、Archicad等三维建筑模型；3、 自带大量权威数据库：包括天气、材料、活动类型、HVAC等数据，支持用户自定义数据库；4、 模板化输入：快速设置大量参数，避免重复工作；5、 结果精确：采用Energyplus和Radiance计算核心，计算精确；6、 多种输出格式：可输出图片、曲线、表格、文本、网页等不同格式的结果， 支持LEED、绿色建筑标识等建筑能耗认证报告；7、 可以输出全年制冷量、制冷耗电量、全年制热量、制热耗电量、照明耗电、内部设备耗电、全年总耗电量、全年室内平均温度、全年室内平均辐射温度、 室外平均温度以及新风量、碳排放量、采光照度；8、 软件能够精确的模拟如下（标准90.1-2004附录G列的）HVAC系统：组装终端空调、多区域液体循环系统、中央锅炉、热水盘管、气气直接蒸发式冷器； 组装终端热泵、PSZ-AC、PSZ-HP、PVAV、VAV风机、VRV、地源热泵、太阳能采暖及热水、地板送风等等；9、 软件可以计算：（1）由软件导出燃料消耗基础上得到能源动力消耗；(2)设 计负荷计算来确定需要的HVAC 设备容量和空气、水流率；10、 软件能够模拟：（1）自然通风；（2）混合（自然和机械）模式通风；（3）自动的室内外采光控制；（4）采光（侧灯、天窗、管状采光装置）；（5）辐射供暖或者制冷（低高温），高温供暖系统能通过软件的“compact HVAC”辐射加热操作进行模拟；（6）并联或者变速控制风机，制冷装置，以及冷却塔。 11、 集成化的负荷、系统、设备模型以及迭代方案；用户定义最小到1分钟的时间步长；用户自定义的输出报告；热水环路、冷水环路、冷凝环路、制冷环路；空气环路（风机、盘管）；辐射供热/辐射供冷；与SPARK、TRNSYS链接；辐射与导热同步计算；维护结构的热与质传递相结合；人体舒适性模型；天空辐射；窗户遮阳可控；WINDOWS计算；窗体结构逐层输入；日光照明和控制；12、 采用集成同步的负荷/系统/设备的模拟方法；采用CTF模块模拟墙体、屋顶、地板等的瞬态传热；采用三维有限差分土壤模型和简化的解析方法对土壤传热进行模拟；采用联立的传热和传质模型对墙体的传热和传湿进行模拟；采用基于人体活动量、室内温湿度等参数的热舒适模型模拟热舒适度；采用各向异性的天空模型以改进倾斜表面的天空散射强度；基于环路的可调整结构的空调系统模拟，用户可以模拟典型的系统，而无需修改源程序；13、建筑、系统和设备三个主要部分模拟计算是同时解决，各部分方程通过一个联立解方案联系起来，整个同步模拟程序可以认为是通过流体环路联系起来的一系列功能单元的组合，所有功能单元都由同步模拟管理器控制，应用Gauss-Seidell迭代法进行反复迭代计算得到收敛结果；适用条件及范围；建筑能耗测评；建筑节能设计与评估；LEED和绿色建筑认证；零能耗建筑和生态建筑设计；应用技术条件；1、 绿色建筑评价标准；2、 公共建筑节能标准；HVAC测试，执行标准ASHRAE865；建筑构造测试，执行标准ASHRAE1052，软件明确地建立理论模式Designbuilder 软件完全符合ASHRAE 90.1-2001和所有其下的要求” 测试结果满足可靠性要求，满足要求包括如下内容：（1）模拟建筑组件的计算方法；（2）居住、照明功率、各种设备功率、恒温调解器设定点、空调系统操作、周和节假日的时间单独定义；（3）热容效应；（4）十个或者更多的热分区；（5）机械设备的变工况特性曲线；（6）得热制冷设备的能效校正曲线；（7）空气侧和热水侧节能装置的综合控制；建筑日照采光分析软件 Ecotect 2011；名称：Ecotect 版本：Ecotect2011 网络版；1. 能对建筑物的太阳辐射计光环境等进行模拟计算，并带有可视化气象数据分析模块；2. 良好的数据接口，支持3ds、dxf格式文件；3. 与radiance、energyplus有良好的接口；4. 可进行建筑光环境分析：包括建筑天然采光系数的空间分布分析、建筑天然采光照度分析、建筑人工照明照度分析、能输出到专业光学分析软件中进行深度的光学光学渲染分析等；5. 可进行日照分析，包括：建筑窗体日照时间分析、建筑群的光影变化情况、建筑群之间的遮蔽情况分析等、太阳某段时间的平均太阳辐射、累计太阳辐射等；6. 可对建筑经济环境影响分析，包括：建筑综合温室气体分析、建筑综合造价分析、建筑综合初始含能分析等；7. 可进行建筑可视度分析：建筑在待定区域的室外可视度的分析；建筑通过窗体可以获得室外视野的室内可视度分析。 | 1 |
|  | 合计 |  |  |

第四章  合同条款

1.定义

本合同中和附件中所用的下列术语应解释为：

1.1“买方”系指买货物的单位。

1.2“卖方”系指提供合同货物和服务的经济实体。

1.3“合同”系指买方、卖方双方签署的、合同格式中载明的供需双方所达成的协议，包括所有附件、附表和组成合同的所有文件。

1.4“合同价格”系指根据合同规定，在卖方全面正确的履行合同义务时买方应支付给卖方的货币额。

1.5“合同专用设备”系指卖方根据招标文件规定须向买方提供的一切配套设备、仪表、备品备件、专用工具、手册、“三证”和技术资料及其他材料。

1.6“服务”系指根据合同所含招标文件中技术规范要求的规定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其他的服务，如安装、调试、技术协助、培训以及其它类似的义务。

1.7“现场”系指买方单位项目实施地点。

1.8“备品备件”系指根据合同提供的合同专用设备的备用部件，包括随机备品备件和足够两年运行使用的备品备件。

2. 合同标的(详见技术规格及要求)

3. 供货范围

3.1 合同的供货范围详见第三章相关条款。

3.2 合同供货范围包括了所有专用设备、技术资料、专用工具、备品备件，但在执行合同过程中如发现有任何漏项和短缺，在发货清单中并未列入而且确实是卖方供货范围中应该有的，并且是满足第二章相关条款对合同专用设备的性能保证要求所必须的，均应由卖方负责将所缺的专用设备、技术资料、专用工具、备品备件等补上，且不发生费用问题。

4. 合同价格

4.1 合同价格即合同总价（      ）万元（大写:       万元）。

本合同采用的合同价格方式为固定合同总价，包括货物主要设备、配套设备（含备品备件、专用工具）、技术资料、服务、安装、调试等费用，还包括合同专用设备的税费、运杂费、保险费等与合同有关的所有费用。

4.1.1 合同价格为（      ）万元。

4.1.2 合同其他费为（      ）万元。

4.1.3 合同的安装、调试费为（          ）万元。

4.2 合同价格在合同执行期内不得变动。

4.2.1合同履行中追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的采购金额不得超过原合同采购金额10%。

5.交货期：国产设备合同签订生效后 30天，进口设备合同签订生效后90天。

6. 结算方式

6.1 本合同使用的货币种类为人民币。

6.2 货款的支付：

6.2.1国产设备：货到安装验收合格后付95%的货款，剩余5%的货款在质保期结束无质量问题后一次付清（无息）。

进口设备：合同签订生效后预付30%的货款，货到安装验收合格后付65%的货款，剩余5%的货款在质保期结束无质量问题后一次付清（无息）。

6.2.2 提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。

7. 交货和运输

7.1 本合同货物的交货及安装进度满足招标文件的要求。

7.2 交货地点：石河子大学

7.3 卖方在交货地点交货，运输费（指从货物出厂到运抵交货地点所产生的运输费用以及所有包装物返回的费用）及相关的杂费、保险费包括在卖方的投标总报价之内,运输方式由卖方决定,由卖方办理。

7.4 全部货物运抵施工现场并经开箱验收安装合格后的日期应视为货物交货日期，此日期即本合同第20款计算迟交货物违约金时的依据。

7.5 卖方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则。卖方应对超交数量或重量而产生的一切后果负责。

7.6 收货单位名称

收货单位： 石河子大学

8. 装运通知

8.1 卖方应在装完后的24小时之内将合同号、货号、数量、覆盖面积、发票金额、运输工具的名称及起运日期，以电话或传真通知买方。如卖方延误了将上述内容用电话或传真通知买方的时间，由此引起的一切损失应由卖方负担。

9. 包装要求

9.1 除合同另有规定外，卖方提供的全部货物，均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输，防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，有严禁倒置标识，以确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。

9.2 每件包装内应附一份详细装箱单和质量合格证。

9.3 可以多次使用的包装物，应由卖方负责收回。

10. 标识

10.1 卖方应在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标识：

A.收货人；

B.合同号；

C.发货单位；

D.收货人代号；

E.到货站；

F.出厂编号；

G.总共箱（件）数及箱号；

H.出厂或装箱日期；

I.货物的名称；

J.毛重/净重（公斤）；

K.尺寸：长×宽×高（以厘米计）

10.2 如果货物单件重在两吨或两吨以上，卖方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标识标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求，卖方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“防潮”、“请勿倒置”等字样和其他适当的标志。

11. 专利权

卖方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯其专利权、商标权的起诉。

12. 保险

12.1 由卖方办理到达目的地的按照发票金额的100%的“一切险”的保险。在买方收到货物前的损坏、丢失，由卖方负责补齐。

13. 技术资料

13.1 卖方应提供所有货物的使用、维修手册，维修密码和全套的电路原理图（中、英文各一套）。

13.2 提供制造厂的检验、测试报告及合格证书,并提供货物装箱清单。

13.3 卖方认为有必要提供的其它技术资料及文件。

14. 质量要求、技术标准及卖方对质量负责的条件和期限。

14.1 卖方应严格按照专用设备材料制造国家标准和机械行业标准进行制造。出厂前卖方的质量检验部门应按照国家制定的各项规定进行产品质量检验，检验合格后出具质量证明书后，方能出厂。

14.2 货物到达使用单位后，卖方接到用户电话通知后,3天内派工程技术人员到达现场。

14.3 在商检人员和卖方技术人员在场的情况下，对照配置及装箱清单开箱验收合格后，再进行安装、调试工作。

14.4 货物安装、调试并投入使用应在规定期限3天内完成，如不能完成每延一天，交滞纳金1000元/天。

14.5卖方应保证所提供货物的技术性能达到采购人招标文件所提出的各项要求，如在使用中发现技术参数达不到招标文件所要求时，采购人可要求赔偿损失。如重要技术参数达不到要求，采购人可要求退货，一般技术参数达不到要求，每一项按货物总价的10%赔偿。

14.6 货物安装、调试、验收合格后，双方共同签署货物验收报告。

15. 检验

15.1 在发货前，卖方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量和重量的检验不应视为最终检验，卖方检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明，并提供规定检验的证书。

15.2 货物运抵现场, 到达目的地后，采购人、供应商及买方聘请的相关人员共同开箱验货；买方可以向当地的技术监督局或工商行政管理局或有权威的专业检验部门申请对货物的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。如发现货物的规格、数量或两者都与合同不符，买方有权在货物运抵现场后30天内，根据出具的检验证书向卖方提出索赔，并由卖方承担全部检验费用。

15.3 如果货物的质量和规格与合同不符，或在第18条规定的质量保证期内证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用了不符合要求的材料，买方应报请当地技术监督局或工商行政管理局或有权威的专业检验部门进行检查，并有权凭检验证书向卖方提出索赔，并由卖方承担全部检验费用。

15.4 在检验、验收过程中应遵照有关标准和验收规范进行。按照现行国标、部标、或者行业标准制造。对检测及验收不达标的货物，所发生的一切费用及给采购人造成的经济损失，均由供应商承担；采购人保留追究其经济及法律责任的权利。

16 安装与整机要求

16.1安装

16.1.1 卖方提供对机房及电源的要求并根据用户需求，在现有的房间进行安装。

16.1.2 安装、调试期间所发生的一切费用由卖方承担

17  培训

17  培训

17.1培训及售后：对使用人员现场操作培训。

18  质保和维护服务：

18.1 应提供货物的免费保修，期限为1年。

18.2质量保证：卖方保证货物质量符合以下要求，否则买方有权要求索赔。

18.2.1 合同涉及货物全套设备均为全新产品，以厂家标准包装为准。

18.2.2 所供货物符合配置清单要求。

18.2.3 整机质量达到厂家技术指标，并符合国家商检及技术监督部门的检验标准。

18.3 保修期内和保修期后，如货物出现故障，24小时内专业技术人员到达现场处理问题，一般问题当天解决。保修期内免费维修，保修期外只收取材料成本费，免人工费，主要零配件送达时间不超过7天，每超一天按日货物的检查费赔偿。

19. 索赔

19.1 根据合同第15条和第18条规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔和差异负有责任，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

A. 卖方同意退货，并用合同中规定的同种货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险金、检验费、仓储费、装卸费以及为保护拒收的货物所付出的其他费用。

B. 根据货物低劣程度以及买方所遭受损失的数额，经买卖双方商定同意降低货物的价格。

C. 用符合规格要求的新零件、部件来更换有缺陷的部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所遭受的一切直接费用。同时，卖方应按相关规定，对更换件相应延长质量保证期。

D. 由于卖方设计、制造或安装缺陷造成现场改造或影响工作效率时，工作或修补缺陷的一切费用由卖方承担，并视情况扣除质保金。造成拖延工期时，按违约处理。

19.2 如果在买方发出的索赔通知后10天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在买方提出索赔通知后30天内或买方同意的更长时间内，按照本合同第19.1条规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从未付款或从质量保证金中扣回索赔金额。

20. 迟、错交货

20.1 卖方应按照合同规定的时间和地点交货和提供服务。

20.2 如果卖方毫无理由的拖延交货，将受到以下制裁：罚款和（或）终止合同。

20.3 在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货和提供服务的理由、延误时间通知买方，买方在接到卖方通知后，应对情况进行分析，可通过修改合同，酌情延长交货和提供服务的时间。当买方仍需要按期交货和按期提供服务时卖方应按期交货和提供服务，逾期交货和逾期提供服务应按照《合同法》的有关规定，按逾期交货和逾期提供服务的时间向买方偿付违约金，并承担由此而造成买方的其他损失及费用。核定损失额比率为每迟交七日，按迟交货物金额的0.５％计，不满七日按七日计。

20.4 产品错发时，除应承担由此多支付的一切费用外，并按相关条款承担延期交货的责任。

21. 违约罚款

21.1 除合同第22条规定外，如果卖方没有按照规定的时间完成安装、调试和提供服务，或没有达到投标文件中任一条款的承诺都是卖方违约。应向买方支付的1-5%的违约金。如果达到最高限额，买方将考虑终止合同。

22. 不可抗力

22.1 如果双方任何一方由于战争、严重的火灾、水灾、台风和地震以及其他双方同意属于不可抗力的事故，致使合同的履行受到影响时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

22.2 受事故影响的一方应在不可抗力发生后尽快以传真通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用特快专递寄给另一方，如果不可抗力影响时间延续120天以上时，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

23. 税费

23.1 根据现行税法对卖方征收的与本合同有关的一切税费均由卖方负担。

23.2 本合同价格为含税价。卖方提供的货物、安装、技术图纸资料、服务（包括运输）、进口专用设备（或部件）等所有税费（包括保险费）已全部包含在合同价格内，由卖方承担。

24. 合同争议的解决

24.1 在执行本合同中所发生的或与本合同有关一切争端，买卖双方应通过友好协商解决，如协商不能解决，双方应将争端提交新疆中级人民法院诉讼解决。如仍不能解决，任何一方则可以将争端提交给合同履约地的法院提出诉讼。

24.2 法院判决对双方均有约束力。

24.3 由上述过程发生的费用除法院判决另有规定外，应有败诉方负担。

24.4 在法院审理期间，除正在进行法院审理的部分外，本合同其他部分应继续执行。

25. 违约终止合同

25.1 在买方对因卖方违约而采取的任何补救不受损害的情况下，买方可向卖方发出终止部分或全部合同的书面通知书。

A.如果卖方未能按合同规定的期限或买方同意延长的限期内提供部分或者全部货物。

B.如果卖方未能履行合同规定的其他任何义务。

在上述任一情况下，卖方在收到买方发出的违约通知后30天内，或经买方书面认可延长的时间内未能矫正其过失。

25.2 在买方根据上述第25.1条规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买类似未交的货物和服务，卖方应对购买类似货物和服务所超出的费用部分负责。但是，卖方应继续执行合同中未终止部分。

26. 转让和分包

26.1 除买方事先书面同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

26.2 如投标文件中没有明确分包合同，卖方应书面通知买方本合同中卖方所转授出的全部分包合同，但原投标文件或后来发出的通知均不能解除卖方履行本合同的义务。

26.3 卖方对部分或全部转让其应履行的义务而确定的分包合同负全部责任，买方不承担任何责任和义务。

27. 适用法律

本合同按中华人民共和国的法律进行解释。

28. 合同生效及其他

28.1 合同在买方、卖方双方签字后即开始生效。

28.2 本合同一式四份，以中文书写。买、卖双方各执两份。

28.3 招标文件、中标供应商的投标文件、评标答疑记录及中标通知书都是本合同不可分割的一部分。

28.4如需修改或补充合同内容,经协商，买卖双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同不可分割的一部分。

附件：主要投标文件的格式及其内容

招标项目投标文件

项目名称：

项目编号：

供应商：

供应商授权代表：

供应商：（公章）

附件1.

投 标 函

新疆生产建设兵团招标有限公司：

我们收到贵公司               项目招标文件，经认真研究，我们决定参加投标。

⒈按照招标文件中的一切要求，提供招标货物、安装调试及技术服务投标总价 （大写）             万元，￥：                 万元人民币。

⒉如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量完成交货和完工任务。

⒊我们同意按招标文件的规定，本投标文件的有效期为投标截止时间 后90 天。

⒋我们愿意提供采购人在招标文件中要求的所有资料。

⒌我们认为采购人有选择或拒绝任何供应商中标的权力。我们理解，最低报价不是中标的唯一条件。

⒍我们愿按合同法履行自己的全部责任。

⒎我方愿意遵守招标文件中规定的收费标准，承付采购代理服务费。

⒏该项投标在投标截止时间后的投标有效期内保持有效，不作任何更改和变动。

⒐我们同意按招标文件规定，交纳          万元的投标保证金。

⒑综合说明：

（1）货物的详细技术参数、技术条件、技术标准、拟达到的质量标准和保险期限。

（2）易损件、备品备件、专用工具及供应方式。

（3）技术服务。

（4）运输方式。

（5）要求采购人提供的配合。

（6）对招标文件内容有不同意见的偏离说明。

（7）其它。

11.所有有关本投标文件的函电，请按下列地址联系：

单       位：

地       址：

电       话：

电 子 邮 箱：

传       真：

邮 政 编 码：

联   系  人：

供应商（公章）：

授权代表签字：

年   月  日

附件2.

授权委托书

新疆生产建设兵团招标有限公司：

现委托        （代理人姓名）参加贵公司组织的          （项目名称）招标活动，全权代表我单位处理招标的有关事宜，代理人所签署的一切有关文件，我单位均予承认。

授权期限:  年  月  日 至    年    月    日。  （此期限开始时间应该是其报名时间，截止时间是投标有效期截止时间）

代理人情况

姓  名：                性  别：

年  龄：                职  务：

身份证号码：

详细通讯地址：

电   话：

传  真：

邮政编码：

单位名称（公章）                      法定代表人（签章）

年    月    日

附件3.

小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日    期：

备注:后附相关证明资料。

附件4：

投 标 一 览 表

供应商名称:                                                                         单位：万元

项 目 名 称 ：                                                                      项目编号：

| 货物名称 | 型号规格 | 数量 （批） | 价格（万元） | 运费保险费 （万元） | 安装调试费 （万元） | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单价（万元） | 合价（万元） |  |  |  |  |
| 投标总报价（大写） | （小写：￥ ） |

供应商法人或授权代表签字：

供应商盖章：

注：1、请将本投标一览表与投标保证金分别装在不同信封内；

2、投标一览表单独密封，投标文件商务标中也必须提供。

附件5

分项报价明细表

| 编号 | 货物名称 | 规格 | 数量 | 单价 | 合价 | 供货厂商名称 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价 |  |

供应商名称：

供应商法人或授权代表签字：

（公章）盖章：

日  期

注：如表格数量不足可延伸

附件6:

到货计划表

项目名称：              　　　　　　                                                项目编号：

| 序号 | 货物（设备、材料）名称 | 到货日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称：

供应商法人或授权代表签字：

备注：供应商应对货物的到货日期逐一填写。

附件7

商 务 条 款 偏 离 表

项目名称：　　　　　　                                                                  项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：

供应商法人或授权代表签字：

注:若有偏离,请将具体偏离条款在“偏离”一栏中详细说明;若无偏离,请在“偏离”一栏中标注“无”字样。

附件8

技 术 规 格 偏 离 表

项目名称：　　　　　　　　　　　　                                                         项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件 条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：

供应商法人或授权代表签字：

注:若有偏离,请将具体偏离条款在“偏离”一栏中详细说明;若无偏离,请在“偏离”一栏中标注“无”字样。

附件9

项目业绩表

项目名称：　　　　　　　　　　　　                                                      项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 所在地区 | 交货时间 | 规模 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：

供应商法人或授权代表签字：

备注：业绩证明材料附后，并加盖供应商公章。

附件10：

售后服务承诺书

该承诺书格式由供应商自行确定，但必须包括以下内容：

# 1、质保期：

按照第三章技术规格要求中的质保服务要求写明质量保证期限。

2、明确承诺达到采购人培训要求。

3、提供常用配件清单及分项报价单。

供应商法人或授权代表签字：                                      供应商盖章：