铂铑热电偶

◆应用 
    适用于各种生产过程中高温场合，广泛应用于玻璃及陶瓷及工业盐浴炉等测温。

◆主要技术参数 
   电气出口：M20x1.5,NPT1/2
   精度等级：I 、 II
   防护等级：IP65
   偶丝直径：Φ0.5
   公称压力：常压   

◆型号及规格