# 智能电量测量仪 300V电参数测试仪 SFJ9901数字式交流功率计

| 加工定制： | 否 | 类型： | 智能功率测量仪表 |
| --- | --- | --- | --- |
| 品牌： | 顺丰金 | 型号： | SFJ9901 |
| 可测电压范围： | 0-150 、0-300（V） | 可测电流范围： | 0-2 、0-20（A） |
| 准确度等级： | 查看说明资料 | 外形尺寸： | 查看说明资料（mm） |

SFJ9901型数字功率计

主要技术指标：

电压：150V/300V

电流：2A/20A

功率：20A×300V

功率因数：0—±1.000

1秒瞬时允许输入：1000V

连续最大允许输入：700A

带宽：5KHz

频率：基频：45Hz～65Hz 适合非正弦波测量

准确度：±(0.4% reading+0.1%range+1digit)

转入阻抗：【电压】大于1MΩ 【电流】小于0.02Ω

深圳市测宝电子有限公司源于中国电子器材，成立于2004年5月，本公司专业生产经营各类电子整机测试仪器仪表、计量检测设备、电子工具、无铅焊接产品。欢迎来电咨询、购买

联系人：和小姐

手机:13510531173              咨询QQ 904022495

邮箱：hewenli2013@sina.cn  传真：0755-28961377

电话：0755-84502792-601