# 大口径输水胶管

# 夹布输水胶管

# 钢丝输水胶管

# 大口径橡胶管

# 咨询电话：13103185832

# 大口径输水胶管特点：胶管具有外径公差小、耐油、耐热等性能优良、轻便、管体柔软经久耐用等优点。胶管的***小爆破压力为工作压力的四倍。

大口径输水胶管用于灌溉、园艺、建筑、消防、设备和罐车清洗、农业肥料、粪便、工业污水排水等方面。内胶材料以PVC、EPDM居多。

大口径输水胶管种类:
1、输水胶管：适用于一般输水，在-20℃--45℃环境下使用。
2、空气胶管：适用于输送压缩空气和惰性气体，在-20℃--45℃环境下使用。
3、耐油胶管：适用于输送常规石油，在-20℃--45℃环境下使用。
4、耐热胶管：适用于输送100℃以下的水。
      蒸汽胶管：适用输送170℃以下的热水或饱和蒸汽．
5、耐稀酸碱胶管：输送浓度在40%以下的稀酸碱溶液，在-20℃--45℃环境下使用。
6、喷砂胶管：适用于金属表面作风压喷砂除锈及打磨用。
7、 吸排水、油胶管：工作压力1.0-1.5MPa（4倍安全系数）.

大口径输水胶管可供柴油机输送汽油、煤油、柴油及其它矿物油类用，具有优良的抗油侵蚀性能，并且能传送100℃以下的机油。胶管使用环境温度不低于-30℃；同时适用于其它石油基、油水乳化液体和压缩空气及惰性气体介质。

| 材质： | 天然橡胶 | 用途： | 适用于水泵进水管在常温下抽吸水或中性液体，广泛应用于工厂，煤矿，农业，工业和工程建设。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂家(产地)： | 德利集团 |  |  |

大口径龙骨胶管产品介绍

大口径龙骨胶管的生产之所以能够获得较好的发展与应用，与其所具有承受正负压的双重性能具有一定的关系，该产品的应用比较适用于较复杂环境下使用，胶管的爆破压力不低于工作压力的三倍。

说起大口径龙骨胶管的应用，相信大家并不陌生，对此问题专业人员为我们总结出一下几条：

1、该产品可适用于采矿、农林、工厂、木土建筑工程常温下吸引或排水及一般的中性液体。

2、大口径龙骨胶管承受压力高，管体受压变形小。抗拉伸、耐曲饶疲劳性好，胶管的胶层具有良好的抗氧化和耐热性，胶管的爆破压力一般不低于工作压力的四倍。胶管分普通型（不带接头）和带接头两种，带接头的胶管均具有导静电功能。

3、通过使用大口径龙骨胶管可供炼钢设备输氧气，冷却循环水等专用

夹布胶管介绍

一、产品结构：

夹布输送胶管是由内胶层,多层夹布缠绕层和外胶层组成。耐温60℃，中间夹布增强，夹线层数可根据压力要求定制，长度20米每根，可根据要求定制耐温胶管、耐磨胶管、耐酸碱胶管等，

夹布吸引胶管是由内胶层,多层夹布缠绕层,螺旋钢丝增强层和外胶层组成。

二、产品特点：

胶管具有外径公差小,耐油、耐热等性能优良、轻便、管体柔软经久耐用等特点,胶管最小爆破压力为工作

压力的四倍.

，

输水胶管外观工艺有布纹面夹布、光面加线、光面纯胶三种，可做直管和定型弯管。具体价格可联系我们修改哦
 输水胶管【产品类别】三元乙丙胶管

输水胶管​【产品品牌】品正
输水胶管​【产品型号】14*22
输水胶管​【产品包装】密封袋或纸箱
输水胶管​【产品材质】三元乙丙橡胶
输水胶管​【工作温度】-30~150℃
【硬度】70±5A
【工作压力】6kg/bar=0.6MPA以内
 【爆破压力】12kg/bar=1.2MPA以内
【备货详细】直管、异型胶管均可加工定做
【产品工艺】纯胶、加线、夹布
【产品别名】三元乙丙橡胶管、EPDM橡胶管、橡胶水管、发动机水管、暖风管、防冻液胶管、耐酸碱软管、空滤胶管、低压空气管
【产品特点】输水胶管具有良好的耐候性，耐热性，耐老化，耐腐蚀性强，安装简便，环保节能等特点
【产品用途】输水胶管主要用于工程机械、机械设备、电子机械、汽车、发动机、水箱等，主要以输送水、空气、暖风、防冻液等介质，将作为输水胶管、防冻液胶管、暖风管、发动机胶管、水箱等使用
​