校后发〔2008〕1号

# 关于印发《三牌楼校区执行学校内部限电   序位表停电降荷的通知》的通知

各二级单位、职能部门、后勤服务集团、资产经营公司：

《三牌楼校区执行学校内部限电序位表停电降荷的通知》已经学校党政联席会议研究通过，现予发布。

|  | 附件 | 学校内部限电序位表 |
| --- | --- | --- |

| 二○○八年五月二十六日 |  |
| --- | --- |

三牌楼校区执行学校内部限电序位表停电降荷的通知

根据南京市三电办公室《电力用户负控装置运行规定》以及南京无线电力负荷监控中心《负控用户运行须知》的要求，为避免负控装置功控自动跳闸，造成学校大面积停电，严重影响生活、教学、科研秩序的现象发生。根据校领导的指示精神，现将我校三牌楼校区执行内部限电序位表停电降荷的有关事项通知如下：

- 南京市供电公司为贯彻、落实国家有关计划用电政策，提高用电管理现代化水平，保证电网安全运行，保障电力用户的合法权益，在各电力用户单位安装、使用无线电力负荷控制装置，对各电力用户用电情况进行必要的监控和管理。在电网运行正常情况下，供电调度部门不再拉闸限电。一般缺电情况下，可以分行业、分轮次、分地区压限用户内部非重要用电负荷，实现限电不拉路，以减少突然拉路、停电所造成的损失，保证重要用户可靠用电，优先保证人民生活及照明用电。

- 我校三牌楼校区97年5月份安装试用负控装置。因目前装机容量4390KVA，实际日用电负荷近3000KW（08年核定保安负荷300KW）。在用电高峰季节，极有可能超过计划用电负荷指标，随时会出现限电、拉电现象，影响正常生活、教学、生产秩序。希望各用电部门加强用电管理，注意节约用电，特别在用电高峰期（上午9:00—11:00；下午15:00—17:30）避峰让电。

- 为避免负控装置功控自动跳闸，造成学校大面积停电，严重影响生活、教学、科研秩序的现象发生。根据三牌楼校区各用电部门、用电地点的实际需要，按照保证“生活、教学、生产、办公”的原则，排列学校内部限电序位表（表附后）。今后遇市电网或学校变压器负荷超载，将按此限电序位表停电降荷，事先不再通知。

- 线路停电后，请相关部门做好停电后的安全措施，关闭电源开关，以免再次供电造成损失。

- 如个别单位、部门临时保电需要，请提前二个工作日书面报后勤管理处审核批准。如没有在规定时间报批，发生的电力供应的相关问题，由使用单位、部门自行负责。

附件:

学校内部限电序位表

表一           变电所配电室低压出线柜限电序位表

| 编号 | 开关名称 | 受电地点 | 限电序位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 403 | 综合动力 | 综合楼 |  |  |  |  | 3#变 |
| 405 | 综合消防(常用) | 综合楼 |  |  |  |  | 3#变 |
| 407 | 备用动力 |  |  |  |  |  | 3#变 |
| 409 | 电信动力 | 有线楼 |  |  |  | √ | 3#变 |
| 411 | 食堂小吃 | 学生食堂 |  |  |  |  | 3#变 |
| 413 | 1#直流屏 | 1#直流屏 |  |  |  |  | 3#变 |
| 415 | 青教公寓 |  |  |  |  |  | 3#变 |
| 417 | 1#电容柜 |  |  |  |  |  | 3#变 |
| 419 | 西院照明 | 西院配电房 |  |  |  |  | 3#变 |
| 421 | 综合照明 | 综合楼 |  |  | √ |  | 3#变 |
| 423 | 电信照明 | 有线楼 |  |  | √ |  | 3#变 |
| 425 | 备用照明 |  |  |  |  |  | 3#变 |
| 404 | 所用空调 | 变电所 |  |  |  |  | 6#变 |
| 406 | 事故照明 | 综合楼 |  |  |  |  | 6#变 |
| 408 | 所用照明 | 变电所 |  |  |  |  | 6#变 |
| 410 | 综合空调 | 综合楼 | √ |  |  |  | 6#变 |
| 412 | 2#直流屏 | 2#直流屏 |  |  |  |  | 6#变 |
| 414 | 备用照明 |  |  |  |  |  | 6#变 |
| 416 | 备用照明 |  |  |  |  |  | 6#变 |
| 418 | 图书照明 | 图书馆 |  |  | √ |  | 6#变 |
| 420 | 备用动力 |  |  |  |  |  | 6#变 |
| 422 | 备用动力 |  |  |  |  |  | 6#变 |
| 424 | 2#电容柜 |  |  |  |  |  | 6#变 |
| 426 | 综合消防(备用) | 综合楼 |  |  |  |  | 6#变 |
| 428 | 图书动力 | 图书馆 |  |  |  | √ | 6#变 |
| 430 | 备用动力 |  |  |  |  |  | 6#变 |
| 432 | 备用动力 |  |  |  |  |  | 6#变 |
| 434 | 食堂电力 | 学生食堂、锅炉房 |  |  |  |  | 6#变 |

表二  科研楼配电房低压出线柜Ⅰ段限电序位表

| 编号 | 出 线 柜 名 称 | 限电序位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 405 | 消防值班中心设备网(备用) |  |  |  |  | 1#变 |
| 407 |  |  |  |  |  | 1#变 |
| 409 | 供应处楼动力 |  |  |  |  | 1#变 |
| 411 | 17F~20F 实验用电 |  |  |  |  | 1#变 |
| 413 | 05F~08F实验用电 |  |  |  |  | 1#变 |
| 415 | 游泳池楼动力 |  |  |  | √ | 1#变 |
| 417 | 排烟风机(常用) B区二层 |  |  |  |  | 1#变 |
| 419 | 排烟风机(备用) A区二层 |  |  |  |  | 1#变 |
| 421 | 人防电力(常用) |  |  |  |  | 1#变 |
| 423 | 所用电源、1#变风扇 |  |  |  |  | 1#变 |
| 425 | 消防电梯（常用） |  |  |  |  | 1#变 |
| 427 | 正压送风、消防增压泵（常用） |  |  |  |  | 1#变 |
| 429 |  |  |  |  |  | 1#变 |
| 431 |  |  |  |  |  | 1#变 |
| 433 | 电梯 |  |  |  |  | 1#变 |
| 435 | 印刷厂动力 |  |  |  | √ | 1#变 |
| 437 | 噴淋泵（常用） |  |  |  |  | 1#变 |
| 439 | 消防泵（备用） |  |  |  |  | 1#变 |
| 441 | 无线楼动力 |  |  |  | √ | 1#变 |
| 443 | 航空障碍灯（常用） |  |  |  |  | 1#变 |
| 445 | 主楼应急照明（常用） |  |  |  |  | 1#变 |
| 447 |  |  |  |  |  | 1#变 |
| 449 | 电信机房 |  |  |  |  | 1#变 |
| 451 | 印刷厂照明 |  |  | √ |  | 1#变 |
| 453 | 学生宿舍洗衣房 |  |  |  |  | 1#变 |
| 455 | 科学会堂应急照明（备用） |  |  |  |  | 1#变 |
| 457 |  |  |  |  |  | 1#变 |
| 459 | 人防照明（备用） |  |  |  |  | 1#变 |
| 461 | 排烟风机(常用) B区一层 |  |  |  |  | 1#变 |
| 463 | 11F~20F空调 |  |  |  |  | 1#变 |
| 465 | 01F~10F空调 |  |  |  |  | 1#变 |
| 467 | 16F~20F照明 |  |  | √ |  | 1#变 |
| 469 | 11F~15F照明 |  |  | √ |  | 1#变 |
| 471 | 小礼堂 |  |  |  |  | 1#变 |
| 473 | 小卖部照明 |  |  | √ |  | 1#变 |
| 475 | 1#冷热泵 |  | √ |  |  | 1#变 |
| 477 | 学生宿舍1、5、6、7楼、院办公楼 |  |  |  |  | 1#变 |

表三  科研楼配电房低压出线柜Ⅱ段限电序位表

| 编号 | 出 线 柜 名 称 | 限电序位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 406 | 消防电梯(备用) |  |  |  |  | 2#变 |
| 408 | 消防值班中心设备网(常用) |  |  |  |  | 2#变 |
| 410 | 移动机房 |  |  |  |  | 2#变 |
| 412 | 生活泵、潜水泵 |  |  |  |  | 2#变 |
| 414 | 人防电力(备用) |  |  |  |  | 2#变 |
| 416 | 会堂电力 |  |  |  |  | 2#变 |
| 418 | 正压送风、消防增压泵（备用） |  |  |  |  | 2#变 |
| 420 | 原金工车间 |  |  | √ |  | 2#变 |
| 422 | 01F~04F 实验用电 |  |  |  |  | 2#变 |
| 424 | 09F~12F实验用电 |  |  |  |  | 2#变 |
| 426 | 学生宿舍泵房 |  |  |  |  | 2#变 |
| 428 | 修建科 |  |  |  | √ | 2#变 |
| 430 | 13F~16F实验用电 |  |  |  |  | 2#变 |
| 432 | 排烟风机B区一层 |  |  |  |  | 2#变 |
| 434 | 排烟风机（备用）B区二层 |  |  |  |  | 2#变 |
| 436 | 排烟风机（常用）A区二层 |  |  |  |  | 2#变 |
| 438 | 噴淋泵（备用） |  |  |  |  | 2#变 |
| 440 | 消防泵（常用） |  |  |  |  | 2#变 |
| 442 |  |  |  |  |  | 2#变 |
| 444 | 科学会堂应急照明（常用） |  |  |  |  | 2#变 |
| 446 | 航空障碍灯（备用） |  |  |  |  | 2#变 |
| 448 | 人防照明（常用） |  |  |  |  | 2#变 |
| 450 | 保卫处楼照明、2#变风扇 |  |  |  |  | 2#变 |
| 452 | 主楼应急照明（备用） |  |  |  |  | 2#变 |
| 454 | 室外道路照明 |  |  |  |  | 2#变 |
| 456 | 06F~10F照明 |  |  | √ |  | 2#变 |
| 458 | 科学会堂空调 |  |  |  |  | 2#变 |
| 460 | 01F~05F照明 |  |  | √ |  | 2#变 |
| 462 | 供应处楼照明 |  |  |  | √ | 2#变 |
| 464 | 动力科照明 |  |  |  | √ | 2#变 |
| 466 | 控制柜（学生宿舍、楼道灯、大路灯） |  |  |  |  | 2#变 |
| 468 |  |  |  |  |  | 2#变 |
| 470 | A区开水炉 |  |  | √ |  | 2#变 |
| 472 | 科学会堂照明 |  |  | √ |  | 2#变 |
| 474 | 无线楼照明 |  |  | √ |  | 2#变 |
| 476 | 2#冷热泵 |  | √ |  |  | 2#变 |
| 478 | 学生宿舍2、3、4楼 |  |  |  |  | 2#变 |

表四  西院配电房低压出线柜限电序位表

| 编号 | 开关名称 | 受电地点 | 限电序位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 6104 | 汽车队照明 | 汽车队、老干处、银行 |  |  |  | √ | 3#变 |
| 6106 | 西苑饭庄 | 西苑饭庄 |  |  | √ |  | 3#变 |
| 6108 | 体育馆照明 | 体育馆、收发室 |  |  |  | √ | 3#变 |
| 6110 | 09栋照明 | 09栋 |  |  |  |  | 3#变 |
| 6112 | 备用照明 |  |  |  |  |  | 3#变 |
| 6114 | 备用照明 |  |  |  |  |  | 3#变 |
| 6116 | 幼儿园照明 | 幼儿园 |  |  |  |  | 3#变 |
| 6118 | 二道门水泵 | 二道门水泵房 |  |  |  |  | 3#变 |
| 6120 | 备用电源 |  |  |  |  |  | 3#变 |
| 6122 | 教工食堂 | 教工食堂、06栋、老总务楼 |  |  |  |  | 3#变 |
| 6124 | 西院路灯 |  |  |  |  |  | 3#变 |
| 6126 | 看台水泵 | 看台水泵 |  |  |  |  | 3#变 |
| 6128 | 汽修厂 | 原汽修厂、基建、南门 |  |  |  |  | 3#变 |
| 6130 | 看台照明 |  |  |  |  |  | 3#变 |
| 6132 | 备用照明 |  |  |  |  |  | 3#变 |

表五  驿园配电房低压出线柜限电序位表

| 编号 | 开关名称 | 受电地点 | 限电序位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 402 | 电锅炉 |  |  |  |  |  |
| 403 | 1#客梯 |  |  | √ |  | 5P |
| 405 | 2#客梯 |  |  | √ |  |  |
| 407 | 货梯 |  |  |  |  |  |
| 409 | 备用动力 |  |  |  |  |  |
| 411 | 消防泵 |  |  |  |  |  |
| 413 | 2#冷冻主机 | √ |  |  |  | 6P |
| 415 | 1#冷冻主机 | √ |  |  |  |  |
| 417 | 所用电 |  |  |  |  | 7P |
| 419 |  |  |  |  |  |  |
| 421 | 泵房照明 |  |  |  |  |  |
| 423 | 移动机房 |  |  |  |  |  |
| 425 |  |  |  |  |  |  |
| 427 | 备用照明 |  |  |  |  |  |
| 429 | 备用照明 |  |  |  |  |  |
| 431 | 备用照明 |  |  |  |  |  |
| 433 | 备用照明 |  |  |  |  | 8P |
| 435 | 东空调机组 |  |  |  |  |  |
| 437 | 备用照明 |  |  |  |  |  |
| 439 | 消防控制中心 |  |  |  |  |  |
| 441 | 东楼照明 |  |  |  | √ |  |
| 443 | 西楼照明 |  |  |  | √ |  |
| 445 | 备用照明 |  |  |  |  | 9P |
| 447 | 备用照明 |  |  |  |  |  |
| 449 | 餐厅后场总电源 |  |  |  |  | 10P |
| 451 | 开水房总电源 |  |  |  |  |  |

备注:驿园配电房由5#变供电

| 主题词：学校 电力 序列△ 通知 |
| --- |
|  | 南京邮电大学校长办公室 | 2008年5月26日印发 |