附表：

2013年第四批省级环保专项转移支付资金（工业污染防治类）拟支持项目表

| 序号 | 市（州） | 项目名称 | 企业名称 | 项目内容 | 环保专家意见 | 财务专家意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资阳市 | 临江寺豆瓣有限公司生产废水综合治理工程 | 四川省资阳市临江寺豆瓣有限公司 | 建设废水处理设施一套 | 建议支持 | 建议支持 |
| 2 | 成都市 | 清洁生产审核/高费方案项目 | 四川嘉田制版有限公司 | 1、淘汰落后退镀地沟槽，新建一个架空的盐酸退铬槽；2、新境一套废水一体化处理设备处理含铬废水，并安装在线监测设备等 | 建议支持 | 建议支持 |
| 3 | 绵阳市 | 生猪屠宰加工废水综合治理 | 绵阳开元食品有限公司 | 建设“格栅+调节池+一级厌氧+二级厌氧+中间沉淀+生物好氧+终沉”实现废水部分循环回收利用 | 建议支持 | 建议支持 |
| 4 | 绵阳市 | 粉尘噪音治理项目 | 绵阳仙特米业有限公司 | 购置脉冲除尘器11台、方筒消声器11个、安装塑钢隔音窗1600米、建330平方米的隔音围墙等 | 建议支持 | 建议支持 |
| 5 | 绵阳市 | 丰谷酒业综合治理升级改造项目 | 四川省绵阳市丰谷酒业有限责任公司 | 白酒生产废水治理设施升级改造、北区包装循环水系统升级改造 | 建议支持 | 建议支持 |
| 6 | 绵阳市 | 磷石膏综合利用工程（强制性清洁生产）项目 | 绵阳市神龙饲料有限公司 | 新建砖混结构厂棚2264平方，钢结构厂棚12900平方 | 建议支持 | 建议支持 |
| 序号 | 市（州） | 项目名称 | 企业名称 | 项目内容 | 环保专家意见 | 财务专家意见 |
| 7 | 德阳市绵竹 | 80万吨磷石膏废渣综合治理及利用工程环保技改项目 | 绵竹三福建材有限责任公司 | 新建厂房及库房4608平方，设备基础310立方，新增运载设备高架皮带机1套、装载机3台，收尘器2套、粉碎机2台、皮带机6套等 | 建议支持 | 建议支持 |
| 8 | 达州市 | 筛运焦除尘系统改造工程 | 四川省达州钢铁集团有限责任公司 | 新建一套布袋除尘器，配套安装捕尘罩、除尘管道、储气罐等 | 建议支持 | 建议支持 |
| 9 | 内江市 | 电镀污染综合治理工程 | 四川省内江巨星水暖气五金器材厂 | 1、地面填平及防腐防渗处理工程；2、原有设施拆除工程设备改进工程 | 建议支持 | 建议支持 |
| 10 | 内江市隆昌县 | 电镀生产线污染物排放处理系统处理工艺优化改造及高污染高能耗设备更新换代项目 | 四川宁江山川机械有限责任公司隆昌减振器分公司 | 1、淘汰、更新76台（套）机加工、热处理、锅炉等高能耗落后设备；2、镀锌线带出液两级回收，三级逆流漂洗；3、镀锌车间和焊管车间增设酸雾收集处理设施等 | 建议支持 | 建议支持 |
| 11 | 宜宾市 | 电石炉炉粉尘治理技改项目 | 四川屏山天金化工股份有限公司 | 电石炉炉气除尘系统优化改造 | 建议支持 | 建议支持 |
| 12 | 宜宾市 | 磷酸装置余热利用及煤改气项目 | 四川九河化工有限责任公司 | 对原15000T/A工业磷酸生产装置进行技改、利用磷酸装置技改副产蒸汽生产磷酸和磷酸盐、淘汰原燃煤蒸汽锅炉，增加燃气蒸汽锅炉 | 建议支持 | 建议支持 |
| 序号 | 市（州） | 项目名称 | 企业名称 | 项目内容 | 环保专家意见 | 财务专家意见 |
| 13 | 宜宾市 | 循环流化床锅炉除尘系统技改工程 | 四川省宜宾惠美线业有限责任公司 | 购置先进的布袋除尘器、在线监测系统及配套设备，完善DCS控制系统建设，深化除尘系统工艺技术改造。 | 建议支持 | 建议支持 |
| 14 | 泸州市 | 酿酒废水污染治理技改项目 | 泸州汇元酒业有限公司 | 修建酿酒废水处理站一座，新建格栅池、调节池、ABR厌氧池、配水池、缺氧池、SBR池、絮凝沉淀池、监测池、污泥干化池等 | 建议支持 | 建议支持 |
| 15 | 自贡市 | 食品加工废水治理工程 | 自贡市泰福农副产品加工厂 | 新建一套生化污水处理装置，日处理废水200T | 建议支持 | 建议支持 |
| 16 | 南充市 | 南充都京工业园污水处理工程 | 南充嘉美印染有限公司 | 建设纺织园区生产废水及周边生活污水处理工程，处理能力1.98万m3/d | 建议支持 | 建议支持 |
| 17 | 成都市 | 崇州市富邦皮革有限公司废水处理工程 | 崇州市富邦皮革有限公司 | 含硫废液预处理工程（处理规模826M3/D）,含铬废水回收预处理工程（处理规模61m3/d）包括收集池、调节池、中和沉淀池等，废水在线检测仪2套（总铬在线检测仪一套，COD在线检测仪一套），以及配套的公辅设施建设。 | 建议支持 | 建议支持 |
| 18 | 宜宾市筠连县 | 筠连县星星屠宰场废水治理工程 | 筠连县星星屠宰场 | 修建设计能力为150吨/日的污水处理池 | 建议支持 | 建议支持 |
| 19 | 雅安市 | 年产1500t茶叶生产线粉尘污染防治项目 | 四川省蒙顶山大众茶业集团有限公司 | 新建两套粉尘处理系统，对生产车间内设备进行基础减震改造，新增绿化面积约1000m2 | 建议支持 | 建议支持 |
| 序号 | 市（州） | 项目名称 | 企业名称 | 项目内容 | 环保专家意见 | 财务专家意见 |
| 20 | 雅安市 | 年产500吨名优绿茶生产线粉尘污染防治项目 | 四川禹贡蒙顶茶业集团有限公司 | 改造名优绿茶生产车间1500平方米，新购名优绿茶清洁化加工生产线一条替换原有名优绿茶生产线及相应的辅助设施等 | 建议支持 | 建议支持 |

注：一、所有项目均按申报时间排序。

- 表中所示项目资金均为企业申报资金，实际下拨资金由地方人民政府根据本地实际情况，按照相关

要求和原则实施。