单路温度监测（控制）仪表

单路温度监测（控制）仪表包含数字式温度显示仪和数字式温度显示调节仪两个系列，采用AVR系列单片机，它是在模拟式指示仪表的基础上发展起来的，运用先进的数字模拟处理方法，将接收到的模拟信号转化成数字显示给用户，数字显示与模拟指示比较，具有极强的电磁兼容性和抗干扰能力，分辨力高，量程大，读数方便，没有视差，便于与计算机相连等优点。