小型移动式臭氧消毒机

一、产品简介

1、全不锈钢材料、人性化设计、手提、立式、可移动、可壁挂。

2、两用功能、空气消毒和水处理，可做成产量、浓度可调节。空气、氧气源两种气源功能。

3、箱体结构紧凑、质量稳定、操作方便、使用安全可靠。

4、采用金属搪瓷放电管、噪音小、运转平稳、杀菌效果100%.

5、机器设备可以24小时工作不会影响性能，质量稳定、使用寿命长。

二、产品用途：

1、工业行业：化妆品、化工、食品、制药厂的包装车间、生产车间、更衣室、无菌间。

2、果蔬行业：果蔬储存、加工、冷库、粮食、禽蛋、肉类、水产品等防腐保鲜延长储存。

3、养殖种殖：养鸡、养鱼、蔬菜大棚等杀菌、消毒、除臭、净化空气等。

4、公共场所：宾馆、饭店、学校、网巴、候车大厅等净化空气、预防交叉感染。

5、用水消毒：深井水、市政供水、二次加压供水、农村饮用水、中水、污水、废水、废气等等。

6、医药行业：制药厂、医院病房、病床、被服、手术室、医疗器械、无菌室等。

三、产品参数

| 型号 | 电源 | 功率（W） | 产量（g/h） | 臭氧出气口 | 机箱尺寸（mm） L×W×H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BF-XD-5g | 220V/50Hz | 120 | 5 | RC1/4 | 320×180×550 |
| BF-XD-10g | 220V/50Hz | 180 | 10 | RC1/4 | 320×180×550 |
| BF-XD-15g | 220V/50Hz | 300 | 15 | RC1/4 | 360×260×600 |
| BF-XD-20g | 220V/50Hz | 400 | 20 | RC1/4 | 360×260×600 |
| BF-XD-30g | 220V/50Hz | 550 | 30 | RC1/4 | 360×260×800 |
| 备注 | 本系列臭氧产量3-500g/H，公司可根据要求定做各种型号规格臭氧消毒设备。 |

移动式臭氧消毒机产品参数：

产量：10gH/

功率：360W

浓度：10-20mg/L

电源：220V  5 0HZ

尺寸：330×360×850 mm

消毒空间:0-300立方

杀菌消毒率:100%

移动式臭氧消毒机产品特点：

1、采用金属搪瓷放电管，大风量轴流风机扩散，冷却效果显著；

2、独特的结构设计， 外壳为不锈钢外壳。移动式设计，使用方便；

3、空气源散热系统，120W高效放电管，发生器单元工作寿命长，可连续工作；

4、全自动控制功能，臭氧发生器配置高，臭氧机使用10年以上安全无忧；

在安装过程中请遵守下列要求： 
1、将设备安装在干燥宽敞的地方，以便于散热和维护； 
2、使用的线路的容量是符合要求的，以确保消除火灾隐患； 
3、高压危险，不要用水冲洗设备。

一、移动式臭氧消毒机产品特点：

1、带轮，可手推移动式能对不同区域进行消毒，节约成本。
2、130离心大风机（强劲臭氧投送风机）消毒效果更快更高效。
3、材质不锈钢及方钢材料生产，机箱不会生锈不会变形不会褪色，耐氧化。
4、采用高浓度金属搪瓷放电管或高产量石英放电管，适合用于各种环境空间消毒。
5、全自动控制定时功能，可无人值守。
6、多功能使用，空气消毒和水处理，单独使用、布置管道、中央空调外置式消毒。

二、移动式臭氧消毒机产品用途

1、工业行业：化妆品、化工、食品、制药厂的包装车间、生产车间、更衣室、无菌间。生产车间、包装车间、原辅材料车间等的常温消毒灭菌。

2、果蔬行业：果蔬储存、加工、冷库、粮食、禽蛋、肉类、水产品等防腐保鲜延长储存。

3、养殖种殖：养鸡、养鱼、蔬菜大棚等杀菌、消毒、除臭、净化空气等。

4、公共场所：宾馆、饭店、学校、网巴、候车大厅等净化空气、预防交叉感染。

5、用水消毒：深井水、市政供水、二次加压供水、农村饮用水、中水、污水、废水、废气等等。

6、医药行业：制药厂、医院病房、病床、被服、手术室、医疗器械、无菌室等。

三、移动式臭氧消毒机产品参数

| 型号 | 电源 | 功率（W） | 产量（g/h） | 消毒面积 | 机箱尺寸（mm） L×W×H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BF-YD-10g | 220V/50Hz | 360 | 10 | 300 | 320×360×850 |
| BF-YD-20g |  | 500 | 20 | 500 | 320×360×1120 |
| BF-YD-30g |  | 750 | 30 | 750 | 400×360×1150 |
| BF-YD-40g |  | 900 | 40 | 1000 | 600×450×1150 |
| BF-YD-50g |  | 1200 | 50 | 1250 | 600×480×1150 |
| BF-YD-60g |  | 1500 | 60 | 1500 | 630×480×1150 |
| BF-YD-70g |  | 1700 | 70 | 1750 | 650×480×1150 |
| BF-YD-80g |  | 1800 | 80 | 2000 | 680×480×1150 |
| BF-YD-90g |  | 1900 | 90 | 2250 | 680×480×1200 |
| BF-YD-100g |  | 2100 | 100 | 2500 | 800×480×1200 |
| BF-YD-150g |  | 2500 | 150 | 3750 | 1200×600×1200 |
| 使用方法 | 自动控制.配微电脑开关控制.可以实现无人值守杀菌消毒.臭氧可以单独使用、布置管道、相连接中央空调使用。 |

可根据要求定做3-1000g/H臭氧产品臭氧消毒机。

手推式臭氧消毒机

产量：15g/h

功率：300W

浓度：10-20mg/L

电源：220V  5 0HZ

尺寸：320×200×920 mm

消毒空间:0-400立方

处理水量：1-3T/h

杀菌消毒率:100%

臭氧消毒机产品特点
1、采用风冷，臭氧产量和浓度可调节。
2、独特的结构设计，使回水不易损坏臭氧发生器。
3、采用搪瓷放电管,发生器单元工作寿命长，可连续工作。
4、外壳为不锈钢外壳。移动式手推式设计，使用非常方便。
5、两用型，空气源和氧气源根据需要选择使用。

臭氧消毒机产品用途：

食品行业、化妆品厂、制药厂、化工行业饮用水处理、海水处理、生物制品、粮食仓库、废气处理及精细化工等领域。可消毒、灭菌功能消毒。可对有污染的货物极短时间内消毒、灭菌，有效地减少洁净室的开门次数,杜绝物料在传递中对洁净室造成污染。

汽车移动式臭氧消毒机

产量：20g/H

功率：180W

浓度：10-20mg/L

电源：220V  5 0HZ

尺寸：500×350×1200 mm

汽车臭氧消毒机配置

1、面板装有使用次数电子计数器.

2、开机时机顶有报警灯闪光提示.

3、有时间控制臭氧消毒系统。

4、有时间控制负离子工作系统

5、有防震高弹力轮.移动方便。

6、操作全自动化，消毒杀菌效果99.9%

7、清新洁净空气级别达到万级.

8、机器内外全用不锈钢材料生产，永不生锈.

产品适用范围：

汽车4S店、汽车美容护理店、汽车专卖店、汽车生产公司、汽车用品销售公司、出租车公司、客运服务公司、公交车公司、高级私家车等等各种车辆日常的消毒、除味、除霉 、清洁保养。百丰科技汽车臭氧技术人性化设计，24小时不间断消毒，全自动电脑时控，操作简单，使用方便，无需专人看护。也适合公共场所的消毒如车站的候车厅、机房、库房和酒店、宾馆的客房日常灭菌消毒，清除甲醛、汽油味、烟味、汗味、霉菌等异味，同时达到净化空气的功效。

移动式氧气源臭氧发生器

臭氧产量：10g/H

额定功率：650W

臭氧浓度：80-120mg/L

使用电源：220V  5 0HZ

设备尺寸：400×280×1000 mm

氧气源臭氧发生器产品配置

1、使用亮光不锈钢机箱,外观设计大气.可设计立式、移动式；

2、高浓度制氧机，制氧机采用国外进口分子筛，纯氧产量达到95%以上，非常稳定；

3、高效搪瓷放电管；臭氧管为精密陶瓷间隙管加工而成，经久耐用，回水不烧毁；

4、臭氧浓度可调式臭氧电源，臭氧电源带双保护装置；违规操作时会自动报警；

5、设备装有无油空压机，可调流量及可调臭氧产量控制阀，可以任意控制臭氧水浓度；

6、电控装置，机器设备全智能化设计，不用担心产量下降，设备可以24小时开机使用；

产品用途:

※水厂、纯净水、矿泉水、直饮水、自备井、贮水池、水箱、用水的消毒杀菌；

※食品加工、化妆品厂、化工厂、饮料食品、制药厂、各类工厂生产用水消毒；

※污水处理、中水回用、冷库、景观、游泳池用水等领域的水质消毒。

※医院、化工氧化、工厂污水排放消毒杀菌处理；

※水产品、冷冻、腌腊食品用水杀菌；

※淡水、海水水产养殖、畜牧养殖的用水消毒杀菌；

※生产设备、工器具的清洗消毒；

臭氧产量：30g/H

额定功率：950W

臭氧浓度：80-120mg/L

使用电源：220V  5 0HZ

设备尺寸：450×330×1200 mm

氧气源臭氧消毒机优点：
1、全自动控制，任意设定处理时间，

2、采用厂家专利高效搪瓷放电管和高浓度电源，双不锈钢放电电极； 
3、百丰臭氧发生器水冷、风冷双冷技术； 
4、最优化的气源处理系统配置；臭氧产量、浓度可调节；
 5、进口电源核心部件，数字控制电源技术，具有稳压、变频和升压三大功能； 
6、百丰臭氧发生器可以连续24小时不间断工作； 
7、采用电源软开关技术，效率达95%以上； 
8、百丰臭氧发生器臭氧产生量大、浓度高，一化化结构；

采用高介电材料制造、标准配置（含气源和净化装置）、双电极冷却、高频驱动、智能控制、高臭氧浓度输出、低电耗和低气源消耗。臭氧产量3-1000克都有生产，可根据客户要求订做各种型号臭氧机。我公司安排技术人员对臭氧设备维护及保养服务。

产品型号：BF-YD-100g

臭氧产量：100g/H

额定功率：2500W

臭氧浓度：10-30mg/L

使用电源：220V  5 0HZ

设备尺寸：800×680×1200 mm

消毒空间：2500立方

产品特点：

1、采用金属搪瓷放电管，大风量轴流风机扩散，冷却效果显著

2、独特的结构设计，外壳为不锈钢外壳，移动式设计，使用方便。

3、空气源散热系统，120W高效放电管，发生器单元工作寿命长，可连续工作。

4、全自动控制功能，臭氧发生器配置高，臭氧机使用10年以上安全无忧。

移动式臭氧消毒机配置：

1、金属高效搪瓷放电管；（也可选用玻璃放电管）

2、厂家研发120W臭氧电路板（精密臭氧放电室）

3、130离心大风机（强劲臭氧投送风机）

4、散热风机（散热过滤系统）

5、气电控制系统 （配送微电脑时控开关，自动控制）

6、面板控制系统（臭氧开关、电压表、电源指示灯）

BF-YD系列使用金属搪瓷放电管臭氧放电室是我公司专利技术，内外电极系特种不锈钢制造，臭氧发生量大、能耗低、浓度高、效率高、耐冲击、寿命长。单管臭氧产生量可达500mg/h到60g/h等不同规格型号，使用寿命长达5万小时以上。该放电室可维护，用酒精将附着在放电室表面的灰尘擦干，整机犹如新购买时一样的高效率。

小型移动式臭氧消毒机

一、产品简介

1、全不锈钢材料、人性化设计、手提、立式、可移动、可壁挂。

2、两用功能、空气消毒和水处理，可做成产量、浓度可调节。空气、氧气源两种气源功能。

3、箱体结构紧凑、质量稳定、操作方便、使用安全可靠。

4、采用金属搪瓷放电管、噪音小、运转平稳、杀菌效果100%.

5、机器设备可以24小时工作不会影响性能，质量稳定、使用寿命长。

二、产品用途：

1、工业行业：化妆品、化工、食品、制药厂的包装车间、生产车间、更衣室、无菌间。

2、果蔬行业：果蔬储存、加工、冷库、粮食、禽蛋、肉类、水产品等防腐保鲜延长储存。

3、养殖种殖：养鸡、养鱼、蔬菜大棚等杀菌、消毒、除臭、净化空气等。

4、公共场所：宾馆、饭店、学校、网巴、候车大厅等净化空气、预防交叉感染。

5、用水消毒：深井水、市政供水、二次加压供水、农村饮用水、中水、污水、废水、废气等等。

6、医药行业：制药厂、医院病房、病床、被服、手术室、医疗器械、无菌室等。

三、产品参数

| 型号 | 电源 | 功率（W） | 产量（g/h） | 臭氧出气口 | 机箱尺寸（mm） L×W×H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BF-XD-5g | 220V/50Hz | 120 | 5 | RC1/4 | 320×180×550 |
| BF-XD-10g | 220V/50Hz | 180 | 10 | RC1/4 | 320×180×550 |
| BF-XD-15g | 220V/50Hz | 300 | 15 | RC1/4 | 360×260×600 |
| BF-XD-20g | 220V/50Hz | 400 | 20 | RC1/4 | 360×260×600 |
| BF-XD-30g | 220V/50Hz | 550 | 30 | RC1/4 | 360×260×800 |
| 备注 | 本系列臭氧产量3-500g/H，公司可根据要求定做各种型号规格臭氧消毒设备。 |

大风量移动式臭氧消毒机

移动式臭氧消毒机产品参数：

产量：10gH/

功率：360W

浓度：10-20mg/L

电源：220V  5 0HZ

尺寸：330×360×850 mm

消毒空间:0-300立方

杀菌消毒率:100%

移动式臭氧消毒机产品特点：

1、采用金属搪瓷放电管，大风量轴流风机扩散，冷却效果显著；

2、独特的结构设计， 外壳为不锈钢外壳。移动式设计，使用方便；

3、空气源散热系统，120W高效放电管，发生器单元工作寿命长，可连续工作；

4、全自动控制功能，臭氧发生器配置高，臭氧机使用10年以上安全无忧；

在安装过程中请遵守下列要求： 
1、将设备安装在干燥宽敞的地方，以便于散热和维护； 
2、使用的线路的容量是符合要求的，以确保消除火灾隐患； 
3、高压危险，不要用水冲洗设备。

移动式车间臭氧消毒机

一、移动式臭氧消毒机产品特点：

1、带轮，可手推移动式能对不同区域进行消毒，节约成本。
2、130离心大风机（强劲臭氧投送风机）消毒效果更快更高效。
3、材质不锈钢及方钢材料生产，机箱不会生锈不会变形不会褪色，耐氧化。
4、采用高浓度金属搪瓷放电管或高产量石英放电管，适合用于各种环境空间消毒。
5、全自动控制定时功能，可无人值守。
6、多功能使用，空气消毒和水处理，单独使用、布置管道、中央空调外置式消毒。

二、移动式臭氧消毒机产品用途

1、工业行业：化妆品、化工、食品、制药厂的包装车间、生产车间、更衣室、无菌间。生产车间、包装车间、原辅材料车间等的常温消毒灭菌。

2、果蔬行业：果蔬储存、加工、冷库、粮食、禽蛋、肉类、水产品等防腐保鲜延长储存。

3、养殖种殖：养鸡、养鱼、蔬菜大棚等杀菌、消毒、除臭、净化空气等。

4、公共场所：宾馆、饭店、学校、网巴、候车大厅等净化空气、预防交叉感染。

5、用水消毒：深井水、市政供水、二次加压供水、农村饮用水、中水、污水、废水、废气等等。

6、医药行业：制药厂、医院病房、病床、被服、手术室、医疗器械、无菌室等。

三、移动式臭氧消毒机产品参数

| 型号 | 电源 | 功率（W） | 产量（g/h） | 消毒面积(m3) | 机箱尺寸（mm） L×W×H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BF-YD-10g | 220V/50Hz | 360 | 10 | 300 | 320×360×850 |
| BF-YD-20g |  | 500 | 20 | 500 | 320×360×1120 |
| BF-YD-30g |  | 750 | 30 | 750 | 400×360×1150 |
| BF-YD-40g |  | 900 | 40 | 850 | 600×450×1150 |
| BF-YD-50g |  | 1200 | 50 | 1000 | 600×480×1150 |
| BF-YD-60g |  | 1500 | 60 | 1200 | 630×480×1150 |
| BF-YD-70g |  | 1700 | 70 | 1400 | 650×480×1150 |
| BF-YD-80g |  | 1800 | 80 | 1600 | 680×480×1150 |
| BF-YD-90g |  | 1900 | 90 | 1800 | 680×480×1200 |
| BF-YD-100g |  | 2100 | 100 | 2000 | 800×480×1200 |
| BF-YD-150g |  | 2500 | 150 | 3000 | 1200×600×1200 |
| 使用方法 | 自动控制.配微电脑开关控制.可以实现无人值守杀菌消毒.臭氧可以单独使用、布置管道、相连接中央空调使用。 |

可根据要求定做3-1000g/H臭氧产品臭氧消毒机。

手推式臭氧消毒机

产量：15g/h

功率：300W

浓度：10-20mg/L

电源：220V  5 0HZ

尺寸：320×200×920 mm

消毒空间:0-400立方

处理水量：1-3T/h

杀菌消毒率:100%

臭氧消毒机产品特点
1、采用风冷，臭氧产量和浓度可调节。
2、独特的结构设计，使回水不易损坏臭氧发生器。
3、采用搪瓷放电管,发生器单元工作寿命长，可连续工作。
4、外壳为不锈钢外壳。移动式手推式设计，使用非常方便。
5、两用型，空气源和氧气源根据需要选择使用。

臭氧消毒机产品用途：

食品行业、化妆品厂、制药厂、化工行业饮用水处理、海水处理、生物制品、粮食仓库、废气处理及精细化工等领域。可消毒、灭菌功能消毒。可对有污染的货物极短时间内消毒、灭菌，有效地减少洁净室的开门次数,杜绝物料在传递中对洁净室造成污染。

汽车移动式臭氧消毒机

产量：10g/H

功率：180W

浓度：10-20mg/L

电源：220V  5 0HZ

尺寸：500×350×1200 mm

汽车臭氧消毒机配置

1、面板装有使用次数电子计数器.

2、开机时机顶有报警灯闪光提示.

3、有时间控制臭氧消毒系统。

4、有时间控制负离子工作系统

5、有防震高弹力轮.移动方便。

6、操作全自动化，消毒杀菌效果99.9%

7、清新洁净空气级别达到万级.

8、机器内外全用不锈钢材料生产，永不生锈.

产品适用范围：

汽车4S店、汽车美容护理店、汽车专卖店、汽车生产公司、汽车用品销售公司、出租车公司、客运服务公司、公交车公司、高级私家车等等各种车辆日常的消毒、除味、除霉 、清洁保养。百丰科技汽车臭氧技术人性化设计，24小时不间断消毒，全自动电脑时控，操作简单，使用方便，无需专人看护。也适合公共场所的消毒如车站的候车厅、机房、库房和酒店、宾馆的客房日常灭菌消毒，清除甲醛、汽油味、烟味、汗味、霉菌等异味，同时达到净化空气的功效。

移动式氧气源臭氧发生器

臭氧产量：10g/H

额定功率：650W

臭氧浓度：80-120mg/L

使用电源：220V  5 0HZ

设备尺寸：400×280×1000 mm

氧气源臭氧发生器产品配置

1、使用亮光不锈钢机箱,外观设计大气.可设计立式、移动式；

2、高浓度制氧机，制氧机采用国外进口分子筛，纯氧产量达到95%以上，非常稳定；

3、高效搪瓷放电管；臭氧管为精密陶瓷间隙管加工而成，经久耐用，回水不烧毁；

4、臭氧浓度可调式臭氧电源，臭氧电源带双保护装置；违规操作时会自动报警；

5、设备装有无油空压机，可调流量及可调臭氧产量控制阀，可以任意控制臭氧水浓度；

6、电控装置，机器设备全智能化设计，不用担心产量下降，设备可以24小时开机使用；

产品用途:

※水厂、纯净水、矿泉水、直饮水、自备井、贮水池、水箱、用水的消毒杀菌；

※食品加工、化妆品厂、化工厂、饮料食品、制药厂、各类工厂生产用水消毒；

※污水处理、中水回用、冷库、景观、游泳池用水等领域的水质消毒。

※医院、化工氧化、工厂污水排放消毒杀菌处理；

※水产品、冷冻、腌腊食品用水杀菌；

※淡水、海水水产养殖、畜牧养殖的用水消毒杀菌；

※生产设备、工器具的清洗消毒；

臭氧产量：30g/H

额定功率：1200W

臭氧浓度：80-120mg/L

使用电源：220V  5 0HZ

设备尺寸：500×350×1200 mm

氧气源臭氧消毒机优点：
1、全自动控制，任意设定处理时间，

2、采用厂家专利高效搪瓷放电管和高浓度电源，双不锈钢放电电极； 
3、百丰臭氧发生器水冷、风冷双冷技术； 
4、最优化的气源处理系统配置；臭氧产量、浓度可调节；
 5、进口电源核心部件，数字控制电源技术，具有稳压、变频和升压三大功能； 
6、百丰臭氧发生器可以连续24小时不间断工作； 
7、采用电源软开关技术，效率达95%以上； 
8、百丰臭氧发生器臭氧产生量大、浓度高，一化化结构；

采用高介电材料制造、标准配置（含气源和净化装置）、双电极冷却、高频驱动、智能控制、高臭氧浓度输出、低电耗和低气源消耗。臭氧产量3-1000克都有生产，可根据客户要求订做各种型号臭氧机。我公司安排技术人员对臭氧设备维护及保养服务。

产品型号：BF-YD-100g

臭氧产量：100g/H

额定功率：2500W

臭氧浓度：10-30mg/L

使用电源：220V  5 0HZ

设备尺寸：800×680×1200 mm

消毒空间：2500立方

产品特点：

1、采用金属搪瓷放电管，大风量轴流风机扩散，冷却效果显著

2、独特的结构设计，外壳为不锈钢外壳，移动式设计，使用方便。

3、空气源散热系统，120W高效放电管，发生器单元工作寿命长，可连续工作。

4、全自动控制功能，臭氧发生器配置高，臭氧机使用10年以上安全无忧。

移动式臭氧消毒机配置：

1、金属高效搪瓷放电管；（也可选用玻璃放电管）

2、厂家研发120W臭氧电路板（精密臭氧放电室）

3、130离心大风机（强劲臭氧投送风机）

4、散热风机（散热过滤系统）

5、气电控制系统 （配送微电脑时控开关，自动控制）

6、面板控制系统（臭氧开关、电压表、电源指示灯）

BF-YD系列使用金属搪瓷放电管臭氧放电室是我公司专利技术，内外电极系特种不锈钢制造，臭氧发生量大、能耗低、浓度高、效率高、耐冲击、寿命长。单管臭氧产生量可达500mg/h到60g/h等不同规格型号，使用寿命长达5万小时以上。该放电室可维护，用酒精将附着在放电室表面的灰尘擦干，整机犹如新购买时一样的高效率。