武夷山市食品卫生监督检验中心（武夷山市茶叶产品质量检验所）  出厂检验设备

仪器名称                型 号          下次检定日期               厂 家                  生产日期         精度

电子分析天平

(水分和总灰分)        　 AL204型       2018-2-10   　　梅特勒-托利多仪器（上海）有限公司    2005.5         0.1mg

精密电子天平

（粉末和碎茶）       　  JJ600型        2018-02-10  　　常熟双杰测试仪器厂                  2006.01         0.01g

茶叶筛分机            　 CF-1          2018-3-8       上海嘉定粮油仪器有限公司          　  2006.7            /

（粉末和碎茶）

电热恒温鼓风干燥箱    　 101S-2型       2018-3-8      上海锦昱科学仪器有限公司             2003.10         ±1℃

（水分）

箱式电阻炉               SX2型          2018-3-8      上海市实验仪器总厂                   2001.4          ±1%

（总灰分）