东莞市第五人民医院等离子体手术系统等购置项目

招标文件

采购编号 ：441900-201904-0006005503-0010

采 购 人 ：东莞市第五人民医院

二〇一九年五月

温馨提示！！！

（本提示内容非招标文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致的地方，以招标文件为准）

- 如无另行说明，投标文件递交时间为投标截止时间前30分钟内。

- 本项目邀请投标人参加开标会议，请适当提前到达。

- 各投标人请注意区分投标保证金、购买招标文件以及招标代理服务费收款账号的区别，务必将投标保证金按招标文件的要求存入指定的投标保证金账号，招标代理服务费存入招标代理服务费账号。切勿将款项转错账户，以免影响投标的资格及保证金退还的速度。

- 投标文件应按顺序编制页码。

- 请仔细检查投标文件是否已按招标文件要求盖章、签名、签署日期。

- 如投标产品属于许可证管理范围内的，须提交相应的许可证复印件。

- 首次参与政府采购项目投标的供应商，应在报名成功后最迟必须于结果公示前一日登录广东省政府采购网（办事指南链接： http://www.gdgpo.com/workEnchiridion.html）进行注册。《广东省政府采购网供应商注册登记指引》详见采购代理机构网站（www.chinapsp.cn）“下载中心”。（注:已注册过账号的供应商请忽略此信息。）

- 凡参与东莞市政府采购活动的供应商，应自行通过东莞市政府采购网（http://czj.dg.gov.cn/dggp）或东莞市公共资源交易网（http://ggzy.dg.gov.cn）进行建档入库，已在市公共资源交易中心入库（企业身份为“政府采购类”）的除外。入库路径：1.东莞市政府采购网-供应商注册；2.东莞市公共资源交易网-企业信息登记-公共资源交易企业库。 各供应商在入库过程中遇到问题的，请及时与市公共资源交易中心联系。入库信息管理联系人：杨琳,联系电话：0769-28330677，系统技术人员：姚会奇，联系电话：0769-28330604。

- 投标人应确保在采购结果公示前（建议在递交投标文件前）完成我市采购系统和省采购系统注册。因投标人注册问题延误项目结果公示或造成省市网系统未同步的，最终以系统解决情况为准。

- 投标人如需对项目提出询问或质疑，应按招标文件附件中的询问函和质疑函的格式提交。

目    录

第一部分  投标邀请	5

一、投标邀请函	6

第二部分  投标人须知	10

一、说  明	11

1.	适用范围及资金来源	11

2.	定义	11

3.	投标人资格要求	11

4.	踏勘现场及答疑会	12

5.	合格的服务	12

6.	知识产权	12

7.	投标费用	12

二、招标文件	12

8.	招标文件的组成	12

9.	招标文件的澄清或修改	13

三、投标文件的编制	13

10.	投标文件的语言及度量衡单位	13

11.	投标文件的组成	13

12.	投标文件编制	14

13.	投标报价说明	14

14.	投标货币	14

15.	投标有效期	14

16.	投标保证金	15

17.	投标文件的装订、份数和签署	16

四、投标文件的递交	17

18.	投标文件的密封和标记	17

19.	投标截止期	17

20.	迟交的投标文件	17

21.	投标文件的补充、修改与撤回	18

五、开标与评标	18

22.	开标	18

23.	投标文件的有效性	18

24.	评标委员会与评标方法	19

25.	投标文件的评审	19

26.	纪律和保密事项	25

六、授予合同	26

27.	中标公告及中标通知书	26

28.	履约担保	26

29.	合同签订	26

七、询问或质疑	27

30.	询问	27

31.	质疑	27

八、其他	27

32.	中标服务费	27

33.	招标文件的解释权	28

第三部分  用户需求书	29

第四部分  合同文本	47

第五部分  投标文件格式	53

一、资格证明文件格式	54

1. 资格申明函格式	56

2. 在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式	58

二、商务技术文件格式	59

1. 投标函格式	61

2. 法定代表人身份证明书格式	62

3. 投标授权委托书格式	63

4. 投标人基本情况说明格式	64

5. 商务差异表格式	66

6. 承诺书格式	67

7. 业绩表格式	68

8. 技术参数差异表格式	69

9. 项目人员情况表格式	70

10.设备设施配套情况表格式	71

11. 小型或微型企业声明函格式（可选）	72

12. 残疾人福利性单位声明函格式（可选）	73

三、投标保证金说明格式（可选）	74

四、询问、质疑函格式	75

# 第一部分  投标邀请

## 一、投标邀请函

智远建设顾问（广东）有限公司（以下简称“采购代理机构”）受东莞市第五人民医院（以下简称“采购人”）的委托，现就东莞市第五人民医院等离子体手术系统等购置项目进行国内公开招标采购，欢迎有实施能力和资质的国内供应商参加投标。

一、招标项目的名称、内容、用途、数量、简要技术要求

- 项目名称：东莞市第五人民医院等离子体手术系统等购置项目

- 采购编号：441900-201904-0006005503-0010

- 项目内容：

| 序号 | 项目内容 | 采购数量 | 采购预算（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 极速生物阅读器 | 1台 | 98000.00 |  |
| 2 | 灭菌炉（1） | 1台 | 38000.00 |  |
| 3 | 灭菌炉（2） | 1台 | 40000.00 |  |
| 4 | 等离子体手术系统（1） | 1台 | 250000.00 |  |
| 5 | 等离子体手术系统（2） | 1台 | 300000.00 |  |
| 6 | 空气波压力循环治疗仪 | 1台 | 55000.00 |  |
| 7 | 超声治疗仪 | 2台 | 198000.00 |  |
| 8 | 经皮电刺激仪 | 5台 | 45000.00 |  |
| 9 | 电脑电频治疗仪 | 6台 | 48000.00 |  |
| 10 | 内热式针灸治疗仪 | 2台 | 196000.00 |  |
| 合计 | 1,268,000.00 |  |

注：详细内容请参阅招标文件《用户需求书》。

二、供应商资格要求

- 供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

- 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

- 供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（须提供书面声明）。

- 本项目不接受联合体投标。

- 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

- ①投标人为代理商的，从事第三类医疗器械经营的应取得食品药品监督管理部门颁发的有效期内的《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营企业许可证》，从事第二类医疗器械经营的，应取得食品药品监督管理部门颁发的有效期内的《第二类医疗器械经营备案凭证》或《医疗器械经营企业许可证》； ②投标人为生产厂商的，应取得食品药品监督管理部门颁发的有效期内的《医疗器械生产许可证》或《医疗器械生产企业许可证》；从事第一类医疗器械生产的供应商，应取得《第一类医疗器械生产备案凭证》； ③投标货物若属于中国医疗器械注册管理范围内的，则应取得监督管理部门颁发的相应的《中华人民共和国医疗器械注册证》或《医疗器械产品注册登记表》。

三、采购项目内容及需求（采购项目技术规格、参数及要求，需要落实的政府采购政策）

- 服务详细内容、要求及执行标准详见招标文件中的《用户需求书》；

- 本项目属于政府采购项目；

- 监管部门：东莞市财政局。

- 需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号)、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）。

四、获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价

- 招标文件公示时间：2019年5月14日至2019年5月21日。

- 获取招标文件时间：2019年5月14日至2019年5月21日，上午9：00～12：00，下午14：00～17：00（公休节假日除外）。

注：各投标人可在东莞市政府采购网（http://dggp.dg.gov.cn）下载采购文件（采购文件下载）。

- 获取招标文件地点：东莞市东城区东莞大道19号卡布斯国际广场B座1810。

- 获取招标文件方式： 现场购买，供应商购买采购文件时须提供《营业执照》或《事业单位法人证书》及供应商资格要求中证件的复印件（加盖公章）。

- 招标文件售价：人民币150元（售后不退）。

- 购买了招标文件，而不参加投标的供应商，请在开标日期三日前以书面形式通知采购代理机构。

五、注册登记

- 供应商应在采购结果公示前登录东莞市政府采购网（http://czj.dg.gov.cn/dggp）/东莞市公共资源交易网（http://ggzy.dg.gov.cn，企业身份为“政府采购类”）及广东省政府采购网（办事指南链接：http://www.gdgpo.com/workEnchiridion.html）进行建档入库，已建档入库的供应商除外。因供应商未完成注册登记造成本项目不能按时发布采购结果公告的须承担全部责任。

六、投标截止时间、开标时间、地点及开标事宜

- 递交投标文件时间：2019年6月11日上午9:00~9:30（北京时间）。

- 投标截止及开标时间：2019年 6月11日上午9:30（北京时间）。

- 递交投标文件及开标地点：东莞市南城区西平东六路东莞市公共资源交易中心开标室 （6）。

- 开标事宜：届时请各投标人的法定代表人或其正式授权代表务必携带有效身份证明签名报到，以证明其出席。

七、联系事项：

（一）采购人名称：东莞市第五人民医院

采购人地址：东莞市虎门镇虎门大道111号

采购人联系人：林小姐

采购人联系电话：0769-85010142

（二）采购代理机构名称：智远建设顾问（广东）有限公司

采购代理机构地址：东莞市东城区东莞大道19号卡布斯国际广场B座1810

联系人：文小姐

联系电话：0769－23608909       传    真：0769－23608909

报名、保证金联系人：文小姐     联系电话：0769－23608909

智远建设顾问（广东）有限公司

二Ｏ一九年五月

# 第二部分  投标人须知

## 一、说  明

### 适用范围及资金来源

  - 本次招标标的为东莞市第五人民医院等离子体手术系统等购置项目，详细要求见第三部分《用户需求书》。

  - 资金来源：本项目为自筹资金。

### 定义

  - 采购人：东莞市第五人民医院。

  - 投标人：响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

  - 采购代理机构：智远建设顾问（广东）有限公司。

  - 评标委员会：评标委员会是依据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等组建的专门负责本次招标其评标工作的临时性机构。

  - 日期：指公历日。

  - 时间：指北京时间。

  - 合同：指由本次招标所产生的合同或合约文件。

  - 招标文件中所规定“书面形式”，是指任何手写的、打印的或印刷的方式；通讯方式包括专人递交或传真发送。

### 投标人资格要求

  - 法定资格条件

    - 投标人须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

    - 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

    - 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

    - 投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（须提供书面声明）。

  - 本项目不接受联合体投标。

  - 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。

  - 其他资格要求详见投标邀请函。

### 踏勘现场及答疑会

  - 该项目不组织集中踏勘现场和答疑会。

### 合格的服务

  - 投标人的有关服务必须符合中华人民共和国的国家标准、行业标准、企业标准和/或其它标准。

  - 投标人所提供的服务必须符合招标文件第三部分《用户需求书》和采购人要求。

### 知识产权

  - 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

  - 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

  - 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

  - 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。投标报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

### 投标费用

  - 投标人应承担所有与编写投标文件和参加投标有关的自身的所有费用，不论投标的结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

## 二、招标文件

### 招标文件的组成

  - 招标文件包括：

    - 投标邀请函；

    - 投标人须知；

    - 用户需求书；

    - 拟签订的合同文本；

    - 投标文件格式；

    - 在招标过程中由招标采购单位发出的修正和补充文件等。

  - 投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

### 招标文件的澄清或修改

  - 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

  - 招标期间，投标人有义务上网查看，公告一经上网发布，即视为送达。投标人应于收到该澄清或修改文件的二十四小时内以书面形式给予确认。

  - 招标文件的澄清或修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

## 三、投标文件的编制

### 投标文件的语言及度量衡单位

  - 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函件均应使用简体中文书写。对于任何非中文的资料，都应提供简体中文翻译本，有矛盾时以简体中文翻译本为准。

  - 在投标文件中以及所有投标人与采购代理机构和采购人往来文件中的所有计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 投标文件的组成

  - 投标人编写的投标文件应包括下列部分：

    - 资格证明文件（须独立密封）

    - 价格文件

    - 商务、技术文件

    - 唱标信封（须独立密封）

  - 投标人应如实详细提供第11.1款所要求的全部资料。

### 投标文件编制

  - 投标人应按招标文件的规定以及附件要求的内容和格式完整地填写（表格可以按同样格式扩展）和提供资料，投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

### 投标报价说明

  - 投标人应就所参投包的所有货物及服务进行报价。

  - 投标报价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标报价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，其投标将可能被视为无效投标或确定为无效投标。

  - 投标报价应包含项目产品及其附件的设计、采购、制造、检测、试验、运输、装卸、保险、现场仓储、税费（包括货物在制造或组装时使用的部件和原材料是从国外进口所有税款，含进口关税、增值税、商检费、报关费、仓储杂费等）以及安装、调试、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障（含质保期内的设备、零配件更换）和快速的维修保养服务、安全防护、文明施工措施费用等；如涉及软件许可使用或技术指导、人员培训的，还应包括软件许可费以及一切技术服务费、人员培训费。服务类项目包括服务所需的费用（人工、材料、机械设备、税金及其他费用等）。

  - 投标人必须以人民币报价，若同时以人民币及外币报价的，以人民币报价为准。只以其它货币报价的投标将以无效投标处理。

  - 投标人所报的投标价在合同执行期间是固定不变的，不得以任何理由予以变更。如无特别要求，投标价是有选择的报价的投标文件将以无效投标处理。

  - 招标代理服务费不在投标报价中单列。

### 投标货币

  - 投标人所提供的货物或服务均以人民币为单位。

### 投标有效期

  - 投标文件应根据投标人须知的规定在递交投标文件截止日后的90天内保持有效。投标有效期比规定期限短的将被视为非实质性响应并予以拒绝。

  - 特殊情况下，在原有投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人同意延长投标有效期，此要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝采购代理机构的上述要求，其投标保证金将可退还。接受投标有效期延长的投标人将不会被要求和允许修正其投标文件，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在此情况下，根据投标人须知投标保证金的有关规定将在延长了的有效期内继续有效。

### 投标保证金

  - 投标人应向采购代理机构提交投标保证金，并作为其投标文件的一部分。投标保证金的金额：

| 包组 | 包组内容 | 保证金 |
| --- | --- | --- |
| A | 东莞市第五人民医院等离子体手术系统等购置项目 | ￥25000.00 人民币贰万伍仟元整 |

  - 投标保证金是为了保护采购代理机构和采购人免遭因投标人的行为而蒙受损失，采购代理机构、采购人在因为投标人的行为而蒙受损失时其投标保证金可不予退还。

  - 如投标人发生下列情况之一时，投标保证金将不予退还：

    - 投标有效期内投标人撤销投标文件的；

    - 经政府采购监督管理部门审查认定投标人有违反《中华人民共和国政府采购法》等有关法规的行为。

  - 投标人应按要求提交投标保证金，投标人必须采用银行转账、电汇或《政府采购投标担保函》形式缴交，不可以采用现金方式（包括以存现方式）提交。投标保证金作为投标人投标的组成部分，与投标文件一同递交。

  - 投标保证金以银行划账形式提交，应符合下列规定：

    - 采用银行转账、电汇方式提交的，账户信息如下：

户  名：智远建设顾问（广东）有限公司

账  号：442723 0104000 8230

开户行：农行东莞盈彩支行

    - 投标人必须保证资金以其投标人的名称（以分公司或子公司汇款无效）汇入到保证金专用账户（以银行到帐为准）。

    - 如项目出现分包情况的，投标人必须按包号分别提交投标保证金，供应商在汇出投标保证金时在备注或用途中注明该项目编号及包号。

  - 采用《政府采购投标担保函》提交的，应符合下列规定：

    - 由专业担保机构或金融机构出具。

    - 投标担保函有效期应与投标有效期一致。

  - 对于未能按要求提交投标保证金的投标，将被认定为无效投标。

  - 未中标投标人的投标保证金自中标通知书发出后5个工作日内退还（不计利息）。

  - 中标的投标人的投标保证金，将在其签署合同后，采购代理机构在5个工作日内退还（不计利息）。逾期办理的，采购代理机构不承担迟延退款责任。

### 投标文件的装订、份数和签署

  - 投标人应提交以下投标文件：

| 序号 | 投标文件类型 | 投标文件名称 | 份数 | 装订 | 包装 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 正本 | 价格文件 | 1 | 每份独立装订 | 一起密封包装 (内附电子光盘) |
|  |  | 商务技术文件 | 1 | 每份独立装订 |  |
| 2 | 副本 | 价格文件 | 5 | 每份独立装订 | 一起密封包装 |
|  |  | 商务技术文件 | 5 | 每份独立装订 |  |
| 3 |  | 唱标信封 | 1 |  | 单独密封包装 |
| 4 |  | 资格证明文件 | 1 | 独立装订 | 单独密封包装 |

注：1、投标人应提交一套正本（包括价格文件、商务、技术文件，一起密封包装）、五套副本（包括价格文件、商务、技术文件，一起密封包装）、一份资格证明文件和一份唱标信封的投标文件,电子光盘内容应包含价格文件、商务、技术文件、资格证明文件。

2、投标人应当对投标文件进行装订（所有文件均不允许采用活动夹方式装订），投标人对招标文件中多个包进行投标的，其投标文件的编制应按每个包的要求分别装订和封装。

  - 投标文件正本均须用不褪色墨水书写或打印，正本主要内容（招标文件格式中要求法人代表或授权委托人签字的内容和加盖投标人公章）须由投标人的法人代表或授权委托人签字（或盖章）和加盖投标人公章。投标文件的副本可采用投标文件的正本复印件，每套投标文件应当标明“正本”、“副本”的字样。投标文件的[正本]及所有[副本]的封面及骑缝均须加盖投标人公章。若正本与副本不符，以正本为准。

  - 电子文件内容包括：由投标人自行制作的与正本文件一致的所有文件。电子文件由光盘或U盘储存，并注明投标人名称及项目名称、采购编号。

  - 除投标人对错误处修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处须由法定代表人或其正式授权代表在旁边签字或盖章。

  - 传真或电传的投标文件将被拒绝。

## 四、投标文件的递交

### 投标文件的密封和标记

  - 投标人应将投标文件的正本、副本分开单独密封包装，在密封袋上清楚地标明“正本”、“副本”字样，并在密封袋的封口处加盖投标人公章。

  - 在投标文件密封袋上均应标明以下内容：

① 收 件 人：智远建设顾问（广东）有限公司；

② 项目名称：东莞市第五人民医院等离子体手术系统等购置项目；

③ 采购编号： ；

④  2019年   月  日   时 分开标，此时间以前不得开封；

⑤ 标明投标人名称、地址、联系人和电话以及文件的种类（如资格证明文件，商务、技术文件等）。

  - 投标样品（如有）：为方便评标，投标人在提供样品时，应使用透明的外包装或尽量少用外包装，但须在样品表面显著位置按18.2款要求标记。

  - 如果投标文件没有按本投标人须知第17款和第18.1～18.3款的规定装订、签署、密封和加写标记，采购代理机构将不承担投标文件提前开封的责任。对由此造成提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人。

### 投标截止期

  - 投标人应在招标文件规定的截止日期和时间前，将投标文件送达到指定地点。

  - 采购代理机构可按本须知第9款规定以澄清或修改通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

  - 投标截止期满前提交有效投标文件的投标人不足三家的，采购代理机构将依据《政府采购非招标采购方式管理办法》及相关规定执行。

### 迟交的投标文件

  - 投标人在投标截止时间之后提交的投标文件，采购代理机构将拒绝接收。

### 投标文件的补充、修改与撤回

  - 投标人在提交投标文件以后，在规定的递交投标文件截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知采购代理机构。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

  - 投标人对投标文件的补充、修改，应按本须知第17款密封、标记相关规定提交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

  - 在递交投标文件截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

  - 在递交投标文件截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件，否则投标保证金将不予退还。

## 五、开标与评标

### 开标

  - 采购代理机构按本招标文件所规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人代表参加。

  - 按规定提交撤回通知的投标文件不予开封，并退回给投标人。

  - 开标程序：

    - 开标会由采购代理机构主持，投标人的法定代表人或其授权代表携带有效身份证明准时参加开标会并签名报到，以证明其出席。

    - 开标时，由投标人或者其推选的代表对所有投标文件的密封情况进行检查。经检查确认密封情况完好后，由采购代理机构人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、投标文件的其他主要内容和招标文件允许提供的其他内容；

    - 投标人不足3家的，不得开标；

    - 开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认。

    - 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

### 投标文件的有效性

  - 开标时，出现下列情形之一的，应当作为无效投标文件，不得进入评标，并将其投标文件退回：

    - 投标文件未按照本须知第18款的要求密封和标记的；

    - 未按照招标文件规定购买招标文件截止时间内购买招标文件的。

### 评标委员会与评标方法

  - 评标委员会

    - 本次招标依法组建评标委员会。

    - 评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评审、提交评标报告并推荐中标候选人。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按法律、法规的规定进行评判，但对同一条款的评判应适用于各投标人。

    - 评审专家（不含采购人代表）有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避：

      - 三年内在参加该采购项目投标人中任职（包括一般工作）或担任顾问；

      - 配偶或直系亲属在参加该采购项目的投标人中任职或担任顾问；

      - 与参加该采购项目投标人发生过法律纠纷，以及其他可能影响公正评标的情况；

      - 就该采购项目招标文件征询过意见的。

  - 评标原则和评标方法

    - 评标基本原则：评标工作应依据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律、法规的规定，遵循“公平、公正、客观、择优”的原则进行。评标委员会将按照规定只对通过初步评审的投标文件进行评审和比较。评标委员会不保证最低投标报价中标。

    - 评标方法：本次招标的评标方法采用综合评分法，综合评分法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 评标办法：按照评标程序的规定和依据评分标准，各评委就每个投标人的商务状况、技术状况及其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，独立评出其商务评分和技术评分。对各评委的评分算术平均值即为该投标人的商务评分和技术评分。然后将商务评分、技术评分相加得出综合得分（保留小数点后两位数）。

    - 评标步骤：先进行初步评审，再进行商务、技术评审。

### 投标文件的评审

  - 投标文件初步评审

    - 资格性审查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构依据法津法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，未通过资格性审查的投标人，不进入符合性审查。

    - 符合性审查。评标委员会依据招标文件规定对通过资格性审查的投标人进行符合性审查，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，未通过符合性审查的投标人，不进入商务、技术评审。

    - 投标文件出现下列情况之一的，被认定为无效投标：

1）投标人未按招标文件要求提交投标保证金；

2）投标人不满足招标文件中规定的资格要求；

3）投标总价超出财政预算（或最高限价）；

4）投标文件不完整或投标文件份数不足；

5）投标文件未按招标文件要求制作签署盖章；

6）投标有效期及项目服务期限不符合要求；

7）投标文件不符合招标文件中带“★”号要求的内容；

8）主要内容不满足招标文件用户需求中要求，或重要指标有重大偏离或保留；

9）投标报价不是固定价或投标方案不是唯一；

10）法律、法规和招标文件中规定的其他无效投标情形。

  - 投标文件的澄清和补正

    - 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

    - 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

  - 投标价格的核准

    - 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

      - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

      - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

      - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

      - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价按照本须知25.2.2的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

    - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

  - 投标文件的比较与评价

评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性审查和符合性审查合格的投标文件进行商务、技术评估，综合比较与评价。

    - 商务评分：评标委员会对投标人的商务状况及响应程度进行评议和比较，并依据评分标准，评出其商务评分。

    - 技术评分：评标委员会对投标人的技术状况及响应程度进行评议和比较,并依据评分标准，评出其技术评分。

    - 价格评分：综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，各供应商的价格评分统一按照下列公式计算：

价格得分＝（评标基准价/评标价）×价格权重×100

评标价：按招标文件规定条款的原则校核修正后的价格；

评标基准价：各有效供应商的最低评标价。

    - 对小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位投标的扶持

根据财政部、工业和信息化部制定了《政府采购采购促进中小企业发展暂行办法》的规定，对小型或微型企业产品的价格给予一定比例扣除，用扣除后的价格参与评审（注：参加政府采购活动的小型或微型企业应按照招标文件中投标文件格式提出《小型或微型企业声明函》）。

根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号），监狱企业参加政府采购活动时，视同小型、微型企业，可享受小型、微型企业相等的政府扶持政策及待遇。（注：参加政府采购活动的监狱企业必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的监狱企业证明文件）。

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会印发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，视同小型、微型企业，可享受小型、微型企业相等的政府扶持政策及待遇。（参加政府采购活动的残疾人福利性单位应按照招标文件中投标文件格式提出《残疾人福利性单位声明函》）

投标人同时为小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位任两种或以上情况的，评审中只享受一次价格扣除，不重复进行价格扣除。

      - 符合小型或微型企业划分标准

应当符合小型或微型企业划分标准；提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小型或微型企业的制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

      - 符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位划分标准：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

      - 投标人为小型、微型企业且投标产品含小型、微型企业产品时，其小型、微型企业产品的价格给予6%的扣除，即评标价=投标报价-小型、微型或监狱企业产品投标报价×6%。

      - 大中型企业与小型、微型或监狱企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总额30%以上的，其价格给予2%的扣除，即评标价=联合体投标报价-联合体投标报价×2%。联合体各方均为小型、微型企业的按照24.4.4.3条规定给予其价格扣除。

    - 资格审查、符合性审查及评分标准

- 资格审查表

| 序号 | 评审内容 |
| --- | --- |
| 一 | 1、投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件： |
|  | 2、供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 |
|  | 3、本项目不接受联合体投标。 |
| 二 | 资格证明文件齐全 |
| 三 | 按招标文件要求提交投标保证金 |

- 符合性审查表

| 序号 | 评审内容 |
| --- | --- |
| 1 | 投标文件完整或投标文件份数满足招标文件要求； |
| 2 | 投标总价未超出财政预算（或最高限价） |
| 3 | 投标文件按招标文件要求制作签署盖章； |
| 4 | 投标有效期及项目服务期限符合要求； |
| 5 | 投标文件符合招标文件中带“★”号要求的内容； |
| 6 | 主要内容满足招标文件用户需求中要求，或重要指标无重大偏离或保留； |
| 7 | 无法律、法规和招标文件中规定的其他无效投标情形。 |

- 商务部分（满分10分）

| 序号 | 评分内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 财务状况 | 2分 | 提供2015、2016、2017年经审计的有效财务报告。连续3年都盈利得2分，其中2年盈利得1分，其中1年盈利得0.5分，无盈利得0分。 （以会计师事务所审计的财务报表为准，复印件并加盖公章） |
| 2 | 业绩 | 4分 | 2014年至今投标人完成的医疗设备项目业绩，每提供一个得1分，最高得4分，没有业绩此项目不得分。 （须提供合同复印件作为证明材料，以合同签定日期为准）。 |
| 3 | 售后服务情况 | 4分 | 1、投标人承诺在接到采购人通知后1小时（含）内到现场，得3分； 2、投标人承诺在接到采购人通知后1—2小时（含）到现场，得2分； 3、投标人承诺在接到采购人通知后2—3小时（含）到现场，得1分； 4、投标人承诺在接到采购人通知后3小时以上到现场，得0分；在用户要求质保期基础上每增加半年递增0.5分，最高得分1分。 |

- 技术部分（满分60分）

| 序号 | 评分内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对用户需求书的响应程度 | 25分 | 对招标文件用户需求书主要技术参数的响应程度及性能符合性进行综合评价，“▲”符号参数，一项不满足的扣2.5分，扣完为止。（投标人须提供制造商正式发布的投标产品印刷彩页及相应技术参数的厂家使用说明书、质量认可材料等作为技术证明文件，如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版。如提供虚假证明材料，一经查实上报至相关主管部门，按照相关法律进行处罚。不提供或不符合要求不得分） |
| 2 | 方案总体评价 | 15分 | 对各投标人的项目实施方案、管理体系、供货计划及安装调试方案等方面进行综合评分： 1、实施方案优异、管理体系完善、供货计划及安装调试方案合理为优，得15分； 2、实施方案良好、管理体系一般、供货计划及安装调试方案合理为良，得10分； 3、实施方案一般、管理体系简单、供货计划及安装调试方案合理为中，得5分； 4、方案缺失或各方案完全不符合招标文件要求为差，得0分。 |
| 3 | 所投设备的稳定性、先进性、可靠性和实用性 | 10分 | 根据各投标人所投设备的稳定性、先进性、可靠性和实用性进行综合评分： 1、所投设备的稳定性、先进性、可靠性和实用性均为最优，得10分； 2、所投设备的稳定性、先进性、可靠性和实用性均良好，得7分； 3、所投设备的稳定性、先进性、可靠性和实用性都一般，得3分； 4、所投设备的稳定性、先进性、可靠性和实用性都较差得1分。 不提供不得分 |
| 4 | 售后服务的内容 | 10分 | 根据投标文件的质量保证措施具体完善，有完整的售后服务，各阶段服务计划详尽，质保期服务（包括费用）承诺可靠、具体等因素进行横向评比： 优：投标人对质量保证措施具体完善，有完整的售后服务，各阶段服务计划详尽，质保期服务承诺可靠的，得10分； 良：投标人对质量保证措施具体完善，有完整的售后服务，各阶段服务计划详尽，质保期服务承诺良好的，得7分； 中：投标人对质量保证措施具体完善，有售后服务，质保期服务承诺一般的，得3分 差：投标人对质量保证措施具体完善，有售后服务，质保期服务承诺差的，得1分； 不提供不得分 |

（5）价格评分标准：（总分：30分）

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

  - 推荐中标候选人名单

    - 评标委员会将出具评标报告，按综合得分高低次序排出名次，并向采购人推荐3名中标候选人。综合得分相同的，按技术部分得分顺序排列。

  - 开标后符合资格条件或对招标文件实质性条款做出响应的投标人不足3家的，采购代理机构将依据《政府采购非招标采购方式管理办法》及相关规定执行。

### 纪律和保密事项

  - 凡参与招标工作的有关人员均应自觉接受有关主管部门的监督，不得向他人透露已获得招标文件的潜在投标人的名称、数量以及可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况。

  - 开标后，直至向中标人发出《中标通知书》时止，凡与审查、澄清、评审和比较投标的有关资料以及授标意见等，参与招标工作的有关人员均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

  - 从开标之日起至授予合同期间，在投标文件的审查、澄清、比较和评价阶段，投标人试图对评标委员会和采购代理机构施加任何影响或对采购人的比较及授予合同的决定产生影响，都可能导致其投标文件被拒绝。

  - 投标人不得串通作弊，以不正当的手段妨碍、排挤其他投标人，扰乱招标市场，破坏公平竞争原则。否则将严肃处理，并保留追究其责任的权利。

  - 获得本招标文件的投标人，应对文件进行保密，不得用作本次投标以外的任何用途。若有要求，开标后，投标人应归还招标文件中保密的文件和资料。

## 六、授予合同

### 中标公告及中标通知书

  - 评标委员会提出评标书面报告和推荐中标意见报采购人确认后，采购代理机构将在东莞市政府采购网（http://dggp.dg.gov.cn）、广东省政府采购网（http://www.gdgpo.gov.cn）等财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布公告。

  - 采购代理机构在发布中标公告的同时，向中标人发出《中标通知书》。《中标通知书》将是合同的一个组成部分，对中标人和采购人具有同等法律效力。

### 履约担保

本项目不收取履约保证金。

### 合同签订

  - 中标人与采购人在中标通知书发出之日起30日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。采购人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

  - 除采购人同意分包的项目内容外，中标人不能把中标项目转包或分包给其他单位实施。

  - 中标人如不按本投标须知第28.1款的规定与采购人订立合同，则采购人将废除授标，履约担保金不予退还，给采购人造成的损失超过履约担保金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

  - “招标文件”、中标人的“投标文件”及其澄清文件等，均为合同的组成部分。

  - 合同签订之日起3个工作日内，中标人须将所签订的合同副本交至智远建设顾问（广东）有限公司归档。

  - 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

  - 中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。

## 七、询问或质疑

### 询问

  - 投标人对政府采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购代理机构或采购人提出询问，采购代理机构或采购人在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复。

### 质疑

  - 投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，应以书面形式（质疑须提交以下资料并加盖投标人公章：质疑函原件、法人授权委托书原件）向采购代理机构或采购人提出质疑。采购代理机构在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复。

  - 招标文件在指定的政府采购信息发布媒体上公示1个工作日，投标人认为招标文件的内容损害其权益的，可以在收到招标文件之日或招标文件公告期限届满之日起七个工作日内提出质疑。

  - 投标人认为采购过程中和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在各采购程序环节结束之日或中标结果公告期限届满之日起七个工作日内提出质疑。

  - 投标人在法定质疑期内应一次性提出对同一采购程序的质疑。

  - 以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有投标人共同提出。

## 八、其他

### 中标服务费

  - 中标方须向采购代理机构按如下标准和规定交纳中标服务费。

  - 中标服务费根据国家计委[计价格[2002]1980号]文和国家发改委[发改价格[2011]534号]文及相关规定收取，按差额定率累进法计算，以中标通知书中确定的中标总金额作为收费的计算依据。

  - 中标服务费的货币为人民币。

  - 中标服务费应包含在投标报价中，不在报价中单列。

  - 中标服务费以转账或现金的形式支付。招标代理服务费汇入账号：

户  名：智远建设顾问（广东）有限公司

账  号：442723 0104000 8230

开户行：农行东莞盈彩支行

### 招标文件的解释权

本招标文件的解释权在采购人及采购代理机构。

# 第三部分  用户需求书

注：1、本招标文件用户需求书中，如标有“★”的地方均被视为主要条款。投标人要特别加以注意，必须对此回答并完全满足或优于这些要求。否则若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效标处理。招标文件中如标有“▲”的条款均为评审的重要评分指标，投标人若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审严重扣分。

2、用户需求书中所列的技术参数为货物的最基本要求，如有所列品牌、型号等，只作为投标人投标的参考，并无指定。投标人可根据设备的实际情况，选用技术参数等于或优于的产品，并列明详细的技术参数、品牌、型号及产地等。

第一部分 商务需求书

| 序号 | 条款名称 | 说 明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人资格要求 | 1、 供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定： （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （6）法律、行政法规规定的其他条件。 2、 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 3、 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 4、 供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（须提供书面声明）。 5、 本项目不接受联合体投标。 6、 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 7、 ①投标人为代理商的，从事第三类医疗器械经营的应取得食品药品监督管理部门颁发的有效期内的《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营企业许可证》，从事第二类医疗器械经营的，应取得食品药品监督管理部门颁发的有效期内的《第二类医疗器械经营备案凭证》或《医疗器械经营企业许可证》； ②投标人为生产厂商的，应取得食品药品监督管理部门颁发的有效期内的《医疗器械生产许可证》或《医疗器械生产企业许可证》；从事第一类医疗器械生产的供应商，应取得《第一类医疗器械生产备案凭证》； ③投标货物若属于中国医疗器械注册管理范围内的，则应取得监督管理部门颁发的相应的《中华人民共和国医疗器械注册证》或《医疗器械产品注册登记表》。 |
| 2 | 交货期 | 签定合同后一个月内供货。 （交货时间指所有货物运抵现场安装调试完毕后交付用户验收的日期） |
| 3 | 服务地点 | 采购人指定的地点。 |
| 4 | 付款 | 1、签订合同后10日内甲方支付合同总金额的30%的预付款，合同设备到甲方指定地点交付并安装后，试运行一个月内组织验收，验收合格后凭： 1)合同； 2)乙方开具的正式全额发票； 3)验收调试报告加盖甲方公章； 4)中标通知书； 上述资料提交后10日内采购人再付合同金额的40%；验收合格之日起，一年内支付余下的30%。乙方必须在申请验收时向甲方提供本项目的全额有效合法的发票。乙方提供发票迟延的，甲方有权延迟验收及支付款项。 2、货款支付程序如按照东莞市财政支付程序（即会计核算中心或东莞市国库集中支付中心支付程序）支付，则约定的付款期限为采购人向东莞市会计核算中心提交资料的期限，东莞市会计核算中心的审批期限不纳入采购人承诺期限内。如果中标人怠于或者拒绝提供资料或者办理手续的，则因此产生的付款迟延的责任全部由中标人承担。 |
| 5 | 报价内容 | 报价应包含完成本次招标所有服务内容的费用，包括人工费、车辆租赁费、材料费、设备使用费、各种税务费、必须的辅助材料费及合同实施过程中不可预见费用等全部费用。 |
| 6 | 合同条款 | 投标人实质响应合同条款。 |

第二部分 技术需求书

一、项目主要技术参数

1: 极速生物阅读器

| 设备1 | 极速生物阅读器 |
| --- | --- |
| 数量 | 1台 |
| ▲用途 | 采用生物荧光分析技术，用于低温等离子灭菌器的一小时极速生物培养 |
| ▲智能检测 | 阅读器自带自检、故障防护功能，保证设备安全使用 |
| ▲物理参数 | 1120.7g，高透光率外壳材质，平面式荧光监测集中位点，有效提高荧光传递及监测效率 |
| 培养孔数量 | 8个 |
| ▲培养温度 | 56-58° |
| ▲结果保存 | 培养结束后，阅读器自动保存培养结果，可自动保存10000条培养记录 |
| ▲功能 | 可进行追溯系统录入，外置打印机，自动实时打印培养结果 |
| 操作方式 | 7寸屏触摸屏式操作 |
| 资质要求 | 提供中国名牌商标或者中国驰名商标称号，与低温等离子灭菌器配套使用。 |

医用耗材：生物指示剂供应价格106元/支。

2: 灭菌炉（1）

| 立式灭菌器招标参数 |
| --- |
| 一：设备参数及配置 |
| 1 | 技术要求 |
| 1.1 | 主体 |  |
| 1.1.1 | 容积： | 50L |
| 1.1.2 | 材质： | 06Cr19Ni10不锈钢 |
| 1.1.3 | ▲设计压力： | -0.1～0.28Mpa |
| 1.1.4 | 设计温度： | 142℃ |
| 1.1.5 | 使用寿命： | 8年（16000次灭菌循环） |
| 1.1.6 | 主体保温： | 10mm玻璃棉 |
| 1.1.7 | ▲腔壁加热： | 覆盖式金属加热板 |
| 1.1.8 | ▲测试接口： | 标准Rc1验证口 |
| 1.2 | 密封门 |
| 1.2.1 | 门数量： | 单门 |
| 1.2.2 | 门板： | 拉伸门板，材料厚度≥2.5mm |
| 1.2.3 | 材质： | 06Cr19Ni10不锈钢 |
| 1.2.4 | ▲开关门方式： | 手动平移式密封门，并提供专利证明 |
| 1.2.5 | ▲安全联锁： | 压力安全联锁装置：通过省级技术监督部门鉴定，门只有关闭到位，电源才能接通加热产生蒸汽；内室有压力，门无法打开，提供快开门安全联锁装置鉴定证书 |
| 1.2.6 | ▲门密封方式 | 自胀式密封胶圈，采用透明医用硅橡胶模压而成。 |
| 1.2.7 | 门罩： | 采用玻璃钢高效隔热材料模具成型 |
| 1.3 | 管路系统 |
| 1.3.1 | 控制阀门： | 进口直动式电磁阀≥3个，手动球阀≥1个 |
| 1.3.2 | 蒸汽产生方式： | 主体内加热，直接产生蒸汽，无需外接蒸汽源 |
| 1.3.3 | ▲注水排水方式： | 自动注水、自动排水 |
| 1.3.4 | ▲压力表： | 量程：-0.1～0.5MPa 精度等级：1.0级以上 |
| 1.4 | 控制系统 |
| 1.4.1 | 流程控制： | 注水、升温、灭菌、排水排汽、干燥全过程自动控制； 采用重力置换和正压脉动排气方式，排除灭菌室及负载内冷空气 |
| 1.4.2 | 周期计数器 | 周期计数器4位数字显示，显示运行过的周期次数，同时数值不被使用人员或操作者复位或改变 |
| 1.4.3 | ▲延时启动功能 | 具有延时启动功能，可按设定时间自动运行，预约时间设定范围0～99小时59分钟 |
| 1.4.4 | ▲传感器故障自检及保护功能 | 设备自动检测传感器故障，并声光指示 |
| 1.4.5 | 报警显示 | 出现故障时，LED数字显示报警代码，声光报警显示，蜂鸣报警30S，可随时被消除 |
| 1.4.6 | ▲预热功能 | 开机自动预热功能，预热时间最长20min |
| 1.4.7 | ▲保温功能 | 可根据需要设定保温功能，实现液体培养基灭菌、培养基灭菌-保温功能； 保温温度可设定范围40℃～60℃； 保温时间可设定范围0～99小时59分 |
| 1.4.8 | 固体琼脂熔解功能 | 可通过调整参数，实现琼脂熔解、琼脂熔解-保温功能； 熔解温度可设定范围60～100℃； 熔解时间可设定范围0～99小时59分 |
| 1.4.9 | 水位检测报警功能 | 灭菌器内水位未达到规定水位，低水位报警，自动切断加热电源 |
| 1.4.10 | 温度指示器 | A级精度温度传感器采集温度，显示精确度0.1℃ |
| 1.4.11 | 温控模式 | 单温度控制 |
| 1.4.12 | 自校准功能 | 拥有一套完善的后台自校准系统，实现压力、温度等系统参数的校准，在不拆分仪器的情况下，使用权限工具可进行现场调节 |
| 1.4.13 | 记录方式： | 内置RS232接口，可选配内置微型热敏打印机，实现数据追溯记录，实现F0值打印 |
| 1.4.14 | 权限管理： | 多级密码权限管理，只有输入正确密码，才能不同权限，进行参数修改 |
| 1.4.15 | 安全保护 | 超温自动保护装置：超过设定温度，系统自动切断加热电源； 防干烧保护装置：水位过低时，系统自动切断加热电源； 超压自动泄放装置：超过安全阀开启压力，安全阀开启泄压； 过流保护装置：设备电流过载时，过流保护开关动作，系统自动切断电源； |
| 1.5 | 程序系统 |
| 1.5.1 | 程序名称： | 裸露器械、包装器械、敷料、橡胶、液体培养基5种标准程序，可根据需要任意更改灭菌参数，实现培养基的灭菌、灭菌-保温、熔解-保温等功能 |
| 1.6 | 整体参数 |
| 1.6.1 | 装载装置： | Φ316×667 |
| 1.6.2 | 腔体尺寸（Φ×L）： | 616×476×990 |
| 1.6.3 | 外形尺寸（L×W×H）： | 616×476×990 |
| 1.6.4 | 设备重量： | 70kg |
| 1.6.5 | 设备电源： | 单相：AC220V，50Hz |
| 1.6.6 | 设备功率： | 5.0kVA |
| 2 | 标准配置 |
| 2.1 | 波纹管1件 |
| 2.2 | 不锈钢消毒提篮2个 |

3: 灭菌炉（2）

| 立式灭菌器招标参数 |
| --- |
| 一：设备参数及配置 |
| 1 | 技术要求 |
| 1.1 | 主体 |  |
| 1.1.1 | 容积： | 80L |
| 1.1.2 | 材质： | 06Cr19Ni10不锈钢 |
| 1.1.3 | ▲设计压力： | -0.1～0.28Mpa |
| 1.1.4 | 设计温度： | 142℃ |
| 1.1.5 | 使用寿命： | 8年（16000次灭菌循环） |
| 1.1.6 | 主体保温： | 10mm玻璃棉 |
| 1.1.7 | ▲腔壁加热： | 覆盖式金属加热板 |
| 1.1.8 | ▲测试接口： | 标准Rc1验证口 |
| 1.2 | 密封门 |
| 1.2.1 | 门数量： | 单门 |
| 1.2.2 | 门板： | 拉伸门板，材料厚度≥2.5mm |
| 1.2.3 | 材质： | 06Cr19Ni10不锈钢 |
| 1.2.4 | ▲开关门方式： | 手动平移式密封门，并提供专利证明 |
| 1.2.5 | ▲安全联锁： | 压力安全联锁装置：通过省级技术监督部门鉴定，门只有关闭到位，电源才能接通加热产生蒸汽；内室有压力，门无法打开，提供快开门安全联锁装置鉴定证书 |
| 1.2.6 | ▲门密封方式 | 自胀式密封胶圈，采用透明医用硅橡胶模压而成。 |
| 1.2.7 | 门罩： | 采用玻璃钢高效隔热材料模具成型 |
| 1.3 | 管路系统 |
| 1.3.1 | 控制阀门： | 进口直动式电磁阀≥3个，手动球阀≥1个 |
| 1.3.2 | 蒸汽产生方式： | 主体内加热，直接产生蒸汽，无需外接蒸汽源 |
| 1.3.3 | ▲注水排水方式： | 自动注水、自动排水 |
| 1.3.4 | ▲压力表： | 量程：-0.1～0.5MPa 精度等级：1.0级以上 |
| 1.4 | 控制系统 |
| 1.4.1 | 流程控制： | 注水、升温、灭菌、排水排汽、干燥全过程自动控制； 采用重力置换和正压脉动排气方式，排除灭菌室及负载内冷空气 |
| 1.4.2 | 周期计数器 | 周期计数器4位数字显示，显示运行过的周期次数，同时数值不被使用人员或操作者复位或改变 |
| 1.4.3 | ▲延时启动功能 | 具有延时启动功能，可按设定时间自动运行，预约时间设定范围0～99小时59分钟 |
| 1.4.4 | ▲传感器故障自检及保护功能 | 设备自动检测传感器故障，并声光指示 |
| 1.4.5 | 报警显示 | 出现故障时，LED数字显示报警代码，声光报警显示，蜂鸣报警30S，可随时被消除 |
| 1.4.6 | ▲预热功能 | 开机自动预热功能，预热时间最长20min |
| 1.4.7 | ▲保温功能 | 可根据需要设定保温功能，实现液体培养基灭菌、培养基灭菌-保温功能； 保温温度可设定范围40℃～60℃； 保温时间可设定范围0～99小时59分 |
| 1.4.8 | 固体琼脂熔解功能 | 可通过调整参数，实现琼脂熔解、琼脂熔解-保温功能； 熔解温度可设定范围60～100℃； 熔解时间可设定范围0～99小时59分 |
| 1.4.9 | 水位检测报警功能 | 灭菌器内水位未达到规定水位，低水位报警，自动切断加热电源 |
| 1.4.10 | 温度指示器 | A级精度温度传感器采集温度，显示精确度0.1℃ |
| 1.4.11 | 温控模式 | 单温度控制 |
| 1.4.12 | 自校准功能 | 拥有一套完善的后台自校准系统，实现压力、温度等系统参数的校准，在不拆分仪器的情况下，使用权限工具可进行现场调节 |
| 1.4.13 | 记录方式： | 内置RS232接口，可选配内置微型热敏打印机，实现数据追溯记录，实现F0值打印 |
| 1.4.14 | 权限管理： | 多级密码权限管理，只有输入正确密码，才能不同权限，进行参数修改 |
| 1.4.15 | 安全保护 | 超温自动保护装置：超过设定温度，系统自动切断加热电源； 防干烧保护装置：水位过低时，系统自动切断加热电源； 超压自动泄放装置：超过安全阀开启压力，安全阀开启泄压； 过流保护装置：设备电流过载时，过流保护开关动作，系统自动切断电源； |
| 1.5 | 程序系统 |
| 1.5.1 | 程序名称： | 裸露器械、包装器械、敷料、橡胶、液体培养基5种标准程序，可根据需要任意更改灭菌参数，实现培养基的灭菌、灭菌-保温、熔解-保温等功能 |
| 1.6 | 整体参数 |
| 1.6.1 | 装载装置： | 不锈钢篮筐2个 |
| 1.6.2 | 腔体尺寸（Φ×L）： | Φ386×695 |
| 1.6.3 | 外形尺寸（L×W×H）： | 688×546×1030 |
| 1.6.4 | 设备重量： | 87kg |
| 1.6.5 | 设备电源： | 单相：AC220V，50Hz |
| 1.6.6 | 设备功率： | 5.3kVA |
| 2 | 标准配置 |
| 2.1 | 波纹管 1件 |
| 2.2 | 不锈钢消毒提篮2个 |

4: 等离子体手术系统（1）

1、产品注册证名称为等离子体手术系统，按三类医疗器械注册标准在国家药监局注册登记,在广东省有售后服务常驻人员，超过10年的等离子临床使用经验，在国内超过1000家医院使用。

2、所配备的止血刀头总长度233±2mm，绝缘层长102±1mm，末端径长13±1mm，末端金属线直径0.8±0.1mm，末端到头间距2-2.5mm。鼻甲消融刀头总长度226±5mm，工作长度 110±5mm，远端呈150 度弯曲，60mm≥远端弯曲部分长度≥240mm，末端直径0.5±0.1mm。

3、▲输出功率：1-10档可调，并能实时显示，最大输出功率要求达到350W。等离子汽化切割(ABLATION)功率：1-10档可调，等离子消融凝血(PLACOAG)功率：1-10档可调。

4、 ▲阻抗显示：阻抗显示为0-999，具有阻抗侦测和自动能量检测技术。

5、 ▲为保证设备使用安全，要求主机以及相应配件， 耗材为同一品牌。

6、 界面显示及指示：按键式操作界面,采用LED数码显示，面板密封防水设计，具有阻抗、 功率、 时间显示。

7、具有专用扁桃体、腺样体切割刀头，三极刀头设计。此刀头具有切割，消融止血功能，配有专用盐水滴注、吸引软管。在盐水下工作时能产生等离子能量(即黄色的等离子束)。此刀头从1.5mm到4mm不等，可以开展声带息肉手术。(能较容易的在狭窄腔道内开展手术，且治疗过程中不容易堵塞,更易止血,提高手术效率)。

8、▲工作计时：能实时显示治疗时间，Os-99s循环。(要求在设备上有对应显示界面)

9、 主机能够自动侦测并提示刀头前端等离子强度状态, 主机屏幕可显示刀头剩余寿命

10、 两种工作模式，一种ABLATION(打孔、切割、止血、消融等功能)模式，一种PLACOAG(止血、凝固)模式。

11、 故障显示: 治疗刀头和脚踏开关连接主机，有对应指示绿灯显示，表示连接正常。如遇脚踏开关故障或刀头损坏，对应的指示灯会变成红色，提示医生更换配件。

12、 具备治疗如深喉部以及舌根等部位功能及配置。

13、 国产知名品牌，在国内拥有不低于10年的临床应用时间检验。

14、设备用途：具有等离子切割、消融，止血功能；配备有盐水滴注、吸引功能的等离子刀头：能用于鼻甲肥大、扁桃体，腺样体炎症及增生肥厚的治疗；通过鼻甲减容，咽腭部打孔，舌根打孔，扁桃体，悬雍垂的打孔或切割来治疗阻寨性呼吸睡眠综合征 (鼾症)，同时能开展鼻出血、鼻息肉、过敏性鼻炎、声带小结和息肉等方面的治疗。

15、有多种耳鼻喉刀头配置，可满足扁桃体、腺样体冷消融，喉部肿物冷消融，软腭和舌根冷消融，鼻甲肥大治疗等手术。

16、获欧洲CE,IS09001及SFDA技术认证。

17、一个治疗刀头能同时实现消融,凝固、止血,切割功能,在一个手柄、同一个输出接口输出, 避免了手术操作过程中频繁更换治疗刀头的麻烦。

18、▲工作频率:100KHz

19、消融作用在靶组织表面,离子作用仅为100微米,电场仅局限于刀头的双极之间:工作能量精确地控制在3-3.5eV,有效避免对神经的损伤。

医用耗材：电极刀供应价格≤2750元/把。

5: 等离子体手术系统（2）

一、产品名称：低温等离子体多功能手术系统

▲二、主机与刀头（电极）须同一个生产厂家。

▲三、产品拥有CE认证证书。

四、生产厂家有高新技术企业证书，并提供复印件。

五、临床使用范围：

脊椎盘手术：颈椎消融术/汽化术、腰椎盘內汽化打孔消融术、侧路/后路靶点减压术。神经阻滞术

椎间孔镜（盘镜）手术：镜下汽化、消融、止血术。

膝关节手术：半月板切除术、髁间窝成形术、软骨清理术、滑膜切除术、外侧支持带松解术、韧带肌腱皱缩。

肩关节手术：肩峰下减压、冻结肩松解、肩袖切除术、滑囊切除术、盂唇撕裂伤、肌腱清理。

腕肘踝手术：腕三角纤维软骨复合体、韧带肌腱热凝术、关节软骨成形术、矶肌腱打孔。

六、主机参数

1．主机共有三个界面为：汽化切割界面、消融凝血界面、消融定时间界面；功率≤240W±10%。

2．汽化切割档位1-9档可调；消融凝血档位1-9档可调；时间0-9秒可调。

3．二种波形输出：连续波、脉冲波。

4．等离子体止血、消融温度40~60℃,等离子体镜下汽化、切割、温度40~70℃。

5．双极或多极设计，不用负极板。

6．主机和刀头均有芯片，功率档位已设定好，无需反复调节，十分安全。

7．主机采用全智能数字控制电路，须具备以下了四种功能：

a)具有消融全时监控负载反馈信息，当消融达到最佳状态时，主机能通过双极消融刀头反馈阻抗信息并能自动调节阻抗和能量的大小，防止过度治疗和温度上升。

b)具有功率档位消融深度程控技术，保证了肥厚性部位组织达到一次性更好、更彻底的治疗，减少病人重复治疗费用及痛苦。

c)具有自动识别三种组织结构：血液、粘膜组织、间质组织，并输出对应的波形和阻抗。凝血使用脉冲波有效的防止组织粘连和渗透并形成1mm的凝固层；粘膜治疗采用了强力波快速瘢痕收缩形成高阻抗防止对肌层渗透；间质组织消融运用柔和间断波能准确的把能量数控到相应深度并防止对组织的粘连，达到最快、有效、精确、安全的治疗。

d)具有各种手术刀头识别和保护功能、减少负损伤。

8．使用双脚踏控制消融、止血、切割、剥离手术。

七、刀头的参数

▲1．刀头有单独的注册证，注册证名称为：等离子体多功能手术刀头（射频电极）。

▲2．刀头具有专利技术，专利名称为：一种穿刺脊椎减压器。

3．刀头采用最先进的进口合金钛钢耐磨材料，激光焊接技术,不易脱落。

▲4．刀头种类多，有颈椎消融刀头、腰椎打孔消融多功能刀头、后路靶点刀头、侧路靶点刀头、孔镜汽化修复止血刀头、半月板切割刀头、右直角系列刀头、斜面刀头、关节软骨刀头、关节囊皱缩刀头等可选。

5．还可以根据手术的需求为特别定制个性化的刀头。

八、标准配置

| 序号 | 品名 | 规格尺寸 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低温等离子体多功能手术系统主机 | 台式 | 1台 |
| 2 | 颈椎（等离子体）刀头 | 直径0.9mm 长度105-132mm | 1把 |
| 3 | 腰椎（等离子体）刀头 | 直径1.1mm 长度185mm | 1把 |
| 4 | 孔镜（等离子体）刀头 | 直径3.0mm 长度340-370mm 角度40° | 1把 |
| 5 | 弯面（等离子体）刀头 | DQG-G2820-A120 | 1把 |
| 7 | 双功能脚踏控制板 | 防水 IP×8级 | 1只 |

九、售后服务：主机保修一年，终身维修。

医用耗材：手术刀头供应价格≤10000元/把

6: 空气波压力循环治疗仪

| 序号 | 产品技术要求 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 操作方式 | 7寸彩色液晶人体仿生触摸屏操作 |
| 2 | 血液回盈侦测功能 | 具有 |
| 3 | 通道数 | 两路物理通道 |
| 4 | 气囊腔道数 | 4腔气囊或者8腔气囊可选，支持每腔压力单独可调 |
| ▲5 | 气囊种类支持 | 腿部四腔气囊（拉链套筒式）、腿部八腔重叠气囊（拉链套筒式）、臂部四腔气囊（套筒式）、腿部三腔气囊（分体式）、臂部三腔气囊（分体式）、背部四腔气囊、左手气囊、右手气囊、左脚气囊、右脚气囊、手部气囊（KF） |
| 6 | 气囊自动识别 | 支持实时快速的识别气囊种类，并快速定位治疗类型，实现一键治疗 |
| 7 | 屏幕界面旋转功能 | 支持屏幕旋转功能，方便临床操作使用，可悬挂于床内侧或外侧 |
| ▲8 | 压力范围 | 0-240mmHg |
| 9 | 充气速度 | 充气速度1-6级可调，最大充气速度下，充满单腔的时间18s以内 |
| ▲10 | 气囊压力调节 | 支持气囊每腔压力可调，及创口零压跳过功能 |
| 11 | 治疗时间 | 治疗时间1-600分钟可调，支持不间断治疗 |
| 12 | 治疗模式 | 支持标准治疗、梯度治疗以及高级治疗模式 |
| 13 | 治疗方案 | ≥20种 |
| 14 | 无线扩展功能 | 支持 |
| ▲15 | 提示功能 | 具有过压、欠压、脱落等安全提示功能 |
| ▲16 | 安全防护功能 | 达到阈值时、突然断电或中断治疗时，可自动泄压，避免对病人意外伤害 |
| 17 | 售后服务 | 省内有厂家售后服务人员，并开通400服务热线 |

7: 超声治疗仪

|  | 序号 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 设备原理 |
|  | 1.1 | 机械作用：对细胞内物质进行按摩，加强细胞膜的通透性，刺激细胞半透膜的弥散 |
|  | 1.2 | 温热效应：超声波频率高，能量大，被介入吸收时产生显著的热效应 |
|  | 1.3 | 空化作用：改变分子间的临界距离，生物膜、组织膜、细胞膜脂质颗粒重新排列 |
|  | 1.4 | 导入渗透作用：持续不断的超声波使人体组织液中不同质量的离子产生不同运动速度，运动速度差引起离子间的摩擦，加速药物导入 |
|  | 2 | 主要参数 |
|  | 2.1 | 功率：0-5W可调 |
|  | 2.2 | 频率：1.0MHz |
| ▲ | 2.3 | 输出声强：0-3w/cm2连续可调 |
| ▲ | 2.4 | 治疗头有效辐射面积：10cm2±5% |
| ▲ | 2.5 | 输出方式：连续波、脉冲波 |
|  | 2.6 | 适用电源：50Hz、220V交流电源 |
|  | 3 | 软件界面 |
|  | 3.1 | 病人信息录入功能 |
|  | 3.2 | 10.5寸彩色触屏操作界面 |
| ▲ | 3.3 | 针对多科室，提供不同症状的治疗方案 |
| ▲ | 3.4 | 提供治疗位图做治疗参考 |

医用耗材：功能贴片供应价格≤32元/片

8: 经皮电刺激仪

该仪器为Ⅰ类 BF型应用部分，由主机、输出电缆和电极组成。具有3路输出，手动选择参数；具有1个工作单元2路输出；产品具有2个工作单元4路输出，液晶屏显示按键操作，机内有51个处方、可自定义选择参数。

主要性能：

▲1、输出波形：为无极性双向不对称脉冲 。

▲2、脉冲宽度: 20μs～500μs连续可调，允差±20%。

▲3、脉冲频率：在2Hz～160Hz范围连续可调，允差±10%。

▲4、输出电流：治疗仪各路独立输出，在1kΩ负载阻抗时，每路输出电流的峰值Ip从0mA～99mA连续可调。最大输出值允差±30%。

▲5、KD-2A型时间设置：a)定时设置：分为5min、10min、15min、20min、25min、30min六档，允许偏差±10%；b)不定时设置：可连续工作。

KD-2C型定时设置：5min-9h55min连续可调，步进5min。允许偏差±10%。

6、连续工作时间：不少于4h。

9: 电脑电频治疗仪

特点：

- 独立两通道输出、单独调节处方、强度，温度，可满足多病人、多部位同时治疗。

- 2路双向输出通道，2路透热输出通道，2个离子导入通道，1路干扰电通道。

- ▲液晶显示中文治疗处方及治疗强度、温度，治疗剩余时间。

- 内存处方：99个。

技术参数：

- 输出电流：0-100MA （负载500Ω）, 连续可调

- 中频频率：2KHz—8KHz（每步进1KHz）

- 低频频率：0.125Hz—150Hz

- 调制方式：连续调制、交替调制

- ▲调幅度：0-100%，在不同的处方中予设定不同的调幅度。

- 输出稳定电流度：输出电流变化率应不大于5%

- 干扰电流：4KHz

- 差频频率：干扰电流的差频频率为0Hz—100Hz

- 动态节律：干扰电流的动态节律8S±1S

- 差频变化周期：干扰电流的差额变化周期为15s-30s

- ▲调制波形：方波、三角波、尖波、指数波、正弦波、梯形波，锯齿波等；

- 输出通道：双通道

- 工作电压：AC220V/50Hz

- 连续工作时间：4小时

- 强度调节：按键递增或递减99档，

- 调制度：100%、75%、50%、25%

- 直流输出：＜40V

- 安全分类：I类 BF型

- 熔断器：Ф5×20mm/0.5A

- 运输和储存条件：-40℃-55℃ 相对湿度≤90%

22．控温范围：15-50℃   误差＜2℃

23．▲提供《电磁兼容检测报告》

24．▲提供《安全性能检测报告》

电脑中频电疗仪配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主 机 | 1台 |
| 2 | 电源线 | 1根 |
| 3 | 电极导线 | 4根 |
| 4 | 电极转换头 | 4条 |
| 5 | 加热电极板（107×76mm） | 4片 |
| 6 | 普通电极板（95×60mm） | 4片 |
| 7 | 自粘电极板（40×40mm） | 4片 |
| 8 | 布 垫 | 4个 |
| 9 | 绑 带 | 4条 |
| 10 | 说明书 | 1本 |
| 11 | 合格证 | 1张 |

10: 内热式针灸治疗仪

1、便携式主机，移动方便, 体积：310×275×120 mm；

▲2、进口MCU芯片控制，整机核心模块采用有国家3C认证资格的生产供应商产品，实现安全断电保护，以确保使用的安全及工作的稳定性能；

3、开机、设置输入、工作结束具备有声提示，40路通道可自动检测和识别内热针的工作是否正常；

4、内热针工作时温度准确度：正常工作时，针身温度误差精度不大于±2℃，可实现精准控温治疗；

5、数码LED式数字化的显示；

6、输入功率： 整机≤100VA；单通道≤1.5W；

7、工作时间设定范围：0～99min；

8、一键启动操作，有效控制内热针的治疗温度，加热温度设置范围：38～60℃，自动检测并数字显示当前治疗温度；

9、输入电压：AC220V 50Hz & AC110V 60Hz；

10、满足电气安全要求；

▲11、满足电磁兼容要求；

12、整机工作无噪音设计；

13、按键设置模式，操作便捷明了；

▲14、整机多通道设计，一线5束，8组40路输出，可满足临床的多重需要；

15、具有冬季温度补偿功能；

16、整机工作时具备有声提示，安全方便；

17、一键启动操作，有效控制内热针的治疗温度，自动检测并数字显示当前治疗温度；

▲18、临床应用加热温度设置范围：38～60℃，实现具体温度可调；

19、针体全段恒温发热，内热针针体阻值17欧姆，对浅层及深层病灶炎症兼顾治疗；

20、通过“中国医学科学院生物医学工程研究所”动物实验报告；

21、内热针通过医疗器械质量监督检验中心检验；通过生物相容检测，通过动物实验报告；可出具相关报告证书；

▲22、可提供消毒循环使用内热式针灸针型号为分别1.1，0.7，0.5等

23、临床应用4年以上。

医用耗材针灸针供应价格≤95元/支

二、售后服务及技术支持

1、免费送货及安装调试，免费提供培训。货物保修期按生产厂家的标准执行，但不得少于1年（技术需求中另有要求的除外）（用户单位验收之日起计算）且终身维护，具体要求详见技术需求。

2、安装调试：由供货方负责设备的现场安装和调试，按合同规定的时间、地点完成交货、安装、调试，并与采购人完成验收。在设备的安装、调试、试运行期间，供货方安装调试人员一切费用自理。

3、免费培训：

3.1现场培训：供货方在设备的安装、调试、验收完毕后即进行现场培训(至少一周)直至采购方基本掌握使用操作、维护保养技术。

3.2专门培训：供货方就设备的安装、检验、调试、使用和维护等培训采购方3名技术人员，直到采购方受训人员全部掌握运用操作、维护保养技术，并能达到正确检修、维护、排除一般故障为止。

3.3培训方式：技术培训、操作培训。

3.4培训人员、地点和时间：受训人员由采购人确定，培训地点和时间由双方商定。

4、质保期内非因人为原因而出现产品质量及安装问题，由投标人负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切修理、调换或退货的实际费用。

5、中标人应在质保期内提供免费上门维修服务，并进行终身维护。要求中标人在设备寿命期内以不高于投标价格及市场价格的价格保证备品备件、耗材等并长期提供技术咨询服务。中标人在收到用户要求对所采购仪器进行维修通知后，应在2小时内做出响应，并在4小时内派出专门维修人员到现场维修。维修超过48小时未能恢复正常运行的，应用同规格同型号设备替换使用，以免影响采购人正常工作需求。

6、中标人应提供最近的质保服务地址、电话及工作人员名单，并详细说明质保服务的范围和承诺。其中包括产品服务保修年限、保修期内发生故障响应及到达现场时间等。

三、其他

1、为保证产品来源的合法性和可靠性，经销商、代理商作为投标人，须在中标结果公示后五个工作日内向采购人提供产品经销代理证书或生产制造商有效授权委托书，无法提供的将取消其中标资格，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推，或者重新进行招标。

2、本项目允许采购进口产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3、采购人向供应商提供的有关资料和数据，是采购人现有的能使供应商利用的资料，采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。因法律、法规、标准和政策等相关规定动态变化，不能保证项目正式开始实施时与现有情况、要求完全一致，如有变动将以最终签约为准。如实际情况为非根本性的重大实质影响，采购人将不对此承担任何责任和费用。

4、本项目执行过程中将遵循国家、省、市有关法律、法规、标准、技术规范和规范性文件的最新规定。

5、项目执行过程中，如需采购人配合办理相关手续，或提供相关服务条件，均须在投标文件中详细说明，以便于采购人决定是否接受或提前准备，所涉及的费用均由成交单位承担。

# 第四部分  合同文本

（本格式编排在招标文件中，供投标人参考，投标时不需填写）

东莞市第五人民医院等离子体手术系统等购置项目

合  同  书

（本合同仅供参考，合同的内容与招标文件的约定及澄清修改文件不符的，按招标文件与澄清修改文件内容作相应修改。）

项目名称：

合同编号：

签订地点：

二○一   年    月    日

合同编号：

甲方（采购人）：

乙方（中标人）：

根据               项目（项目编号：      ）的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《合同法》的规定，以及招标文件、招标文件补充或澄清文件，乙方的投标文件及各种书面承诺，在平等自愿的基础上，一致同意签订本合同。

一、合同项目

1、乙方在投标书所列的货物的供应、售后服务责任；

2、乙方完成在投标书中所列的货物、服务的全部承诺；

二、货物一览表

| 序号 | 货物名称 | 型号规格 | 产地/品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

三、价格

1、合同总价：（人民币）大写                （￥             ）。

2、本合同价为固定不变价。

四、付款方式

五、货物的要求

1、货物为全新的（原装）产品（含零部件、配件、随机工具等），表面无划伤、无碰撞。

2、本合同所指的货物及服务应符合合同附件的技术规格所述的标准：如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

3、产品必须具备出厂合格证。

4、乙方应将所供货物的售后服务承诺书或证明、用户手册、保修手册、有关资料及配件、随机工具等交付给甲方。

六、交货日期：

1、合同签订后      内完成。

2、交货地点：甲方用户指定地点

七、包装、运输、保险

1、乙方所供货物的制造商原装出厂包装箱号与设备出厂批号一致。

2、包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由乙方负责，由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏、丢失由乙方负责。

3、包装应足以承受整个过程中的运输、转运、贮存等，并考虑交货地区的气候特点。

4、每一包装箱两个侧面用不褪色的容易识别的中文字样作出标记：箱号、装运标志、毛重、净重、到货地址、收货人名称、货物名称等。

5、货物在验收合格前的保险由乙方负责，并负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

八、安装与调试

乙方必须在交货的同时，按本合同的技术规格、技术规范的要求向甲方提供安装调试，并将设备调试到最佳状态。未经甲方同意，不得更换合同内签订的货物。

九、合同的转让和分包

1、本合同为总承包合同，不能以任何形式进行分包；

2、乙方不能把本合同下的项目转包或分包给其他单位实施。如甲方发现乙方转包或分包证据，乙方立刻失去继续供货资格，乙方不得破坏现场与施工效果，甲方不再付款。

十、验收方式及质保期、售后服务要求

1、在交货前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分。

2、验收应在甲乙双方共同参加下进行，依据制定的方案进行安装、调试，确保通过有关部门的验收。

3、验收按国家有关规定、规范进行。验收时发现所交付的货物有短缺、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形的，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担。如果合同货物运输和安装调试过程中因事故造成货物短缺、损坏，乙方应及时安排换货，以保证合同货物成功完整交付。换货的相关费用由乙方承担。

4、甲方组织项目验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则，鉴定费由乙方承担。

5、除“合同主要条款”规定外，合同项下货物的质量保证期按生产厂家的标准执行。在质保期内，如货物非因甲方的人为原因而出现的质量问题由乙方负责①在接到通知 1 小时内，乙方应用备件替代问题件，保证设备继续正常运行；②对问题件进行包修、包换或包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。

6、乙方不能在限期内按以上要求替代、维修问题货物，甲方有权自行修复，费用由乙方支付。甲乙双方均不能修理或调换的，按不能交货处理，乙方应退回相应的货款。

7、乙方应提供交货地点所在地的货物报修电话及联系人。

十一、知识产权

1、乙方应保证，甲方在中华人民共和国使用货物或货物的任何一部分时，甲方免受第三方提出侵其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

2、投标价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

十二、违约责任与赔偿损失

- 乙方交付的货物不符合招标文件、投标文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

- 乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期15天以上（含15天）的，甲方有权终止合同，要求乙方支付违约金，并且给甲方造成的经济损失由乙方承担赔偿责任。

- 甲方无正当理由拒收货物，到期拒付货物款项的，甲方向乙方偿付本合同总价5%的违约金。甲方逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

- 其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

十三、争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，甲、乙双方一致同意向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十四、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十五、税和关税

1、中国政府根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均应由甲方负担。

2、中国政府根据现行税法规定对乙方或其其雇员征收的与本合同有关的一切税费应由乙方负担。

3、在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均应由乙方负担。

十六、其它

1、本合同之所有附件和中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同样法律效力。

2、在执行本合同的过程中，所有经甲乙双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章或确认之日期。

3、除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十七、合同生效

1、本合同经双方授权代表签字盖章后生效，生效日以最后一个签字日为准。

2、本合同一式四份，具有同等法律效力。本合同共  页，正本一式   份，合同双方各执两份。

本合同合计   页A4纸张，缺页之合同为无效合同。

甲方（盖章）：                        乙方（盖章）：

法定代表(签字)：                     法定代表(签字)：

地址：                               地址：

电话：                               电话：

传真：					    		   传真：

开户银行：	                          开户银行：

账号：                                账号：

签约时间：

签约地点：

# 第五部分  投标文件格式

### 一、资格证明文件格式

正本

东莞市第五人民医院等离子体手术系统等购置项目

（采购编号：）

资格证明文件

（封面格式仅供参考）

投标单位全称：

投标单位地址：

联 系 人：

联系电话：

传    真：

日    期： 二〇一九 年   月

目　录

资格证明文件应该严格按下面目录及所提供的格式制作，资格证明文件应包括但不限于下列部分内容：

- 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明复印件（如“三证合一”的营业执照，则不需要提供税务登记证和组织机构代码证）；税务登记证复印件；组织机构代码证复印件；

- 资格声明函；

- 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

- 投标人认为需要提交的其他资料。

资格证明文件仅作为资格性审查使用，评标委员会不对资格证明文件进行评审。投标人将商务文件、技术文件等内容编制在资格证明资料文件中，导致未获得对应得分，后果由投标人自行承担。

注：以上资料须独立装订成册，并独立密封递交。

1. 资格申明函格式

资格申明函

智远建设顾问（广东）有限公司：

关于贵公司　 　年　　月　　日发布              （项目编号：   ）的采购公告，本公司（企业）愿意参加投标，并声明：

- 本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

- 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不再参加该采购项目的其他采购活动。

- 我方承诺单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目投标。

本公司（企业）承诺在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

附件：

1、提供2017年度财务状况报告或本年度任意3个月的财务状况报告复印件，或银行出具的资信证明材料复印件；

2、提供本年度任意1个月缴纳税收的凭据证明材料复印件；如依法免税的，应提供相应文件证明。

3、提供本年度任意1个月缴纳社会保险的凭据证明材料复印件；如不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明。

投标人	授权签字人

名称：                          	姓名：

地址：                          	职务：

邮编：                          	签名：

传真：                           	电话：

2. 在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式

在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

智远建设顾问（广东）有限公司:

本公司参加                            项目（采购编号：　      　　　）的政府采购活动，并声明：

本公司参加本采购项目政府采购前3年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明！

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日      期：

### 二、商务技术文件格式

正本/副本

东莞市第五人民医院等离子体手术系统等购置项目

（采购编号：）

商务技术文件

（封面格式仅供参考）

投标单位全称：

投标单位地址：

联 系 人：

联系电话：

传    真：

日    期： 二〇一九 年   月

第一章 商务文件

1、投标函（附件1）

2、法定代表人身份证明书格式（附件2）

3、投标授权委托书格式（附件3）

4、投标人基本情况（包括但不限于下述资料）

4.1投标人基本情况说明（附件4）

4.2投标人资格证明文件（包括但不限于营业执照或事业单位法人证书、税务登记证（地税、国税）、组织机构代码证及投标人资格要求特定资格条件要求的证明资料复印件）

4.3投标人资质、认证、信誉、获奖情况、财务状况等（如有）

5、商务差异表（附件5）

6、承诺书格式（附件6）

7、业绩表（附件7）

8、投标人认为需要提供的其他商务资料

第二章 技术文件

1、技术参数响应表（附件8）

2、服务方案（投标人根据评分标准自行编写）

3、项目人员情况表（附件11）

4、设备设施配套情况表（附件12）

5、小型或微型企业声明函（附件13）

6、残疾人福利性单位声明函（附件14）

7、投标人认为需要提供的其他资料

1. 投标函格式

投标函

致：智远建设顾问（广东）有限公司

我方确认收到贵方提供的　　  （项目名称）    [采购编号：　　　　　　　]的投标邀请，我方：    （投标人名称）    作为投标人正式委托　（受委托人全名，职务） 代表我方进行有关本次投标的一切事宜。

在此提交的投标文件，正本  套，副本  套，资格证明文件  份，包括如下等内容：

1．资格证明文件

2、商务、技术文件

我方己完全明白招标文件的所有条款要求，我方在此申明并同意：

（—）我方决定参加采购编号为　　　　　　的投标。

（二）服务内容的投标总价（详见投标报价表）。

（三）本投标文件的有效期自投标截止日后90天有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止。

（四）我方已详细研究了招标文件的所有内容包括相关资料及修正文（如有），对本项目招标文件的所有内容已清楚，接受本招标文件的所有条款及要求；我方放弃在此方面提出含糊意见、质疑或误解的一切权力。

（五）我方明白并愿意在规定的投标时间和日期之后，投标有效期之内撤回报价，则投标保证金将被贵方没收。

（六）我方同意提供贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料。我方理解贵方不一定接受最低报价或任何贵方可能收到的报价。

（七）我方如果中选，将保证履行招标文件以及招标文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

（八）所有与本次招标有关的函件请发往下列地址：

投标人地址：                                 邮编：

联系电话：　　　　　　　　　　               传真：

投标人名称（加盖公章）

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日　　　期：

2. 法定代表人身份证明书格式

法定代表人身份证明书

致：智远建设顾问（广东）有限公司

投标人名称:

单 位 性质：

地      址：

成 立 时间：           年           月           日

经 营 期限：

姓名：            性别：            年龄：            职务：

系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人名称（加盖公章）

法定代表人（签名或盖私章）：

身份证号码：

日      期：         年        月        日

须附：法定代表人身份证复印件（加盖公章）

| 正面 | 背面 |
| --- | --- |

3. 投标授权委托书格式

投标授权委托书

致：智远建设顾问（广东）有限公司

本人  （姓名） 系     （投标人名称）        的法定代表人，现委托 （姓名） 为我方合法代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改        （项目名称）        [采购编号：　　　　　　　]投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

本委托书于　    年　 月　 日签字生效，特此证明。

代理人无转委托权

投标人名称（加盖公章）

法定代表人（签名或盖私章）：

身份证号码：

受托代理人（签名或盖私章）：

身份证号码：

日      期：         年        月        日

须附：授权代理人身份证复印件（加盖公章）

| 正面 | 背面 |
| --- | --- |

4. 投标人基本情况说明格式

投标人基本情况说明

一、公司基本情况

1、公司名称：                     电话号码：

2、地    址：                     传    真：

3、注册资金：                     经济性质：

4、公司开户银行名称及账号：

5、营业注册执照号：

6、公司简介:

7、公司财务情况：

【价格单位：（人民币）元】

| 年 度 | 总资产（元） | 资产负债率（%） | 年营业额（元） | 年净利润（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

二、投标人获得国家有关部门颁发的资质证明或荣誉：（如有）

| 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：以上资质或荣誉必须提供相关证明材料。

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我方同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日      期：

5. 商务差异表格式

商务差异表

项目名称：                                采购编号：

| 序号 | 招标文件商务条款 | 投标文件商务条款 | 响应 情况 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、根据招标文件商务条款、合同条款内容等要求作出全面响应。偏离情况项填写“正”、“负”或“无”，说明项中填写原因。

2、不论出于何种原因此表未填写，投标人都被认为已清楚了解招标文件商务条款的内容并对商务要求作全面响应。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日      期：

6. 承诺书格式

承诺书

我方已完整阅读了                    项目（采购编号：            ）招标文件的所有内容（包括澄清，以及所有已提供的参考资料和有关附件），并完全理解上述文件所表达的意思，该项目递交投标文件时间截止后，我方承诺不再对上述文件内容进行询问或质疑。

投标人名称（加盖公章）：

投标人地址：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日      期：

7. 业绩表格式

业绩表

项目名称：                               采购编号：

| 序号 | 项目名称 | 合同金额 | 签约时间 | 联系人、 联系方式 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：须提供证明资料，内容详见招标文件评分标准相对应条款。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日       期：

8. 技术参数差异表格式

技术参数差异表

项目名称：                                采购编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应内容 | 响应情况 | 是否偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：1、偏离情况项填写“正”、“负”或“无”，说明项中填写原因。

2、投标人应按照招标文件要求，根据“用户需求书”内容作出全面响应。对响应有偏离的，则说明偏离的内容。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日      期：

9. 项目人员情况表格式

（一）项目人员配置情况表

项目名称：                                采购编号：

| 序号 | 姓名 | 职务 | 执业或职业资格证明 | 经验年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 证号 | 级别 | 专业 |  |

（二）主要人员简历表

项目名称：                                采购编号：

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  | 相关经验年限 |  |
| 资格证书名称、编号 |  |
| 目前在任及以往服务项目情况 |
| 采购人 | 类似项目名称 | 项目规模 | 所任职务 | 起止时间 |

注：须提供证明资料，内容详见招标文件评分标准相对应条款

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日       期：

10.设备设施配套情况表格式

设备设施配套情况表

项目名称：                                采购编号：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 用途 | 设备状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（加盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日       期：

11. 小型或微型企业声明函格式（可选）

小型或微型企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为　（请填写：小型、微型）　企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为　（请填写：小型、微型）　企业。

2、本公司参加　　（采购人）　　的　　（采购项目）　　采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他　（请填写：小型、微型）　企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、小型或微型企业投标时须提交本函并注明企业类型；监狱企业投标时须提交本函和由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的监狱企业证明文件。

2、此函随同价格文件和商务技术文件一起装订，非小型或微型企业投标时不需要提供此声明函。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日       期：

12. 残疾人福利性单位声明函格式（可选）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加____                __单位的__                    ____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：此函随同价格文件和商务技术文件一起装订，非残疾人福利性单位投标时不需要提供此声明函。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日       期：

三、投标保证金说明格式（可选）

投标保证金汇入情况说明（适用于转账、电汇方式）

智远建设顾问（广东）有限公司：

本单位已按  （项目名称）   （采购编号：     ）的招标文件要求，于    年    月    日前以           （付款形式）方式汇入指定帐户（帐户名称：                  ，帐号：                        ,开户银行：                               ）。

投标单位投标保证金的汇款情况：（详见附件－投标保证金进帐单）汇出时间：       年    月    日；

汇款金额：（大写）人民币               元整

（小写）￥      元。

汇款帐户名称：  （必须是投标时使用的单位名称）

帐    号：  （必须是投标时使用的帐号）

开户银行：    银行   省    市          (分行/支行)

本单位谨承诺上述资料是正确、真实的，如因上述证明与事实不符导致的一切损失，本单位保证承担赔偿等一切法律责任。

投标保证金退回时，请按上述资料退回。

附件：投标保证金进帐单复印件（加盖公章）

（单位公章）

年   月   日

单位名称：

单位地址：

联系人：

单位电话：                 联系人手机：

注：1、本说明的所有内容（包括所填写内容）均需打印；2、本说明及投标保证金进帐单复印件（加盖公章）在投标时放入唱标信封内。

四、询问、质疑函格式

说明：（1）本部分格式为投标人提交询问函、质疑函时使用，不属于投标文件格式的组成部分。（2）递交询问函、质疑函时须同时提供营业执照、授权委托书及其身份证复印件（法定代表人亲自办理的，只需提交身份证复印件，无需提交授权委托书）并加盖公章等有关材料。以联合体形式参与投标的投标人对本项目的采购过程、中标或者成交结果提出质疑的，应以联合体的所有供应商应共同提出，并在质疑函中加盖联合体各方的公章、各方的法定代表人签章并提供联合体各方出具的授权书。（3）投标人可以以口头或者书面形式提出询问，应当以书面形式提出质疑。

询问函

采购人/智远建设顾问（广东）有限公司：

我单位已报名并准备参与（项目名称）项目（采购文件编号：     ）的投标（或报价）活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

一、_____________________（事项一）

（1）____________________（问题或条款内容）

（2）____________________（说明疑问或无法理解原因）

（3）____________________（建议）

二、_____________________（事项二）

……

随附相关证明材料如下：（目录）。

询问人：（公章）

法定代表人（授权代表）：

地址/邮编：

电话/传真：

年  月  日

质疑函

智远建设顾问（广东）有限公司：

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                        联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                          邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

证据目录清单

| 序号 | 证据名称 | 证据来源 | 证明对象 |
| --- | --- | --- | --- |

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.3询问函、质疑函授权书参考格式

法定代表人或负责人授权委托书

致：智远建设顾问（广东）有限公司

本委托书声明：在下面签字的           （法定代表人或负责人姓名、职务）代表             （投标人名称）委托在下面签字的          （授权代表的姓名、职务）为本公司的合法代表人，就                     采购项目（采购编号：          ）             （填写授权内容），以本公司的名义处理一切与之有关的事宜（须提供法定代表人或负责人、授权代表身份证复印件）。

本委托书于　  年　月　日签字生效。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或负责人（签名或盖私章）：

授权代表（签名或盖私章）：

日期：

政府采购投标保函（可选）

致：智远建设顾问（广东）有限公司

鉴于            （以下简称“投标人”）拟参加采购编号为                  的             采购项目（以下简称“本项目”）的投标，根据本项目招标文件，投标人参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以政府采购投标担保函的形交纳投标保证金。应投标人的申请，本公司以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，本公司承担保证责任：

1.中标后投标人无正当理由不与采购人签订《政府采购合同》；

2.招标文件规定的投标人应当缴纳投标保证金的其他情形。

（二）本公司承担保证责任的最高金额为人民币         元（大写        元整），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

本公司保证的方式为：连带责任保证。

本公司的保证期间为：自本保函生效之日起     个月止。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求本公司承担上述第一款保证责任时，应在本保函保证期间内向本公司发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生本公司应承担保责任情形的事实材料。

2.本公司在收到索赔通知及相关证明材料后，在   个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，本公司应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满你方未向本公司书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，本公司保证责任自动终止。

2.本公司按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自本公司向你贵方支付款项（支付款项从本公司账户划出）之日起，保证责任终止。

3.按照法律法规的规定或出现本公司保证责任终止的其它情形的，本公司在本保函项目的保证责任亦终止。

五、免责条款

1.依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，本公司亦免除相应的保证责任。

2.因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，本公司不承担保证责任。

3.因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，本公司不承担保证责任。

4.你方或其他有权机关对采购文件进行任何澄清或修改，加重本公司保证责任的，本公司对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经本公司事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自本公司加盖公章之日起生效。

保证人：

法定代表人：

年   月   日