附表：装饰装修材料不合格商品名单

| 序号 | 商品名称 | 标称生产单位 | 标称商标 | 标称规格 | 不合格项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 木芯板\指接板 | 山东省临沂市兰山区泓飞板材厂 | 益健板材 | / | 甲醛释放量 |
| 2 | 生态板 | 香港雪宝国际集团有限公司 | 香港雪宝 | 香杉木 暖白 2440mm×1220mm | 甲醛释放量；芯条宽厚比； |
| 3 | 生态板 | 赣融木业有限公司 | 香港雪宝 | 2440mm×1220mm/张 孔雀开屏 | 甲醛释放量；芯条宽厚比； |
| 4 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 | 深圳市通达明电线电缆有限公司 | 红旗通达明 | ZR-RVS 2×1.5mm2 300/500V 450/750V 300/300V | 标志；20℃导体电阻； |
| 5 | LED球泡 | 中山市华泰照明有限公司 | / | HT-QQ2703YY01 220V 3W 6500K | （1）标志 （2）意外接触带电部件的防护 （3）潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度 （4）机械强度 |
| 6 | LED筒灯 | 中山市华泰照明有限公司 | / | HT-D25103CC01 3W 6500K | （1）标记 （2）结构 （3）外部接线和内部接 （4）防尘、防固体异物和防水 （5）绝缘电阻和电气强度 （6）电源端子骚扰电压 |
| 7 | LED筒灯 | 杭州德力西集团有限公司 | DELIXI | D-MQ202-004S 220V 50/60Hz 30mA 4W | （1）结构 （2）外部接线和内部接 （3）防尘、防固体异物和防水 （4）绝缘电阻和电气强度 （5）电源端子骚扰电压 |
| 8 | LED吸顶灯 | 杭州德力西集团有限公司 | DELIXI | D-MX102 220V 50/60Hz 8W | （1）防触电保护 （2）电源端子骚扰电压 |
| 9 | LED厨卫灯 | 惠州TCL照明电器有限公司 | TCL | TCLMX-LED10QRM/01 | （1）标记 （2）外部接线和内部接线 （3）防尘、防固体异物和防水 （4)绝缘电阻和电气强度 (5)电源端子骚扰电压 |
| 10 | 吸顶灯 | 广东奇利电器实业有限公司 | 奇利电器 | CL01-021 100-240V 21W | （1）结构 （2）防触电保护 （3）防尘、防固体异物和防水 （4）绝缘电阻和电气强度 （5）电源端子骚扰电压 |
| 11 | LED贵族COB射灯 | 广东顺德星发现科技照明有限公司 | STAR星·发现 | XFXCOB20W 165-265V 50Hz 20W | （1）标记 （2）外部接线和内部接线 （3）防尘、防固体异物和防水 （4）绝缘电阻和电气强度 （5）电源端子骚扰电压 |
| 12 | LED厨卫灯 | 广东顺德星发现科技照明有限公司 | 星·发现 | XFXCWD20W | （1)结构 (2)外部接线和内部接线 (3)电源端子骚扰电压 |
| 13 | LED筒灯 | 上海绿源电器有限公司 | 绿能 | LN-TD-5W | （1）结构 （2）爬电距离和电气间隙 （3）外部接线和内部接线 （4）防尘、防固体异物和防水 （5）绝缘电阻和电气强度 （6）电源端子骚扰电压 |
| 14 | LED筒灯 | 惠州市西顿工业发展有限公司 | 西顿照明 | CEA1201G | （1）结构 （2）外部接线和内部接线 （3）防触电保护 （4）防尘、防固体异物和防水 （5）绝缘电阻和电气强度 （6）电源端子骚扰电压 |
| 15 | LED吸顶灯 | 中山市古镇好运到灯饰厂 | 欧阁 | 24W | （1）标记 （2）结构 （3）防触电保护 （4）防尘、防固体异物和防水 （4）绝缘电阻和电气强度 （5）电源端子骚扰电压 |
| 16 | LED筒灯 | 中山市鑫艺嘉照明有限公司 | 鑫艺嘉 | 5W 白光 | (1)标记 (2)结构 (3)外部接线和内部接 (4)防尘、防固体异物和防水 (5)绝缘电阻和电气强度 |
| 17 | LED天花灯 | 高要市金利镇盛利灯饰厂 | 品士照明 | T01（外包装标称） | (1)标记 (2)结构 (3)外部接线和内部接线 (4)防尘、防固体异物和防水 (5)绝缘电阻和电气强度 |
| 18 | 嵌入式LED灯具 | 亿光照明管理（上海）有限公司 | EVERLIGHT | EL-CL3A/5/D60/HPC/30/D-O AC220-240V 5W | （1）结构 （2）外部接线和内部接线 （3）防触电保护 （4）电源端子骚扰电压 |
| 19 | LED吸顶灯 | 佛山市均安镇贝家斯灯饰厂 | 冠朗照明 | 18W | （1）标记 （2）结构 （3）防触电保护 （4）防尘、防固体异物和防水 （5）绝缘电阻和电气强度 （6）电源端子骚扰电压 |
| 20 | LED筒灯 | 佛山市康晖照明有限公司 | 施达森 | STCB-TD-2532 | （1）结构 （2）外部接线和内部接线 （3）防尘、防固体异物和防水 （4）绝缘电阻和电气强度 （5）电源端子骚扰电压 |
| 21 | LED吸顶灯 | 中山市古镇朗迪盛灯饰厂 | 菲朗士照明 | φ190 10W | （1）标记 （2）结构 （3）外部接线和内部接线 （4）防触电保护 （5）防尘、防固体异物和防水 （6）绝缘电阻和电气强度 （7）电源端子骚扰电压 |
| 22 | LED大功率灯 | 宁波欧美光源科技有限公司 | 欧美光源 | LED-36W E27 6500K | （1）标志 （2）意外接触带电部件的防护 （3）潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度 （4）机械强度 |
| 23 | LED尖泡 | 宁波欧美光源科技有限公司 | 欧美光源 | E14 AC 220V 5W | （1）标志 （2）意外接触带电部件的防护 （3）潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度 （4）机械强度 |
| 24 | LED中功率灯 | 宁波欧美光源科技有限公司 | 欧美光源 | LED-24W E27 6500K | （1）标志 （2）意外接触带电部件的防护 （3）潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度 （4）机械强度 |
| 25 | LED尖泡 | 中山市欧帝尔电器照明有限公司 | 小器鬼 | BPZ320-730/LZ 220V 50Hz 4W | （1）意外接触带电部件的防护 （2）潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度 （3）机械强度 |
| 26 | LED球泡 | 中山市先奇电子有限公司 | 追棒 | 18W 6500K | （1）标志 （2）意外接触带电部件的防护 （3）潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度 （4）机械强度 |
| 27 | LED尖泡 | 中山市永之丽照明有限公司 | 永之丽 | 3W | (1)标志 (2)意外接触带电部件的防护 (3)潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度 (4)机械强度 |
| 28 | LED蜡尾泡 | 中山市永之丽照明有限公司 | 永之丽 | 3W 2700K | （1）标志 （2）意外接触带电部件的防护 （3）潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度 (4)机械强度 |
| 29 | LED厨卫灯 | 中山市雷品照明电器有限公司 | SUOKE索科 | F70系列 | （1）结构 （2）外部接线和内部接线 （3）电源端子骚扰电压 |
| 30 | LED吸顶灯 | 中山市茂聚照明电器有限公司 | 活之美 | 220V 50Hz 12W 6000K | （1）标记 （2）结构 （3）防触电保护 (4)电源端子骚扰电压 |
| 31 | LED吸顶灯 | 广东省中山市柏仕照明电器有限公司 | / | 220V 50Hz 24W 6500K | （1）标记 （2）结构 （3）防触电保护 （4）防尘、防固体异物和防水 （5）绝缘电阻和电气强度 （6）电源端子骚扰电压 |