# 技术要求及数量表

| 序号 | 物资名称 | 参考规格、技术参数及要求 | 品牌要求 | 单位 | 数量 | 使用部门/中心 | 线路 | 配套设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 负荷隔离开关NSX | NSX100NA 100A/4P | 施耐德 | 个 | 4 | 通号一中心 | 1A | / |
| 2 | 电压继电器 | 3UG45111BP20，3~320-500V ( 配套设备及型号：400V开关柜，型号8PT ) | 西门子 | 个 | 10 | 供电一中心 | 1A | / |
| 3 | 智能照明触摸屏内屏(含数据连接排线） | TX14D11VM1CAB 1123T HITACHI | ABB | 块 | 8 | 机电中心 | 1A | 日立品牌内屏，匹配ABB此设备安装 |
| 4 | 交流接触器 | LC1D11500M7C | 施耐德 | 个 | 20 | 机电中心 | 1A | / |
| 5 | 交流接触器 | LC1D65M7C | 施耐德 | 个 | 15 | 机电中心 | 1A | / |
| 6 | 交流接触器 | LC1D50M7C | 施耐德 | 个 | 15 | 机电中心 | 1A | / |
| 7 | 交流接触器 | LC1D95M7C | 施耐德 | 个 | 20 | 机电中心 | 1A | / |
| 8 | 五孔插座面板 | AC220V 10A 86型 | 西门子、罗格朗、施耐德 | 个 | 150 | 机电中心 | 1A | / |
| 9 | 三孔插座面板 | AC220V 16A 86型 | 西门子、罗格朗、施耐德 | 个 | 50 | 机电中心 | 1A | / |
| 10 | 三极插头 | AC220V 10A | 公牛、鸿雁、牛人 | 个 | 50 | 机电中心 | 1A | / |
| 11 | 三极插头 | AC220V 16A | 公牛、鸿雁、牛人 | 个 | 50 | 机电中心 | 1A | / |
| 12 | 时控开关 | KG316T | 正泰 | 个 | 30 | 机电中心 | 1A | / |
| 13 | 控制变压器 | BK-50 50VA 频率50/60HZ 输入220V/380V,输出6V/12V/24V/36V德力西 | 德力西 | 台 | 9 | 机电中心 | 1A | / |
| 14 | 控制变压器 | BK-100VA 输入220V、输出220V | 人民电器 | 台 | 15 | 机电中心 | 1A | (现场匹配安装及开孔尺寸匹配) |
| 15 | 快速熔断器 | NGTC00 63A(含底座) | 上海金山 | 只 | 15 | 机电中心 | 1A | 更换备件时需匹配同厂家的生产参数，不同厂家的材质不一样 |
| 16 | 快速熔断器 | NGTC00 40A(含底座) | 上海金山 | 只 | 15 | 机电中心 | 1A | 更换备件时需匹配同厂家的生产参数，不同厂家的材质不一样 |
| 17 | 快速熔断器 | NGTC3 400A(含底座) | 上海金山 | 只 | 15 | 机电中心 | 1A | 更换备件时需匹配同厂家的生产参数，不同厂家的材质不一样 |
| 18 | 快速熔断器 | 370RSM02Z135TN，NGTC1/RS32 200A(含底座) | 上海沪熔电器有限公司 | 只 | 9 | 机电中心 | 1A | / |
| 19 | 断路器 | 3VT8216-1CA03-0AA0 160A | 西门子 | 个 | 2 | 机电中心 | 1A | / |
| 20 | 断路器 | NSC100S MA 100A | 施耐德 | 个 | 5 | 机电中心 | 1A | 现场匹配安装及开孔尺寸 |
| 21 | 断路器 | NSC160S MA 125A | 施耐德 | 个 | 5 | 机电中心 | 1A | 现场匹配安装及开孔尺寸 |
| 22 | 断路器 | Compact NSE 100N | 施耐德 | 个 | 2 | 机电中心 | 1A | 现场匹配安装及开孔尺寸 |
| 23 | 热继电器 | 3UA62-3B 63-90A | 西门子 | 个 | 5 | 机电中心 | 1A | 现场匹配安装及开孔尺寸 |
| 24 | 电子镇流器 | PAK015013 | 三雄极光(现场匹配) | 个 | 100 | 机电中心 | 1A | / |
| 25 | 双电源控制器（施耐德万高） | A型号控制器AC220/240 50/60HZ | 施耐德万高 | 个 | 10 | 机电中心 | 1A | 匹配现场开关本体配套使用 |
| 26 | 双电源控制器（深圳泰永） | CH3智能控制器 | 深圳泰永 | 个 | 2 | 机电中心 | 1A | 匹配现场开关本体配套使用 |
| 27 | 智能温度检测仪 | JM-B-2W | 江凌科技 | 个 | 20 | 机电中心 | 1A | 现场匹配安装及开孔尺寸 |
| 28 | 中间继电器（带灯带底座） | weidmuller DRM 570024LD 线圈DC24V | 魏德米勒 | 个 | 10 | 机电中心 | 1A | 现场匹配设备参数使用 |
| 29 | 中间继电器（带灯带底座） | weidmuller DRM 570730L线圈AC220V | 魏德米勒 | 个 | 20 | 机电中心 | 1A | 现场匹配设备参数使用 |
| 30 | 空气开关 | A9F28432 32A 4P C类 匹配漏电保护单元 | 施耐德 | 个 | 10 | 机电中心 | 1A | 现场匹配设备参数使用 |
| 31 | 空气开关 | A9F28463 63A 4P C类 匹配漏电保护单元 | 施耐德 | 个 | 10 | 机电中心 | 1A | 现场匹配设备参数使用 |
| 32 | 漏电保护单元 | A9V59440 | 施耐德 | 个 | 10 | 机电中心 | 1A | 现场匹配设备参数使用 |
| 33 | 24V电瓶总开关 | JK451 24V | 正泰、德力西、公牛 | 个 | 2 | 设备中心 | 1A | / |
| 34 | 24V汽车电磁式动开关 | 37D52-36010 24V | 正泰、德力西、公牛 | 个 | 2 | 设备中心 | 1A | / |
| 35 | 保险管 | 5*20，15A 100个/盒 | 无要求 | 盒 | 1 | 设备中心 | 1A | / |
| 36 | 检修调试专用连接线组 | HHDZY-01 | 上海长铁电气有限公司 | 套 | 1 | 设备中心 | 1A | / |
| 37 | PLC控制模块 | HHDPLC-100 | 上海长铁电气有限公司 | 套 | 1 | 设备中心 | 1A | / |
| 38 | 直流接触器 | QHCHC36 | 上海长铁电气有限公司 | 套 | 1 | 设备中心 | 1A | / |
| 39 | 直流熔断器 | HHD107HRHSM | 上海长铁电气有限公司 | 只 | 1 | 设备中心 | 1A | / |
| 40 | 电动警报器 | HHDMCL-280 | 上海长铁电气有限公司 | 只 | 2 | 设备中心 | 1A | / |
| 41 | 温湿度传感器 | HHD-KS1 | 上海长铁电气有限公司 | 只 | 2 | 设备中心 | 1A | / |
| 42 | 远程控制盒 | HDBHP-ASI | 上海长铁电气有限公司 | 只 | 6 | 设备中心 | 1A | / |
| 43 | 加热器 | HHDJRD-HR 100W | 上海长铁电气有限公司 | 只 | 3 | 设备中心 | 1A | / |
| 44 | 电源模块 | HHD-HF150W-T-D | 上海长铁电气有限公司 | 只 | 2 | 设备中心 | 1A | / |
| 45 | 电源模块 | HHD-HF300W-S-110 | 上海长铁电气有限公司 | 只 | 2 | 设备中心 | 1A | / |
| 46 | 继电器 | HHD-3TH8040-0XM0 | 上海长铁电气有限公司 | 只 | 2 | 设备中心 | 1A | / |
| 47 | 继电器 | HHD-3TH8022-0XM0 | 上海长铁电气有限公司 | 只 | 2 | 设备中心 | 1A | / |
| 48 | 继电器 | HHD-3TH4022-1XF4 | 上海长铁电气有限公司 | 只 | 2 | 设备中心 | 1A | / |
| 49 | 急停按钮 | HHD-LA39-B1-20M/R | 上海长铁电气有限公司 | 只 | 4 | 设备中心 | 1A | / |
| 50 | 接近开关 | Ni30u-M30-AP6X | 图尔克 | 只 | 4 | 设备中心 | 1A | / |
| 51 | 隔离开关 | iINT 125 100A | 施耐德、西门子、ABB | 个 | 2 | 机电中心 | 2A | / |
| 52 | 中间继电器 | RY4S-U AC24V 4开4闭 | IDEC | 个 | 5 | 机电中心 | 2A | / |
| 53 | 控制变压器 | BK-50VA 220v转24v交流电源 | 创亚电器、人民电器、施耐德 | 个 | 1 | 机电中心 | 2A | / |
| 54 | 24V电瓶总开关 | JK451 24V | 正泰、德力西、公牛 | 个 | 2 | 设备中心 | 2A | / |
| 55 | 24V汽车电磁式动开关 | 37D52-36010 24V | 正泰、德力西、公牛 | 个 | 2 | 设备中心 | 2A | / |
| 56 | 馈线测控保护装置显示单元 | SEPCOS-NG 110VDC/1I/O/ETHERNET,MODBUS TCP/IP | 镇江大全 | 套 | 1 | 供电一中心 | 1A | 1500V开关柜（MB 4000A 1500V） |
| 57 | 变频器操作面板 | Control panel LCP 102 Ordering no.130b1107,type 3R/4x / IP66（与现场设备匹配） | 丹佛斯 | 个 | 10 | 机电中心 | 1A | / |
| 58 | 轴流风扇(电控柜配过滤网） | FU-9806A | 卡固 | 台 | 5 | 机电中心 | 1A |  |
| 59 | 总风调压阀 | KP36 060-1108 | 丹佛斯 | 个 | 1 | 设备中心 | 1A | 工程车 |
| 60 | 空气质量指示器 | cat 145-4212 | CAT | 个 | 2 | 设备中心 | 1A | 工程车 |
| 61 | 自动排水阀 | dpc mfa600-20ah | DPC | 个 | 2 | 设备中心 | 1A | 工程车 |
| 62 | 两位三通电磁阀及电路接头 | 56C-18-611JB 接头130B-611JB | mac | 个 | 2 | 设备中心 | 1A | 工程车 |
| 63 | 油箱盖 | AZ9112550213 | 重汽 | 个 | 6 | 设备中心 | 1A | 工程车 |
| 64 | 液压马达 | A2F80W6.1P2 | 启东、上海电气液压传动有限公司液压泵厂、四川液压 | 个 | 1 | 设备中心 | 1A | 工程车 |
| 65 | 液压油管 | harsco 415248 | Harsco | 根 | 2 | 设备中心 | 1A | 工程车 |
| 66 | 液压油管 | harsco 416164 | Harsco | 根 | 2 | 设备中心 | 1A | 工程车 |
| 67 | 微型电磁抽油泵 | 12v电源驱动 | 无要求 | 个 | 2 | 设备中心 | 1A | 工程车 |
| 68 | 干燥器时间控制器 | 3408919 | Harsco | 个 | 1 | 设备中心 | 1A | 工程车 |
| 69 | 接线盒 | AJB-015 | 梅特勒-托利多 | 块 | 4 | 设备中心 | 1A | 机车称重设备 |
| 70 | IND131仪表 | IND131 BackDisplay | 梅特勒-托利多 | 块 | 4 | 设备中心 | 1A | 机车称重设备 |
| 71 | 40A母插芯（航空插头） | HMK-004-FC | 厦门维恩电气有限公司 | 根 | 6 | 设备中心 | 1A | 移动式架车机 |
| 72 | 40A公插芯（航空插头） | HMK-004-FC | 厦门维恩电气有限公司 | 根 | 6 | 设备中心 | 1A | 移动式架车机 |
| 73 | 16A母插芯（航空插头） | H2MEE-020-FC | 厦门维恩电气有限公司 | 根 | 6 | 设备中心 | 1A | 移动式架车机 |
| 74 | 16A公插芯（航空插头） | H2MEE-020-MC | 厦门维恩电气有限公司 | 根 | 6 | 设备中心 | 1A | 移动式架车机 |
| 75 | 2孔屏蔽母插芯固定（航空插头） | H2M-002-F | 厦门维恩电气有限公司 | 根 | 6 | 设备中心 | 1A | 移动式架车机 |
| 76 | 2孔屏蔽公插芯固定（航空插头） | H2M-002-M | 厦门维恩电气有限公司 | 根 | 6 | 设备中心 | 1A | 移动式架车机 |
| 77 | 4芯10A屏蔽母插芯（航空插头） | EMC-004-FC | 厦门维恩电气有限公司 | 根 | 12 | 设备中心 | 1A | 移动式架车机 |
| 78 | 4芯10A屏蔽公插芯（航空插头） | EMC-004-MC | 厦门维恩电气有限公司 | 根 | 12 | 设备中心 | 1A | 移动式架车机 |
| 79 | 填充块（航空插头） | HM-000 | 厦门维恩电气有限公司 | 根 | 6 | 设备中心 | 1A | 移动式架车机 |
| 80 | 活动框架（航空插头） | HF24B-NUA2 | 厦门维恩电气有限公司 | 根 | 6 | 设备中心 | 1A | 移动式架车机 |
| 81 | 活动框架（航空插头） | HF24B-NLA2 | 厦门维恩电气有限公司 | 根 | 6 | 设备中心 | 1A | 移动式架车机 |
| 82 | 40A公针（航空插头） | CCSM-2.5 | 厦门维恩电气有限公司 | 根 | 24 | 设备中心 | 1A | 移动式架车机 |
| 83 | 40A母针（航空插头） | CCSF-2.5 | 厦门维恩电气有限公司 | 根 | 24 | 设备中心 | 1A | 移动式架车机 |
| 84 | 16A公针（航空插头） | CESM-1.0 | 厦门维恩电气有限公司 | 根 | 120 | 设备中心 | 1A | 移动式架车机 |
| 85 | 16A母针（航空插头） | CESF-1.0 | 厦门维恩电气有限公司 | 根 | 120 | 设备中心 | 1A | 移动式架车机 |
| 86 | 10A屏蔽公针（航空插头） | CDSM-0.5 | 厦门维恩电气有限公司 | 根 | 48 | 设备中心 | 1A | 移动式架车机 |
| 87 | 10A屏蔽母针（航空插头） | CDSF-0.5 | 厦门维恩电气有限公司 | 根 | 48 | 设备中心 | 1A | 移动式架车机 |
| 88 | 上壳顶出线高结构（航空插头） | H24B-TEH-4B-M32 | 厦门维恩电气有限公司 | 根 | 6 | 设备中心 | 1A | 移动式架车机 |
| 89 | 不封底下壳金属镀锌扣子（航空插头） | H24B-BK-2L/W | 厦门维恩电气有限公司 | 根 | 6 | 设备中心 | 1A | 移动式架车机 |
| 90 | 电缆接头（航空插头） | WNA-M32(D18-25) | 厦门维恩电气有限公司 | 根 | 6 | 设备中心 | 1A | 移动式架车机 |
| 91 | 塑料防护盖（航空插头） | H24B-CV-4C | 厦门维恩电气有限公司 | 个 | 6 | 设备中心 | 1A | 移动式架车机 |
| 92 | 塑料防护盖（航空插头） | H24B-CV-4B/2 | 厦门维恩电气有限公司 | 个 | 15 | 设备中心 | 1A | 移动式架车机 |
| 93 | 单孔母插芯固定（航空插头） | H3A-001-F | 厦门维恩电气有限公司 | 根 | 2 | 设备中心 | 1A | 移动式架车机 |
| 94 | 单孔公插芯固定（航空插头） | H3A-001-M | 厦门维恩电气有限公司 | 根 | 2 | 设备中心 | 1A | 移动式架车机 |
| 95 | 4芯屏蔽母插芯（航空插头） | EMC-004-FC | 厦门维恩电气有限公司 | 根 | 2 | 设备中心 | 1A | 移动式架车机 |
| 96 | 4芯屏蔽公插芯（航空插头） | EMC-004-MC | 厦门维恩电气有限公司 | 根 | 2 | 设备中心 | 1A | 移动式架车机 |
| 97 | 10A屏蔽公针（航空插头） | CDGM-0.5 | 厦门维恩电气有限公司 | 根 | 8 | 设备中心 | 1A | 移动式架车机 |
| 98 | 10A屏蔽母针（航空插头） | CDGF-0.5 | 厦门维恩电气有限公司 | 根 | 8 | 设备中心 | 1A | 移动式架车机 |
| 99 | 不封底下壳（航空插头） | H3A-BK-1L/W | 厦门维恩电气有限公司 | 根 | 2 | 设备中心 | 1A | 移动式架车机 |
| 100 | 上壳顶出线（航空插头） | H3A-TE/S-2B-M20 | 厦门维恩电气有限公司 | 根 | 2 | 设备中心 | 1A | 移动式架车机 |
| 101 | 电缆接头（航空插头） | WNA-M20(D6-12) | 厦门维恩电气有限公司 | 根 | 2 | 设备中心 | 1A | 移动式架车机 |
| 102 | 防护盖（航空插头） | H3A-MCV-1L/1M | 厦门维恩电气有限公司 | 个 | 5 | 设备中心 | 1A | 移动式架车机 |
| 103 | 防护盖（航空插头） | H3A-MCV-2B/2F | 厦门维恩电气有限公司 | 个 | 5 | 设备中心 | 1A | 移动式架车机 |
| 104 | 螺丝连接24芯母插芯（航空插头） | HE-024-F | 厦门维恩电气有限公司 | 根 | 2 | 设备中心 | 1A | 移动式架车机 |
| 105 | 螺丝连接24芯公插芯（航空插头） | HE-024-M | 厦门维恩电气有限公司 | 根 | 2 | 设备中心 | 1A | 移动式架车机 |
| 106 | 上壳顶出线高结构（航空插头） | H24B-TE-4B-M32 | 厦门维恩电气有限公司 | 根 | 2 | 设备中心 | 1A | 移动式架车机 |
| 107 | 不封底下壳金属镀锌扣子（航空插头） | H24B-BK-2L/W | 厦门维恩电气有限公司 | 根 | 2 | 设备中心 | 1A | 移动式架车机 |
| 108 | 电缆接头（航空插头） | WNA-M32(D18-25) | 厦门维恩电气有限公司 | 根 | 2 | 设备中心 | 1A | 移动式架车机 |
| 109 | 塑料防护盖（航空插头） | H24B-CV-4C | 厦门维恩电气有限公司 | 个 | 5 | 设备中心 | 1A | 移动式架车机 |
| 110 | 塑料防护盖（航空插头） | H24B-CV-4B/2 | 厦门维恩电气有限公司 | 个 | 5 | 设备中心 | 1A | 移动式架车机 |
| 111 | 橡胶缓震块 | 80*40*50mm 定制 以现场实际情况为准（以现场样品为准） | 无品牌要求 | 块 | 30 | 设备中心 | 1A |  |
| 112 | 室外消火栓 | SS150/80-1.6 | 宏达、天广、中消 | 个 | 1 | 机电中心 | 2A |  |
| 113 | 水泵结合器 | SQS150，带蝶阀 | 宏达、天广、中消 | 个 | 1 | 机电中心 | 2A |  |
| 114 | PLC模块 | 1762-OB32T | 罗克韦尔（A-B) | 个 | 3 | 机电中心 | 2A | 风阀控制柜 |
| 115 | 电动蝶阀执行器 | romp3 43W；220V；0.35A;最大扭矩150Nm；开启/关闭时间28S | ROTOK(罗德克）,ABB,AUMA | 个 | 1 | 机电中心 | 2A | 水管路（电动蝶阀） |
| 116 | 感应加热器 | ZJ20U-1 2.2KVA 220V | 常州市状元电器制造有限公司、SKF、NSK | 台 | 1 | 机电中心 | 2A | 国标 |
| 117 | 刮雨器刮条 | 长800mm，宽19.5mm由刮弓及橡胶刮条组成，刮条材质为橡胶，刮弓材质为铁制 | 吉林恒辉 | 个 | 10 | 检修二中心 | 2A | 刮雨器刮杆(HDDG-00-NBL2) |
| 118 | 车内柜体方孔钥匙 | 型号E3-4-1 | 指定品牌：长春坚实（索斯克产品） | 个 | 35 | 检修二中心 | 2A | 柜体 |
| 119 | 总风调压阀 | KP36 060-1108 | 丹佛斯 | 个 | 1 | 设备中心 | 2A | 工程车 |
| 120 | 空气质量指示器 | cat 145-4212 | CAT | 个 | 2 | 设备中心 | 2A | 工程车 |
| 121 | 自动排水阀 | dpc mfa600-20ah | DPC | 个 | 2 | 设备中心 | 2A | 工程车 |
| 122 | 两位三通电磁阀及电路接头 | B8V9BCNXXA | parker | 个 | 2 | 设备中心 | 2A | 工程车 |
| 123 | 油箱盖 | AZ9112550213 | 重汽 | 个 | 6 | 设备中心 | 2A | 工程车 |
|  |  |  | 合计 | 1464 |  |  |  |

注：（1）报价申请人所报货物的规格参数及品牌必须与上述要求相符；