SEN-HZ21WI款参数：4分管， 有G1/2外牙，一字型结构，铜，规格：44mm长，两边外牙，防水防爆，耐热耐冷，4分铜水流量传感器，电热水龙头用水流传感器，淋浴房刷卡系统用水流量计，水控机计量水流传感器，热水器水流传感器，壁挂炉专用水流量传感器， 可作水流开关使用，同时也可用来计量流量和流速，计量准确，三线：红色为正极，黑色为负极，黄色为脉冲信号，最大压力1.75mpa,流量1-30L/分。如果要加温度控制传感器则为绿色，也可另接两线专门控制温度，连接线的长度和连接端子的类型可根据客户要求来设定。营销电话：0757-26113775. 26113776， 13450529290彭小姐 QQ:  2850235886水流量传感器主要用于燃气热水器、电热水器、洗衣机、售水机、壁挂炉、电磁热水器、水控（一体式）机、控水机、热泵热水工程、一卡通管理系统、智能水表IC水表、校园卡售水系统、自助售水（贩卖）机、水处理设备、配水配药设备、冷却系统、循环系统、智机械设备、加热设备、仪器仪表、制药（制济）设备等。