紫环批〔2019〕22号

关于河源市江东新区倩洁餐具配送中心

建设项目环境影响报告表的批复

河源市江东新区倩洁餐具配送中心：

你中心报来委托湖南汇恒环境保护科技发展有限公司编制的《河源市江东新区倩洁餐具配送中心建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）及相关材料收悉。依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院《建设项目环境保护管理条例》等法律法规的规定，经我局审查研究，现提出如下批复意见：

一、原则同意该项目《报告表》的评价结论。

二、该项目选址位于紫金县临江镇临江工业园梧峰大道河源市海宝电子科技有限公司2号厂房1楼，主要为租赁经营，项目总投资20万元，占地面积400m2，建筑面积400m2，主要从事餐具清洁服务，年清洁量216万套。依据该项目环境影响报告表的评价结论和租赁合同、临江工业园管委会的意见等，项目在符合产业政策规定及园区相关规划、落实各项环境保护污染防治措施和环境风险防控措施、确保各项污染物稳定达标排放的前提下，从环境保护角度可行。

三、本项目应按《报告表》要求落实各项环境保护污染防治措施，重点做好以下工作：

（一）严格控制施工期废水、废气、噪声和固体废物等因素对周边环境的影响，加强管理，减少投诉纠纷。

（二）项目应严格执行“雨污分流”制度。雨水排入市政雨水管道。项目冲洗污水经隔油沉淀池、自建污水处理站处理及生活污水经三级化粪池处理后达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后排入市政污水管网，进入临江污水处理厂进行深度处理达标后排放，最终出水执行污水处理厂排放标准。

（三）做好废气的处理。项目燃气锅炉废气设置集气装置收集后达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中新建燃气锅炉排放限值后通过管道引至15m高排气筒高空排放；食物残渣气味通过加强车间机械通风达到《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)恶臭污染物厂界二级新、扩、改建标准。

（四）合理布局厂区，选用低噪声的生产设备，对噪声源较大的设备采取隔声、减振等降噪措施，加强设备的维护与管理，并严格按照国家规定允许的时间内生产作业，确保项目靠梧峰大道一侧达到《声环境质量标准》（GB3096－2008）4类标准，其余各边界达到3类标准。

（五）做好固体废物的分类收集处置。项目包装垃圾等交专业公司回收处理；隔油池废油交由有资质的公司处理；污水处理站污泥收集交由环卫部门处理；化粪池沉渣交有资质的公司处理。项目一般固体废物贮存、处理处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单标准，危险废物贮存、处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其2013年修改单标准。生活垃圾集中堆放交由环卫部门统一清运处理。

四、本项目废水主要污染物排放总量控制指标纳入临江污水处理厂总量控制指标中调剂解决；大气主要污染物排放总量控制指标由县内大气总量指标中调剂解决。

五、项目应采用国家现行规定的工艺设备进行生产，应杜绝使用国家明令淘汰的落后生产工艺设备，且不能生产国家产业政策明令淘汰的产品。项目应使用天然气、液化气及电能、太阳能等清洁能源，积极开展清洁生产，实行节能降耗。

六、项目经批准后，项目的性质、规模、生产工艺及污染防治设施发生重大变化或自本批复下发之日起五年后才动工建设时，须重新报环保部门审批（核）同意后方可实施。

七、项目必须严格执行环保“三同时”制度。项目完工后，应及时开展竣工环境保护验收，经验收合格后方可正式投入生产。项目的日常环境监督管理工作由我局环境监察分局负责；项目如发生环境污染投诉纠纷，必须依法进行整改或关闭搬迁。

八、环保申请过程中的瞒报、假报、虚报是严重违法行为，违法者须承担由此产生的一切后果。本文件须妥善保管，各项内容须如实执行，如有违反，我局将依法追究法律责任。

二○一九年三月十九日

抄送：本局环境监察分局

紫金县环境保护局                 2019年3月19日印发