大唐太原第二热电厂六期脱硝超低排放改造

招标公告

项目名称：（生产招标部）大唐太原第二热电厂六期脱硝超低排放改造

招标编号：CWEME-15SXTY-J003

招 标 人：大唐太原第二热电厂

招标代理机构：北京国电工程招标有限公司

招标方式：国内公开招标

资金来源：自有资金

所属地区：山西

所属行业：能源

开标时间：另行通知

根据《中华人民共和国招标投标法》以及有关法律法规，遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，大唐太原第二热电厂（以下简称“招标人”）委托北京国电工程招标有限公司（以下简称“招标代理机构”）就大唐太原第二热电厂六期脱硝超低排放改造进行国内公开招标，欢迎有意向的投标单位报名参加。

# 一、项目简介及范围：

大唐太原第二热电厂六期#10、#11机组装机容量为2×300MW，锅炉为东方锅炉厂生产的DG1065/17.4-II12型亚临界、自然循环、一次中间再热、单炉膛平衡通风、四角切圆燃烧方式、全钢架悬吊结构，紧身封闭、固态排渣、全钢构架的(型汽包炉。

#10、#11锅炉配置有低氮燃烧系统和SCR脱硝系统。SCR采用双反应器高灰布置，采用尿素热解SCR法脱硝工艺，反应器催化剂设计共2层，反应器催化剂按“2+0”配置。#10、#11锅炉SCR反应器分别装有江苏龙源催化剂有限公司、成都东方凯特瑞环保催化剂有限责任公司生产的蜂窝式催化剂，两台炉催化剂体积分别为271.188m3、282m3。原设计脱硝反应器入口NOx浓度为400mg/Nm3，设计脱硝效率为75%，反应器出口NOx浓度不高于100mg/Nm3。

本次大唐太原第二热电厂六期2×300MW机组SCR超低排放改造工程计划将原SCR反应器两层催化剂全部更换增高，将脱硝效率提高到87.5%以上，确保反应器出口NOx浓度不高于50mg/Nm3。该工程为EPC总包，工程包含：

SCR改造设计，SCR钢结构及基础荷载校核；

新催化剂采购、运输、安装、调试、消缺并最终交付投产；

热解炉电加热器改造的选型，备品采购、运输、热解炉电加热器更换安装、调试、消缺并最终交付投产；

与改造相关的保温、铁皮、平台的临时拆除及恢复；

改造施工区域场地卫生的保持。

具体工作内容以招标文件内容为准。

# 二、资质及其他要求：

投标人应具有圆满履行合同的能力，并同时满足以下资质要求：

2.1必须具有中华人民共和国独立法人资格的经济实体，具有独立订立及履行合同的相应的民事权利，注册资金不低于7000万人民币；

2.2在专业技术、设备设施、人员组织、业绩经验等方面具有设计、制造、质量控制、经营管理相应的资格和能力；

2.3具有环境工程（大气污染防治工程）专项甲级及以上资质，可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务；

2.4具有环境工程范围内的大气污染防治工程专项设计、安装、设备制造与供货、技术服务等方面的有效的“质量管理体系认证证书”、“环境管理体系认证证书”、“职业健康安全管理体系认证证书”；

2.5拥有国内外2台套（含）以上的设计、制造、工程建筑、调试等总承包相应等级及以上的燃煤火电机组脱硝装置成功运行的业绩；

2.6具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业，财产被接管或冻结、破产状态。

# 三、招标要求：

3.1请有意向且满足上述资质要求的投标人报名参加。报名时间：2015年04月20日~04月27日，上午9：00~11：30，下午13：30~17：00（节假日除外），逾期不予受理。投标人需登陆中国电力招投标网（www.chinapowerbid.com）注册进行网上报名并发送报名资料的电子版至招标联系人。

网上报名招标批次请选择“（生产招标部）大唐太原第二热电厂六期脱硝超低排放改造”。

3.2本次资格审查采用资格后审方式（开标后评标委员会对各投标人资格进行审查，未达到招标公告资质业绩要求的厂家，按否决投标处理）。

3.3本公告仅在中国采购与招标网（www.chinabidding.com.cn）和中国电力招投标网站（www.chinapowerbid.com）授权发布，其它任何网站不得转载。请报名参加此次投标的投标方登陆中国电力招投标网站（www.chinapowerbid.com），点击用户登录“注册”按钮完成网上注册及报名手续，以确保各潜在投标方能下载招标文件并顺利进行投标。注册详情请点击“帮助及下载”下载“供应商注册指南”。

报名结果以中国电力招投标网站为准。同时，投标人应将报名资料发送至招标代理机构联系人邮件地址：xuefei@cweme.com、lichao@cweme.com；未在规定时间内报名无效。

# 四、注意事项：

4.1网站注册联系电话：4000048989。

4.2开始购买招标文件时间由网站短信通知，招标文件售价详见中国电力招投标网，售后不退。

4.3购买招标文件方式：报名显示通过后，按照网站提供的账号和金额办理电汇；标书费须以投标单位的基本账户电汇，并请在银行汇款附言中注明所付标段的招标编号；电汇完成后将电汇底单扫描件（jpg格式）上传至中国电力招投标网后，可开通下载招标文件。标书开通下载请联系：010-51961713颉东玉。

注：如汇款为个人汇款，需提供本项目法人代表授权书后开具发票。

报名联系人：

招 标 人：

单    位：大唐太原第二热电厂

联 系 人：李颖杰

电    话：0351-5672557

招标代理机构：

单    位：北京国电工程招标有限公司

联 系 人：薛  飞   李  超

电    话：029-87440732   010-51967897

传    真：029-87440732   010-51967698

邮    箱：xuefei@cweme.com     lichao@cweme.com

地    址：北京市石景山区政达路6号院3号楼708室

邮政编码：100040