SG-5405系列数显恒温多头磁力搅拌器

产品介绍：

SG-5405系列数显恒温多头磁力搅拌器是本公司为满足各类实验室需求，经过精心设计和精致加工工艺生产. SG-5405型系列数显恒温二联,四联,六联磁力搅拌器，可同时对多个样品进行搅拌，可使多个样品同时得到相应效果和数据。广泛用于各大中院校,环保,科研,卫生,防疫,石油,冶金,化工,医疗等单位,是实验室化验室人员理想必备的工具.本仪器性能好,无噪声,无振动,搅拌效果佳,无级调速,造型美观。调速平稳、全封闭式控温加热盘。由聚四氟乙烯和优质磁钢精制而成的搅拌机子，耐高温、耐磨、耐化学腐蚀、磁性强、可在密闭的容器中进行调混工作，使用十分理想与方便。同时对多个容器中的溶液进行加热及温度设定和精确控温，从而使多个独立的溶液在确定的温度下得到充分的混合＼反应，故广泛应用于生物\医药＼化学＼化工等领域．

产品特点：

1、外形新颖、操作方便。
2、性能稳定、体积小巧。
3、电子调速、电机转矩大、适用范围广。

4、具有定时功能，可预设限时搅拌

5、温度可控，数字显示，直观可靠，便于精确控制实验条件

6、用于对多个样品进行加热或加热搅拌同时进行。

7、适用于不同粘稠度的液体或者固液混合物。

8、搅拌速度无极调节,广泛适用于不同粘稠度溶剂的搅拌。

9、空载可连续运转1万小时以上，使用寿命长，适应连续工作
10、加热盘既有良好的导热效果，又具有较强的抗冷热性能。 
11、加热盘底部采用双重隔热装置，可充分提高效率，并避免热量传导至机壳。

12、根据多个搅拌头的排列方式，有如下几种形式：单列二头、单列四头、双列四头、单列六头、双列六头。用户可根据自身用途和喜好灵活选择。

主要技术参数：

| 型号 | SG-5405A | SG-5405B-I | SG-5405B-II | SG-5405C-I | SG-5405C-II |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电源电压 | 220V+10% 50HZ | 220V+10% 50HZ | 220V+10% 50HZ | 220V+10% 50HZ | 220V+10% 50HZ |
| 电机功率 | 25W×2 | 25W×4 | 25W×4 | 25W×6 | 25W×6 |
| 加热功率 | 200 W×2 | 200 W×4 | 200 W×4 | 200 W×6 | 200 W×6 |
| 数显控温 | 室温～100℃ | 室温～100℃ | 室温～100℃ | 室温～100℃ | 室温～100℃ |
| 排列方式 | 单列二头 | 单列四头 | 双列四头 | 单列六头 | 双列六头 |
| 调速范围 | 0-2600RPM | 0-2600RPM | 0-2600RPM | 0-2600RPM | 0-2600RPM |
| 定时范围 | 0-120MIN | 0-120MIN | 0-120MIN | 0-120MIN | 0-120MIN |
| 工作表面 | 120 MM *2 | 120 MM *4 | 120 MM *4 | 120 MM *6 | 120 MM *6 |
| 外形尺寸 | 32*21*11CM | 42*21*10CM | 32*42*10CM | 65*21*10CM | 48*42*10CM |
| 单头最大搅拌容量 | 2000ML | 2000ML | 200ML | 2000ML | 2000ML |

订货信息：

| 名称 | 规格 | 备注 | 市场价 | 现在销售价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SG-5405A数显恒温多头磁力搅拌器 | 单头最大搅拌容量:2000ML | 数显控温: 室温～100℃ | 1656.00 | 1380.00 |
| SG-5405B-I 数显恒温多头磁力搅拌器 | 单列四头 单头最大搅拌容量:2000ML | 数显控温: 室温～100℃ | 2856.00 | 2380.00 |
| SG-5405B-II 数显恒温多头磁力搅拌器 | 双列四头 单头最大搅拌容量:2000ML | 数显控温: 室温～100℃ | 2856.00 | 2380.00 |
| SG-5405C-I 数显恒温多头磁力搅拌器 | 单列六头 单头最大搅拌容量:2000ML | 数显控温: 室温～100℃ | 3360.00 | 2800.00 |
| SG-5405C-II 数显恒温多头磁力搅拌器 | 双列六头 单头最大搅拌容量:2000ML | 数显控温: 室温～100℃ | 3360.00 | 2800.00 |