宜 兴 市 政 府 采 购

询

价

通

知

书

项目编号: YXBMZC2018-147[询]

采购人：宜兴市卫生和计划生育委员会

项目名称：医疗设备（第八批）

集中采购机构：宜兴市招投标中心

二〇一八年十二月

目     录

第一章 报价邀请函	- 3 -

第二章 供应商须知	- 5 -

第三章 项目技术要求和有关说明	- 16 -

第四章 政府采购合同（格式）	- 30 -

第五章 响应文件（格式）	- 41 -

# 第一章 报价邀请函

宜兴市卫生和计划生育委员会对医疗设备（第八批）进行询价采购，欢迎你单位竞争报价并提请注意下列附表中的相关事项：

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购人：宜兴市卫生和计划生育委员会 集中采购机构：宜兴市招投标中心 项目名称：医疗设备（第八批） 项目编号: YXBMZC2018-147[询] 采购方式：询价 评审方法：参照最低评标价法 本项目预算为：包一段80万元，包二段80万元，包三段60万元，包四段50万元，包五段50万元，包六段30万元，包七段45万元，包八段35万元，包九段80万元，包十段75万元，共计585万元。 |
| 2 | 资格审查 | 2.1供应商参加本次政府采购活动应具备下列资格条件： ①符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件； ②不接受联合体，不接受成交后分包； ③无不良信用记录。 ④第三类医疗设备，需要供应商提供“医疗器械经营许可证”（或“医疗器械生产许可证”）的复印件；第二类医疗设备，需要供应商提供“医疗器械经营备案凭证”（或“医疗器械生产许可证”）的复印件，以前办理的未到期的第二类医疗器械经营许可证在到期前也视为有效；第一类医疗设备，如果供应商是经营企业则不需要提供，如果供应商是生产企业则需要提供医疗器械生产备案凭证的复印件；本次采购项目，第一包为三类设备、第二包为三类设备、第三包为三类设备、第四包为二类设备、第五包为二类设备、第六包为二类设备、第七包为三类设备、第八包为二类设备、第九包为三类设备、第十包为三类设备。 |
|  |  | 2.2 拒绝下述供应商参加本次采购活动： ①供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则相关报价将被认定为无效报价； ②凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动，否则其报价将被认定为无效报价。 |
|  |  | 2.3采购人根据项目的实际情况，要求各包段交纳报价保证金陆仟元（等额）人民币，请供应商根据自己所报包段数，按实等额交纳报价保证金。 交纳报价保证金的账户名称必须与参加报价的供应商名称一致，且在提交响应文件截止时间前到达以下指定账户： 报价保证金接收账户名称 宜兴市招投标中心 交纳 形式 报价保证金的交纳形式限于转账、电汇、本票、银行汇票（不接受其他形式的报价保证金） 开户银行及行号 江苏宜兴农商行南郊支行；314302300622 账 号 3202230621010000016308 供应商递交响应文件时，须单独向现场工作人员出具报价保证金交纳证明以换取往来款单据，该往来款单据作为资格性检查的内容。 |
| 3 | 是否接受进口产品：本次采购的设备均可为进口产品。 |
| 4 | 集中考察或答疑：无。 |
| 5 | 响应文件正本份数：1份 响应文件副本份数：5份 |
| 6 | 提交响应文件截止及采购活动开始时间：2018年12月20日9:00 确定成交供应商时间：评审结束后 （北京时间，以宜兴市招投标中心开标室内现场投影显示时间为准） 地点：宜兴市招投标中心一楼三号开标室。 |
| 7 | 联系方式 | 采购人 | 项目负责人 联系人：邵女士 联系电话：0510-87982347 |
|  |  |  | 质疑受理人 联系人：马女士 联系电话：0510- 87983522 |
|  |  |  | 传真电话：0510-87982347 联系地址：陶都路29号 邮政编码：214200 |
|  |  | 集中采购机构 | 联系人：蒋先生，0510-87956063 胡女士，0510-87956065 联系地址：宜城街道陶都路125号 邮政编码：214200 |
|  |  | 财政监管部门 | 政府采购监督管理及投诉处理主体: 财政局 联系地址：荆溪中路35号五局大院内 |

# 第二章 供应商须知

一、总   则

1、适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关法律、法规、规章和规定等。

2、定义

2.1 “供应商”是指参加报价竞争，并符合询价通知书规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2 询价通知书中的“法定代表人”是指供应商的营业执照中的“法定代表人”、“执行事务合伙人”、“经营者”，若自然人报价即指自然人本人。

2.3 “供应商签名”是指法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章。

2.4 “供应商名称（盖章）”及“供应商公章”是指供应商的公章，自然人报价即指自然人私章。

2.5 “产品”指本询价通知书中所述产品及相关服务。

3、政策功能

3.1 政府采购促进中小企业发展，小微企业（含小型、微型企业）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小微企业制造的货物，在评审时将获得优势。参加报价的小微企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

3.2 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小微企业，提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，在评审时将获得优势。参加报价的残疾人福利性单位应当按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

3.3 在政府采购活动中，监狱企业视同小微企业，享受政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。参加报价的监狱企业应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.4 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。政府强制采购节能产品是指列入财政部、国家发改委公布的最新《节能产品政府采购清单》（具体品目以“★”标注），且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局公布的最新《环境标志产品政府采购清单》，且经过认证的环境标志产品。本项目中涉及到强制采购产品的，须符合上述要求。

- 报价费用

4.1 供应商应自行承担所有与准备和参加报价有关的一切费用。

4.2 本次采购，宜兴市招投标中心对所有供应商不收取服务费用。

- 保密要求

5.1 采购各方当事人，对采购活动过程中获悉的国家秘密、商业秘密，应当依法予以保密。

二、询价通知书

6、询价通知书的组成

6.1 供应商可在“江苏政府采购网”、“宜兴政府采购网”、“公共资源交易网”网站下载询价通知书及有关资料。供应商须按询价通知书要求提交全部资料并对询价通知书各项内容作出实质性响应，否则报价无效。

6.2 询价通知书包括本文件目录所列全部内容及其附件，如有缺漏，请立即与采购人或者集中采购机构联系解决。

6.3 询价通知书如与询价公告有不一致的地方，以询价通知书为准。

7、询价通知书的解释

7.1 本询价通知书“第三章 项目技术要求和有关说明”由采购人负责解释，其他部分由采购人和集中采购机构负责解释。

8、询价通知书的澄清、修改

8.1 采购人或集中采购机构对已发出的询价通知书进行必要澄清或者修改的，将在提交响应文件截止之日3个工作日前，在原询价公告媒体发布更正公告。不足3个工作日的，采购人或集中采购机构有权决定是否顺延提交响应文件截止时间和采购活动开始时间，该澄清或者修改的内容为询价通知书的组成部分。

8.2供应商应在提交响应文件截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本项目有无变更公告。如供应商未及时关注，由此造成的一切损失由供应商自行承担。

三、响应文件

9、响应文件的组成：对应第五章响应文件（格式）。

（1）响应函

（2）报价文件：

- 报价一览表；

- 明细报价表；

- 供应商企业性质及产品类别说明。

（3）资格证明文件

- 关于资格的声明函（附法定代表人身份证复印件（正反两面））；

- 供应商法定代表人授权委托书及被授权代表的身份证复印件（法定代表人亲自参加的除外）；

- 供应商为法人或其他组织的提供营业执照或法人（登记）证书复印件，供应商为自然人的提供自然人身份证复印件；（须提交相应原件或公证件）；

- 银行出具的资信证明（若供应商为法人的须提供其基本开户银行出具的资信证明）或供应商近十二个月中任意一个月份的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告复印件；

- 供应商依法缴纳近十二个月中任意一个月份税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

- 供应商依法缴纳近十二个月中任意一个月份社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

- 报价保证金交纳证明复印件；

⑧  第三类医疗设备，需要供应商提供“医疗器械经营许可证”（或“医疗器械生产许可证”）的复印件；第二类医疗设备，需要供应商提供“医疗器械经营备案凭证”（或“医疗器械生产许可证”）的复印件，以前办理的未到期的第二类医疗器械经营许可证在到期前也视为有效；第一类医疗设备，如果供应商是经营企业则不需要提供，如果供应商是生产企业则需要提供医疗器械生产备案凭证的复印件；本次采购项目，第一包为三类设备、第二包为三类设备、第三包为三类设备、第四包为二类设备、第五包为二类设备、第六包为二类设备、第七包为三类设备、第八包为二类设备、第九包为三类设备、第十包为三类设备。

注：以上“近十二个月”是指提交响应文件截止日之前近十二个月（不含报价当月）。

（4）技术参数及相关要求偏离表

（5）询价通知书第三章“项目技术要求和有关说明”中要求提供的相关证明材料（如有自拟并自行添加）

（6）要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）。

（7）其他（供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

上述（1）-（5）项供应商必须按要求全部提供，否则报价无效。供应商应在提交响应文件截止时间之前将相关原件或公证件与响应文件一并提交。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件，原件一并提交。如上述“（3）资格证明文件”第⑤、⑥项，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，须在响应文件中提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。供应商法定代表人或授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

10、报价

10.1 所有采购活动均以人民币报价。供应商的报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有货物主体部分的赠与行为，其报价将被认定为无效报价。

10.2 供应商应在明细报价表上标明货物及相关服务的单价（如适用）和总价，明细报价表上的价格应按下列方式填写：

① 货物（包括备品备件、专用工具等）的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价），货物安装、调试、检验、技术服务和培训等费用；

② 货物运至最终目的地的运输费和保险费用。

10.3 供应商所报的各分项单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的报价，将被认定为无效报价。

10.4 每种货物只能有一个报价。采购人不接受具有附加条件的报价。

11、响应文件的制作及密封

11.1 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

11.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

11.3 响应文件由供应商按要求参考给定格式如实填写（编写），格式中有盖章和签名要求的，需加盖供应商公章、并由法定代表人或被授权代表人签名。其中，正本上加盖的公章应为红章。

11.4 如供应商对询价通知书的相关内容有不同意见的偏离，应在响应文件中详细说明偏离的情况，如未明确作出偏离情况的说明，则视同供应商承诺实质性响应询价通知书的要求。

11.5 如对响应文件进行了修改，则应由供应商的法定代表人或被授权代表人在每一修改处签字并加盖供应商公章。

11.6 响应文件应按照“响应文件的组成”顺序打印或用不褪色墨水书写，装订成册，注明“正本”、“副本”字样，由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

11.7 供应商应该将响应文件密封，同时注明供应商名称。

12、响应文件的真实性

12.1 供应商（含成交供应商）应对其响应文件中提供的所有材料的真实性负责。

12.2 如采购人、集中采购机构、询价小组视情况或根据各项法律、法规、规章及相关制度的规定，要求供应商（含成交供应商）提供响应文件中某材料的原件、其他相关证明性资料等材料，供应商（含成交供应商）应按照规定的时间、内容、数量等相关要求，予以提供原件、相关证明性资料等材料。如供应商（含成交供应商）未能按照以上要求予以提供的，将视同该供应商（含成交供应商）无该材料的原件、相关证明性资料等材料，则供应商（含成交供应商）的响应文件在该材料上未实质性响应（满足）询价通知书的要求。

13、响应文件的递交

13.1 供应商须在询价通知书规定的提交响应文件截止时间之前，将响应文件及相关资料送达询价通知书指定地点，并递交给采购人或集中采购机构现场工作人员。

14、有下列情形之一的响应文件将被拒收

14.1 在询价通知书要求提交响应文件的截止时间之后送达的；

14.2 未按照询价通知书要求密封的。

15、响应文件的有效期

15.1 响应文件的有效期为提交响应文件截止之日起的60天（含提交当日）。在特殊情况下，采购人、集中采购机构可与供应商协商延长响应文件的有效期。

16、响应文件的退还

16.1 提交响应文件截止时间后，采购人和集中采购机构对所有供应商的响应文件一律不予退还。

17、响应文件的补充、修改或者撤回

17.1 供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所递交的响应文件进行补充、修改或撤回，并书面通知采购人或者集中采购机构。补充、修改的内容应当按照询价通知书要求签署、盖章、密封后，并作为响应文件的组成部分。

17.2 在提交响应文件截止时间之后，采购人、集中采购机构、询价小组不接受供应商主动对其响应文件做任何补充、修改。

18、无效报价的确认

18.1 供应商有下列情况之一者，其报价无效：

- 未按照询价通知书的规定提交报价保证金的或未按要求换取往来款单据的；

- 响应文件未按询价通知书要求签署、盖章的；

- 不具备询价通知书报价邀请函中“2.1供应商参加本次政府采购活动应具备的资格条件”或未按询价通知书规定的要求提供资格证明文件的；

- 响应文件未满足“响应文件制作”要求的；

- 报价超过询价通知书中规定的预算金额或者分项、分包最高限价的；

- 单个细项或整个项目的报价不明确，出现选择性报价的；

- 响应文件报价出现前后不一致，且供应商拒绝修正的；

- 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 询价小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且供应商不能证明其报价合理性的；

- 与其他供应商恶意串通的，包括但不限于以下几种情况：

- 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

- 不同供应商委托同一单位或者个人办理报价事宜；

- 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

- 不同供应商的响应文件相互混装；

- 不同供应商的报价保证金从同一单位或者个人的账户转出。

- 提供虚假材料（含虚假承诺）的；

- 响应文件内容不全、自相矛盾或不符合法律法规和询价通知书中规定的其它实质性要求的；

- 法律、法规和询价通知书规定的其他无效情形。

- 联合体报价、成交后分包

19、不接受联合体，不接受成交后分包。

五、采购活动

20、采购活动

20.1 采购人按询价通知书规定的时间在宜兴市招投标中心组织采购活动，采购人或集中采购机构当众拆封、宣读各供应商名称、报价（《报价一览表》中合计金额（大写金额））。如有争议最终由询价小组认定。

20.2  采购过程由采购人或者集中采购机构负责记录，由参加的各供应商代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

20.3  供应商对该过程和报价记录有疑义，以及认为采购人、集中采购机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

21、评审

21.1 具体评审事务由采购人依法组建的询价小组负责。

21.2 询价小组按照询价通知书的要求对供应商进行资格性及符合性审查。

21.2.1 按照本须知“9、响应文件的组成”中“（3）资格证明文件”的要求依法对供应商的资格进行审查。

21.2.2 信用查询。

① 查询时间：询价小组将在评审环节查询供应商的信用记录，供应商存在不良信用记录的，其报价将被认定为报价无效。

② 不良信用记录指：按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）要求，在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

③ 查询及记录方式：询价小组将查询网页打印、签字并存档备查。供应商不良信用记录以询价小组现场实时查询结果为准，供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料不作为资格审查依据。

21.2.3 实质性要求指：本询价通知书中带星号（“★”）条款、商务要求及其他“必须”或“应（应当）”等文字说明的相关要求。

21.3 澄清有关问题。询价小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字错误和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者更正，并以书面形式通知供应商。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。若对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；正本与副本不一致的，以正本为准。

21.4 评审方法和标准。

21.4.1 询价小组从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序推荐三名成交候选人，并编写评审报告。

若报价相同的，则抽签决定顺序排列。

注：除了算术修正（21.4.2）和落实政府采购政策（21.4.3）需进行的价格扣除外，不对供应商的价格进行任何调整。

21.4.2 响应文件报价出现前后不一致的，除询价通知书另有规定外，按照下列规定修正：

- 响应文件中报价一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价须加盖供应商公章，或由法定代表人或其授权的代表签字。供应商不确认的，其报价无效。

21.4.3 价格扣除：

- 对于优先采购的节能产品（政府强制采购节能产品除外）和环境标志产品，对产品的报价分别给予5%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 对小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业提供的产品，对产品的报价分别给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。（对于同时属于小微企业、残疾人福利性单位或监狱企业的，不重复进行价格扣除）

- 大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小微型企业组成联合体共同参加报价，如果联合协议中约定，小微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除。联合体各方均为小微型企业的，联合体视同为小微型企业享受6%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

21.5 采购人或集中采购机构宣读询价小组初步评审意见。

22、确定成交供应商

22.1 评审结束后，采购人依照法律规定在收到评审报告后5个工作日内，在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。

22.2 采购人和集中采购机构向成交供应商发出成交通知书。

23、采购终止

23.1 在询价采购中，出现下列情况之一的，本次采购活动终止：

- 因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

六、报价保证金

24、报价保证金

24.1 报价保证金应按照报价邀请规定的数额（等额）和办法交纳。采购人根据项目的实际情况，要求各包段交纳报价保证金陆仟元（等额）人民币，请供应商根据自己所报包段数，按实等额交纳报价保证金。

24.2 供应商交纳的本票、银行汇票，如因票据出现印章模糊、印章不全、字迹不清、字体不规范、打印不清楚等瑕疵，无法顺利入账的，采购人视同该供应商交纳的报价保证金无效，责任由供应商自负。

24.3 成交供应商应在与采购人签订合同之日起5个工作日内，凭合同原件至宜兴市招投标中心一楼大厅⑤号窗口办理报价保证金无息退还手续；未成交供应商的报价保证金将在成交公告发布后5个工作日内无息退还，供应商应及时联系报价保证金收受机构自动办理无息退还手续。因供应商自身原因导致无法及时退还的，采购人或集中采购机构将不承担相应责任。

24.4、供应商有下列情形之一的，其交纳的报价保证金不予退还：

- 供应商在提交响应文件截止时间后撤回报价的；

- 供应商在响应文件中提供虚假材料的；

- 除因不可抗力或询价通知书认可的情形以外，成交候选人放弃成交资格或成交供应商不与采购人签订合同的；

- 供应商与采购人、其他供应商或者集中采购机构恶意串通的；

- 询价通知书规定的其他情形。

七、签订合同

25、签订合同

25.1 供应商被视为充分熟悉本项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力、施工现场及公用设施等，本询价通知书不再对上述情况进行描述。供应商应认真阅读和充分理解询价通知书中所有的内容，一旦成交后，在合同履行过程中的所有风险由供应商自行承担。如因市场变化、政策性调整等因素导致报价成本的变化，成交价格将不会得到调整。

25.2成交供应商应于成交公告发布之日起7个工作日内，办理签订合同前的相关手续;并于成交通知书发出之日起30日内，按照询价通知书确定的事项与采购人签订政府采购合同。

成交供应商如逾期不办理相关手续、签订合同，财政部门将依据有关规定进行处理。

如遇特殊情况，采购人及财政部门可延期签订合同。

25.3 签订合同书及合同条款应以询价通知书和成交供应商的响应文件为依据。

25.4 签订合同前，成交供应商须按成交合同总金额的10%支付履约保证金。

包一段、包二段、包三段、包四段、包五段、包六段、包七段、包八段、包九段：

| 收款单位 | 宜兴市人民医院 | 交纳 形式 | 履约保证金必须用转账、电汇、本票、银行汇票的形式提供履约保证（不接受以上方式以外的履约保证） |
| --- | --- | --- | --- |
| 开户行 | 中国建设银行股份有限公司宜兴支行 |  |  |
| 账 号 | 32001616236051206408 |  |  |
| 退还时间 | 验收合格之日起十个工作日内无息退还 |

包十段：

| 收款单位 | 宜兴市第二人民医院 | 交纳 形式 | 履约保证金必须用转账、电汇、本票、银行汇票的形式提供履约保证（不接受以上方式以外的履约保证） |
| --- | --- | --- | --- |
| 开户行 | 中国工商银行宜兴丁蜀支行 |  |  |
| 账 号 | 1103029109000012264 |  |  |
| 退还时间 | 验收合格之日起十个工作日内无息退还 |

25.5 成交供应商拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，须要有明确的意思表示，并向采购人书面申明放弃合同，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。无正当理由拒绝签订合同的成交供应商，财政监管部门将视情对其处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

成交候选人放弃成交资格的，参照前款进行处理。

25.6 采购合同履行中，采购人需追加与合同相同货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

八、报价行为及报价产品

26、报价行为及报价产品：

- 供应商的行为必须遵守各项法律、法规、规章及相关制度的规定。

- 报价产品、产品安装（施工）及服务质量等应符合国家、行业等相关标准及要求。

- 如报价产品为进口产品的，则报价产品必须为通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

- 供应商提供的产品应是全新、未使用过的原装合格正品。供应商成交后，在供货期内如遇产品平滑（自然）升级，成交供应商应提供平滑升级商品不补差价（询价通知书中有特殊要求的除外）。

- 询价通知书中要求供应商出具的证书等相关材料，均应在有效期限内，即有效期限应覆盖响应文件评审当日。

九、验收

27、采购人将按照政府采购合同、询价通知书、响应文件规定和响应的技术、服务、安全标准对供应商的履约情况进行验收，出具政府采购项目验收单。由采购人对成交供应商进行履约管理，并及时向成交供应商支付采购资金。

十、质疑处理

28、询问

供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

29、质疑

29.1 质疑必须符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》中“质疑”相关内容要求。“政府采购质疑书”格式内容，可在公共资源交易网（http://www.yixing.gov.cn/yxztb）“下载中心”栏自行下载。

29.2根据《中华人民共和国政府采购法》五十一条、五十二条、五十三条规定，供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

29.3 质疑时效期间的起算：对询价通知书提出质疑的，应自询价公告期限届满之日起计算；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对成交结果提出质疑的，自成交结果公告期限届满之日起计算。未在法律规定的时间内按要求提交质疑函（仅限于原件）的，被质疑人将不予受理。

29.4 对符合法定质疑条件的质疑，被质疑人在受理后的七个工作日内进行书面答复。

29.5 恶意质疑或提交虚假质疑一经查实，被质疑人有权依据政府采购法的有关规定，报请政府采购监管部门对该质疑人进行相应的行政处罚。

30 投诉

30.1质疑供应商对采购人的答复不满意或者采购人未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向本询价通知书第一章报价邀请函中的财政监管部门提出投诉。

# 第三章 项目技术要求和有关说明

一、项目概述：

本项目为宜兴市卫生和计划生育委员会医疗设备（第八批）。本次采购分为十个包段、分别报价、分别成交。

二、技术要求：

1、本次采购项目的要求及数量详见下表。

| 包号 | 使用单位 | 设备名称 | 技术参数要求 | 数量 | 采购预算（元） | 须在响应文件中提供的相关证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包一段 | 人民医院 | 胶囊内镜检查系统 | 一、设备参数 物理参数 工作温度 0-40℃ 存放温度 0-55℃ 存放和工作压力 790-520 mmHg 接收器 工作频率 434.1 MHz 可接受宽带 10 MHz 发射器 工作频率 13.6 MHz 频带 ISM 调制类型 线性调频 调制信号类型 数字数据 有效辐射功率 ﹣27.4 dBm 记录仪 1.集成显示屏 2.智能控制胶囊 ★3.实时跟踪显示图像 ★4.AFR自动变频，胶囊进入小肠自动识别 ★5.截取实时图像。 阅片软件 1.支持地图浏览模式，全主动式阅片。 2.支持多视图显示、区域回放，缩短观察时间。 3.相似图片处理:自动叠加相似图片 ★4.读片辅助功能:FICE染色、Levis评分、SBI、息肉大小测量 ★5.轨迹图及小肠进度条:自动生成轨迹图、小肠进度、肝脾曲。 二、设备要求 工作持续时间：15小时以上 传感器类别： 8片传感器或腰带式 胶囊实时监控： 自带实时显示，智能控制胶囊拍照、截取实时图像 相似图片处理： 自动叠加相似图片 读片辅助功能： FICE染色、Levis评分、SBI、息肉大小测量 轨迹图及小肠进度条： 自动生成轨迹图、小肠进度、肝脾曲 读片软件： Rapid 8.3 同时满足小肠、结肠检查功能 三、胶囊内镜图像诊断系统套件： 1、 a) 数据记录仪 1台 b) 阵列传感器 1副 c) 充电、数据传送一体机(USB2.0)及电源线 1套 d) 外包箱 1只 2、计算机电脑工作站（包含图像分析软件） 1台 3、胶囊内镜（分小肠和结肠） 附：胶囊内镜技术参数 胶囊1 属性 物理 材料 生物相容性塑料 光学 照明 4个白光发光二极管 摄像头数 1个 ★视野角 156º ISO-8600-3 有效能见距离 0-3cm 最小可测对象 小于0.1mm 运行 帧速率 2帧或4帧每秒 ★运行时间 ≥ 8小时，最长至15小时 ★电池类型 无汞氧化银电池(3V) 运行温度 20 – 45 º C 存放温度 0 – 40 º C 胶囊2 属性 物理 材料 生物相容性塑料 光学 照明 4个白光发光二极管/侧 ★摄像头数 2个 ★视野角 172 º ISO-8600-3 有效能见距离 0-3cm 最小可测对象 0.09 mm 运行 ★运行时间 ≥ 10小时 化学安全性 在pH=2至pH=8范围内抗溶解 ★电池类型 无汞氧化银电池 运行温度 20 – 45 º C 存放温度 0 – 30 º C 上行通信 工作频率 434.1MHz ★帧速率 4或35帧/秒 数据速率 2.7Mbps和8.1Mbps 调制类型 数字数据 频带标准 FCC CFR 47 第 15 部分中的 15.209 部分 ERC 70-03 附录 1 频带 F1 有效辐射功率 -48.8 dBm 下行通信 工作频率 13.56 MHz 接收器带宽 ±150 KHz 频带标准 FCC CFR 47 第 15 部分中的 15.225 部分 ERC 70-03 附录 9 频带 F | 1台 | 80万 | 无 |
| 包二段 | 人民医院 | 能量 平台 | 1、系统为配套器械，具备单极、单极智能模式、双极以及7毫米血管闭合功能于一体，用于外科医生进行电外科单极切割、凝血和双极切割、凝血，以及大至7毫米的血管安全闭合、切割，淋巴腺、组织束闭合切割的开放手术和腔镜手术； 2、主机技术：具备智能组织感应技术，每秒≥3000次监测组织，实时调整输出，实时调控； ★3、主机操作平面：≥3个独立触摸式显示屏组成，纯触摸式设定模式和功率，主机正面板有≥5个器械插口，至少可以同时连接≥2把单极手控刀笔、≥2把以上7毫米血管闭合器械，方便医生根据手术需要进行选择； 4、单切割模式≥2种：纯切1-300W；混切1-200W。单极电凝模式≥2种，其中喷凝模式最大功率≥120W，峰-峰值电压≥7200V，保证较好的喷凝效果； 5、特殊智能模式：≥5种光条选择功率范围，术者只需按住一个按键，可根据器械划过组织上的速度控制切割或凝血，医生可在无菌区自主选择≥5种功率输出。 6、≥3种双极输出模式，双极功率1-95瓦； 7、提供原厂智能手控刀笔，刀笔必须具有常规单极切割键、单极凝血键以及特殊模式控制键、功率调节钮四种键； ★8、血管组织闭合功能：主机和相关配套器械须经认证可安全闭合7mm的动静脉，机器正面板可以同时连接≥2把7毫米血管闭合器械，医生可根据手术需要随时选择不同的器械； ★9、主机血管闭合最大功率大于330W，血管或组织闭合2-4秒钟内完成； ★10、能提供≥5种原厂不同规格的腔镜器械供临床选择使用。其中必须能提供原厂5毫米和10毫米两种管径规格的7毫米血管闭合、切割功能于一体的手控器械，以及5毫米管径集解剖电极、解剖电极功率调节、7毫米血管闭合、切割功能于一体的手控器械供临床选择； 11、能提供≥6种 原厂不同规格的开放7毫米血管闭合器械，其中可以提供原厂10毫米管径、5毫米管径和弯头三种规格集7毫米血管和组织束闭合、切割功能于一体的手控开放器械供医院选择。其中弯头开放器械的钳口≥35mm、弯≥13°弧形钳口设计，保证可容纳大量组织及良好的手术视野，集7毫米血管和组织束闭合、切割以及手控功能于一体； 12、主机具备屏幕亮度调节功能，保证在腔镜手术中医生的视野集中； 13、远程控制：具备以太网接口，可与生产厂家数字连接，第一时间完成故障检测、维护、功能升级、使用数据收集等； 14、具备RS-232接口；扩充口：可外接排烟系统、机器人手术系统等； 15、语言系统：包括中文在内的全球24种语言； 16、主机工作记录储存功能：最近的1000次输出； | 1台 | 80万 | 无 |
| 包三段 | 人民医院 | 血液透析滤过机 | 1、设备用途：本产品临床适用于对慢性肾功能衰竭患者进行血液透析滤过治疗。 2、主要组成：由主机、软件、管路等组成。其中主机包括:流量泵、负压泵、超滤泵、浓缩液泵、温度监控、压力监控、平衡监控、超滤监控、气泡监控、漏血监控、肝素泵监控等组成。 3、技术规格： 3.1供水 （1）进水压：1.5 ～ 6.0 bar （2）进水温度：5℃～ 30℃ （3）最大的废液管高度：1米 3.2浓缩液供给 （1）供液压：1米的吸入高度 3.3供电要求 （1）电源：230V AC ±10%, 47/63 HZ, 11A （2）电流消耗：6 A （当透析液流量500ml/min，透析液温度37℃，进水温度17℃时） 3.4体外循环通路 （1）动脉压监测 显示范围：-300mmHg ～ +300mmHg 精度：±7mmHg 分辨率：5mmHg （2）静脉压监测 显示范围：-100 ～ +500Hg 精度：±7mmHg 分辨率：5mmHg （3）血泵 血流量：30ml/min ～ 600ml/min 血流量精度：±10% 血泵管径：2mm ～ 10mm ★（4）空气检测器 超声传导检测，静脉夹中另有光学检测器 3.5肝素泵 （1）流量范围：0.5 ～ 10 ml/h （2）单次追加剂量：1.0ml ～20.0ml （3）注射器型号：20ml,30ml 3.6透析液环路 （1）流量：0﹣1000ml/min（每100ml/min可调） ★（2）自动流量节流在准备和再灌注时，随时等待使用100/150 ml/min(HD/HDF)的待机流量 （3）温度：34℃～ 39℃ 3.7电导度 ★（1）范围：12.8 ～ 15.7mS/cm (25℃) ★（2）精确度：± 0.1mS/cm 3.8醋酸/酸性透析液浓度 （1）默认稀释比例：1 + 34 （其他可能） （2）范围：125 ～ 151 mmol/l 3.9碳酸氢盐碱性透析液浓度 （1）默认稀释比例：1 + 27.6 （其他可能） （2）范围：24 ～40 mmol/l 3.10 OCM：联机清除率监测仪 （1）清除率K的精度：±6 % 3.11 BPM （1）显示范围：收缩压：30mmHg ～ 280 mmHg （2）舒张压：10mmHg ～ 240 mmHg （3）平均动脉压： 20mmHg ～ 255 mmHg （4）精确度：±3 mmHg 3.12使用碳酸氢盐浓缩干粉 3.13具备透析液滤过器 3.14 ONLINEplus ONLINE血液透析滤过 （1）置换液速率：25 ～ 600ml/min （2）精度：±10% （3）AutoSub：置换液自动地匹配有效血流量 3.15超滤 (1)超滤率：0 ～ 4000ml/h (2)精确度：±1% (3)透析器的选择：超滤系数无限制 (4)参数显示：超滤目标，超滤时间，超滤率，超滤量 3.16漏血检测器 (1)敏感度：透析液流量100-1000ml/min时≤0.5ml/min（Hct=25%） | 2台 | 60万 | 无 |
| 包四段 | 人民医院 | 体外冲击波疼痛治疗系统 | ★1.原理：气压弹道式放射状冲击波 2.整机重量（含内置式空气压缩机）：≤10 kg 3.治疗手柄重量：≤0.5Kg ★4.空气压缩机：内置式空气压缩机 5.频率调节范围：1-15 Hz连续可调 ★6.压力选择范围：1-4 bar连续可调 ★7.治疗探头：①直径15mm,透射深度0-18mm,能量流密度0-1mj/mm²;②直径20mm,透射深度0-18mm,能量流密度0-0.5mj/mm²（在投标书中提供第三方检测报告） 8.可连续不间断工作至少5小时以上，不会因连续操作发热而停机 9.输入电压：100-240VAC 10.电源频率：50/60Hz 11.熔断器：2AT/250VAC 12.工作温度：10-40℃ 13.运输和储存温度：0-60℃（无凝霜） 14.空气湿度：5-95%，无冷凝 15.MDD 分类： IIa 类 16.防进液程度：IPX1 | 1台 | 50万 | 在投标文件中提供第三方检测报告证明第七条参数 |
| 包五段 | 人民医院 | 术中喉返神经监护仪 | 1，主机 1.1通道数量：4通道，可任意单独选择或同时选择 1.2频道控制键：触摸键更加敏感，新增加了调节旋钮 1.3外形设计：超大屏幕的触摸屏，蓝色的背景，所有信号和参数显示在同一屏幕上直观清楚 2，阻抗测量 2.1控制：自动“检查电极”特性 2.2测量范围：0-200千欧姆±20％或±100欧姆 3，假象检出和排斥 3.1假象排除：自动通过中性组织中的参考电极检出，排除假信号 ★3.2抗干扰电夹：增强了抗干扰能力，自动测量电凝和电刀的输出，1个静音接口，方便操作 3.3 ESU干扰：自动监测并静音 3.4失真检测功能： 可区分失真信号和肌电图信号，同时过滤了大多数的失真信号，减少噪音 4，显示/触摸屏 4.1垂直显示：20,100,500.1000，2000，10000,50000和100000µV 4.2事件俘获：俘获模式开关，触键指示，可以将所需的EMG信号固定在屏幕上便于分析，直到下一个信号被捕捉 4.3时间显示：25ms,50ms,100ms 和20s 4.4显示屏旋钮：三个旋钮用于调节刺激量和音量 4.5屏幕显示：三种用户界面模式：设置，监控和报告 4.6迷你显示屏：用于挂在输液架上，方便医生在术中监测 5，记录电极 皮下记录类型：钩线式/成对的针式皮下电极，确保同一电极插入监护神经支配的相应肌肉群 6，刺激电极 6.1刺激类型：恒定电流 6.2刺激频率：可选择,1,4,7,10Hz 6.3刺激范围：0-30mA 6.4刺激控制：数字控制，范围可逐级调节0.01, 0.05, 0.1, 0.5,5.0mA 6.5刺激调节：带刻度的触摸屏控制，并有指定电流和输送电流显示 6.6刺激测量：在刺激范围内±0.02mA 6.7持续时间：可选择50,100,150,200,250uS ★6.8内置保险丝：32mA,F型，250V 5x20 mm（必须是Xomed# 8253075） 7，刺激探头 ★7.1可调式刺激探头，可直接在探头上调节刺激电流 7.2双极电凝：可在使用双极电凝术中进行同步监控 7.3双路监控：可同时使用2个刺激器 ★7.4APS（自动周期性刺激）电极可尽早监测到神经功能发生的变化并发出报警。APS电极置于迷走神经上，可传递持续低强度刺激，确定神经功能的基线后，可实时监测EMG肌电活动，并提供实时反馈。 8，神经监测气管插管 ★专机专用神经监测气管插管和主机能够兼容使用。 | 1台 | 50万 | 无 |
| 包 六 段 | 人民医院 | 运动平板仪 | 1、★运动心电≥15导同步采集及自动监测程序； 2、★前置式数字采集盒,≥15通道独立同步心电采集，与患者通过导联线有线连接，避免干扰；导联线可单根更换，在采集盒上即可控制心电图打印等操作； 3、★心电采集频率范围不小于为0.01-150HZ，采样率不低于4000HZ/通道； 4、★ST段测量多种参数：包括15导联的ST，ST/HR 斜率, ST/HR环等参数测量；E, J 和J-后点的测量可采用手动或计算机自动调整； 5、针对不同年龄病人，“布鲁斯”、“R-布鲁斯”等多种方案预置选择； 6、抗干扰信号处理采用渐量中值修正技术,保证测量的准确性； 7、基线控制采用高保真立方曲线校正和有限残余滤过技术； 8、心律失常自动检测及文档存储, 采用多导联心率检测； 9、MET值及RPP（率压积）参数分析； 10、电极阻抗的检测电极脱落自动报警； 11、高分辨率彩显, 可同屏监测≥15导联心电图； 12、打印：可连接激光打印机； 13、★医用级专业跑台； 14、跑台最大承重量达到204Kg，抬升范围0.0-25.0%履带速度0-13.5mph ，有急停转换方式。 15、★采用降噪音新技术和零启动直流电机、有侧扶手的医用标准跑台。 | 1台 | 30万 | 无 |
| 包七段 | 人民医院 | 电凝电切治疗仪 | 1、独特的模块化设计： 具备ENDO CUT I 内镜切割模块、ENDO CUT Q内镜切割模块、海博刀升级模块、内镜下无血切割DRY CUT模块、单极模块、双极模块、射频消融模块、内镜氩气模块 2、单极模块部分： ★2.1具备专用内镜切割模式：即ENDO CUT I（十二指肠乳头切开）、ENDO CUT Q（息肉圈套器切除）专用程序； 2.2机器可根据阻抗的变化自动调节输出功率 2.3切割模式≥3种，8档效果可调 2.4电凝输出模式≥3种，4档效果可调 3、双极模块部分： 3.1双极电凝输出功率：0～120Ｗ可调 3.2 电凝模式：双极柔和（8档效果可调）、双极强力 4、可升级新型内镜氩气模块部分： 4.1低电压起弧，最高峰值电压≤4300Vp，安全的氩气低起弧电压 ★4.2氩气模式（1-4毫米深度可控）：强力APC电凝、精细APC电凝、脉冲强力APC电凝、脉冲精细APC电凝 4.3 APC软管电极具备直喷、环喷、侧喷三种以上喷口方向可供选择，必需具有色环标记，可重复使用耐高温高压消毒 4.4可提供配合双球囊小肠镜长3米专用的APC软管电极 4.5具备有器械自动识别功能，即插即用； 4.6具有氩气流量输出的监测系统及电极末端压力自动恒定系统 4.7内镜下氩气流量0.1～10升／分钟可微调； 5、可升级海博刀模块 5.1额定电压：120-240V，工作电流：0.4-1.2A 5.2 手柄喷嘴口直径（um）：120 5.3水束压力范围：1-80Bar连续可调 5.4 流速：1-65ml/min 5.5 程序存储：9组程序 5.6 海博刀集染色、标记、注射、电切、切圆、剥离、止血、冲洗8项功能于一体，大大简化了ESD手术过程，缩短手术时间； 5.7海博刀通过压力注射选择性隆起组织，在固有肌层上方形成“水垫”，使得黏膜层及黏膜下层充分隆起，剥离过程更安全； 5.8 ESD黏膜下层剥离过程中，具有高度组织选择性的高压水束游离黏膜下层结绨组织，充分暴露血管，同时不伤及固有肌层，降低穿孔和出血发生的可能性，显著降低常规ESD手术危险性。 6、射频消融模块系统：治疗缓解胆管癌或胰腺癌造成的胆管或胰腺管梗阻新技术 7、其它： 7.1具备集中显示功能的7英寸高分辨率彩色液晶显示屏 7.2中文界面，要求具有开机自检功能 7.3提供Ω型等电位环负极板 7.4系统回路监测功能（具有新生儿监测模式） 7.5具有198个程序存储和程序控制功能 7.6具备硬件和软件无限升级功能 7.7具有高频泄漏和时间限制检测系统 7.8具有远程诊断功能，能自动存储错误代码，并显示错误信息 7.9具有最小功率输出控制系统和功率峰值补偿系统 | 1台 | 45万 | 无 |
| 包八段 | 人民医院 | 多功能冷冻治疗仪 | 一、主要技术参数： 1，输入电源：220V±10% ， 50/60Hz 2，冷冻剂：N2O或CO2 ★3，工作压力：40-60bar 4，冷冻气体消耗量：约35g-50g/min 5，解冻气体消耗量：约3g 6，最大排气流量：40-60 l/min 7，最大功耗：35W 8，保护接地电阻：0.1ohms 9，绝缘电阻：>20Mohms 10，输入电源与地之间绝缘电压：1.5kV 11，应用部份与地之间的绝缘电压：1.5kV 12，对地漏电流：<0.1mA ★13，开关控制方式 脚踏开关控制：踩下脚踏开关5秒钟，探头即可达到最低温度，约-80°。松开脚踏开关，冷冻程序立即停止，并自动启动解冻程序，探头在5秒内自动解冻，无须电子加热。 ★14，冷冻探针及管道消毒方式：可高温高压消毒，重复使用 二、功能配置： 冷冻治疗仪具体配置如下： 多功能冷冻治疗仪（含仪器车，减压阀，二氧化碳钢瓶）1套 脚踏开关1个 软性冷冻探针1根 冷冻探针适配器1个 冷冻探针消毒箱1个 高压气体软管1根 气瓶连接器1个 | 1台 | 35万 | 无 |
| 包九段 | 人民医院 | 呼吸机 | 一、概述： 1.适用范围：小儿，儿童，成人 2.操作简单，能避免发生人机对抗，有中文界面 3.★一体化内置涡轮空气压缩机（非外置空压机），噪音轻，维护成本低 二、通气模式 1．基本通气模式： 间歇指令正压通气 CMV，辅助间歇指令正压通气 AC，同步间歇指令通气 SIMV，同步间歇指令通气+压力支持 SIMV+PS，持续气道正压+压力支持SPN-CPAP PS(CPAP ASB)，双水平气道正压通气BIPAP 2. ★ 先进通气模式 AutoFlow功能，AutoFlow可叠加于任何容量控制模式，根据病人的顺应性和阻力自动调节流速输送目标潮气量，同时全程支持自主呼吸，配置NIV无创通气 三、技术指标 1)潮气量：50-2000ml 2)呼吸频率：2-80bmp 3)吸气时间：0.2-10s 4)吸气流速：0-200L/min 5)吸气压力：1-99mbar 6)呼气末正压/叹息PEEP：0-50mbar 7)压力支持Psupp：0-50mbar 8)吸入氧浓度：21-100% 9)触发灵敏度：1-15Lpm 10)窒息通气报警：15-60s 四、监测项目 1.★大尺寸(≧12寸)彩色触摸显示控制屏 2.★高精度铂金丝（非压差式、非近心端）流量传感器，精确度高 3.吸入/呼出潮气量，总呼吸频率，自主呼吸频率，机械分钟通气量，自主分钟通气量，分钟泄漏气量，气道峰压，平台压，平均压，呼气末正压PEEP，吸气时间，吸呼比，肺顺应性 4.Y型管端吸入气体温度，数字显示在主屏幕内 5.呼吸力学环图，压力－容量环，流速－容量环，压力－流速环 6.浅频呼吸指数RSB 五、报警项目 1．智能三级声光报警系统 2．人机对话功能，提供中文报警文字信息 3．气源报警 4．气道压力（高/低）报警 5．呼吸频率（高/低）报警 6．吸入潮气量过高报警 7．分钟通气量（高/低）报警 8．窒息报警 9．吸入氧浓度（高/低）报警 10．管道脱落/泄漏报警 11．吸入气体温度过高报警 12．机器故障报警 六、操作系统 1．操作界面良好并且操作步骤简单（如仅需单钮即可操作） 2．能提供中文和英文两种界面，报警信息以中文显示 3．一体化雾化功能 4．智能吸痰功能：脱管吸痰时不送气，无报警，吸痰前后均提供纯氧3分钟 5．吸气保持功能 6．开机自动测定管路泄漏/顺应性并给予补偿 7．屏幕锁定功能 | 2台 | 80万 | 无 |
| 包十段 | 第二人民医院 | 呼吸机 | （一）、配置清单： 主机、压缩机、可重复使用的成人硅胶管路、可重复使用的吸入、呼出细菌过滤器、台车、湿化器套件，要求有双加热导丝回路，可选择有创及无创模式，有气道端温度监测，能根据气道端温度自动调节加热温度，具温度显示功能，其他能使呼吸机正常工作的所有配件。 （二）、技术参数： 1、适用范围：老人，成人，儿童，小儿。 2、★呼吸模式：无创或有创通气均可使用，A/C（辅助/控制通气）、SIMV（同步间歇指令通气）、SPONT（自主呼吸）、CPAP（持续气道正压通气）、PSV（压力支持）、Bi-level（双水平气道正压通气）、VC+（压力调节、容量保证）、VS（自主呼吸下，压力调节、容量保证）、专用无创通气（NIV）并配套漏气补偿功能（大于65L/min）、PRVC等模式。 3、使用比例电磁阀技术控制送气氧浓度；氧浓度范围：21－100%。 4、外置压缩机工作原理，非涡轮机或活塞泵，当无中心供气或压力不足时，能自动切换到压缩机工作，无需另外按键。 5、★≥12寸以上彩色触摸屏，可同时显示波形、监测参数和警报设置，用不同的颜色显示自主通气、机械通气和呼气相；并可在设置模式、参数时同时显示监测数据。 6、参数可根据理想体重进行智能设定。 7、最大吸气流速：180升/分。 8、数字接口：RS 232型。 9、★呼气端和吸气端都有细菌过滤器，且过滤器可经高温高压消毒后重复使用。 10、★内置式流量传感器，传感器不易损坏，无消耗品。 11、潮气量：25－2500ml（VCV模式下）。 12、呼吸频率：1－100次/分；吸气时间：0.2－8.0秒。 13、PEEP：0－90cmH2O。 14、压力支持：0－70 cmH2O；吸气压力：5－90 cmH2O。 15、压力触发（0.1-20 cmH2O）和流量触发(0.5-20 cmH2O)。 16、压力上升时间：1-100%；呼气灵敏度：吸气流速降至峰流速的1-80%。 17、配备后备电池维持工作1小时以上。 18、控制、辅助、自主呼吸，用不同颜色显示；吸气末和呼气末压力；气道峰压、平台压、平均压；分钟呼出通气量、自主呼吸分钟通气量和呼出潮气量；总频率、吸呼比等； 19、波形显示：压力－时间，流速－时间，容量－时间，压力－容量环。 20、肺功能：静态顺应性和气道阻力；PEEPi和总PEEP；浅快呼吸指数和呼吸疲劳指数。 21、智能分级报警，声光报警，并屏幕提示解决建议。 22、呼吸频率：过高报警；压力：过高报警；呼出潮气量：过高报警，机械通气呼出潮气量过低/呼吸呼出潮气量过低；呼出分钟通气量：过高/过低报警。 23、呼吸暂停间隔时间：10－60秒。 | 3台 | 75万 | 无 |

三、商务要求

1、服务要求：

- 本次采购的设备，包一段、包二段、包三段、包四段、包五段、包六段、包七段、包八段、包九段应提供不低于一年的免费质保，包十段应提供不低于两年的免费质保，供货时提供相关证明材料。质保时间自终验验收合格之日起算，免费质保期内应提供免除一切费用的售后服务。

- 服务时间的承诺：响应时间为2小时，并派出专门维修人员4小时内到达买方用户现场进行维修服务，必要时提供备品备件，12小时内使机器正常使用。

- 如设备在免费质保期内发生质量问题，供应商应在接到采购人报修电话后2小时内予以响应，否则采购人将自行采取必要的措施，由此产生风险和费用应由供应商承担。

- 对于在免费质保期内出现故障确需更换的零配件，供应商应尽量确保采购单位能更换到原厂同种规格型号的零部件，以确保其正常使用；如因生产厂家停产等客观原因，不能提供同种规格型号的零配件时，应提供同等质量、档次的配件，且不补差价。

2、交货地点：设备使用单位指定的地点。

3、交货期限：成交供应商自合同生效后十五日内完成供货及安装。

4、验收标准：采购人根据国家有关规定、询价通知书、响应文件以及合同约定的内容于货到安装调试合格后7个工作日内组织验收，具体验收办法详见《政府采购项目履约验收管理办法》（宜财办〔2016〕20号）。

5、付款步骤：所有包段均为货到安装调试验收合格后的5个工作日内付成交价的30%，验收合格之日起半年后的5个工作日内付成交价的60%，验收合格之日起一年后的5个工作日内付清10%余款。

四、实质性要求：本章打“★”内容及商务要求为实质性要求，不接受负偏离，否则作为无效报价。

# 第四章 政府采购合同（格式）

政府采购计划号：JH20185325

第一部分 合同书

项目名称：

项目编号：       YXBMZC2018-147[询]

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

年    月    日， 宜兴市卫生和计划生育委员会 以询价采购方式 对 医疗设备（第八批） 进行了采购。经评标委员会评审，宜兴市卫生和计划生育委员会确定 （成交供应商名称）为该项目成交供应商。现于成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经 宜兴市卫生和计划生育委员会 (以下简称：甲方)和 （成交供应商名称）(以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 成交通知书；

1.1.3 响应文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 询价通知书（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 货物

1.2.1 货物名称：                                                ；

1.2.2 货物数量：                                                ；

1.2.3 货物质量：　　　　　　　　　                      　      。

1.3 价款

本合同总价为：￥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |

1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：                                                ；

1.4.2 发票开具方式：                                            。

1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1 交付期限：                                                ；

1.5.2 交付地点：                                                ；

1.5.3 交付方式：　　　　　　　　　                      　      。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的3‰计算，最高限额为本合同总价的 1.5  %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的  0.5‰计算，最高限额为本合同总价的   0.5  %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 由于乙方提供货物质量和安装存在问题和缺陷导致任何人身、财产损害的，乙方应负责承担由此产生的责任，与甲方无关。如不可避免地造成甲方损失的，甲方有权向乙方追偿（该等损失包括但不限于损害赔偿金、甲方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）；

1.6.6 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.7 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.7 合同争议的解决

1.7.1 因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

1.7.2 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第    种方式解决：

①将争议提交甲方所在地（宜兴）仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

②向甲方所在地（宜兴）人民法院起诉。

1.8 合同生效

1.8.1 本合同经甲乙双方代表签字并加盖公章（或合同章）后即生效。

1.8.2 本合同一式肆份，供需双方各持一份，报送财政监管部门备案、宜兴市招投标中心存档各一份。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                       或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和成交供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，成交供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给成交供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指成交供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与成交供应商签署合同的采购人；采购人委托集中采购机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的成交供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属甲方。

2.4 包装和装运

2.4.1除甲方另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运货物的要求应按国家有关规定或本行业通用标准执行。如因乙方包装或运输不当等原因造成损坏或丢失，应由乙方负责调换或补缺，如因此导致乙方逾期交付货物的，乙方还应承担逾期交付的违约责任。

2.4.3 货到甲方指定地址后，由于甲方保管不善造成的质量问题，乙方应负责修理，但有关费用甲方承担。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.8 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.9 合同变更

2.9.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的货物的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.9.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.10 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，如招标文件“第一章 投标邀请函”中甲方接受成交后分包，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.11 不可抗力

2.11.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.11.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.11.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在约定时间内以书面形式变更合同；

2.11.4 如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并将有关部门出具的证明文件送达对方当事人，积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，甲乙双方按照法律规定处理；

2.11.5 “不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：自然灾害,例如地震、台风、洪水等;某些政府行为，例如政府颁布新政策、法律和采取行政措施;社会异常事件,例如罢工、战争等及其他法律、法规规定的事件。

2.12 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

2.13 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.14 合同中止、终止

2.14.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.14.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.15 检验和验收

2.15.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具政府采购项目验收单；货物交付时，乙方在约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.15.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.16 通知和送达

2.16.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的          发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于   个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.16.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.17 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.18 合同使用的文字和适用的法律

2.18.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.18.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.19 履约保证金

2.19.1 签订合同前，成交供应商须按下表要求交纳成交合同总金额 10 %的履约保证金。

包一段、包二段、包三段、包四段、包五段、包六段、包七段、包八段、包九段：

| 收款单位 | 宜兴市人民医院 | 交纳 形式 | 履约保证金必须用转账、电汇、本票、银行汇票的形式提供履约保证（不接受以上方式以外的履约保证） |
| --- | --- | --- | --- |
| 开户行 | 中国建设银行股份有限公司宜兴支行 |  |  |
| 账 号 | 32001616236051206408 |  |  |
| 退还时间 | 验收合格之日起十个工作日内无息退还 |

包十段：

| 收款单位 | 宜兴市第二人民医院 | 交纳 形式 | 履约保证金必须用转账、电汇、本票、银行汇票的形式提供履约保证（不接受以上方式以外的履约保证） |
| --- | --- | --- | --- |
| 开户行 | 中国工商银行宜兴丁蜀支行 |  |  |
| 账 号 | 1103029109000012264 |  |  |
| 退还时间 | 验收合格之日起十个工作日内无息退还 |

2.19.2 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

# 第五章 响应文件（格式）

响应文件

项目编号：

项目名称：

供应商名称：                                （盖公章）

法定代表人或其被授权代表人：                 （签名）

日期：      年    月    日

（一）响应函（格式）：

响应函

致宜兴市卫生和计划生育委员会、宜兴市招投标中心：

我方收到你们YXBMZC2018-147[询] 询价通知书，经仔细阅读和研究，我方决定参加报价。

- 我方愿意按照询价通知书的一切要求，提供报价设备，总报价详见《报价一览表》。

- 我方已对照采购设备的技术参数要求，填写了报价设备的技术参数要求，详见《偏离表》。

- 我方承诺本次采购项目清单中，若涉及到强制采购节能产品或信息安全产品的，将按照招标文件及法律法规要求提供相关产品。

- 我方同意按询价通知书中的规定，本响应文件的有效期为提交响应文件截止之日起的60天（含提交当日）。在特殊情况下，可与贵方协商延长响应文件的有效期。

- 如果我方的响应文件被接受，我方将履行询价通知书、响应文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量、按地点，完成交货任务。

- 我方愿意根据贵方及询价小组的要求，提供响应文件中所有材料的原件及相关证明性资料。

- 我方认为采购人有权确定成交供应商。除因不可抗力或询价通知书认可的情形以外，我方绝不放弃成交资格。

- 我方愿意按《合同法》和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方愿意按询价通知书的规定交纳报价保证金。

- 如果我方成交，我方愿意遵守询价通知书和成交通知书的规定，在指定时间和地点与采购人签订合同，并在签订合同前按询价通知书的规定交纳履约保证金。

- 我方决不提供虚假材料谋取成交，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商，决不与采购人、其它供应商或者集中采购机构恶意串通，决不向采购人、集中采购机构工作人员和评委进行商业贿赂，决不在采购过程中与采购人进行协商谈判，决不拒绝有关部门监督检查，如有违反，无条件接受相关管理部门的处罚。

- 我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

- 关联单位情况说明：

| 与我方单位负责人为同一人的其他单位 |  |
| --- | --- |
| 与我方存在直接控股、管理关系的其他单位 |  |

注：没有请填无。

- 与本报价有关的一切正式往来函电，请联系：

| 地址 |  | 邮编 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 传真 |  | 办公电话 |  |
| 联系人 |  | 手机号码 |  |
| 开户名称 |  |
| 开户银行 |  | 开户账号 |  |

- 若我方成交，请将成交通知书邮寄到以下地址：

| 成交通知书邮寄地址 |  |
| --- | --- |
| 邮政编码 |  |
| 收件人姓名 |  |
| 联系电话 |  |
| 备注 | 供应商成交后，成交通知书将在法律规定的时间内，通过EMS的形式寄出，请供应商详细填写收件地址，若未填写，则寄到供应商法定地址。因供应商收件信息填写错误，造成的邮件丢失、延误或退回，宜兴市招投标中心概不负责。 |

供应商签名：

供应商公章：

（二）报价文件：

1、报价一览表（格式）：

报价一览表

项目编号：YXBMZC2018-147[询]

包一段

供应商名称（盖章）：                                            单位：元

| 序号 | 项目名称 | 品牌型号 | 数量 | 单价 | 分项费用报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 胶囊内镜检查系统 |  | 1台 |  |  |
| 2 | 备品备件、专业工具以及相关服务等 | 1项 |  |  |
| 合 计 | （小写） |
|  | （大写） |

供应商签名：                                          日期：

注：

- 报价应包含货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等；

- 响应文件应对《报价一览表》中的全部项目进行报价，只投其中部分项目者，报价无效；

- 核心产品：对胶囊内镜检查系统提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下报价的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评审；报价相同的，采用随机抽取方式确定一个参加报价的供应商，其他报价无效。

报价一览表

项目编号：YXBMZC2018-147[询]

包二段

供应商名称（盖章）：                                            单位：元

| 序号 | 项目名称 | 品牌型号 | 数量 | 单价 | 分项费用报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 能量平台 |  | 1台 |  |  |
| 2 | 备品备件、专业工具以及相关服务等 | 1项 |  |  |
| 合 计 | （小写） |
|  | （大写） |

供应商签名：                                          日期：

注：

- 报价应包含货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等；

- 响应文件应对《报价一览表》中的全部项目进行报价，只投其中部分项目者，报价无效；

- 核心产品：对能量平台提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下报价的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评审；报价相同的，采用随机抽取方式确定一个参加报价的供应商，其他报价无效。

报价一览表

项目编号：YXBMZC2018-147[询]

包三段

供应商名称（盖章）：                                            单位：元

| 序号 | 项目名称 | 品牌型号 | 数量 | 单价 | 分项费用报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血液透析滤过机 |  | 2台 |  |  |
| 2 | 备品备件、专业工具以及相关服务等 | 1项 |  |  |
| 合 计 | （小写） |
|  | （大写） |

供应商签名：                                          日期：

注：

- 报价应包含货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等；

- 响应文件应对《报价一览表》中的全部项目进行报价，只投其中部分项目者，报价无效；

- 核心产品：对血液透析滤过机提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下报价的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评审；报价相同的，采用随机抽取方式确定一个参加报价的供应商，其他报价无效。

报价一览表

项目编号：YXBMZC2018-147[询]

包四段

供应商名称（盖章）：                                            单位：元

| 序号 | 项目名称 | 品牌型号 | 数量 | 单价 | 分项费用报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体外冲击波疼痛治疗系统 |  | 1套 |  |  |
| 2 | 备品备件、专业工具以及相关服务等 | 1项 |  |  |
| 合 计 | （小写） |
|  | （大写） |

供应商签名：                                          日期：

注：

- 报价应包含货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等；

- 响应文件应对《报价一览表》中的全部项目进行报价，只投其中部分项目者，报价无效；

- 核心产品：对体外冲击波疼痛治疗系统提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下报价的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评审；报价相同的，采用随机抽取方式确定一个参加报价的供应商，其他报价无效。

报价一览表

项目编号：YXBMZC2018-147[询]

包五段

供应商名称（盖章）：                                            单位：元

| 序号 | 项目名称 | 品牌型号 | 数量 | 单价 | 分项费用报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 术中喉返神经监护仪 |  | 1台 |  |  |
| 2 | 备品备件、专业工具以及相关服务等 | 1项 |  |  |
| 合 计 | （小写） |
|  | （大写） |

供应商签名：                                          日期：

注：

- 报价应包含货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等；

- 响应文件应对《报价一览表》中的全部项目进行报价，只投其中部分项目者，报价无效；

- 核心产品：对术中喉返神经监护仪提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下报价的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评审；报价相同的，采用随机抽取方式确定一个参加报价的供应商，其他报价无效。

报价一览表

项目编号：YXBMZC2018-147[询]

包六段

供应商名称（盖章）：                                            单位：元

| 序号 | 项目名称 | 品牌型号 | 数量 | 单价 | 分项费用报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运动平板仪 |  | 1台 |  |  |
| 2 | 备品备件、专业工具以及相关服务等 | 1项 |  |  |
| 合 计 | （小写） |
|  | （大写） |

供应商签名：                                          日期：

注：

- 报价应包含货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等；

- 响应文件应对《报价一览表》中的全部项目进行报价，只投其中部分项目者，报价无效；

- 核心产品：对运动平板仪提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下报价的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评审；报价相同的，采用随机抽取方式确定一个参加报价的供应商，其他报价无效。

报价一览表

项目编号：YXBMZC2018-147[询]

包七段

供应商名称（盖章）：                                            单位：元

| 序号 | 项目名称 | 品牌型号 | 数量 | 单价 | 分项费用报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电凝电切治疗仪 |  | 1台 |  |  |
| 2 | 备品备件、专业工具以及相关服务等 | 1项 |  |  |
| 合 计 | （小写） |
|  | （大写） |

供应商签名：                                          日期：

注：

- 报价应包含货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等；

- 响应文件应对《报价一览表》中的全部项目进行报价，只投其中部分项目者，报价无效；

- 核心产品：对电凝电切治疗仪提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下报价的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评审；报价相同的，采用随机抽取方式确定一个参加报价的供应商，其他报价无效。

报价一览表

项目编号：YXBMZC2018-147[询]

包八段

供应商名称（盖章）：                                            单位：元

| 序号 | 项目名称 | 品牌型号 | 数量 | 单价 | 分项费用报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能冷冻治疗仪 |  | 1台 |  |  |
| 2 | 备品备件、专业工具以及相关服务等 | 1项 |  |  |
| 合 计 | （小写） |
|  | （大写） |

供应商签名：                                          日期：

注：

- 报价应包含货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等；

- 响应文件应对《报价一览表》中的全部项目进行报价，只投其中部分项目者，报价无效；

- 核心产品：对多功能冷冻治疗仪提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下报价的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评审；报价相同的，采用随机抽取方式确定一个参加报价的供应商，其他报价无效。

报价一览表

项目编号：YXBMZC2018-147[询]

包九段

供应商名称（盖章）：                                            单位：元

| 序号 | 项目名称 | 品牌型号 | 数量 | 单价 | 分项费用报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 呼吸机 |  | 2台 |  |  |
| 2 | 备品备件、专业工具以及相关服务等 | 1项 |  |  |
| 合 计 | （小写） |
|  | （大写） |

供应商签名：                                          日期：

注：

- 报价应包含货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等；

- 响应文件应对《报价一览表》中的全部项目进行报价，只投其中部分项目者，报价无效；

- 核心产品：对呼吸机提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下报价的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评审；报价相同的，采用随机抽取方式确定一个参加报价的供应商，其他报价无效。

报价一览表

项目编号：YXBMZC2018-147[询]

包十段

供应商名称（盖章）：                                            单位：元

| 序号 | 项目名称 | 品牌型号 | 数量 | 单价 | 分项费用报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 呼吸机 |  | 3台 |  |  |
| 2 | 备品备件、专业工具以及相关服务等 | 1项 |  |  |
| 合 计 | （小写） |
|  | （大写） |

供应商签名：                                          日期：

注：

- 报价应包含货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等；

- 响应文件应对《报价一览表》中的全部项目进行报价，只投其中部分项目者，报价无效；

- 核心产品：对呼吸机提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下报价的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评审；报价相同的，采用随机抽取方式确定一个参加报价的供应商，其他报价无效。

2、明细报价表（格式）：

明细报价表

项目编号：YXBMZC2018-147[询]

供应商名称（盖章）：                                          单位：元

| 序号 | 项目名称 | 分项费用报价 | 原厂质保期 | 品牌型号 | 生产厂家 | 产品类别 | 是否属于优先采购的节能、环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 货物名称 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 培训 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 技术服务 |  |  |  |  |  |  |
| 合计（小写） |  |
| 其中属于小、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业产品的价格合计（小写） |  |
| 其中属于优先采购的节能、环境标志产品的价格合计（小写） |  |
| 完工期 | 合同签订后 日内到货并安装调试完成。 |
| 项目整体质保期 |  |
| 服 务 承 诺 | 质量 2.安装 3."三包"(包修、包退、包换)4.其他承诺 （以上是主要承诺，供投标人参考，投标人应在满足招标文件要求的基础上，根据自己单位的情况作出具体承诺） |

供应商签名：                                          日期：

注：（1）价格扣除：

- 若属于政府采购政策扶持产品，供应商须在“产品类别”一栏中填入：小、微型企业产品、残疾人福利性单位产品或监狱企业产品；

- 上表所填“其中属于小、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业产品的价格合计”“其中属于优先采购的节能、环境标志产品的价格合计”均为未享受价格扣除前，供应商所报产品的价格合计；

- 如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。

（2）供应商应当根据“第三章 项目技术要求和有关说明”的内容在上表中详细填写，须包括本次采购的所有细项；“明细报价表”合计需与“报价一览表”合计一致。

（3）表格不够可自行延长。

3、供应商企业性质及产品类别说明（格式）

供应商企业性质及产品类别说明

供应商名称（盖章）：               项目编号：YXBMZC2018-147[询]

| 序号 | 企业 性质 | 报价产品类别 | 响应文件中需要提供的 相关证明材料 | 供应商（产品）类型声明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小微型 企业 | 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务 | 供应商《中小企业声明函》（附件1） | 是 不是 |
|  |  | 提供其他小微企业制造的货物 | 供应商《中小企业声明函》及制造商《企业类型声明函》（附件3） | 是 不是 |
| 2 | 残疾人福利性单位 | 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务 | 供应商《残疾人福利性单位声明函》（附件2） | 是 不是 |
|  |  | 提供其他残疾人福利性单位制造的货物 | 供应商《残疾人福利性单位声明函》及制造商《企业类型声明函》 | 是 不是 |
| 3 | 监狱 企业 |  | 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件 | 是 不是 |
| 4 |  | 强制采购节能产品 | 标明所投产品位置的财政部、国家发展和改革委员会公布的最新《节能产品政府采购清单》复印件 | 有 没有 |
| 5 |  | 优先采购节能产品 | 标明所投产品位置的财政部、国家发展和改革委员会公布的最新《节能产品政府采购清单》复印件 | 有 没有 |
| 6 |  | 优先采购环境标志产品 | 标明所投产品位置的财政部、生态环境部公布的最新《环境标志产品政府采购清单》复印件 | 有 没有 |
| 7 |  | 强制采购信息安全产品 | 由中国信息安全认证中心颁发的有效认证证书复印件 | 有 没有 |

注：①相关证明材料请附在本表之后；

②成交供应商《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、制造商《企业类型声明函》，采购人将随成交公告一并公示。

供应商签名：                                    日期：

附件1：中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加__________________单位的________________________项目采购活动（项目编号：YXBMZC2018-147[询]）提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商签名：

供应商公章：

日　　　期：

附件2：残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动（项目编号：YXBMZC2018-147[询]）提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商签名：

供应商公章：

日　　　期：

附件3：制造商企业类型声明函（格式）：

制造商企业类型声明函

本企业（单位）作为            单位的            项目的设备制造商，参加政府采购活动。根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）以及《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的有关规定，作出如下声明：

本企业为         （请填写：中型、小型、微型）企业。

本单位为         （请填写：是、不是）残疾人福利性单位。

本企业           （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

本企业提供本企业制造的货物。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

本声明函经制造商和供应商共同盖章生效。

制造商公章：

供应商公章：

日　　　期：

（三）资格证明文件

1、关于资格的声明函（格式）：

关于资格的声明函

项目编号：YXBMZC2018-147[询]

日期：

宜兴市卫生和计划生育委员会：

我公司（单位）参加本次项目（YXBMZC2018-147[询]）政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录；同时，提交响应文件时不存在有效期限内的政府采购严重违法失信行为的处罚记录，未被列入失信名单或重大税收违法案件当事人名单；且具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。我公司（单位）愿针对本次项目（YXBMZC2018-147[询]）进行报价，所提供的货物均为原厂全新合格品，响应文件中所有关于报价资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）               同意监管部门做出的相关决定并承担由此而产生的一切后果。

供应商签名：

供应商公章：

2、法定代表人授权书（格式）

法定代表人授权书

项目编号：YXBMZC2018-147[询]

日期：

宜兴市卫生和计划生育委员会、宜兴市招投标中心：

系中华人民共和国合法企业。法定地址：                特授权         代表我公司（单位）全权办理针对本次项目的采购活动，参与报价、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表人情况：

姓名：           性别：        年龄：         职务：

身份证号码：                   手机号码：

办公电话：                     传真：

通讯地址：

被授权代表人签名：                  单位名称（公章）：

法定代表人签名：

3、资格性证明材料复印件：

资格性证明材料

项目编号：YXBMZC2018-147[询]

日期：

供应商应按以下顺序提供相关材料复印件：

①供应商为法人或其他组织的提供营业执照或法人（登记）证书复印件，供应商为自然人的提供自然人身份证复印件；

②银行出具的资信证明（若供应商为法人的须提供其基本开户银行出具的资信证明）或供应商近十二个月中任意一个月份的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告复印件；

③供应商依法缴纳近十二个月中任意一个月份税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

④供应商依法缴纳近十二个月中任意一个月份社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

⑤报价保证金交纳证明复印件。

⑥第三类医疗设备，需要供应商提供“医疗器械经营许可证”（或“医疗器械生产许可证”）的复印件；第二类医疗设备，需要供应商提供“医疗器械经营备案凭证”（或“医疗器械生产许可证”）的复印件，以前办理的未到期的第二类医疗器械经营许可证在到期前也视为有效；第一类医疗设备，如果供应商是经营企业则不需要提供，如果供应商是生产企业则需要提供医疗器械生产备案凭证的复印件；本次采购项目，第一包为三类设备、第二包为三类设备、第三包为三类设备、第四包为二类设备、第五包为二类设备、第六包为二类设备、第七包为三类设备、第八包为二类设备、第九包为三类设备、第十包为三类设备。

注：以上“近十二个月”是指提交响应文件截止日之前近十二个月（不含报价当月）。

供应商签名：

供应商公章：

（四）技术参数及相关要求偏离表（格式）：

技术参数及相关要求偏离表

供应商名称（盖章）：               项目编号：YXBMZC2018-147[询]

| 序号 | 项目名称 | 采购内容 | 报价内容 | 正偏离/负偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商应对照询价通知书“第三章 项目技术要求和有关说明”的相关要求，将自身响应的偏离情况（与询价通知书要求不一致的地方）详细填入上表，并注明“正偏离/负偏离”；若未填写上表，视为完全响应。

供应商签名：                                    日期：

# Text boxes

法定代表人身份证复印件

反面

法定代表人身份证复印件

正面

被授权代表身份证复印件

反面

被授权代表身份证复印件

正面