长春大合生物技术开发有限公司动力车间4#锅炉罗球声波吹灰系统采购安装项目

自主采购文件

采购编号：DH-2019-ZZCG-016

采 购 人：长春大合生物技术开发有限公司

2019年5月

第一章  自主采购须知

长春大合生物技术开发有限公司（以下简称采购人）拟对计划动力车间4#锅炉罗球声波吹灰系统采购安装项目以自主采购的方式进行采购，现请符合要求的供应商参加询价并就下列全部内容提交密封报价文件参与此次议价谈判会议：

1、项目名称：长春大合生物技术开发有限公司动力车间4#锅炉罗球声波吹灰系统采购安装项目

2、项目内容：动力车间4#锅炉罗球声波吹灰系统采购安装项目（具体内容详见自主采购文件技术要求）

3、采购编号：DH-2019-ZZCG-016

4、供应商应具备的资格条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）须提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（3）供应商为生产厂家的须具有产品生产许可证书，供应商为经销商的须具有生产厂家授权证书；
   （4）供应商必须具有此项产品供应的技术能力和保证售后的服务能力。

（5）供应商必须具有良好的信誉、良好的业绩与服务记录。

（6）本项目不接受联合体参与竞价。

5、供应商报价文件：

（1）报价文件应由中文编写，如需提供的为外文资料的须由供应商翻译成中文附在原文后面。

（2）供应商须提供二份（一正一副）报价文件，并明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本内容有差异时，以正本为准。

（3）供应商应同时提供报价文件的电子版文件（采购人可根据实际需求决定是否提供）。

6、谈判时间：

兹定于2019年5月20日13时30分（北京时间）在采购人地址谈判，届时请参加的供应商代表出席谈判仪式。

7、联系方式：

采 购 人：长春大合生物技术开发有限公司

地    址：大成生化科技集团有限公司贸易楼6楼会议室

联 系 人：李亚栋                 陈亭明                赵宝林

联系电话：13504426835            13654478441           13756814860

第二章  前附表及自主采购须知

前附表

| 序号 | 名 称 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 采购项目名称 | 长春大合生物技术开发有限公司动力车间4#锅炉罗球声波吹灰系统采购安装项目 |
| 02 | 项目编号 | DH-2019-ZZCG-016 |
| 03 | 采购方式 | 自主采购 |
| 04 | 采购控制价 |  |
| 05 | 建设施工或服务周期 |  |
| 06 | 建设施工或服务地点 | 长春大合生物技术开发有限公司(德惠市菜园子镇生化工业园区) |
| 07 | 报价文件数量 | 正本1份，副本1份。 |
| 08 | 付款方式 | 3-3-3-1，预付30%，提货款30%，到货运行验收合格后付30%验收款，10%质保金，质保期1年。 |
| 09 | 报价文件 递交截止时间 | 2019年5月20日13时30分（北京时间） |
| 10 | 报价文件 递交地点 | 大成生化科技集团有限公司贸易楼6楼会议室 |
| 11 | 谈判时间 | 2019年5月20日13时30分（北京时间） |
| 12 | 谈判地点 | 同本表09报价文件递交地点 |
| 13 | 评定办法 | 综合最低评标价法 |
| 14 | 质量要求 | 满足采购人关于质量规定的要求 |
| 15 | 采购保证金 | 本项目不适用 |
| 16 | 履约保证金 | 本项目不适用 |
| 17 | 采购主体说明 | 本项目以长春大合生物技术开发有限公司为采购人，经谈判确定供应商后，需与长春大合生物技术开发有限公司签订供货合同。 |

第三章  自主采购内容与技术要求

一、项目概况：大合公司动力车间4#锅炉由于锅炉过热器、省煤器受热面积灰严重，影响烟气换热，造成排烟温度高并且造成锅炉换热效率下降，影响锅炉沉沉器稳定运行，计划安装一套罗球声波吹灰系统。

二、详细质量标准：炉外发声器耐温50℃，炉内喇叭耐温850℃以上，运行周期2年。

三、详细技术要求：

吹灰效果：在不改变锅炉现有运行参数及环境情况下，降低排烟温度20℃以上，提高锅炉换热效率2.5%以上。

四、供应商资质要求：

1）具有独立承担民事责任的能力。

2）须提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

3）投标人为生产厂家的须具有产品生产许可证书，投标人为经销商的须具有生产厂家授权证书。

4）投标人必须具有此项产品供应的技术能力和保证售后的服务能力。

5）投标人必须具有良好的信誉、良好的业绩与服务记录。

五、供应商业绩要求：近两年至少具有在同行业使用过的业绩

六、计划工期：50天。

七、付款方式：3-3-3-1，预付30%，提货款30%，到货运行验收合格后付30%验收款，10%质保金，质保期1年。